| Наименование | Наименование показателя | Требования кзначениям показателя | Ед, изм |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Винты в соответствиис п.26 Б^зурснойввдомостик Локальной смете 4. | Номинальныйдиаметр резьбы | более 4 именее 8 | мм |
| 2. Винты в соответствиис п.26 Взеурснойведомостик Локальной смете 4. | Шагрезьбы | не менее 2,0 ине более 2,5 | мм |
| 2. Винты в соответствиис п.26 Б^:урснойввдомостик Локальной смете 4. | Диметр головки | не более 10 иболее 7 | мм |
| 2. Винты в соответствиис п.26 Весурснойведомостик Локальной смете 4. | Димтр кресгообр^го шлицамаксимальта | менее 7,7 иболее 4,2 | мм |
| 2. Винты в соответствиис п.26 Весурснойведомостик Локальной смете 4. | Глубинавхождения калибрав крестообразный шлиц | в интервале не менее 2,3 и не более 3,0 | мм |
| 2. Винты в соответствиис п.26 Весурснойведомостик Локальной смете 4. | Длина | более 30 и менее 45 | мм |
| 2. Винты в соответствиис п.26 Весурснойведомостик Локальной смете 4. | Маха1000штук | не менее 5,2 именее 8,99 | кг |
| - Тяга подвеса в соответствии с п.8 Раздела2 Локальной сметы 4. | Диаметр прутка | от 3,0 до 5,5 | мм |
| - Тяга подвеса в соответствии с п.8 Раздела2 Локальной сметы 4. | Длина | более300и менее 500 | мм |
| 4. Кабели в соответствии с п.3 Раздела2 Локальной сметы 2. | Количество жил | 3 | шт. |
| 4. Кабели в соответствии с п.3 Раздела2 Локальной сметы 2. | Сечениежил | 2,5 | мм2 |
| 4. Кабели в соответствии с п.3 Раздела2 Локальной сметы 2. | Наружныйдиаметр кабеля | более 8,6 и менее 9,5 | мм |

| 4. Кабели в соответствии с п.3 Равдла2 Локальной сметы 2. | Масса1 км | менее 168 иболее 165 | кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Кабели в соответствии с п.3 Раздела2 Локальной сметы 2. | Номинальнаятолщина шсляиии | более 0,55 | мм |
| 5. Устройство защитного отключения в соответствиис п.4.5. Раздела2 Локальной сметы 1. | Масса | до 0.35 | кг |
| 5. Устройство защитного отключения в соответствиис п.4.5. Раздела2 Локальной сметы 1. | Габаритные размеры (ВхШхГ) | менее: 85 мм Х 40 мм Х 75 мм |  |
| 7 Шурупы в соответствиис п.77 Бесурснойведомостик Локальной смете 1. | Внутреннийдраметр резьбы | не более 3,5 иболее 2,4 | мм |
| 7. Шурупы в соответствиис п77 Бесурснойведомостик Локальной смете 1. | Диаметррезьбы | более 3,5 именее 6 | мм |
| 7. Шурупы в соответствиис п77 Бесурснойведомостик Локальной смете 1. | Длина | более 35 и менее 50 | мм |
| 7. Шурупы в соответствиис п77 Бесурснойведомостик Локальной смете 1. | Диаметр головки | не более 10,0 и не менее 8,0 | мм |
| 7. Шурупы в соответствиис п77 Бесурснойведомостик Локальной смете 1. | Высотаголовки | более 2,4 ине более 3,5 | мм |
| 7. Шурупы в соответствиис п77 Бесурснойведомостик Локальной смете 1. | Шагрезьбы | менее 2,5 и не менее 1,75 | мм |
| 7. Шурупы в соответствиис п77 Бесурснойведомостик Локальной смете 1. | Масса1000шт | более236и не более 6,27 | кг |

| 9. Втулки в соответствии с п.21 Весурснойведомхти к Локальной смете 3. | Наружныйдашгр втулки | должен быть более 25 | мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. Втулки в соответствии с п.21 Весурснойведомхти к Локальной смете 3. | Длинавтулки | не должнабьпь более 10 | мм |
| 9. Втулки в соответствии с п.21 Весурснойведомхти к Локальной смете 3. | Ввуреннийдиаштр втулки | долженбьпь не более 18 | мм |
| 9. Втулки в соответствии с п.21 Весурснойведомхти к Локальной смете 3. | Предназначена длятруб диаметром | менее 19 - 25 | мм |
| 9. Втулки в соответствии с п.21 Весурсьойведомхти к Локальной смете 3. | Масса | до 0,012 | кг |
| 10. Светильникив соответствии с п.9 Ваздола2 Локальной сметы 3. | Толщинаматериала корпуса | от0,4 до 0,8 | мм |
| 10. Светильник™ соответствии с п.9 Ваздола2 Локальной сметы 3. | Габариьы (ДхВхШ) | менее: 1200ммХ150 мм Х 50 мм |  |
| 11. Кабель-каналы в соответствиис п.5 Раздела 2 Локальной сметы 3. | Толщинастеноккорпуса | более 1,8 именее 2,5 | мм |
| 11. Кабель-каналы в соответствиис п.5 Раздела 2 Локальной сметы 3. | Вамр сечения | более15 и менее 20 мм х менее18 и более 14 мм |  |
| 11. Кабель-каналы в соответствиис п.5 Раздела 2 Локальной сметы 3. | Длина | 2 | м |
| 12. Ленпа в соответствии с п.53 Весурснойведомхти к Локальной смете 4. | Ширина | не должна быть менее 19,5 | мм |
| 12. Лента в соответствии с п.53 Весурснойведомхти к Локальной смете 4. | Толщина | должна быть более 0,14 и не более 0,19 | мм |
| 14. Кабелив соответствии с п.4.1. Раздела2 Локальнойсметы 3. | Количество жил | 3 | шт |
| 14. Кабелив соответствии с п.4.1. Ваздела2 Локальнойсметы 3. | Сечениежил | 1,5 | мм2 |

| 17. Доводчикв соответствиис п.5.3. Раздела2 Локальной сметы4. | Габариты (ДхШхВ) | баше: 140 ммх 35 ммх 50 мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 18. Трубы в соответствии с п.11.1. Раздела2 Локальной сметы 1. | Диаметр внешний | более 20 и менее 32 | мм |
| 18. Трубы в соответствии с п.11.1. Раздела2 Локальной сметы 1. | Диаметр внутренний | более18,7 | мм |
| 20. Втулкив соответствии с п.23 Ресурснойведомости к Локальной смете 2. | Наружный димтр втулки | должен быть более 25 | мм |
| 20. Втулкив соответствии с п23 Ресурснойведомости к Локальной смете 2. | Длинавтулки | не должнабыть более 10 | мм |
| 20. Втулкив соответствии с п23 Ресурснойведомости к Локальной смете 2. | Вьуреннийдимлр втулки | долженбыть не более 18 | мм |
| 20. Втулкив соответствии с п23 Ресурснойведомости к Локальной смете 2. | Предназначена длятруб диаметром | менее 19 - 25 | мм |
| 20. Втулкив соответствии с п23 Ресурснойведомости к Локальной смете 2. | Масса | до 0,012 | кг |
| 21. Розеткав соответствиис п.6.2. Раздала2 Локальнойсметы 3. | Размеры (ДхВ) | более150 и менее 170 мм Х менее 95 иболее 85 мм |  |
| 22. Профилив соответствии с п.71 Ресурснойведомостик Локальной смете 4. | Толщинаматериала шготовления | более 0,5 и менее 0,7 | мм |
| 22. Профилив соответствии с п.71 Рэсурснойведомостик Локальной смете 4. | Сечение | более 55,0 и менее 62,0 мм Х менее 28,0 иболее 22,0 мм |  |
| 22. Профилив соответствии с п.71 Ресурснойведомостик Локальной смете 4. | Масса1 м | более 0,55 и менее 0,66 | кг |
| 23. Кабель-каналы в соответствиис п.6 Раздела 2 Локальнойсметы 2. | Толщинастеноккорпуса | более 1,8 именее 2,5 | мм |
| 23. Кабель-каналы в соответствиис п.6 Раздай 2 | Размер сечения | более15 и менее 20 мм х менее18 и более 14 мм |  |

| Локальной смете 4. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 28. Шурупы в соответствиис п.47 БЕсуршойведомостик Локальной смете 3. | ВнутрЕннийдааметр резьбы | не более 3,5 иболее 2,4 | мм |
| 28. Шурупы в соответствиис п.47 БЕсуршойведомостик Локальной смете 3. | Диаметр резьбы | более 3,5 и менее 6 | мм |
| 28. Шурупы в соответствиис п.47 БЕсуршойведомостик Локальной смете 3. | Длина | более 35 и менее 50 | мм |
| 28. Шурупы в соответствиис п.47 БЕсуршойведомостик Локальной смете 3. | Диаметр головки | не более 10,0 и не менее 8,0 | мм |
| 28. Шурупы в соответствиис п.47 БЕсуршойведомостик Локальной смете 3. | В^^гтаголовки | более 2,4 ине более 3,5 | мм |
| 28. Шурупы в соответствиис п.47 БЕсуршойведомостик Локальной смете 3. | Шагрезьбы | менее 2,5 и не менее 1,75 | мм |
| 28. Шурупы в соответствиис п.47 БЕсуршойведомостик Локальной смете 3. | Маоса1000шт | более 2Д6 ине более 6,27 | кг |
| 29. КабЕлив соответствии с п4 РаздЕла2 Локальнойсметы 2. | Количество жил | 3 | шг. |
| 29. Кабелив соответствии с п4 РаздЕла2 Локальнойсметы 2. | СечЕниежил | 2,5 | мм2 |
| 29. Кабелив соответствии с п4 Разлвла2 Локальнойсметы 2. | Баружныйдиаметр кабеля | более 12,1 именее 12,8 | мм |
| 29. Кабелив соответствии с п4 Разлвла2 Локальнойсметы 2. | Маоса1 км | более260именее 265 | кг |
| 29. Кабелив соответствии с п4 Раздрш2 Локальнойсметы 2. | Боминальнаятолщина изоляции | более 0,55 | мм |
| 30. Блоки дверные в соответствиис п.5.1. Раздела 2 Локальной сметы 4. | Толщина двери | более 38 | мм |
| 30. Блоки дверные в соответствиис п.5.1. Раздела 2 Локальнойсметы 4. | Габаритные размеры коробки(ТхШ) | боше 60 ммх менее 26 мм |  |

| 34. Кабалив соответствии с п.10.2. Радаа2 Локальной сметы 1. | Боминальнаятолщина шоляиии | не более 0,7 и не менее 0,5 | мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 35. Шурупы в соответствиис п.88 РЬсурснойведомосшк Локальной смете 4. | Диаметр | более 3,2 именее 3,9 | мм |
| 35. Шурупы в соответствиис п.88 РЬсурснойведомосшк Локальной смете 4. | Длина | более 20 и менее 28 | мм |
| 36. Розетка в соответствии с п.9 Раздела2 Локальнойсметы 2. | Размеры (ДхВ) | более170 и менее 190 мм Х менее 105 ибслее 95 мм |  |
| 37. Розетка в соответствии с п.8 Раздела2 Локальнойсметы 2. | Габаритные размеры (ДхВхШ) | более 100 именее 110 мм Х менее 70 но более 60 ммХ менее 35 но более 25 мм |  |
| 37. Розетка в соответствии с п.8 Раздела2 Локальнойсметы 2. | Масса | более 0,1 и менее 0,2 | кг |
| 38. Кабалив соответствии с п.9 Раздела2 Локальнойсметы 1. | Количество жил | 5 | шт. |
| 38. Кабелив соответствии с п.9 Раздела2 Локальнойсметы 1. | Сечениежил | 10 | мм2 |
| 38. Кабелив соответствии с п.9 Раздела2 Локальнойсметы 1. | Наружныйдиаметр кабеля | более 20,1 ине более 21,0 | мм |
| 38. Кабелив соответствии с п.9 Раздела2 Локальнойсметы 1. | Масса1 км | менее 0,918 иболее 0,91 | т |
| 38. Кабелив соответствии с п.9 Раздела2 Локальнойсметы 1. | Боминальнаятолщина шолягии | менее 1,3 иболее 0,8 | мм |
| 39. Лента в соответствии с п.57 Ресурснойведомости к Локальной смете 1. | Тошгинаосновы | более 0Д | мм |
| 39. Лента в соответствии с п.57 Ресурснойведомости к Локальной смете 1. | Ширина | более18 именее 30 | мм |
| 40. Выключатели в соответствии с п.7.1. Раздела2 Локальной сметы2. | Сеченш провода максимальш | от 1,5 | мм2 |
| 40. Выключатели в соответствии с п.7.1. Раздела2 Локальной сметы 2. | Габаритные размеры (ДхШхВ) | более 60 ммх менее 85 и более 70 ммх менее 34 мм |  |

| 48. Кабели в соответствии с п.12 Раздела2 Локальнойсметы 1. | Номинальнаятолшина шоляиии | более 0,55 | мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 49. Светильники в соответствии с п.11.1. Раздела2 Локальной сметы 2. | Габариты (ДхВхШ) | не менее: 595 мм Х 595 ммХ10 мм |  |
| 50. Устройство зашщного отключения в соответствиис п.2.8. Раздела 2 Локальной сметы! | Масса | более 0.35 но менее 0,5 | кг |
| 50. Устройство зашщного отключения в соответствиис п.2.8. Раздела 2 Локальной сметы! | Габаритные размеры (ВхШхГ) | менее: 85 мм Х 80 мм Х 75 мм |  |
| 52. Щщы в соответствиис п.5 Раздела2 Лжальнойсметы 1. | Толшинаматериала шгототения корпуса | более 1,0 именее 1,5 | мм |
| 52. Щиты в соответствиис п.5 Раздела2 Локальнойсметы 1. | Габарит (ВхШхГ) | более: 420мм Х280мм Х 120 мм |  |
| 53. Панель шщав соответствии с п.1 Раздела2 Локальной сметая 1. | Габарит (ШхДхГ) | более540и менее620мм х более 1000ине более 1200мм хболее360и менее440мм |  |
| 54. Сталь в соответствии с п.44 Ресурснойведомости к Локальной смете 2. | Толщина | не менее 5,0 и менее 7,0 | мм |
| 54. Сталь в соответствии с п.44 Ресурснойведомости к Локальной смете 2. | Ширина | более 65 именее 80 | мм |
| 54. Сталь в соответствии с п.44 Ресурснойведомости к Локальной смете 2. | Масса1 м длины | более 2,551 | кг |
| 55. Дюбель-гвоздь в соответствиис п.43 Ресурсной ведомостикЛокальнойсмете 4. | Диаметр дюбеля | более 5 именее 8 | мм |
| 55. Дюбель-гвоздь в соответствиис п.43 Ресурсной ведомостикЛокальнойсмете 4. | Длина дюбеля | не менее 40 и яяе более 50 | мм |
| 56. Наличники в соответствии с п.6 Раздела 2 Локальной сметы 4. | Ширина | более 55 и менее 65 | мм |

| 63. Кабалив соответствии с п.10.1. Радаа2 Локальной сметы 1. | Количество жил | 5 | шг. |
| --- | --- | --- | --- |
| 63. Кабалив соответствии с п.10.1. Раздала2 Локальной сметы 1. | Сечениежил | 4 | мм2 |
| 63. Кабелив соответствии с п.10.1. Раздола2 Локальной сметы 1. | Наружныйдиаметр кабеля | более 15,5 именее 16,1 | мм |
| 63. Кабалив соответствии с п.10.1. Раздела2 Локальной сметы 1. | Маоса1 км | не менее480именее 489 | кг |
| 63. Кабалив соответствии с п.10.1. Раздела2 Локальной сметы 1. | Боминальнаятолщина изоляции | не более 0,9 и не менее 0,6 | мм |
| 64. Втулкив соответствии с п.31 Весурснойведомосш к Локальной смете 1. | Вьуреннийдиамяр втулки | должен быть менее 50 | мм |
| 64. Втулкив соответствии с п.31 Весурснойведомосш к Локальной смете 1. | Предназначена длятруб диаметром | менее 50-55 | мм |
| 64. Втулкив соответствии с п31 Весурснойведомости к Локальной смете 1. | Маоса | до 0,07 | кг |
| 64. Втулкив соответствии с п31 Весурснойведомости к Локальной смете 1. | Наружныйдамдр втулки | не должен быть менее 60 | мм |
| 64. Втулкив соответствии с п31 Весурснойведомости к Локальной смете 1. | Длинавтулки | должна быть более 20 и менее30 | мм |
| 66. Выключатели в соответствии с п.4.1. Ваздела2 Локальной сметы 1. | Сенен® присоединяемых проводников | менее 2,5-25 | мм2 |
| 68. Соединители в соответствии с п.78 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. | Габаритные размеры (ВхШхГ) | менее: 150 мм Х80 мм Х 25 мм |  |
| 69. Кабалив соответствии с п2 Раздола2 Локальнойсметы 2. | Количество жил | 3 | шт |
| 69. Кабелив соответствии с п2 Раздола2 Локальнойсмет^т 2. | Сечениежил | 1,5 | мм2 |

| 72. Шурупы в соответствиис п.76 Бесурснойведомостик Локальной смете1. | Длина | 16 или20 | мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 72. Шурупы в соотвеплвиис п.76 БЬсурсиойведомостик Локальной смете 1. | Мазса1000шг | не более 0,71 и не менэе 0,38 | кг |
| 73. Лент в соответствии с п34 ББесурснойведомости к Локальной смете 3. | Диаметр отверстий | более 2,0 именее 2,5 | мм |
| 73. Лент в соответствии с п34 ББесурснойведомости к Локальной смете 3. | Межцентровое расстояние между отверстиями | более 6 именее12 | мм |
| 73. Лент в соответствии с п34 ББесурснойведомости к Локальной смете 3. | Ширина | более 8,5 именее 16,0 | мм |
| 73. Лент в соответствии с п34 ББесурснойведомости к Локальной смете 3. | Толщиналенты | более 0,7 и менее 1,0 | мм |
| 73. Лент в соответствии с п34 Бесурснойведомости к Локальной смете 3. | Диаметр кнопки | более 3,2 именее 5,5 | мм |
| 74. Плитки в соответствии с п.1 Баздела2 Локальнойсметы 4. | Длина | более285 именее 310 | мм |
| 74. Плитки в соответствии с п.1 Баздела2 Локальнойсметы 4. | Наибольшж допустимые отклжния по длите | менее минус 0,5-0,45 | % |
| 74. Плитки в соответствии с п.1 Баздела2 Локальнойсметы 4. | Ширина | более185 именее 210 | мм |
| 74. Плитки в соответствии с п.1 Баздела2 Локальнойсметы 4. | Наибольшге допустимые откштения по шдоите | менее минус 0,55-0,5 | % |
| 74. Плитки в соответствии с п.1 Баздела2 Локальнойсметы 4. | Толщина | более 6,0 и менее 9,0 | мм |
| 74. Плитки в соответствии с п.1 Баздела2 Локальнойсметы 4. | Наибольшге допустимые откштенге по лолщите | менее минус 5,0-5,0 | % |
| 74. Плитки в соответствии с п.1 Баздела2 Локальнойсметы 4. | Максимальная ршнотоллтинность ШиПки | менее 0,6 | мм |
| 76. Выключатели в соответствии с п.2.3. Бвдла 2 Локальной сметет 1. | Ширинаполюса | менее 20 | мм |

| 83. Выключатели в соответствии с п.2.2. Вавдла 2 Локальной сметы 1. | Сшенш присоединяемых проводников максимальш | не более 35 | мм2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 83. Выключатели в соответствии с п.2.2. Раздела 2 Локальной сметы! | Габаритные размеры (ВхШхГ) | боше: 80 ммХ 50 мм Х 70 мм |  |
| 83. Выключатели в соответствии с п.2.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. | Масса | более 0,2 именее 0,5 | кг |
| 84. Светильники в соответствии с п.1 Раздела4 Локальной сметы 1. | Длина | более180 именее 200 | мм |
| 84. Светильники в соответствии с п.1 Раздела4 Локальной сметы 1. | Ширина | менее 75 и более 66 | мм |
| 85. Лента в соответствии с п35 Ресурснойведомости к Локальной смете 3. | Толщинаосновы | более 0.3 | мм |
| 85. Лента в соответствии с п35 Ресурснойведомости к Локальной смете 3. | Ширина | более18 именее 30 | мм |
| 86. Выключатели в соответствии с п.4.3. Раздела 2 Локальной сметы 1. | Ширинаполюса | менее 20 | мм |
| 86. Выключатели в соответствии с п.4.3. Раздела 2 Локальной сметы 1. | Сшенш присоединжмых проводников максимальш | не более 35 | мм2 |
| 86. Выключатели в соответствии с п.4.3. Раздела 2 Локальной сметы 1. | Габаритные размеры (ВхШхГ) | более: 80 ммХ 17,0 мм Х 70 мм |  |
| 86. Выключатели в соответствии с п.4.3. Раздела 2 Локальной сметы 1. | Масса | до 0,2 | кг |
| 87. Листы гипсокаргонньЕ в соответствиис п.9 Раздела 2 Локальной сметы 4. | Габариты (ДхШхТ) | более200смх менее140 и не менее 120 смх более 1,2 именее 1,5 см |  |
| 87. Листы гипоокартонн^^ в соответствиис п.9 Раздела 2 Локальной сметы 4. | Отклошнш от прямсугольшсти | максимально до 3 | мм |

| 91. Выключателив соответствии с п.4.2. Радла 2 Локальной сметы 1. | Габаритные размеры (ВхШхГ) | более: 80 ммХ 17,0 мм Х 70 мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 91. Выключателив соответствии с п.4.2. Радела 2 Локальной сметы 1. | Масса | до 0,2 | кг |
| 93. Кабелив соответствии с п2 Раздела2 Локальнойсметы 3. | Количество жил | 3 | шт. |
| 93. Кабалив соответствии с п2 Раздела2 Локальнойсметы 3. | Сеченигжш | 1,5 | мм2 |
| 93. Кабелив соответствии с п2 Раздела2 Локальнойсметы 3. | Наружныйдиаметр кабеля | более 10,6 и менее 11,5 | мм |
| 93. Кабелив соответствии с п2 Раздела2 Локальнойсметы 3. | Масса1 км | более 214 именее 218 | кг |
| 93. Кабелив соответствии с п2 Раздела2 Локальнойсметы 3. | Номинальнаятолщина изоляции | более 0,55 | мм |
| 94. Выключатели в соответствии с п.4.7. Раздела 2 Локальной сметы 1. | Ширинаполюса | менее 20 | мм |
| 94. Выключатели в соответствии с п.4.7. Раздела 2 Локальной сметы 1. | Сшенж приюеданжмых проводников максимальш | не более 35 | мм2 |
| 94. Выключатели в соответствии с п.4.7. Раздела 2 Локальной сметы 1. | Габаритные размеры (ВхШхГ) | боше: 80 ммХ 50 мм Х 70 мм |  |
| 94. Выключатели в соответствии с п.4.7. Раздела 2 Локальной сметы 1. | Масса | более 0,2 именее 0,5 | кг |
| 96. Шурупы в соответствиис п.47 Ресурснойведомостик Локальной смете 2. | Диаметр резьбы | менее 3 ине менее 2,0 | мм |
| 96. Шурупы в соответствиис п.47 Ресурснойведомостик Локальной смете 2. | Внутреннийдиаметр резьбы | более 1,1 ине более1,7 | мм |
| 96. Шурупы в соответствиис п.47 Ресурснойведомостик Локальной смете 2. | Шагрезьбы | не менее 1 ине более 1,25 | мм |
| 96. Шурупы в соответствиис п.47 Ресурснойведомостик Локальной смете 2. | Диаметр головки | менее 6 ине менее 4 | мм |

| 14. Кабели в соответствии с п.4.1. Раздола2 Локальнойсметы 3. | Наружный диаметр кабеля | более 10,6 именее 11,5 | мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 14. Кабели в соответствии с п.4.1. Раздола2 Локальнойсметы 3. | Масса1 км | более 214 именее 218 | кг |
| 14. Кабели в соответствии с п.4.1. Раздола2 Локальнойсметы 3. | Номинальнаятолщина изоляции | более 0,55 | мм |
| 15. Плшкив соответствии с п.35 Ресурсной ведомостик Локальной смете 4. | Максимальная ршнотолщиннослъ | до1,5 | мм |
| 15. Плшкив соответствии с п35 Ресурсной ведомостик Локальной смете 4. | Косоушльность | максимально до 3 | мм |
| 15. Плшкив соответствии с п35 Ресурсной ведомзстик Локальной смете 4. | Крившналжевой говерхюсти | менее минус 0,25-0,25 | % |
| 15. Плшкив соответствии с п35 Ресурсной ведомостик Локальной смете 4. | Длина | более 350 | мм |
| 15. Плшкив соответствии с п35 Ресурсной ведомостик Локальной смете 4. | Наибольшие отклонение по длине | менее минус 0,8-0,8 | % |
| 15. Плшкив соответствии с п35 Ресурсной ведомостик Локальной смете 4. | Ширина | не более 400 | мм |
| 15. Плшкив соответствии с п35 Ресурсной ведомостик Локальной смете 4. | На^ольшж откющте по ширите | не более минус 0,6-0,6 | % |
| 15. Плшкив соответствии с п35 Ресурсной ведомостик Локальной смете 4. | Толщина | более 8 именее 12 | мм |
| 15. Плшкив соответствии с п35 Ресурсной ведомостик Локальной смете 4. | На^ольшге отклотенте по толщите | не более минус 5-5 | % |
| 15. Плшкив соответствии с п35 Ресурсной ведомостик Локальной смете 4. | Масса1м2 | более18,7 именее 21,2 | кг |
| 17. Доводчикв соответствиис п.5.3. Раздела2 Локальной сметы 4. | Длинарычага | более 180 именее 220 | мм |

| Локальной сметы 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 23. Кабель-каналы в соответствии с п.6 Раздела 2 Локальной сметы 2. | Длина | 2 | м |
| 25. Беле времени в соответствии с п.6.5. Раздела2 Локальной сметы 1. | Габаритные размеры (ДхВхЩ) | менее: 50 мм Х 96 мм Х 66 мм |  |
| 26. Винты в соответствии с п.11 Ресурсной ведомостик Локальной смете 3. | Номинальныйдиаметр резьбы | более 6 именее12 | мм |
| 26. Винты в соответствии с п.11 Ресурсной ведомостик Локальной смете 3. | Шагрезьбы | менее1,5 | мм |
| 26. Винты в соответствии с п.11 Ресурсной ведомостик Локальной смете 3. | Диаметр головки | более 10 ине более 16 | мм |
| 26. Винты в соответствии с п.11 Ресурсной ведомостик Локальной смете 3. | Выеотаголовки | менее 8 | мм |
| 26. Винты в соответствии с п.11 Ресурсной ведомостик Локальной смете 3. | Диаметр шлица | не менее 8,2 ине более 10,6 | мм |
| 26. Винты в соответствии с п.11 Ресурсной ведомостик Локальной смете 3. | Длинарезьбы | более18 | мм |
| 26. Винты в соответствии с п.11 Ресурсной ведомостик Локальной смете 3. | Длинавинта | более 45 | мм |
| 27. Профили в соответствии с п.70 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. | Тагшинаматериала итоговгения | более 0,5 и менее 0,7 | мм |
| 27. Профили в соответствии с п.70 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. | Диаметр отверстий в стенках | более 6,5 именее 9 | мм |
| 27. Профили в соответствии с п.70 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. | Сечение | более 25,0 и менее 32,0 мм Х менее 28,0 иболее 22,0 мм |  |
| 27. Профили в соответствии с п.70 Ресурсной ведомости к | Маоса! м | более 0,31 и менее 0Д9 | кг |

| 30. Блоки дверные в соотвеплвиис п.5.1. Раздела2 Локальной сметы 4. | Ширинадвери | менее920иболее 870 | мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 30. Блоки дерные в соотвеплвиис п.5.1. Раздела2 Локальной сметы 4. | Высотадвери | менее 2150 и более2000 | мм |
| 32. Шурупы в соотвеплвиис п.46 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. | Диаметр резьбы | менее 3 ине менее 2,0 | мм |
| 32. Шурупы в соотвеплвиис п.46 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. | Внутреннийдиаметр резьбы | более 1,1 ине более 1,7 | мм |
| 32. Шурупы в соотвеплвиис п.46 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. | Шагрезьбы | не менее 1 ине более 1,25 | мм |
| 32. Шурупы в соотвеплвиис п.46 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. | Диаметр головки | менее 6 ине менее 4 | мм |
| 32. Шурупы в соотвеплвиис п.46 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. | Высотаголовки | не более1,7 иболее1,1 | мм |
| 32. Шурупы в соотвеплвиис п.46 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. | Ддина | 16 или 20 | мм |
| 32. Шурупы в соотвеплвиис п.46 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. | Масса1000шт | не более 0,71 и не менее 0,38 | кг |
| 34. Кабели в соответствии с п.102. Раздела 2 Локальной сметы 1. | Количество жил | 5 | шт. |
| 34. Кабели в соответствии с п.10.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. | Сечениежил | 6 | мм2 |
| 34. Кабели в соответствии с п.10.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. | Наружный диаметр кабеля | более 16,8 и менее 17,5 | мм |
| 34. Кабели в соответствии с п.10.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. | Масса1 км | менее 610 и более 605 | кг |

| 41. Стеклообои в соответствии с п.1 4 Равдла 2 Локальной сметы 4. | Размеры (ДхШ) | более 25 и менее 32 м Х более 0,95 и менее1,05 м |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 42. Выключатели в соответствии с п.2 Раздай 4 Локальной сметы 1. | Сетаж провода максимально | от 1,5 | мм2 |
| 42. Выключатели в соответствии с п.2 Раздай 4 Локальной сметы 1. | Габаритные размеры (ДхШхВ) | более 60 ммх менее 85 и более 70 ммх менее 34 мм |  |
| 43. Щиы в ооответствиис п.3.1. Раздай 2 Локальной сметы 1. | Топщинамагериала шхяовшния корпуса | более1,0 именее1,5 | мм |
| 43. Щиы в ооответствиис п.3.1. Раздай 2 Локальной сметы 1. | Габариты (ВхШхГ) | более: 420ммХ280мм Х 120 мм |  |
| 44. Удлинитель в соответствии с п.59 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. | Толщина | более 0.5 и менее 0,7 | мм |
| 44. Удлинитель в соответствии с п.59 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. | Габаритные размеры (ДхВхШ) | менее: 120 мм Х 60 мм Х 30 мм |  |
| 46. Дюбели в соответствии с п30 Ресурсной ведомостик Локальной смете 2. | Диаметр дюбеля | более 4 именее8 | мм |
| 46. Дюбели в соответствии с п30 Ресурсной ведомостик Локальной смете 2. | Дпинадюбеля | более 35 именее 50 | мм |
| 47. Дрски обреззныг в соответствии с п.40 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. | Ширина | менее 140,0 иболее 120,0 | мм |
| 47. Доски обрезные в соответствии с п.40 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. | Толщина | 25 | мм |
| 48. Кабели в соответствии с п.12 Раздай 2 Локальной сметы 1. | Количество жил | 3 | шт |
| 48. Кабели в соответствии с п.12 Раздай 2 Локальной сметы 1. | Сечениежш | 15 | мм2 |
| 48. Кабели в соответствии с п.12 Раздай 2 Локальной сметы 1. | Наружный диаметр кабеля | более 7,6 и менее 8,5 | мм |
| 48. Кабели в (соответствии с п.12 Раздай 2 Локальной сметы 1. | Масса! км | менее 117 и болееП4 | кг |

| 56. Наличники в соответствиис п.6 Раздела 2 Локальной сметы 4. | Высота | более 10 и менее 15 | мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 57. Трубы в соответствиис п.1 Раздела2 Локальнойсметы 2. | Диаметр внешний | более 20 и менее 32 | мм |
| 57. Трубы в соответствиис п.1 Раздела2 Локальнойсметы 2. | Диаметр внутренний | более18,7 | мм |
| 59. Светильники в соответствии с п.82. Раздела2 Локальной сметы 3. | Масса | до 5,0 | кг |
| 59. Светильники в соответствии с п.82. Раздела2 Локальной сметы 3. | Габаритные размеры (ДхШхВ) | менее: 1250мм Х200мм Х42 мм |  |
| 60. Раствор готовый в соответствии с п.72 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. | Наибольшая крупность зерензапалншеш | в пределах значений более 1,25 именее 22 | мм |
| 61. Лентав соответствиис п37 Ресурсной ведомостик Локальной смете 2. | Диаметр отверстий | более 2,0 именее 2,5 | мм |
| 61. Лентав соответствиис п37 Ресурсной ведомостик Локальной смете 2. | Межгешровое расстояние между отверстиями | более 6 именее 12 | мм |
| 61. Лентав соответствиис п37 Ресурсной ведомостик Локальной смете 2. | Ширина | более 8,5 именее 16,0 | мм |
| 61. Лентав соответствиис п37 Ресурсной ведомостик Локальной смете 2. | Толшиналенты | более 0,7 и менее 1,0 | мм |
| 61. Лентав соответствиис п37 Ресурсной ведомостик Локальной смете 2. | Диаметр кнопки | более 3,2 и менее 5,5 | мм |
| 62. Устройство зашщного отключения в соответствии с п.6.3. Раздела 2 Локальной сметы 1. | Масса | до 0,35 | кг |
| 62. Устройство защитного отключения в соответствии с п.6.3. Раздела 2 Локальной сметы 1. | Габаритные размеры (ВхШхГ) | менее: 85 мм Х 40 мм Х 75 мм |  |

| 69. Кабели в соответствии с п2 Раздела2 Локальнойсметы 2. | Наружный диаметр кабеля | более 7,6 и менее 8,5 | мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 69. Кабели в соответствии с п2 Раздела2 Локальнойсметы 2. | Масса1 км | менее 117 и более114 | кг |
| 69. Кабели в соответствии с п2 Раздела2 Локальнойсметы 2. | Номинальнаятолшина изоляции | более 0,55 | мм |
| 70. Выключатели в соответствии с п.6.2. Радела 2 Локальной сметы 1. | Ширинаполюса | менее 20 | мм |
| 70. Выключатели в соответствии с п.6.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. | Сеченж прксоединжмых проводников максималью | не более 35 | мм2 |
| 70. Выключатели в соответствии с п.6.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. | Габаритною размеры (ВхШхГ) | более: 80 мм Х 17,0 ммХ 70 мм |  |
| 70. Выключатели в соответствии с п.6.2. Раздела 2 Локальной сметы! | Масса | до 0,2 | кг |
| 71. Профили в соответствии с п.2 Раздела2 Локальнойсметы 4. | Ширина | более 35 и менее 44 | мм |
| 71. Профили в соответствии с п2 Раздела2 Локальнойсметы 4. | Высота | менее 3,0 и более 22 | мм |
| 71. Профили в соответствии с п2 Раздела2 Локальнойсметы 4. | Длина | более 0,87 и менее 0,92 | м |
| 72. Шурупы в соответствиис п.76 Ресурсной ведомости к Локальнойсмете 1. | Диаметр резьбы | менее 3 инв менее 2,0 | мм |
| 72. Шурупы в соответствиис п.76 Ресурсной ведомости к Локальнойсмете 1. | Внутреннийдиаметр резьбы | более 1,1 ине более 1,7 | мм |
| 72. Шурупы в соответствиис п.76 Ресурсной ведомости к Локальнойсмете 1. | Шагрезьбы | не менее 1 ине более 1,25 | мм |
| 72. Шурупы в соответствиис п.76 Ресурсной ведомости к Локальнойсмете 1. | Диаметр головки | менее 6 ине менее 4 | мм |
| 72. Шурупы в соответствиис п.76 Ресурсной ведомости к Локальнойсмете 1. | Высотаголовки | не более1,7 иболее1,1 | мм |

| 76. Выключатели в соответствии с п23 . Раздела2 Локальной сметы 1. | Сеченж присоединяемых проводников максималью | не более 35 | мм2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 76. Выключатели в соответствии с п.2.3. Раздела2 Локальной сметы 1. | Габаритные размеры (ВхШхГ) | белее: 80 мм Х 50 мм Х 70 мм |  |
| 76. Выключатели в соответствии с п.2.3. Раздела2 Локальной сметы 1. | Масса | более 0,2 и менее 0,5 | кг |
| 78. Лентав соответствиис п.52 Ресурсной ведомостик Локальной смете 4. | Ширина | от40 до 60 | мм |
| 78. Лентав соответствиис п.52 Ресурсной ведомостик Локальной смете 4. | Толщина | от220до 300 | мкм |
| 79. Трубы в соответствиис п.1 Раздела2 Локальнойсметы 3. | Диаметр внешний | более 20 и менее 32 | мм |
| 79. Трубы в соответствиис п.1 Раздела2 Локальнойсметы 3. | Диаметр внутренний | более18,7 | мм |
| 80. Светильники в соответствии с пП2. Раздела2 Локальной сметы 2. | Габаритные размеры (ДхШхВ) | более: 615 мм Х150 ммХ 60 мм |  |
| 81. Толь в соответствиис п.81 Ресурсной ведомостик Локальной смете 4. | Масса1м2 картона при влажности5 % | более325 и менее 380 | г |
| 82. Гильзав соответствиис п28 Ресурсной ведомостик Локальной смете 2. | Сечениежил | от 4 до 10 | мм2 |
| 82. Гильзав соответствиис п28 Ресурсной ведомостик Локальной смете 2. | Внутреннийдиаметр | менее 6 | мм |
| 82. Гильзав соответствиис п28 Ресурсной ведомостик Локальной смете 2. | Длина | до 35 | мм |
| 82. Гильзав соответствиис п28 Ресурсной ведомостик Локальной смете 2. | Масса | предельная4,5 | г |
| 83. Выключатели в соответствии с п.2.2. Радаа2 Локальной сметы 1. | Ширинаполюса | менее 20 | мм |

| 88. Гильзав соотвеплвиис п.25 Ресурсной ведомосшк Локальной смеле 3. | СЕчениежил | от12 до 18 | мм2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 88. Гильзав соолвелслвиис п.25 Ресурсной ведомослик Локальной смете 3. | Внулреннийдиамелр | менее10 | мм |
| 88. Гильзав соолвелслвиис п25 Ресурсной ведомослик Локальной смеле 3. | Длина | до 35 | мм |
| 88. Гильзав соолвелслвиис п25 Ресурсной ведомослик Локальной смеле 3. | Масса | предельная 10 | г |
| 89. Выключатели в соолвелслвии с п.6.1. Раздела2 Локальной смелы 1. | Ширинаполюса | менее 20 | мм |
| 89. Выключатели в соолвелслвии с п.6.1. Раздвла2 Локальной смелы 1. | СЕченю пр^единаемых проводников максималью | не более 35 | мм2 |
| 89. Выключатели в соолвелслвии с п.6.1. Раздвла2 Локальной смелы 1. | Габарипые размеры (ВхШхГ) | белее: 80 мм Х 50 мм Х 70 мм |  |
| 89. Выключатели в соолвелслвии с п.6.1. Раздела2 Локальной смелы 1. | Масса | более 0,2 и менее 0,5 | кг |
| 90. Кабели в соолвелслвии с п.4.2. Раздела2 ЛокальнойсмЕлы 3. | Ксшичеслво жил | 3 | шг. |
| 90. Кабели в соолвелслвии с п.4.2. Раздела2 ЛокальнойсмЕлы 3. | СЕчениежил | 25 | мм2 |
| 90. Кабели в соолвелслвии с п.4.2. Раздела2 ЛокальнойсмЕлы 3. | Наружный диамелр кабеля | более 8,6 и менее 9,5 | мм |
| 90. Кабели в ооолвелслвии с п.4.2. Раздела2 ЛокальнойсмЕлы 3. | Масса1 км | менее 168 и более165 | кг |
| 90. Кабели в ооолвелслвии с п.4.2. Раздела2 Локальнойсмелы 3. | Боминальнаялолщина шоляиии | более 0,55 | мм |
| 91. Выключаклив ооолвелолвии с п.4.2. Раздела2 Локальной смелы 1. | Ширинаполюса | менее 20 | мм |
| 91. Выключаклив ооолвелолвии с п.4.2. Раздела2 Локальной смелы 1. | СЕяени^ пр^^^д^^^м^ах проводников максималью | не более 35 | мм2 |

| 96. Шурупы в соответствиис п.47 Рэсурснойведомостик Локальной смете 2. | Высотагодовки | не более1,7 иболее1,1 | мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 96. Шурупы в соотвеплвиис п.47 Рэсурснойведомостик Локальной смете 2. | Длина | 16 или 20 | мм |
| 96. Шурупы в соотвеплвиис п47 Вэсурснойведомосшк Локальной смете 2. | Масса1000шг | не более 0,71 и не мэнее 0,38 | кг |
| 97. Проводав соответствии с п.13.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. | Сечение | 10 | мм2 |
| 97. Проводав соответствии с п.13.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. | Номинальнаятолшина шоляииижил | более 0,9 и менее1,3 | мм |
| 97. Проводав соответствии с п.13.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. | Наружныйдиаметр | более 5,4 и менее 6,2 | мм |
| 97. Проводав соответствии с п.13.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. | Масса | более110 именее123 | кг/км |
| 99. Выключатели в соответствии с п.72. Радаа2 Локальной сметы 3. | Сетаж провода максимально | ог1,5 | мм2 |
| 99. Выключатели в соответствии с п.72. Радаа2 Локальной сметы 3. | Габаритные размеры (ДхШхВ) | более 60 ммх мэнее 85 и более 70 ммх менее 34 мм |  |
| 100. Розетка в соответствии с п.6.1. Раздела2 Локальной сметы 3. | Размеры (ДхВ) | более 130 и менее 150 мм Х менее 80 иболее 65 мм |  |
| 101. Лентав соответствии с п38 Ресурсной ведомостик Локальной смете 2. | Толшинаосновы | более 0,3 | мм |
| 101. Лентав соответствии с п38 Ресурсной ведомостик Локальной смете 2. | Ширина | более18 и менее 30 | мм |
| 102. Трубы в соотвеплвиис п8 Раздела 2 Локальной сметы 1. | Диаметр внешний | не мэнее 16 ине более 20 | мм |
| 102. Трубы в соотвеплвиис п8 Раздела 2 Локальной сметы 1. | Диаметр внутренний | более11,4 | мм |