Техническое задание

Требования к товарам, использующимся при выполнении работ 

Требования к размерам, в том числе габаритным размерам и массе, используемых при выполнении работ товаров 

 2. Винты в соответствии с п.26 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Номинальный диаметр резьбы более 4 и менее 8 мм 2. Винты в соответствии с п.26 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Шаг резьбы не менее 2,0 и не более 2,5 мм 2. Винты в соответствии с п.26 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Диаметр головки не более 10 и более 7 мм 2. Винты в соответствии с п.26 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Диаметр крестообразного шлица максимально менее 7,7 и более 4,2 мм 2. Винты в соответствии с п.26 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Глубина вхождения калибра в крестообразный шлиц в интервале не менее 2,3 и не более 3,0 мм 2. Винты в соответствии с п.26 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Длина более 30 и менее 45 мм 2. Винты в соответствии с п.26 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Масса 1000 штук не менее 5,2 и менее 8,99 кг 3. Тяга подвеса в соответствии с п.8 Раздела 2 Локальной сметы 4. Диаметр прутка от 3,0 до 5,5 мм 3. Тяга подвеса в соответствии с п.8 Раздела 2 Локальной сметы 4. Длина более 300 и менее 500 мм 4. Кабели в соответствии с п.3 Раздела 2 Локальной сметы 2. Количество жил 3 шт. 4. Кабели в соответствии с п.3 Раздела 2 Локальной сметы 2. Сечение жил 2,5 мм2 4. Кабели в соответствии с п.3 Раздела 2 Локальной сметы 2. Наружный диаметр кабеля более 8,6 и менее 9,5 мм 4. Кабели в соответствии с п.3 Раздела 2 Локальной сметы 2. Масса 1 км менее 168 и более 165 кг 4. Кабели в соответствии с п.3 Раздела 2 Локальной сметы 2. Номинальная толщина изоляции более 0,55 мм 5. Устройство защитного отключения в соответствии с п.4.5. Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса до 0,35 кг 5. Устройство защитного отключения в соответствии с п.4.5. Раздела 2 Локальной сметы 1. Габаритные размеры (ВхШхГ) менее: 85 мм Х 40 мм Х 75 мм 7. Шурупы в соответствии с п.77 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Внутренний диаметр резьбы не более 3,5 и более 2,4 мм 7. Шурупы в соответствии с п.77 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Диаметр резьбы более 3,5 и менее 6 мм 7. Шурупы в соответствии с п.77 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Длина более 35 и менее 50 мм 7. Шурупы в соответствии с п.77 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Диаметр головки не более 10,0 и не менее 8,0 мм 7. Шурупы в соответствии с п.77 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Высота головки более 2,4 и не более 3,5 мм 7. Шурупы в соответствии с п.77 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Шаг резьбы менее 2,5 и не менее 1,75 мм 7. Шурупы в соответствии с п.77 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Масса 1000 шт более 2,36 и не более 6,27 кг Приложение № 2 к части III Техническое задание Требования к товарам, использующимся при выполнении работ Требования к размерам, в том числе габаритным размерам и массе, используемых при выполнении работ товаров 2. Винты в соответствии с п.26 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Номинальный диаметр резьбы более 4 и менее 8 мм 2. Винты в соответствии с п.26 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Шаг резьбы не менее 2,0 и не более 2,5 мм 2. Винты в соответствии с п.26 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Диаметр головки не более 10 и более 7 мм 2. Винты в соответствии с п.26 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Диаметр крестообразного шлица максимально менее 7,7 и более 4,2 мм 2. Винты в соответствии с п.26 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Глубина вхождения калибра в крестообразный шлиц в интервале не менее 2,3 и не более 3,0 мм 2. Винты в соответствии с п.26 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Длина более 30 и менее 45 мм 2. Винты в соответствии с п.26 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Масса 1000 штук не менее 5,2 и менее 8,99 кг 3. Тяга подвеса в соответствии с п.8 Раздела 2 Локальной сметы 4. Диаметр прутка от 3,0 до 5,5 мм 3. Тяга подвеса в соответствии с п.8 Раздела 2 Локальной сметы 4. Длина более 300 и менее 500 мм 4. Кабели в соответствии с п.3 Раздела 2 Локальной сметы 2. Количество жил 3 шт. 4. Кабели в соответствии с п.3 Раздела 2 Локальной сметы 2. Сечение жил 2,5 мм2 4. Кабели в соответствии с п.3 Раздела 2 Локальной сметы 2. Наружный диаметр кабеля более 8,6 и менее 9,5 мм 4. Кабели в соответствии с п.3 Раздела 2 Локальной сметы 2. Масса 1 км менее 168 и более 165 кг 4. Кабели в соответствии с п.3 Раздела 2 Локальной сметы 2. Номинальная толщина изоляции более 0,55 мм 5. Устройство защитного отключения в соответствии с п.4.5. Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса до 0,35 кг 5. Устройство защитного отключения в соответствии с п.4.5. Раздела 2 Локальной сметы 1. Габаритные размеры (ВхШхГ) менее: 85 мм Х 40 мм Х 75 мм 7. Шурупы в соответствии с п.77 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Внутренний диаметр резьбы не более 3,5 и более 2,4 мм 7. Шурупы в соответствии с п.77 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Диаметр резьбы более 3,5 и менее 6 мм 7. Шурупы в соответствии с п.77 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Длина более 35 и менее 50 мм 7. Шурупы в соответствии с п.77 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Диаметр головки не более 10,0 и не менее 8,0 мм 7. Шурупы в соответствии с п.77 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Высота головки более 2,4 и не более 3,5 мм 7. Шурупы в соответствии с п.77 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Шаг резьбы менее 2,5 и не менее 1,75 мм 7. Шурупы в соответствии с п.77 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Масса 1000 шт более 2,36 и не более 6,27 кг Приложение № 2 к части III Техническое задание Требования к товарам, использующимся при выполнении работ Требования к размерам, в том числе габаритным размерам и массе, используемых при выполнении работ товаров 2. Винты в соответствии с п.26 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Номинальный диаметр резьбы более 4 и менее 8 мм 2. Винты в соответствии с п.26 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Шаг резьбы не менее 2,0 и не более 2,5 мм 2. Винты в соответствии с п.26 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Диаметр головки не более 10 и более 7 мм 2. Винты в соответствии с п.26 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Диаметр крестообразного шлица максимально менее 7,7 и более 4,2 мм 2. Винты в соответствии с п.26 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Глубина вхождения калибра в крестообразный шлиц в интервале не менее 2,3 и не более 3,0 мм 2. Винты в соответствии с п.26 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Длина более 30 и менее 45 мм 2. Винты в соответствии с п.26 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Масса 1000 штук не менее 5,2 и менее 8,99 кг 3. Тяга подвеса в соответствии с п.8 Раздела 2 Локальной сметы 4. Диаметр прутка от 3,0 до 5,5 мм 3. Тяга подвеса в соответствии с п.8 Раздела 2 Локальной сметы 4. Длина более 300 и менее 500 мм 4. Кабели в соответствии с п.3 Раздела 2 Локальной сметы 2. Количество жил 3 шт. 4. Кабели в соответствии с п.3 Раздела 2 Локальной сметы 2. Сечение жил 2,5 мм2 4. Кабели в соответствии с п.3 Раздела 2 Локальной сметы 2. Наружный диаметр кабеля более 8,6 и менее 9,5 мм 4. Кабели в соответствии с п.3 Раздела 2 Локальной сметы 2. Масса 1 км менее 168 и более 165 кг 4. Кабели в соответствии с п.3 Раздела 2 Локальной сметы 2. Номинальная толщина изоляции более 0,55 мм 5. Устройство защитного отключения в соответствии с п.4.5. Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса до 0,35 кг 5. Устройство защитного отключения в соответствии с п.4.5. Раздела 2 Локальной сметы 1. Габаритные размеры (ВхШхГ) менее: 85 мм Х 40 мм Х 75 мм 7. Шурупы в соответствии с п.77 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Внутренний диаметр резьбы не более 3,5 и более 2,4 мм 7. Шурупы в соответствии с п.77 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Диаметр резьбы более 3,5 и менее 6 мм 7. Шурупы в соответствии с п.77 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Длина более 35 и менее 50 мм 7. Шурупы в соответствии с п.77 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Диаметр головки не более 10,0 и не менее 8,0 мм 7. Шурупы в соответствии с п.77 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Высота головки более 2,4 и не более 3,5 мм 7. Шурупы в соответствии с п.77 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Шаг резьбы менее 2,5 и не менее 1,75 мм 7. Шурупы в соответствии с п.77 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Масса 1000 шт более 2,36 и не более 6,27 кг Приложение № 2 к части III Техническое задание Требования к товарам, использующимся при выполнении работ Требования к размерам, в том числе габаритным размерам и массе, используемых при выполнении работ товаров 2. Винты в соответствии с п.26 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Номинальный диаметр резьбы более 4 и менее 8 мм 2. Винты в соответствии с п.26 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Шаг резьбы не менее 2,0 и не более 2,5 мм 2. Винты в соответствии с п.26 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Диаметр головки не более 10 и более 7 мм 2. Винты в соответствии с п.26 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Диаметр крестообразного шлица максимально менее 7,7 и более 4,2 мм 2. Винты в соответствии с п.26 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Глубина вхождения калибра в крестообразный шлиц в интервале не менее 2,3 и не более 3,0 мм 2. Винты в соответствии с п.26 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Длина более 30 и менее 45 мм 2. Винты в соответствии с п.26 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Масса 1000 штук не менее 5,2 и менее 8,99 кг 3. Тяга подвеса в соответствии с п.8 Раздела 2 Локальной сметы 4. Диаметр прутка от 3,0 до 5,5 мм 3. Тяга подвеса в соответствии с п.8 Раздела 2 Локальной сметы 4. Длина более 300 и менее 500 мм 4. Кабели в соответствии с п.3 Раздела 2 Локальной сметы 2. Количество жил 3 шт. 4. Кабели в соответствии с п.3 Раздела 2 Локальной сметы 2. Сечение жил 2,5 мм2 4. Кабели в соответствии с п.3 Раздела 2 Локальной сметы 2. Наружный диаметр кабеля более 8,6 и менее 9,5 мм 4. Кабели в соответствии с п.3 Раздела 2 Локальной сметы 2. Масса 1 км менее 168 и более 165 кг 4. Кабели в соответствии с п.3 Раздела 2 Локальной сметы 2. Номинальная толщина изоляции более 0,55 мм 5. Устройство защитного отключения в соответствии с п.4.5. Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса до 0,35 кг 5. Устройство защитного отключения в соответствии с п.4.5. Раздела 2 Локальной сметы 1. Габаритные размеры (ВхШхГ) менее: 85 мм Х 40 мм Х 75 мм 7. Шурупы в соответствии с п.77 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Внутренний диаметр резьбы не более 3,5 и более 2,4 мм 7. Шурупы в соответствии с п.77 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Диаметр резьбы более 3,5 и менее 6 мм 7. Шурупы в соответствии с п.77 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Длина более 35 и менее 50 мм 7. Шурупы в соответствии с п.77 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Диаметр головки не более 10,0 и не менее 8,0 мм 7. Шурупы в соответствии с п.77 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Высота головки более 2,4 и не более 3,5 мм 7. Шурупы в соответствии с п.77 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Шаг резьбы менее 2,5 и не менее 1,75 мм 7. Шурупы в соответствии с п.77 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Масса 1000 шт более 2,36 и не более 6,27 кг Приложение № 2 к части III Техническое задание Требования к товарам, использующимся при выполнении работ Требования к размерам, в том числе габаритным размерам и массе, используемых при выполнении работ товаров 2. Винты в соответствии с п.26 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Номинальный диаметр резьбы более 4 и менее 8 мм 2. Винты в соответствии с п.26 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Шаг резьбы не менее 2,0 и не более 2,5 мм 2. Винты в соответствии с п.26 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Диаметр головки не более 10 и более 7 мм 2. Винты в соответствии с п.26 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Диаметр крестообразного шлица максимально менее 7,7 и более 4,2 мм 2. Винты в соответствии с п.26 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Глубина вхождения калибра в крестообразный шлиц в интервале не менее 2,3 и не более 3,0 мм 2. Винты в соответствии с п.26 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Длина более 30 и менее 45 мм 2. Винты в соответствии с п.26 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Масса 1000 штук не менее 5,2 и менее 8,99 кг 3. Тяга подвеса в соответствии с п.8 Раздела 2 Локальной сметы 4. Диаметр прутка от 3,0 до 5,5 мм 3. Тяга подвеса в соответствии с п.8 Раздела 2 Локальной сметы 4. Длина более 300 и менее 500 мм 4. Кабели в соответствии с п.3 Раздела 2 Локальной сметы 2. Количество жил 3 шт. 4. Кабели в соответствии с п.3 Раздела 2 Локальной сметы 2. Сечение жил 2,5 мм2 4. Кабели в соответствии с п.3 Раздела 2 Локальной сметы 2. Наружный диаметр кабеля более 8,6 и менее 9,5 мм 4. Кабели в соответствии с п.3 Раздела 2 Локальной сметы 2. Масса 1 км менее 168 и более 165 кг 4. Кабели в соответствии с п.3 Раздела 2 Локальной сметы 2. Номинальная толщина изоляции более 0,55 мм 5. Устройство защитного отключения в соответствии с п.4.5. Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса до 0,35 кг 5. Устройство защитного отключения в соответствии с п.4.5. Раздела 2 Локальной сметы 1. Габаритные размеры (ВхШхГ) менее: 85 мм Х 40 мм Х 75 мм 7. Шурупы в соответствии с п.77 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Внутренний диаметр резьбы не более 3,5 и более 2,4 мм 7. Шурупы в соответствии с п.77 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Диаметр резьбы более 3,5 и менее 6 мм 7. Шурупы в соответствии с п.77 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Длина более 35 и менее 50 мм 7. Шурупы в соответствии с п.77 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Диаметр головки не более 10,0 и не менее 8,0 мм 7. Шурупы в соответствии с п.77 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Высота головки более 2,4 и не более 3,5 мм 7. Шурупы в соответствии с п.77 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Шаг резьбы менее 2,5 и не менее 1,75 мм 7. Шурупы в соответствии с п.77 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Масса 1000 шт более 2,36 и не более 6,27 кг 1 2 9. Втулки в соответствии с п.21 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Наружный диаметр втулки должен быть более 25 мм 9. Втулки в соответствии с п.21 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Длина втулки не должна быть более 10 мм 9. Втулки в соответствии с п.21 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Внутренний диаметр втулки должен быть не более 18 мм 9. Втулки в соответствии с п.21 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Предназначена для труб диаметром менее 19 – 25 мм 9. Втулки в соответствии с п.21 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Масса до 0,012 кг 10. Светильники в соответствии с п.9 Раздела 2 Локальной сметы 3. Толщина материала корпуса от 0,4 до 0,8 мм 10. Светильники в соответствии с п.9 Раздела 2 Локальной сметы 3. Габариты (ДхВхШ) менее: 1200 мм Х 150 мм Х 50 мм 11. Кабель-каналы в соответствии с п.5 Раздела 2 Локальной сметы 3. Толщина стенок корпуса более 1,8 и менее 2,5 мм 11. Кабель-каналы в соответствии с п.5 Раздела 2 Локальной сметы 3. Размер сечения более 15 и менее 20 мм х менее 18 и более 14 мм 11. Кабель-каналы в соответствии с п.5 Раздела 2 Локальной сметы 3. Длина 2 м 12. Лента в соответствии с п.53 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Ширина не должна быть менее 19,5 мм 12. Лента в соответствии с п.53 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Толщина должна быть более 0,14 и не более 0,19 мм 14. Кабели в соответствии с п.4.1. Раздела 2 Локальной сметы 3. Количество жил 3 шт. 14. Кабели в соответствии с п.4.1. Раздела 2 Локальной сметы 3. Сечение жил 1,5 мм2 14. Кабели в соответствии с п.4.1. Раздела 2 Локальной сметы 3. Наружный диаметр кабеля более 10,6 и менее 11,5 мм 14. Кабели в соответствии с п.4.1. Раздела 2 Локальной сметы 3. Масса 1 км более 214 и менее 218 кг 14. Кабели в соответствии с п.4.1. Раздела 2 Локальной сметы 3. Номинальная толщина изоляции более 0,55 мм 15. Плитки в соответствии с п.35 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Максимальная разнотолщинность до 1,5 мм 15. Плитки в соответствии с п.35 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Косоугольность максимально до 3 мм 15. Плитки в соответствии с п.35 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Кривизна лицевой поверхности менее минус 0,25-0,25 % 15. Плитки в соответствии с п.35 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Длина более 350 мм 15. Плитки в соответствии с п.35 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Наибольшие отклонение по длине менее минус 0,8-0,8 % 15. Плитки в соответствии с п.35 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Ширина не более 400 мм 15. Плитки в соответствии с п.35 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Наибольшие отклонение по ширине не более минус 0,6-0,6 % 15. Плитки в соответствии с п.35 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Толщина более 8 и менее 12 мм 15. Плитки в соответствии с п.35 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Наибольшие отклонение по толщине не более минус 5-5 % 15. Плитки в соответствии с п.35 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Масса 1м2 более 18,7 и менее 21,2 кг 17. Доводчик в соответствии с п.5.3. Раздела 2 Локальной сметы 4. Длина рычага более 180 и менее 220 мм 9. Втулки в соответствии с п.21 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Наружный диаметр втулки должен быть более 25 мм 9. Втулки в соответствии с п.21 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Длина втулки не должна быть более 10 мм 9. Втулки в соответствии с п.21 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Внутренний диаметр втулки должен быть не более 18 мм 9. Втулки в соответствии с п.21 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Предназначена для труб диаметром менее 19 – 25 мм 9. Втулки в соответствии с п.21 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Масса до 0,012 кг 10. Светильники в соответствии с п.9 Раздела 2 Локальной сметы 3. Толщина материала корпуса от 0,4 до 0,8 мм 10. Светильники в соответствии с п.9 Раздела 2 Локальной сметы 3. Габариты (ДхВхШ) менее: 1200 мм Х 150 мм Х 50 мм 11. Кабель-каналы в соответствии с п.5 Раздела 2 Локальной сметы 3. Толщина стенок корпуса более 1,8 и менее 2,5 мм 11. Кабель-каналы в соответствии с п.5 Раздела 2 Локальной сметы 3. Размер сечения более 15 и менее 20 мм х менее 18 и более 14 мм 11. Кабель-каналы в соответствии с п.5 Раздела 2 Локальной сметы 3. Длина 2 м 12. Лента в соответствии с п.53 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Ширина не должна быть менее 19,5 мм 12. Лента в соответствии с п.53 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Толщина должна быть более 0,14 и не более 0,19 мм 14. Кабели в соответствии с п.4.1. Раздела 2 Локальной сметы 3. Количество жил 3 шт. 14. Кабели в соответствии с п.4.1. Раздела 2 Локальной сметы 3. Сечение жил 1,5 мм2 14. Кабели в соответствии с п.4.1. Раздела 2 Локальной сметы 3. Наружный диаметр кабеля более 10,6 и менее 11,5 мм 14. Кабели в соответствии с п.4.1. Раздела 2 Локальной сметы 3. Масса 1 км более 214 и менее 218 кг 14. Кабели в соответствии с п.4.1. Раздела 2 Локальной сметы 3. Номинальная толщина изоляции более 0,55 мм 15. Плитки в соответствии с п.35 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Максимальная разнотолщинность до 1,5 мм 15. Плитки в соответствии с п.35 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Косоугольность максимально до 3 мм 15. Плитки в соответствии с п.35 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Кривизна лицевой поверхности менее минус 0,25-0,25 % 15. Плитки в соответствии с п.35 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Длина более 350 мм 15. Плитки в соответствии с п.35 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Наибольшие отклонение по длине менее минус 0,8-0,8 % 15. Плитки в соответствии с п.35 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Ширина не более 400 мм 15. Плитки в соответствии с п.35 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Наибольшие отклонение по ширине не более минус 0,6-0,6 % 15. Плитки в соответствии с п.35 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Толщина более 8 и менее 12 мм 15. Плитки в соответствии с п.35 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Наибольшие отклонение по толщине не более минус 5-5 % 15. Плитки в соответствии с п.35 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Масса 1м2 более 18,7 и менее 21,2 кг 17. Доводчик в соответствии с п.5.3. Раздела 2 Локальной сметы 4. Длина рычага более 180 и менее 220 мм 9. Втулки в соответствии с п.21 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Наружный диаметр втулки должен быть более 25 мм 9. Втулки в соответствии с п.21 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Длина втулки не должна быть более 10 мм 9. Втулки в соответствии с п.21 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Внутренний диаметр втулки должен быть не более 18 мм 9. Втулки в соответствии с п.21 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Предназначена для труб диаметром менее 19 – 25 мм 9. Втулки в соответствии с п.21 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Масса до 0,012 кг 10. Светильники в соответствии с п.9 Раздела 2 Локальной сметы 3. Толщина материала корпуса от 0,4 до 0,8 мм 10. Светильники в соответствии с п.9 Раздела 2 Локальной сметы 3. Габариты (ДхВхШ) менее: 1200 мм Х 150 мм Х 50 мм 11. Кабель-каналы в соответствии с п.5 Раздела 2 Локальной сметы 3. Толщина стенок корпуса более 1,8 и менее 2,5 мм 11. Кабель-каналы в соответствии с п.5 Раздела 2 Локальной сметы 3. Размер сечения более 15 и менее 20 мм х менее 18 и более 14 мм 11. Кабель-каналы в соответствии с п.5 Раздела 2 Локальной сметы 3. Длина 2 м 12. Лента в соответствии с п.53 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Ширина не должна быть менее 19,5 мм 12. Лента в соответствии с п.53 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Толщина должна быть более 0,14 и не более 0,19 мм 14. Кабели в соответствии с п.4.1. Раздела 2 Локальной сметы 3. Количество жил 3 шт. 14. Кабели в соответствии с п.4.1. Раздела 2 Локальной сметы 3. Сечение жил 1,5 мм2 14. Кабели в соответствии с п.4.1. Раздела 2 Локальной сметы 3. Наружный диаметр кабеля более 10,6 и менее 11,5 мм 14. Кабели в соответствии с п.4.1. Раздела 2 Локальной сметы 3. Масса 1 км более 214 и менее 218 кг 14. Кабели в соответствии с п.4.1. Раздела 2 Локальной сметы 3. Номинальная толщина изоляции более 0,55 мм 15. Плитки в соответствии с п.35 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Максимальная разнотолщинность до 1,5 мм 15. Плитки в соответствии с п.35 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Косоугольность максимально до 3 мм 15. Плитки в соответствии с п.35 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Кривизна лицевой поверхности менее минус 0,25-0,25 % 15. Плитки в соответствии с п.35 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Длина более 350 мм 15. Плитки в соответствии с п.35 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Наибольшие отклонение по длине менее минус 0,8-0,8 % 15. Плитки в соответствии с п.35 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Ширина не более 400 мм 15. Плитки в соответствии с п.35 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Наибольшие отклонение по ширине не более минус 0,6-0,6 % 15. Плитки в соответствии с п.35 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Толщина более 8 и менее 12 мм 15. Плитки в соответствии с п.35 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Наибольшие отклонение по толщине не более минус 5-5 % 15. Плитки в соответствии с п.35 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Масса 1м2 более 18,7 и менее 21,2 кг 17. Доводчик в соответствии с п.5.3. Раздела 2 Локальной сметы 4. Длина рычага более 180 и менее 220 мм 9. Втулки в соответствии с п.21 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Наружный диаметр втулки должен быть более 25 мм 9. Втулки в соответствии с п.21 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Длина втулки не должна быть более 10 мм 9. Втулки в соответствии с п.21 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Внутренний диаметр втулки должен быть не более 18 мм 9. Втулки в соответствии с п.21 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Предназначена для труб диаметром менее 19 – 25 мм 9. Втулки в соответствии с п.21 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Масса до 0,012 кг 10. Светильники в соответствии с п.9 Раздела 2 Локальной сметы 3. Толщина материала корпуса от 0,4 до 0,8 мм 10. Светильники в соответствии с п.9 Раздела 2 Локальной сметы 3. Габариты (ДхВхШ) менее: 1200 мм Х 150 мм Х 50 мм 11. Кабель-каналы в соответствии с п.5 Раздела 2 Локальной сметы 3. Толщина стенок корпуса более 1,8 и менее 2,5 мм 11. Кабель-каналы в соответствии с п.5 Раздела 2 Локальной сметы 3. Размер сечения более 15 и менее 20 мм х менее 18 и более 14 мм 11. Кабель-каналы в соответствии с п.5 Раздела 2 Локальной сметы 3. Длина 2 м 12. Лента в соответствии с п.53 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Ширина не должна быть менее 19,5 мм 12. Лента в соответствии с п.53 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Толщина должна быть более 0,14 и не более 0,19 мм 14. Кабели в соответствии с п.4.1. Раздела 2 Локальной сметы 3. Количество жил 3 шт. 14. Кабели в соответствии с п.4.1. Раздела 2 Локальной сметы 3. Сечение жил 1,5 мм2 14. Кабели в соответствии с п.4.1. Раздела 2 Локальной сметы 3. Наружный диаметр кабеля более 10,6 и менее 11,5 мм 14. Кабели в соответствии с п.4.1. Раздела 2 Локальной сметы 3. Масса 1 км более 214 и менее 218 кг 14. Кабели в соответствии с п.4.1. Раздела 2 Локальной сметы 3. Номинальная толщина изоляции более 0,55 мм 15. Плитки в соответствии с п.35 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Максимальная разнотолщинность до 1,5 мм 15. Плитки в соответствии с п.35 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Косоугольность максимально до 3 мм 15. Плитки в соответствии с п.35 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Кривизна лицевой поверхности менее минус 0,25-0,25 % 15. Плитки в соответствии с п.35 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Длина более 350 мм 15. Плитки в соответствии с п.35 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Наибольшие отклонение по длине менее минус 0,8-0,8 % 15. Плитки в соответствии с п.35 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Ширина не более 400 мм 15. Плитки в соответствии с п.35 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Наибольшие отклонение по ширине не более минус 0,6-0,6 % 15. Плитки в соответствии с п.35 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Толщина более 8 и менее 12 мм 15. Плитки в соответствии с п.35 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Наибольшие отклонение по толщине не более минус 5-5 % 15. Плитки в соответствии с п.35 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Масса 1м2 более 18,7 и менее 21,2 кг 17. Доводчик в соответствии с п.5.3. Раздела 2 Локальной сметы 4. Длина рычага более 180 и менее 220 мм 9. Втулки в соответствии с п.21 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Наружный диаметр втулки должен быть более 25 мм 9. Втулки в соответствии с п.21 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Длина втулки не должна быть более 10 мм 9. Втулки в соответствии с п.21 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Внутренний диаметр втулки должен быть не более 18 мм 9. Втулки в соответствии с п.21 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Предназначена для труб диаметром менее 19 – 25 мм 9. Втулки в соответствии с п.21 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Масса до 0,012 кг 10. Светильники в соответствии с п.9 Раздела 2 Локальной сметы 3. Толщина материала корпуса от 0,4 до 0,8 мм 10. Светильники в соответствии с п.9 Раздела 2 Локальной сметы 3. Габариты (ДхВхШ) менее: 1200 мм Х 150 мм Х 50 мм 11. Кабель-каналы в соответствии с п.5 Раздела 2 Локальной сметы 3. Толщина стенок корпуса более 1,8 и менее 2,5 мм 11. Кабель-каналы в соответствии с п.5 Раздела 2 Локальной сметы 3. Размер сечения более 15 и менее 20 мм х менее 18 и более 14 мм 11. Кабель-каналы в соответствии с п.5 Раздела 2 Локальной сметы 3. Длина 2 м 12. Лента в соответствии с п.53 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Ширина не должна быть менее 19,5 мм 12. Лента в соответствии с п.53 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Толщина должна быть более 0,14 и не более 0,19 мм 14. Кабели в соответствии с п.4.1. Раздела 2 Локальной сметы 3. Количество жил 3 шт. 14. Кабели в соответствии с п.4.1. Раздела 2 Локальной сметы 3. Сечение жил 1,5 мм2 14. Кабели в соответствии с п.4.1. Раздела 2 Локальной сметы 3. Наружный диаметр кабеля более 10,6 и менее 11,5 мм 14. Кабели в соответствии с п.4.1. Раздела 2 Локальной сметы 3. Масса 1 км более 214 и менее 218 кг 14. Кабели в соответствии с п.4.1. Раздела 2 Локальной сметы 3. Номинальная толщина изоляции более 0,55 мм 15. Плитки в соответствии с п.35 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Максимальная разнотолщинность до 1,5 мм 15. Плитки в соответствии с п.35 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Косоугольность максимально до 3 мм 15. Плитки в соответствии с п.35 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Кривизна лицевой поверхности менее минус 0,25-0,25 % 15. Плитки в соответствии с п.35 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Длина более 350 мм 15. Плитки в соответствии с п.35 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Наибольшие отклонение по длине менее минус 0,8-0,8 % 15. Плитки в соответствии с п.35 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Ширина не более 400 мм 15. Плитки в соответствии с п.35 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Наибольшие отклонение по ширине не более минус 0,6-0,6 % 15. Плитки в соответствии с п.35 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Толщина более 8 и менее 12 мм 15. Плитки в соответствии с п.35 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Наибольшие отклонение по толщине не более минус 5-5 % 15. Плитки в соответствии с п.35 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Масса 1м2 более 18,7 и менее 21,2 кг 17. Доводчик в соответствии с п.5.3. Раздела 2 Локальной сметы 4. Длина рычага более 180 и менее 220 мм 3 4 17. Доводчик в соответствии с п.5.3. Раздела 2 Локальной сметы 4. Габариты (ДхШхВ) более: 140 мм х 35 мм х 50 мм 18. Трубы в соответствии с п.11.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Диаметр внешний более 20 и менее 32 мм 18. Трубы в соответствии с п.11.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Диаметр внутренний более 18,7 мм 20. Втулки в соответствии с п.23 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Наружный диаметр втулки должен быть более 25 мм 20. Втулки в соответствии с п.23 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Длина втулки не должна быть более 10 мм 20. Втулки в соответствии с п.23 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Внутренний диаметр втулки должен быть не более 18 мм 20. Втулки в соответствии с п.23 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Предназначена для труб диаметром менее 19 – 25 мм 20. Втулки в соответствии с п.23 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Масса до 0,012 кг 21. Розетка в соответствии с п.6.2. Раздела 2 Локальной сметы 3. Размеры (ДхВ) более 150 и менее 170 мм Х менее 95 и более 85 мм 22. Профили в соответствии с п.71 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Толщина материала изготовления более 0,5 и менее 0,7 мм 22. Профили в соответствии с п.71 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Сечение более 55,0 и менее 62,0 мм Х менее 28,0 и более 22,0 мм 22. Профили в соответствии с п.71 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Масса 1 м более 0,55 и менее 0,66 кг 23. Кабель-каналы в соответствии с п.6 Раздела 2 Локальной сметы 2. Толщина стенок корпуса более 1,8 и менее 2,5 мм 23. Кабель-каналы в соответствии с п.6 Раздела 2 Размер сечения более 15 и менее 20 мм х менее 18 и более 14 мм Локальной сметы 2. 23. Кабель-каналы в соответствии с п.6 Раздела 2 Локальной сметы 2. Длина 2 м 25. Реле времени в соответствии с п.6.5. Раздела 2 Локальной сметы 1. Габаритные размеры (ДхВхШ) менее: 50 мм Х 96 мм Х 66 мм 26. Винты в соответствии с п.11 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Номинальный диаметр резьбы более 6 и менее 12 мм 26. Винты в соответствии с п.11 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Шаг резьбы менее 1,5 мм 26. Винты в соответствии с п.11 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Диаметр головки более 10 и не более 16 мм 26. Винты в соответствии с п.11 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Высота головки менее 8 мм 26. Винты в соответствии с п.11 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Диаметр шлица не менее 8,2 и не более 10,6 мм 26. Винты в соответствии с п.11 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Длина резьбы более 18 мм 26. Винты в соответствии с п.11 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Длина винта более 45 мм 27. Профили в соответствии с п.70 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Толщина материала изготовления более 0,5 и менее 0,7 мм 27. Профили в соответствии с п.70 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Диаметр отверстий в стенках более 6,5 и менее 9 мм 27. Профили в соответствии с п.70 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Сечение более 25,0 и менее 32,0 мм Х менее 28,0 и более 22,0 мм 27. Профили в соответствии с п.70 Ресурсной ведомости к Масса 1 м более 0,31 и менее 0,39 кг 17. Доводчик в соответствии с п.5.3. Раздела 2 Локальной сметы 4. Габариты (ДхШхВ) более: 140 мм х 35 мм х 50 мм 18. Трубы в соответствии с п.11.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Диаметр внешний более 20 и менее 32 мм 18. Трубы в соответствии с п.11.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Диаметр внутренний более 18,7 мм 20. Втулки в соответствии с п.23 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Наружный диаметр втулки должен быть более 25 мм 20. Втулки в соответствии с п.23 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Длина втулки не должна быть более 10 мм 20. Втулки в соответствии с п.23 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Внутренний диаметр втулки должен быть не более 18 мм 20. Втулки в соответствии с п.23 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Предназначена для труб диаметром менее 19 – 25 мм 20. Втулки в соответствии с п.23 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Масса до 0,012 кг 21. Розетка в соответствии с п.6.2. Раздела 2 Локальной сметы 3. Размеры (ДхВ) более 150 и менее 170 мм Х менее 95 и более 85 мм 22. Профили в соответствии с п.71 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Толщина материала изготовления более 0,5 и менее 0,7 мм 22. Профили в соответствии с п.71 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Сечение более 55,0 и менее 62,0 мм Х менее 28,0 и более 22,0 мм 22. Профили в соответствии с п.71 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Масса 1 м более 0,55 и менее 0,66 кг 23. Кабель-каналы в соответствии с п.6 Раздела 2 Локальной сметы 2. Толщина стенок корпуса более 1,8 и менее 2,5 мм 23. Кабель-каналы в соответствии с п.6 Раздела 2 Размер сечения более 15 и менее 20 мм х менее 18 и более 14 мм Локальной сметы 2. 23. Кабель-каналы в соответствии с п.6 Раздела 2 Локальной сметы 2. Длина 2 м 25. Реле времени в соответствии с п.6.5. Раздела 2 Локальной сметы 1. Габаритные размеры (ДхВхШ) менее: 50 мм Х 96 мм Х 66 мм 26. Винты в соответствии с п.11 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Номинальный диаметр резьбы более 6 и менее 12 мм 26. Винты в соответствии с п.11 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Шаг резьбы менее 1,5 мм 26. Винты в соответствии с п.11 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Диаметр головки более 10 и не более 16 мм 26. Винты в соответствии с п.11 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Высота головки менее 8 мм 26. Винты в соответствии с п.11 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Диаметр шлица не менее 8,2 и не более 10,6 мм 26. Винты в соответствии с п.11 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Длина резьбы более 18 мм 26. Винты в соответствии с п.11 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Длина винта более 45 мм 27. Профили в соответствии с п.70 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Толщина материала изготовления более 0,5 и менее 0,7 мм 27. Профили в соответствии с п.70 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Диаметр отверстий в стенках более 6,5 и менее 9 мм 27. Профили в соответствии с п.70 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Сечение более 25,0 и менее 32,0 мм Х менее 28,0 и более 22,0 мм 27. Профили в соответствии с п.70 Ресурсной ведомости к Масса 1 м более 0,31 и менее 0,39 кг 17. Доводчик в соответствии с п.5.3. Раздела 2 Локальной сметы 4. Габариты (ДхШхВ) более: 140 мм х 35 мм х 50 мм 18. Трубы в соответствии с п.11.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Диаметр внешний более 20 и менее 32 мм 18. Трубы в соответствии с п.11.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Диаметр внутренний более 18,7 мм 20. Втулки в соответствии с п.23 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Наружный диаметр втулки должен быть более 25 мм 20. Втулки в соответствии с п.23 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Длина втулки не должна быть более 10 мм 20. Втулки в соответствии с п.23 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Внутренний диаметр втулки должен быть не более 18 мм 20. Втулки в соответствии с п.23 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Предназначена для труб диаметром менее 19 – 25 мм 20. Втулки в соответствии с п.23 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Масса до 0,012 кг 21. Розетка в соответствии с п.6.2. Раздела 2 Локальной сметы 3. Размеры (ДхВ) более 150 и менее 170 мм Х менее 95 и более 85 мм 22. Профили в соответствии с п.71 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Толщина материала изготовления более 0,5 и менее 0,7 мм 22. Профили в соответствии с п.71 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Сечение более 55,0 и менее 62,0 мм Х менее 28,0 и более 22,0 мм 22. Профили в соответствии с п.71 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Масса 1 м более 0,55 и менее 0,66 кг 23. Кабель-каналы в соответствии с п.6 Раздела 2 Локальной сметы 2. Толщина стенок корпуса более 1,8 и менее 2,5 мм 23. Кабель-каналы в соответствии с п.6 Раздела 2 Размер сечения более 15 и менее 20 мм х менее 18 и более 14 мм Локальной сметы 2. 23. Кабель-каналы в соответствии с п.6 Раздела 2 Локальной сметы 2. Длина 2 м 25. Реле времени в соответствии с п.6.5. Раздела 2 Локальной сметы 1. Габаритные размеры (ДхВхШ) менее: 50 мм Х 96 мм Х 66 мм 26. Винты в соответствии с п.11 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Номинальный диаметр резьбы более 6 и менее 12 мм 26. Винты в соответствии с п.11 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Шаг резьбы менее 1,5 мм 26. Винты в соответствии с п.11 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Диаметр головки более 10 и не более 16 мм 26. Винты в соответствии с п.11 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Высота головки менее 8 мм 26. Винты в соответствии с п.11 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Диаметр шлица не менее 8,2 и не более 10,6 мм 26. Винты в соответствии с п.11 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Длина резьбы более 18 мм 26. Винты в соответствии с п.11 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Длина винта более 45 мм 27. Профили в соответствии с п.70 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Толщина материала изготовления более 0,5 и менее 0,7 мм 27. Профили в соответствии с п.70 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Диаметр отверстий в стенках более 6,5 и менее 9 мм 27. Профили в соответствии с п.70 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Сечение более 25,0 и менее 32,0 мм Х менее 28,0 и более 22,0 мм 27. Профили в соответствии с п.70 Ресурсной ведомости к Масса 1 м более 0,31 и менее 0,39 кг 17. Доводчик в соответствии с п.5.3. Раздела 2 Локальной сметы 4. Габариты (ДхШхВ) более: 140 мм х 35 мм х 50 мм 18. Трубы в соответствии с п.11.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Диаметр внешний более 20 и менее 32 мм 18. Трубы в соответствии с п.11.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Диаметр внутренний более 18,7 мм 20. Втулки в соответствии с п.23 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Наружный диаметр втулки должен быть более 25 мм 20. Втулки в соответствии с п.23 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Длина втулки не должна быть более 10 мм 20. Втулки в соответствии с п.23 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Внутренний диаметр втулки должен быть не более 18 мм 20. Втулки в соответствии с п.23 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Предназначена для труб диаметром менее 19 – 25 мм 20. Втулки в соответствии с п.23 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Масса до 0,012 кг 21. Розетка в соответствии с п.6.2. Раздела 2 Локальной сметы 3. Размеры (ДхВ) более 150 и менее 170 мм Х менее 95 и более 85 мм 22. Профили в соответствии с п.71 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Толщина материала изготовления более 0,5 и менее 0,7 мм 22. Профили в соответствии с п.71 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Сечение более 55,0 и менее 62,0 мм Х менее 28,0 и более 22,0 мм 22. Профили в соответствии с п.71 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Масса 1 м более 0,55 и менее 0,66 кг 23. Кабель-каналы в соответствии с п.6 Раздела 2 Локальной сметы 2. Толщина стенок корпуса более 1,8 и менее 2,5 мм 23. Кабель-каналы в соответствии с п.6 Раздела 2 Размер сечения более 15 и менее 20 мм х менее 18 и более 14 мм Локальной сметы 2. 23. Кабель-каналы в соответствии с п.6 Раздела 2 Локальной сметы 2. Длина 2 м 25. Реле времени в соответствии с п.6.5. Раздела 2 Локальной сметы 1. Габаритные размеры (ДхВхШ) менее: 50 мм Х 96 мм Х 66 мм 26. Винты в соответствии с п.11 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Номинальный диаметр резьбы более 6 и менее 12 мм 26. Винты в соответствии с п.11 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Шаг резьбы менее 1,5 мм 26. Винты в соответствии с п.11 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Диаметр головки более 10 и не более 16 мм 26. Винты в соответствии с п.11 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Высота головки менее 8 мм 26. Винты в соответствии с п.11 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Диаметр шлица не менее 8,2 и не более 10,6 мм 26. Винты в соответствии с п.11 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Длина резьбы более 18 мм 26. Винты в соответствии с п.11 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Длина винта более 45 мм 27. Профили в соответствии с п.70 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Толщина материала изготовления более 0,5 и менее 0,7 мм 27. Профили в соответствии с п.70 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Диаметр отверстий в стенках более 6,5 и менее 9 мм 27. Профили в соответствии с п.70 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Сечение более 25,0 и менее 32,0 мм Х менее 28,0 и более 22,0 мм 27. Профили в соответствии с п.70 Ресурсной ведомости к Масса 1 м более 0,31 и менее 0,39 кг 17. Доводчик в соответствии с п.5.3. Раздела 2 Локальной сметы 4. Габариты (ДхШхВ) более: 140 мм х 35 мм х 50 мм 18. Трубы в соответствии с п.11.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Диаметр внешний более 20 и менее 32 мм 18. Трубы в соответствии с п.11.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Диаметр внутренний более 18,7 мм 20. Втулки в соответствии с п.23 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Наружный диаметр втулки должен быть более 25 мм 20. Втулки в соответствии с п.23 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Длина втулки не должна быть более 10 мм 20. Втулки в соответствии с п.23 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Внутренний диаметр втулки должен быть не более 18 мм 20. Втулки в соответствии с п.23 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Предназначена для труб диаметром менее 19 – 25 мм 20. Втулки в соответствии с п.23 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Масса до 0,012 кг 21. Розетка в соответствии с п.6.2. Раздела 2 Локальной сметы 3. Размеры (ДхВ) более 150 и менее 170 мм Х менее 95 и более 85 мм 22. Профили в соответствии с п.71 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Толщина материала изготовления более 0,5 и менее 0,7 мм 22. Профили в соответствии с п.71 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Сечение более 55,0 и менее 62,0 мм Х менее 28,0 и более 22,0 мм 22. Профили в соответствии с п.71 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Масса 1 м более 0,55 и менее 0,66 кг 23. Кабель-каналы в соответствии с п.6 Раздела 2 Локальной сметы 2. Толщина стенок корпуса более 1,8 и менее 2,5 мм 23. Кабель-каналы в соответствии с п.6 Раздела 2 Размер сечения более 15 и менее 20 мм х менее 18 и более 14 мм Локальной сметы 2. 23. Кабель-каналы в соответствии с п.6 Раздела 2 Локальной сметы 2. Длина 2 м 25. Реле времени в соответствии с п.6.5. Раздела 2 Локальной сметы 1. Габаритные размеры (ДхВхШ) менее: 50 мм Х 96 мм Х 66 мм 26. Винты в соответствии с п.11 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Номинальный диаметр резьбы более 6 и менее 12 мм 26. Винты в соответствии с п.11 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Шаг резьбы менее 1,5 мм 26. Винты в соответствии с п.11 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Диаметр головки более 10 и не более 16 мм 26. Винты в соответствии с п.11 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Высота головки менее 8 мм 26. Винты в соответствии с п.11 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Диаметр шлица не менее 8,2 и не более 10,6 мм 26. Винты в соответствии с п.11 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Длина резьбы более 18 мм 26. Винты в соответствии с п.11 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Длина винта более 45 мм 27. Профили в соответствии с п.70 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Толщина материала изготовления более 0,5 и менее 0,7 мм 27. Профили в соответствии с п.70 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Диаметр отверстий в стенках более 6,5 и менее 9 мм 27. Профили в соответствии с п.70 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Сечение более 25,0 и менее 32,0 мм Х менее 28,0 и более 22,0 мм 27. Профили в соответствии с п.70 Ресурсной ведомости к Масса 1 м более 0,31 и менее 0,39 кг 5 6 Локальной смете 4. 28. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Внутренний диаметр резьбы не более 3,5 и более 2,4 мм 28. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Диаметр резьбы более 3,5 и менее 6 мм 28. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Длина более 35 и менее 50 мм 28. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Диаметр головки не более 10,0 и не менее 8,0 мм 28. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Высота головки более 2,4 и не более 3,5 мм 28. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Шаг резьбы менее 2,5 и не менее 1,75 мм 28. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Масса 1000 шт более 2,36 и не более 6,27 кг 29. Кабели в соответствии с п.4 Раздела 2 Локальной сметы 2. Количество жил 3 шт. 29. Кабели в соответствии с п.4 Раздела 2 Локальной сметы 2. Сечение жил 2,5 мм2 29. Кабели в соответствии с п.4 Раздела 2 Локальной сметы 2. Наружный диаметр кабеля более 12,1 и менее 12,8 мм 29. Кабели в соответствии с п.4 Раздела 2 Локальной сметы 2. Масса 1 км более 260 и менее 265 кг 29. Кабели в соответствии с п.4 Раздела 2 Локальной сметы 2. Номинальная толщина изоляции более 0,55 мм 30. Блоки дверные в соответствии с п.5.1. Раздела 2 Локальной сметы 4. Толщина двери более 38 мм 30. Блоки дверные в соответствии с п.5.1. Раздела 2 Локальной сметы 4. Габаритные размеры коробки (ТхШ) более 60 мм х менее 26 мм 30. Блоки дверные в соответствии с п.5.1. Раздела 2 Локальной сметы 4. Ширина двери менее 920 и более 870 мм 30. Блоки дверные в соответствии с п.5.1. Раздела 2 Локальной сметы 4. Высота двери менее 2150 и более 2000 мм 32. Шурупы в соответствии с п.46 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Диаметр резьбы менее 3 и не менее 2,0 мм 32. Шурупы в соответствии с п.46 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Внутренний диаметр резьбы более 1,1 и не более 1,7 мм 32. Шурупы в соответствии с п.46 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Шаг резьбы не менее 1 и не более 1,25 мм 32. Шурупы в соответствии с п.46 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Диаметр головки менее 6 и не менее 4 мм 32. Шурупы в соответствии с п.46 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Высота головки не более 1,7 и более 1,1 мм 32. Шурупы в соответствии с п.46 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Длина 16 или 20 мм 32. Шурупы в соответствии с п.46 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Масса 1000 шт не более 0,71 и не менее 0,38 кг 34. Кабели в соответствии с п.10.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Количество жил 5 шт. 34. Кабели в соответствии с п.10.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Сечение жил 6 мм2 34. Кабели в соответствии с п.10.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Наружный диаметр кабеля более 16,8 и менее 17,5 мм 34. Кабели в соответствии с п.10.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса 1 км менее 610 и более 605 кг Локальной смете 4. 28. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Внутренний диаметр резьбы не более 3,5 и более 2,4 мм 28. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Диаметр резьбы более 3,5 и менее 6 мм 28. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Длина более 35 и менее 50 мм 28. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Диаметр головки не более 10,0 и не менее 8,0 мм 28. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Высота головки более 2,4 и не более 3,5 мм 28. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Шаг резьбы менее 2,5 и не менее 1,75 мм 28. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Масса 1000 шт более 2,36 и не более 6,27 кг 29. Кабели в соответствии с п.4 Раздела 2 Локальной сметы 2. Количество жил 3 шт. 29. Кабели в соответствии с п.4 Раздела 2 Локальной сметы 2. Сечение жил 2,5 мм2 29. Кабели в соответствии с п.4 Раздела 2 Локальной сметы 2. Наружный диаметр кабеля более 12,1 и менее 12,8 мм 29. Кабели в соответствии с п.4 Раздела 2 Локальной сметы 2. Масса 1 км более 260 и менее 265 кг 29. Кабели в соответствии с п.4 Раздела 2 Локальной сметы 2. Номинальная толщина изоляции более 0,55 мм 30. Блоки дверные в соответствии с п.5.1. Раздела 2 Локальной сметы 4. Толщина двери более 38 мм 30. Блоки дверные в соответствии с п.5.1. Раздела 2 Локальной сметы 4. Габаритные размеры коробки (ТхШ) более 60 мм х менее 26 мм 30. Блоки дверные в соответствии с п.5.1. Раздела 2 Локальной сметы 4. Ширина двери менее 920 и более 870 мм 30. Блоки дверные в соответствии с п.5.1. Раздела 2 Локальной сметы 4. Высота двери менее 2150 и более 2000 мм 32. Шурупы в соответствии с п.46 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Диаметр резьбы менее 3 и не менее 2,0 мм 32. Шурупы в соответствии с п.46 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Внутренний диаметр резьбы более 1,1 и не более 1,7 мм 32. Шурупы в соответствии с п.46 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Шаг резьбы не менее 1 и не более 1,25 мм 32. Шурупы в соответствии с п.46 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Диаметр головки менее 6 и не менее 4 мм 32. Шурупы в соответствии с п.46 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Высота головки не более 1,7 и более 1,1 мм 32. Шурупы в соответствии с п.46 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Длина 16 или 20 мм 32. Шурупы в соответствии с п.46 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Масса 1000 шт не более 0,71 и не менее 0,38 кг 34. Кабели в соответствии с п.10.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Количество жил 5 шт. 34. Кабели в соответствии с п.10.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Сечение жил 6 мм2 34. Кабели в соответствии с п.10.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Наружный диаметр кабеля более 16,8 и менее 17,5 мм 34. Кабели в соответствии с п.10.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса 1 км менее 610 и более 605 кг Локальной смете 4. 28. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Внутренний диаметр резьбы не более 3,5 и более 2,4 мм 28. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Диаметр резьбы более 3,5 и менее 6 мм 28. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Длина более 35 и менее 50 мм 28. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Диаметр головки не более 10,0 и не менее 8,0 мм 28. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Высота головки более 2,4 и не более 3,5 мм 28. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Шаг резьбы менее 2,5 и не менее 1,75 мм 28. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Масса 1000 шт более 2,36 и не более 6,27 кг 29. Кабели в соответствии с п.4 Раздела 2 Локальной сметы 2. Количество жил 3 шт. 29. Кабели в соответствии с п.4 Раздела 2 Локальной сметы 2. Сечение жил 2,5 мм2 29. Кабели в соответствии с п.4 Раздела 2 Локальной сметы 2. Наружный диаметр кабеля более 12,1 и менее 12,8 мм 29. Кабели в соответствии с п.4 Раздела 2 Локальной сметы 2. Масса 1 км более 260 и менее 265 кг 29. Кабели в соответствии с п.4 Раздела 2 Локальной сметы 2. Номинальная толщина изоляции более 0,55 мм 30. Блоки дверные в соответствии с п.5.1. Раздела 2 Локальной сметы 4. Толщина двери более 38 мм 30. Блоки дверные в соответствии с п.5.1. Раздела 2 Локальной сметы 4. Габаритные размеры коробки (ТхШ) более 60 мм х менее 26 мм 30. Блоки дверные в соответствии с п.5.1. Раздела 2 Локальной сметы 4. Ширина двери менее 920 и более 870 мм 30. Блоки дверные в соответствии с п.5.1. Раздела 2 Локальной сметы 4. Высота двери менее 2150 и более 2000 мм 32. Шурупы в соответствии с п.46 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Диаметр резьбы менее 3 и не менее 2,0 мм 32. Шурупы в соответствии с п.46 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Внутренний диаметр резьбы более 1,1 и не более 1,7 мм 32. Шурупы в соответствии с п.46 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Шаг резьбы не менее 1 и не более 1,25 мм 32. Шурупы в соответствии с п.46 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Диаметр головки менее 6 и не менее 4 мм 32. Шурупы в соответствии с п.46 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Высота головки не более 1,7 и более 1,1 мм 32. Шурупы в соответствии с п.46 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Длина 16 или 20 мм 32. Шурупы в соответствии с п.46 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Масса 1000 шт не более 0,71 и не менее 0,38 кг 34. Кабели в соответствии с п.10.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Количество жил 5 шт. 34. Кабели в соответствии с п.10.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Сечение жил 6 мм2 34. Кабели в соответствии с п.10.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Наружный диаметр кабеля более 16,8 и менее 17,5 мм 34. Кабели в соответствии с п.10.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса 1 км менее 610 и более 605 кг Локальной смете 4. 28. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Внутренний диаметр резьбы не более 3,5 и более 2,4 мм 28. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Диаметр резьбы более 3,5 и менее 6 мм 28. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Длина более 35 и менее 50 мм 28. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Диаметр головки не более 10,0 и не менее 8,0 мм 28. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Высота головки более 2,4 и не более 3,5 мм 28. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Шаг резьбы менее 2,5 и не менее 1,75 мм 28. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Масса 1000 шт более 2,36 и не более 6,27 кг 29. Кабели в соответствии с п.4 Раздела 2 Локальной сметы 2. Количество жил 3 шт. 29. Кабели в соответствии с п.4 Раздела 2 Локальной сметы 2. Сечение жил 2,5 мм2 29. Кабели в соответствии с п.4 Раздела 2 Локальной сметы 2. Наружный диаметр кабеля более 12,1 и менее 12,8 мм 29. Кабели в соответствии с п.4 Раздела 2 Локальной сметы 2. Масса 1 км более 260 и менее 265 кг 29. Кабели в соответствии с п.4 Раздела 2 Локальной сметы 2. Номинальная толщина изоляции более 0,55 мм 30. Блоки дверные в соответствии с п.5.1. Раздела 2 Локальной сметы 4. Толщина двери более 38 мм 30. Блоки дверные в соответствии с п.5.1. Раздела 2 Локальной сметы 4. Габаритные размеры коробки (ТхШ) более 60 мм х менее 26 мм 30. Блоки дверные в соответствии с п.5.1. Раздела 2 Локальной сметы 4. Ширина двери менее 920 и более 870 мм 30. Блоки дверные в соответствии с п.5.1. Раздела 2 Локальной сметы 4. Высота двери менее 2150 и более 2000 мм 32. Шурупы в соответствии с п.46 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Диаметр резьбы менее 3 и не менее 2,0 мм 32. Шурупы в соответствии с п.46 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Внутренний диаметр резьбы более 1,1 и не более 1,7 мм 32. Шурупы в соответствии с п.46 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Шаг резьбы не менее 1 и не более 1,25 мм 32. Шурупы в соответствии с п.46 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Диаметр головки менее 6 и не менее 4 мм 32. Шурупы в соответствии с п.46 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Высота головки не более 1,7 и более 1,1 мм 32. Шурупы в соответствии с п.46 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Длина 16 или 20 мм 32. Шурупы в соответствии с п.46 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Масса 1000 шт не более 0,71 и не менее 0,38 кг 34. Кабели в соответствии с п.10.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Количество жил 5 шт. 34. Кабели в соответствии с п.10.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Сечение жил 6 мм2 34. Кабели в соответствии с п.10.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Наружный диаметр кабеля более 16,8 и менее 17,5 мм 34. Кабели в соответствии с п.10.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса 1 км менее 610 и более 605 кг Локальной смете 4. 28. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Внутренний диаметр резьбы не более 3,5 и более 2,4 мм 28. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Диаметр резьбы более 3,5 и менее 6 мм 28. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Длина более 35 и менее 50 мм 28. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Диаметр головки не более 10,0 и не менее 8,0 мм 28. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Высота головки более 2,4 и не более 3,5 мм 28. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Шаг резьбы менее 2,5 и не менее 1,75 мм 28. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Масса 1000 шт более 2,36 и не более 6,27 кг 29. Кабели в соответствии с п.4 Раздела 2 Локальной сметы 2. Количество жил 3 шт. 29. Кабели в соответствии с п.4 Раздела 2 Локальной сметы 2. Сечение жил 2,5 мм2 29. Кабели в соответствии с п.4 Раздела 2 Локальной сметы 2. Наружный диаметр кабеля более 12,1 и менее 12,8 мм 29. Кабели в соответствии с п.4 Раздела 2 Локальной сметы 2. Масса 1 км более 260 и менее 265 кг 29. Кабели в соответствии с п.4 Раздела 2 Локальной сметы 2. Номинальная толщина изоляции более 0,55 мм 30. Блоки дверные в соответствии с п.5.1. Раздела 2 Локальной сметы 4. Толщина двери более 38 мм 30. Блоки дверные в соответствии с п.5.1. Раздела 2 Локальной сметы 4. Габаритные размеры коробки (ТхШ) более 60 мм х менее 26 мм 30. Блоки дверные в соответствии с п.5.1. Раздела 2 Локальной сметы 4. Ширина двери менее 920 и более 870 мм 30. Блоки дверные в соответствии с п.5.1. Раздела 2 Локальной сметы 4. Высота двери менее 2150 и более 2000 мм 32. Шурупы в соответствии с п.46 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Диаметр резьбы менее 3 и не менее 2,0 мм 32. Шурупы в соответствии с п.46 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Внутренний диаметр резьбы более 1,1 и не более 1,7 мм 32. Шурупы в соответствии с п.46 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Шаг резьбы не менее 1 и не более 1,25 мм 32. Шурупы в соответствии с п.46 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Диаметр головки менее 6 и не менее 4 мм 32. Шурупы в соответствии с п.46 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Высота головки не более 1,7 и более 1,1 мм 32. Шурупы в соответствии с п.46 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Длина 16 или 20 мм 32. Шурупы в соответствии с п.46 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Масса 1000 шт не более 0,71 и не менее 0,38 кг 34. Кабели в соответствии с п.10.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Количество жил 5 шт. 34. Кабели в соответствии с п.10.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Сечение жил 6 мм2 34. Кабели в соответствии с п.10.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Наружный диаметр кабеля более 16,8 и менее 17,5 мм 34. Кабели в соответствии с п.10.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса 1 км менее 610 и более 605 кг 7 8 34. Кабели в соответствии с п.10.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Номинальная толщина изоляции не более 0,7 и не менее 0,5 мм 35. Шурупы в соответствии с п.88 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Диаметр более 3,2 и менее 3,9 мм 35. Шурупы в соответствии с п.88 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Длина более 20 и менее 28 мм 36. Розетка в соответствии с п.9 Раздела 2 Локальной сметы 2. Размеры (ДхВ) более 170 и менее 190 мм Х менее 105 и более 95 мм 37. Розетка в соответствии с п.8 Раздела 2 Локальной сметы 2. Габаритные размеры (ДхВхШ) более 100 и менее 110 мм Х менее 70 но более 60 мм Х менее 35 но более 25 мм 37. Розетка в соответствии с п.8 Раздела 2 Локальной сметы 2. Масса более 0,1 и менее 0,2 кг 38. Кабели в соответствии с п.9 Раздела 2 Локальной сметы 1. Количество жил 5 шт. 38. Кабели в соответствии с п.9 Раздела 2 Локальной сметы 1. Сечение жил 10 мм2 38. Кабели в соответствии с п.9 Раздела 2 Локальной сметы 1. Наружный диаметр кабеля более 20,1 и не более 21,0 мм 38. Кабели в соответствии с п.9 Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса 1 км менее 0,918 и более 0,91 т 38. Кабели в соответствии с п.9 Раздела 2 Локальной сметы 1. Номинальная толщина изоляции менее 1,3 и более 0,8 мм 39. Лента в соответствии с п.57 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Толщина основы более 0,3 мм 39. Лента в соответствии с п.57 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Ширина более 18 и менее 30 мм 40. Выключатели в соответствии с п.7.1. Раздела 2 Локальной сметы 2. Сечение провода максимально от 1,5 мм2 40. Выключатели в соответствии с п.7.1. Раздела 2 Локальной сметы 2. Габаритные размеры (ДхШхВ) более 60 мм х менее 85 и более 70 мм х менее 34 мм 41. Стеклообои в соответствии с п.14 Раздела 2 Локальной сметы 4. Размеры (ДхШ) более 25 и менее 32 м Х более 0,95 и менее 1,05 м 42. Выключатели в соответствии с п.2 Раздела 4 Локальной сметы 1. Сечение провода максимально от 1,5 мм2 42. Выключатели в соответствии с п.2 Раздела 4 Локальной сметы 1. Габаритные размеры (ДхШхВ) более 60 мм х менее 85 и более 70 мм х менее 34 мм 43. Щиты в соответствии с п.3.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Толщина материала изготовления корпуса более 1,0 и менее 1,5 мм 43. Щиты в соответствии с п.3.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Габариты (ВхШхГ) более: 420 мм Х 280 мм Х 120 мм 44. Удлинитель в соответствии с п.59 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Толщина более 0,5 и менее 0,7 мм 44. Удлинитель в соответствии с п.59 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Габаритные размеры (ДхВхШ) менее: 120 мм Х 60 мм Х 30 мм 46. Дюбели в соответствии с п.30 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Диаметр дюбеля более 4 и менее 8 мм 46. Дюбели в соответствии с п.30 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Длина дюбеля более 35 и менее 50 мм 47. Доски обрезные в соответствии с п.40 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Ширина менее 140,0 и более 120,0 мм 47. Доски обрезные в соответствии с п.40 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Толщина 25 мм 48. Кабели в соответствии с п.12 Раздела 2 Локальной сметы 1. Количество жил 3 шт. 48. Кабели в соответствии с п.12 Раздела 2 Локальной сметы 1. Сечение жил 1,5 мм2 48. Кабели в соответствии с п.12 Раздела 2 Локальной сметы 1. Наружный диаметр кабеля более 7,6 и менее 8,5 мм 48. Кабели в соответствии с п.12 Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса 1 км менее 117 и более 114 кг 34. Кабели в соответствии с п.10.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Номинальная толщина изоляции не более 0,7 и не менее 0,5 мм 35. Шурупы в соответствии с п.88 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Диаметр более 3,2 и менее 3,9 мм 35. Шурупы в соответствии с п.88 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Длина более 20 и менее 28 мм 36. Розетка в соответствии с п.9 Раздела 2 Локальной сметы 2. Размеры (ДхВ) более 170 и менее 190 мм Х менее 105 и более 95 мм 37. Розетка в соответствии с п.8 Раздела 2 Локальной сметы 2. Габаритные размеры (ДхВхШ) более 100 и менее 110 мм Х менее 70 но более 60 мм Х менее 35 но более 25 мм 37. Розетка в соответствии с п.8 Раздела 2 Локальной сметы 2. Масса более 0,1 и менее 0,2 кг 38. Кабели в соответствии с п.9 Раздела 2 Локальной сметы 1. Количество жил 5 шт. 38. Кабели в соответствии с п.9 Раздела 2 Локальной сметы 1. Сечение жил 10 мм2 38. Кабели в соответствии с п.9 Раздела 2 Локальной сметы 1. Наружный диаметр кабеля более 20,1 и не более 21,0 мм 38. Кабели в соответствии с п.9 Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса 1 км менее 0,918 и более 0,91 т 38. Кабели в соответствии с п.9 Раздела 2 Локальной сметы 1. Номинальная толщина изоляции менее 1,3 и более 0,8 мм 39. Лента в соответствии с п.57 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Толщина основы более 0,3 мм 39. Лента в соответствии с п.57 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Ширина более 18 и менее 30 мм 40. Выключатели в соответствии с п.7.1. Раздела 2 Локальной сметы 2. Сечение провода максимально от 1,5 мм2 40. Выключатели в соответствии с п.7.1. Раздела 2 Локальной сметы 2. Габаритные размеры (ДхШхВ) более 60 мм х менее 85 и более 70 мм х менее 34 мм 41. Стеклообои в соответствии с п.14 Раздела 2 Локальной сметы 4. Размеры (ДхШ) более 25 и менее 32 м Х более 0,95 и менее 1,05 м 42. Выключатели в соответствии с п.2 Раздела 4 Локальной сметы 1. Сечение провода максимально от 1,5 мм2 42. Выключатели в соответствии с п.2 Раздела 4 Локальной сметы 1. Габаритные размеры (ДхШхВ) более 60 мм х менее 85 и более 70 мм х менее 34 мм 43. Щиты в соответствии с п.3.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Толщина материала изготовления корпуса более 1,0 и менее 1,5 мм 43. Щиты в соответствии с п.3.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Габариты (ВхШхГ) более: 420 мм Х 280 мм Х 120 мм 44. Удлинитель в соответствии с п.59 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Толщина более 0,5 и менее 0,7 мм 44. Удлинитель в соответствии с п.59 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Габаритные размеры (ДхВхШ) менее: 120 мм Х 60 мм Х 30 мм 46. Дюбели в соответствии с п.30 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Диаметр дюбеля более 4 и менее 8 мм 46. Дюбели в соответствии с п.30 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Длина дюбеля более 35 и менее 50 мм 47. Доски обрезные в соответствии с п.40 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Ширина менее 140,0 и более 120,0 мм 47. Доски обрезные в соответствии с п.40 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Толщина 25 мм 48. Кабели в соответствии с п.12 Раздела 2 Локальной сметы 1. Количество жил 3 шт. 48. Кабели в соответствии с п.12 Раздела 2 Локальной сметы 1. Сечение жил 1,5 мм2 48. Кабели в соответствии с п.12 Раздела 2 Локальной сметы 1. Наружный диаметр кабеля более 7,6 и менее 8,5 мм 48. Кабели в соответствии с п.12 Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса 1 км менее 117 и более 114 кг 34. Кабели в соответствии с п.10.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Номинальная толщина изоляции не более 0,7 и не менее 0,5 мм 35. Шурупы в соответствии с п.88 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Диаметр более 3,2 и менее 3,9 мм 35. Шурупы в соответствии с п.88 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Длина более 20 и менее 28 мм 36. Розетка в соответствии с п.9 Раздела 2 Локальной сметы 2. Размеры (ДхВ) более 170 и менее 190 мм Х менее 105 и более 95 мм 37. Розетка в соответствии с п.8 Раздела 2 Локальной сметы 2. Габаритные размеры (ДхВхШ) более 100 и менее 110 мм Х менее 70 но более 60 мм Х менее 35 но более 25 мм 37. Розетка в соответствии с п.8 Раздела 2 Локальной сметы 2. Масса более 0,1 и менее 0,2 кг 38. Кабели в соответствии с п.9 Раздела 2 Локальной сметы 1. Количество жил 5 шт. 38. Кабели в соответствии с п.9 Раздела 2 Локальной сметы 1. Сечение жил 10 мм2 38. Кабели в соответствии с п.9 Раздела 2 Локальной сметы 1. Наружный диаметр кабеля более 20,1 и не более 21,0 мм 38. Кабели в соответствии с п.9 Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса 1 км менее 0,918 и более 0,91 т 38. Кабели в соответствии с п.9 Раздела 2 Локальной сметы 1. Номинальная толщина изоляции менее 1,3 и более 0,8 мм 39. Лента в соответствии с п.57 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Толщина основы более 0,3 мм 39. Лента в соответствии с п.57 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Ширина более 18 и менее 30 мм 40. Выключатели в соответствии с п.7.1. Раздела 2 Локальной сметы 2. Сечение провода максимально от 1,5 мм2 40. Выключатели в соответствии с п.7.1. Раздела 2 Локальной сметы 2. Габаритные размеры (ДхШхВ) более 60 мм х менее 85 и более 70 мм х менее 34 мм 41. Стеклообои в соответствии с п.14 Раздела 2 Локальной сметы 4. Размеры (ДхШ) более 25 и менее 32 м Х более 0,95 и менее 1,05 м 42. Выключатели в соответствии с п.2 Раздела 4 Локальной сметы 1. Сечение провода максимально от 1,5 мм2 42. Выключатели в соответствии с п.2 Раздела 4 Локальной сметы 1. Габаритные размеры (ДхШхВ) более 60 мм х менее 85 и более 70 мм х менее 34 мм 43. Щиты в соответствии с п.3.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Толщина материала изготовления корпуса более 1,0 и менее 1,5 мм 43. Щиты в соответствии с п.3.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Габариты (ВхШхГ) более: 420 мм Х 280 мм Х 120 мм 44. Удлинитель в соответствии с п.59 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Толщина более 0,5 и менее 0,7 мм 44. Удлинитель в соответствии с п.59 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Габаритные размеры (ДхВхШ) менее: 120 мм Х 60 мм Х 30 мм 46. Дюбели в соответствии с п.30 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Диаметр дюбеля более 4 и менее 8 мм 46. Дюбели в соответствии с п.30 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Длина дюбеля более 35 и менее 50 мм 47. Доски обрезные в соответствии с п.40 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Ширина менее 140,0 и более 120,0 мм 47. Доски обрезные в соответствии с п.40 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Толщина 25 мм 48. Кабели в соответствии с п.12 Раздела 2 Локальной сметы 1. Количество жил 3 шт. 48. Кабели в соответствии с п.12 Раздела 2 Локальной сметы 1. Сечение жил 1,5 мм2 48. Кабели в соответствии с п.12 Раздела 2 Локальной сметы 1. Наружный диаметр кабеля более 7,6 и менее 8,5 мм 48. Кабели в соответствии с п.12 Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса 1 км менее 117 и более 114 кг 34. Кабели в соответствии с п.10.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Номинальная толщина изоляции не более 0,7 и не менее 0,5 мм 35. Шурупы в соответствии с п.88 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Диаметр более 3,2 и менее 3,9 мм 35. Шурупы в соответствии с п.88 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Длина более 20 и менее 28 мм 36. Розетка в соответствии с п.9 Раздела 2 Локальной сметы 2. Размеры (ДхВ) более 170 и менее 190 мм Х менее 105 и более 95 мм 37. Розетка в соответствии с п.8 Раздела 2 Локальной сметы 2. Габаритные размеры (ДхВхШ) более 100 и менее 110 мм Х менее 70 но более 60 мм Х менее 35 но более 25 мм 37. Розетка в соответствии с п.8 Раздела 2 Локальной сметы 2. Масса более 0,1 и менее 0,2 кг 38. Кабели в соответствии с п.9 Раздела 2 Локальной сметы 1. Количество жил 5 шт. 38. Кабели в соответствии с п.9 Раздела 2 Локальной сметы 1. Сечение жил 10 мм2 38. Кабели в соответствии с п.9 Раздела 2 Локальной сметы 1. Наружный диаметр кабеля более 20,1 и не более 21,0 мм 38. Кабели в соответствии с п.9 Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса 1 км менее 0,918 и более 0,91 т 38. Кабели в соответствии с п.9 Раздела 2 Локальной сметы 1. Номинальная толщина изоляции менее 1,3 и более 0,8 мм 39. Лента в соответствии с п.57 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Толщина основы более 0,3 мм 39. Лента в соответствии с п.57 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Ширина более 18 и менее 30 мм 40. Выключатели в соответствии с п.7.1. Раздела 2 Локальной сметы 2. Сечение провода максимально от 1,5 мм2 40. Выключатели в соответствии с п.7.1. Раздела 2 Локальной сметы 2. Габаритные размеры (ДхШхВ) более 60 мм х менее 85 и более 70 мм х менее 34 мм 41. Стеклообои в соответствии с п.14 Раздела 2 Локальной сметы 4. Размеры (ДхШ) более 25 и менее 32 м Х более 0,95 и менее 1,05 м 42. Выключатели в соответствии с п.2 Раздела 4 Локальной сметы 1. Сечение провода максимально от 1,5 мм2 42. Выключатели в соответствии с п.2 Раздела 4 Локальной сметы 1. Габаритные размеры (ДхШхВ) более 60 мм х менее 85 и более 70 мм х менее 34 мм 43. Щиты в соответствии с п.3.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Толщина материала изготовления корпуса более 1,0 и менее 1,5 мм 43. Щиты в соответствии с п.3.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Габариты (ВхШхГ) более: 420 мм Х 280 мм Х 120 мм 44. Удлинитель в соответствии с п.59 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Толщина более 0,5 и менее 0,7 мм 44. Удлинитель в соответствии с п.59 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Габаритные размеры (ДхВхШ) менее: 120 мм Х 60 мм Х 30 мм 46. Дюбели в соответствии с п.30 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Диаметр дюбеля более 4 и менее 8 мм 46. Дюбели в соответствии с п.30 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Длина дюбеля более 35 и менее 50 мм 47. Доски обрезные в соответствии с п.40 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Ширина менее 140,0 и более 120,0 мм 47. Доски обрезные в соответствии с п.40 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Толщина 25 мм 48. Кабели в соответствии с п.12 Раздела 2 Локальной сметы 1. Количество жил 3 шт. 48. Кабели в соответствии с п.12 Раздела 2 Локальной сметы 1. Сечение жил 1,5 мм2 48. Кабели в соответствии с п.12 Раздела 2 Локальной сметы 1. Наружный диаметр кабеля более 7,6 и менее 8,5 мм 48. Кабели в соответствии с п.12 Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса 1 км менее 117 и более 114 кг 34. Кабели в соответствии с п.10.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Номинальная толщина изоляции не более 0,7 и не менее 0,5 мм 35. Шурупы в соответствии с п.88 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Диаметр более 3,2 и менее 3,9 мм 35. Шурупы в соответствии с п.88 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Длина более 20 и менее 28 мм 36. Розетка в соответствии с п.9 Раздела 2 Локальной сметы 2. Размеры (ДхВ) более 170 и менее 190 мм Х менее 105 и более 95 мм 37. Розетка в соответствии с п.8 Раздела 2 Локальной сметы 2. Габаритные размеры (ДхВхШ) более 100 и менее 110 мм Х менее 70 но более 60 мм Х менее 35 но более 25 мм 37. Розетка в соответствии с п.8 Раздела 2 Локальной сметы 2. Масса более 0,1 и менее 0,2 кг 38. Кабели в соответствии с п.9 Раздела 2 Локальной сметы 1. Количество жил 5 шт. 38. Кабели в соответствии с п.9 Раздела 2 Локальной сметы 1. Сечение жил 10 мм2 38. Кабели в соответствии с п.9 Раздела 2 Локальной сметы 1. Наружный диаметр кабеля более 20,1 и не более 21,0 мм 38. Кабели в соответствии с п.9 Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса 1 км менее 0,918 и более 0,91 т 38. Кабели в соответствии с п.9 Раздела 2 Локальной сметы 1. Номинальная толщина изоляции менее 1,3 и более 0,8 мм 39. Лента в соответствии с п.57 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Толщина основы более 0,3 мм 39. Лента в соответствии с п.57 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Ширина более 18 и менее 30 мм 40. Выключатели в соответствии с п.7.1. Раздела 2 Локальной сметы 2. Сечение провода максимально от 1,5 мм2 40. Выключатели в соответствии с п.7.1. Раздела 2 Локальной сметы 2. Габаритные размеры (ДхШхВ) более 60 мм х менее 85 и более 70 мм х менее 34 мм 41. Стеклообои в соответствии с п.14 Раздела 2 Локальной сметы 4. Размеры (ДхШ) более 25 и менее 32 м Х более 0,95 и менее 1,05 м 42. Выключатели в соответствии с п.2 Раздела 4 Локальной сметы 1. Сечение провода максимально от 1,5 мм2 42. Выключатели в соответствии с п.2 Раздела 4 Локальной сметы 1. Габаритные размеры (ДхШхВ) более 60 мм х менее 85 и более 70 мм х менее 34 мм 43. Щиты в соответствии с п.3.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Толщина материала изготовления корпуса более 1,0 и менее 1,5 мм 43. Щиты в соответствии с п.3.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Габариты (ВхШхГ) более: 420 мм Х 280 мм Х 120 мм 44. Удлинитель в соответствии с п.59 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Толщина более 0,5 и менее 0,7 мм 44. Удлинитель в соответствии с п.59 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Габаритные размеры (ДхВхШ) менее: 120 мм Х 60 мм Х 30 мм 46. Дюбели в соответствии с п.30 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Диаметр дюбеля более 4 и менее 8 мм 46. Дюбели в соответствии с п.30 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Длина дюбеля более 35 и менее 50 мм 47. Доски обрезные в соответствии с п.40 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Ширина менее 140,0 и более 120,0 мм 47. Доски обрезные в соответствии с п.40 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Толщина 25 мм 48. Кабели в соответствии с п.12 Раздела 2 Локальной сметы 1. Количество жил 3 шт. 48. Кабели в соответствии с п.12 Раздела 2 Локальной сметы 1. Сечение жил 1,5 мм2 48. Кабели в соответствии с п.12 Раздела 2 Локальной сметы 1. Наружный диаметр кабеля более 7,6 и менее 8,5 мм 48. Кабели в соответствии с п.12 Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса 1 км менее 117 и более 114 кг 9 10 48. Кабели в соответствии с п.12 Раздела 2 Локальной сметы 1. Номинальная толщина изоляции более 0,55 мм 49. Светильники в соответствии с п.11.1. Раздела 2 Локальной сметы 2. Габариты (ДхВхШ) не менее: 595 мм Х 595 мм Х 10 мм 50. Устройство защитного отключения в соответствии с п.2.8. Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса более 0,35 но менее 0,5 кг 50. Устройство защитного отключения в соответствии с п.2.8. Раздела 2 Локальной сметы 1. Габаритные размеры (ВхШхГ) менее: 85 мм Х 80 мм Х 75 мм 52. Щиты в соответствии с п.5 Раздела 2 Локальной сметы 1. Толщина материала изготовления корпуса более 1,0 и менее 1,5 мм 52. Щиты в соответствии с п.5 Раздела 2 Локальной сметы 1. Габариты (ВхШхГ) более: 420 мм Х 280 мм Х 120 мм 53. Панель щита в соответствии с п.1 Раздела 2 Локальной сметы 1. Габариты (ШхДхГ) более 540 и менее 620 мм х более 1000 и не более 1200 мм х более 360 и менее 440 мм 54. Сталь в соответствии с п.44 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Толщина не менее 5,0 и менее 7,0 мм 54. Сталь в соответствии с п.44 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Ширина более 65 и менее 80 мм 54. Сталь в соответствии с п.44 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Масса 1 м длины более 2,551 кг 55. Дюбель-гвоздь в соответствии с п.43 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Диаметр дюбеля более 5 и менее 8 мм 55. Дюбель-гвоздь в соответствии с п.43 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Длина дюбеля не менее 40 и не более 50 мм 56. Наличники в соответствии с п.6 Раздела 2 Локальной сметы 4. Ширина более 55 и менее 65 мм 56. Наличники в соответствии с п.6 Раздела 2 Локальной сметы 4. Высота более 10 и менее 15 мм 57. Трубы в соответствии с п.1 Раздела 2 Локальной сметы 2. Диаметр внешний более 20 и менее 32 мм 57. Трубы в соответствии с п.1 Раздела 2 Локальной сметы 2. Диаметр внутренний более 18,7 мм 59. Светильники в соответствии с п.8.2. Раздела 2 Локальной сметы 3. Масса до 5,0 кг 59. Светильники в соответствии с п.8.2. Раздела 2 Локальной сметы 3. Габаритные размеры (ДхШхВ) менее: 1250 мм Х 200 мм Х 42 мм 60. Раствор готовый в соответствии с п.72 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Наибольшая крупность зерен заполнителя в пределах значений более 1,25 и менее 2,2 мм 61. Лента в соответствии с п.37 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Диаметр отверстий более 2,0 и менее 2,5 мм 61. Лента в соответствии с п.37 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Межцентровое расстояние между отверстиями более 6 и менее 12 мм 61. Лента в соответствии с п.37 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Ширина более 8,5 и менее 16,0 мм 61. Лента в соответствии с п.37 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Толщина ленты более 0,7 и менее 1,0 мм 61. Лента в соответствии с п.37 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Диаметр кнопки более 3,2 и менее 5,5 мм 62. Устройство защитного отключения в соответствии с п.6.3. Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса до 0,35 кг 62. Устройство защитного отключения в соответствии с п.6.3. Раздела 2 Локальной сметы 1. Габаритные размеры (ВхШхГ) менее: 85 мм Х 40 мм Х 75 мм 48. Кабели в соответствии с п.12 Раздела 2 Локальной сметы 1. Номинальная толщина изоляции более 0,55 мм 49. Светильники в соответствии с п.11.1. Раздела 2 Локальной сметы 2. Габариты (ДхВхШ) не менее: 595 мм Х 595 мм Х 10 мм 50. Устройство защитного отключения в соответствии с п.2.8. Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса более 0,35 но менее 0,5 кг 50. Устройство защитного отключения в соответствии с п.2.8. Раздела 2 Локальной сметы 1. Габаритные размеры (ВхШхГ) менее: 85 мм Х 80 мм Х 75 мм 52. Щиты в соответствии с п.5 Раздела 2 Локальной сметы 1. Толщина материала изготовления корпуса более 1,0 и менее 1,5 мм 52. Щиты в соответствии с п.5 Раздела 2 Локальной сметы 1. Габариты (ВхШхГ) более: 420 мм Х 280 мм Х 120 мм 53. Панель щита в соответствии с п.1 Раздела 2 Локальной сметы 1. Габариты (ШхДхГ) более 540 и менее 620 мм х более 1000 и не более 1200 мм х более 360 и менее 440 мм 54. Сталь в соответствии с п.44 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Толщина не менее 5,0 и менее 7,0 мм 54. Сталь в соответствии с п.44 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Ширина более 65 и менее 80 мм 54. Сталь в соответствии с п.44 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Масса 1 м длины более 2,551 кг 55. Дюбель-гвоздь в соответствии с п.43 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Диаметр дюбеля более 5 и менее 8 мм 55. Дюбель-гвоздь в соответствии с п.43 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Длина дюбеля не менее 40 и не более 50 мм 56. Наличники в соответствии с п.6 Раздела 2 Локальной сметы 4. Ширина более 55 и менее 65 мм 56. Наличники в соответствии с п.6 Раздела 2 Локальной сметы 4. Высота более 10 и менее 15 мм 57. Трубы в соответствии с п.1 Раздела 2 Локальной сметы 2. Диаметр внешний более 20 и менее 32 мм 57. Трубы в соответствии с п.1 Раздела 2 Локальной сметы 2. Диаметр внутренний более 18,7 мм 59. Светильники в соответствии с п.8.2. Раздела 2 Локальной сметы 3. Масса до 5,0 кг 59. Светильники в соответствии с п.8.2. Раздела 2 Локальной сметы 3. Габаритные размеры (ДхШхВ) менее: 1250 мм Х 200 мм Х 42 мм 60. Раствор готовый в соответствии с п.72 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Наибольшая крупность зерен заполнителя в пределах значений более 1,25 и менее 2,2 мм 61. Лента в соответствии с п.37 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Диаметр отверстий более 2,0 и менее 2,5 мм 61. Лента в соответствии с п.37 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Межцентровое расстояние между отверстиями более 6 и менее 12 мм 61. Лента в соответствии с п.37 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Ширина более 8,5 и менее 16,0 мм 61. Лента в соответствии с п.37 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Толщина ленты более 0,7 и менее 1,0 мм 61. Лента в соответствии с п.37 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Диаметр кнопки более 3,2 и менее 5,5 мм 62. Устройство защитного отключения в соответствии с п.6.3. Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса до 0,35 кг 62. Устройство защитного отключения в соответствии с п.6.3. Раздела 2 Локальной сметы 1. Габаритные размеры (ВхШхГ) менее: 85 мм Х 40 мм Х 75 мм 48. Кабели в соответствии с п.12 Раздела 2 Локальной сметы 1. Номинальная толщина изоляции более 0,55 мм 49. Светильники в соответствии с п.11.1. Раздела 2 Локальной сметы 2. Габариты (ДхВхШ) не менее: 595 мм Х 595 мм Х 10 мм 50. Устройство защитного отключения в соответствии с п.2.8. Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса более 0,35 но менее 0,5 кг 50. Устройство защитного отключения в соответствии с п.2.8. Раздела 2 Локальной сметы 1. Габаритные размеры (ВхШхГ) менее: 85 мм Х 80 мм Х 75 мм 52. Щиты в соответствии с п.5 Раздела 2 Локальной сметы 1. Толщина материала изготовления корпуса более 1,0 и менее 1,5 мм 52. Щиты в соответствии с п.5 Раздела 2 Локальной сметы 1. Габариты (ВхШхГ) более: 420 мм Х 280 мм Х 120 мм 53. Панель щита в соответствии с п.1 Раздела 2 Локальной сметы 1. Габариты (ШхДхГ) более 540 и менее 620 мм х более 1000 и не более 1200 мм х более 360 и менее 440 мм 54. Сталь в соответствии с п.44 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Толщина не менее 5,0 и менее 7,0 мм 54. Сталь в соответствии с п.44 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Ширина более 65 и менее 80 мм 54. Сталь в соответствии с п.44 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Масса 1 м длины более 2,551 кг 55. Дюбель-гвоздь в соответствии с п.43 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Диаметр дюбеля более 5 и менее 8 мм 55. Дюбель-гвоздь в соответствии с п.43 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Длина дюбеля не менее 40 и не более 50 мм 56. Наличники в соответствии с п.6 Раздела 2 Локальной сметы 4. Ширина более 55 и менее 65 мм 56. Наличники в соответствии с п.6 Раздела 2 Локальной сметы 4. Высота более 10 и менее 15 мм 57. Трубы в соответствии с п.1 Раздела 2 Локальной сметы 2. Диаметр внешний более 20 и менее 32 мм 57. Трубы в соответствии с п.1 Раздела 2 Локальной сметы 2. Диаметр внутренний более 18,7 мм 59. Светильники в соответствии с п.8.2. Раздела 2 Локальной сметы 3. Масса до 5,0 кг 59. Светильники в соответствии с п.8.2. Раздела 2 Локальной сметы 3. Габаритные размеры (ДхШхВ) менее: 1250 мм Х 200 мм Х 42 мм 60. Раствор готовый в соответствии с п.72 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Наибольшая крупность зерен заполнителя в пределах значений более 1,25 и менее 2,2 мм 61. Лента в соответствии с п.37 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Диаметр отверстий более 2,0 и менее 2,5 мм 61. Лента в соответствии с п.37 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Межцентровое расстояние между отверстиями более 6 и менее 12 мм 61. Лента в соответствии с п.37 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Ширина более 8,5 и менее 16,0 мм 61. Лента в соответствии с п.37 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Толщина ленты более 0,7 и менее 1,0 мм 61. Лента в соответствии с п.37 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Диаметр кнопки более 3,2 и менее 5,5 мм 62. Устройство защитного отключения в соответствии с п.6.3. Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса до 0,35 кг 62. Устройство защитного отключения в соответствии с п.6.3. Раздела 2 Локальной сметы 1. Габаритные размеры (ВхШхГ) менее: 85 мм Х 40 мм Х 75 мм 48. Кабели в соответствии с п.12 Раздела 2 Локальной сметы 1. Номинальная толщина изоляции более 0,55 мм 49. Светильники в соответствии с п.11.1. Раздела 2 Локальной сметы 2. Габариты (ДхВхШ) не менее: 595 мм Х 595 мм Х 10 мм 50. Устройство защитного отключения в соответствии с п.2.8. Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса более 0,35 но менее 0,5 кг 50. Устройство защитного отключения в соответствии с п.2.8. Раздела 2 Локальной сметы 1. Габаритные размеры (ВхШхГ) менее: 85 мм Х 80 мм Х 75 мм 52. Щиты в соответствии с п.5 Раздела 2 Локальной сметы 1. Толщина материала изготовления корпуса более 1,0 и менее 1,5 мм 52. Щиты в соответствии с п.5 Раздела 2 Локальной сметы 1. Габариты (ВхШхГ) более: 420 мм Х 280 мм Х 120 мм 53. Панель щита в соответствии с п.1 Раздела 2 Локальной сметы 1. Габариты (ШхДхГ) более 540 и менее 620 мм х более 1000 и не более 1200 мм х более 360 и менее 440 мм 54. Сталь в соответствии с п.44 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Толщина не менее 5,0 и менее 7,0 мм 54. Сталь в соответствии с п.44 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Ширина более 65 и менее 80 мм 54. Сталь в соответствии с п.44 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Масса 1 м длины более 2,551 кг 55. Дюбель-гвоздь в соответствии с п.43 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Диаметр дюбеля более 5 и менее 8 мм 55. Дюбель-гвоздь в соответствии с п.43 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Длина дюбеля не менее 40 и не более 50 мм 56. Наличники в соответствии с п.6 Раздела 2 Локальной сметы 4. Ширина более 55 и менее 65 мм 56. Наличники в соответствии с п.6 Раздела 2 Локальной сметы 4. Высота более 10 и менее 15 мм 57. Трубы в соответствии с п.1 Раздела 2 Локальной сметы 2. Диаметр внешний более 20 и менее 32 мм 57. Трубы в соответствии с п.1 Раздела 2 Локальной сметы 2. Диаметр внутренний более 18,7 мм 59. Светильники в соответствии с п.8.2. Раздела 2 Локальной сметы 3. Масса до 5,0 кг 59. Светильники в соответствии с п.8.2. Раздела 2 Локальной сметы 3. Габаритные размеры (ДхШхВ) менее: 1250 мм Х 200 мм Х 42 мм 60. Раствор готовый в соответствии с п.72 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Наибольшая крупность зерен заполнителя в пределах значений более 1,25 и менее 2,2 мм 61. Лента в соответствии с п.37 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Диаметр отверстий более 2,0 и менее 2,5 мм 61. Лента в соответствии с п.37 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Межцентровое расстояние между отверстиями более 6 и менее 12 мм 61. Лента в соответствии с п.37 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Ширина более 8,5 и менее 16,0 мм 61. Лента в соответствии с п.37 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Толщина ленты более 0,7 и менее 1,0 мм 61. Лента в соответствии с п.37 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Диаметр кнопки более 3,2 и менее 5,5 мм 62. Устройство защитного отключения в соответствии с п.6.3. Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса до 0,35 кг 62. Устройство защитного отключения в соответствии с п.6.3. Раздела 2 Локальной сметы 1. Габаритные размеры (ВхШхГ) менее: 85 мм Х 40 мм Х 75 мм 48. Кабели в соответствии с п.12 Раздела 2 Локальной сметы 1. Номинальная толщина изоляции более 0,55 мм 49. Светильники в соответствии с п.11.1. Раздела 2 Локальной сметы 2. Габариты (ДхВхШ) не менее: 595 мм Х 595 мм Х 10 мм 50. Устройство защитного отключения в соответствии с п.2.8. Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса более 0,35 но менее 0,5 кг 50. Устройство защитного отключения в соответствии с п.2.8. Раздела 2 Локальной сметы 1. Габаритные размеры (ВхШхГ) менее: 85 мм Х 80 мм Х 75 мм 52. Щиты в соответствии с п.5 Раздела 2 Локальной сметы 1. Толщина материала изготовления корпуса более 1,0 и менее 1,5 мм 52. Щиты в соответствии с п.5 Раздела 2 Локальной сметы 1. Габариты (ВхШхГ) более: 420 мм Х 280 мм Х 120 мм 53. Панель щита в соответствии с п.1 Раздела 2 Локальной сметы 1. Габариты (ШхДхГ) более 540 и менее 620 мм х более 1000 и не более 1200 мм х более 360 и менее 440 мм 54. Сталь в соответствии с п.44 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Толщина не менее 5,0 и менее 7,0 мм 54. Сталь в соответствии с п.44 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Ширина более 65 и менее 80 мм 54. Сталь в соответствии с п.44 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Масса 1 м длины более 2,551 кг 55. Дюбель-гвоздь в соответствии с п.43 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Диаметр дюбеля более 5 и менее 8 мм 55. Дюбель-гвоздь в соответствии с п.43 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Длина дюбеля не менее 40 и не более 50 мм 56. Наличники в соответствии с п.6 Раздела 2 Локальной сметы 4. Ширина более 55 и менее 65 мм 56. Наличники в соответствии с п.6 Раздела 2 Локальной сметы 4. Высота более 10 и менее 15 мм 57. Трубы в соответствии с п.1 Раздела 2 Локальной сметы 2. Диаметр внешний более 20 и менее 32 мм 57. Трубы в соответствии с п.1 Раздела 2 Локальной сметы 2. Диаметр внутренний более 18,7 мм 59. Светильники в соответствии с п.8.2. Раздела 2 Локальной сметы 3. Масса до 5,0 кг 59. Светильники в соответствии с п.8.2. Раздела 2 Локальной сметы 3. Габаритные размеры (ДхШхВ) менее: 1250 мм Х 200 мм Х 42 мм 60. Раствор готовый в соответствии с п.72 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Наибольшая крупность зерен заполнителя в пределах значений более 1,25 и менее 2,2 мм 61. Лента в соответствии с п.37 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Диаметр отверстий более 2,0 и менее 2,5 мм 61. Лента в соответствии с п.37 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Межцентровое расстояние между отверстиями более 6 и менее 12 мм 61. Лента в соответствии с п.37 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Ширина более 8,5 и менее 16,0 мм 61. Лента в соответствии с п.37 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Толщина ленты более 0,7 и менее 1,0 мм 61. Лента в соответствии с п.37 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Диаметр кнопки более 3,2 и менее 5,5 мм 62. Устройство защитного отключения в соответствии с п.6.3. Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса до 0,35 кг 62. Устройство защитного отключения в соответствии с п.6.3. Раздела 2 Локальной сметы 1. Габаритные размеры (ВхШхГ) менее: 85 мм Х 40 мм Х 75 мм 11 12 63. Кабели в соответствии с п.10.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Количество жил 5 шт. 63. Кабели в соответствии с п.10.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Сечение жил 4 мм2 63. Кабели в соответствии с п.10.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Наружный диаметр кабеля более 15,5 и менее 16,1 мм 63. Кабели в соответствии с п.10.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса 1 км не менее 480 и менее 489 кг 63. Кабели в соответствии с п.10.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Номинальная толщина изоляции не более 0,9 и не менее 0,6 мм 64. Втулки в соответствии с п.31 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Внутренний диаметр втулки должен быть менее 50 мм 64. Втулки в соответствии с п.31 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Предназначена для труб диаметром менее 50-55 мм 64. Втулки в соответствии с п.31 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Масса до 0,07 кг 64. Втулки в соответствии с п.31 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Наружный диаметр втулки не должен быть менее 60 мм 64. Втулки в соответствии с п.31 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Длина втулки должна быть более 20 и менее 30 мм 66. Выключатели в соответствии с п.4.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Сечение присоединяемых проводников менее 2,5-25 мм2 68. Соединители в соответствии с п.78 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Габаритные размеры (ВхШхГ) менее: 150 мм Х 80 мм Х 25 мм 69. Кабели в соответствии с п.2 Раздела 2 Локальной сметы 2. Количество жил 3 шт. 69. Кабели в соответствии с п.2 Раздела 2 Локальной сметы 2. Сечение жил 1,5 мм2 69. Кабели в соответствии с п.2 Раздела 2 Локальной сметы 2. Наружный диаметр кабеля более 7,6 и менее 8,5 мм 69. Кабели в соответствии с п.2 Раздела 2 Локальной сметы 2. Масса 1 км менее 117 и более 114 кг 69. Кабели в соответствии с п.2 Раздела 2 Локальной сметы 2. Номинальная толщина изоляции более 0,55 мм 70. Выключатели в соответствии с п.6.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Ширина полюса менее 20 мм 70. Выключатели в соответствии с п.6.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Сечение присоединяемых проводников максимально не более 35 мм2 70. Выключатели в соответствии с п.6.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Габаритные размеры (ВхШхГ) более: 80 мм Х 17,0 мм Х 70 мм 70. Выключатели в соответствии с п.6.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса до 0,2 кг 71. Профили в соответствии с п.2 Раздела 2 Локальной сметы 4. Ширина более 35 и менее 44 мм 71. Профили в соответствии с п.2 Раздела 2 Локальной сметы 4. Высота менее 3,0 и более 2,2 мм 71. Профили в соответствии с п.2 Раздела 2 Локальной сметы 4. Длина более 0,87 и менее 0,92 м 72. Шурупы в соответствии с п.76 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Диаметр резьбы менее 3 и не менее 2,0 мм 72. Шурупы в соответствии с п.76 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Внутренний диаметр резьбы более 1,1 и не более 1,7 мм 72. Шурупы в соответствии с п.76 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Шаг резьбы не менее 1 и не более 1,25 мм 72. Шурупы в соответствии с п.76 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Диаметр головки менее 6 и не менее 4 мм 72. Шурупы в соответствии с п.76 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Высота головки не более 1,7 и более 1,1 мм 63. Кабели в соответствии с п.10.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Количество жил 5 шт. 63. Кабели в соответствии с п.10.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Сечение жил 4 мм2 63. Кабели в соответствии с п.10.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Наружный диаметр кабеля более 15,5 и менее 16,1 мм 63. Кабели в соответствии с п.10.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса 1 км не менее 480 и менее 489 кг 63. Кабели в соответствии с п.10.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Номинальная толщина изоляции не более 0,9 и не менее 0,6 мм 64. Втулки в соответствии с п.31 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Внутренний диаметр втулки должен быть менее 50 мм 64. Втулки в соответствии с п.31 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Предназначена для труб диаметром менее 50-55 мм 64. Втулки в соответствии с п.31 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Масса до 0,07 кг 64. Втулки в соответствии с п.31 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Наружный диаметр втулки не должен быть менее 60 мм 64. Втулки в соответствии с п.31 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Длина втулки должна быть более 20 и менее 30 мм 66. Выключатели в соответствии с п.4.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Сечение присоединяемых проводников менее 2,5-25 мм2 68. Соединители в соответствии с п.78 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Габаритные размеры (ВхШхГ) менее: 150 мм Х 80 мм Х 25 мм 69. Кабели в соответствии с п.2 Раздела 2 Локальной сметы 2. Количество жил 3 шт. 69. Кабели в соответствии с п.2 Раздела 2 Локальной сметы 2. Сечение жил 1,5 мм2 69. Кабели в соответствии с п.2 Раздела 2 Локальной сметы 2. Наружный диаметр кабеля более 7,6 и менее 8,5 мм 69. Кабели в соответствии с п.2 Раздела 2 Локальной сметы 2. Масса 1 км менее 117 и более 114 кг 69. Кабели в соответствии с п.2 Раздела 2 Локальной сметы 2. Номинальная толщина изоляции более 0,55 мм 70. Выключатели в соответствии с п.6.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Ширина полюса менее 20 мм 70. Выключатели в соответствии с п.6.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Сечение присоединяемых проводников максимально не более 35 мм2 70. Выключатели в соответствии с п.6.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Габаритные размеры (ВхШхГ) более: 80 мм Х 17,0 мм Х 70 мм 70. Выключатели в соответствии с п.6.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса до 0,2 кг 71. Профили в соответствии с п.2 Раздела 2 Локальной сметы 4. Ширина более 35 и менее 44 мм 71. Профили в соответствии с п.2 Раздела 2 Локальной сметы 4. Высота менее 3,0 и более 2,2 мм 71. Профили в соответствии с п.2 Раздела 2 Локальной сметы 4. Длина более 0,87 и менее 0,92 м 72. Шурупы в соответствии с п.76 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Диаметр резьбы менее 3 и не менее 2,0 мм 72. Шурупы в соответствии с п.76 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Внутренний диаметр резьбы более 1,1 и не более 1,7 мм 72. Шурупы в соответствии с п.76 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Шаг резьбы не менее 1 и не более 1,25 мм 72. Шурупы в соответствии с п.76 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Диаметр головки менее 6 и не менее 4 мм 72. Шурупы в соответствии с п.76 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Высота головки не более 1,7 и более 1,1 мм 63. Кабели в соответствии с п.10.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Количество жил 5 шт. 63. Кабели в соответствии с п.10.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Сечение жил 4 мм2 63. Кабели в соответствии с п.10.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Наружный диаметр кабеля более 15,5 и менее 16,1 мм 63. Кабели в соответствии с п.10.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса 1 км не менее 480 и менее 489 кг 63. Кабели в соответствии с п.10.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Номинальная толщина изоляции не более 0,9 и не менее 0,6 мм 64. Втулки в соответствии с п.31 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Внутренний диаметр втулки должен быть менее 50 мм 64. Втулки в соответствии с п.31 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Предназначена для труб диаметром менее 50-55 мм 64. Втулки в соответствии с п.31 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Масса до 0,07 кг 64. Втулки в соответствии с п.31 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Наружный диаметр втулки не должен быть менее 60 мм 64. Втулки в соответствии с п.31 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Длина втулки должна быть более 20 и менее 30 мм 66. Выключатели в соответствии с п.4.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Сечение присоединяемых проводников менее 2,5-25 мм2 68. Соединители в соответствии с п.78 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Габаритные размеры (ВхШхГ) менее: 150 мм Х 80 мм Х 25 мм 69. Кабели в соответствии с п.2 Раздела 2 Локальной сметы 2. Количество жил 3 шт. 69. Кабели в соответствии с п.2 Раздела 2 Локальной сметы 2. Сечение жил 1,5 мм2 69. Кабели в соответствии с п.2 Раздела 2 Локальной сметы 2. Наружный диаметр кабеля более 7,6 и менее 8,5 мм 69. Кабели в соответствии с п.2 Раздела 2 Локальной сметы 2. Масса 1 км менее 117 и более 114 кг 69. Кабели в соответствии с п.2 Раздела 2 Локальной сметы 2. Номинальная толщина изоляции более 0,55 мм 70. Выключатели в соответствии с п.6.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Ширина полюса менее 20 мм 70. Выключатели в соответствии с п.6.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Сечение присоединяемых проводников максимально не более 35 мм2 70. Выключатели в соответствии с п.6.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Габаритные размеры (ВхШхГ) более: 80 мм Х 17,0 мм Х 70 мм 70. Выключатели в соответствии с п.6.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса до 0,2 кг 71. Профили в соответствии с п.2 Раздела 2 Локальной сметы 4. Ширина более 35 и менее 44 мм 71. Профили в соответствии с п.2 Раздела 2 Локальной сметы 4. Высота менее 3,0 и более 2,2 мм 71. Профили в соответствии с п.2 Раздела 2 Локальной сметы 4. Длина более 0,87 и менее 0,92 м 72. Шурупы в соответствии с п.76 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Диаметр резьбы менее 3 и не менее 2,0 мм 72. Шурупы в соответствии с п.76 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Внутренний диаметр резьбы более 1,1 и не более 1,7 мм 72. Шурупы в соответствии с п.76 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Шаг резьбы не менее 1 и не более 1,25 мм 72. Шурупы в соответствии с п.76 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Диаметр головки менее 6 и не менее 4 мм 72. Шурупы в соответствии с п.76 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Высота головки не более 1,7 и более 1,1 мм 63. Кабели в соответствии с п.10.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Количество жил 5 шт. 63. Кабели в соответствии с п.10.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Сечение жил 4 мм2 63. Кабели в соответствии с п.10.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Наружный диаметр кабеля более 15,5 и менее 16,1 мм 63. Кабели в соответствии с п.10.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса 1 км не менее 480 и менее 489 кг 63. Кабели в соответствии с п.10.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Номинальная толщина изоляции не более 0,9 и не менее 0,6 мм 64. Втулки в соответствии с п.31 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Внутренний диаметр втулки должен быть менее 50 мм 64. Втулки в соответствии с п.31 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Предназначена для труб диаметром менее 50-55 мм 64. Втулки в соответствии с п.31 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Масса до 0,07 кг 64. Втулки в соответствии с п.31 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Наружный диаметр втулки не должен быть менее 60 мм 64. Втулки в соответствии с п.31 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Длина втулки должна быть более 20 и менее 30 мм 66. Выключатели в соответствии с п.4.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Сечение присоединяемых проводников менее 2,5-25 мм2 68. Соединители в соответствии с п.78 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Габаритные размеры (ВхШхГ) менее: 150 мм Х 80 мм Х 25 мм 69. Кабели в соответствии с п.2 Раздела 2 Локальной сметы 2. Количество жил 3 шт. 69. Кабели в соответствии с п.2 Раздела 2 Локальной сметы 2. Сечение жил 1,5 мм2 69. Кабели в соответствии с п.2 Раздела 2 Локальной сметы 2. Наружный диаметр кабеля более 7,6 и менее 8,5 мм 69. Кабели в соответствии с п.2 Раздела 2 Локальной сметы 2. Масса 1 км менее 117 и более 114 кг 69. Кабели в соответствии с п.2 Раздела 2 Локальной сметы 2. Номинальная толщина изоляции более 0,55 мм 70. Выключатели в соответствии с п.6.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Ширина полюса менее 20 мм 70. Выключатели в соответствии с п.6.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Сечение присоединяемых проводников максимально не более 35 мм2 70. Выключатели в соответствии с п.6.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Габаритные размеры (ВхШхГ) более: 80 мм Х 17,0 мм Х 70 мм 70. Выключатели в соответствии с п.6.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса до 0,2 кг 71. Профили в соответствии с п.2 Раздела 2 Локальной сметы 4. Ширина более 35 и менее 44 мм 71. Профили в соответствии с п.2 Раздела 2 Локальной сметы 4. Высота менее 3,0 и более 2,2 мм 71. Профили в соответствии с п.2 Раздела 2 Локальной сметы 4. Длина более 0,87 и менее 0,92 м 72. Шурупы в соответствии с п.76 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Диаметр резьбы менее 3 и не менее 2,0 мм 72. Шурупы в соответствии с п.76 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Внутренний диаметр резьбы более 1,1 и не более 1,7 мм 72. Шурупы в соответствии с п.76 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Шаг резьбы не менее 1 и не более 1,25 мм 72. Шурупы в соответствии с п.76 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Диаметр головки менее 6 и не менее 4 мм 72. Шурупы в соответствии с п.76 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Высота головки не более 1,7 и более 1,1 мм 63. Кабели в соответствии с п.10.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Количество жил 5 шт. 63. Кабели в соответствии с п.10.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Сечение жил 4 мм2 63. Кабели в соответствии с п.10.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Наружный диаметр кабеля более 15,5 и менее 16,1 мм 63. Кабели в соответствии с п.10.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса 1 км не менее 480 и менее 489 кг 63. Кабели в соответствии с п.10.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Номинальная толщина изоляции не более 0,9 и не менее 0,6 мм 64. Втулки в соответствии с п.31 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Внутренний диаметр втулки должен быть менее 50 мм 64. Втулки в соответствии с п.31 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Предназначена для труб диаметром менее 50-55 мм 64. Втулки в соответствии с п.31 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Масса до 0,07 кг 64. Втулки в соответствии с п.31 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Наружный диаметр втулки не должен быть менее 60 мм 64. Втулки в соответствии с п.31 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Длина втулки должна быть более 20 и менее 30 мм 66. Выключатели в соответствии с п.4.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Сечение присоединяемых проводников менее 2,5-25 мм2 68. Соединители в соответствии с п.78 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Габаритные размеры (ВхШхГ) менее: 150 мм Х 80 мм Х 25 мм 69. Кабели в соответствии с п.2 Раздела 2 Локальной сметы 2. Количество жил 3 шт. 69. Кабели в соответствии с п.2 Раздела 2 Локальной сметы 2. Сечение жил 1,5 мм2 69. Кабели в соответствии с п.2 Раздела 2 Локальной сметы 2. Наружный диаметр кабеля более 7,6 и менее 8,5 мм 69. Кабели в соответствии с п.2 Раздела 2 Локальной сметы 2. Масса 1 км менее 117 и более 114 кг 69. Кабели в соответствии с п.2 Раздела 2 Локальной сметы 2. Номинальная толщина изоляции более 0,55 мм 70. Выключатели в соответствии с п.6.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Ширина полюса менее 20 мм 70. Выключатели в соответствии с п.6.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Сечение присоединяемых проводников максимально не более 35 мм2 70. Выключатели в соответствии с п.6.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Габаритные размеры (ВхШхГ) более: 80 мм Х 17,0 мм Х 70 мм 70. Выключатели в соответствии с п.6.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса до 0,2 кг 71. Профили в соответствии с п.2 Раздела 2 Локальной сметы 4. Ширина более 35 и менее 44 мм 71. Профили в соответствии с п.2 Раздела 2 Локальной сметы 4. Высота менее 3,0 и более 2,2 мм 71. Профили в соответствии с п.2 Раздела 2 Локальной сметы 4. Длина более 0,87 и менее 0,92 м 72. Шурупы в соответствии с п.76 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Диаметр резьбы менее 3 и не менее 2,0 мм 72. Шурупы в соответствии с п.76 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Внутренний диаметр резьбы более 1,1 и не более 1,7 мм 72. Шурупы в соответствии с п.76 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Шаг резьбы не менее 1 и не более 1,25 мм 72. Шурупы в соответствии с п.76 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Диаметр головки менее 6 и не менее 4 мм 72. Шурупы в соответствии с п.76 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Высота головки не более 1,7 и более 1,1 мм 13 14 72. Шурупы в соответствии с п.76 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Длина 16 или 20 мм 72. Шурупы в соответствии с п.76 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Масса 1000 шт не более 0,71 и не менее 0,38 кг 73. Лента в соответствии с п.34 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Диаметр отверстий более 2,0 и менее 2,5 мм 73. Лента в соответствии с п.34 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Межцентровое расстояние между отверстиями более 6 и менее 12 мм 73. Лента в соответствии с п.34 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Ширина более 8,5 и менее 16,0 мм 73. Лента в соответствии с п.34 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Толщина ленты более 0,7 и менее 1,0 мм 73. Лента в соответствии с п.34 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Диаметр кнопки более 3,2 и менее 5,5 мм 74. Плитки в соответствии с п.1 Раздела 2 Локальной сметы 4. Длина более 285 и менее 310 мм 74. Плитки в соответствии с п.1 Раздела 2 Локальной сметы 4. Наибольшие допустимые отклонения по длине менее минус 0,5-0,45 % 74. Плитки в соответствии с п.1 Раздела 2 Локальной сметы 4. Ширина более 185 и менее 210 мм 74. Плитки в соответствии с п.1 Раздела 2 Локальной сметы 4. Наибольшие допустимые отклонения по ширине менее минус 0,55-0,5 % 74. Плитки в соответствии с п.1 Раздела 2 Локальной сметы 4. Толщина более 6,0 и менее 9,0 мм 74. Плитки в соответствии с п.1 Раздела 2 Локальной сметы 4. Наибольшие допустимые отклонения по толщине менее минус 5,0-5,0 % 74. Плитки в соответствии с п.1 Раздела 2 Локальной сметы 4. Максимальная разнотолщинность плитки менее 0,6 мм 76. Выключатели в соответствии с п.2.3. Раздела 2 Локальной сметы 1. Ширина полюса менее 20 мм 76. Выключатели в соответствии с п.2.3. Раздела 2 Локальной сметы 1. Сечение присоединяемых проводников максимально не более 35 мм2 76. Выключатели в соответствии с п.2.3. Раздела 2 Локальной сметы 1. Габаритные размеры (ВхШхГ) более: 80 мм Х 50 мм Х 70 мм 76. Выключатели в соответствии с п.2.3. Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса более 0,2 и менее 0,5 кг 78. Лента в соответствии с п.52 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Ширина от 40 до 60 мм 78. Лента в соответствии с п.52 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Толщина от 220 до 300 мкм 79. Трубы в соответствии с п.1 Раздела 2 Локальной сметы 3. Диаметр внешний более 20 и менее 32 мм 79. Трубы в соответствии с п.1 Раздела 2 Локальной сметы 3. Диаметр внутренний более 18,7 мм 80. Светильники в соответствии с п.11.2. Раздела 2 Локальной сметы 2. Габаритные размеры (ДхШхВ) более: 615 мм Х 150 мм Х 60 мм 81. Толь в соответствии с п.81 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Масса 1м2 картона при влажности 5 % более 325 и менее 380 г 82. Гильза в соответствии с п.28 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Сечение жил от 4 до 10 мм2 82. Гильза в соответствии с п.28 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Внутренний диаметр менее 6 мм 82. Гильза в соответствии с п.28 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Длина до 35 мм 82. Гильза в соответствии с п.28 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Масса предельная 4,5 г 83. Выключатели в соответствии с п.2.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Ширина полюса менее 20 мм 72. Шурупы в соответствии с п.76 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Длина 16 или 20 мм 72. Шурупы в соответствии с п.76 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Масса 1000 шт не более 0,71 и не менее 0,38 кг 73. Лента в соответствии с п.34 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Диаметр отверстий более 2,0 и менее 2,5 мм 73. Лента в соответствии с п.34 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Межцентровое расстояние между отверстиями более 6 и менее 12 мм 73. Лента в соответствии с п.34 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Ширина более 8,5 и менее 16,0 мм 73. Лента в соответствии с п.34 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Толщина ленты более 0,7 и менее 1,0 мм 73. Лента в соответствии с п.34 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Диаметр кнопки более 3,2 и менее 5,5 мм 74. Плитки в соответствии с п.1 Раздела 2 Локальной сметы 4. Длина более 285 и менее 310 мм 74. Плитки в соответствии с п.1 Раздела 2 Локальной сметы 4. Наибольшие допустимые отклонения по длине менее минус 0,5-0,45 % 74. Плитки в соответствии с п.1 Раздела 2 Локальной сметы 4. Ширина более 185 и менее 210 мм 74. Плитки в соответствии с п.1 Раздела 2 Локальной сметы 4. Наибольшие допустимые отклонения по ширине менее минус 0,55-0,5 % 74. Плитки в соответствии с п.1 Раздела 2 Локальной сметы 4. Толщина более 6,0 и менее 9,0 мм 74. Плитки в соответствии с п.1 Раздела 2 Локальной сметы 4. Наибольшие допустимые отклонения по толщине менее минус 5,0-5,0 % 74. Плитки в соответствии с п.1 Раздела 2 Локальной сметы 4. Максимальная разнотолщинность плитки менее 0,6 мм 76. Выключатели в соответствии с п.2.3. Раздела 2 Локальной сметы 1. Ширина полюса менее 20 мм 76. Выключатели в соответствии с п.2.3. Раздела 2 Локальной сметы 1. Сечение присоединяемых проводников максимально не более 35 мм2 76. Выключатели в соответствии с п.2.3. Раздела 2 Локальной сметы 1. Габаритные размеры (ВхШхГ) более: 80 мм Х 50 мм Х 70 мм 76. Выключатели в соответствии с п.2.3. Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса более 0,2 и менее 0,5 кг 78. Лента в соответствии с п.52 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Ширина от 40 до 60 мм 78. Лента в соответствии с п.52 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Толщина от 220 до 300 мкм 79. Трубы в соответствии с п.1 Раздела 2 Локальной сметы 3. Диаметр внешний более 20 и менее 32 мм 79. Трубы в соответствии с п.1 Раздела 2 Локальной сметы 3. Диаметр внутренний более 18,7 мм 80. Светильники в соответствии с п.11.2. Раздела 2 Локальной сметы 2. Габаритные размеры (ДхШхВ) более: 615 мм Х 150 мм Х 60 мм 81. Толь в соответствии с п.81 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Масса 1м2 картона при влажности 5 % более 325 и менее 380 г 82. Гильза в соответствии с п.28 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Сечение жил от 4 до 10 мм2 82. Гильза в соответствии с п.28 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Внутренний диаметр менее 6 мм 82. Гильза в соответствии с п.28 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Длина до 35 мм 82. Гильза в соответствии с п.28 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Масса предельная 4,5 г 83. Выключатели в соответствии с п.2.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Ширина полюса менее 20 мм 72. Шурупы в соответствии с п.76 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Длина 16 или 20 мм 72. Шурупы в соответствии с п.76 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Масса 1000 шт не более 0,71 и не менее 0,38 кг 73. Лента в соответствии с п.34 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Диаметр отверстий более 2,0 и менее 2,5 мм 73. Лента в соответствии с п.34 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Межцентровое расстояние между отверстиями более 6 и менее 12 мм 73. Лента в соответствии с п.34 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Ширина более 8,5 и менее 16,0 мм 73. Лента в соответствии с п.34 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Толщина ленты более 0,7 и менее 1,0 мм 73. Лента в соответствии с п.34 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Диаметр кнопки более 3,2 и менее 5,5 мм 74. Плитки в соответствии с п.1 Раздела 2 Локальной сметы 4. Длина более 285 и менее 310 мм 74. Плитки в соответствии с п.1 Раздела 2 Локальной сметы 4. Наибольшие допустимые отклонения по длине менее минус 0,5-0,45 % 74. Плитки в соответствии с п.1 Раздела 2 Локальной сметы 4. Ширина более 185 и менее 210 мм 74. Плитки в соответствии с п.1 Раздела 2 Локальной сметы 4. Наибольшие допустимые отклонения по ширине менее минус 0,55-0,5 % 74. Плитки в соответствии с п.1 Раздела 2 Локальной сметы 4. Толщина более 6,0 и менее 9,0 мм 74. Плитки в соответствии с п.1 Раздела 2 Локальной сметы 4. Наибольшие допустимые отклонения по толщине менее минус 5,0-5,0 % 74. Плитки в соответствии с п.1 Раздела 2 Локальной сметы 4. Максимальная разнотолщинность плитки менее 0,6 мм 76. Выключатели в соответствии с п.2.3. Раздела 2 Локальной сметы 1. Ширина полюса менее 20 мм 76. Выключатели в соответствии с п.2.3. Раздела 2 Локальной сметы 1. Сечение присоединяемых проводников максимально не более 35 мм2 76. Выключатели в соответствии с п.2.3. Раздела 2 Локальной сметы 1. Габаритные размеры (ВхШхГ) более: 80 мм Х 50 мм Х 70 мм 76. Выключатели в соответствии с п.2.3. Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса более 0,2 и менее 0,5 кг 78. Лента в соответствии с п.52 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Ширина от 40 до 60 мм 78. Лента в соответствии с п.52 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Толщина от 220 до 300 мкм 79. Трубы в соответствии с п.1 Раздела 2 Локальной сметы 3. Диаметр внешний более 20 и менее 32 мм 79. Трубы в соответствии с п.1 Раздела 2 Локальной сметы 3. Диаметр внутренний более 18,7 мм 80. Светильники в соответствии с п.11.2. Раздела 2 Локальной сметы 2. Габаритные размеры (ДхШхВ) более: 615 мм Х 150 мм Х 60 мм 81. Толь в соответствии с п.81 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Масса 1м2 картона при влажности 5 % более 325 и менее 380 г 82. Гильза в соответствии с п.28 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Сечение жил от 4 до 10 мм2 82. Гильза в соответствии с п.28 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Внутренний диаметр менее 6 мм 82. Гильза в соответствии с п.28 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Длина до 35 мм 82. Гильза в соответствии с п.28 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Масса предельная 4,5 г 83. Выключатели в соответствии с п.2.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Ширина полюса менее 20 мм 72. Шурупы в соответствии с п.76 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Длина 16 или 20 мм 72. Шурупы в соответствии с п.76 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Масса 1000 шт не более 0,71 и не менее 0,38 кг 73. Лента в соответствии с п.34 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Диаметр отверстий более 2,0 и менее 2,5 мм 73. Лента в соответствии с п.34 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Межцентровое расстояние между отверстиями более 6 и менее 12 мм 73. Лента в соответствии с п.34 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Ширина более 8,5 и менее 16,0 мм 73. Лента в соответствии с п.34 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Толщина ленты более 0,7 и менее 1,0 мм 73. Лента в соответствии с п.34 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Диаметр кнопки более 3,2 и менее 5,5 мм 74. Плитки в соответствии с п.1 Раздела 2 Локальной сметы 4. Длина более 285 и менее 310 мм 74. Плитки в соответствии с п.1 Раздела 2 Локальной сметы 4. Наибольшие допустимые отклонения по длине менее минус 0,5-0,45 % 74. Плитки в соответствии с п.1 Раздела 2 Локальной сметы 4. Ширина более 185 и менее 210 мм 74. Плитки в соответствии с п.1 Раздела 2 Локальной сметы 4. Наибольшие допустимые отклонения по ширине менее минус 0,55-0,5 % 74. Плитки в соответствии с п.1 Раздела 2 Локальной сметы 4. Толщина более 6,0 и менее 9,0 мм 74. Плитки в соответствии с п.1 Раздела 2 Локальной сметы 4. Наибольшие допустимые отклонения по толщине менее минус 5,0-5,0 % 74. Плитки в соответствии с п.1 Раздела 2 Локальной сметы 4. Максимальная разнотолщинность плитки менее 0,6 мм 76. Выключатели в соответствии с п.2.3. Раздела 2 Локальной сметы 1. Ширина полюса менее 20 мм 76. Выключатели в соответствии с п.2.3. Раздела 2 Локальной сметы 1. Сечение присоединяемых проводников максимально не более 35 мм2 76. Выключатели в соответствии с п.2.3. Раздела 2 Локальной сметы 1. Габаритные размеры (ВхШхГ) более: 80 мм Х 50 мм Х 70 мм 76. Выключатели в соответствии с п.2.3. Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса более 0,2 и менее 0,5 кг 78. Лента в соответствии с п.52 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Ширина от 40 до 60 мм 78. Лента в соответствии с п.52 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Толщина от 220 до 300 мкм 79. Трубы в соответствии с п.1 Раздела 2 Локальной сметы 3. Диаметр внешний более 20 и менее 32 мм 79. Трубы в соответствии с п.1 Раздела 2 Локальной сметы 3. Диаметр внутренний более 18,7 мм 80. Светильники в соответствии с п.11.2. Раздела 2 Локальной сметы 2. Габаритные размеры (ДхШхВ) более: 615 мм Х 150 мм Х 60 мм 81. Толь в соответствии с п.81 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Масса 1м2 картона при влажности 5 % более 325 и менее 380 г 82. Гильза в соответствии с п.28 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Сечение жил от 4 до 10 мм2 82. Гильза в соответствии с п.28 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Внутренний диаметр менее 6 мм 82. Гильза в соответствии с п.28 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Длина до 35 мм 82. Гильза в соответствии с п.28 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Масса предельная 4,5 г 83. Выключатели в соответствии с п.2.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Ширина полюса менее 20 мм 72. Шурупы в соответствии с п.76 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Длина 16 или 20 мм 72. Шурупы в соответствии с п.76 Ресурсной ведомости к Локальной смете 1. Масса 1000 шт не более 0,71 и не менее 0,38 кг 73. Лента в соответствии с п.34 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Диаметр отверстий более 2,0 и менее 2,5 мм 73. Лента в соответствии с п.34 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Межцентровое расстояние между отверстиями более 6 и менее 12 мм 73. Лента в соответствии с п.34 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Ширина более 8,5 и менее 16,0 мм 73. Лента в соответствии с п.34 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Толщина ленты более 0,7 и менее 1,0 мм 73. Лента в соответствии с п.34 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Диаметр кнопки более 3,2 и менее 5,5 мм 74. Плитки в соответствии с п.1 Раздела 2 Локальной сметы 4. Длина более 285 и менее 310 мм 74. Плитки в соответствии с п.1 Раздела 2 Локальной сметы 4. Наибольшие допустимые отклонения по длине менее минус 0,5-0,45 % 74. Плитки в соответствии с п.1 Раздела 2 Локальной сметы 4. Ширина более 185 и менее 210 мм 74. Плитки в соответствии с п.1 Раздела 2 Локальной сметы 4. Наибольшие допустимые отклонения по ширине менее минус 0,55-0,5 % 74. Плитки в соответствии с п.1 Раздела 2 Локальной сметы 4. Толщина более 6,0 и менее 9,0 мм 74. Плитки в соответствии с п.1 Раздела 2 Локальной сметы 4. Наибольшие допустимые отклонения по толщине менее минус 5,0-5,0 % 74. Плитки в соответствии с п.1 Раздела 2 Локальной сметы 4. Максимальная разнотолщинность плитки менее 0,6 мм 76. Выключатели в соответствии с п.2.3. Раздела 2 Локальной сметы 1. Ширина полюса менее 20 мм 76. Выключатели в соответствии с п.2.3. Раздела 2 Локальной сметы 1. Сечение присоединяемых проводников максимально не более 35 мм2 76. Выключатели в соответствии с п.2.3. Раздела 2 Локальной сметы 1. Габаритные размеры (ВхШхГ) более: 80 мм Х 50 мм Х 70 мм 76. Выключатели в соответствии с п.2.3. Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса более 0,2 и менее 0,5 кг 78. Лента в соответствии с п.52 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Ширина от 40 до 60 мм 78. Лента в соответствии с п.52 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Толщина от 220 до 300 мкм 79. Трубы в соответствии с п.1 Раздела 2 Локальной сметы 3. Диаметр внешний более 20 и менее 32 мм 79. Трубы в соответствии с п.1 Раздела 2 Локальной сметы 3. Диаметр внутренний более 18,7 мм 80. Светильники в соответствии с п.11.2. Раздела 2 Локальной сметы 2. Габаритные размеры (ДхШхВ) более: 615 мм Х 150 мм Х 60 мм 81. Толь в соответствии с п.81 Ресурсной ведомости к Локальной смете 4. Масса 1м2 картона при влажности 5 % более 325 и менее 380 г 82. Гильза в соответствии с п.28 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Сечение жил от 4 до 10 мм2 82. Гильза в соответствии с п.28 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Внутренний диаметр менее 6 мм 82. Гильза в соответствии с п.28 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Длина до 35 мм 82. Гильза в соответствии с п.28 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Масса предельная 4,5 г 83. Выключатели в соответствии с п.2.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Ширина полюса менее 20 мм 15 16 83. Выключатели в соответствии с п.2.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Сечение присоединяемых проводников максимально не более 35 мм2 83. Выключатели в соответствии с п.2.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Габаритные размеры (ВхШхГ) более: 80 мм Х 50 мм Х 70 мм 83. Выключатели в соответствии с п.2.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса более 0,2 и менее 0,5 кг 84. Светильники в соответствии с п.1 Раздела 4 Локальной сметы 1. Длина более 180 и менее 200 мм 84. Светильники в соответствии с п.1 Раздела 4 Локальной сметы 1. Ширина менее 75 и более 66 мм 85. Лента в соответствии с п.35 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Толщина основы более 0,3 мм 85. Лента в соответствии с п.35 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Ширина более 18 и менее 30 мм 86. Выключатели в соответствии с п.4.3. Раздела 2 Локальной сметы 1. Ширина полюса менее 20 мм 86. Выключатели в соответствии с п.4.3. Раздела 2 Локальной сметы 1. Сечение присоединяемых проводников максимально не более 35 мм2 86. Выключатели в соответствии с п.4.3. Раздела 2 Локальной сметы 1. Габаритные размеры (ВхШхГ) более: 80 мм Х 17,0 мм Х 70 мм 86. Выключатели в соответствии с п.4.3. Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса до 0,2 кг 87. Листы гипсокартонные в соответствии с п.9 Раздела 2 Локальной сметы 4. Габариты (ДхШхТ) более 200 см х менее 140 и не менее 120 см х более 1,2 и менее 1,5 см 87. Листы гипсокартонные в соответствии с п.9 Раздела 2 Локальной сметы 4. Отклонение от прямоугольности максимально до 3 мм 88. Гильза в соответствии с п.25 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Сечение жил от 12 до 18 мм2 88. Гильза в соответствии с п.25 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Внутренний диаметр менее 10 мм 88. Гильза в соответствии с п.25 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Длина до 35 мм 88. Гильза в соответствии с п.25 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Масса предельная 10 г 89. Выключатели в соответствии с п.6.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Ширина полюса менее 20 мм 89. Выключатели в соответствии с п.6.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Сечение присоединяемых проводников максимально не более 35 мм2 89. Выключатели в соответствии с п.6.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Габаритные размеры (ВхШхГ) более: 80 мм Х 50 мм Х 70 мм 89. Выключатели в соответствии с п.6.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса более 0,2 и менее 0,5 кг 90. Кабели в соответствии с п.4.2. Раздела 2 Локальной сметы 3. Количество жил 3 шт. 90. Кабели в соответствии с п.4.2. Раздела 2 Локальной сметы 3. Сечение жил 2,5 мм2 90. Кабели в соответствии с п.4.2. Раздела 2 Локальной сметы 3. Наружный диаметр кабеля более 8,6 и менее 9,5 мм 90. Кабели в соответствии с п.4.2. Раздела 2 Локальной сметы 3. Масса 1 км менее 168 и более 165 кг 90. Кабели в соответствии с п.4.2. Раздела 2 Локальной сметы 3. Номинальная толщина изоляции более 0,55 мм 91. Выключатели в соответствии с п.4.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Ширина полюса менее 20 мм 91. Выключатели в соответствии с п.4.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Сечение присоединяемых проводников максимально не более 35 мм2 83. Выключатели в соответствии с п.2.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Сечение присоединяемых проводников максимально не более 35 мм2 83. Выключатели в соответствии с п.2.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Габаритные размеры (ВхШхГ) более: 80 мм Х 50 мм Х 70 мм 83. Выключатели в соответствии с п.2.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса более 0,2 и менее 0,5 кг 84. Светильники в соответствии с п.1 Раздела 4 Локальной сметы 1. Длина более 180 и менее 200 мм 84. Светильники в соответствии с п.1 Раздела 4 Локальной сметы 1. Ширина менее 75 и более 66 мм 85. Лента в соответствии с п.35 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Толщина основы более 0,3 мм 85. Лента в соответствии с п.35 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Ширина более 18 и менее 30 мм 86. Выключатели в соответствии с п.4.3. Раздела 2 Локальной сметы 1. Ширина полюса менее 20 мм 86. Выключатели в соответствии с п.4.3. Раздела 2 Локальной сметы 1. Сечение присоединяемых проводников максимально не более 35 мм2 86. Выключатели в соответствии с п.4.3. Раздела 2 Локальной сметы 1. Габаритные размеры (ВхШхГ) более: 80 мм Х 17,0 мм Х 70 мм 86. Выключатели в соответствии с п.4.3. Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса до 0,2 кг 87. Листы гипсокартонные в соответствии с п.9 Раздела 2 Локальной сметы 4. Габариты (ДхШхТ) более 200 см х менее 140 и не менее 120 см х более 1,2 и менее 1,5 см 87. Листы гипсокартонные в соответствии с п.9 Раздела 2 Локальной сметы 4. Отклонение от прямоугольности максимально до 3 мм 88. Гильза в соответствии с п.25 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Сечение жил от 12 до 18 мм2 88. Гильза в соответствии с п.25 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Внутренний диаметр менее 10 мм 88. Гильза в соответствии с п.25 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Длина до 35 мм 88. Гильза в соответствии с п.25 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Масса предельная 10 г 89. Выключатели в соответствии с п.6.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Ширина полюса менее 20 мм 89. Выключатели в соответствии с п.6.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Сечение присоединяемых проводников максимально не более 35 мм2 89. Выключатели в соответствии с п.6.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Габаритные размеры (ВхШхГ) более: 80 мм Х 50 мм Х 70 мм 89. Выключатели в соответствии с п.6.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса более 0,2 и менее 0,5 кг 90. Кабели в соответствии с п.4.2. Раздела 2 Локальной сметы 3. Количество жил 3 шт. 90. Кабели в соответствии с п.4.2. Раздела 2 Локальной сметы 3. Сечение жил 2,5 мм2 90. Кабели в соответствии с п.4.2. Раздела 2 Локальной сметы 3. Наружный диаметр кабеля более 8,6 и менее 9,5 мм 90. Кабели в соответствии с п.4.2. Раздела 2 Локальной сметы 3. Масса 1 км менее 168 и более 165 кг 90. Кабели в соответствии с п.4.2. Раздела 2 Локальной сметы 3. Номинальная толщина изоляции более 0,55 мм 91. Выключатели в соответствии с п.4.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Ширина полюса менее 20 мм 91. Выключатели в соответствии с п.4.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Сечение присоединяемых проводников максимально не более 35 мм2 83. Выключатели в соответствии с п.2.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Сечение присоединяемых проводников максимально не более 35 мм2 83. Выключатели в соответствии с п.2.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Габаритные размеры (ВхШхГ) более: 80 мм Х 50 мм Х 70 мм 83. Выключатели в соответствии с п.2.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса более 0,2 и менее 0,5 кг 84. Светильники в соответствии с п.1 Раздела 4 Локальной сметы 1. Длина более 180 и менее 200 мм 84. Светильники в соответствии с п.1 Раздела 4 Локальной сметы 1. Ширина менее 75 и более 66 мм 85. Лента в соответствии с п.35 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Толщина основы более 0,3 мм 85. Лента в соответствии с п.35 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Ширина более 18 и менее 30 мм 86. Выключатели в соответствии с п.4.3. Раздела 2 Локальной сметы 1. Ширина полюса менее 20 мм 86. Выключатели в соответствии с п.4.3. Раздела 2 Локальной сметы 1. Сечение присоединяемых проводников максимально не более 35 мм2 86. Выключатели в соответствии с п.4.3. Раздела 2 Локальной сметы 1. Габаритные размеры (ВхШхГ) более: 80 мм Х 17,0 мм Х 70 мм 86. Выключатели в соответствии с п.4.3. Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса до 0,2 кг 87. Листы гипсокартонные в соответствии с п.9 Раздела 2 Локальной сметы 4. Габариты (ДхШхТ) более 200 см х менее 140 и не менее 120 см х более 1,2 и менее 1,5 см 87. Листы гипсокартонные в соответствии с п.9 Раздела 2 Локальной сметы 4. Отклонение от прямоугольности максимально до 3 мм 88. Гильза в соответствии с п.25 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Сечение жил от 12 до 18 мм2 88. Гильза в соответствии с п.25 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Внутренний диаметр менее 10 мм 88. Гильза в соответствии с п.25 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Длина до 35 мм 88. Гильза в соответствии с п.25 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Масса предельная 10 г 89. Выключатели в соответствии с п.6.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Ширина полюса менее 20 мм 89. Выключатели в соответствии с п.6.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Сечение присоединяемых проводников максимально не более 35 мм2 89. Выключатели в соответствии с п.6.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Габаритные размеры (ВхШхГ) более: 80 мм Х 50 мм Х 70 мм 89. Выключатели в соответствии с п.6.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса более 0,2 и менее 0,5 кг 90. Кабели в соответствии с п.4.2. Раздела 2 Локальной сметы 3. Количество жил 3 шт. 90. Кабели в соответствии с п.4.2. Раздела 2 Локальной сметы 3. Сечение жил 2,5 мм2 90. Кабели в соответствии с п.4.2. Раздела 2 Локальной сметы 3. Наружный диаметр кабеля более 8,6 и менее 9,5 мм 90. Кабели в соответствии с п.4.2. Раздела 2 Локальной сметы 3. Масса 1 км менее 168 и более 165 кг 90. Кабели в соответствии с п.4.2. Раздела 2 Локальной сметы 3. Номинальная толщина изоляции более 0,55 мм 91. Выключатели в соответствии с п.4.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Ширина полюса менее 20 мм 91. Выключатели в соответствии с п.4.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Сечение присоединяемых проводников максимально не более 35 мм2 83. Выключатели в соответствии с п.2.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Сечение присоединяемых проводников максимально не более 35 мм2 83. Выключатели в соответствии с п.2.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Габаритные размеры (ВхШхГ) более: 80 мм Х 50 мм Х 70 мм 83. Выключатели в соответствии с п.2.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса более 0,2 и менее 0,5 кг 84. Светильники в соответствии с п.1 Раздела 4 Локальной сметы 1. Длина более 180 и менее 200 мм 84. Светильники в соответствии с п.1 Раздела 4 Локальной сметы 1. Ширина менее 75 и более 66 мм 85. Лента в соответствии с п.35 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Толщина основы более 0,3 мм 85. Лента в соответствии с п.35 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Ширина более 18 и менее 30 мм 86. Выключатели в соответствии с п.4.3. Раздела 2 Локальной сметы 1. Ширина полюса менее 20 мм 86. Выключатели в соответствии с п.4.3. Раздела 2 Локальной сметы 1. Сечение присоединяемых проводников максимально не более 35 мм2 86. Выключатели в соответствии с п.4.3. Раздела 2 Локальной сметы 1. Габаритные размеры (ВхШхГ) более: 80 мм Х 17,0 мм Х 70 мм 86. Выключатели в соответствии с п.4.3. Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса до 0,2 кг 87. Листы гипсокартонные в соответствии с п.9 Раздела 2 Локальной сметы 4. Габариты (ДхШхТ) более 200 см х менее 140 и не менее 120 см х более 1,2 и менее 1,5 см 87. Листы гипсокартонные в соответствии с п.9 Раздела 2 Локальной сметы 4. Отклонение от прямоугольности максимально до 3 мм 88. Гильза в соответствии с п.25 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Сечение жил от 12 до 18 мм2 88. Гильза в соответствии с п.25 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Внутренний диаметр менее 10 мм 88. Гильза в соответствии с п.25 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Длина до 35 мм 88. Гильза в соответствии с п.25 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Масса предельная 10 г 89. Выключатели в соответствии с п.6.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Ширина полюса менее 20 мм 89. Выключатели в соответствии с п.6.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Сечение присоединяемых проводников максимально не более 35 мм2 89. Выключатели в соответствии с п.6.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Габаритные размеры (ВхШхГ) более: 80 мм Х 50 мм Х 70 мм 89. Выключатели в соответствии с п.6.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса более 0,2 и менее 0,5 кг 90. Кабели в соответствии с п.4.2. Раздела 2 Локальной сметы 3. Количество жил 3 шт. 90. Кабели в соответствии с п.4.2. Раздела 2 Локальной сметы 3. Сечение жил 2,5 мм2 90. Кабели в соответствии с п.4.2. Раздела 2 Локальной сметы 3. Наружный диаметр кабеля более 8,6 и менее 9,5 мм 90. Кабели в соответствии с п.4.2. Раздела 2 Локальной сметы 3. Масса 1 км менее 168 и более 165 кг 90. Кабели в соответствии с п.4.2. Раздела 2 Локальной сметы 3. Номинальная толщина изоляции более 0,55 мм 91. Выключатели в соответствии с п.4.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Ширина полюса менее 20 мм 91. Выключатели в соответствии с п.4.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Сечение присоединяемых проводников максимально не более 35 мм2 83. Выключатели в соответствии с п.2.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Сечение присоединяемых проводников максимально не более 35 мм2 83. Выключатели в соответствии с п.2.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Габаритные размеры (ВхШхГ) более: 80 мм Х 50 мм Х 70 мм 83. Выключатели в соответствии с п.2.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса более 0,2 и менее 0,5 кг 84. Светильники в соответствии с п.1 Раздела 4 Локальной сметы 1. Длина более 180 и менее 200 мм 84. Светильники в соответствии с п.1 Раздела 4 Локальной сметы 1. Ширина менее 75 и более 66 мм 85. Лента в соответствии с п.35 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Толщина основы более 0,3 мм 85. Лента в соответствии с п.35 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Ширина более 18 и менее 30 мм 86. Выключатели в соответствии с п.4.3. Раздела 2 Локальной сметы 1. Ширина полюса менее 20 мм 86. Выключатели в соответствии с п.4.3. Раздела 2 Локальной сметы 1. Сечение присоединяемых проводников максимально не более 35 мм2 86. Выключатели в соответствии с п.4.3. Раздела 2 Локальной сметы 1. Габаритные размеры (ВхШхГ) более: 80 мм Х 17,0 мм Х 70 мм 86. Выключатели в соответствии с п.4.3. Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса до 0,2 кг 87. Листы гипсокартонные в соответствии с п.9 Раздела 2 Локальной сметы 4. Габариты (ДхШхТ) более 200 см х менее 140 и не менее 120 см х более 1,2 и менее 1,5 см 87. Листы гипсокартонные в соответствии с п.9 Раздела 2 Локальной сметы 4. Отклонение от прямоугольности максимально до 3 мм 88. Гильза в соответствии с п.25 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Сечение жил от 12 до 18 мм2 88. Гильза в соответствии с п.25 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Внутренний диаметр менее 10 мм 88. Гильза в соответствии с п.25 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Длина до 35 мм 88. Гильза в соответствии с п.25 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3. Масса предельная 10 г 89. Выключатели в соответствии с п.6.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Ширина полюса менее 20 мм 89. Выключатели в соответствии с п.6.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Сечение присоединяемых проводников максимально не более 35 мм2 89. Выключатели в соответствии с п.6.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Габаритные размеры (ВхШхГ) более: 80 мм Х 50 мм Х 70 мм 89. Выключатели в соответствии с п.6.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса более 0,2 и менее 0,5 кг 90. Кабели в соответствии с п.4.2. Раздела 2 Локальной сметы 3. Количество жил 3 шт. 90. Кабели в соответствии с п.4.2. Раздела 2 Локальной сметы 3. Сечение жил 2,5 мм2 90. Кабели в соответствии с п.4.2. Раздела 2 Локальной сметы 3. Наружный диаметр кабеля более 8,6 и менее 9,5 мм 90. Кабели в соответствии с п.4.2. Раздела 2 Локальной сметы 3. Масса 1 км менее 168 и более 165 кг 90. Кабели в соответствии с п.4.2. Раздела 2 Локальной сметы 3. Номинальная толщина изоляции более 0,55 мм 91. Выключатели в соответствии с п.4.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Ширина полюса менее 20 мм 91. Выключатели в соответствии с п.4.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Сечение присоединяемых проводников максимально не более 35 мм2 17 18 91. Выключатели в соответствии с п.4.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Габаритные размеры (ВхШхГ) более: 80 мм Х 17,0 мм Х 70 мм 91. Выключатели в соответствии с п.4.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса до 0,2 кг 93. Кабели в соответствии с п.2 Раздела 2 Локальной сметы 3. Количество жил 3 шт. 93. Кабели в соответствии с п.2 Раздела 2 Локальной сметы 3. Сечение жил 1,5 мм2 93. Кабели в соответствии с п.2 Раздела 2 Локальной сметы 3. Наружный диаметр кабеля более 10,6 и менее 11,5 мм 93. Кабели в соответствии с п.2 Раздела 2 Локальной сметы 3. Масса 1 км более 214 и менее 218 кг 93. Кабели в соответствии с п.2 Раздела 2 Локальной сметы 3. Номинальная толщина изоляции более 0,55 мм 94. Выключатели в соответствии с п.4.7. Раздела 2 Локальной сметы 1. Ширина полюса менее 20 мм 94. Выключатели в соответствии с п.4.7. Раздела 2 Локальной сметы 1. Сечение присоединяемых проводников максимально не более 35 мм2 94. Выключатели в соответствии с п.4.7. Раздела 2 Локальной сметы 1. Габаритные размеры (ВхШхГ) более: 80 мм Х 50 мм Х 70 мм 94. Выключатели в соответствии с п.4.7. Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса более 0,2 и менее 0,5 кг 96. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Диаметр резьбы менее 3 и не менее 2,0 мм 96. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Внутренний диаметр резьбы более 1,1 и не более 1,7 мм 96. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Шаг резьбы не менее 1 и не более 1,25 мм 96. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Диаметр головки менее 6 и не менее 4 мм 96. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Высота головки не более 1,7 и более 1,1 мм 96. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Длина 16 или 20 мм 96. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Масса 1000 шт не более 0,71 и не менее 0,38 кг 97. Провода в соответствии с п.13.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Сечение 10 мм2 97. Провода в соответствии с п.13.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Номинальная толщина изоляции жил более 0,9 и менее 1,3 мм 97. Провода в соответствии с п.13.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Наружный диаметр более 5,4 и менее 6,2 мм 97. Провода в соответствии с п.13.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса более 110 и менее 123 кг/км 99. Выключатели в соответствии с п.7.2. Раздела 2 Локальной сметы 3. Сечение провода максимально от 1,5 мм2 99. Выключатели в соответствии с п.7.2. Раздела 2 Локальной сметы 3. Габаритные размеры (ДхШхВ) более 60 мм х менее 85 и более 70 мм х менее 34 мм 100. Розетка в соответствии с п.6.1. Раздела 2 Локальной сметы 3. Размеры (ДхВ) более 130 и менее 150 мм Х менее 80 и более 65 мм 101. Лента в соответствии с п.38 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Толщина основы более 0,3 мм 101. Лента в соответствии с п.38 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Ширина более 18 и менее 30 мм 102. Трубы в соответствии с п.8 Раздела 2 Локальной сметы 1. Диаметр внешний не менее 16 и не более 20 мм 102. Трубы в соответствии с п.8 Раздела 2 Локальной сметы 1. Диаметр внутренний более 11,4 мм 91. Выключатели в соответствии с п.4.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Габаритные размеры (ВхШхГ) более: 80 мм Х 17,0 мм Х 70 мм 91. Выключатели в соответствии с п.4.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса до 0,2 кг 93. Кабели в соответствии с п.2 Раздела 2 Локальной сметы 3. Количество жил 3 шт. 93. Кабели в соответствии с п.2 Раздела 2 Локальной сметы 3. Сечение жил 1,5 мм2 93. Кабели в соответствии с п.2 Раздела 2 Локальной сметы 3. Наружный диаметр кабеля более 10,6 и менее 11,5 мм 93. Кабели в соответствии с п.2 Раздела 2 Локальной сметы 3. Масса 1 км более 214 и менее 218 кг 93. Кабели в соответствии с п.2 Раздела 2 Локальной сметы 3. Номинальная толщина изоляции более 0,55 мм 94. Выключатели в соответствии с п.4.7. Раздела 2 Локальной сметы 1. Ширина полюса менее 20 мм 94. Выключатели в соответствии с п.4.7. Раздела 2 Локальной сметы 1. Сечение присоединяемых проводников максимально не более 35 мм2 94. Выключатели в соответствии с п.4.7. Раздела 2 Локальной сметы 1. Габаритные размеры (ВхШхГ) более: 80 мм Х 50 мм Х 70 мм 94. Выключатели в соответствии с п.4.7. Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса более 0,2 и менее 0,5 кг 96. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Диаметр резьбы менее 3 и не менее 2,0 мм 96. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Внутренний диаметр резьбы более 1,1 и не более 1,7 мм 96. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Шаг резьбы не менее 1 и не более 1,25 мм 96. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Диаметр головки менее 6 и не менее 4 мм 96. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Высота головки не более 1,7 и более 1,1 мм 96. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Длина 16 или 20 мм 96. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Масса 1000 шт не более 0,71 и не менее 0,38 кг 97. Провода в соответствии с п.13.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Сечение 10 мм2 97. Провода в соответствии с п.13.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Номинальная толщина изоляции жил более 0,9 и менее 1,3 мм 97. Провода в соответствии с п.13.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Наружный диаметр более 5,4 и менее 6,2 мм 97. Провода в соответствии с п.13.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса более 110 и менее 123 кг/км 99. Выключатели в соответствии с п.7.2. Раздела 2 Локальной сметы 3. Сечение провода максимально от 1,5 мм2 99. Выключатели в соответствии с п.7.2. Раздела 2 Локальной сметы 3. Габаритные размеры (ДхШхВ) более 60 мм х менее 85 и более 70 мм х менее 34 мм 100. Розетка в соответствии с п.6.1. Раздела 2 Локальной сметы 3. Размеры (ДхВ) более 130 и менее 150 мм Х менее 80 и более 65 мм 101. Лента в соответствии с п.38 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Толщина основы более 0,3 мм 101. Лента в соответствии с п.38 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Ширина более 18 и менее 30 мм 102. Трубы в соответствии с п.8 Раздела 2 Локальной сметы 1. Диаметр внешний не менее 16 и не более 20 мм 102. Трубы в соответствии с п.8 Раздела 2 Локальной сметы 1. Диаметр внутренний более 11,4 мм 91. Выключатели в соответствии с п.4.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Габаритные размеры (ВхШхГ) более: 80 мм Х 17,0 мм Х 70 мм 91. Выключатели в соответствии с п.4.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса до 0,2 кг 93. Кабели в соответствии с п.2 Раздела 2 Локальной сметы 3. Количество жил 3 шт. 93. Кабели в соответствии с п.2 Раздела 2 Локальной сметы 3. Сечение жил 1,5 мм2 93. Кабели в соответствии с п.2 Раздела 2 Локальной сметы 3. Наружный диаметр кабеля более 10,6 и менее 11,5 мм 93. Кабели в соответствии с п.2 Раздела 2 Локальной сметы 3. Масса 1 км более 214 и менее 218 кг 93. Кабели в соответствии с п.2 Раздела 2 Локальной сметы 3. Номинальная толщина изоляции более 0,55 мм 94. Выключатели в соответствии с п.4.7. Раздела 2 Локальной сметы 1. Ширина полюса менее 20 мм 94. Выключатели в соответствии с п.4.7. Раздела 2 Локальной сметы 1. Сечение присоединяемых проводников максимально не более 35 мм2 94. Выключатели в соответствии с п.4.7. Раздела 2 Локальной сметы 1. Габаритные размеры (ВхШхГ) более: 80 мм Х 50 мм Х 70 мм 94. Выключатели в соответствии с п.4.7. Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса более 0,2 и менее 0,5 кг 96. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Диаметр резьбы менее 3 и не менее 2,0 мм 96. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Внутренний диаметр резьбы более 1,1 и не более 1,7 мм 96. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Шаг резьбы не менее 1 и не более 1,25 мм 96. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Диаметр головки менее 6 и не менее 4 мм 96. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Высота головки не более 1,7 и более 1,1 мм 96. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Длина 16 или 20 мм 96. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Масса 1000 шт не более 0,71 и не менее 0,38 кг 97. Провода в соответствии с п.13.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Сечение 10 мм2 97. Провода в соответствии с п.13.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Номинальная толщина изоляции жил более 0,9 и менее 1,3 мм 97. Провода в соответствии с п.13.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Наружный диаметр более 5,4 и менее 6,2 мм 97. Провода в соответствии с п.13.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса более 110 и менее 123 кг/км 99. Выключатели в соответствии с п.7.2. Раздела 2 Локальной сметы 3. Сечение провода максимально от 1,5 мм2 99. Выключатели в соответствии с п.7.2. Раздела 2 Локальной сметы 3. Габаритные размеры (ДхШхВ) более 60 мм х менее 85 и более 70 мм х менее 34 мм 100. Розетка в соответствии с п.6.1. Раздела 2 Локальной сметы 3. Размеры (ДхВ) более 130 и менее 150 мм Х менее 80 и более 65 мм 101. Лента в соответствии с п.38 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Толщина основы более 0,3 мм 101. Лента в соответствии с п.38 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Ширина более 18 и менее 30 мм 102. Трубы в соответствии с п.8 Раздела 2 Локальной сметы 1. Диаметр внешний не менее 16 и не более 20 мм 102. Трубы в соответствии с п.8 Раздела 2 Локальной сметы 1. Диаметр внутренний более 11,4 мм 91. Выключатели в соответствии с п.4.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Габаритные размеры (ВхШхГ) более: 80 мм Х 17,0 мм Х 70 мм 91. Выключатели в соответствии с п.4.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса до 0,2 кг 93. Кабели в соответствии с п.2 Раздела 2 Локальной сметы 3. Количество жил 3 шт. 93. Кабели в соответствии с п.2 Раздела 2 Локальной сметы 3. Сечение жил 1,5 мм2 93. Кабели в соответствии с п.2 Раздела 2 Локальной сметы 3. Наружный диаметр кабеля более 10,6 и менее 11,5 мм 93. Кабели в соответствии с п.2 Раздела 2 Локальной сметы 3. Масса 1 км более 214 и менее 218 кг 93. Кабели в соответствии с п.2 Раздела 2 Локальной сметы 3. Номинальная толщина изоляции более 0,55 мм 94. Выключатели в соответствии с п.4.7. Раздела 2 Локальной сметы 1. Ширина полюса менее 20 мм 94. Выключатели в соответствии с п.4.7. Раздела 2 Локальной сметы 1. Сечение присоединяемых проводников максимально не более 35 мм2 94. Выключатели в соответствии с п.4.7. Раздела 2 Локальной сметы 1. Габаритные размеры (ВхШхГ) более: 80 мм Х 50 мм Х 70 мм 94. Выключатели в соответствии с п.4.7. Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса более 0,2 и менее 0,5 кг 96. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Диаметр резьбы менее 3 и не менее 2,0 мм 96. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Внутренний диаметр резьбы более 1,1 и не более 1,7 мм 96. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Шаг резьбы не менее 1 и не более 1,25 мм 96. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Диаметр головки менее 6 и не менее 4 мм 96. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Высота головки не более 1,7 и более 1,1 мм 96. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Длина 16 или 20 мм 96. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Масса 1000 шт не более 0,71 и не менее 0,38 кг 97. Провода в соответствии с п.13.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Сечение 10 мм2 97. Провода в соответствии с п.13.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Номинальная толщина изоляции жил более 0,9 и менее 1,3 мм 97. Провода в соответствии с п.13.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Наружный диаметр более 5,4 и менее 6,2 мм 97. Провода в соответствии с п.13.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса более 110 и менее 123 кг/км 99. Выключатели в соответствии с п.7.2. Раздела 2 Локальной сметы 3. Сечение провода максимально от 1,5 мм2 99. Выключатели в соответствии с п.7.2. Раздела 2 Локальной сметы 3. Габаритные размеры (ДхШхВ) более 60 мм х менее 85 и более 70 мм х менее 34 мм 100. Розетка в соответствии с п.6.1. Раздела 2 Локальной сметы 3. Размеры (ДхВ) более 130 и менее 150 мм Х менее 80 и более 65 мм 101. Лента в соответствии с п.38 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Толщина основы более 0,3 мм 101. Лента в соответствии с п.38 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Ширина более 18 и менее 30 мм 102. Трубы в соответствии с п.8 Раздела 2 Локальной сметы 1. Диаметр внешний не менее 16 и не более 20 мм 102. Трубы в соответствии с п.8 Раздела 2 Локальной сметы 1. Диаметр внутренний более 11,4 мм 91. Выключатели в соответствии с п.4.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Габаритные размеры (ВхШхГ) более: 80 мм Х 17,0 мм Х 70 мм 91. Выключатели в соответствии с п.4.2. Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса до 0,2 кг 93. Кабели в соответствии с п.2 Раздела 2 Локальной сметы 3. Количество жил 3 шт. 93. Кабели в соответствии с п.2 Раздела 2 Локальной сметы 3. Сечение жил 1,5 мм2 93. Кабели в соответствии с п.2 Раздела 2 Локальной сметы 3. Наружный диаметр кабеля более 10,6 и менее 11,5 мм 93. Кабели в соответствии с п.2 Раздела 2 Локальной сметы 3. Масса 1 км более 214 и менее 218 кг 93. Кабели в соответствии с п.2 Раздела 2 Локальной сметы 3. Номинальная толщина изоляции более 0,55 мм 94. Выключатели в соответствии с п.4.7. Раздела 2 Локальной сметы 1. Ширина полюса менее 20 мм 94. Выключатели в соответствии с п.4.7. Раздела 2 Локальной сметы 1. Сечение присоединяемых проводников максимально не более 35 мм2 94. Выключатели в соответствии с п.4.7. Раздела 2 Локальной сметы 1. Габаритные размеры (ВхШхГ) более: 80 мм Х 50 мм Х 70 мм 94. Выключатели в соответствии с п.4.7. Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса более 0,2 и менее 0,5 кг 96. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Диаметр резьбы менее 3 и не менее 2,0 мм 96. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Внутренний диаметр резьбы более 1,1 и не более 1,7 мм 96. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Шаг резьбы не менее 1 и не более 1,25 мм 96. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Диаметр головки менее 6 и не менее 4 мм 96. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Высота головки не более 1,7 и более 1,1 мм 96. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Длина 16 или 20 мм 96. Шурупы в соответствии с п.47 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Масса 1000 шт не более 0,71 и не менее 0,38 кг 97. Провода в соответствии с п.13.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Сечение 10 мм2 97. Провода в соответствии с п.13.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Номинальная толщина изоляции жил более 0,9 и менее 1,3 мм 97. Провода в соответствии с п.13.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Наружный диаметр более 5,4 и менее 6,2 мм 97. Провода в соответствии с п.13.1. Раздела 2 Локальной сметы 1. Масса более 110 и менее 123 кг/км 99. Выключатели в соответствии с п.7.2. Раздела 2 Локальной сметы 3. Сечение провода максимально от 1,5 мм2 99. Выключатели в соответствии с п.7.2. Раздела 2 Локальной сметы 3. Габаритные размеры (ДхШхВ) более 60 мм х менее 85 и более 70 мм х менее 34 мм 100. Розетка в соответствии с п.6.1. Раздела 2 Локальной сметы 3. Размеры (ДхВ) более 130 и менее 150 мм Х менее 80 и более 65 мм 101. Лента в соответствии с п.38 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Толщина основы более 0,3 мм 101. Лента в соответствии с п.38 Ресурсной ведомости к Локальной смете 2. Ширина более 18 и менее 30 мм 102. Трубы в соответствии с п.8 Раздела 2 Локальной сметы 1. Диаметр внешний не менее 16 и не более 20 мм 102. Трубы в соответствии с п.8 Раздела 2 Локальной сметы 1. Диаметр внутренний более 11,4 мм 19 20
