Добрый день!

Уважаемый Заказчик, прошу дать разъяснения по следующим пунктам Формы 2:

- В п. 20 в наименовании товара Заказчик указывает, что ему нужен материал «СМЕСИ СУХИЕ МОНТАЖНО-КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ: В15 (М200), F100, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 3,5 ММ», Однако, в требуемых параметрах прочность на сжатие 20 МПа, что противоречит указанному в наименовании товара. Заказчик не знает какой именно материал ему нужен или пытается запутать УРЗ? Прошу устранить противоречие.

- Также в п. 21 в наименовании товара Заказчик указывает, что ему нужен материал «ДИСК ОТРЕЗНОЙ С АЛМАЗНЫМ ПОКРЫТИЕМ "HILTI" DC-D C1, ДИАМЕТР 230 ММ». Однако, в требуемых параметрах указывает диаметр диска 235 мм. Так какой диск нужен Заказчику? Прошу устранить противоречие.

- И, кстати, диск отрезной не указан в смете и не участвовал в определении начальной цены контракта. Отсюда следует, что и требования относительно него установлены НЕЗАКОННО! Прошу исключить п. 21 из Формы 2.

- Также прошу указать каким НПА пользовался заказчик при установлении требовании к каждому из материалов, перечисленных в Форме 2?