Заявка на участие

В открытом аукционе в электронной форме

На поставку расходного материала для аппарата Drew3PAC
конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным Документацией, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

Предложение о конкретных показателях предлагаемого к поставке товара
	№ позиции
	Наименование товара с указанием товарного знака (его словесного обозначения) (при наличии)
	Технические, функциональные (потребительские) и качественные характеристики товара
	Наименование товара с указанием товарного знака (его словесного обозначения) (при наличии)
	Технические, функциональные (потребительские) и качественные характеристики товара
	Страна происхождения товара
	Ед. изм.
	Количество

	       1
	                  2
	3
	4
	5
	                  6
	          7
	          8

	 1
	Характеристики запрашиваемые заказчиком
	Предложение участника с улучшенными характеристиками
	

	
	Набор реагентов
	Состав набора:
Лизирующий реагент 120 мл, дилюент 4 л, энзиматический реагент 500 мл.
Габаритные размеры: 130 мм х255 ммх285 мм.
Количество исследований 350
	Набор реагентов
Комплект реагентов                     «Юни-Гем»


	Состав набора:
Лизирующий реагент 250 мл, дилюент 5 л, энзиматический реагент 1000 мл.
Габаритные размеры:                                            130 мм х255 ммх285 мм.
Количество исследований 350.
Реагенты не содержат в своем составе цианиды.
	Общество с ограниченной ответственностью «РЕАМЕД» (ООО «РЕАМЕД») 

Россия, 115280, Москва, ул. Мастеркова, д. 4

Место производства: 129301, Москва, ул. Касаткина, д. 3 А


	наб
	9


