	Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, используемого при производстве работ 

Форма 2



	№ позиции (установлен в отношении одного  наименования товара)
	Наименование товара
	Наименование показателя
	Минимальные значения показателей
	Максимальные значения показателей
	Значения показателей, которые не могут изменяться
	Конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией предлагаемые участником закупки
	Единица измерения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Битумы нефтяные кровельные 
Страна происхождения товара - Россия
	
	
	
	
	
	

	
	
	Температура размягчения по кольцу и шару 
	40
	50
	
	45
	°С

	
	
	Индекс пенетрации
	
	
	в диапазоне от 0 до 2,5
	от 0 до 2,5
	 

	
	
	Массовая доля парафина
	
	5
	
	4
	%

	
	
	Температура вспышки 
	240
	
	
	250
	°С

	
	
	Глубина проникания иглы при 25 °С, 0,1 мм
	160
	220
	
	190
	

	
	
	Глубина проникания иглы при 25 °С в остатке после прогрева, от первоначальной величины
	60
	
	
	70
	%

	
	
	Изменение массы после прогрева 
	
	0,80
	
	0,70
	%

	
	
	Растворимость в толуоле или хлороформе
	99,50
	
	
	99,60
	%

	
	
	Класс транспортной опасности
	1
	9
	
	4
	

	
	
	Температура самовоспламенения
	300
	
	
	400
	°С

	
	
	Допустимая концентрация паров нефтяных битумов С в воздухе рабочей зоны 
	
	300
	
	200
	мг/м3

	2
	Проволока канатная оцинкованная
Страна происхождения товара - Россия
	
	
	
	
	
	

	
	
	проволока по виду поверхности


	
	
	должна быть оцинкованная
	оцинкованная
	

	
	
	маркировочная группа
	
	
	1570 (160)
	1570 (160)
	Н/мм2 (кгс/мм2)

	
	
	в зависимости от поверхностной плотности цинка
	С
	Ж
	
	Ж
	

	
	
	диаметр проволоки
	2,6 
	
	
	3
	мм

	
	
	по механическим свойствам марки
	
	
	В
	В
	

	
	
	предельные отклонения
	
	
	в диапазоне от -0,01 до +0,06
	-0,01 до +0,06
	мм

	
	
	цинковое покрытие проволоки 
	
	
	должно быть сплошным, без пропусков и трещин, видимых без увеличительных приборов
	сплошное, без пропусков и трещин, видимых без увеличительных приборов
	

	
	
	отношение диаметра сердечника к диаметру проволоки 
	2
	
	
	3
	

	
	
	предельные отклонения отдельных наплывов цинкового покрытия
	
	
	±0,6


	±0,6


	мм

	
	
	допускаемый разбег временного сопротивления разрыву
	
	140(14)
	
	100 (10)
	Н/мм2 (кгс/мм2)

	
	
	число скручиваний для маркировочных групп
	16
	
	
	23
	Н/мм2 (кгс/мм2)

	
	
	число перегибов для маркировочных групп
	6
	
	
	10
	Н/мм2 (кгс/мм2)

	
	
	поверхностная плотность цикла
	125
	
	
	135
	г/м2

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Сталь листовая оцинкованная 
Страна происхождения товара - Россия
	
	
	
	
	
	

	
	
	По назначению на группы
	
	
	должна быть для холодной штамповки – ХШ
	для холодной штамповки – ХШ
	

	
	
	Толщина
	0,5
	0,7
	
	0,6
	мм 

	
	
	Ширина
	710
	1800
	
	900
	мм

	
	
	Длина
	2500
	
	
	2600
	мм

	
	
	Класс толщины покрытия оцинкованной стали с дифференцированным покрытием
	2
	
	
	2
	

	
	
	Толщина покрытия при масса 1 м2 слоя покрытия, нанесенного с двух сторон, 142,5 r
	10
	18
	
	15
	мкм

	
	
	По способности к вытяжке
	
	
	нормальной вытяжки
	нормальной вытяжки
	

	
	
	Относительное удлинение d4,  при l0 = 80 мм 
	21
	
	
	26
	%

	
	
	Временное сопротивление разрыву sВ, 
	300
	490
	
	410
	МПа

	
	
	Глубина сферической лунки 
	6,9
	
	
	8,9
	мм

	
	
	По точности изготовления проката по толщине, по ширине и по длине
	
	
	БТ, БШ, БД
	БТ, БШ, БД
	

	
	
	По характеру кромки
	
	
	обрезная
	обрезная
	

	
	
	Предельные отклонения по ширине проката св. 1000 до 1500 включ.
	
	+5
	
	+3
	мм

	
	
	Предельные отклонения по длине листов св. 1500 до 3000
	
	+20
	
	+10
	мм

	
	
	Предельные отклонения от плоскостности листов на 1 м длины при ширине до 1800мм
	
	18
	
	15
	мм 

	4
	Рулонный кровельный наплавляемый материал
Страна происхождения товара - Россия
	
	
	
	
	
	

	
	
	Разрывная сила при растяжении
	343 
	
	
	360
	Н 

	
	
	Условная прочность
	9,0 (90)
	
	
	10,0 (100)
	МПа(кгс/см2)

	
	
	Относительное удлинение при разрыве
	60
	
	
	200
	%

	
	
	Теплостойкость в течение 2ч.
	85
	
	
	120
	°С

	
	
	Водопоглощение в течении 24 ч.
	
	2
	
	1
	%

	
	
	Температура хрупкости вяжущего
	
	-25
	
	-15
	°С

	
	
	Срок службы
	
	20
	
	15
	лет

	
	
	Гибкость на брусе радиусом R10
	
	-15
	
	-5
	°С

	
	
	Водонепроницаемыми в течение не менее 72 ч при давлении не менее 0,001 МПа (0,01 кгс/см2)
	
	
	абсолютная
	абсолютная
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Портландцемент общестроительного назначения c минеральными добавками
Страна происхождения товара - Россия
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прочность при изгибе, в возрасте 1сут.
	3,5
	
	
	3,9
	МПа

	
	
	Водоотделение
	
	8,7
	
	7
	мл

	
	
	Массовая доля оксида серы (VI) SO3
	1,5
	3,5
	
	2
	%

	
	
	Массовая доля хлор-иона С1
	
	0,1
	
	0,08
	%

	
	
	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Аэфф
	
	740 
	
	700
	Бк/кг 

	
	
	Содержание трехкальциевого алюмината C3А
	
	5
	
	4
	%

	
	
	Время загустевания до консистенции 30 Bс
	90
	
	
	80
	мин

	
	
	Тонкость помола (остаток на сите с сеткой № 008) 
	
	15,0
	
	10,0
	%

	
	
	Массовая доля активных минеральных добавок 
	6
	20
	
	10
	%

	
	
	По температуре применения
	
	
	умеренных температур
	умеренных температур
	

	
	
	Содержание клинкера
	
	94
	
	88
	%

	
	
	По вещественному составу
	I
	III
	
	I
	

	6
	Раствор цементный
Страна происхождения товара - Россия
	
	
	
	
	
	

	
	
	По основному назначению
	
	
	кладочный
	кладочный
	

	
	
	Марка по подвижности при норме подвижности по погружению конуса
	8
	12
	
	10
	см. 

	
	
	Прочность на сжатие  
	М100
	
	
	М150
	

	
	
	Расслаиваемость
	
	10
	
	
	%

	
	
	Средняя плотность затвердевших растворов в проектном возрасте
	1500
	
	
	1600
	кг/м3

	
	
	Температура нанесения  (минимальная)
	+5
	
	
	+5
	˚С

	
	
	Морозостойкость 
	50
	
	
	50
	цикл

	
	
	Водоудерживающая способность
	90
	
	
	90
	%

	
	
	Влажность сухих растворных смесей по массе
	
	0,1
	
	0,1
	%

	
	
	Наибольшая крупность зерен заполнителя
	
	5,0
	
	4,0
	мм

	
	
	Удельная эффективная активность для класса материала I естественных радионуклидов, Аэфф 
	
	1500
	
	1500
	Бк/кг 


