Приложение №1

к Договору № _____

от «___»___________2012 г.

Примечание! Стоимость работ по Договору рассчитывается с учетом коэффициента снижения к цене Подрядчика (к=Ц1/Ц2, где к- понижающий коэффициент, Ц1 – цена Договора, установленная по результатам электронного аукциона в рублях, Ц2 – начальная цена Договора, установленная Заказчиком в Техническом задании в рублях).

| "Утверждаю" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| проректор по РУК Осипов М.А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОРМА № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование стройки - СПбГУЭФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект : пр Косыгина,д.19,кор.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на ремонт всех помещений 11 этажа, подвала и №№45,46,23,82,78,79 в общежитии № 3 СПбГУЭФ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание:Техническое задание |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  |  |  | 8896195,58 руб |  |  |  |
| Чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  |  |  | 12059,49 чел-ч |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата - |  |  |  |  |  |  | 1732,919 тыс.руб |  |  |  |
| Составлена в ценах Января 2000 г.Проиндексирована на сентябрь 2012г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат |  |  | Количество | Стоимость на единицу, руб |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  | Экспл. машин |  | Всего |  | Основной зарплаты |  |  | Экспл. машин |  | обслуживающ. машины |  |  |
|  |  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  | На един. |  | Всего |
| №1 <Нет раздела> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр63-01-007-05 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток |  |  | 3 | 812,13 |  | 98,85 |  | 2436,39 |  | 2139,84 |  |  | 296,55 |  | 74,3 |  | 222,9 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 | 713,28 |  | 24,43 |  |  |  |  |  |  | 73,29 |  | 1,99 |  | 5,97 |
| 2 | ТЕРр63-01-005-01 | Снятие обоев: простых и улучшенных (в учебной комнате) |  |  | 0,45 | 99,11 |  | 0 |  | 44,6 |  | 44,6 |  |  | 0 |  | 10,4 |  | 4,68 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 | 99,11 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 3 | ТЕРр61-01-002-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  | 0,9 | 3686,97 |  | 17,68 |  | 3318,27 |  | 2448,3 |  |  | 15,91 |  | 228,35 |  | 205,52 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 | 2720,33 |  | 8,72 |  |  |  |  |  |  | 7,85 |  | 0,67 |  | 0,6 |
| 4 | ТЕР15-02-036-01 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ( лифтовая шахта) |  |  | 0,18 | 6083,04 |  | 54,6 |  | 1094,95 |  | 332,29 |  |  | 9,83 |  | 149,44 |  | 26,9 |
|  | (0) | ЗП=1605,27*1,15; ЭММ=43,68*1,25; ЗПм=18,72*1,25; ТЗТ=129,95*1,15; ТЗТм=1,44*1,25 |  |  | 100 м2 | 1846,06 |  | 23,4 |  |  |  |  |  |  | 4,21 |  | 1,8 |  | 0,32 |
| 5 | ТЕР15-04-027-01 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: стен (возле лифта) |  |  | 0,058 | 57,98 |  | 2,05 |  | 3,36 |  | 0 |  |  | 0,12 |  | 13,92 |  | 0,81 |
|  | (0) | ЗП=0*1,15; ЭММ=1,64*1,25; ЗПм=0,36*1,25; ТЗТ=12,1*1,15; ТЗТм=0,03*1,25 |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0 |  | 0,45 |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  | 0,04 |  | 0 |
| 6 | ТЕРр61-01-001-03 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: 5 мм (под окраску , обои и облицовку) |  |  | 9 | 1208,43 |  | 7,65 |  | 10875,87 |  | 3625,65 |  |  | 68,85 |  | 35,73 |  | 321,57 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 | 402,85 |  | 3,78 |  |  |  |  |  |  | 34,02 |  | 0,29 |  | 2,61 |
| 7 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону |  |  | 4,356 | 2108,84 |  | 39,28 |  | 9186,11 |  | 8982,29 |  |  | 171,1 |  | 183,62 |  | 799,85 |
|  | (0) | ЗП=1793,09*1,15; ЭММ=31,42*1,25; ЗПм=21*1,25; ТЗТ=159,67*1,15; ТЗТм=1,65*1,25 |  |  | 100 м2 поверхности облицовки | 2062,05 |  | 26,25 |  |  |  |  |  |  | 114,35 |  | 2,06 |  | 8,97 |
| 7.1 | 101-9049-071 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие декорированные методом сериографии на белой основе (коллекция "Дворцовая"-эконом класс), разм. 300х200х7 мм |  |  | 435,6 | 319,39 |  |  |  | 139126,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | 402-9110-006 | Смеси сухие "Плитонит-В" на цементной основе, усиленный клей для плитки |  |  | 1,6335 | 8221,31 |  |  |  | 13429,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | 402-9110-055 | Смеси сухие "Петромикс-З" (затирка для швов при внутренних и наружных работах, белая) |  |  | 0,2178 | 16502,89 |  |  |  | 3594,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРр56-01-023-01 | Обрамление проемов (дверные и оконные откосы) |  |  | 0,075 | 848,07 |  | 21 |  | 63,61 |  | 36,2 |  |  | 1,58 |  | 44 |  | 3,3 |
|  | (0) |  |  |  | 1 т | 482,68 |  | 6,1 |  |  |  |  |  |  | 0,46 |  | 0,48 |  | 0,04 |
| 8.1 | Счет | Малярный алюминиевый уголок 25*25 |  |  | 360 | 5,74 |  |  |  | 2066,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРр62-04-042-01 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором |  |  | 12 | 60,35 |  | 0 |  | 724,2 |  | 482,88 |  |  | 0 |  | 3,77 |  | 45,24 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 | 40,24 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 10 | ТЕРр62-01-016-09 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски: более 35 % (в коридоре общем, прилифтовой площадке, у мусоросборника и в кухнях) |  |  | 6,9 | 661,13 |  | 6,75 |  | 4561,8 |  | 2469,37 |  |  | 46,58 |  | 33,89 |  | 233,84 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 | 357,88 |  | 1,99 |  |  |  |  |  |  | 13,73 |  | 0,16 |  | 1,1 |
| 10.1 | 101-9844-005 | Краски водоэмульсионные моющиеся, супербелые ПРОФИ (Текс) |  |  | 0,4899 | 73426,44 |  |  |  | 35971,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕРр62-01-016-06 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 % (санузлы и комнаты в холле) |  |  | 2,4 | 615,83 |  | 6,75 |  | 1477,99 |  | 750,19 |  |  | 16,2 |  | 29,6 |  | 71,04 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 | 312,58 |  | 1,99 |  |  |  |  |  |  | 4,78 |  | 0,16 |  | 0,38 |
| 11.1 | 101-9844-002 | Краски водоэмульсионные влагостойкие, супербелые ПРОФИ (Текс) |  |  | 0,1704 | 55354,58 |  |  |  | 9432,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР15-04-002-02 | Окраска водными составами внутри помещений: по кирпичу и бетону(под обои) |  |  | 20,3 | 58,05 |  | 2,05 |  | 1178,42 |  | 1137 |  |  | 41,61 |  | 5,61 |  | 113,88 |
|  | (0) | ЗП=48,7*1,15; ЭММ=1,64*1,25; ЗПм=0,36*1,25; Мат=13,1*0; ТЗТ=4,88*1,15; ТЗТм=0,03*1,25 |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 56,01 |  | 0,45 |  |  |  |  |  |  | 9,14 |  | 0,04 |  | 0,81 |
| 13 | 101-9732-036 | Грунтовка водно-дисперсионная ВД-АК-0301 акрилатная, глубокого проникновения для наружных и внутренних работ |  |  | 0,15 | 39769,49 |  | 100 |  | 5965,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕРр63-01-006-03 | Смена обоев: высококачественных |  |  | 20,3 | 1078,24 |  | 9,49 |  | 21888,27 |  | 15119,03 |  |  | 192,65 |  | 68,77 |  | 1396,03 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 | 744,78 |  | 2,45 |  |  |  |  |  |  | 49,74 |  | 0,2 |  | 4,06 |
| 14.1 | 101-9265-113 | Обои на склеенной бумажной подоснове виниловые горячего тиснения в регистр (компакт-винил 140 г/м2), разм.10,05х0,53 м, коллекция "Золотой Вензель" (ООО Элизиум) |  |  | 227,36 | 498,53 |  |  |  | 113345,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт встроенных шкафов(полная замена фасадов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕРр62-01-005-03 | Простая масляная окраска ранее окрашенных шкафов(торцы и полки): с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 % |  |  | 0,98 | 699,77 |  | 6,75 |  | 685,77 |  | 423,58 |  |  | 6,62 |  | 40,93 |  | 40,11 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 | 432,22 |  | 1,99 |  |  |  |  |  |  | 1,95 |  | 0,16 |  | 0,16 |
| 15.1 | 101-0460 | Краски масляные МА-15 бежевые для наружных работ |  |  | 0,016562 | 70718,75 |  |  |  | 1171,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР10-01-057-01 | Установка по месту шкафных : стенок |  |  | 0,045 | 3155,07 |  | 398,75 |  | 141,98 |  | 36,18 |  |  | 17,94 |  | 80,57 |  | 3,63 |
|  | (0) | ЗП=699,2*1,15; ЭММ=319*1,25; ЗПм=51,79*1,25; ТЗТ=70,06*1,15; ТЗТм=3,89*1,25 |  |  | 100 м2 | 804,08 |  | 64,74 |  |  |  |  |  |  | 2,91 |  | 4,86 |  | 0,22 |
| 16.1 | 101-9161-134 | Плиты древесностружечные ламинированные марки KRONOSPAN, цветные, с тиснением под дерево, толщ. 16 мм (размер 2620х1830 мм) |  |  | 4,5 | 172,46 |  |  |  | 776,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕРр56-01-012-03 | Смена дверных приборов: ручек-скоб |  |  | 5,07 | 406,09 |  | 0 |  | 2058,88 |  | 1732,37 |  |  | 0 |  | 32,76 |  | 166,09 |
|  | (0) |  |  |  | 100 шт. | 341,69 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 17.1 | 101-9411-046 | Ручки мебельные с полимерным покрытием |  |  | 507 | 15,02 |  |  |  | 7615,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Счет | Магнит мебельный |  |  | 507 | 7,92 |  | 0 |  | 4015,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР10-01-057-02 | Установка по месту шкафных и антресольных: полок |  |  | 0,682 | 1137,81 |  | 198,49 |  | 775,99 |  | 548,38 |  |  | 135,37 |  | 80,57 |  | 54,95 |
|  | (0) | ЗП=1398,4*0,5*1,15; ЭММ=317,58*0,5*1,25; ЗПм=51,79*0,5*1,25; ТЗТ=140,12*0,5*1,15; ТЗТм=3,89*0,5*1,25 |  |  | 100 м2 | 804,08 |  | 32,38 |  |  |  |  |  |  | 22,08 |  | 2,44 |  | 1,66 |
| 19.1 | 101-9161-134 | Плиты древесностружечные ламинированные марки KRONOSPAN, цветные, с тиснением под дерево, толщ. 16 мм (размер 2620х1830 мм) |  |  | 68,2 | 172,46 |  |  |  | 11761,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕРр56-01-010-01 | Снятие дверных полотен |  |  | 3 | 352,28 |  | 0 |  | 1056,84 |  | 1056,84 |  |  | 0 |  | 36,28 |  | 108,84 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 | 352,28 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 21 | ТЕРр56-01-022-04 | Установка шкафных дверей |  |  | 3 | 411,33 |  | 89,16 |  | 1233,99 |  | 956,85 |  |  | 267,48 |  | 30,58 |  | 91,74 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 | 318,95 |  | 26,13 |  |  |  |  |  |  | 78,39 |  | 2,1 |  | 6,3 |
| 21.1 | 101-9411-002 | Петли мебельные |  |  | 495 | 6,68 |  |  |  | 3306,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.2 | 101-9161-134 | Плиты древесностружечные ламинированные марки KRONOSPAN, цветные, с тиснением под дерево, толщ. 16 мм (размер 2620х1830 мм) |  |  | 315 | 172,46 |  |  |  | 54324,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 544-0101 | Ленты поливинилхлоридные технические с липким слоем толщиной 0,40 мм |  |  | 15 | 170,31 |  | 0 |  | 2554,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР09-05-003-01 | Установка штанги для шкафов |  |  | 2,22 | 169,67 |  | 2,58 |  | 376,67 |  | 370,96 |  |  | 5,73 |  | 13,69 |  | 30,39 |
|  | (0) | ЗП=145,3*1,15; ЭММ=2,06*1,25; ЗПм=0,34*1,25; ТЗТ=11,9*1,15; ТЗТм=0,03*1,25 |  |  | 100 шт. болтов | 167,1 |  | 0,43 |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  | 0,04 |  | 0,09 |
| 23.1 | 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами |  |  | 0,0111 | 102555 |  |  |  | 1138,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Счет | Штанга 15х30 для шкафа, хром глянец, L=3000 мм |  |  | 47 | 63,47 |  | 0 |  | 2983,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м.пог. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Счет | Держатель для штанги 15х30, с боковым креплением |  |  | 222 | 5,65 |  | 0 |  | 1254,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потолок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕРр54-01-003-01 | Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок(в №23,78) |  |  | 0,082 | 287,87 |  | 21,11 |  | 23,61 |  | 21,87 |  |  | 1,73 |  | 28,87 |  | 2,37 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 | 266,76 |  | 10,42 |  |  |  |  |  |  | 0,85 |  | 0,8 |  | 0,07 |
| 27 | ТЕРр61-01-004-07 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  | 0,7 | 4518,06 |  | 19 |  | 3162,64 |  | 2451,88 |  |  | 13,3 |  | 290,27 |  | 203,19 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 | 3502,69 |  | 9,37 |  |  |  |  |  |  | 6,56 |  | 0,72 |  | 0,5 |
| 28 | ТЕРр62-04-042-01 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором |  |  | 12,8 | 60,35 |  | 0 |  | 772,48 |  | 515,07 |  |  | 0 |  | 3,77 |  | 48,26 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 | 40,24 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 29 | ТЕРр61-01-001-07 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм |  |  | 3,8 | 1346,15 |  | 7,92 |  | 5115,37 |  | 1902,74 |  |  | 30,1 |  | 44,41 |  | 168,76 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 | 500,72 |  | 3,91 |  |  |  |  |  |  | 14,86 |  | 0,3 |  | 1,14 |
| 30 | ТЕРр62-01-017-06 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 % |  |  | 12,8 | 667,89 |  | 6,75 |  | 8548,99 |  | 4566,02 |  |  | 86,4 |  | 33,78 |  | 432,38 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 | 356,72 |  | 1,99 |  |  |  |  |  |  | 25,47 |  | 0,16 |  | 2,05 |
| 30.1 | 101-9844-002 | Краски водоэмульсионные влагостойкие, супербелые ПРОФИ (Текс) |  |  | 0,9088 | 55354,58 |  |  |  | 50306,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТЕРр57-01-003-01 | Разборка плинтусов деревянных |  |  | 10,45 | 35,93 |  | 0 |  | 375,47 |  | 375,47 |  |  | 0 |  | 3,77 |  | 39,4 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м | 35,93 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 32 | ТЕРр57-01-002-01 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина |  |  | 11,33 | 111,98 |  | 3,43 |  | 1268,73 |  | 1229,87 |  |  | 38,86 |  | 11,39 |  | 129,05 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 | 108,55 |  | 1,69 |  |  |  |  |  |  | 19,15 |  | 0,13 |  | 1,47 |
| 33 | ТЕРр57-01-002-03 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток (в санузлах и прилифтовой площадке) |  |  | 0,9 | 766,74 |  | 38 |  | 690,07 |  | 655,87 |  |  | 34,2 |  | 69,87 |  | 62,88 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 | 728,74 |  | 18,75 |  |  |  |  |  |  | 16,88 |  | 1,44 |  | 1,3 |
| 34 | ТЕРр57-01-002-04 | Разборка покрытий полов: цементных (в санузлах и прилифтовой площадке) |  |  | 0,913 | 2372,39 |  | 1096,59 |  | 2165,99 |  | 1164,81 |  |  | 1001,19 |  | 111,2 |  | 101,53 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 | 1275,8 |  | 256,14 |  |  |  |  |  |  | 233,86 |  | 21 |  | 19,17 |
| 35 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм под плитку ( в общем коридоре, санузлах,прилифтовой площадке) |  |  | 2,85 | 1246,12 |  | 46,65 |  | 3551,44 |  | 1257,39 |  |  | 132,95 |  | 45,44 |  | 129,5 |
|  | (0) | ЗП=383,64*1,15; ЭММ=37,32*1,25; ЗПм=16,54*1,25; ТЗТ=39,51*1,15; ТЗТм=1,27*1,25 |  |  | 100 м2 | 441,19 |  | 20,68 |  |  |  |  |  |  | 58,94 |  | 1,59 |  | 4,53 |
| 36 | ТЕР11-01-051-01 | Устройство покрытий из керамогранитных плиток: размерами до 40х40 см |  |  | 2,85 | 3351,44 |  | 330,42 |  | 9551,6 |  | 8607,43 |  |  | 941,7 |  | 275,31 |  | 784,63 |
|  | (0) | ЗП=2626,22*1,15; ЭММ=264,34*1,25; ЗПм=129,02*1,25; ТЗТ=239,4*1,15; ТЗТм=9,66*1,25 |  |  | 100 м2 покрытия | 3020,15 |  | 161,28 |  |  |  |  |  |  | 459,65 |  | 12,08 |  | 34,43 |
| 36.1 | 101-9057-115 | Плитки керамогранитные 300х300х 8 мм розово-серые (Эстима) |  |  | 289,275 | 361,64 |  |  |  | 104613,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.2 | 402-9110-006 | Смеси сухие "Плитонит-В" на цементной основе, усиленный клей для плитки |  |  | 1,2255 | 8221,31 |  |  |  | 10075,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.3 | 402-9110-008 | Смеси сухие "Плитонит-Р1" на цементной основе, предварительный ровнитель |  |  | 0,912 | 8083,63 |  |  |  | 7372,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.4 | 402-9110-002 | Смеси сухие "Плитонит-3" на цементной основе, затирка (белая) |  |  | 0,057 | 25145,66 |  |  |  | 1433,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ТЕР11-01-004-05 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм (в санузлах) |  |  | 2,3 | 1663,63 |  | 180,9 |  | 3826,35 |  | 1049,93 |  |  | 416,07 |  | 31,02 |  | 71,35 |
|  | (0) | ЗП=396,95*1,15; ЭММ=144,72*1,25; ЗПм=5,22*1,25; ТЗТ=26,97*1,15; ТЗТм=0,43*1,25 |  |  | 100 м2 | 456,49 |  | 6,53 |  |  |  |  |  |  | 15,02 |  | 0,54 |  | 1,24 |
| 38 | ТЕРр57-01-010-02 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до: 0,5 м2 |  |  | 1,2 | 1134,6 |  | 36,33 |  | 1361,52 |  | 867,98 |  |  | 43,6 |  | 69,35 |  | 83,22 |
|  | (0) |  |  |  | 100 мест | 723,32 |  | 8,24 |  |  |  |  |  |  | 9,89 |  | 0,68 |  | 0,82 |
| 39 | ТЕР11-01-011-09 | Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа "Ветонит"толщиной слоя 5 мм(под линолеум) |  |  | 9,42 | 431,84 |  | 35,16 |  | 4067,93 |  | 3634,99 |  |  | 331,21 |  | 36,06 |  | 339,69 |
|  | (0) | ЗП=335,55*1,15; ЭММ=28,13*1,25; ЗПм=4,53*1,25; ТЗТ=31,36*1,15; ТЗТм=0,35*1,25 |  |  | 100 м2 | 385,88 |  | 5,66 |  |  |  |  |  |  | 53,32 |  | 0,44 |  | 4,14 |
| 39.1 | 402-9110-008 | Смеси сухие "Плитонит-Р1" на цементной основе, предварительный ровнитель |  |  | 3,9564 | 8083,63 |  |  |  | 31982,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ТЕР11-01-036-09 | Устройство покрытий из линолеума насухо: со свариванием полотнищ в стыках |  |  | 9,42 | 432,36 |  | 31,41 |  | 4072,83 |  | 3776,95 |  |  | 295,88 |  | 36,12 |  | 340,25 |
|  | (0) | ЗП=348,65*1,15; ЭММ=25,13*1,25; ЗПм=3,87*1,25; ТЗТ=31,41*1,15; ТЗТм=0,33*1,25 |  |  | 100 м2 покрытия | 400,95 |  | 4,84 |  |  |  |  |  |  | 45,59 |  | 0,41 |  | 3,86 |
| 40.1 | 101-9876-062 | Линолеум повышенной износостойкости на вспененной подоснове марки "Tarkett", коллекция "Force", толщ. 2,5 мм, толщ. защитного слоя 0.6 мм +доп. слой Extreme Protection, шир. 3,5-4,0 м, полукоммерческий (класс применения 33) |  |  | 960,84 | 312,53 |  |  |  | 300291,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ТЕР11-01-039-01 | Устройство плинтусов: деревянных |  |  | 9,01 | 101,42 |  | 6,85 |  | 913,79 |  | 826,76 |  |  | 61,72 |  | 8,8 |  | 79,29 |
|  | (0) | ЗП=79,79*1,15; ЭММ=5,48*1,25; ЗПм=0,92*1,25; ТЗТ=7,65*1,15; ТЗТм=0,08*1,25 |  |  | 100 м | 91,76 |  | 1,15 |  |  |  |  |  |  | 10,36 |  | 0,1 |  | 0,9 |
| 41.1 | [203-9001-014] | Плинтусы ясеневые 60 мм (волна, в/сорт) |  |  | 910,01 | 14,72 |  |  |  | 13395,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ТЕР11-01-039-04 | Устройство плинтусов: из плиток керамических (в общем коридоре и прилифтовой площадке-165 м; по периметру ванны-62 м) |  |  | 2,27 | 321,04 |  | 5,14 |  | 728,76 |  | 717,09 |  |  | 11,67 |  | 27,14 |  | 61,61 |
|  | (0) | ЗП=274,7*1,15; ЭММ=4,11*1,25; ЗПм=0,69*1,25; ТЗТ=23,6*1,15; ТЗТм=0,06*1,25 |  |  | 100 м | 315,9 |  | 0,86 |  |  |  |  |  |  | 1,95 |  | 0,08 |  | 0,18 |
| 42.1 | 101-9048-028 | Плитки карнизные керамические глазурованные для внутренней облицовки стен многоцветные, разм.400х40х8 мм (премиум-класс) |  |  | 165 | 136,33 |  |  |  | 22494,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.2 | 402-9110-006 | Смеси сухие "Плитонит-В" на цементной основе, усиленный клей для плитки |  |  | 0,3632 | 8221,31 |  |  |  | 2985,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 101-9048-032 | Плитки карнизные керамические глазурованные для внутренней облицовки стен многоцветные, разм.200х30х7 мм (эконом-класс) |  |  | 62 | 146,82 |  | 0 |  | 9102,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ТЕР09-03-050-01 | Устройсто дюралевых порожков |  |  | 0,5 | 241,87 |  | 12,43 |  | 120,94 |  | 88,71 |  |  | 6,22 |  | 14,72 |  | 7,36 |
|  | (0) | ЗП=154,27*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0,57*1,25; ТЗТ=12,8*1,15; ТЗТм=0,05*1,25 |  |  | 100 м плинтуса | 177,41 |  | 0,71 |  |  |  |  |  |  | 0,36 |  | 0,06 |  | 0,03 |
| 44.1 | 516-1001 | Лента из нержавеющей стали Л 207 |  |  | 50 | 74,26 |  |  |  | 3713 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | пог.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ТЕРр62-01-018-02 | Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей |  |  | 0,9 | 609,29 |  | 6,75 |  | 548,36 |  | 369,79 |  |  | 6,08 |  | 38,4 |  | 34,56 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 | 410,88 |  | 1,99 |  |  |  |  |  |  | 1,79 |  | 0,16 |  | 0,14 |
| 45.1 | 113-9407-015 | Эмаль ПФ- 115 бежевая |  |  | 0,01233 | 77060,93 |  |  |  | 950,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ТЕР11-01-015-07 | Устройство покрытий: шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий |  |  | 0,395 | 3082,45 |  | 2042,7 |  | 1217,57 |  | 403,58 |  |  | 806,87 |  | 92,05 |  | 36,36 |
|  | (0) | ЗП=888,44*1,15; ЭММ=1634,16*1,25; ЗПм=25,33*1,25; ТЗТ=80,04*1,15; ТЗТм=2,09*1,25 |  |  | 100 м2 | 1021,71 |  | 31,66 |  |  |  |  |  |  | 12,51 |  | 2,61 |  | 1,03 |
| 47 | ТЕР15-04-029-02 | Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза |  |  | 0,395 | 180,44 |  | 2,9 |  | 71,27 |  | 65,87 |  |  | 1,15 |  | 14,17 |  | 5,6 |
|  | (0) | ЗП=145,01*1,15; ЭММ=2,32*1,25; ЗПм=0,48*1,25; ТЗТ=12,32*1,15; ТЗТм=0,04*1,25 |  |  | 100 м2 | 166,76 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  | 0,24 |  | 0,05 |  | 0,02 |
| 47.1 | 113-9058-036 | Композиция полиуретановая "ФЕРРОТАН" |  |  | 22,12 | 253,99 |  |  |  | 5618,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ТЕРр56-01-001-01 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  |  | 0,51 | 1382,42 |  | 97,69 |  | 705,03 |  | 655,21 |  |  | 49,82 |  | 128,73 |  | 65,65 |
|  | (0) |  |  |  | 100 шт. | 1284,73 |  | 26,69 |  |  |  |  |  |  | 13,61 |  | 2,15 |  | 1,1 |
| 49 | ТЕРр56-01-002-02 | Снятие оконных переплетов: остекленных |  |  | 2,75 | 476,42 |  | 24,54 |  | 1310,16 |  | 1242,67 |  |  | 67,49 |  | 46,11 |  | 126,8 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 | 451,88 |  | 12,11 |  |  |  |  |  |  | 33,3 |  | 0,93 |  | 2,56 |
| 50 | ТЕРр56-01-003-02 | Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных |  |  | 0,19 | 930,71 |  | 0 |  | 176,83 |  | 176,83 |  |  | 0 |  | 94,97 |  | 18,04 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 | 930,71 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 51 | ТЕР10-01-035-02 | Демонтаж водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема: до 2 м |  |  | 0,184 | 48,39 |  | 5,63 |  | 8,9 |  | 7,87 |  |  | 1,04 |  | 3,81 |  | 0,7 |
|  | (0) | ЗП=123,98*0,3*1,15; ЭММ=15*0,3*1,25; ЗПм=3,42*0,3*1,25; Мат=254,83*0*0; ТЗТ=11,04*0,3*1,15; ТЗТм=0,28*0,3*1,25 |  |  | 100 м2 | 42,77 |  | 1,29 |  |  |  |  |  |  | 0,24 |  | 0,1 |  | 0,02 |
| 52 | ТЕР10-01-034-08 | Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления |  |  | 1,377 | 9558,18 |  | 597,01 |  | 13161,61 |  | 1863,7 |  |  | 822,08 |  | 117,69 |  | 162,06 |
|  | (0) | ЗП=1176,91*1,15; ЭММ=477,61*1,25; ЗПм=98,74*1,25; ТЗТ=102,34*1,15; ТЗТм=7,77*1,25 |  |  | 100 м2 | 1353,45 |  | 123,43 |  |  |  |  |  |  | 169,96 |  | 9,71 |  | 13,37 |
| 52.1 | 101-9219-042 | Блоки оконные трехстворные ПВХ 15-21 - одна створка поворотная, другая поворотно-откидная, третья глухая, двухкамерные |  |  | 137,7 | 3207,74 |  |  |  | 441705,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ТЕР10-01-035-02 | Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема: до 2 м |  |  | 0,184 | 416,16 |  | 18,75 |  | 76,57 |  | 26,23 |  |  | 3,45 |  | 12,7 |  | 2,34 |
|  | (0) | ЗП=123,98*1,15; ЭММ=15*1,25; ЗПм=3,42*1,25; ТЗТ=11,04*1,15; ТЗТм=0,28*1,25 |  |  | 100 м2 | 142,58 |  | 4,28 |  |  |  |  |  |  | 0,79 |  | 0,35 |  | 0,06 |
| 53.1 | Счет | Водоотлив из оцинкованной стали с полимерным покрытием |  |  | 92 | 136,19 |  |  |  | 12529,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ТЕР10-01-033-05 | Установка подоконников из подоконнного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема: до 2 м |  |  | 0,275 | 732,19 |  | 18,33 |  | 201,35 |  | 51,03 |  |  | 5,04 |  | 16,92 |  | 4,65 |
|  | (0) | ЗП=161,37*1,15; ЭММ=14,66*1,25; ЗПм=3,66*1,25; ТЗТ=14,71*1,15; ТЗТм=0,3*1,25 |  |  | 100 м2 | 185,58 |  | 4,58 |  |  |  |  |  |  | 1,26 |  | 0,38 |  | 0,1 |
| 54.1 | 101-9468-003 | Доски подоконные из ПВХ шириной 300 мм |  |  | 93 | 218,62 |  |  |  | 20331,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ТЕР15-02-019-05 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных откосов плоских |  |  | 0,56 | 1425,4 |  | 70,68 |  | 798,22 |  | 757,29 |  |  | 39,58 |  | 105,62 |  | 59,15 |
|  | (0) | ЗП=1175,92*1,15; ЭММ=56,54*1,25; ЗПм=42,27*1,25; ТЗТ=91,84*1,15; ТЗТм=3,33*1,25 |  |  | 100 м2 | 1352,31 |  | 52,84 |  |  |  |  |  |  | 29,59 |  | 4,16 |  | 2,33 |
| 55.1 | 402-9110-014 | Смеси сухие гипсовые "Ротбанд" |  |  | 0,952 | 11137,7 |  |  |  | 10603,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ТЕР15-02-033-01 | Обивка поверхностей: малярной сеткой |  |  | 0,56 | 63,83 |  | 3,43 |  | 35,74 |  | 33,83 |  |  | 1,92 |  | 6,44 |  | 3,61 |
|  | (0) | ЗП=52,53*1,15; ЭММ=2,74*1,25; ЗПм=0,46*1,25; Мат=3,03*0; ТЗТ=5,6*1,15; ТЗТм=0,04*1,25 |  |  | 100 м2 ошт.укатуриваемой поверхности | 60,41 |  | 0,58 |  |  |  |  |  |  | 0,32 |  | 0,05 |  | 0,03 |
| 56.1 | 101-1677-001 | Сетки стеклотканевые армирующие 2х2 мм стандарт (разм.1м х 50м) для внутренних работ |  |  | 58,24 | 8,51 |  |  |  | 495,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ТЕРр62-01-016-06 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 % |  |  | 0,56 | 615,83 |  | 6,75 |  | 344,86 |  | 175,04 |  |  | 3,78 |  | 29,6 |  | 16,58 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 | 312,58 |  | 1,99 |  |  |  |  |  |  | 1,11 |  | 0,16 |  | 0,09 |
| 57.1 | 101-9844-002 | Краски водоэмульсионные влагостойкие, супербелые ПРОФИ (Текс) |  |  | 0,03976 | 55354,58 |  |  |  | 2200,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление уголков в оконных проемах |  |  | 2,45 | 99,82 |  | 3,43 |  | 244,56 |  | 219,89 |  |  | 8,4 |  | 8,99 |  | 22,03 |
|  | (0) | ЗП=78,04*1,15; ЭММ=2,74*1,25; ЗПм=0,46*1,25; ТЗТ=7,82*1,15; ТЗТм=0,04*1,25 |  |  | 100 м | 89,75 |  | 0,58 |  |  |  |  |  |  | 1,42 |  | 0,05 |  | 0,12 |
| 58.1 | Счет | Уголок пластиковый 30х30 мм белый |  |  | 274,4 | 9,73 |  |  |  | 2669,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ТЕРр56-01-010-01 | Снятие дверных полотен |  |  | 1,98 | 352,28 |  | 0 |  | 697,51 |  | 697,51 |  |  | 0 |  | 36,28 |  | 71,83 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 | 352,28 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 60 | ТЕРр56-01-011-01 | Снятие наличников |  |  | 4,3 | 40,88 |  | 0 |  | 175,78 |  | 175,78 |  |  | 0 |  | 4,21 |  | 18,1 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м | 40,88 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 61 | ТЕРр56-01-009-01 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах |  |  | 0,76 | 1974,05 |  | 216,91 |  | 1500,28 |  | 1335,43 |  |  | 164,85 |  | 179,3 |  | 136,27 |
|  | (0) |  |  |  | 100 шт. | 1757,14 |  | 48,12 |  |  |  |  |  |  | 36,57 |  | 3,97 |  | 3,02 |
| 62 | ТЕР10-01-039-03 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 |  |  | 1,73 | 3185,33 |  | 334,23 |  | 5510,62 |  | 2509,85 |  |  | 578,22 |  | 132,25 |  | 228,79 |
|  | (0) | ЗП=1261,55*1,15; ЭММ=267,38*1,25; ЗПм=44,85*1,25; ТЗТ=115*1,15; ТЗТм=3,9*1,25 |  |  | 100 м2 | 1450,78 |  | 56,06 |  |  |  |  |  |  | 96,98 |  | 4,88 |  | 8,44 |
| 62.1 | Счет | Наличники МДФ толщина 10 мм, ширина 70 мм |  |  | 640,1 | 23,69 |  |  |  | 15163,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Счет | Дверные блоки входные и комнатные (двери ПВХ Неаполь ДГ(орех), с коробкой МДФ, петли (золото) 2000*800 мм,замок врезной(конструкция двери: каркасно-сотовое, обвязка из древесины хвойных пород, облиц. износостойким декоративным покрытием имитирующим нату |  |  | 66 | 3719,19 |  | 0 |  | 245466,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Счет | Дверные блоки для санузлов (137 серия) (Конструк двери: каркас-сотовое; обвязка каркаса- брусок из хвойн пород; облиц МДФ; синтетич шпон.;объемная арочная филенка ; штапик и раскладка ламинир; толщ 40 мм). В комплекте: полотно, коробка,замок |  |  | 42 | 3345,54 |  | 0 |  | 140512,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Счет | Дверные блоки для подсобки у мусоропровода(0,6*2)м. |  |  | 2 | 2956,47 |  | 0 |  | 5912,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | ТЕР09-04-014-01 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2 |  |  | 14,4 | 95,86 |  | 16,93 |  | 1380,38 |  | 870,19 |  |  | 243,79 |  | 5,14 |  | 74,02 |
|  | (0) | ЗП=52,55*1,15; ЭММ=13,54*1,25; ЗПм=1,73*1,25; ТЗТ=4,47*1,15; ТЗТм=0,15*1,25 |  |  | 1 м2 | 60,43 |  | 2,16 |  |  |  |  |  |  | 31,1 |  | 0,19 |  | 2,74 |
| 66.1 | Счет | Металлич двупольный антивандальный дверной блок. Наружн и внутр. отделка - порошковое термонапыление; утепление - пенопласт; двойной контур уплотнит резинки;металл 2 мм, замок ,ручки, (400+800)Х 2000- |  |  | 6 | 15254,24 |  |  |  | 91525,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | блок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 101-9411-057 | Доводчики "Нора-М" дверные, морозостойкие №5S малые (до 160 кг) |  |  | 7 | 793,95 |  | 0 |  | 5557,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ТЕРр61-01-002-07 | Ремонт штукатурки откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  | 0,09 | 3686,97 |  | 17,68 |  | 331,83 |  | 244,83 |  |  | 1,59 |  | 228,35 |  | 20,55 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 | 2720,33 |  | 8,72 |  |  |  |  |  |  | 0,78 |  | 0,67 |  | 0,06 |
| 69 | ТЕР15-02-033-01 | Обивка поверхностей: малярной сеткой |  |  | 0,35 | 63,83 |  | 3,43 |  | 22,34 |  | 21,14 |  |  | 1,2 |  | 6,44 |  | 2,25 |
|  | (0) | ЗП=52,53*1,15; ЭММ=2,74*1,25; ЗПм=0,46*1,25; Мат=3,03*0; ТЗТ=5,6*1,15; ТЗТм=0,04*1,25 |  |  | 100 м2 ошт.укатуриваемой поверхности | 60,41 |  | 0,58 |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,05 |  | 0,02 |
| 69.1 | 101-1677-001 | Сетки стеклотканевые армирующие 2х2 мм стандарт (разм.1м х 50м) для внутренних работ |  |  | 36,4 | 8,51 |  |  |  | 309,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | ТЕР15-02-019-09 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями КНАУФ (Голдбанд, Ротбанд): оконных и дверных откосов плоских |  |  | 0,35 | 1481,13 |  | 19,36 |  | 518,4 |  | 510,77 |  |  | 6,78 |  | 113,98 |  | 39,89 |
|  | (0) | ЗП=1269*1,15; ЭММ=15,49*1,25; ЗПм=4,8*1,25; ТЗТ=99,11*1,15; ТЗТм=0,37*1,25 |  |  | 100 м2 | 1459,35 |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 2,1 |  | 0,46 |  | 0,16 |
| 70.1 | 101-9732-036 | Грунтовка водно-дисперсионная ВД-АК-0301 акрилатная, глубокого проникновения для наружных и внутренних работ |  |  | 0,0245 | 39769,49 |  |  |  | 974,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70.2 | 402-9110-014 | Смеси сухие гипсовые "Ротбанд" |  |  | 0,51135 | 11137,7 |  |  |  | 5695,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | ТЕРр62-01-016-06 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей дверных откосов ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 % |  |  | 0,35 | 615,83 |  | 6,75 |  | 215,54 |  | 109,4 |  |  | 2,36 |  | 29,6 |  | 10,36 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 | 312,58 |  | 1,99 |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  | 0,16 |  | 0,06 |
| 71.1 | 101-9844-002 | Краски водоэмульсионные влагостойкие, супербелые ПРОФИ (Текс) |  |  | 0,02485 | 55354,58 |  |  |  | 1375,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сантехработы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | ТЕРр65-02-019-01 | Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг |  |  | 0,55 | 1115,11 |  | 59,11 |  | 613,31 |  | 580,8 |  |  | 32,51 |  | 110 |  | 60,5 |
|  | (0) |  |  |  | 100 шт. | 1056 |  | 29,16 |  |  |  |  |  |  | 16,04 |  | 2,24 |  | 1,23 |
| 73 | ТЕР18-03-001-02 | Установка радиаторов: стальных |  |  | 0,91 | 2697,21 |  | 213,1 |  | 2454,46 |  | 753,09 |  |  | 193,92 |  | 75,44 |  | 68,65 |
|  | (0) | ЗП=719,63*1,15; ЭММ=170,48*1,25; ЗПм=38,19*1,25; ТЗТ=65,6*1,15; ТЗТм=3,13*1,25 |  |  | 100 кВт | 827,57 |  | 47,74 |  |  |  |  |  |  | 43,44 |  | 3,91 |  | 3,56 |
| 74 | Счет | Алюминиевые радиаторы NOVA FLORIDA(5 секций) 500х100 S4 199 Ватт |  |  | 2 | 2097,45 |  | 0 |  | 4194,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Счет | Алюминиевые радиаторы NOVA FLORIDA(6 секций) 500х100 S4 199 Ватт |  |  | 4 | 2516,94 |  | 0 |  | 10067,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Счет | Алюминиевые радиаторы NOVA FLORIDA(7 секций) 500х100 S4 199 Ватт |  |  | 23 | 2936,43 |  | 0 |  | 67537,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Счет | Алюминиевые радиаторы NOVA FLORIDA (10 секций) 500х100 S4 199 Ватт |  |  | 26 | 4194,9 |  | 0 |  | 109067,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | ТЕРр65-01-006-15 | Смена санитарных приборов: моек на одно отделение |  |  | 0,1 | 4090,01 |  | 66,47 |  | 409 |  | 363,41 |  |  | 6,65 |  | 327,4 |  | 32,74 |
|  | (0) |  |  |  | 100 приборов | 3634,14 |  | 17,16 |  |  |  |  |  |  | 1,72 |  | 1,4 |  | 0,14 |
| 78.1 | Счет | Мойки из нержавеющей стали , размером 600х600 мм |  |  | 10 | 1101,69 |  |  |  | 11016,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | ТЕР09-03-039-02 | Демонтаж металлического каркаса под мойками |  |  | 0,02 | 252,18 |  | 51,29 |  | 5,04 |  | 4,02 |  |  | 1,03 |  | 17,08 |  | 0,34 |
|  | (0) | ЗП=582,3*0,3*1,15; ЭММ=136,78*0,3*1,25; ЗПм=3,58*0,3*1,25; Мат=141,43*0; ТЗТ=49,49*0,3*1,15; ТЗТм=0,27*0,3*1,25 |  |  | 1 т конструкций | 200,89 |  | 1,34 |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  | 0,1 |  | 0 |
| 80 | ТЕР10-01-059-01 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. |  |  | 0,1 | 3185,01 |  | 268,75 |  | 318,5 |  | 84,69 |  |  | 26,88 |  | 86,42 |  | 8,64 |
|  | (0) | ЗП=736,47*1,15; ЭММ=215*1,25; ЗПм=50,93*1,25; ТЗТ=75,15*1,15; ТЗТм=4,2*1,25 |  |  | 100 шт. | 846,94 |  | 63,66 |  |  |  |  |  |  | 6,37 |  | 5,25 |  | 0,53 |
| 80.1 | Счет | Тумба под мойку накладную 600х600х820 МДФ фасады,венге,бук. |  |  | 10 | 953,39 |  |  |  | 9533,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | ТЕРр65-01-006-10 | Смена санитарных приборов: гибких подводок |  |  | 0,21 | 586,39 |  | 4,75 |  | 123,14 |  | 122,14 |  |  | 1 |  | 52,4 |  | 11 |
|  | (0) |  |  |  | 100 приборов | 581,64 |  | 1,23 |  |  |  |  |  |  | 0,26 |  | 0,1 |  | 0,02 |
| 81.1 | 300-9400-068 | Подводки гибкие для "Компакта" с металлической гайкой |  |  | 21 | 14,96 |  |  |  | 314,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | ТЕРр65-01-006-10 | Смена санитарных приборов: гибких подводок |  |  | 0,1 | 586,39 |  | 4,75 |  | 58,64 |  | 58,16 |  |  | 0,48 |  | 52,4 |  | 5,24 |
|  | (0) |  |  |  | 100 приборов | 581,64 |  | 1,23 |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  | 0,1 |  | 0,01 |
| 82.1 | 300-9400-128 | Подводки гибкие под смеситель "Елочка" L=0.6 м |  |  | 10 | 73,68 |  |  |  | 736,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | ТЕРр65-01-005-07 | Смена арматуры: смесителей без душевой сетки |  |  | 0,1 | 2419,23 |  | 6,17 |  | 241,92 |  | 222 |  |  | 0,62 |  | 200 |  | 20 |
|  | (0) |  |  |  | 100 шт. | 2220 |  | 1,03 |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  | 0,09 |  | 0,01 |
| 83.1 | Счет | Смесители для моек (латунь с хромированным покрытием ) с керамической вентильной головкой и металлизированными маховиками |  |  | 10 | 994,07 |  |  |  | 9940,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | ТЕРр65-01-006-03 | Смена санитарных приборов: сифонов чугунных |  |  | 0,31 | 2854,36 |  | 13,03 |  | 884,85 |  | 262,55 |  |  | 4,04 |  | 76,3 |  | 23,65 |
|  | (0) |  |  |  | 100 приборов | 846,93 |  | 3,3 |  |  |  |  |  |  | 1,02 |  | 0,27 |  | 0,08 |
| 84.1 | 300-9400-108 | Сифоны для моек и раковин бутылочные с нержавеющей решеткой, с гофрированным шлангом |  |  | 31 | 66,72 |  |  |  | 2068,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | ТЕРр65-01-005-06 | Смена арматуры: смесителей с душевой сеткой |  |  | 0,21 | 3163,03 |  | 9,6 |  | 664,24 |  | 621,68 |  |  | 2,02 |  | 266,7 |  | 56,01 |
|  | (0) |  |  |  | 100 шт. | 2960,37 |  | 1,61 |  |  |  |  |  |  | 0,34 |  | 0,14 |  | 0,03 |
| 85.1 | Счет | Смесители для ванн (латунь) с металлическим шлангом(1500мм), керамической вентильной головкой и металлизированными маховиками(хром) |  |  | 21 | 2381,36 |  |  |  | 50008,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | ТЕРр65-01-006-24 | Смена санитарных приборов: умывальников |  |  | 0,21 | 2899,51 |  | 66,47 |  | 608,9 |  | 494,17 |  |  | 13,96 |  | 212 |  | 44,52 |
|  | (0) |  |  |  | 100 приборов | 2353,2 |  | 17,16 |  |  |  |  |  |  | 3,6 |  | 1,4 |  | 0,29 |
| 86.1 | 300-9400-017 | Умывальники овальные №2 |  |  | 21 | 629,39 |  |  |  | 13217,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 300-9240-020 | Кронштейны стальные для умывальника №2 |  |  | 10 | 97,98 |  | 0 |  | 979,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | пара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | ТЕРр65-01-006-17 | Смена санитарных приборов: ванн чугунных |  |  | 0,21 | 7750,19 |  | 351,31 |  | 1627,54 |  | 1369,23 |  |  | 73,78 |  | 587,4 |  | 123,35 |
|  | (0) |  |  |  | 100 приборов | 6520,14 |  | 90,72 |  |  |  |  |  |  | 19,05 |  | 7,4 |  | 1,55 |
| 88.1 | Счет | Ванны чугунные эмалированные 1700 мм |  |  | 21 | 8135,59 |  |  |  | 170847,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 300-9400-088 | Сифоны для ванн с нержавеющей решеткой, с гибкой трубой |  |  | 21 | 194,13 |  | 0 |  | 4076,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | ТЕРр65-01-006-12 | Смена санитарных приборов: унитазов типа "Компакт" |  |  | 0,21 | 5060,54 |  | 71,21 |  | 1062,71 |  | 962 |  |  | 14,95 |  | 412,7 |  | 86,67 |
|  | (0) |  |  |  | 100 приборов | 4580,97 |  | 18,39 |  |  |  |  |  |  | 3,86 |  | 1,5 |  | 0,32 |
| 90.1 | Счет | Унитазы "Компакт"IDDIS Persey (двухуровневая водосливная арматура из ABS- пластика, жесткое сиденье из дюропласта с хромированным металлич. креплением,сиденье дюропласт). |  |  | 21 | 4620,34 |  |  |  | 97027,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | ТЕРр65-01-008-02 | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 100 мм(в подвале) |  |  | 0,2 | 1185,07 |  | 18,99 |  | 237,01 |  | 150,05 |  |  | 3,8 |  | 61,9 |  | 12,38 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м | 750,23 |  | 4,9 |  |  |  |  |  |  | 0,98 |  | 0,4 |  | 0,08 |
| 91.1 | 300-9240-002 | Крепления стальные для чугунных канализационных труб д. 100 мм |  |  | 20 | 38,82 |  |  |  | 776,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91.2 | 300-1111 | Трубопроводы для внутренней канализации из полиэтиленовых труб отечественного производства, диаметром 100 мм |  |  | 20 | 230,92 |  |  |  | 4618,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 300-9911-2739 | Переходы из ПНД ПЭ100, SDR 17 Дн= 125/ 90 мм |  |  | 2 | 585,48 |  | 0 |  | 1170,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | ТЕРр65-01-001-02 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 63 мм |  |  | 1,03 | 738,27 |  | 12,52 |  | 760,42 |  | 648,87 |  |  | 12,9 |  | 59,62 |  | 61,41 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м | 629,97 |  | 2,21 |  |  |  |  |  |  | 2,28 |  | 0,17 |  | 0,18 |
| 94 | ТЕР16-04-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром: 63 мм (два кухонных стояка Дв 40 мм хвс) |  |  | 0,08 | 3927,78 |  | 1925,39 |  | 314,22 |  | 151,55 |  |  | 154,03 |  | 162,75 |  | 13,02 |
|  | (0) | ЗП=1647,29*1,15; ЭММ=1540,31*1,25; ЗПм=216,58*1,25; ТЗТ=141,52*1,15; ТЗТм=13,8*1,25 |  |  | 100 м | 1894,38 |  | 270,73 |  |  |  |  |  |  | 21,66 |  | 17,25 |  | 1,38 |
| 94.1 | 300-9230-270 | Кран шаровой Д= 40 мм |  |  | 2 | 1554,47 |  |  |  | 3108,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94.2 | 300-9240-001 | Крепления стальные для чугунных канализационных труб д. 50 мм |  |  | 8 | 33,27 |  |  |  | 266,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94.3 | 300-9911-2860 | Угольник PP-R 80 45° Дн= 63 мм |  |  | 2 | 46,08 |  |  |  | 92,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94.4 | 530-9001-279 | Трубы PP-R 80, PN-20, Дн= 63х10.5 мм |  |  | 8 | 261,76 |  |  |  | 2094,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 300-9911-2872 | Тройник PP-R 80 переходной Дн= 63х25х63 мм |  |  | 4 | 80,35 |  | 0 |  | 321,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | ТЕР16-07-003-05 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм |  |  | 2 | 101,9 |  | 6,86 |  | 203,8 |  | 124,34 |  |  | 13,72 |  | 5,13 |  | 10,26 |
|  | (0) | ЗП=54,06*1,15; ЭММ=5,49*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=4,46*1,15; ТЗТм=0,01*1,25 |  |  | 1 врезка | 62,17 |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  | 0,01 |  | 0,02 |
| 97 | 300-9911-2847 | Муфта PP-R 80 переходная Дн= 63х25 мм |  |  | 4 | 18,33 |  | 0 |  | 73,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | ТЕР16-04-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром: 40 мм (стояки стояки холодной воды) |  |  | 0,8 | 3240,49 |  | 857,29 |  | 2592,39 |  | 1810,82 |  |  | 685,83 |  | 186,76 |  | 149,41 |
|  | (0) | ЗП=1968,29*1,15; ЭММ=685,83*1,25; ЗПм=96,78*1,25; ТЗТ=162,4*1,15; ТЗТм=6,21*1,25 |  |  | 100 м | 2263,53 |  | 120,98 |  |  |  |  |  |  | 96,78 |  | 7,76 |  | 6,21 |
| 98.1 | 530-9001-143 | Трубы PP-R 80, PN-20, Дн= 40х6,7 мм |  |  | 80 | 109,71 |  |  |  | 8776,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98.2 | 300-9911-2213 | Угольник PP-R 80 45° Дн= 40 мм |  |  | 44 | 14,77 |  |  |  | 649,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98.3 | 300-9230-259 | Кран шаровой Д= 25 мм |  |  | 21 | 563,14 |  |  |  | 11825,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98.4 | 300-9240-001 | Крепления стальные для чугунных канализационных труб д. 50 мм |  |  | 40 | 33,27 |  |  |  | 1330,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | ТЕР16-04-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром: 40 мм ( для стока воды из ванной) |  |  | 0,15 | 3240,49 |  | 857,29 |  | 486,07 |  | 339,53 |  |  | 128,59 |  | 186,76 |  | 28,01 |
|  | (0) | ЗП=1968,29*1,15; ЭММ=685,83*1,25; ЗПм=96,78*1,25; ТЗТ=162,4*1,15; ТЗТм=6,21*1,25 |  |  | 100 м | 2263,53 |  | 120,98 |  |  |  |  |  |  | 18,15 |  | 7,76 |  | 1,16 |
| 99.1 | 530-9001-143 | Трубы PP-R 80, PN-20, Дн= 40х6,7 мм |  |  | 15 | 109,71 |  |  |  | 1645,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99.2 | 300-9911-2213 | Угольник PP-R 80 45° Дн= 40 мм |  |  | 42 | 14,77 |  |  |  | 620,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | ТЕР16-07-003-03 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм |  |  | 21 | 79,43 |  | 6,86 |  | 1668,03 |  | 1305,57 |  |  | 144,06 |  | 5,13 |  | 107,73 |
|  | (0) | ЗП=54,06*1,15; ЭММ=5,49*1,25; ЗПм=0,12*1,25; Мат=20,79*0,5; ТЗТ=4,46*1,15; ТЗТм=0,01*1,25 |  |  | 1 врезка | 62,17 |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  | 3,15 |  | 0,01 |  | 0,21 |
| 100.1 | 300-9911-2843 | Муфта PP-R 80 переходная Дн= 40х25 мм |  |  | 42 | 8,06 |  |  |  | 338,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | ТЕРр65-01-009-11 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на армированные полипропиленовые трубы трубы диаметром до: 20 мм (отопление)в т.ч байпас. |  |  | 2,97 | 2223,07 |  | 48,3 |  | 6602,52 |  | 5472,49 |  |  | 143,45 |  | 155 |  | 460,35 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м | 1842,59 |  | 6,9 |  |  |  |  |  |  | 20,49 |  | 0,6 |  | 1,78 |
| 101.1 | 530-9001-1178 | Трубы PP-R 80, PN-25 армированные, Дн= 32х5,4 мм |  |  | 297 | 111,72 |  |  |  | 33180,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101.2 | 300-9230-258 | Кран шаровой Д= 20 мм |  |  | 198 | 390,52 |  |  |  | 77322,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 300-9911-2201 | Тройник PP-R 80 Дн= 32 мм |  |  | 198 | 12 |  | 0 |  | 2376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 300-9230-001 | Краны "Маевского" для спуска воздуха из систем водяного отопления (вода до +100°C) |  |  | 21 | 16,07 |  | 0 |  | 337,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 300-9911-2212 | Угольник PP-R 80 45° Дн= 32 мм |  |  | 99 | 9,84 |  | 0 |  | 974,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 300-9911-2216 | Угольник PP-R 80 90° Дн= 32 мм |  |  | 198 | 10,11 |  | 0 |  | 2001,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 300-9911-2191 | Муфта PP-R 80 переходная Дн= 32х20 мм |  |  | 99 | 5,19 |  | 0 |  | 513,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 300-9240-005 | Крепления стальные для труб д.20 мм |  |  | 297 | 9,65 |  | 0 |  | 2866,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | ТЕРр65-01-009-10 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на полипропиленовые трубы диаметром до: 15 мм (подводка холодное водоснабжение) |  |  | 0,34 | 2320,67 |  | 48,11 |  | 789,03 |  | 679,02 |  |  | 16,36 |  | 168 |  | 57,12 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м | 1997,13 |  | 6,9 |  |  |  |  |  |  | 2,35 |  | 0,6 |  | 0,2 |
| 108.1 | 300-9240-004 | Крепления стальные для труб д.15 мм |  |  | 34 | 9,65 |  |  |  | 328,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108.2 | 530-9001-141 | Трубы PP-R 80, PN-20, Дн= 25х4,2 мм |  |  | 34 | 41,35 |  |  |  | 1405,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108.3 | 300-9911-2211 | Угольник PP-R 80 45° Дн= 25 мм |  |  | 102 | 5,24 |  |  |  | 534,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108.4 | 300-9230-041 | Краны 11ч38п д. 15 мм 1 МПа шаровые запорные проходные сальниковые муфтовые (вода, нефть, масла, природный газ до +100°C) |  |  | 21 | 116,71 |  |  |  | 2450,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 300-9911-2192 | Муфта PP-R 80 переходная Дн= 32х25 мм |  |  | 68 | 5,49 |  | 0 |  | 373,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | ТЕРр65-01-005-01 | Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм |  |  | 0,42 | 973,51 |  | 3,43 |  | 408,87 |  | 377,62 |  |  | 1,44 |  | 81 |  | 34,02 |
|  | (0) |  |  |  | 100 шт. | 899,1 |  | 0,57 |  |  |  |  |  |  | 0,24 |  | 0,05 |  | 0,02 |
| 110.1 | 300-9230-041 | Краны 11ч38п д. 15 мм 1 МПа шаровые запорные проходные сальниковые муфтовые (вода, нефть, масла, природный газ до +100°C) |  |  | 42 | 116,71 |  |  |  | 4901,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | ТЕРр65-01-002-02 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм |  |  | 0,12 | 889,59 |  | 8,44 |  | 106,75 |  | 105,74 |  |  | 1,01 |  | 85,3 |  | 10,24 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м | 881,15 |  | 4,17 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  | 0,32 |  | 0,04 |
| 112 | ТЕРр65-01-002-01 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм |  |  | 0,25 | 714,92 |  | 4,22 |  | 178,73 |  | 177,68 |  |  | 1,06 |  | 68,8 |  | 17,2 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м | 710,7 |  | 2,08 |  |  |  |  |  |  | 0,52 |  | 0,16 |  | 0,04 |
| 113 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм |  |  | 0,12 | 1186,22 |  | 21,33 |  | 142,35 |  | 89,59 |  |  | 2,56 |  | 61,6 |  | 7,39 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м | 746,59 |  | 3,48 |  |  |  |  |  |  | 0,42 |  | 0,28 |  | 0,03 |
| 113.1 | 300-9911-1580 | Отводы ПВХ 87 град. Дн=110 мм |  |  | 2 | 91,34 |  |  |  | 182,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113.2 | 300-9240-002 | Крепления стальные для чугунных канализационных труб д. 100 мм |  |  | 12 | 38,82 |  |  |  | 465,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113.3 | 300-1111 | Трубопроводы для внутренней канализации из полиэтиленовых труб отечественного производства, диаметром 100 мм |  |  | 12 | 230,92 |  |  |  | 2771,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 300-9911-1836 | Заглушки ПВХ Р клей 110 |  |  | 2 | 269,33 |  | 0 |  | 538,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | ТЕР16-07-004-02 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм |  |  | 10 | 85,97 |  | 0,26 |  | 859,7 |  | 321,7 |  |  | 2,6 |  | 3,08 |  | 30,8 |
|  | (0) | ЗП=93,24*0,3*1,15; ЭММ=0,69*0,3*1,25; ЗПм=0,12*0,3*1,25; ТЗТ=8,94*0,3*1,15; ТЗТм=0,01*0,3*1,25 |  |  | 1 врезка | 32,17 |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  | 0 |  | 0 |
| 116 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм |  |  | 0,25 | 1068,66 |  | 12,09 |  | 267,17 |  | 223,85 |  |  | 3,02 |  | 73,88 |  | 18,47 |
|  | (0) | ЗП=778,59*1,15; ЭММ=9,67*1,25; ЗПм=1,58*1,25; ТЗТ=64,24*1,15; ТЗТм=0,13*1,25 |  |  | 100 м | 895,38 |  | 1,98 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  | 0,16 |  | 0,04 |
| 116.1 | 300-9911-080 | Тройники для каналиэационных труб из ПНД Д= 50х 50х 90 мм |  |  | 21 | 30,29 |  |  |  | 636,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116.2 | 300-9240-001 | Крепления стальные для чугунных канализационных труб д. 50 мм |  |  | 25 | 33,27 |  |  |  | 831,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116.3 | 300-9911-1788 | Угольники ПВХ Р клей 50х90 град. |  |  | 21 | 39,42 |  |  |  | 827,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116.4 | 300-9660-001 | Трубопроводы для внутренней канализации из полиэтиленовых труб отечественного производства, диаметром 50 мм |  |  | 25 | 105,71 |  |  |  | 2642,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 300-9504-214 | Тройники чугунные косые под 45 градусов 100х 50 мм |  |  | 21 | 262,61 |  | 0 |  | 5514,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | ТЕР16-02-002-03 | Прокладка гильз диаметром: 25 мм,50 мм |  |  | 0,2 | 618,93 |  | 60,05 |  | 123,79 |  | 102,36 |  |  | 12,01 |  | 42,63 |  | 8,53 |
|  | (0) | ЗП=445,04*1,15; ЭММ=48,04*1,25; ЗПм=7,43*1,25; ТЗТ=37,07*1,15; ТЗТм=0,59*1,25 |  |  | 100 м | 511,8 |  | 9,29 |  |  |  |  |  |  | 1,86 |  | 0,74 |  | 0,15 |
| 118.1 | 103-0359 | Гильзы (трубы бесшовные горячедеформированные 57 х4.5 мм) |  |  | 20 | 242,36 |  |  |  | 4847,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | ТЕР16-02-002-03 | Прокладка штанги диаметром: 25 мм(для шторок в ванной комнате) |  |  | 0,357 | 618,93 |  | 60,05 |  | 220,96 |  | 182,71 |  |  | 21,44 |  | 42,63 |  | 15,22 |
|  | (0) | ЗП=445,04*1,15; ЭММ=48,04*1,25; ЗПм=7,43*1,25; ТЗТ=37,07*1,15; ТЗТм=0,59*1,25 |  |  | 100 м | 511,8 |  | 9,29 |  |  |  |  |  |  | 3,32 |  | 0,74 |  | 0,26 |
| 119.1 | Счет | штанга прямая телескопическая для ванной комнаты. Изготовлена из алюминия, покрытие - хром, диаметр трубы 25 мм., длина 170 см. |  |  | 21 | 448,31 |  |  |  | 9414,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Счет | штора для ванной из ПВХ,водоотталкивающая с антибактериальным покрытием . Укомплектована кольцами. Размер 180х200см |  |  | 21 | 520,34 |  | 0 |  | 10927,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | ТЕРр65-01-009-03 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 25 мм |  |  | 1 | 1256,6 |  | 68,05 |  | 1256,6 |  | 1127,31 |  |  | 68,05 |  | 94,83 |  | 94,83 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м | 1127,31 |  | 5,15 |  |  |  |  |  |  | 5,15 |  | 0,42 |  | 0,42 |
| 121.1 | 300-9230-259 | Кран шаровой Д= 25 мм |  |  | 1 | 563,14 |  |  |  | 563,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121.2 | 300-9240-001 | Крепления стальные для чугунных канализационных труб д. 50 мм |  |  | 60 | 33,27 |  |  |  | 1996,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121.3 | 300-0889 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 25 мм |  |  | 100 | 321,53 |  |  |  | 32153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 103-9230-003 | Отводы стальные оцинкованные д. 25 мм |  |  | 8 | 55,29 |  | 0 |  | 442,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 300-9230-368 | Краны шаровые Valtec VT.214 вн.-вн. 1 1/4" |  |  | 1 | 411,29 |  | 0 |  | 411,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 300-9400-128 | Подводки гибкие под смеситель "Елочка" L=0.6 м |  |  | 1 | 73,68 |  | 0 |  | 73,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | ТЕРр63-01-011-01 | Смена облицовки из гипсокартонных листов площадью ремонтируемых мест: до 1 м2(для кухонных стояков ХВС) |  |  | 0,052 | 1211,47 |  | 18,46 |  | 63 |  | 20,17 |  |  | 0,96 |  | 36,25 |  | 1,89 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 | 387,88 |  | 4,64 |  |  |  |  |  |  | 0,24 |  | 0,38 |  | 0,02 |
| 125.1 | 101-9154-014 | Листы гипсокартонные GN6 3000х900х6мм GIPROC, ремонтные |  |  | 5,46 | 116,84 |  |  |  | 637,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | ТЕРр62-03-032-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных и чугунных за 2 раза |  |  | 0,45 | 1135,52 |  | 0,69 |  | 510,98 |  | 358,71 |  |  | 0,31 |  | 80,6 |  | 36,27 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 | 797,13 |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  | 0,01 |  | 0 |
| 126.1 | 101-0460 | Краски масляные МА-15 бежевые для наружных работ |  |  | 0,007245 | 70718,75 |  |  |  | 512,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | ТЕРр65-01-009-08 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 80 мм |  |  | 0,5 | 2635,34 |  | 294,33 |  | 1317,67 |  | 1038,98 |  |  | 147,17 |  | 174,8 |  | 87,4 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м | 2077,97 |  | 8,83 |  |  |  |  |  |  | 4,42 |  | 0,72 |  | 0,36 |
| 127.1 | 300-9240-002 | Крепления стальные для чугунных канализационных труб д. 100 мм |  |  | 25 | 38,82 |  |  |  | 970,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127.2 | 103-0056 | Трубы водогазопроводные оцинкованные обыкновенные 80х4 мм |  |  | 50 | 384,17 |  |  |  | 19208,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127.3 | 300-9230-325 | Краны шаровые стальные приварные "NAVAL", Ду 80, Ру25 |  |  | 2 | 3310,77 |  |  |  | 6621,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 103-9230-006 | Отводы стальные оцинкованные д. 50 мм |  |  | 4 | 212,57 |  | 0 |  | 850,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | ТЕРр67-01-004-03 | Демонтаж осветительных приборов: Светильники с лампами накаливания (люстр) |  |  | 0,45 | 61,02 |  | 0,79 |  | 27,46 |  | 27,1 |  |  | 0,36 |  | 6,32 |  | 2,84 |
|  | (0) |  |  |  | 100 шт. | 60,23 |  | 0,39 |  |  |  |  |  |  | 0,18 |  | 0,03 |  | 0,01 |
| 130 | ТЕРр67-01-008-01 | Смена светильников: с лампами накаливания |  |  | 0,66 | 1049,5 |  | 0,79 |  | 692,67 |  | 692,15 |  |  | 0,52 |  | 89,1 |  | 58,81 |
|  | (0) |  |  |  | 100 шт. | 1048,71 |  | 0,39 |  |  |  |  |  |  | 0,26 |  | 0,03 |  | 0,02 |
| 130.1 | Счет | Светильник НПО 22-100-220 "Полусфера 250" хрусталь |  |  | 66 | 164,65 |  |  |  | 10866,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | ТЕРм08-03-593-11 | Люстры и подвесы с количеством ламп до: 5 |  |  | 45 | 106 |  | 30,6 |  | 4770 |  | 660,15 |  |  | 1377 |  | 1,21 |  | 54,45 |
|  | (0) |  |  |  | 1 шт. | 14,67 |  | 15,48 |  |  |  |  |  |  | 696,6 |  | 1,01 |  | 45,45 |
| 132 | Счет | Люстры 5-ти рожковые |  |  | 21 | 2254,24 |  | 0 |  | 47339,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Счет | Люстры 3-х рожковые |  |  | 24 | 1805,09 |  | 0 |  | 43322,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | ТЕРр67-01-008-02 | Смена светильников: с люминесцентными лампами |  |  | 0,4 | 1924,15 |  | 2,11 |  | 769,66 |  | 768,82 |  |  | 0,84 |  | 163,3 |  | 65,32 |
|  | (0) |  |  |  | 100 шт. | 1922,04 |  | 1,04 |  |  |  |  |  |  | 0,42 |  | 0,08 |  | 0,03 |
| 134.1 | 503-9042-011 | Светильники ЛПО 2х40 люминесцентные (без ламп) |  |  | 12 | 393,45 |  |  |  | 4721,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 545-0268 | Лампы люминесцентные ЛД-40, ЛБ-40 |  |  | 52 | 29,43 |  | 0 |  | 1530,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 503-9042-007 | Светильники ЛПО 1х40 люминесцентные (без ламп) |  |  | 28 | 264,43 |  | 0 |  | 7404,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | ТЕРр67-01-009-01 | Смена: выключателей |  |  | 0,89 | 267,51 |  | 0 |  | 238,08 |  | 238,08 |  |  | 0 |  | 24,1 |  | 21,45 |
|  | (0) |  |  |  | 100 шт. | 267,51 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 137.1 | 500-9011-186 | Выключатели открытой проводки, Этюд" - 2 клав.,"ВА10-002b |  |  | 68 | 63,44 |  |  |  | 4313,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | 500-9015-007 | Блоки с выключателями и штепсельными розетками "К" БК2ВР-007А с индик. (Роз.З/К+В1кл.инд.+В2кл.) |  |  | 21 | 201,29 |  | 0 |  | 4227,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | ТЕРр67-01-009-02 | Смена: розеток |  |  | 1,32 | 267,51 |  | 0 |  | 353,11 |  | 353,11 |  |  | 0 |  | 24,1 |  | 31,81 |
|  | (0) |  |  |  | 100 шт. | 267,51 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 139.1 | 500-9013-029 | Розетки открытой проводки, г.Минск, 2-местные, с заземлением РА 16-250 |  |  | 132 | 58,69 |  |  |  | 7747,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | ТЕРм08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке |  |  | 0,04 | 694,62 |  | 8,62 |  | 27,78 |  | 18,47 |  |  | 0,34 |  | 38,1 |  | 1,52 |
|  | (0) |  |  |  | 100 шт. | 461,77 |  | 1,14 |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  | 0,08 |  | 0 |
| 140.1 | 549-4010-002 | Розетки кабельные IP44, 32А, 3Р+Е |  |  | 4 | 342,21 |  |  |  | 1368,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | ТЕРр67-01-003-01 | Демонтаж кабеля |  |  | 19 | 92,13 |  | 0,26 |  | 1750,47 |  | 1745,53 |  |  | 4,94 |  | 9,64 |  | 183,16 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м | 91,87 |  | 0,13 |  |  |  |  |  |  | 2,47 |  | 0,01 |  | 0,19 |
| 142 | ТЕРм08-02-403-04 | Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: по перекрытиям |  |  | 29,9 | 604,84 |  | 140,37 |  | 18084,72 |  | 6533,15 |  |  | 4197,06 |  | 19 |  | 568,1 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м | 218,5 |  | 73,51 |  |  |  |  |  |  | 2197,95 |  | 4,79 |  | 143,22 |
| 143 | 501-0622-004 | Кабель силовой ВВГнг-П-LS 3х 1,5 мм2 0,66КВ |  |  | 1,18 | 30813,18 |  | 0 |  | 36359,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1000 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | 501-0623-005 | Кабель силовой ВВГнг-П-LS 3х 2,5 мм2 0,66КВ |  |  | 1,27 | 32453,39 |  | 0 |  | 41215,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1000 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 501-0625 | Кабель силовой ВВГ 3х 6 мм2 0,66КВ |  |  | 0,04 | 72292,12 |  | 0 |  | 2891,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1000 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 507-0249 | Провод ПВ1 4 мм2 |  |  | 0,5 | 14908,51 |  | 0 |  | 7454,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1000 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | 500-9002-059 | Коробки распределительные пластмассовые У-192 с крышкой |  |  | 221 | 14,81 |  | 0 |  | 3273,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | 500-9055-007 | Наконечники кабельные медные ТМ- 35-(8,10,12)-10М |  |  | 42 | 22,32 |  | 0 |  | 937,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | 500-9041-005 | Сжимы ответвительные У-859 |  |  | 0,42 | 4992,85 |  | 0 |  | 2097 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | ТЕРм08-02-396-20 | Короба пластмассовые шириной до 40мм |  |  | 16,2 | 294,78 |  | 14,48 |  | 4775,44 |  | 3048,84 |  |  | 234,58 |  | 15,99 |  | 259,04 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м | 188,2 |  | 3,45 |  |  |  |  |  |  | 55,89 |  | 0,28 |  | 4,54 |
| 150.1 | 500-9099-004 | Изделия соединительные пластмассовые: скоба пластиковая плоская 8 мм |  |  | 324 | 0,28 |  |  |  | 90,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | 500-9801-047 | Кабель-каналы 25х16 T-Plast, прямые |  |  | 1150 | 15,37 |  | 0 |  | 17675,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | 500-9801-050 | Кабель-каналы 60х40 T-Plast, прямые |  |  | 180 | 54,78 |  | 0 |  | 9860,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | 500-9801-049 | Кабель-каналы 40х25 T-Plast, прямые |  |  | 290 | 25,38 |  | 0 |  | 7360,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 |  |  | 0,7 | 399,94 |  | 4,31 |  | 279,96 |  | 54,26 |  |  | 3,02 |  | 6,74 |  | 4,72 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м | 77,51 |  | 0,57 |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  | 0,04 |  | 0,03 |
| 155 | 530-9001-100 | Трубы гофрированные из ПНД, Дн= 20х2,2 мм, для электропроводки |  |  | 70 | 6,39 |  | 0 |  | 447,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | ТЕРм08-03-526-01 | Демонтаж автоматов одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене. |  |  | 82 | 6,01 |  | 0,51 |  | 492,82 |  | 451 |  |  | 41,82 |  | 0,47 |  | 38,54 |
|  | (0) | ЗП=18,34*0,3; ЭММ=1,7*0,3; ЗПм=0,06*0,3; Мат=112,52*0; ТЗТ=1,56*0,3; ТЗТм=0,0774*0,3 |  |  | 1 шт. | 5,5 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  | 1,64 |  | 0,02 |  | 1,64 |
| 157 | ТЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25. |  |  | 42 | 132,56 |  | 1,7 |  | 5567,52 |  | 770,28 |  |  | 71,4 |  | 1,56 |  | 65,52 |
|  | (0) |  |  |  | 1 шт. | 18,34 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  | 2,52 |  | 0,0774 |  | 3,25 |
| 158 | Счет | Выключатели автоматические АВВ 16а 1 полюсные |  |  | 42 | 118,64 |  | 0 |  | 4982,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | ТЕРм08-03-526-02 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 |  |  | 40 | 167,43 |  | 2,57 |  | 6697,2 |  | 1090,8 |  |  | 102,8 |  | 2,32 |  | 92,8 |
|  | (0) |  |  |  | 1 шт. | 27,27 |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  | 5,6 |  | 0,01 |  | 0,4 |
| 160 | Счет | Выключатели автоматические АВВ 32а 3-х полюсные |  |  | 8 | 415,25 |  | 0 |  | 3322 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | Счет | Выключатели автоматические АВВ 63а 1 полюсные |  |  | 32 | 262,71 |  | 0 |  | 8406,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | ТЕР09-04-014-01 | Демонтаж металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2(в подвале) |  |  | 3,8 | 23,21 |  | 5,08 |  | 88,2 |  | 68,93 |  |  | 19,3 |  | 1,54 |  | 5,85 |
|  | (0) | ЗП=52,55*0,3*1,15; ЭММ=13,54*0,3*1,25; ЗПм=1,73*0,3*1,25; Мат=18,5*0; ТЗТ=4,47*0,3*1,15; ТЗТм=0,15*0,3*1,25 |  |  | 1 м2 | 18,14 |  | 0,65 |  |  |  |  |  |  | 2,47 |  | 0,06 |  | 0,23 |
| 163 | ТЕР09-04-014-01 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2(в подвале) |  |  | 3,8 | 95,86 |  | 16,93 |  | 364,27 |  | 229,63 |  |  | 64,33 |  | 5,14 |  | 19,53 |
|  | (0) | ЗП=52,55*1,15; ЭММ=13,54*1,25; ЗПм=1,73*1,25; ТЗТ=4,47*1,15; ТЗТм=0,15*1,25 |  |  | 1 м2 | 60,43 |  | 2,16 |  |  |  |  |  |  | 8,21 |  | 0,19 |  | 0,72 |
| 163.1 | 101-9411-029 | Петли дверные полушарнирные пн1-130 с никелевым покрытием |  |  | 6 | 36,87 |  |  |  | 221,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163.2 | 201-9316-001 | Блоки дверные металлические (полотно двери имеет общую толщину 40 мм. , изготавливается из двух листов горячекатаной стали толщиной 2 мм. каждый. внутри полотна двери расположен силовой каркас в виде «u»- образного ребра жесткости) 2 блока |  |  | 3,8 | 4270,39 |  |  |  | 16227,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163.3 | 204-9180-001 | Детали закладные весом до 1 кг |  |  | 0,00836 | 44207,61 |  |  |  | 369,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | 201-9316-015 | Комплектующие: замок "Cerber" врезной |  |  | 2 | 883,68 |  | 0 |  | 1767,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | ТЕР11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев: песчаных в подвале. |  |  | 18,8 | 165,83 |  | 21,99 |  | 3117,6 |  | 794,11 |  |  | 413,41 |  | 3,92 |  | 73,7 |
|  | (0) | ЗП=36,73*1,15; ЭММ=17,59*1,25; ЗПм=3,69*1,25; ТЗТ=3,41*1,15; ТЗТм=0,3*1,25 |  |  | 1 м3 | 42,24 |  | 4,61 |  |  |  |  |  |  | 86,67 |  | 0,38 |  | 7,14 |
| 166 | ТЕР11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев: песчаных в подвале. |  |  | 6 | 64,23 |  | 21,99 |  | 385,38 |  | 253,44 |  |  | 131,94 |  | 3,92 |  | 23,52 |
|  | (0) | ЗП=36,73*1,15; ЭММ=17,59*1,25; ЗПм=3,69*1,25; Мат=101,6*0; ТЗТ=3,41*1,15; ТЗТм=0,3*1,25 |  |  | 1 м3 | 42,24 |  | 4,61 |  |  |  |  |  |  | 27,66 |  | 0,38 |  | 2,28 |
| 167 | 408-9051-004 | Песок кварцевый фр. 0,63-2,5 мм сухой в мешках по 50 кг, ГОСТ 8736-93 |  |  | 9 | 3598,09 |  | 0 |  | 32382,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | ТЕР46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах отверстий |  |  | 1,41 | 439,33 |  | 241,56 |  | 619,46 |  | 278,86 |  |  | 340,6 |  | 15,17 |  | 21,39 |
|  | (0) |  |  |  | 100 отверстий | 197,77 |  | 52,72 |  |  |  |  |  |  | 74,34 |  | 4,35 |  | 6,13 |
| 169 | ТЕР46-03-017-05 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 |  |  | 0,3 | 1652,97 |  | 27,72 |  | 495,89 |  | 236,57 |  |  | 8,32 |  | 75,22 |  | 22,57 |
|  | (0) |  |  |  | 1 м3 | 788,57 |  | 4,6 |  |  |  |  |  |  | 1,38 |  | 0,4 |  | 0,12 |
| 170 | 402-0016 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый М150 |  |  | 0,3 | 4308,32 |  | 0 |  | 1292,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | ТЕРр69-01-009-01 | Очистка помещений от строительного мусора |  |  | 0,35 | 1898,88 |  | 0 |  | 664,61 |  | 664,61 |  |  | 0 |  | 214,32 |  | 75,01 |
|  | (0) |  |  |  | 100 т | 1898,88 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 171.1 | 999-9900 | Строительный мусор |  |  | 35 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | ССЦ03.2012 п.28 | Погрузочные работы: Материалы, перевозимые в мешках и пакетами |  |  | 35 | 129,64 |  | 0 |  | 4537,4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | тонн | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 173 | ССЦ03.2012 Табл.8-1 | Расстояние перевозки - от 40,1 до 41 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 8 |  |  | 35 | 494,42 |  | 0 |  | 17304,7 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234596,14 |  | 128611,85 |  |  | 16505,2 |  | 11679,13 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5269,68 |  | 380,36 |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Прямые |  |
| 2.05. Строительные металлические конструкции (23, 24, 25, 44, 66, 67, 79, 162, 163, 164) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  | 1632,44*12,918 |  |  |  |  |  |  | 12,918 |  |  |  | 21087,86 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 340,4*7,471 |  |  |  |  |  |  | 7,471 |  |  |  | 2543,13 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 362,72*5,746 |  |  |  |  |  |  | 5,746 |  |  |  | 2084,19 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25715,18 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (1632,44+43,12)*12,918*0,693 |  |  |  |  |  |  | 0,693 |  |  |  | 14999,9 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (1632,44+43,12)*12,918*0,578 |  |  |  |  |  |  | 0,578 |  |  |  | 12510,74 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53225,82 |  |
| 2.07. Заполнение оконных проемов (с остеклением) (51, 52, 53, 54) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  | 1948,83*12,918 |  |  |  |  |  |  | 12,918 |  |  |  | 25174,99 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 831,61*9,123 |  |  |  |  |  |  | 9,123 |  |  |  | 7586,78 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 10668*2,835 |  |  |  |  |  |  | 2,835 |  |  |  | 30243,78 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63005,55 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (1948,83+172,25)*12,918*0,9 |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  | 24660,1 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (1948,83+172,25)*12,918*0,425 |  |  |  |  |  |  | 0,425 |  |  |  | 11645,05 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99310,7 |  |
| 2.08. Заполнение дверных проемов (62, 63, 64, 65) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  | 2509,85*12,918 |  |  |  |  |  |  | 12,918 |  |  |  | 32422,24 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 578,22*9,123 |  |  |  |  |  |  | 9,123 |  |  |  | 5275,1 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 2422,55*2,835 |  |  |  |  |  |  | 2,835 |  |  |  | 6867,93 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44565,27 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (2509,85+96,98)*12,918*0,9 |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  | 30307,53 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (2509,85+96,98)*12,918*0,425 |  |  |  |  |  |  | 0,425 |  |  |  | 14311,89 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89184,69 |  |
| 2.10. Деревянные конструкции (16, 19, 22, 58, 80) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  | 889,14*12,918 |  |  |  |  |  |  | 12,918 |  |  |  | 11485,91 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 188,59*9,123 |  |  |  |  |  |  | 9,123 |  |  |  | 1720,51 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 403,3*3,36 |  |  |  |  |  |  | 3,36 |  |  |  | 1355,09 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14561,51 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (889,14+32,78)*12,918*0,9 |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  | 10718,43 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (889,14+32,78)*12,918*0,425 |  |  |  |  |  |  | 0,425 |  |  |  | 5061,48 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30341,42 |  |
| 2.12.04. Комплекс работ по устройству полов, в том числе: бетонные, цементные и металлоцементные полы (35, 39, 46) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  | 5295,96*12,918 |  |  |  |  |  |  | 12,918 |  |  |  | 68413,21 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 1271,03*9,123 |  |  |  |  |  |  | 9,123 |  |  |  | 11595,61 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 2269,87*7,678 |  |  |  |  |  |  | 7,678 |  |  |  | 17428,06 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97436,88 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (5295,96+124,77)*12,918*0,945 |  |  |  |  |  |  | 0,945 |  |  |  | 66173,62 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (5295,96+124,77)*12,918*0,51 |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  |  |  | 35712,74 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199323,24 |  |
| 2.12.05. Комплекс работ по устройству полов, в том числе: полы из керамических плиток (36, 37, 42, 43) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  | 10374,45*12,918 |  |  |  |  |  |  | 12,918 |  |  |  | 134017,15 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 1369,44*9,123 |  |  |  |  |  |  | 9,123 |  |  |  | 12493,4 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 2362,8*4,589 |  |  |  |  |  |  | 4,589 |  |  |  | 10842,89 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157353,44 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (10374,45+476,62)*12,918*0,945 |  |  |  |  |  |  | 0,945 |  |  |  | 132464,55 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (10374,45+476,62)*12,918*0,51 |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  |  |  | 71488,8 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361306,79 |  |
| 2.12.06. Комплекс работ по устройству полов, в том числе: полы с покрытием из линолеума и полимерных плиток по готовому основанию (40, 41) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  | 4603,71*12,918 |  |  |  |  |  |  | 12,918 |  |  |  | 59470,73 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 357,6*9,123 |  |  |  |  |  |  | 9,123 |  |  |  | 3262,38 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 13420,67*4,876 |  |  |  |  |  |  | 4,876 |  |  |  | 65439,19 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128172,3 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (4603,71+55,95)*12,918*0,945 |  |  |  |  |  |  | 0,945 |  |  |  | 56882,85 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (4603,71+55,95)*12,918*0,51 |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  |  |  | 30698,68 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215753,83 |  |
| 2.14.02. Внутренняя отделка кирпичных зданий (при "мокрых" процессах) (4, 5, 7, 12, 13, 47, 55, 56, 69, 70) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  | 11840,48*12,918 |  |  |  |  |  |  | 12,918 |  |  |  | 152955,32 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 273,29*9,123 |  |  |  |  |  |  | 9,123 |  |  |  | 2493,22 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 795,25*5,925 |  |  |  |  |  |  | 5,925 |  |  |  | 4711,86 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160160,4 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (11840,48+160,18)*12,918*0,801 |  |  |  |  |  |  | 0,801 |  |  |  | 124174,65 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (11840,48+160,18)*12,918*0,374 |  |  |  |  |  |  | 0,374 |  |  |  | 57979,17 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342314,22 |  |
| 2.16.01. Внутренние сантехнические работы (включая изоляцию): всего (94, 95, 97, 98, 99, 114, 117, 118, 119, 120) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  | 2586,97*12,918 |  |  |  |  |  |  | 12,918 |  |  |  | 33418,48 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 1001,9*9,123 |  |  |  |  |  |  | 9,123 |  |  |  | 9140,33 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 148,56*4,295 |  |  |  |  |  |  | 4,295 |  |  |  | 638,07 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43196,88 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (2586,97+141,77)*12,918*0,981 |  |  |  |  |  |  | 0,981 |  |  |  | 34580,12 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (2586,97+141,77)*12,918*0,561 |  |  |  |  |  |  | 0,561 |  |  |  | 19775,17 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97552,17 |  |
| 2.16.02. Внутренние сантехнические работы: отопление -внутренние устройства (73, 74, 75, 76, 77, 96, 100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  | 2183*12,918 |  |  |  |  |  |  | 12,918 |  |  |  | 28199,99 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 351,7*9,132 |  |  |  |  |  |  | 9,132 |  |  |  | 3211,72 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 1791,59*5,054 |  |  |  |  |  |  | 5,054 |  |  |  | 9054,7 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40466,41 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (2183+46,89)*12,918*0,981 |  |  |  |  |  |  | 0,981 |  |  |  | 28258,41 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (2183+46,89)*12,918*0,561 |  |  |  |  |  |  | 0,561 |  |  |  | 16160,01 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84884,83 |  |
| 2.16.04. Внутренние сантехнические работы: внутренняя канализация и водостоки (113, 115, 116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  | 635,14*12,918 |  |  |  |  |  |  | 12,918 |  |  |  | 8204,74 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 8,18*9,123 |  |  |  |  |  |  | 9,123 |  |  |  | 74,63 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 625,9*3,909 |  |  |  |  |  |  | 3,909 |  |  |  | 2446,64 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10726,01 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (635,14+1,42)*12,918*0,981 |  |  |  |  |  |  | 0,981 |  |  |  | 8066,84 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (635,14+1,42)*12,918*0,561 |  |  |  |  |  |  | 0,561 |  |  |  | 4613,15 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23406 |  |
| 2.17. Электроосвещение и электросиловое оборудование на других объектах (131, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  | 12626,95*12,918 |  |  |  |  |  |  | 12,918 |  |  |  | 163114,94 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 6028,02*9,123 |  |  |  |  |  |  | 9,123 |  |  |  | 54993,63 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 22040,46*3,805 |  |  |  |  |  |  | 3,805 |  |  |  | 83863,95 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301972,52 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (12626,95+2960,65)*12,918*0,81 |  |  |  |  |  |  | 0,81 |  |  |  | 163102,1 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (12626,95+2960,65)*12,918*0,52 |  |  |  |  |  |  | 0,52 |  |  |  | 104707,52 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 569782,14 |  |
| 2.43. Прочие работы Работы по реконструкции зданий и сооружений усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов (168, 169, 170) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  | 515,43*12,918 |  |  |  |  |  |  | 12,918 |  |  |  | 6658,32 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 348,92*8,5 |  |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  |  | 2965,82 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 251*5,989 |  |  |  |  |  |  | 5,989 |  |  |  | 1503,24 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11127,38 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (515,43+75,72)*12,918*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,94 |  |  |  | 7178,29 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (515,43+75,72)*12,918*0,56 |  |  |  |  |  |  | 0,56 |  |  |  | 4276,43 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22582,1 |  |
| 3.06. Заполнение оконных проемов (с остеклением) при капитальном ремонте (48, 49, 50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  | 2074,71*12,918 |  |  |  |  |  |  | 12,918 |  |  |  | 26801,1 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 117,31*9,123 |  |  |  |  |  |  | 9,123 |  |  |  | 1070,22 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 0*2,835 |  |  |  |  |  |  | 2,835 |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27871,32 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (2074,71+46,91)*12,918*0,7 |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  | 19184,96 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (2074,71+46,91)*12,918*0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 13703,54 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60759,82 |  |
| 3.06. Заполнение дверных проемов при капитальном ремонте (8, 17, 20, 21, 26, 59, 60, 61) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  | 6012,85*12,918 |  |  |  |  |  |  | 12,918 |  |  |  | 77674 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 435,64*9,123 |  |  |  |  |  |  | 9,123 |  |  |  | 3974,34 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 362*2,835 |  |  |  |  |  |  | 2,835 |  |  |  | 1026,27 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82674,61 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (6012,85+116,27)*12,918*0,7 |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  | 55423,18 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (6012,85+116,27)*12,918*0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 39587,99 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177685,78 |  |
| 3.12. Полы с покрытием из линолуема и плиток ПХВ с ремонтом стяжки при капитальном ремонте (31, 32) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  | 1605,34*12,918 |  |  |  |  |  |  | 12,918 |  |  |  | 20737,78 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 38,86*9,123 |  |  |  |  |  |  | 9,123 |  |  |  | 354,52 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 0*4,876 |  |  |  |  |  |  | 4,876 |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21092,3 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (1605,34+19,15)*12,918*0,68 |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  | 14269,91 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (1605,34+19,15)*12,918*0,54 |  |  |  |  |  |  | 0,54 |  |  |  | 11331,99 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46694,2 |  |
| 3.13. Полы из керамических плиток при капитальном ремонте (33) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  | 655,87*12,918 |  |  |  |  |  |  | 12,918 |  |  |  | 8472,53 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 34,2*9,123 |  |  |  |  |  |  | 9,123 |  |  |  | 312,01 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 0*4,589 |  |  |  |  |  |  | 4,589 |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8784,54 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (655,87+16,88)*12,918*0,68 |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  | 5909,6 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (655,87+16,88)*12,918*0,54 |  |  |  |  |  |  | 0,54 |  |  |  | 4692,92 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19387,06 |  |
| 3.16. Внутренние отделочные работы - кирпичные и панельные здания Штукатурные работы при капитальном ремонте (3, 6, 27, 29, 68) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  | 10673,4*12,918 |  |  |  |  |  |  | 12,918 |  |  |  | 137878,98 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 129,75*9,123 |  |  |  |  |  |  | 9,123 |  |  |  | 1183,71 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 12000,84*5,925 |  |  |  |  |  |  | 5,925 |  |  |  | 71104,98 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210167,67 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (10673,4+64,07)*12,918*0,67 |  |  |  |  |  |  | 0,67 |  |  |  | 92933,45 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (10673,4+64,07)*12,918*0,4 |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  | 55482,65 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 358583,77 |  |
| 3.16. Внутренние отделочные работы - кирпичные и панельные здания Малярные работы при капитальном ремонте (9, 10, 11, 15, 28, 30, 45, 57, 71, 126) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  | 10220,05*12,918 |  |  |  |  |  |  | 12,918 |  |  |  | 132022,61 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 168,33*9,123 |  |  |  |  |  |  | 9,123 |  |  |  | 1535,67 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 8002,62*5,925 |  |  |  |  |  |  | 5,925 |  |  |  | 47415,52 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180973,8 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (10220,05+49,58)*12,918*0,68 |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  | 90210,89 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (10220,05+49,58)*12,918*0,4 |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  | 53065,23 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 324249,92 |  |
| 3.20. Внутренние инженерные сети ЦО демонтаж и разборка при капитальном ремонте (72) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  | 580,8*12,918 |  |  |  |  |  |  | 12,918 |  |  |  | 7502,77 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 32,51*9,123 |  |  |  |  |  |  | 9,123 |  |  |  | 296,59 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 0*5,054 |  |  |  |  |  |  | 5,054 |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7799,36 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (580,8+16,04)*12,918*0,63 |  |  |  |  |  |  | 0,63 |  |  |  | 4857,29 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (580,8+16,04)*12,918*0,4 |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  | 3083,99 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15740,64 |  |
| 3.21. Внутреннее г/ и х/водоснабжение демонтаж и разборка при капитальном ремонте (83, 84, 85, 86, 87, 90, 93, 110) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  | 3588,89*12,918 |  |  |  |  |  |  | 12,918 |  |  |  | 46361,28 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 49,93*9,123 |  |  |  |  |  |  | 9,123 |  |  |  | 455,51 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 993,1*4,295 |  |  |  |  |  |  | 4,295 |  |  |  | 4265,36 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51082,15 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (3588,89+11,44)*12,918*0,63 |  |  |  |  |  |  | 0,63 |  |  |  | 29300,71 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (3588,89+11,44)*12,918*0,4 |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  | 18603,63 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98986,49 |  |
| 3.22. Внутренняя канализация демонтаж и разборка при капитальном ремонте (111, 112) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  | 283,42*12,918 |  |  |  |  |  |  | 12,918 |  |  |  | 3661,22 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 2,07*9,123 |  |  |  |  |  |  | 9,123 |  |  |  | 18,88 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 0*3,909 |  |  |  |  |  |  | 3,909 |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3680,1 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (283,42+1,02)*12,918*0,63 |  |  |  |  |  |  | 0,63 |  |  |  | 2314,87 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (283,42+1,02)*12,918*0,4 |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  | 1469,76 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7464,73 |  |
| 3.30. Электроосвещение и электросиловое оборудование зданий при капитальном ремонте (129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  | 3824,79*12,918 |  |  |  |  |  |  | 12,918 |  |  |  | 49408,64 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 6,66*9,123 |  |  |  |  |  |  | 9,123 |  |  |  | 60,76 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 0*3,805 |  |  |  |  |  |  | 3,805 |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49469,4 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (3824,79+3,33)*12,918*0,72 |  |  |  |  |  |  | 0,72 |  |  |  | 35605,19 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (3824,79+3,33)*12,918*0,52 |  |  |  |  |  |  | 0,52 |  |  |  | 25714,86 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110789,45 |  |
| 3.01. Прочие ремонтно-строительные работы (171, 172, 173) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  | 664,61*12,918 |  |  |  |  |  |  | 12,918 |  |  |  | 8585,43 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 0*8,5 |  |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  |  | 0 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 0*5,989 |  |  |  |  |  |  | 5,989 |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8585,43 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (664,61+0)*12,918*0,66 |  |  |  |  |  |  | 0,66 |  |  |  | 5666,39 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (664,61+0)*12,918*0,4 |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  | 3434,17 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17685,99 |  |
| 3.16. Внутренние отделочные работы - кирпичные и панельные здания. Стекольные, обойные и облицовочные работы. (1, 2, 14, 125) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  | 17323,64*12,918 |  |  |  |  |  |  | 12,918 |  |  |  | 223786,78 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 490,16*9,123 |  |  |  |  |  |  | 9,123 |  |  |  | 4471,73 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 6618,46*5,925 |  |  |  |  |  |  | 5,925 |  |  |  | 39214,38 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267472,89 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (17323,64+123,27)*12,918*0,65 |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  | 146496,47 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (17323,64+123,27)*12,918*0,4 |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  | 90151,67 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 504121,03 |  |
| 3.21. Внутреннее г/ и х/водоснабжение смена труб при капитальном ремонте.(искл.п.№41099-КК/08) (78, 81, 82, 88, 89, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 121, 122, 123, 124, 127, 128) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  | 10230,74*12,918 |  |  |  |  |  |  | 12,918 |  |  |  | 132160,7 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 456,94*9,123 |  |  |  |  |  |  | 9,123 |  |  |  | 4168,66 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 1496,46*4,295 |  |  |  |  |  |  | 4,295 |  |  |  | 6427,3 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142756,66 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (10230,74+53,56)*12,918*0,88 |  |  |  |  |  |  | 0,88 |  |  |  | 116910,28 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (10230,74+53,56)*12,918*0,48 |  |  |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  | 63769,24 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 323436,18 |  |
| 3.22. Внутренняя канализация смена труб при капитальном ремонте.(искл.п.№41099-КК/08) (91, 92) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  | 150,05*12,918 |  |  |  |  |  |  | 12,918 |  |  |  | 1938,35 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 3,8*9,123 |  |  |  |  |  |  | 9,123 |  |  |  | 34,67 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 83,17*3,909 |  |  |  |  |  |  | 3,909 |  |  |  | 325,11 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2298,13 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (150,05+0,98)*12,918*0,88 |  |  |  |  |  |  | 0,88 |  |  |  | 1716,88 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (150,05+0,98)*12,918*0,48 |  |  |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  | 936,48 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4951,49 |  |
| 2.12.01. Комплекс работ по устройству полов (165, 166, 167) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  | 1047,55*12,918 |  |  |  |  |  |  | 12,918 |  |  |  | 13532,25 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 545,35*8,5 |  |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  |  | 4635,48 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 1910,08*5,989 |  |  |  |  |  |  | 5,989 |  |  |  | 11439,47 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29607,2 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (1047,55+114,33)*12,918*0,945 |  |  |  |  |  |  | 0,945 |  |  |  | 14183,66 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (1047,55+114,33)*12,918*0,51 |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  |  |  | 7654,67 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51445,53 |  |
| 3.15. Полы бетонные и цементные при капитальном ремонте (34, 38) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  | 2032,79*12,918 |  |  |  |  |  |  | 12,918 |  |  |  | 26259,58 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 1044,79*9,123 |  |  |  |  |  |  | 9,123 |  |  |  | 9531,62 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 449,94*7,678 |  |  |  |  |  |  | 7,678 |  |  |  | 3454,64 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39245,84 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (2032,79+243,75)*12,918*0,68 |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  | 19997,67 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (2032,79+243,75)*12,918*0,54 |  |  |  |  |  |  | 0,54 |  |  |  | 15880,51 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75124,02 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4386074,05 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3131232,65 |  |
| Итого по погрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4537,4 |  |
| Итого по перевозке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17304,7 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7539148,8 |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  | 7539148,8*0,18 |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  | 1357046,78 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8896195,58 |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

«СОГЛАСОВАНО»		                                                       «УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по РУК                                                                      и.о. ректора  СПбГУЭФ

__________________                                                                __________________

М.А. Осипов                                                                             А.Н. Петров

«____» ________ 2012г.                                                           «____ » ________ 2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

для размещения заказа на ремонт всех помещений 11 этажа, подвала и  жилых блоков №№45,46,23,82,78,79  в общежитии № 3 СПбГУЭФ.

Место выполнения работ: Санкт-Петербург, пр. Косыгина, д. 19, кор.2 (общежитие №3)

Срок  выполнения работ:  с момента подписания  до 30 апреля 2013 г.

Начальная цена договора: 8896195,58 руб. Цена договора включает в себя все расходы Подрядчика необходимые для выполнения работ по договору, в том числе расходы на материалы, оборудование, транспортные расходы, расходы на вывоз мусора, дополнительные расходы в связи с работой в выходные, праздничные дни, работой в вечернее время, налоги, сборы и иные расходы.

Обоснование максимальной цены договора: максимальная цена договора определена Заказчиком на основании сметы, рассчитанной в базовых ценах с применением индексов пересчета в текущий уровень цен на сентябрь  2012 г. (в сметной программе – Smeta Wizard) с учетом стоимости материалов, определенной на основании проведенных маркетинговых исследований рынка, и рассчитана в Приложении № 1 к проекту Договора.

Источник финансирования и порядок оплаты: внебюджетные средства.

Оплата за выполненные работы будет производиться после выполнения Подрядчиком всех работ по договору и передачи объекта Заказчику на основании подписанного Сторонами Акта сдачи - приемки результатов работ, в соответствии с подписанными сторонами формами КС-2, КС-3, счетами-фактурами, накладными на материалы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) банковских дней со дня представления указанных документов Заказчику (счет-фактура не предоставляется, если Подрядчик не уплачивает НДС).

Требование к качеству, техническим, функциональным характеристикам работ (товара, используемого при выполнении работ), требования к безопасности работ,  требования к результатам работ:

Все работы выполняются с использованием материалов и оборудования Подрядчика.

| № П/П | Наименование выполняемых работ | Един. измер. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отделочные работы |  |  |
|  | Стены (11 этаж и жилые блоки №45,46,23,82,78,79) |  |  |
| 1 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток (в санузлах, кухнях, у мусоропровода) | М2 | 300 |
| 2 | Снятие обоев: простых и улучшенных (в учебной комнате) | М2 | 45 |
| 3 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | М2 | 90 |
| 4 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (лифтовая шахта) | М2 | 18 |
| 5 | Шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: стен (возле лифта) | М2 | 5,8 |
| 6 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: 5 мм (под окраску, обои и облицовку) | М2 | 900 |
| 7 | Гладкая облицовка стен и откосов на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (в санузлах, кухнях, у мусоропровода ) - плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен многоцветные. | М2 | 435,6 |
| 8 | Обрамление проемов (дверные и оконные откосы) малярным алюминиевым уголком 25*25 мм (360 м) | Т | 0,075 |
| 9 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором. | М2 | 1200 |
| 10 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски: более 35 % с предварительной подготовкой: расчистка, нанесение укрепляющей грунтовки, шпатлевка и огрунтовка поверхности (в коридоре общем, прилифтовой площадке, у мусоросборника и в кухнях) - краски водоэмульсионные моющиеся. | М2 | 690 |
| 11 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 % с предварительной подготовкой: расчистка, нанесение укрепляющей грунтовки, шпатлевка и огрунтовка поверхности (санузлы и комнаты в холле) - краски водоэмульсионные влагостойкие. | М2 | 240 |
| 12 | Грунтовка стен под обои - грунтовка водно-дисперсионная акрилатная, глубокого проникновения для наружных и внутренних работ. | М2 Т. | 2030 0,15 |
| 13 | Смена обоев: высококачественных с предварительной подготовкой поверхности ( расчистка и шпатлевка стен) -виниловые обои | М2 | 2030 |
|  | Ремонт встроенных шкафов во всех блоках 11 этажа и в жилых блоках №№45,46,23,82,78,79 (полная замена фасадов) |  |  |
| 14 | Простая масляная окраска ранее окрашенных шкафов (торцы и полки): с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 % - краски масляные бежевые для наружных работ | М2 | 98 |
| 15 | Установка по месту шкафных : стенок - плиты древесностружечные ламинированные, цветные, с тиснением под дерево, толщ. 16 мм (размер 2620х1830 мм) | М2 | 4,5 |
| 16 | Смена дверных приборов: ручек-скоб - ручки мебельные с полимерным покрытием - магнит мебельный | Шт. Шт. Шт. | 507 507 507 |
| 17 | Установка по месту шкафных и антресольных: полок - плиты древесностружечные ламинированные, цветные, с тиснением под дерево, толщ. 16 мм (размер 2620х1830 мм) | М2 | 68,2 |
| 18 | Смена шкафных дверей - плиты древесностружечные ламинированные, цветные, с тиснением под дерево, толщ. 16 мм (размер 2620х1830 мм) - кромка ПВХ 0,40 мм с липким слоем - петли мебельные | М2 М2 Кг. Компл. | 300 315 15 495 |
| 19 | Установка штанги для шкафов (111 шт.) - болты строительные с гайками и шайбами - штанга 15х30 для шкафа, хром глянец, L=3000 мм - держатель для штанги 15х30, с боковым креплением | Болт. Т. М.пог. Шт. | 222 0,0111 47 222 |
|  | Потолок (11 этаж и жилые блоки №№45,46,23,82,78,79) |  |  |
| 20 | Разборка подшивки потолков (в №23,78) | М2 | 8,2 |
| 21 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | М2 | 70 |
| 22 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | М2 | 1280 |
| 23 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: 5 мм | М2 | 380 |
| 24 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 % с предварительной подготовкой: расчистка, нанесение укрепляющей грунтовки, шпатлевка и огрунтовка поверхности. - краски водоэмульсионные влагостойкие, супербелые. | М2 | 1280 |
|  | Полы (11 этаж и жилые блоки №№45,46,23,82,78,79) |  |  |
| 25 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (в комнатах, прихожих, кухнях и коридоре) | М.пог. | 1045 |
| 26 | Разборка покрытий полов: из линолеума. (в комнатах, прихожих и коридоре) | М2 | 1133 |
| 27 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток (в санузлах и прилифтовой площадке) | М2 | 90 |
| 28 | Разборка покрытий полов: цементных (в санузлах и прилифтовой площадке) | М2 | 91,3 |
| 29 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм под плитку ( в общем коридоре, санузлах, прилифтовой площадке) | М2 | 285 |
| 30 | Устройство покрытий из керамогранитных плиток с подготовкой и выравниванием основания: размерами до 40х40 см ( в общем коридоре, санузлах, прилифтовой площадке) - плитки керамогранитные 300х300х8 мм (не полированная поверхность, цвет розово-серый) | М2 | 285 |
| 31 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм (в санузлах) | М2 | 230 |
| 32 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до: 0,5 м2(в комнатах, прихожих и общем коридоре) | Мест | 120 |
| 33 | Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями толщиной слоя 5 мм (под линолеум в комнатах и в прихожих) | М2 | 942 |
| 34 | Устройство покрытий из линолеума насухо: со свариванием полотнищ в стыках в комнатах и в прихожих. -линолеум повышенной износостойкости на вспененной подоснове Заказчиком используется линолеум марки "Tarkett"(или эквивалент) - толщ. не менее 2,5 мм, - толщ. защитного слоя не менее 0.6 мм, - шир. 3,5-4,0 м, - полукоммерческий (класс применения не менее 33) | М2 | 942 |
| 35 | Устройство плинтусов: деревянных (в комнатах, прихожих) -плинтуса из массива сосны без сучков, цельный, размером 60 мм фигурный. | М.пог. | 901 |
| 36 | Устройство плинтусов: из плиток керамических. -плитки карнизные керамические глазурованные для внутренней облицовки стен многоцветные, разм.400х75х8 мм (в общем коридоре и прилифтовой площадке) -плитки карнизные керамические глазурованные для внутренней облицовки стен многоцветные, разм.200х30х7 мм (по периметру ванны) | М.пог. М.пог. М.пог. | 227 165 62 |
| 37 | Устройство дюралевых порожков в комнатах и в прихожих. | М.пог. | 50 |
| 38 | Окраска масляными составами: плинтусов в комнатах, кухнях и в прихожих. -эмаль бежевая | М2 | 90 |
| 39 | Шлифовка мраморных полов (в кухнях) | М2 | 39,5 |
| 40 | Покрытие полов лаком: за 2 раза (в кухнях) -полиуретановый лак износостойкий | М2 Кг | 39,5 22,12 |
|  | Окна (11 этаж и жилые блоки №№45,46,23,82,78,79) |  |  |
| 41 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | Шт. | 51 |
| 42 | Снятие оконных переплетов: остекленных | М2 | 275 |
| 43 | Снятие подоконных досок: деревянных | М2 | 19 |
| 44 | Демонтаж водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема: до 2 м | М2 | 18,4 |
| 45 | Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления - блоки оконные двухкамерные металлопластиковые (одна створка глухая, вторая(центральная) поворотная, третья поворотно- откидная с соблюдением расстекловки. | М2 | 137,7 |
| 46 | Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема: до 2 м - водоотлив из оцинкованной стали с полимерным покрытием (шириной 200 мм) | М2 М.пог. | 18,4 92 |
| 47 | Установка подоконников из подоконнного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока. - доски подоконные из пвх шириной 300 мм | М2 М.пог. | 27,5 93 |
| 48 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 10 мм: оконных откосов плоских | М2 | 56 |
| 49 | Обивка поверхностей оконных откосов: малярной сеткой . | М2 | 56 |
| 50 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей оконных откосов ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 % - краски водоэмульсионные влагостойкие. | М2 | 56 |
| 51 | Установка и крепление уголков пластиковых 30х30 мм (белый) в оконных проемах. | М.пог. | 245 |
|  | Двери (11 этаж и жилые блоки №№45,46,23,82,78,79) |  |  |
| 52 | Снятие дверных полотен | М2 | 198 |
| 53 | Снятие наличников на 12 этаже | М.пог. | 430 |
| 54 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах. | Шт. | 76 |
| 55 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках стенах площадью проема до 3 м2. - наличники МДФ толщина 10 мм, ширина 70 мм - дверные блоки входные и комнатные (конструкция двери: каркасно-сотовое; обвязка каркаса- брусок из хвойных пород;облиц.МДФ;синтетич.шпон.; объемная арочная филенка ; штапик и раскладка ламинир.; толщ. 40 мм).В комплекте: полотно, коробка, петли, ручки, замок.(900х2000мм) - дверные блоки для санузлов (137 серия) (конструкция двери: каркасно-сотовое; обвязка каркаса- брусок из хвойных пород; облицованна МДФ; синтетический шпон.; объемная арочная филенка ; штапик и раскладка ламинированные; толщ 40 мм). В комплекте: полотно, коробка, петли, ручки, замок. - дверные блоки ламинированные для подсобки у мусоропровода(0,6*2)м. В комплекте: полотно, коробка, петли, ручки, замок. | М2 М.пог. Комплект Комплект Комплект | 173 640,1 66 42 2 |
| 56 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2 - металлический двупольный антивандальный дверной блок(тамбурный) . Наружная и внутренняя отделка - порошковое термонапыление;; утепление - пенопласт; двойной контур уплотнит резинки; металл 2 мм, замок , ручки, - доводчик морозостойкий(160кг). (400+800)Х 2000мм ( прилифтовая площадка и выход на балкон на 11 этаже и на 1 этаже. | М2 Блок Шт. | 14,4 6 7 |
| 57 | Ремонт штукатурки дверных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | М2 | 9 |
| 58 | Обивка поверхностей дверных откосов: малярной сеткой | М2 | 35 |
| 59 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: дверных откосов - грунтовка акриловая глубокопроникающая для бетона (дверные и оконные откосы) | М2 Т. | 35 0,0245 |
| 60 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей дверных откосов с подготовкой поверхности ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 % - краски водоэмульсионные влагостойкие. | М2 | 35 |
|  | Сантехработы |  |  |
| 61 | Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг (11 этаж и жилые блоки №№45,46,23,82,78,79) | Шт. | 55 |
| 62 | Установка радиаторов: алюминиевых (11 этаж и жилые блоки №№45,46,23,82,78,79) -алюминиевые радиаторы (5 секций) NOVA FLORIDA или эквивалент: - размеры 500х100 S4 -мощность не менее 199 Ватт секция (в 2-х учебных комнатах) -алюминиевые радиаторы(6секций) NOVA FLORIDA или эквивалент: - размеры 500х100 S4 -мощность не менее 199 Ватт секция (в 2-х учебных комнатах и в комнатах 12 м2) -алюминиевые радиаторы(7 секций) NOVA FLORIDA или эквивалент: - размеры 500х100 S4 -мощность не менее 199 Ватт секция (в комнатах 14 м2, в коридоре) -алюминиевые радиаторы(10 секций) NOVA FLORIDA или эквивалент: - размеры 500х100 S4 -мощность не менее 199 Ватт секция ( в комнатах 20 м2, в прилифтовых площадках) | кВт Шт. Шт. Шт. Шт. | 91 2 4 23 26 |
| 63 | Смена санитарных приборов: моек на одно отделение в кухнях 11 эт. - мойки из нержавеющей стали , размером 600х600 мм | Шт. | 10 |
| 64 | Смена санитарных приборов: гибких подводок - подводки гибкие для "компакта" с металлической гайкой (в туалетах 11 этажа и в жилых блоках №№45,46,23,82,78,79) - подводки гибкие под смеситель "елочка" l=0.6 м(в кухнях 11 эт) | Шт. Шт. Шт. | 31 21 10 |
| 65 | Демонтаж металлического каркаса под мойками | Т. | 0,02 |
| 66 | Установка тумб под мойками 600х600х820 МДФ фасады,венге,бук. | Шт. | 10 |
| 67 | Смена арматуры: смесителей без душевой сетки (в кухнях и на 11этаже) -смесители для моек (латунь с хромированным покрытием) с керамической вентильной головкой и металлизированными маховиками. | Шт. | 10 |
| 68 | Смена санитарных приборов: сифонов чугунных(в кухнях и санузлах на 11этаже и в санузлах в жилых блоках №№45,46,23,82,78,79) - сифоны для моек и раковин бутылочные с нержавеющей решеткой, с гофрированным шлангом | Шт. | 31 |
| 69 | Смена арматуры: смесителей с душевой сеткой (в ванных на 11 эт. и в жилых блоках №№45,46,23,82,78,79) - смесители для ванн (латунь) с металлическим шлангом(1500мм), керамической вентильной головкой и металлизированными маховиками (хром) | Шт. | 21 |
| 70 | Смена санитарных приборов: умывальников (в ванных на 11 эт.и в жилых блоках №№45,46,23,82,78,79) - умывальники овальные №2 -кронштейны стальные | Шт. Пара. | 21 10 |
| 71 | Смена санитарных приборов: ванн чугунных (в ванных на 11 эт.и в жилых блоках №№45,46,23,82,78,79) - ванны чугунные эмалированные 1700 мм -сифоны для ванн с нержавеющей решеткой, с гибкой трубой | Шт. Шт. | 21 21 |
| 72 | Смена санитарных приборов: унитазов типа "Компакт" в санузлах на 11этаже и в жилых блоках №№45,46,23,82,78,79) - унитаз напольный (компакт) IDDIS Persey или эквивалент: двухуровневая арматура, сиденье из дюропласта с микролифтом, омыв чаши: полный, ориентировочные размеры ВхШхГл- 797х362х633, гарантия- не менее 10 лет | комплект | 21 |
| 73 | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 100 мм (в подвале) -крепления стальные для чугунных канализационных труб д. 100 мм -трубопроводы для внутренней канализации из полиэтиленовых труб, диаметром 100 мм -переходы из ПНД ПЭ100, SDR 17 Дн= 125/ 90 мм | М.пог. Шт. М.пог. Шт. | 20 20 20 2 |
| 74 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 63 мм на 11 этаже и в №№45,46,23,82,78,79 | М.пог. | 103 |
| 75 | Прокладка трубопроводов водоснабжения с фасонными частями из полипропиленовых труб наружным диаметром: 63 мм (два кухонных стояка Дв 40 мм ХВС на 11 этаже.) -трубы PP-R 80, PN-20 мет.армированные, Дн= 63х10,5 мм -кран шаровой Д= 40 мм -крепления стальные д. 50 мм -угольник PP-R 80 45° Дн= 63 мм -тройник PP-R 80 переходной Дн= 63х25х63 мм | М.пог. М.пог. Шт. Шт. Шт. Шт. | 8 8 2 8 2 4 |
| 76 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром: 40мм -муфта PP-R 80 переходная комбинированная Дн= 63х25мм | Врезка Шт. | 2 4 |
| 77 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром: 40 мм (стояки холодной воды, в том числе для стока воды из ванной-15 м) на 11 этаже и в №№45,46,23,82,78,79 - трубы полипропиленовые армированные алюминиевой фольгой дн.40х6.7 мм PN20 -угольник из полипропилена 40 мм - кран шаровой д= 25 мм - крепления | М.пог. М,пог. Шт. Шт. Шт. | 95 95 86 21 40 |
| 78 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм - переход комбинированный Д 40*25 мм | Врезка Шт. | 21 42 |
| 79 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на армированные полипропиленовые трубы диаметром до: 20 мм (отопление) в т.ч. байпас 11,10 этажи и в №№45,46,23,82,78,79 - трубы PP-R 80, PN-25 мет.армированные, Дн= 32х5,4 мм - крепления - кран шаровой латунный Д= 20 мм - тройник PP-R 80 Дн= 32 мм - краны "Маевского" для спуска воздуха из систем водяного отопления (вода до +100°C) -угольник PP-R 80 45° Дн= 32 мм -угольник PP-R 80 90° Дн= 32 мм -муфта PP-R 80 переходная Дн= 32х20 мм | М.пог. М.пог. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. | 297 297 297 198 198 21 99 198 99 |
| 80 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на полипропиленовые трубы диаметром до: 15 мм (холодное водоснабжение на 11 этаже и в №№45,46,23,82,78,79) - трубы PP-R 80, PN-20 Дн= 25х4,2 мм - краны 11ч38п д. 15 мм 1 МПа шаровые запорные проходные - крепления стальные для труб - муфта pp-r 80 переходная дн= 32х25 мм - угольник PP-R 80 45° Дн= 25 мм | М.пог. М.пог. Шт. Шт. Шт. Шт. | 34 34 21 34 68 102 |
| 81 | Смена арматуры: вентилей диаметром 15 мм на 11 этаже и в жилых блоках №№45,46,23,82,78,79 -краны 11ч38п д. 15 мм 1 мпа шаровые запорные проходные. | Шт. | 42 |
| 82 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм в кухнях на 11этаже. | М.пог. | 12 |
| 83 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм в санузлах на 11 этаже и в жилых блоках №№45,46,23,82,78,79 | М.пог. | 25 |
| 84 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм в кухнях на 11 этаже в жилых блоках на 11 этаже и в №№45,46,23,82,78,79 - трубопроводы для внутренней канализации из полиэтиленовых труб, диаметром 100 мм - заглушки ПВХ Р клей 110 - крепления стальные -отводы ПВХ 87 град. Дн=110 мм | М.пог. М.пог. Шт. Шт. Шт. | 12 12 2 12 2 |
| 85 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм в кухнях на 11 этаже | Шт. | 10 |
| 86 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм в санузлах на 11 этаже и в жилых блоках №№45,46,23,82,78,79 - трубопроводы для внутренней канализации из полиэтиленовых труб, диаметром 50 мм - тройники полиэтиленовые прямые 50х 50 мм - крепления стальные - угольники ПВХ Р клей 50х90 град. - тройники чугунные косые под 45 градусов 100х 50 мм | М.пог. М.пог. Шт. Шт. Шт. Шт. | 25 25 21 25 21 21 |
| 87 | Прокладка гильз в местах прохода труб через перекрытия и стены диаметром: 25,50 мм на 11 этаже и в жилых блоках №№45,46,23,82,78,79 -гильзы | М.пог Шт. | 20 160 |
| 88 | Прокладка штанги диаметром: 25 мм(для шторок в ванных комнатах на 11 этаже и в №№45,46,23,82,78,79) - штанга прямая телескопическая для ванной комнаты. Изготовлена из алюминия, покрытие - хром, диаметр трубы 25 мм., длина 170 см. - штора для ванной из ПВХ, водоотталкивающая с антибактериальным покрытием. Укомплектована кольцами. Размер 180х200 см. | М.пог. Шт. | 35,7 21 |
| 89 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 25 мм(2 стояка для мусоропровода от чердака до подвала) - кран шаровой Д= 25 мм - крепления стальные для чугунных канализационных труб д. 50 мм - узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 25 мм - отводы стальные оцинкованные д. 25 мм - краны шаровые поливочные - подводки гибкие под смеситель "Елочка" L=0.6 м | М.пог. Шт. Шт. М.пог. Шт. Шт. Шт. | 100 1 60 100 8 1 1 |
| 90 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 80 мм в подвале. - крепления стальные д. 100 мм - трубы водогазопроводные оцинкованные обыкновенные 80х4 мм - краны шаровые стальные приварные, Ду 80, Ру25"NAVAL"или эквивалент: -корпус крана -цельносварной, неразборный. -шар из нержавеющей стали AISI 304. - отводы стальные оцинкованные д. 80 мм | М.пог. Шт. М.пог. Шт. Шт. | 50 25 50 2 4 |
| 91 | Смена облицовки из гипсокартонных листов площадью ремонтируемых мест: до 1 м2(для кухонных стояков ХВС) - листы гипсокартонные 3000х900х6мм, ремонтные | М2 | 5,2 |
| 92 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных и чугунных за 2 раза | М2 | 45 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
| 93 | Демонтаж осветительных приборов: Светильники с лампами накаливания (люстр) в комнатах на 11 этаже и в жилых блоках №№45,46,23,82,78,79 | Шт. | 45 |
| 94 | Установка люстр в комнатах на 11 этаже и в жилых блоках №№45,46,23,82,78,79 - люстры 5-ти рожковые в комнатах (в комнатах 20 м2) - люстры 3-х рожковые в комнатах (в комнатах 14 м2) | Шт. Шт. | 45 21 24 |
| 95 | Смена светильников: с лампами накаливания -светильники настенные (полусфера 250, хрусталь) в санузлах и прихожих на 11 этаже и в жилых блоках №№45,46,23,82,78,79 | Шт. | 66 |
| 96 | Смена светильников: с люминесцентными лампами в местах общего пользования на 11 этаже. - светильники 2х40 люминесцентные (без ламп) - светильники 1х40 люминесцентные (без ламп) - лампы люминесцентные лд-40, лб-40 | Шт. Шт. Шт. Шт. | 40 12 28 52 |
| 97 | Смена: выключателей на 11 этаже и в жилых блоках №№45,46,23,82,78,79 - выключатели открытой проводки - 2 клав. - блоки с выключателями и штепсельными розетками "к" бк2вр-007а с индик. (роз. з/к+в1кл. инд. +в2кл.) | Шт. Шт. Шт. | 89 68 21 |
| 98 | Смена: розеток на 11 этаже и в жилых блоках №№45,46,23,82,78,79 - розетки открытой проводки, 2-местные, с заземлением | Шт. | 132 |
| 99 | Установка розетки штепсельной 32А: утопленного типа на 11 этаже | Шт. | 4 |
| 100 | Демонтаж кабеля на на 11 этаже и в жилых блоках №№45,46,23,82,78,79 | М.пог. | 1900 |
| 101 | Прокладка кабеля на 12 этаже - кабель силовой ввгнг-п-ls 3х 1,5 мм2 0,66кв - кабель силовой ввгнг-п-ls 3х 2,5 мм2 0,66кв -кабель силовой ввг 3х 6 мм2 0,66кв - провод ПВ1 4 мм2 - коробки распределительные пластмассовые У-192 с крышкой - наконечники кабельные медные ТМ- 35- (8,10,12)-10М - сжимы ответвительные У-859 | М.пог. М.пог. М.пог. М.пог. М.пог. Шт. Шт. Шт. | 2990 1180 1270 40 500 221 42 42 |
| 102 | Прокладка кабель-канала на на 11 этаже и в №№45,46,23,82,78,79 - кабель-каналы 25х16 t-plast, прямые - кабель-каналы 40х25 t-plast, прямые - кабель-каналы 40х60 t-plast, прямые - изделия соединительные пластмассовые: скоба пластиковая | М.пог. М.пог. М.пог. М.пог. Шт. | 1620 1150 290 180 324 |
| 103 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава на 11 этаже - трубы гофрированные из пнд, дн= 20х2,2 мм, для электропроводки | М.пог. | 70 |
| 104 | Демонтаж автоматов одно-, двух-, трехполюсных. | Шт. | 82 |
| 105 | Установка выключателей автоматических: - выключатели автоматич. АВВ 16 А однополюсной на 11 этаже и в жилых блоках №№45,46,23,82,78,79 - выключатели автоматические АВВ 32а 3-х полюсные (на 11 этаже) - выключатели автоматические АВВ 63а 1 полюсные на 11 этаже и в жилых блоках №№45,46,23,82,78,79 | Шт. Шт. Шт. Шт. | 82 42 8 32 |
|  | Разные работы |  |  |
| 106 | Устройство подстилающих слоев: песчаных в подвале.(песок строительный природный) | М3 | 18,8 |
| 107 | Устройство подстилающих слоев: песчаных в подвале. - песок кварцевый фр. 0,63-2,5 мм сухой в мешках по 50 кг, ГОСТ 8736-93 | М3 Т. | 6 9 |
| 108 | Замена металлических дверей в подвале -блоки дверные металлические (полотно двери имеет общую толщину 40 мм. , изготавливается из двух листов горячекатаной стали толщиной 2 мм. каждый. внутри полотна двери расположен силовой каркас в виде «u»- образного ребра жесткости,фурнитура, замок врезной) 2 блока | М2 | 3,8 |
| 109 | Пробивка в бетонных стенах и полах отверстий площадью: до 20 см2 на 11 этаже и в жилых блоках №№45,46,23,82,78,79 | Шт. | 141 |
| 110 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 - раствор готовый кладочный цементно-известковый М150 | М3 | 0,3 |
| 111 | Очистка помещений от строительного мусора | Т. | 35 |
| 112 | Погрузочные работы: в мешках и пакетами | Т. | 35 |
| 113 | Расстояние перевозки - от 40,1 до 41 км, класс груза - 1 | Т. | 35 |

Все используемые Подрядчиком материалы, подлежащие обязательной сертификацией должны иметь сертификаты соответствия (декларацию о соответствии).

Подрядчик обязан использовать только новые материалы, соответствующие целям выполнения работ и установленным требованиям безопасности для жизни и здоровья людей.

При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить безопасность выполнения работ, обязан соблюдать правила техники безопасности, требования противопожарной безопасности.

Действующие линии кабельной связи, сигнализации, пожарной охраны, видеонаблюдения, энергоснабжения, интернета должны быть сохранены в исправном состоянии и заложены в короба.

Подрядчик обязан соблюдать пропускной режим, действующий на территории Заказчика.

Гарантия качества выполненных работ и качества используемых материалов составляет не менее 3 (трех) лет  с момента принятия результата работ Заказчиком (дата подписания  Акта сдачи приемки результатов работ).

Внимание! Первая часть заявки участника должна содержать согласие на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе,

или согласие на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме и указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме.

В случае, если участник предлагает использовать при выполнении работ товар с иным товарным знаком, чем указал Заказчик, участник должен заполнить заявку таким образом, чтобы у Заказчика не возникало неопределенности в определении качественных, функциональных и технических характеристик, предлагаемого к использованию товара, т.е. участник должен указать товарный знак (при наличии), предлагаемого к использованию товара, без сопровождения словами «или эквивалент», а также конкретные характеристики такого товара, в соответствии с характеристиками, указанными в настоящем техническом задании.

Для удобства участника товарные знаки, использованные Заказчиком в настоящем техническом задании, выделены по тексту жирным шрифтом.

Составил:

ведущий инженер эксплуатационно-технического отдела                           Нечесанова И.В.

Проверил:	                                                                                                    Вишневский В.В.