| N п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), наименование страны происхождения товара | Технические характеристики |  |  | Сведения о сертификации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Требуемый параметр | Требуемое значение | Значение, предлагаемое участником |  |
| 1 | Poe коммутатор уличный | TFortis PSW-1 Производитель: ООО «Форт-Телеком» Производитель: Страна происхождения: Российская Федерация, | Характеристики: | Уличный сетевой 4-х канальный РоЕ коммутатор оптический одномодовый; 10/100Base-Tx, 100Base-Fx (SC); 4 порта RJ-45 с РоЕ мощностью по 15.4 Вт на порт (IEEE 802.3af), 1 порт SC; TX - 1310нм, RX - 1550нм; Оптическая чувствительность/мощность на выходе -34/-13…-6 Дб; IP66; 187...246 АС, 120 Вт; -45...+40°C; 240х160х90 мм. | Уличный сетевой 4-х канальный РоЕ коммутатор оптический одномодовый; 10/100Base-Tx, 100Base-Fx (SC); 4 порта RJ-45 с РоЕ мощностью по 15.4 Вт на порт (IEEE 802.3af), 1 порт SC; TX - 1310нм, RX - 1550нм; Оптическая чувствительность/мощность на выходе -34/-12–5 Дб; IP66; 188 – 245 АС, 120 Вт; в диапазоне значений с нижней границей минус 44 градуса и верхней границей плюс 39°C; Габаритные размеры: Длина 240 мм, ширина 160 мм, глубина 90 мм | №ТС RU C-RU.АЛ16.В.01739 |
| 2 | Бокс пластиковый IP65 | IP65 ABB Europa Бокс промышленный навесной серый 275х570х140 Производитель: ABB Europa Страна происхождения: Италия | Характеристики: | Степень защиты: IP 65. Монтаж: Наружный. Габаритные размеры: 275х570х140. Материал: Самозатухающий поликарбонат, стойкий к воздействию тепла и огня до температуры 960 С. Высокая стойкость к ультрафиолетовому излучению. Возможность монтажа в зонах с высокой пожароопасностью (стандарт CEI 64-8, часть 7, раздел 751) и во взрывоопасных зонах (стандарт CEI 64-2, ред. IV). | Степень защиты: IP 65. Монтаж: Наружный. Габаритные размеры: Длина 570 мм, ширина 275 мм, глубина 140 мм Материал: Самозатухающий поликарбонат, стойкий к воздействию тепла и огня температуры 950 С. Высокая стойкость к ультрафиолетовому излучению. Возможность монтажа в зонах с высокой пожароопасностью (стандарт CEI 64-8, часть 7, раздел 751) и во взрывоопасных зонах (стандарт CEI 64-2, ред. IV). | Не нормируется (не подлежит сертификации) |
| 3 | Уличная IP камера 2Мп | J2000-HDIP24Pvi40P (2,8-12) Производитель: «ZK Teco Inc.» Страна происхождения: Китай | Характеристики: | IP видеокамера, уличная, антивандальная, 2.4 MP Sony IMX222/322 CMOS sensor + Hi3516C, разрешение 1920x1080, поток 1080P/720P - 25 к/с, встроенное PoE, ИК подсветка 40 метров, вариофокальный объектив 3MP - 2,8-12 мм, питание 12В или PoE, Onvif, потребление 1А, антивандальный металлический корпус, вес 1400гр., рабочая температура -40...+50, размер 220(W) x 80(H) x 80(D)mm : | IP видеокамера, уличная, антивандальная, 2.4 MP Sony IMX222/322 CMOS sensor + Hi3516C, разрешение 1920x1080, поток 1080P/720P - 25 к/с, встроенное PoE, ИК подсветка 40 метров, вариофокальный объектив 3MP, диапазон регулировок от 2,8 до 12 мм, питание 12В/PoE, Onvif, потребление 1А, антивандальный металлический корпус, вес 1400гр., рабочая температура в диапазоне значений с нижней границей минус 39 градусов и верхней границей плюс 49 градусов Ширина 220 мм,Высота 80 мм, Глубина 80 мм | №ТС N RU Д-KR.AB45.B.49164 |
| 4 | Видеорегистратор IP | IP J2000-NVR16 Производитель: «ZK Teco Inc.» Страна происхождения: Китай | Характеристики: | 16-ти канальный IP регистратор, 16 потоков 1080P (2MP) на канал 25 к/с, запись по детектору движения, Видеовыход: VGA/HDMI (1080P - 1920x1080); Сетевой порт: 1 разъем RJ45,10м/100m LAN порт, USB порты: 2 USB 2.0; HDD порты:1 SATA HDD до 4Tb; Мобильные приложения: iPhone, iPad, Android, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian, IE8.0 и старше, Firefox, Google; мышь в комплекте; Питание: 12В/2,6А; Потребляемая мощность: не более 20W(вместе с HDD); Размеры: 260mm-220mm-43mm; Вес: 1,5 кг. | 16-ти канальный IP регистратор, 16 потоков 1080P (2MP) на канал 25 к/с, запись по детектору движения, Видеовыход: VGA/HDMI (1080P - 1920x1080); Сетевой порт: 1 разъем RJ45,10м/100m LAN порт, USB порты: 2 USB 2.0; HDD порты:1 SATA HDD 4Tb; Мобильные приложения: iPhone, iPad, Android, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian, IE8.0 и старше, Firefox, Google; мышь в комплекте; Питание: 12В/2,6А; Потребляемая мощность: 20W(вместе с HDD); Размеры: Длина 260 мм, Ширина 220 мм, Высота 43mm; Вес: 1,5 кг. | №ТС N RU Д-KR.AB45.B.49164 |
| 5 | Жесткий диск | 2000ГБ Seagate "Surveillance HDD ST2000VX003", 5900об./мин., 64МБ (SATA III) (oem) Производитель: Seagate Technology LLC Страна происхождения: Китай | Характеристики: | Емкость2000 ГБ Интерфейс SATA III Размер буфера64 Мб Скорость вращения шпинделя5900 об/мин. Форм-фактор3.5 Для систем видеонаблюдения | Емкость 2000 ГБ Интерфейс SATA III Размер буфера 64 Мб Скорость вращения шпинделя 5900 об/мин. Форм-фактор 3.5 Для систем видеонаблюдения | Не нормируется (не подлежит сертификации) |
| 6 | Монитор ЖК | 1.5" BenQ "GL2250HM" 1920x1080, 2мс(GtG), черный (D-Sub, DVI, HDMI, MM) Производитель: «BenQ Corporation» Страна происхождения: Тайвань | Характеристики: | Диагональ экрана 22"Экран Размер: 21.5" (54.6 см) Разрешение матрицы: 1920 x 1080 Разъемы , VGA,Hdmi,DVI | Диагональ экрана 22’’Экран Размер: 21.5" (54.6 см) Разрешение матрицы: 1920 x 1080 Разъемы , VGA,Hdmi,DVI | №TC RU C-TW.ME61.B.00158 |
| 7 | Источник бесперебойного питания | CyberPower «UT650E» Производитель: «CyberPower Systems Inc.» Страна происхождения: Тайвань (Китай) | Характеристики: | Тип Источник бесперебойного питания Выполняемые функции Защита от неполадок в сети: полное пропадание напряжения в сети, долговременные и кратковременные проседания в сети и всплески напряжения, высоковольтные импульсные помехи, отклонение частоты за пределы допустимых значений Номинальное входное напряжение 220В /230В /240В Номинальная входная частота 47Гц ~ 63 Гц (автоопределение) Тип входного соединения Кабель питания выходит из корпуса ИБП Номинальное вых. напряжение при работе от батареи 230В + / - 5% Форма выходного сигнала Cтупенчатая аппроксимация синусоиды при работе от аккумуляторов Суммарная мощность нагрузки 360 Вт / 650 ВА Тип аккумулятора Необслуживаемый кислотно-свинцовый Суммарное напряжение батарей 12 В / 5 Ач Количество батарей 1 Время переключения 4 мс Время зарядки аккумуляторной батареи 8 часов | Тип Источник бесперебойного питания Выполняемые функции Защита от неполадок в сети: полное пропадание напряжения в сети, долговременные и кратковременные проседания в сети и всплески напряжения, высоковольтные импульсные помехи, отклонение частоты за пределы допустимых значений. Номинальное входное напряжение 220В (согласно ГОСТ), поддерживает системы напряжения 220В и 240 В однофазной сети. Номинальная входная частота 47 Гц ~ 63 Гц (автоопределение) Тип входного соединения Кабель питания выходит из корпуса ИБП Номинальное вых. напряжение при работе от батареи 230В. Форма выходного сигнала Cтупенчатая аппроксимация синусоиды при работе от аккумуляторов Суммарная мощность нагрузки 360 Вт / 650 ВА Тип аккумулятора Необслуживаемый кислотно-свинцовый Суммарное напряжение батарей 12 В / 5 Ач Количество батарей 1 Время переключения 4 мс Время зарядки аккумуляторной батареи 8 часов | №RU C-TW.AГ49.В.05179 |
| 8 | Кабель FTP | FTP 5e кат. Neomax «NM20031» Производитель: «NINGBO HANDIAN ELECTRIC APPLIANCE CO. LTD» Страна происхождения: Китай | Характеристики: | Тип FTP 5е, материал медь | Тип FTP 5е, материал медь | №РОСС CN.АГ88.B32527 |
| 9 | Коробка пластик | IP55 100х100х50 Производитель: ЗАО «Диэлектрические кабельные системы» Страна происхождения: Российкая Федерация | Размеры: | 100х100мм | длина 100 мм, ширина 100 мм, глубина 50 мм | №РОСС RU.АЮ64.Н07398 |
| 10 | Кабель силовой | Кабель силовой ВВГ Производитель: ЗАО «СКЗ» Страна происхождения: Российская Федерация | Конструкция: | Сечение 2х1,5мм | Кабель силовой ВВГ 2*1,5 Количество жил: 2, сечение каждой жили 1,5 мм2 | №C-RU.ПБ68.В.01645 |
| 11 | Гофротруба ПНД | Гофротруба ПНД DKC Производитель: ЗАО «Диэлектрические кабельные системы» Страна происхождения: Российкая Федерация | Характеристики: | Материал: ПНД диаметр: 25 мм | Материал: ПНД диаметр: 25 мм | №РОСС RU.AIO64.H07018 |