ЧАСТЬ VI. Формы для заполнения участником электронного аукциона

Предложение участника аукциона в отношении объекта закупки

Участник закупки при выполнении запрашиваемых Заказчиком работ предлагает использовать товар со следующими характеристиками:

| Наименование товара | Описание | Наименование показателя | Запрашиваемые Заказчиком характеристики |  |  | Наименование страны происхождения товара, товарный знак (при наличии), фирменное наименование (при наличии), конкретные показатели товара, предлагаемые участником закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные значения показателей | Максимальные значения показателей | Значения показателей, которые не могут изменяться |  |
| Турникет-трипод | для использования в качестве преграждающего устройства | тип |  |  | электромеханический |  |
|  |  | пропускная способность в режиме однократного прохода, человек в минуту | 30 |  |  |  |
|  |  | управление |  |  | возможность блокировки и разблокировки прохода в обе стороны |  |
|  |  | ширина зоны прохода с планками, мм | 500 |  |  |  |
|  |  | дополнительные возможности |  |  | возможность использования в комплекте со СКУД, возможность контроля и учета рабочего времени |  |
|  |  | комплектация |  |  | в комплекте с преграждающими планками «Антипаника» |  |
|  |  | количество карт доступа | 1000 |  |  |  |
|  |  | товарный знак | не установлен |  |  |  |
|  |  | фирменное наименование | не установлен |  |  |  |
|  |  | наименование страны происхождения товара | не установлен |  |  |  |

| Наименование товара | Описание | Наименование показателя | Запрашиваемые Заказчиком характеристики |  |  | Наименование страны происхождения товара, товарный знак (при наличии), фирменное наименование (при наличии), конкретные показатели товара, предлагаемые участником закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные значения показателей | Максимальные значения показателей | Значения показателей, которые не могут изменяться |  |
| Стойка односторонняя | для формирования зон прохода | высота, мм |  |  | 1020 |  |
|  |  | диаметр, мм |  |  | 50 |  |
|  |  | конструкция |  |  | с двумя отверстиями для крепления патрубков |  |
|  |  | товарный знак | не установлен |  |  |  |
|  |  | фирменное наименование | не установлен |  |  |  |
|  |  | наименование страны происхож-дения товара | не установлен |  |  |  |
| Стойка двусторонняя | для формирования зон прохода | высота, мм |  |  | 1020 |  |
|  |  | диаметр, мм |  |  | 50 |  |
|  |  | конструкция |  |  | с четырьмя отверстиями для крепления патрубков (угол между парами отверстий - 180⁰) |  |
|  |  | товарный знак | не установлен |  |  |  |
|  |  | фирменное наименование | не установлен |  |  |  |
|  |  | наименование страны происхож-дения товара | не установлен |  |  |  |
| Стойка двусторонняя | для формирования зон прохода | высота, мм |  |  | 1020 |  |
|  |  | диаметр, мм |  |  | 50 |  |
|  |  | конструкция |  |  | с четырьмя отверстиями для крепления патрубков (угол между парами отверстий - 90⁰) |  |
|  |  | товарный знак | не установлен |  |  |  |
|  |  | фирменное наименование | не установлен |  |  |  |
|  |  | наименование страны происхож-дения товара | не установлен |  |  |  |

| Наименование товара | Описание | Наименование показателя | Запрашиваемые Заказчиком характеристики |  |  | Наименование страны происхождения товара, товарный знак (при наличии), фирменное наименование (при наличии), конкретные показатели товара, предлагаемые участником закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные значения показателей | Максимальные значения показателей | Значения показателей, которые не могут изменяться |  |
| Труба ограждения | для формирования зон прохода | диаметр, мм | 32 |  |  |  |
|  |  | длина, мм |  |  | 2000 |  |
|  |  | товарный знак | не установлен |  |  |  |
|  |  | фирменное наименование | не установлен |  |  |  |
|  |  | наименование страны происхождения товара | не установлен |  |  |  |
| Считыватель | для использования в системах контроля доступа в качестве считывателя бесконтактных карт | тип |  |  | бесконтактный |  |
|  |  | индикация работы |  |  | звуковая и светодиодная |  |
|  |  | расстояние считывания, см |  | 14 |  |  |
|  |  | товарный знак | не установлен |  |  |  |
|  |  | фирменное наименование | не установлен |  |  |  |
|  |  | наименование страны происхождения товара | не установлен |  |  |  |
| Контроллер доступа | для использования в системах контроля доступа для считывания кода электронных ключей-идентификаторов | количество подключаемых считывателей электронных ключей | 2 |  |  |  |
|  |  | емкость памяти ключей | 30000 |  |  |  |
|  |  | товарный знак | не установлен |  |  |  |
|  |  | фирменное наименование | не установлен |  |  |  |
|  |  | наименование страны происхождения товара | не установлен |  |  |  |

| Наименование товара | Описание | Наименование показателя | Запрашиваемые Заказчиком характеристики |  |  | Наименование страны происхождения товара, товарный знак (при наличии), фирменное наименование (при наличии), конкретные показатели товара, предлагаемые участником закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные значения показателей | Максимальные значения показателей | Значения показателей, которые не могут изменяться |  |
| Блок бесперебойного питания | для электропи-тания радио-электронного оборудования постоянным стабилизированным напряже-нием с возмож-ностью резерв-ного питания от встроенного аккумулятора | тип |  |  | трансформаторный |  |
|  |  | ток на выходе (без аккумулятора), А |  |  | 2 |  |
|  |  | тип аккумулятора |  |  | 12В, 7Ач |  |
|  |  | товарный знак | не установлен |  |  |  |
|  |  | фирменное наименование | не установлен |  |  |  |
|  |  | наименование страны происхож-дения товара | не установлен |  |  |  |
| Аккумулятор | для использования в качестве основного или резервного источника питания в блоках питания | тип |  |  | герметичный свинцово-кислотный |  |
|  |  | емкость аккумулятора, Ач |  |  | 7 |  |
|  |  | номинальное напряжение, В |  |  | 12 |  |
|  |  | размеры (ДхШхВ), мм |  |  | 151х 65х101 |  |
|  |  | товарный знак | не установлен |  |  |  |
|  |  | фирменное наименование | не установлен |  |  |  |
|  |  | наименование страны происхож-дения товара | не установлен |  |  |  |
| Идентификационная карта | для использования совместно с устройствами контроля доступа в помещениях в качестве ключа доступа | длина, мм | 85 | 87 |  |  |
|  |  | ширина, мм | 53 | 55 |  |  |
|  |  | толщина, мм | 0,7 | 0,9 |  |  |
|  |  | товарный знак | не установлен |  |  |  |
|  |  | фирменное наименование | не установлен |  |  |  |
|  |  | наименование страны происхож-дения товара | не установлен |  |  |  |

| Наименование товара | Описание | Наименование показателя | Запрашиваемые Заказчиком характеристики |  |  | Наименование страны происхождения товара, товарный знак (при наличии), фирменное наименование (при наличии), конкретные показатели товара, предлагаемые участником закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные значения показателей | Максимальные значения показателей | Значения показателей, которые не могут изменяться |  |
| Кабель | для внутренней прокладки, для передачи сигнала | тип |  |  | «витая пара» |  |
|  |  | категория |  |  | Cat5e |  |
|  |  | количество витых пар |  |  | 4 |  |
|  |  | тип оболочки |  |  | ПВХ |  |
|  |  | товарный знак | не установлен |  |  |  |
|  |  | фирменное наименование | не установлен |  |  |  |
|  |  | наименование страны происхож-дения товара | не установлен |  |  |  |
| Кабель | для передачи сигнала | тип |  |  | соединительный двужильный гибкий |  |
|  |  | изоляция жил |  |  | ПВХ |  |
|  |  | изоляция оболочки |  |  | ПВХ |  |
|  |  | число жил и сечение, мм² |  |  | 2*0,75 |  |
|  |  | товарный знак | не установлен |  |  |  |
|  |  | фирменное наименование | не установлен |  |  |  |
|  |  | наименование страны происхож-дения товара | не установлен |  |  |  |
| Кабель-канал | для прокладки слаботочных и силовых электрических коммуникаций открытого типа | материал |  |  | самозатухающий ПВХ |  |
|  |  | габаритные размеры, ш*в, мм |  |  | 20*10 |  |
|  |  | товарный знак | не установлен |  |  |  |
|  |  | фирменное наименование | не установлен |  |  |  |
|  |  | наименование страны происхож-дения товара | не установлен |  |  |  |