|  | Утверждено. Приказом МУК «Дворец Культуры г. Пикалёво». от 28.11.2012 № 187. /Приложение 2/. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить договор на выполнение работ

по капитальному ремонту помещений

/зал хореографии, коридоры 2 этажа, костюмерные/

МУК Дворца Культуры г. Пикалёво

г. Пикалёво

2012 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Перечень нормативных правовых актов, являющихся основанием  для проведения открытого аукциона в электронной форме	3

2. Понятия и сокращения, используемые в документации об аукционе	3

3. Сведения о заказчике и об уполномоченном органе	4

4. Общие сведения об аукционе	5

5. Даты и время основных этапов проведения  аукциона	6

6. Внесение изменений в документацию об аукционе и отказ от аукциона	7

7. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе	7

8. Инструкция заполнения заявки на участие в аукционе	8

9. Требования к Участникам	8

10. Рассмотрение единой комиссией заявок участников размещения заказа и основания отклонения таких заявок	9

11. Право заказчика в ходе исполнения договора изменить цену договора без изменения объема предусмотренных договором работ	10

12. Порядок заключения договора	10

13. Приложения к документации об аукционе	11

1. Перечень нормативных правовых актов, являющихся основанием  для проведения открытого аукциона в электронной форме

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с размещением заказов;

- Федеральный закон от 10.01.2002  № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи»;

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.02.2008 № 236-р «Перечень товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона»;

- Постановление администрации муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района Ленинградская области от 29.12.2007  № 533 «О Единой комиссии муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградская области по размещению заказов».

2. Понятия и сокращения, используемые в документации об аукционе

Понятия, термины и сокращения, использующиеся в настоящей документации об аукционе, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее федеральный закон № 94-ФЗ).

В настоящей документации об аукционе также используются следующие понятия и сокращения:

- официальный сайт – Общероссийский официальный сайт в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, расположенный по адресу www.zakupki.gov.ru;

– открытый аукцион в электронной форме – открытый аукцион, проведение которого обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в сети Интернет (далее – аукцион);

- электронная площадка - сайт в сети Интернет, на котором проводятся открытые аукционы в электронной форме;

- оператор электронной площадки - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, которые владеют электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение открытых аукционов в электронной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов;

- электронная цифровая подпись (далее - ЭЦП) – реквизиты электронного документа, предназначенные для защиты данного электронного документа от подделки, полученного в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющего идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе;

- единая комиссия – комиссия, утвержденная постановлением администрации муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района Ленинградская области № 533 от 29.12.2007.

- заказчик – Муниципальное учреждение культуры «Дворец Культуры

г. Пикалево» (далее – заказчик);

- уполномоченный  орган - администрация муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградская области;

- заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме (далее – заявка) – заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения заказа и поданная оператору электронной площадки в соответствии с федеральным законом № 94-ФЗ;

- договор – договор;

- работы – выполняемые работы для нужд заказчиков;

-  участник(-и) – участник(-и) размещения заказа. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией;

- участник аукциона – участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе и допущенный единой комиссией к участию в аукционе по результатам рассмотрения первых частей заявок;

– победитель аукциона – участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену договора, и заявка на участие, в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе. Данная цена не может превышать начальную (максимальную) цену договора.

3. Сведения о заказчике и об уполномоченном органе

3.1. Заказчик: Муниципальное учреждение культуры «Дворец Культуры   г. Пикалево».

Почтовый адрес: 187600, Ленинградская область, Бокситогорский район,    г. Пикалёво, пл. Комсомола, д. 1.

Номера контактных телефонов заказчика: (81366) 431-11, 455-09.

Адрес электронной почты: pik-dk@yandex.ru

3.2. Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению муниципального заказа – администрация муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района Ленинградской области

Почтовый адрес: 187600, Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалёво, ул. Речная, д.4, номер контактного телефона Уполномоченного органа: /81366/ 412-64.

Адрес электронной почты: pikalevo-torgi@mail.ru

4. Общие сведения об аукционе

4.1. Форма размещения заказа – открытый аукцион в электронной форме (далее - аукцион). Аукцион проводится для субъектов малого предпринимательства.

4.2. Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту помещений /зала хореографии, коридоров 2 этажа, костюмерных/ МУК Дворца Культуры г. Пикалево.

Объем выполняемых работ: в соответствии с видами и объемами, указанными в  сметной документации (Прилагается).

4.3. Начальная (максимальная) цена договора, включая все налоги и иные обязательные платежи: 2 993 732 (Два миллиона девятьсот девяносто три тысячи семьсот тридцать два) рубля 07 копеек.

Начальная (максимальная) цена договора установлена в соответствии с прилагаемой сметной документацией, прошедшей экспертизу сметной стоимости.

4.4. Валюта, используемая при формировании цены договора и расчетов с поставщиками  – российский рубль.

4.5. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора: не применяется.

4.6. Источник финансирования – средства учреждения.

4.7. Форма, сроки и порядок оплаты работ: оплата производится в рублях по условиям заключенного между заказчиком и исполнителем договора. Авансовый платеж  не предусмотрен.

4.8. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества: в соответствии с договором.

4.9. Место выполнения работ: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, пл. Комсомола, д. 1.

4.10. Сроки выполнения работ: не более 3 месяцев с даты  подписания договора.

4.11. Обеспечение заявки на участие в аукционе установлено в размере: 2 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет – 59 874 /пятьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят четыре/ рубля 64 копейки.

4.12. Обеспечение исполнения договора установлено в размере: 30 %  от начальной (максимальной) цены договора, что составляет – 898 119 /восемьсот девяносто восемь тысяч сто девятнадцать / рублей  62 копейки.

4.12.1. Победитель аукциона обязан представить заказчику обеспечение исполнения договора любым способом, предусмотренным данной документацией в срок, установленный частью 4 статьи 41.12 федерального закона № 94-ФЗ.

4.12.2. Порядок предоставления обеспечения и требования к обеспечению.

4.12.2.1. Безотзывная банковская гарантия.

Безотзывная банковская гарантия выдается банком или иной кредитной организацией. Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

Срок действия банковской гарантии должен покрывать срок действия договора.

4.12.2.2. Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)

Участник перечисляет сумму денежных средств, указанную в пункте 4.12, по следующим реквизитам: Наименование получателя:

Администрация муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области

ИНН 4722002364, КПП 471501001,

УФК по Ленинградской области/Администрация МО

«Город Пикалёво», л.с. 05453004600/

Банк получателя:

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

БИК 044106001

Расчетный счет № 40302810600003002313

В назначении платежа указывать: целевые средства на обеспечение исполнения договора (указать наименование аукциона в соответствии с документацией об аукционе).

Денежные средства, перечисленные в качестве залога, находятся на счете администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области в течение срока действия договора.

В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение исполнителем своих обязательств по договору, соответствующий исполнитель обязуется в течение десяти банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей документации об аукционе.

5. Даты и время основных этапов проведения  аукциона

5.1. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 11 декабря 2012 года.

5.2. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе: 13 декабря 2012 года.

5.3. Дата проведения аукциона: 17 декабря 2012 года.

6. Внесение изменений в документацию об аукционе и отказ от аукциона

6.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение одного дня со дня принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию об аукционе, размещаются заказчиком на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе этот срок составлял не менее чем семь дней.

6.2. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Заказчик, в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона размещают извещение об отказе от проведения аукциона на официальном сайте. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня со дня размещения на официальном сайте извещения об отказе от проведения открытого аукциона прекращает осуществленное в соответствии с федеральным законом № 94-ФЗ блокирование операций по счету участника размещения заказа для проведения операций по обеспечению участия в аукционах в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе.

7. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе

Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей.

7.1. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие сведения:

согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, при условии размещения заказа на выполнение работ.

7.2. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 федерального закона № 94 – ФЗ - наличие выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) с правом заключать договоры (контракты) по осуществлению работ, стоимость которых не ниже суммы, предложенной участником;

3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого  решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Представление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предусмотренным для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

8. Инструкция заполнения заявки на участие в аукционе

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Участие в аукционе возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе, предусмотренный документацией об аукционе.

Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в аукционе в любой момент с момента размещения на сайте извещения о проведении аукциона до предусмотренных документацией об аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью лица, действующего от имени участника размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" или с Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи". Указанные электронные документы подаются одновременно.

Язык заявки на участие в аукционе – русский.

9. Требования к Участникам

Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

9.1. Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом договора -  ч. 2, 3 ст. 52  Градостроительного кодекса РФ.

9.2. Наличие документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 федерального закона № 94 – ФЗ - наличие выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

9.3.  Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

9.4.  Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.

9.5.  Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

9.6. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.

9.7. Участниками размещения заказа могут быть исключительно лица, являющиеся субъектами малого предпринимательства (должны соответствовать требованиям, установленным пунктами 1, 2, 3 ч.1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»).

10. Рассмотрение единой комиссией заявок участников размещения заказа и основания отклонения таких заявок

10.1. Единая комиссия рассматривает первые части заявок на участие в аукционе в соответствии со ст.41.9 федерального закона № 94-ФЗ.

10.1.1.   Участник размещения заказа не допускается к участию в аукционе в случае:

1) непредставления сведений, предусмотренных пп.7.1 п.7 настоящей документации об аукционе или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных пп.7.1 п.7 настоящей документации об аукционе, требованиям документации об аукционе.

10.2. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в соответствии с ст.41.11 федерального закона № 94-ФЗ.

10.2.1. Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, в случае:

1) непредставления документов, определенных пп.7.2 п.7 настоящей документации, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в аукционе, отсутствия документов, предусмотренных пунктами 1, 3-5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 федерального закона № 94-ФЗ, или их несоответствия требованиям документации об аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных пунктами 1, 3-5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 федерального закона № 94-ФЗ, или их несоответствие требованиям документации об аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. При этом заявка на участие в аукционе не может быть признана не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, на основании получения Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц  (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) более чем за шесть месяцев до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе;

2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 федерального закона № 94-ФЗ.

11. Право заказчика в ходе исполнения договора изменить цену договора без изменения объема предусмотренных договором работ

11.1. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий исполнения договора.

12. Порядок заключения договора

12.1. Договор заключается на условиях, указанных в документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона.

Заказчик в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов аукциона направляет оператору электронной площадки без подписи заказчика проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается договор, в проект договора, прилагаемого к документации об аукционе.

Заказчик рассчитывает коэффициент снижения начальной (максимальной) цены договора к цене договора, предложенной победителем в ходе проведения торгов. Итоговая цена договора пересчитывается с учетом указанного коэффициента. В случае, если договором предусмотрено несколько этапов его исполнения, то итоговая стоимость каждого из этапов будет пересчитана с применением указанного коэффициента, то есть итоговая стоимость каждого из этапов выполнения работ рассчитывается пропорционально коэффициенту снижения начальной (максимальной) цены договора, полученного в ходе проведения торгов. Полученная итоговая стоимость этапов выполнения договора и общая итоговая цена договора вносятся в проект договора, направляемого победителю торгов. При этом общая итоговая цена договора должна соответствовать предложению о цене договора победителя торгов.

Договор, заключаемый по итогам проведения торгов, должен содержать весь объем работ, установленных заказчиком, а также итоговую цену договора (итоговую стоимость этапов выполнения договора), определенную указанным выше способом по итогам торгов. При этом установленная в договоре стоимость оплаты выполнения работ не соотносится с фактическими расходами победителя торгов на выполнение конкретных работ и является обязательством заказчика оплатить договор в установленном размере при надлежащем его исполнении.

Аукционный коэффициент рассчитывается по следующей формуле:

С аукц.

Кпон.аукц. = ------------------------ ,

С нач. цена аукц.

где  С аукц.- цена договора, предложенная победителем аукциона

С нач. цена аукц. – начальная  цена аукциона.

Кпон.аукц. – аукционный коэффициент

12.2. Договор заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается договор, подписанный электронной цифровой подписью уполномоченного лица документа об обеспечении исполнения договора в размере, указанном в документации об аукционе. Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных в настоящей документации об аукционе способов определяется таким участником самостоятельно.

12.3. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов аукциона.

12.4. Заказчик обязан отказаться от заключения договора с победителем аукциона в случае установления факта, предусмотренного ч.3 ст.9 федерального закона № 94-ФЗ.

13. Приложения к документации об аукционе

Все приложения к  документации  об аукционе являются ее неотъемлемой частью:

Приложение № 1 «Проект договора»

Приложение № 2 Локальная смета № 1; локальная смета № 2.

Приложение

Проект Договора

на выполнение работ по капитальному ремонту помещений

Дворца Культуры г. Пикалёво

г. Пикалево                                                                            «___»_________2012 года

Муниципального учреждения культуры «Дворец Культуры г. Пикалево» (далее – МУК ДК г. Пикалево), в лице директора Сальниковой Татьяны Викторовны, действующей на основании Устава МУК ДК г. Пикалево и (далее – Заказчик), с одной стороны, и ________________________________, именуемое в дальнейшем - Подрядчик, в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые далее - Стороны, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий договор (далее - договор) о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. В настоящем договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующие толкования:

Заказчик – МУК «Дворец Культуры г. Пикалево».

Генеральный подрядчик (далее Подрядчик) - Юридическое   лицо, подписавшее данный договор, осуществляющее капитальный ремонт помещений определенных настоящим договором, а также иные неразрывно связанные со строящимся объектом работы.

Договор – соглашение, достигнутое между заказчиком и Подрядчиком по результатам проведения аукциона и зафиксированное в форме настоящего договора, подписанного Сторонами, со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в настоящем договоре есть ссылки, и заключаемый на условиях, указанных в поданной участником размещения заказа заявке и документации об аукционе;

Цена договора – общая стоимость работ, являющихся предметом настоящего контракта, указанная в пункте 4.1 настоящего Договора.

Техническая (проектно - сметная документация) документация - графические и текстовые материалы, определяющие архитектурные, технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения капитального ремонта помещений объекта, его частей, а также благоустройства прилегающих к нему территорий; исходно-разрешительная документация.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - По настоящему договору Подрядчик обязуется в установленный договором срок по заданию Заказчика выполнить работы по капитальному ремонту помещений Дворца Культуры г. Пикалёво (далее – Объект) в соответствии с документацией, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и обеспечить оплату по настоящему договору в пределах договорной цены.

2.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области проектирования и строительства, сметной документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего договора, определяющими цену работ и сроки их выполнения.

2.3. В качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему договору установлено __________________________________________________

(впоследствии заполнить данный пункт конкретным видом обеспечения договора с указанием исходных данных документов, устанавливающих обеспечение)

на сумму 898 119 /восемьсот девяносто восемь тысяч сто девятнадцать/ рублей 62 копейки. Обеспечение предоставляется в момент подписания настоящего договора.

Подрядчик обязан обеспечить наличие и действительность обеспечения обязательств по настоящему договору в течение всего срока выполнения работ  и не менее двух месяцев после окончания срока выполнения работ.

2.4. Надлежащим исполнением обязательств Подрядчика признается выполнение всех работ по настоящему договору в сроки и в объеме, определенными сметной документацией. Надлежащее исполнение обязательств Подрядчика подтверждается выданным в установленном порядке разрешением на ввод объекта в эксплуатацию и подписанным сторонами актами приемки работ.

3. СРОКИ  ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ по договору с момента передачи ему Заказчиком помещений объекта после регистрации договора в Едином общероссийском реестре государственных и муниципальных контрактов.

Сроки исполнения предусмотренных договором обязательств не могут наступить ранее обязательного включения договора в Единый общероссийский реестр государственных и муниципальных контрактов.

3.2. Работы по данному объекту должны быть выполнены в срок: не более 3 месяцев с момента окончания работ по действующему контракту «Реконструкция здания муниципального учреждения культуры «Дворец Культуры г. Пикалево» (вентиляция, кондиционирование, дымоудаление).

4. ЦЕНА ДОГОВОРА

4.1. Общая сметная стоимость выполнения работ в соответствии с результатами проведения аукциона, с учетом всех налогов составляет _____________ (сумма цифрами и прописью) рублей.

4.2. Общая сметная стоимость, указанная в локальных сметах, соответствует цене, предложенной победителем аукциона.

Локальные сметы  корректируется по результатам проведения аукциона с применением понижающего коэффициента.

Локальные сметы утверждаются заказчиком и являются неотъемлемой частью Договора. Оплата выполненных работ производится с учётом понижающего коэффициента.

4.3. Цена договора является твердой и не может измениться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

В соответствии с п.4.1 части 4 ст.9 федерального закона № 94-ФЗ цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема работ, услуг и иных условий исполнения  договора.

4.4. Источником финансирования подлежащих выполнению работ по настоящему договору являются средства бюджетных инвестиций, поступившие в доход учреждения.

В случае прекращения финансирования, равно как и в случае изменения лимитов финансирования на соответствующий год, стороны договора в рамках действующего законодательства должны согласовать, если необходимо, соответствующие условия выполнения работ дополнительным соглашением к договору.

4.5. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты дополнительных работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

4.6. Заказчик не несёт ответственности за несвоевременное перечисление денежных средств Подрядчику за выполненные работы по независящим от него причинам (в случаях приостановления или отсутствия финансирования).

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Авансирование работ не предусмотрено.

5.2. Подрядчик предоставляет Заказчику журнал учёта выполненных работ (форма № КС-6а), акты о приёмки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). На основании подписанных Заказчиком актов о приёмке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), счета, счета- фактуры производится оплата выполненных   Подрядчиком работ на расчётный счёт Подрядчика. Стоимость выполненных работ определяется в соответствии с положениями ст. 4 договора с учетом фактически выполненных работ.

5.3. Работы, выполненные Подрядчиком с замечаниями и отступлениями от сметной документации, требований Строительных Норм и Правил, а также условий настоящего договора, не подлежат оплате Заказчиком до устранения замечаний. Последующие работы, связанные технологической последовательностью с работами, выполненными с отступлениями от  сметной документации и требований действующих нормативных документов Российской Федерации, к оплате не принимаются.

6. ПОРЯДОК  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ДОКУМЕНТОВ

6.1. Подрядчик предоставляет Заказчику журнал учёта выполненных работ (форма № КС-6а), акты о приёмки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). Обязательно прикладывается, в том числе акт на скрытые работы, сертификаты на материалы, исполнительная документация этапа выполненных работ (в 3-х экземплярах), оформленные в соответствии с требованиями нормативных документов. В случае предоставления неполного комплекта вышеперечисленных документов Заказчик вправе не принимать их к рассмотрению.

6.2. Срок предоставления Заказчику актов выполненных работ, завизированных уполномоченным лицом строительного контроля – последнее число текущего месяца. Подрядчик составляет и передает заказчику документы в 5 (пяти) экземплярах, а Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений о выполненных работах, подписывает их и передает 1 экз. Подрядчику.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Права и обязанности Заказчика:

7.1.1. Передать Подрядчику по акту приема-передачи помещений объекта в течение 7 (семи)   рабочих дней с момента окончания работ по действующему контракту «Реконструкция здания муниципального учреждения культуры «Дворец Культуры г. Пикалево» (вентиляция, кондиционирование, дымоудаление), но не ранее регистрации договора в Общероссийском реестре муниципальных договоров.

7.1.2. Передать по акту приема-передачи Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации настоящего договора утвержденную и согласованную в установленном порядке сметную документацию в полном составе, а также необходимую разрешительную документацию на бумажном носителе.

7.1.3. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

7.1.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной договором стоимости, а также за качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

7.1.5.  При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего договора, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявлять об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

7.1.6. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях договора.

7.1.7.  По предъявлению к приёмке выполненных Подрядчиком видов, этапов работ или выполнения всего объема работ по договору своевременно организовывать их приемку.

7.1.8. Заказчик вправе требовать надлежащего исполнения настоящего договора.

7.2.  Права и обязанности Подрядчика:

7.2.1. Принять по акту приема-передачи от Заказчика помещения объекта, сметную документацию,  необходимую для выполнения работ по настоящему договору и  обеспечить их сохранность на весь период выполнения работ.

7.2.2. Подрядчик должен начать и завершить все работы по договору в сроки, указанные в договоре.

7.2.3. Выполнить предусмотренные договором работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии со сметной документацией и нормативной документации действующего законодательства Российской Федерации.

7.2.4. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, в соответствии с разработанной Подрядчиком и утверждённой Заказчиком проекта производства работ (ППР). Подрядчик несёт полную ответственность за нарушения вышеперечисленных норм в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2.5. Подрядчик обязан предоставить заказчику приказ о назначении ответственных сотрудников по строительно-монтажным работам.

7.2.6. Привлекать к исполнению работ только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в  случаях, установленных правовыми актами в области строительства.

7.2.7. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации.

7.2.8. Выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию помещений объекта, складских и монтажных площадок, установке освещения, сооружению и подключению временных инженерных сетей.

7.2.9. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ по договору уборку территории, прилегающей к объекту, чистоту выезжающего транспорта, содержать в исправном состоянии  ограждения.

7.2.10. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

7.2.11. Вести журналы: учета выполненных работ (форма № КС-6а), общий журнал работ на объекте в соответствии с РД  11- 05 - 2007 и другие специализированные журналы работ. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания в сроки, установленные Заказчиком. Обеспечивать представителям Заказчика беспрепятственный доступ на Объект.

7.2.12. Своевременно оформлять исполнительную документацию в соответствии с ГОСТами, акты выполнения этапов работ, сертификаты, паспорта и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без информирования об этом Заказчика или информировании его с опозданием, то по требованию последнего Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

7.2.13. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, до завершения работ на объекте.

7.2.14. Нести ответственность перед Заказчиком за своевременное и качественное выполнение работ привлеченными субподрядными организациями.

7.2.15. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по требованию Заказчика и в установленный им сроки отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

7.2.16. Предоставлять Заказчику сертификаты соответствия при использовании материалов и оборудования, подлежащих сертификации.

7.2.17. При работе со строительными отходами руководствоваться требованиями действующего законодательства.

7.2.18. Привлекать для выполнения работ субподрядные организации, уведомляя Заказчика.

7.2.19. В случае принятия решения о консервации объекта передать Заказчику объект в установленный им срок и результаты работ, выполненных на момент консервации, а также документацию, полученную от Заказчика и разработанную при исполнении настоящего договора.

7.2.20. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от договора, ухудшившими результат, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для использования, Заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в установленный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

При невыполнении Подрядчиком этого обязательства Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой убытков.

Если отступления в работе от условий договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

7.2.21. После завершения работ по капитальному ремонту помещений объекта в течение 10 дней или в иные согласованные с Заказчиком сроки вывезти за пределы объекта, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

7.2.22. Обеспечить соответствие выполненных работ на объекте условиям настоящего договора в течение  гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 5 (пять) лет  со дня приёмки объекта.

7.2.23. Осуществлять работы по настоящему договору в случаях, установленных законодательством,  на основании свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – свидетельство) № _______, выданное _______ (когда, кем) _________.

В случае приостановления или прекращения действия свидетельства на выполнение работ по данному договору, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику действующее свидетельство в срок не позднее, чем 5 (пять) календарных дней с момента приостановления или прекращения действия данного документа. В случае не предоставления свидетельства в указанные сроки, стороны обязуются рассматривать данное событие как существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении настоящего договора, что влечет обязанность каждой из сторон подписать соглашение о расторжении настоящего договора.

7.2.24. Подрядчик принимает все необходимые меры для организации страхового обеспечения на изложенных ниже условиях, до момента полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоящему договору:

7.2.24.1.  В течение 30 дней с момента подписания настоящего договора Подрядчик за свой счет страхует следующие виды рисков при выполнении работ по договору:

- риск случайной гибели или случайного повреждения  результата выполненных работ на сумму 100% от полной стоимости выполненных работ;

- риск гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при осуществлении строительства (страховая сумма __________________________________________________

При страховании риска случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ в договоре страхования в качестве выгодоприобретателя должен быть указан заказчик.

7.2.24.2. При наступлении страхового случая Подрядчик с согласия Заказчика получает страховое возмещение от страховщика, которое направляется исключительно на восстановление поврежденного имущества, закупку материалов и оборудования взамен утраченного. Подрядчик обязан выплачивать страховые взносы в строгом соответствии с порядком платежей, указанным в договорах страхования, с учетом условий, предусмотренных п. 7.2.26.1

В случае если случайная гибель или случайное повреждение имущества не признано страховым случаем, Подрядчик обязан самостоятельно возместить заказчику причиненный ущерб в полном объеме.

7.2.24.3. Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим договором.

7.2.25. Подрядчик вправе требовать оплаты по настоящему договору в случае ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Заказчиком.

7.2.26. Все технологическое оборудование, входящее в состав локальных смет до момента его приобретения письменно согласовывается с Заказчиком.

7.2.27. При готовности Объекта Подрядчик в трёхдневный срок должен известить об этом Заказчика.

8. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

8.1. Приемка объекта в эксплуатацию проводится при  участии Заказчика, представителей Заказчика и иных заинтересованных лиц; представителей Подрядчика.

Приемка объекта в эксплуатацию может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний.

Результат испытаний оформляется соответствующим документом, подписанным сторонами.

8.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору части работ, обязан приступить к их приёму в 3-дневный срок с момента получения вышеуказанного сообщения Подрядчика.

8.3. Заказчик организует и осуществляет прием результата работ с обязательным участием в предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации случаях представителей государственных органов и органов местного самоуправления.

8.4. Сдача результата работ подрядчиком и приём его Заказчиком оформляются актом, подписанным Сторонами  и представителями иных заинтересованных лиц.

8.5. Заказчик вправе направить Подрядчику письменный мотивированный отказ или замечания по результатам освидетельствования выполненных видов работ, ответственных конструкций в случае отступления Подрядчиком от условий договора и установить Подрядчику срок для устранения допущенных отступлений от условий  договора.

8.6. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки части работ по договору в целом недостатков в указанных работах, сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком; в период выполнения работ выявленные недостатки и сроки их устранения также могут быть зафиксированы представителем Заказчика в соответствующих журналах работ.

При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания рекламационного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте (журнале работ), обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим договором.

При не устранении Подрядчиком недостатков в сроки, указанные в рекламационном акте (журнале работ), Заказчик вправе поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

8.7. Заказчик вправе отказаться от приемки отдельных видов работ или объекта в целом в случае обнаружения недостатков, которые могут повлечь за собой невозможность ввода объекта в эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.

8.8. Заказчик вправе в любое время приостановить выполнение работ, письменно уведомив об этом Подрядчика, в следующих случаях:

- когда строительные и иные работы выполняются с нарушением требований действующего законодательства и настоящего договора, что создает угрозу пригодности и прочности результата выполненных работ, жизни и здоровью людей, сохранности имущества физических и юридических лиц, безопасности окружающей среды,

- в иных случаях, когда продолжение выполнения работ по договору может повлечь неблагоприятные последствия для Заказчика, в том числе увеличение сроков выполнения работ и их стоимости.

Подрядчик, не выполнивший указание Заказчика о приостановке работ, либо возобновивший их ранее срока, определенного заказчиком, несет полную ответственность за любой вред, причиненный в результате указанных действий заказчику или иным лицам.

8.9. В случае отказа Заказчика от подписания Акта приемки выполненных работ по причине выявления недостатков в выполненных работах, Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента представления Подрядчиком актов  приемки выполненных работ направляет Подрядчику мотивированный отказ с указанием причин отказа от приёма выполненных работ. Подрядчик после получения ответа от Заказчика обязан устранить за свой счет выявленные Заказчиком недостатки. После устранения выявленных недостатков Подрядчик обязан письменно уведомить об этом Заказчика и вновь представить акты  приемки выполненных работ.

8.10. Датой сдачи объекта считается дата приёмки соответствующего объёма работ.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1.	За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора. Уплата неустойки (штрафа), удержание обеспечения исполнения договора, предусмотренных настоящим договором, не освобождает виновную (нарушившую условия договора) Сторону от необходимости исполнить обязательство в полном объеме.

9.2. В случае не предоставления по вине Заказчика  помещений объекта в установленные настоящим договором сроки, Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить до исполнения Заказчиком данных обязанностей, если их неисполнение препятствует исполнению договора Подрядчиком.

При  наличии указанных обстоятельств Подрядчик не вправе отказаться от исполнения настоящего договора.

9.3. Если Подрядчиком нарушен конечный срок выполнения работ, Подрядчик обязан возместить Заказчику причиненные убытки, а также уплатить Заказчику неустойку за каждый день просрочки в размере 1/300 ставки рефинансирования от суммы договора, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного договором соответствующего срока. При этом убытки подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки.

9.4. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от договора, ухудшившими результат, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для использования, Заказчик вправе, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или Договором, по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

При невыполнении Подрядчиком данного обязательства Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой убытков.

9.5. Если отступления в работе от условий договора или иные недостатки результата работ не были устранены Подрядчиком в разумный срок или являются существенными и неустранимыми, данные нарушения обязательств по договору признаются сторонами существенными.

9.6. В случае неустранения в установленный Заказчиком срок недостатков (10 дней с момента выявления недостатков), Заказчик  вправе потребовать от Подрядчика уплату пеней в размере 3 % от стоимости ненадлежаще выполненных работ по договору за каждый день просрочки исполнения обязательств начиная со следующего дня после окончания устранения недостатков.

9.7. В соответствии с письмом Министерства финансов Российской Федерации от 26.12.2011 № 02-11-00/5959 Заказчик оставляет за собой право произвести оплату за выполненные по контракту работы путем выплаты подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов), при условии перечисления в установленном порядке неустойки (штрафа, пеней) в доход бюджета МО «Город Пикалево».

9.8. Уплата пени, а также возмещение убытков, не освобождают Стороны от исполнения своих обязательств по договору.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Виновная сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если докажет, что надлежащее исполнение ею обязательств по договору оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.2. Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывают Стороны.

Специальный акт является основанием для внесения изменений в договор в части сроков выполнения работ.

Сроки начала и сдачи работ могут быть сдвинуты на срок действия обстоятельств непреодолимой силы, указанными в специальном акте.

10.3. Если  обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 6 (шести)  месяцев, то заинтересованная сторона вправе требовать досрочного расторжения Договора.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1.	Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров и обмена письмами.

11.2.	В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров и обмена письмами, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11.3. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются действующим законодательством  Российской Федерации.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ

12.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, регистрации в Общероссийском реестре государственных и муниципальных контрактов и действует до исполнения ими своих обязательств в установленные договором сроки.

12.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий договор в случаях, установленных законом.

12.3. Настоящий договор может быть расторгнут:

12.3.1.  по соглашению сторон;

12.3.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

12.4. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего договора по основаниям, предусмотренным законом или договором, Подрядчик обязан передать в срок 30 дней по акту Заказчику объект с результатом выполненных работ, освободив ее от механизмов, временных сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора, и документацию по объекту, указанную в п.7.1.2 данного договора.

Расчеты между Сторонами за выполненные до расторжения договора работы производятся после осуществления ими действий, предусмотренных предыдущим абзацем, на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом произведенных Заказчиком к моменту прекращения договора платежей, а также сумм, подлежащих взысканию с Подрядчика в качестве неустойки или компенсации причиненных Заказчику убытков, в случае нарушения Подрядчиком условий настоящего договора.

13. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ

13.1. В процессе исполнения договора Подрядчик несет полную материальную ответственность за возможный ущерб третьим лицам, возмещает ущерб за свой счет.

13.2. Строительный контроль, надзор и приемку выполненных Подрядчиком работ по настоящему договору будет осуществлять представитель  Заказчика.

13.4. Если в качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему договору Заказчику были переданы в залог денежные средства, удовлетворение требований Заказчика как залогодержателя за счет заложенного имущества осуществляется без обращения в суд.

13.5. Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.

13.6. Приложения к договору:

1. Локальная смета№1, локальная смета № 2

14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Муниципальное учреждение культуры «Дворец Культуры г. Пикалево» Юридический адрес: 187600, Ленинградская область, Бокситогорский район, город Пикалево, площадь Комсомола, дом. 1 Почтовый адрес: 187600, Ленинградская область, Бокситогорский район, город Пикалево, площадь Комсомола, дом. 1 |  |
| Банковские реквизиты: ИНН 4722002519 КПП 471501001 УФК по Ленинградской области (Муниципальное учреждение культуры «Дворец Культуры г. Пикалево») ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург БИК 044106001 Расчетный счет 40701810300001002313 Коды: ОКПО 41801385 ОКВЭД 92.51 ОКОГУ 49007 ОКАТО 41440000000 ОКФС/ОКОПФ 14/81 |  |
| ОГРН 1034700507478 |  |

15. ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Директор МУК ДК г. Пикалево ___________ / Т.В. Сальникова / М.П. | __________________ / ____________/ М.П. |

| "Согласовано" Генеральный директор ООО "СтройИнвест" Дебенков В.Г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Утверждаю" Директор МУК "Дворец Культуры города Пикалево" Сальникова Т.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФОРМА № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование стройки - МУК "Дворец Культуры города Пикалево" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект -на капитальный ремонт зала хореографии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт зала хореографии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 121,436 тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 951,28 чел-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286,109 тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом в цены октября 2012 г.ЛО эталон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Шифр и номер позиции норматива |  |  |  | Наименование работ и затрат |  |  |  |  |  | Количество |  |  |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  | Экспл. машин |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  |  |  |  |  |  |  |  | Экспл. машин |  |  |  |  |  |  |  | обслуживающ. машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  | На един. |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
| №1 <Нет раздела> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |
| 1 |  | ТЕРр53-15-08 |  |  |  | Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 (около пожарных шкафов) |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  | 43 536,96 |  |  |  |  |  |  |  | 1 085,46 |  |  |  |  | 7 792,72 |  |  |  |  |  | 1 536,99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,07 |  |  |  |  |  |  |  | 606,9 |  |  |  |  |  |  |  | 12,14 |  |  |  |
|  |  | (0) |  |  |  | Изп=8,18; Иэмм=5,07; Имат=6,14; НР=0,73 (0,86*0,85); СП=0,56 (0,7*0,8); р53-15-08; Стены при ремонте |  |  |  |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности стен |  |  |  | 9 394,81 |  |  |  |  |  |  |  | 490,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,3 |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  | 0,44 |  |  |  |
| 1.1 |  | 509-9900 |  |  |  | Строительный мусор |  |  |  |  |  | 1,026 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ТЕР08-07-002-01 |  |  |  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м |  |  |  |  |  | 2,03 |  |  |  | 1 734,35 |  |  |  |  |  |  |  | 26,99 |  |  |  |  | 58 230,96 |  |  |  |  |  | 21 944,87 |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,8 |  |  |  |  |  |  |  | 80,73 |  |  |  |  |  |  |  | 163,88 |  |  |  |
|  |  | (0) МДС35.п.4.7 |  |  |  | Изп=8,18; Иэмм=4,03; Имат=4,86; НР=0,93 (1,22*0,9*0,85); СП=0,54 (0,8*0,85*0,8); ЗП=1149,17*1,15; ЭММ=21,59*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=70,2*1,15; ТЗТм=0*1,25; 08-07-002-01; Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  |  |  | 100 м2 горизонтальной проекции |  |  |  | 1 321,55 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 3 |  | ТЕР08-07-002-02 |  |  |  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01 |  |  |  |  |  | 2,03 |  |  |  | 1 175,61 |  |  |  |  |  |  |  | 16,49 |  |  |  |  | 40 580,11 |  |  |  |  |  | 15 567,72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 134,89 |  |  |  |  |  |  |  | 57,27 |  |  |  |  |  |  |  | 116,26 |  |  |  |
|  |  | (0) МДС35.п.4.7 |  |  |  | Изп=8,18; Иэмм=4,03; Имат=4,43; НР=0,93 (1,22*0,9*0,85); СП=0,54 (0,8*0,85*0,8); ЗП=815,23*1,15; ЭММ=13,19*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=49,8*1,15; ТЗТм=0*1,25; 08-07-002-02; Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  |  |  | 100 м2 горизонтальной проекции |  |  |  | 937,51 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 4 |  | ТЕРр63-10-01 |  |  |  | Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок (на сцене пробит гипрок) |  |  |  |  |  | 0,16 |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  | 8,34 |  |  |  |  | 333,32 |  |  |  |  |  | 156,61 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,22 |  |  |  |  |  |  |  | 7,31 |  |  |  |  |  |  |  | 1,17 |  |  |  |
|  |  | (0) |  |  |  | Изп=8,18; Иэмм=4,66; НР=0,65 (0,77*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8); р63-10-01; Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте |  |  |  |  |  | 100 м2 облицовки |  |  |  | 119,66 |  |  |  |  |  |  |  | 4,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,76 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |
| 5 |  | ТЕР10-05-009-01 |  |  |  | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) оконным проемом |  |  |  |  |  | 0,16 |  |  |  | 6 118,16 |  |  |  |  |  |  |  | 23,16 |  |  |  |  | 7 134,34 |  |  |  |  |  | 1 838,05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,79 |  |  |  |  |  |  |  | 81,65 |  |  |  |  |  |  |  | 13,06 |  |  |  |
|  |  | (0) МДС35.п.4.7 |  |  |  | Изп=8,18; Иэмм=3,99; Имат=3,78; НР=0,9 (1,18*0,9*0,85); СП=0,43 (0,63*0,85*0,8); ЗП=1221,2*1,15; ЭММ=18,53*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=71*1,15; ТЗТм=0*1,25; 10-05-009-01; Деревянные конструкции |  |  |  |  |  | 100 м2 стен (за вычетом проемов) |  |  |  | 1 404,38 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 6 |  | ТЕР15-01-047-15 |  |  |  | Разборка подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля |  |  |  |  |  | 2,03 |  |  |  | 1 934,77 |  |  |  |  |  |  |  | 473,28 |  |  |  |  | 56 803,95 |  |  |  |  |  | 24 268,63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 881,46 |  |  |  |  |  |  |  | 81,97 |  |  |  |  |  |  |  | 166,4 |  |  |  |
|  |  | (0) МДС38 п.3.3.1 |  |  |  | Изп=8,18; Иэмм=4,04; Имат=3; НР=0,8 (1,05*0,9*0,85); СП=0,37 (0,55*0,85*0,8); ЗП=1826,86*0,8; ЭММ=591,6*0,8; ЗПм=16,7*0,8; Мат=4755,51*0; ТЗТ=102,46*0,8; ТЗТм=0,76*0,8; 15-01-047-15; Отделочные работы |  |  |  |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |  |  |  | 1 461,49 |  |  |  |  |  |  |  | 13,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221,84 |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |  |  |  |  |  |  |  | 1,24 |  |  |  |
| 7 |  | ТЕР10-05-011-02 |  |  |  | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" одноуровневых (П 113) |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  | 6 528,01 |  |  |  |  |  |  |  | 25,16 |  |  |  |  | 68 864,62 |  |  |  |  |  | 18 833,57 |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,74 |  |  |  |  |  |  |  | 111,55 |  |  |  |  |  |  |  | 133,86 |  |  |  |
|  |  | (0) МДС35.п.4.7 |  |  |  | Изп=8,18; Иэмм=3,9; Имат=4,52; НР=0,9 (1,18*0,9*0,85); СП=0,43 (0,63*0,85*0,8); ЗП=1668,4*1,15; ЭММ=20,13*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=97*1,15; ТЗТм=0*1,25; 10-05-011-02; Деревянные конструкции |  |  |  |  |  | 100 м2 потолка |  |  |  | 1 918,66 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.1 |  | 201-9010 |  |  |  | Тяга подвесов |  |  |  |  |  | 97,2 |  |  |  | 3,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 353,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | ТЕР15-01-047-15 |  |  |  | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля |  |  |  |  |  | 2,03 |  |  |  | 7 595,9 |  |  |  |  |  |  |  | 739,5 |  |  |  |  | 111 134,38 |  |  |  |  |  | 34 886,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 064,79 |  |  |  |  |  |  |  | 117,83 |  |  |  |  |  |  |  | 239,19 |  |  |  |
|  |  | (0) МДС35.п.4.7 |  |  |  | Изп=8,18; Иэмм=4,04; Имат=3; НР=0,8 (1,05*0,9*0,85); СП=0,37 (0,55*0,85*0,8); ЗП=1826,86*1,15; ЭММ=591,6*1,25; ЗПм=16,7*1,25; ТЗТ=102,46*1,15; ТЗТм=0,76*1,25; 15-01-047-15; Отделочные работы |  |  |  |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |  |  |  | 2 100,89 |  |  |  |  |  |  |  | 20,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 346,72 |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  | 1,93 |  |  |  |
| 9 |  | ТЕРр62-41-01 прим |  |  |  | Очистка вручную поверхности стен от масляных красок с земли и лесов |  |  |  |  |  | 3,05 |  |  |  | 307,63 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 15 964,13 |  |  |  |  |  | 7 675,06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 20,8 |  |  |  |  |  |  |  | 63,44 |  |  |  |
|  |  | (0) |  |  |  | Изп=8,18; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8); р62-41-01; Малярные работы при ремонте |  |  |  |  |  | 100 м2 расчищенной поверхности |  |  |  | 307,63 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 10 |  | ТЕРр61-1-09 |  |  |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски |  |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  | 13 120,19 |  |  |  |  |  |  |  | 50,03 |  |  |  |  | 129 102,11 |  |  |  |  |  | 29 052,94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 855,91 |  |  |  |  |  |  |  | 73,8 |  |  |  |  |  |  |  | 191,88 |  |  |  |
|  |  | (0) |  |  |  | Изп=8,18; Иэмм=6,58; Имат=2,21; НР=0,67 (0,79*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8); р61-1-09; Штукатурные работы при ремонте |  |  |  |  |  | 100 м2 поверхности |  |  |  | 1 366,04 |  |  |  |  |  |  |  | 37,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 798,83 |  |  |  |  |  |  |  | 1,9 |  |  |  |  |  |  |  | 4,94 |  |  |  |
| 11 |  | ТЕРр61-1-12 |  |  |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски оконных и дверных откосов криволинейных |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  | 26 250,12 |  |  |  |  |  |  |  | 73,8 |  |  |  |  | 62 584,63 |  |  |  |  |  | 20 051,62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 231,47 |  |  |  |  |  |  |  | 277,5 |  |  |  |  |  |  |  | 124,88 |  |  |  |
|  |  | (0) |  |  |  | Изп=8,18; Иэмм=6,97; Имат=2,21; НР=0,67 (0,79*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8); р61-1-12; Штукатурные работы при ремонте |  |  |  |  |  | 100 м2 поверхности |  |  |  | 5 447,33 |  |  |  |  |  |  |  | 58,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,19 |  |  |  |  |  |  |  | 3,01 |  |  |  |  |  |  |  | 1,35 |  |  |  |
| 12 |  | ТЕР15-04-048-07 |  |  |  | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) |  |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  | 13 343,26 |  |  |  |  |  |  |  | 63,38 |  |  |  |  | 118 888,67 |  |  |  |  |  | 28 580,16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 657,51 |  |  |  |  |  |  |  | 67,53 |  |  |  |  |  |  |  | 175,58 |  |  |  |
|  |  | (0) МДС35.п.4.7 |  |  |  | Изп=8,18; Иэмм=3,99; Имат=1,81; НР=0,8 (1,05*0,9*0,85); СП=0,37 (0,55*0,85*0,8); ЗП=1168,53*1,15; ЭММ=50,7*1,25; ЗПм=1,32*1,25; ТЗТ=58,72*1,15; ТЗТм=0,06*1,25; 15-04-048-07; Отделочные работы |  |  |  |  |  | 100 м2 отделываемой поверхности |  |  |  | 1 343,81 |  |  |  |  |  |  |  | 1,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  | 0,21 |  |  |  |
| 13 |  | ТЕР15-04-048-13 |  |  |  | При структуировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к расценкам 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08 |  |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  | 516,06 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 23 816,99 |  |  |  |  |  | 10 975,56 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 25,93 |  |  |  |  |  |  |  | 67,42 |  |  |  |
|  |  | (0) МДС35.п.4.7 |  |  |  | Изп=8,18; НР=0,8 (1,05*0,9*0,85); СП=0,37 (0,55*0,85*0,8); ЗП=448,75*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=22,55*1,15; ТЗТм=0*1,25; 15-04-048-13; Отделочные работы |  |  |  |  |  | 100 м2 отделываемой поверхности |  |  |  | 516,06 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 14 |  | ТЕР15-04-005-03 |  |  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен |  |  |  |  |  | 3,05 |  |  |  | 2 242,26 |  |  |  |  |  |  |  | 23,54 |  |  |  |  | 57 498,91 |  |  |  |  |  | 20 924,74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 290,79 |  |  |  |  |  |  |  | 49,34 |  |  |  |  |  |  |  | 150,49 |  |  |  |
|  |  | (0) МДС35.п.4.7 |  |  |  | Изп=8,18; Иэмм=4,05; Имат=2,8; НР=0,8 (1,05*0,9*0,85); СП=0,37 (0,55*0,85*0,8); ЗП=729,3*1,15; ЭММ=18,83*1,25; ЗПм=0,44*1,25; ТЗТ=42,9*1,15; ТЗТм=0,02*1,25; 15-04-005-03; Отделочные работы |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  | 838,7 |  |  |  |  |  |  |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,73 |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  |
| 15 |  | ТЕР07-05-016-04 |  |  |  | Устройство металлических ограждений без поручней ( у окон на сцене-2шт) |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  | 26 564,23 |  |  |  |  |  |  |  | 411,41 |  |  |  |  | 14 985,55 |  |  |  |  |  | 535,97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,71 |  |  |  |  |  |  |  | 52,5 |  |  |  |  |  |  |  | 3,68 |  |  |  |
|  |  | (0) МДС35.п.4.7 |  |  |  | Изп=8,18; Иэмм=4,4; Имат=7,54; НР=1,19 (1,55*0,9*0,85); СП=0,68 (1*0,85*0,8); ЗП=813,94*1,15; ЭММ=329,13*1,25; ЗПм=8,35*1,25; ТЗТ=45,65*1,15; ТЗТм=0,38*1,25; 07-05-016-04; Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве |  |  |  |  |  | 100 м ограждения |  |  |  | 936,03 |  |  |  |  |  |  |  | 10,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,98 |  |  |  |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |
| 16 |  | ТЕРр62-34-02 |  |  |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 за 2 раза |  |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  | 1 910,82 |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  | 2 987,23 |  |  |  |  |  | 1 336,76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,63 |  |  |  |  |  |  |  | 77,74 |  |  |  |  |  |  |  | 10,11 |  |  |  |
|  |  | (0) |  |  |  | Изп=8,18; Иэмм=4,03; Имат=2,43; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8); р62-34-02; Малярные работы при ремонте |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  | 1 257,06 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 17 |  | ТЕРр57-6-05 |  |  |  | Острожка и циклевка паркетных полов |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  | 1 569,29 |  |  |  |  |  |  |  | 55,21 |  |  |  |  | 26 323,47 |  |  |  |  |  | 10 094,91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 442,56 |  |  |  |  |  |  |  | 47,7 |  |  |  |  |  |  |  | 76,32 |  |  |  |
|  |  | (0) |  |  |  | Изп=8,18; Иэмм=5,01; Имат=2,92; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,54 (0,68*0,8); р57-6-05; Полы при ремонте |  |  |  |  |  | 100 м2 пола |  |  |  | 771,31 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 18 |  | ТЕРр62-7-06 |  |  |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% (низ сцены) |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  | 2 069,5 |  |  |  |  |  |  |  | 11,37 |  |  |  |  | 4 210,89 |  |  |  |  |  | 1 824,38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,72 |  |  |  |  |  |  |  | 75,69 |  |  |  |  |  |  |  | 13,62 |  |  |  |
|  |  | (0) |  |  |  | Изп=8,18; Иэмм=4,26; Имат=2,74; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8); р62-7-06; Малярные работы при ремонте |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  | 1 239,05 |  |  |  |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,24 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |
| 19 |  | ТЕРр67-4-05 |  |  |  | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп |  |  |  |  |  | 0,21 |  |  |  | 275,27 |  |  |  |  |  |  |  | 3,34 |  |  |  |  | 1 053,37 |  |  |  |  |  | 467,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,27 |  |  |  |  |  |  |  | 17,89 |  |  |  |  |  |  |  | 3,76 |  |  |  |
|  |  | (0) |  |  |  | Изп=8,18; Иэмм=4,66; НР=0,72 (0,85*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); р67-4-05; Электромонтажные работы при ремонте |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  | 271,93 |  |  |  |  |  |  |  | 1,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,02 |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |
| 20 |  | ТЕРр67-1-01 |  |  |  | Демонтаж скрытой электропроводки |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  | 37,57 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 757,24 |  |  |  |  |  | 338,05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 2,54 |  |  |  |  |  |  |  | 2,79 |  |  |  |
|  |  | (0) |  |  |  | Изп=8,18; НР=0,72 (0,85*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); р67-1-01; Электромонтажные работы при ремонте |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  | 37,57 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 20.1 |  | 509-9900 |  |  |  | Строительный мусор |  |  |  |  |  | 0,0044 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | ТЕРм08-02-403-04 |  |  |  | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный по перекрытиям |  |  |  |  |  | 2,1 |  |  |  | 3 154,86 |  |  |  |  |  |  |  | 205,3 |  |  |  |  | 33 649,34 |  |  |  |  |  | 5 819,39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 116,85 |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  | 39,9 |  |  |  |
|  |  | (0) |  |  |  | Изп=8,18; Иэмм=4,91; Имат=2,84; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); м08-02-403-04; Электромонтажные работы на других объектах |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  | 338,77 |  |  |  |  |  |  |  | 105,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 806,44 |  |  |  |  |  |  |  | 4,78 |  |  |  |  |  |  |  | 10,04 |  |  |  |
| 21.1 |  | 501-8190 |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2 |  |  |  |  |  | 0,21 |  |  |  | 23 246,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 881,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | ТЕРм08-03-594-14 |  |  |  | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4 |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  | 18 690,4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 219,62 |  |  |  |  | 46 621,54 |  |  |  |  |  | 9 854,48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 992,65 |  |  |  |  |  |  |  | 267 |  |  |  |  |  |  |  | 64,08 |  |  |  |
|  |  | (0) |  |  |  | Изп=8,18; Иэмм=4,93; Имат=5,92; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); м08-03-594-14; Электромонтажные работы на других объектах |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  | 5 019,6 |  |  |  |  |  |  |  | 2 006,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 939,63 |  |  |  |  |  |  |  | 91,05 |  |  |  |  |  |  |  | 21,85 |  |  |  |
| 22.1 |  | 509-1362 |  |  |  | Светильник ЛПО 16-4х18 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 339,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 139,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.2 |  | 509-0690 |  |  |  | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ 4 |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  | 209,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 012,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | ТЕРм08-03-593-19 |  |  |  | Светильник в подвесных потолках |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 9 234,64 |  |  |  |  |  |  |  | 1 447,44 |  |  |  |  | 39 178,88 |  |  |  |  |  | 9 073,26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 553,47 |  |  |  |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |
|  |  | (0) |  |  |  | Изп=8,18; Иэмм=4,91; Имат=3,81; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); м08-03-593-19; Электромонтажные работы на других объектах |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  | 2 218,4 |  |  |  |  |  |  |  | 712,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 914,41 |  |  |  |  |  |  |  | 32,36 |  |  |  |  |  |  |  | 16,18 |  |  |  |
| 23.1 |  | 509-1366 |  |  |  | Светильник ЛПО 11 1х18 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 123,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 928 497,35 |  |  |  |  |  | 275 636,96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 831,3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 892,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 391,19 |  |  |  |  |  |  |  | 58,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 275 636,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275 636,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 831,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 831,3 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 279 341,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 578 810,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275 636,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 831,3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 892,91 |  |  |  |  |  |  |
| Итого накладных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227 081,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого сметной прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 605,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 928 497,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275 636,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 831,3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 892,91 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 575,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 950 072,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275 636,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 831,3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 892,91 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Шифр и номер позиции норматива |  |  |  | Наименование работ и затрат |  |  |  |  |  | Количество |  |  |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  | Экспл. машин |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  |  |  |  |  |  |  |  | Экспл. машин |  |  |  |  |  |  |  | обслуживающ. машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  | На един. |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |
| №2 <Нет раздела> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |
| 1 |  |  | [30] |  |  |  | Погрузочные работы: Мусор строительный |  |  |  |  |  | 1,3 |  |  |  | 7,6 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 9,88 |  |  |  |  |  | 9,88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 т |  |  |  | 7,6 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | [ССЦ 01.2000] |  |  |  | Расстояние перевозки: от 4.1 до 5.0 км. Класс груза 1. 2. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) руб. за 1 т |  |  |  |  |  | 1,3 |  |  |  | 13,19 |  |  |  |  |  |  |  | 13,19 |  |  |  |  | 17,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,03 |  |  |  |  |  | 9,88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,15 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,82 |  |  |  |  |  | 80,82 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,95 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,95 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167,77 |  |  |  |  |  | 80,82 |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,95 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <Нет вида работ> (1, 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,82 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,49 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,31 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297,08 |  |  |  |  |  | 80,82 |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,95 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 950 369,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275 717,78 |  |  |  |  |  |  |  | 23 918,25 |  |  |  |  |  |  |  | 1 892,91 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 171 066,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 121 436,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275 717,78 |  |  |  |  |  |  |  | 23 918,25 |  |  |  |  |  |  |  | 1 892,91 |  |  |  |  |  |  |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Согласовано" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Утверждаю" Директор МУК "Дворец Культуры г.Пикалево" Сальникова Т.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОРМА № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование стройки - МУК "Дворец Культуры г.Пикалево" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект - Капитальный ремонт помещений 2 этажа ( коридоры, костюмерные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт помещений 2 этажа (коридоры, костюмерные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 872,296 тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 563,52 чел-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 374,785 тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом в цены октября 2012 ЛО эталон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Шифр и номер позиции норматива |  |  |  | Наименование работ и затрат |  |  |  |  |  | Количество |  |  |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  | Экспл. машин |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  |  |  |  |  |  |  |  | Экспл. машин |  |  |  |  |  |  |  | обслуживающ. машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  | На един. |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |
| Коридоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №2 <Нет раздела> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| 1 | ТЕР10-05-009-01прим |  |  |  | Облицовка коробов вентиляции по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) |  |  |  |  |  | 0,86 |  |  |  | 6 118,16 |  |  |  |  |  |  |  | 23,16 |  |  |  |  | 38 347,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 879,53 |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,47 |  |  |  |  |  |  |  | 81,65 |  |  |  |  |  |  |  | 70,22 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 |  |  |  | Изп=8,18; Иэмм=3,99; Имат=3,78; НР=0,9 (1,18*0,9*0,85); СП=0,43 (0,63*0,85*0,8); ЗП=1221,2*1,15; ЭММ=18,53*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=71*1,15; ТЗТм=0*1,25; 10-05-009-01; Деревянные конструкции |  |  |  |  |  | 100м2 |  |  |  | 1 404,38 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2 | ТЕРм08-03-594-13 |  |  |  | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 2 |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  | 17 088,87 |  |  |  |  |  |  |  | 3 500,18 |  |  |  |  | 37 508,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 476,98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 796,3 |  |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  |  |  |  | 48,62 |
|  | (0) |  |  |  | Изп=8,18; Иэмм=4,93; Имат=5,92; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); м08-03-594-13; Электромонтажные работы на других объектах |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  | 4 154,8 |  |  |  |  |  |  |  | 1 673,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 010,84 |  |  |  |  |  |  |  | 75,91 |  |  |  |  |  |  |  | 16,7 |
| 2.1 | 509-1339 |  |  |  | Светильник точечный марки BRUTTO 51 1 05 хромированный, на жесткой металлической стойке |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 113,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 496,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 509-0689 |  |  |  | Лампы люминесцентные ЛБ-65 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 31,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 696,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРм08-02-403-04 |  |  |  | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный по перекрытиям |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  | 3 154,86 |  |  |  |  |  |  |  | 205,3 |  |  |  |  | 9 614,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 662,68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 604,81 |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  | 11,4 |
|  | (0) |  |  |  | Изп=8,18; Иэмм=4,91; Имат=2,84; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); м08-02-403-04; Электромонтажные работы на других объектах |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  | 338,77 |  |  |  |  |  |  |  | 105,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 516,13 |  |  |  |  |  |  |  | 4,78 |  |  |  |  |  |  |  | 2,87 |
| 3.1 | 501-8190 |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2 |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  | 23 246,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 394,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр62-41-01 прим. |  |  |  | Очистка вручную поверхности стен и потолков, балясин от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов |  |  |  |  |  | 6,74 |  |  |  | 307,63 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 35 278,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 960,63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 20,8 |  |  |  |  |  |  |  | 140,19 |
|  | (0) |  |  |  | Изп=8,18; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8); р62-41-01; Малярные работы при ремонте |  |  |  |  |  | 100 м2 расчищенной поверхности |  |  |  | 307,63 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5 | ТЕРр61-1-10 |  |  |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков |  |  |  |  |  | 2,54 |  |  |  | 15 440,13 |  |  |  |  |  |  |  | 55,17 |  |  |  |  | 153 188,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 087,09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 938,88 |  |  |  |  |  |  |  | 89,76 |  |  |  |  |  |  |  | 227,99 |
|  | (0) |  |  |  | Изп=8,18; Иэмм=6,7; Имат=2,21; НР=0,67 (0,79*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8); р61-1-10; Штукатурные работы при ремонте |  |  |  |  |  | 100 м2 поверхности |  |  |  | 1 736,86 |  |  |  |  |  |  |  | 42,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 875,55 |  |  |  |  |  |  |  | 2,14 |  |  |  |  |  |  |  | 5,44 |
| 6 | ТЕРр61-1-09 |  |  |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен |  |  |  |  |  | 4,2 |  |  |  | 13 120,19 |  |  |  |  |  |  |  | 50,03 |  |  |  |  | 208 549,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 931,67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 382,63 |  |  |  |  |  |  |  | 73,8 |  |  |  |  |  |  |  | 309,96 |
|  | (0) |  |  |  | Изп=8,18; Иэмм=6,58; Имат=2,21; НР=0,67 (0,79*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8); р61-1-09; Штукатурные работы при ремонте |  |  |  |  |  | 100 м2 поверхности |  |  |  | 1 366,04 |  |  |  |  |  |  |  | 37,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 290,41 |  |  |  |  |  |  |  | 1,9 |  |  |  |  |  |  |  | 7,98 |
| 7 | ТЕР15-04-048-07 |  |  |  | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) |  |  |  |  |  | 4,2 |  |  |  | 13 343,26 |  |  |  |  |  |  |  | 63,38 |  |  |  |  | 192 050,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 167,95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 062,14 |  |  |  |  |  |  |  | 67,53 |  |  |  |  |  |  |  | 283,63 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 |  |  |  | Изп=8,18; Иэмм=3,99; Имат=1,81; НР=0,8 (1,05*0,9*0,85); СП=0,37 (0,55*0,85*0,8); ЗП=1168,53*1,15; ЭММ=50,7*1,25; ЗПм=1,32*1,25; ТЗТ=58,72*1,15; ТЗТм=0,06*1,25; 15-04-048-07; Отделочные работы |  |  |  |  |  | 100 м2 отделываемой поверхности |  |  |  | 1 343,81 |  |  |  |  |  |  |  | 1,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,7 |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  | 0,34 |
| 8 | ТЕР15-04-048-13 |  |  |  | При структуировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к расценкам 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08 |  |  |  |  |  | 4,2 |  |  |  | 516,06 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 38 473,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 729,75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 25,93 |  |  |  |  |  |  |  | 108,91 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 |  |  |  | Изп=8,18; НР=0,8 (1,05*0,9*0,85); СП=0,37 (0,55*0,85*0,8); ЗП=448,75*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=22,55*1,15; ТЗТм=0*1,25; 15-04-048-13; Отделочные работы |  |  |  |  |  | 100 м2 отделываемой поверхности |  |  |  | 516,06 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 9 | ТЕР15-04-005-03 |  |  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, откосов |  |  |  |  |  | 4,32 |  |  |  | 2 242,26 |  |  |  |  |  |  |  | 23,54 |  |  |  |  | 81 441,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 637,66 |  |  |  |  |  |  |  |  | 411,87 |  |  |  |  |  |  |  | 49,34 |  |  |  |  |  |  |  | 213,15 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 |  |  |  | Изп=8,18; Иэмм=4,05; Имат=2,8; НР=0,8 (1,05*0,9*0,85); СП=0,37 (0,55*0,85*0,8); ЗП=729,3*1,15; ЭММ=18,83*1,25; ЗПм=0,44*1,25; ТЗТ=42,9*1,15; ТЗТм=0,02*1,25; 15-04-005-03; Отделочные работы |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  | 838,7 |  |  |  |  |  |  |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,44 |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 |
| 10 | ТЕР15-04-005-04 |  |  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков |  |  |  |  |  | 2,54 |  |  |  | 2 550,24 |  |  |  |  |  |  |  | 25,04 |  |  |  |  | 58 208,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 893,99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 257,58 |  |  |  |  |  |  |  | 61,99 |  |  |  |  |  |  |  | 157,45 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 |  |  |  | Изп=8,18; Иэмм=4,05; Имат=2,79; НР=0,8 (1,05*0,9*0,85); СП=0,37 (0,55*0,85*0,8); ЗП=916,3*1,15; ЭММ=20,03*1,25; ЗПм=0,44*1,25; ТЗТ=53,9*1,15; ТЗТм=0,02*1,25; 15-04-005-04; Отделочные работы |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  | 1 053,75 |  |  |  |  |  |  |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,43 |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |
| 11 | ТЕРр61-1-11 |  |  |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  | 23 367,06 |  |  |  |  |  |  |  | 73,8 |  |  |  |  | 9 928,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 307,33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,58 |  |  |  |  |  |  |  | 130,63 |  |  |  |  |  |  |  | 14,37 |
|  | (0) |  |  |  | Изп=8,18; Иэмм=6,97; Имат=2,21; НР=0,67 (0,79*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8); р61-1-11; Штукатурные работы при ремонте |  |  |  |  |  | 100 м2 поверхности |  |  |  | 2 564,27 |  |  |  |  |  |  |  | 58,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,85 |  |  |  |  |  |  |  | 3,01 |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 |
| 12 | ТЕР46-04-012-03 |  |  |  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных |  |  |  |  |  | 0,072 |  |  |  | 1 915,7 |  |  |  |  |  |  |  | 322,76 |  |  |  |  | 2 417,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 938,18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,29 |  |  |  |  |  |  |  | 103,91 |  |  |  |  |  |  |  | 7,48 |
|  | (0) |  |  |  | Изп=8,18; Иэмм=4,66; НР=0,84 (1,1*0,9*0,85); СП=0,48 (0,7*0,85*0,8); 46-04-012-03; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  | 1 592,94 |  |  |  |  |  |  |  | 170,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,2 |  |  |  |  |  |  |  | 7,74 |  |  |  |  |  |  |  | 0,56 |
| 13 | ТЕР10-01-047-01 |  |  |  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |  |  |  |  |  | 0,072 |  |  |  | 219 822,1 |  |  |  |  |  |  |  | 753,35 |  |  |  |  | 34 694,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 285,76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 218,05 |  |  |  |  |  |  |  | 231,15 |  |  |  |  |  |  |  | 16,64 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 |  |  |  | Изп=8,18; Иэмм=4,02; Имат=1,88; НР=0,9 (1,18*0,9*0,85); СП=0,43 (0,63*0,85*0,8); ЗП=3374,79*1,15; ЭММ=602,68*1,25; ЗПм=23,08*1,25; ТЗТ=201*1,15; ТЗТм=1,05*1,25; 10-01-047-01; Деревянные конструкции |  |  |  |  |  | 100 м2 проемов |  |  |  | 3 881,01 |  |  |  |  |  |  |  | 28,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,99 |  |  |  |  |  |  |  | 1,31 |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |
| 14 | ТЕР10-05-009-01 |  |  |  | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) оконным проемом (в костюмерной) |  |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  | 6 118,16 |  |  |  |  |  |  |  | 23,16 |  |  |  |  | 62 425,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 082,96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,37 |  |  |  |  |  |  |  | 81,65 |  |  |  |  |  |  |  | 114,31 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 |  |  |  | Изп=8,18; Иэмм=3,99; Имат=3,78; НР=0,9 (1,18*0,9*0,85); СП=0,43 (0,63*0,85*0,8); ЗП=1221,2*1,15; ЭММ=18,53*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=71*1,15; ТЗТм=0*1,25; 10-05-009-01; Деревянные конструкции |  |  |  |  |  | 100 м2 стен (за вычетом проемов) |  |  |  | 1 404,38 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 15 | ТЕР11-01-027-03 |  |  |  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  | 10 144,34 |  |  |  |  |  |  |  | 208,74 |  |  |  |  | 5 972,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 680,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,16 |  |  |  |  |  |  |  | 137,75 |  |  |  |  |  |  |  | 12,4 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 |  |  |  | Изп=8,18; Иэмм=4,48; Имат=2,46; НР=0,94 (1,23*0,9*0,85); СП=0,51 (0,75*0,85*0,8); ЗП=1984,75*1,15; ЭММ=166,99*1,25; ЗПм=57,4*1,25; ТЗТ=119,78*1,15; ТЗТм=2,66*1,25; 11-01-027-03; Полы |  |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  | 2 282,46 |  |  |  |  |  |  |  | 71,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,82 |  |  |  |  |  |  |  | 3,33 |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |
| 16 | ТЕРр57-3-01 |  |  |  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов |  |  |  |  |  | 4,7 |  |  |  | 55,76 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4 759,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 143,75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 3,77 |  |  |  |  |  |  |  | 17,72 |
|  | (0) |  |  |  | Изп=8,18; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,54 (0,68*0,8); р57-3-01; Полы при ремонте |  |  |  |  |  | 100 м плинтуса |  |  |  | 55,76 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 16.1 | 509-9900 |  |  |  | Строительный мусор |  |  |  |  |  | 0,517 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР46-04-010-03 |  |  |  | Разборка покрытий полов паркетных |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  | 753,88 |  |  |  |  |  |  |  | 73,39 |  |  |  |  | 38 286,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 585,94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 957,59 |  |  |  |  |  |  |  | 46,01 |  |  |  |  |  |  |  | 128,83 |
|  | (0) |  |  |  | Изп=8,18; Иэмм=4,66; НР=0,84 (1,1*0,9*0,85); СП=0,48 (0,7*0,85*0,8); 46-04-010-03; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  | 680,49 |  |  |  |  |  |  |  | 38,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885,93 |  |  |  |  |  |  |  | 1,76 |  |  |  |  |  |  |  | 4,93 |
| 18 | ТЕРр57-1-03 |  |  |  | Разборка оснований покрытия полов простильных полов |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  | 257,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 13 115,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 907,86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 17,44 |  |  |  |  |  |  |  | 48,83 |
|  | (0) |  |  |  | Изп=8,18; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,54 (0,68*0,8); р57-1-03; Полы при ремонте |  |  |  |  |  | 100 м2 основания |  |  |  | 257,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 18.1 | 509-9900 |  |  |  | Строительный мусор |  |  |  |  |  | 13,076 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР11-01-035-04 |  |  |  | Устройство покрытий из плит древесностружечных |  |  |  |  |  | 3,3 |  |  |  | 5 293,55 |  |  |  |  |  |  |  | 155,21 |  |  |  |  | 131 534,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 311,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 125,6 |  |  |  |  |  |  |  | 55,02 |  |  |  |  |  |  |  | 181,57 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 |  |  |  | Изп=8,18; Иэмм=4,15; Имат=4,95; НР=0,94 (1,23*0,9*0,85); СП=0,51 (0,75*0,85*0,8); ЗП=783,14*1,15; ЭММ=124,17*1,25; ЗПм=12,75*1,25; ТЗТ=47,84*1,15; ТЗТм=0,58*1,25; 11-01-035-04; Полы |  |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  | 900,61 |  |  |  |  |  |  |  | 15,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 430,29 |  |  |  |  |  |  |  | 0,73 |  |  |  |  |  |  |  | 2,41 |
| 20 | ТЕР11-01-035-01 |  |  |  | Устройство покрытий из щитов паркетных |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  | 31 146,14 |  |  |  |  |  |  |  | 119,44 |  |  |  |  | 370 918,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 598,62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 448,1 |  |  |  |  |  |  |  | 114,63 |  |  |  |  |  |  |  | 320,96 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 |  |  |  | Изп=8,18; Иэмм=4,33; Имат=3,09; НР=0,94 (1,23*0,9*0,85); СП=0,51 (0,75*0,85*0,8); ЗП=1845,08*1,15; ЭММ=95,55*1,25; ЗПм=7,69*1,25; ТЗТ=99,68*1,15; ТЗТм=0,35*1,25; 11-01-035-01; Полы |  |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  | 2 121,84 |  |  |  |  |  |  |  | 9,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,11 |  |  |  |  |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  |  |  | 1,23 |
| 21 | ТЕР11-01-036-02 |  |  |  | Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2 |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  | 7 346,69 |  |  |  |  |  |  |  | 93,21 |  |  |  |  | 27 246,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 714,44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 290,12 |  |  |  |  |  |  |  | 48,76 |  |  |  |  |  |  |  | 36,57 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 |  |  |  | Изп=8,18; Иэмм=4,15; Имат=3,15; НР=0,94 (1,23*0,9*0,85); СП=0,51 (0,75*0,85*0,8); ЗП=668,22*1,15; ЭММ=74,57*1,25; ЗПм=7,69*1,25; ТЗТ=42,4*1,15; ТЗТм=0,35*1,25; 11-01-036-02; Полы |  |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  | 768,45 |  |  |  |  |  |  |  | 9,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,96 |  |  |  |  |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 |
| 22 | ТЕР11-01-040-01 |  |  |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 |  |  |  |  |  | 4,7 |  |  |  | 667,36 |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  | 25 112,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 357 |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,26 |  |  |  |  |  |  |  | 10,34 |  |  |  |  |  |  |  | 48,6 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 |  |  |  | Изп=8,18; Иэмм=4,03; Имат=3,16; НР=0,94 (1,23*0,9*0,85); СП=0,51 (0,75*0,85*0,8); ЗП=166,4*1,15; ЭММ=3,6*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=8,99*1,15; ТЗТм=0*1,25; 11-01-040-01; Полы |  |  |  |  |  | 100 м плинтуса |  |  |  | 191,36 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 579 071,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 366 341,19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 036,8 |  |  |  |  |  |  |  | 2 519,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 598,65 |  |  |  |  |  |  |  | 43,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 366 341,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 366 341,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 036,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 036,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 737 407,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 117 785,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 366 341,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 036,8 |  |  |  |  |  |  |  | 2 519,8 |  |  |  |  |
| Итого накладных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 662,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Итого сметной прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 623 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 579 071,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 366 341,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 036,8 |  |  |  |  |  |  |  | 2 519,8 |  |  |  |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 587,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 583 658,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 366 341,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 036,8 |  |  |  |  |  |  |  | 2 519,8 |  |  |  |  |
| №3 <Нет раздела> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
| 1 |  |  |  | [30] |  |  |  | Погрузочные работы: Мусор строительный |  |  |  |  |  | 13,593 |  |  |  | 7,6 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 103,31 |  |  |  |  |  | 103,31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 т |  |  |  | 7,6 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | [ССЦ 01.2000] |  |  |  | Расстояние перевозки: от 4.1 до 5.0 км. Класс груза 1. 2. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) руб. за 1 т |  |  |  |  |  | 13,593 |  |  |  | 13,19 |  |  |  |  |  |  |  | 13,19 |  |  |  |  | 179,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282,6 |  |  |  |  |  | 103,31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,29 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 845,08 |  |  |  |  |  | 845,08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,66 |  |  |  |  |  |  |  |  | 835,49 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 835,49 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 680,57 |  |  |  |  |  | 845,08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 835,49 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 845,08 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 507,05 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 352,13 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевозка (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 032,7 |  |  |  |  |  | 845,08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 835,49 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 586 691,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 367 186,27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 872,29 |  |  |  |  |  |  |  | 2 519,8 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 586 691,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 367 186,27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 872,29 |  |  |  |  |  |  |  | 2 519,8 |  |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 285 604,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 872 295,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 367 186,27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 872,29 |  |  |  |  |  |  |  | 2 519,8 |  |  |  |  |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |