| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол- во |  | Цена за единицу (руб.) |  | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здание администрация Ногинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пульт контроля и управления С2000М | шт | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ | шт | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | шт | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Прибор управления оповещением Рокот-2 | шт | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Радиоприемное устройство РПУ Астра-РиМ | шт | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Пульт управления радиоканальный ПУ-Р | шт | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | шт | 3 |  |  |  |  |
| 8 | Блок резервного питания 12В | шт | 8 |  |  |  |  |
| 9 | Аккумуляторная батарея 12В | шт | 12 |  |  |  |  |
| 10 | Извещатель объемный (радиоканальный) Астра 5131 | шт | 3 |  |  |  |  |
| 11 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | шт | 5 |  |  |  |  |
| 12 | Блок управления и контроля радиоканальный БУК-Р | шт | 2 |  |  |  |  |
| 13 | Оповещатель звуковой ПКИ-1 | шт | 8 |  |  |  |  |
| 14 | Радиорасширитель охранно-пожарный РРОП | шт | 5 |  |  |  |  |
| 15 | Извещатель пожарный ручной радиоканальный ИПР-Р | шт | 12 |  |  |  |  |
| 16 | Адресный расширитель С2000-АР | шт | 14 |  |  |  |  |
| 17 | Акустический модуль настенный АМ | шт | 16 |  |  |  |  |
| 18 | Световое табло Молния | шт | 29 |  |  |  |  |
| 19 | Извещатель объемный Астра 515 | шт | 36 |  |  |  |  |
| 20 | Извещатель магнитоконтактный ИО 102-20 | шт | 29 |  |  |  |  |
| 21 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 | шт | 65 |  |  |  |  |
| 22 | Извещатель пожарный дымовой радиоканальный Аврора-ДР | шт | 128 |  |  |  |  |
| 23 | Батарейка Lithium Battery CR123A | шт | 128 |  |  |  |  |
| 24 | Батарейка Lithium Battery CR2032 | шт | 128 |  |  |  |  |
| 25 | Прибор управления пожаротушением С2000-АСПТ | шт | 2 |  |  |  |  |
| 26 | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | шт | 4 |  |  |  |  |
| 27 | Модуль порошкового пожаротушения Тунгус | шт | 26 |  |  |  |  |
| Помещения Финансово-казначейского управления |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный Сигнал-20М | шт |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | шт |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Блок резервного питания 12В | шт |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Аккумуляторная батарея 12В | шт |  | 2 |  |  |  |
| 5 | Оповещатель звуковой ПКИ-1 | шт |  | 1 |  |  |  |
| 6 | Извещатель магнитоконтактный ИО 102-20 | шт |  | 2 |  |  |  |
| 7 | Световое табло Молния | шт |  | 2 |  |  |  |
| 8 | Извещатель объемный Астра 515 | шт |  | 10 |  |  |  |
| 9 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 | шт |  | 24 |  |  |  |
| 10 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | шт |  | 2 |  |  |  |
| Помещения Архивного управления администрации Ногинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный Гранит-3 | шт |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Прибор управления пожаротушением С2000-АСПТ | шт |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | шт |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Аккумуляторная батарея 12В | шт |  | 3 |  |  |  |
| 5 | Оповещатель звуковой ПКИ-1 | шт |  | 2 |  |  |  |
| 6 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | шт |  | 3 |  |  |  |
| 7 | Модуль порошкового пожаротушения Тунгус | шт |  | 6 |  |  |  |
| 8 | Световое табло Молния | шт |  | 5 |  |  |  |
| 9 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 | шт |  | 16 |  |  |  |
| 10 | Извещатель магнитоконтактный ИО 102-20 | шт |  | 1 |  |  |  |
| Здание администрации Муниципального образования "г. Ст. Купавна М. О." (помещения архива) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прибор управления пожаротушением С2000-АСПТ | шт |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | шт |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Аккумуляторная батарея 12В | шт |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Оповещатель звуковой ПКИ-1 | шт |  | 2 |  |  |  |
| 5 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | шт |  | 2 |  |  |  |
| 6 | Модуль газопорошкового пожаротушения BiZone | шт |  | 4 |  |  |  |
| 7 | Световое табло Молния | шт |  | 5 |  |  |  |
| 8 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 | шт |  | 12 |  |  |  |
| 9 | Извещатель магнитоконтактный ИО 102-20 | шт |  | 1 |  |  |  |
| Итого за месяц (включая НДС 18%): |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с 04.2016 по 31.12.2016 (включая НДС 18%): |  |  |  |  |  |  |  |