|  | Наименование | Показатели, используемые для определения соответствия потребности заказчика и эквивалентности товаров (материалов, конструкций), предлагаемого к использованию при выполнении работ, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также показатели, значения которых не могут изменяться | Значение показателя предлагаемого товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЛЕНИНГРАДСКИЕ КРАСКИ Эмаль ПФ-115 ОПТИМУМ | - Блеск пленки (эмаль) ПФ-115 не менее 50; - степень перетира, не более 25 мкм ; - время высыхания при 200 С, не более 24 ч; прочность пленки при ударе, не менее 40 см; - стойкость пленки покрытия при 200 С к статистическому воздействию воды не менее 2ч; - стойкость пленки покрытия при 200 С к статистическому воздействию -трансформаторного масла, не менее 24ч. | - Блеск пленки (эмаль) ПФ-115, 50%; - степень перетира, 25 мкм; - время высыхания при 200 С, 24 ч; прочность пленки при ударе, 40 см; - стойкость пленки покрытия при 200 С к статистическому воздействию воды 2ч; - стойкость пленки покрытия при 200 С к статистическому воздействию -трансформаторного масла, 24ч. |
| 2 | Лампа накаливания ДНАТ-70,150,250Вт OSRAM | - напряжение — 130В; - мощность — 250В; - световой поток 80-125лм/Вт; - срок службы 6000-15000 ч. - Фирма производителей OSRAM; Philips. | - напряжение — 130В; - мощность — 250В; ДНАТ-70Вт: - световой поток 80лм/Вт; - срок службы 6000ч. - Фирма производителей OSRAM; ДНАТ-150Вт: - световой поток 100лм/Вт; - срок службы 6000ч. - Фирма производителей OSRAM; ДНАТ-250Вт: - световой поток 100лм/Вт; - срок службы 10000ч. - Фирма производителей OSRAM; |
| 3 | Светильник ЖКУ-15-101/102 | - экономичный светодиодный уличный светильник (с лампой ДРЛ-250); - СИД 70100; - срок служб источника света (светоизлучающего элемента) в идеальных условиях до 10000 ч.; - потребляемый ток — 2,1-2,2 А; - устойчивость к перепадам напряжения -низкая; - экологическая безопасность светильника; - степень защиты от влаги IP54 – IP67; - время выхода на рабочий режим — от 10-15 мин; - тип монтажа: консольный. | - экономичный светодиодный уличный светильник (с лампой ДРЛ-250); - СИД 70100; - срок служб источника света (светоизлучающего элемента) в идеальных условиях 10000 ч.; - потребляемый ток — 2,2 А; - устойчивость к перепадам напряжения -низкая; - экологическая безопасность светильника; - степень защиты от влаги IP53/23 по тех. характеристикам; нужна консультация; - время выхода на рабочий режим — 10 мин; - тип монтажа: консольный. |
| 4 | Светильник ГСП-250 | - отражатель алюминевй, гладкий; - максимальная мощность лампы -250,400Вт; - тип патрона Е40; - 220 В; - срок службы не менее 8 лет. |  |
| 5 | Автоматические выключатели МВМ-4 | - число полюсов -2-3; - уставки токов полупроводникового расцепителя в зоне токов перегрузки -250-400А; - уставки токов полупроводникового расцепителя в зоне токов КЗ -250-400А; - номинальное напряжение: переменный ток-500В; постоянный ток - 440 В |  |
| 6 | Предохранители в щитах ПКТ | - номинальное напряжение — 3кВ; - наибольшее рабочее напряжение — 3,6 кВ; - номинальный ток предохранителя 2-8 кА; - номинальный ток включения 31,5А. |  |
| 7 | Металлическая траверса ПМ-320 | - г/п 8т; - ф трубы 89-325 мм. |  |
| 8 | Щит НН | - мощность силового трансформатора -250-630 кВА; - номинальное напряжение на стороне ВН 6,10кВ; - номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ; - исполнение ввода ВН -воздушный, кабельный; - исполнение ввода НН- кабельный |  |
| 9 | Кабель силовой АпвБбШв ф 2,5-16 мм2 | - минимальный радиус изгиба при прокладке 7,5 наружных диаметров; - номинальная частота 50Гц; |  |
| 10 | Муфта концевая 1КВТп-1М | - число жил в кабеле сечение кабеля- 3/16-25 мм; - напряжение — до 1кВ. |  |