# Представитель Заказчика

# А. Горский

16.05.2016

Государственный заказчик

федеральное казенное учреждение

«Санаторий «Правда»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ №193/Т - ____

на ремонт АПС корпуса № 2, корпуса № 11, «Кичмай».

Сочи

2016 год

Глава 1. Общие сведения

1.1. Государственный заказчик федеральное казенное учреждение "Санаторий «Правда" (далее - Заказчик) с целью осуществления закупки проводит электронный аукцион (далее - аукцион) на ремонт АПС корпуса № 2, корпуса № 11, «Кичмай» (далее – работа, объект закупки) для нужд Заказчика.

1.2. Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон).

1.3. Место нахождения Заказчика: Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект, 99.

1.4. Почтовый адрес: 354024,  Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект, 99.

1.5. Адрес электронной почты: zakup204@mail.ru.

1.6. Номер контактного телефона: 8 (862) 267 00 11

1.7. Ответственное должностное лицо Заказчика: Александр Георгиевич

Специалист контрактной службы, ответственный за размещение документации о закупке – Марина Юрьевна.

Номер  телефона: 8 (862) 250 55 78.

1.8. Краткое изложение условий контракта:

1.8.1. Место выполнения работ: 354024, Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект, 99 (корпус №11, корпус №2); аул Б. Кичмай.

1.8.2. Сроки выполнения работ: в течение 5 (пяти) дней с момента подписания государственного контракта обеими сторонами.

1.8.3. Требования к подрядной организации:

Наличие действующей лицензии МЧС на производство работ по монтажу, пуско-наладке и техническому обслуживанию систем противопожарной защиты или на "Выполнение работ по монтажу и наладке систем противопожарной защиты на действующих объектах".

Опыт выполнения работ, аналогичных предмету закупки.

Наличие квалифицированного аттестованного персонала, обладающего необходимыми профессиональными знаниями.

Уборка рабочих мест от остатков материалов и отходов после завершения работ.

Привлечение к работам субподрядчиков – только по согласованию с Заказчиком.

Привлечение иностранных граждан Исполнителем запрещено. Заказчик оставляет за собой право произвести запросы в соответствующие органы на предмет проверки подлинности представляемых Исполнителем документов. До получения Заказчиком подтверждений подлинности документов персонал Исполнителя на объект не допускается.

До начала работ Исполнитель обязан предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Исполнителя, ответственного (контактные номера телефонов) за проведение работ по ремонту на объекте.

До начала работ Исполнитель обязан предоставить Заказчику список персонала (копии паспортов), задействованного на объекте.

До начала работ Исполнитель обязан предоставить Заказчику список специализированного автотранспорта (марка, модель, Гос. №, копии свидетельств о регистрации автотранспортного средства).

1.8.4. Начальная (максимальная) цена контракта: 312 084 (триста двенадцать тысяч восемьдесят четыре) рубля 00 копеек.

1.8.5. Источник финансирования: федеральный бюджет.

1.9. Ограничение участия в определении исполнителя: не установлено.

1.10. Срок подачи заявок участников закупки (дата и время срока окончания подачи заявок): до 08 часов 00 минут (время московское) 24 мая 2016 года.

1.11. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе: 27 мая 2016 года.

1.12. Дата проведения аукциона: 30 мая 2016 года.

1.13. Место подачи заявок участников закупки: www.sberbank-ast.ru.

# 1.14. Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке:

# 1.14.1 Обеспечение заявки на участие в аукционе устанавливается в размере 1% от начальной (максимальной) цены контракта и составляет 3 120 (три тысячи сто двадцать) рублей 84 копейки.

# 1.14.2. Внесение денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе осуществляется в соответствии со статьей 44 Закона.

1.15. Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления, требования к обеспечению исполнения контракта:

1.15.1. Обеспечение исполнения контракта устанавливается в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта и составляет 15 604 (пятнадцать тысяч шестьсот четыре) рубля 20 копеек.

1.15.2. Обеспечение исполнения контракта может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, или передачи в залог на счет Заказчика денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в настоящей главе. Контракт заключается после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.

# 1.15.3. В случае выбора участника аукциона передачи в залог на счет Заказчика денежных средств в качестве обеспечения исполнения госконтракта, в графах платежного поручения указываются следующие реквизиты:

Получатель: УФК по Краснодарскому краю (40302030014)

ФКУ «Санаторий «Правда» (л/с 05181526630)

ИНН 2319022330

КПП 231901001

р/с 40302810900001000001 в ЮЖНАЯ – ГУ Банка России  г. Краснодар

БИК 040349001

Перечисление обеспечения по частям и третьими лицами за участников размещения заказа не допускается.

Назначение платежа: Обеспечение исполнения госконтракта на ремонт АПС корпуса № 2, корпуса № 11, «Кичмай».

1.15.4. В случае выбора участником аукциона банковской гарантии, срок её действия должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

1.15.5. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления в соответствии с частью 5 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.15.6. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в порядке, установленным действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Краснодарского края.

1.15.7. В случае, если участником аукциона, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

1.16. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.sberbank-ast.ru.

1.17. Преимущества, предоставляемые Заказчиком:

1.17.1. Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов: не установлены.

1.17.2. Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям: преимущества не установлены.

1.18. Условия, запреты и ограничения допуска услуг, оказываемых иностранными лицами: не установлены.

Глава 2. Наименование, описание объекта закупки и условия контракта, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта

2.1. Наименование и описание объекта закупки указаны в Приложении № 1 к настоящей документации об аукционе.

2.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта указаны в Приложении № 2 к настоящей документации об аукционе.

2.3. Условия контракта указаны в Приложении № 3 к настоящей документации об аукционе.

Глава 3. Требования к содержанию, составу заявки на участие в аукционе и инструкция по её заполнению

3.1. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей.

3.2. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать:

– согласие участника аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных настоящей документацией;

– в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 2 статьи 66 №44-ФЗ, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

3.3. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

3.3.1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона;

3.3.2. Документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 и частью 2 статьи 31 Закона (при наличии таких требований), или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Закона;

3.3.3. Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе, за исключением документов, которые передаются вместе с товаром;

3.3.4. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

3.3.5. Документы, подтверждающие право участника аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 - 29 Закона, или копии этих документов;

3.3.6. Документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Закона, или копии этих документов;

3.3.7. Предоставление иных документов и информации, за исключением предусмотренных настоящей главой документов и информации, не требуется.

3.4. Заявка на участие в аукционе и запросы о даче разъяснений положений документации, должны быть написаны на русском языке.

    - При подготовке заявки участниками аукциона должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Сведения, которые содержатся в заявках участников аукциона, не должны допускать двусмысленных толкований.

Глава 4. Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчета с исполнителями

4.1. Валютой, в которой должны быть выражены все суммы денежных средств, и которая будет использоваться для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями является рубль Российской Федерации.

4.2. Авансирование не предусмотрено. Оплата осуществляется безналичным перечислением денежных средств на счет Исполнителя до 30 декабря 2016 года с момента выполнения работ и подписания форм КС-2, КС-3.

Оплата по настоящему Контракту осуществляется из средств федерального бюджета в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Контракте.

Оплата по настоящему Контракту осуществляется Заказчиком в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Глава 5. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта

5.1. Все суммы денежных средств, которые могут быть, выражены в иностранной валюте, переводятся в сумму, выраженную в рублях Российской Федерации по официальному курсу иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату проведения аукциона.

Глава 6. Порядок подачи заявок участников аукциона

6.1. Подача заявок на участие в аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.

6.2. Участник аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до даты и времени окончания срока подачи на участие в аукционе заявок.

6.3. Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого объекта закупки.

6.4. Участник аукциона, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

Глава 7. Заключение контракта

Регламентируется статьей 70 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.1. По результатам аукциона в электронной форме контракт заключается с победителем такого аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящей статьей, с иным участником такого аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе в соответствии со статьей 69 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» признана соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

7.2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» протокола заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе.

При заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), если это право заказчика предусмотрено конкурсной документацией, документацией об аукционе. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в заявке на участие в конкурсе или предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении конкурса или аукциона, в соответствии счастью 18 статьи 34Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель аукциона в электронной форме размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если при проведении такого аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также обоснование цены контракта в соответствии с частью 9 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, оказываемой в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива).

7.4. Победитель аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с частью 2 статьи 70 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.

7.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем аукциона в электронной форме в единой информационной системе в соответствии с частью 4 статьи 70 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. При этом размещение в единой информационной системе заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в единой информационной системе протокол разногласий в соответствии с частью 4 статьи 70 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных частью 5 статьи 70 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», победитель аукциона в электронной форме размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный частью 4 статьи 70 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» протокол разногласий.

7.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя аукциона в электронной форме, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе.

7.8. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного частью 7 статьи 70 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.

7.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона в электронной форме.

7.10. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона в электронной форме и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем.

7.11. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме, возвращаются победителю такого аукциона в сроки, установленные частью 6 статьи 44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.12. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта.

7.13. Победитель аукциона в электронной форме признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные настоящей статьей, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 70 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или не исполнил требования, предусмотренные ч.5 статьей 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.14. В случае, если победитель аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме, и заключить контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта, которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе в электронной форме, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта.

7.15. Участник аукциона в электронной форме, признанный победителем такого аукциона в соответствии с частью 14 статьи 70 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены частью 3 статьи 70 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Если этот победитель уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается несостоявшимся.

7.16. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств.

Глава 8. Антидемпинговые меры

8.1. Если при проведении аукциона в электронной форме начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения контракта, указанный в конкурсной документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) в порядке предусмотренном статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Если при проведении аукциона в электронной форме начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта,  контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об аукционе в электронной форме, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), либо информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с  настоящей документации.

8.3. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт в соответствии с частью 2статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт в соответствии с  настоящей документации.

8.5. Информация, предусмотренная настоящей документации, предоставляется участником закупки в составе заявки.

8.6. Единая комиссия отклоняет такую заявку в случае отсутствия информации, предусмотренной  настоящей документации, или признания указанной информации недостоверной.

8.7. Решение об отклонении заявки в указанном случае фиксируется в протоколе с указанием причин отклонения заявки, доводится до сведения участника закупки, направившего заявку, не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

8.8. Обеспечение, указанное в  настоящей документации, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, при подписании контракта.

Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

Глава 9. Возможность Заказчика изменить условия контракта

9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается.

Глава 10. Информация о контрактной службе, ответственной за заключение контракта, срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от заключения контракта

10.1. Информация о контрактной службе: контрактная служба федерального казенного учреждения «Санаторий «Правда».

Лицо ответственное за заключение и исполнение контракта: Александр Георгиевич.

10.2. В течение пяти дней с даты размещения Заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта (при наличии таких требований) и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.

10.3. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона.

10.4. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной его победителем.

10.5. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным Документацией о нем, признается победителем такого аукциона.

10.6. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные Законом, он не направил Заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный Законом, по истечении тринадцати дней с даты размещения протокола подведения итогов такого аукциона, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).

Глава 11. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе

11.1. Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить  запрос о разъяснении положений документации об электронном аукционе не позднее «21» мая 2016 года. При этом участник аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного аукциона.

11.2. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса о даче разъяснений положений документации об аукционе Заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

11.3. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию об аукционе, размещаются Заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе этот срок составлял не менее чем семь дней.

Глава 12. Возможность Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта

12.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения госконтракта, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Глава 13. Требования к участникам аукциона

13.1. Для участия в аукционе к участникам закупки устанавливаются следующие обязательные требования:

а) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуги, являющейся объектом закупки;

б) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

в) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

г) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

д) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

е) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы Заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей, указанных в настоящем пункте, понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

ж) участник закупки не является оффшорной компанией.

Требование к участникам аукциона - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки.

Приложение № 1

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Объем выполняемых работ и перечень материалов приведен в приложении № 1 к техническому заданию.

- Место выполнения работ: Краснодарский край, город Сочи, ул. Курортный проспект, 99 (Корпус №11, Корпус №2). Аул Б. Кичмай.

- Сроки выполнения работ (оказания услуг): 5 дней с момента подписания государственного контракта.

- Вид работ: ремонт, пуско-наладка автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре с выводом на пост охраны и сопряжением с существующей системой автоматической пожарной сигнализацией.

- Подготовка и выполнение работ должны осуществляться в соответствии с нормативно-техническими документами:

- НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» Утверждены Постановлением Госстроя СССР от 11.12.1985 №215;

- СНиП 3.05.07-85  «Системы автоматизации» Утверждены Постановлением Госстроя СССР от 18.10.1985г. №175;

- ГОСТ 26342-84 Средства охранной, пожарной, охранно-пожарной сигнализации (Постановление Госстандарта СССР от 04.12.1984 № 4084) (Официальное издание, М.: ИПК Издательство стандартов, 2002 год);

- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ» (Приказ МВД России от 12.01.1993) (Официальное издание, М.: НИЦ "Охрана" ГУВО МВД России, 2000 год);

- ПУЭ-2003 «Правила устройства электроустановок», издание седьмое. Утверждены Приказом  Минэнерго России от 09.04.2003 г. №150.

- Качество работ и качество используемых материалов должно соответствовать государственным стандартам, действующим в Российской Федерации, а так же рекомендациям завода изготовителя.

Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ своими силами, инструментами, приспособлениями и расходными материалами, согласованными с Заказчиком, обеспечить своих работников специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты за свой счет. Все материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта  и другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик обязан принимать меры для предотвращения возникновения аварийных ситуаций и уменьшать их последствия.

Подрядчик принимает на себя всю полноту ответственности за соблюдение его персоналом правил техники безопасности, охраны труда, правил внутреннего распорядка, инструкций о пропускном и внутри объектовом режиме, пожарной и экологической безопасности, в соответствии с положениями  действующего законодательства:

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве часть 1. Общие требования.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2. Строительное производство.

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".

- Требования к подрядной организации.

Наличие действующей лицензии МЧС на производство работ по монтажу, пуско-наладке техническому обслуживанию систем противопожарной защиты или на "Выполнение работ по монтажу и наладке систем противопожарной защиты на действующих объектах".

Опыт выполнения работ, аналогичных предмету закупки.

Наличие квалифицированного аттестованного персонала, обладающего необходимыми профессиональными знаниями.

Уборка рабочих мест от остатков материалов и отходов после завершения работ.

Привлечение к работам субподрядчиков – только по согласованию с Заказчиком.

Привлечение иностранных граждан Исполнителем запрещено. Заказчик оставляет за собой право произвести запросы в соответствующие органы на предмет проверки подлинности представляемых Исполнителем документов. До получения Заказчиком подтверждений подлинности документов персонал Исполнителя на объект не допускается.

До начала работ Исполнитель обязан предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Исполнителя, ответственного (контактные номера телефонов) за проведение работ по ремонту на объекте.

До начала работ Исполнитель обязан предоставить Заказчику список персонала (копии паспортов), задействованного на объекте.

До начала работ Исполнитель обязан предоставить Заказчику список специализированного автотранспорта (марка, модель, Гос. №, копии свидетельств о регистрации автотранспортного средства).

- Порядок сдачи и приемки результатов выполненных работ:

Выявленные Заказчиком отклонения от требований технического задания устраняются Подрядчиком в полном объеме в течение трёх суток с момента обнаружения без дополнительной платы. В случае выхода из строя оборудования по вине Подрядчика, последний должен провести его дефектацию и ремонт в течение 2 суток с момента выявления.

Сдача и приёмка результатов выполненных работ (оказанных услуг)     осуществляется путем проведения комплексных испытаний, сдачи исполнительной документации  и подписания сторонами актов в соответствии со СНиП 3.01.04-87.

По результатам проведенных комплексных испытаний и после передачи исполнительной документации исполнитель представляет отчетные документы (формы КС -2, КС -3) на подпись Заказчику.

- Гарантия на выполняемые работы составляет 24 месяца с момента выполнения работ.

Приложение №1

к техническому заданию

Технические требования к системе АПС

- Комплекс технических средств должен состоять из:

- системы автоматической пожарной сигнализации;

- системы оповещения людей о пожаре;

Комплекс должен обеспечивать круглосуточную работу всех входящих в него систем в климатических условиях объекта.

Систему автоматической пожарной сигнализации построить на базе приемно-контрольного оборудования НВП «БОЛИД» (корпус №11, корпус №2), радио-канальной интегрированной системы пожарной сигнализации «Стрелец» (объект социальной сферы аул «Б. Кичмай»).

- Место выдачи сигнала тревоги в случае возникновения пожара:

- помещение поста охраны с использованием пульта контроля и управления (для корпуса №11 пост охраны находится в помещении комендатуры корпуса №5, для корпуса №2 пост охраны находится на ресепшне корпуса №2; для объекта социальной сферы пост охраны находится на КПП);

- на этажных коридорах, в помещениях с использованием звукового оповещения.

- Средствами пожарной сигнализации оборудовать все помещения с обеспечением круглосуточного режима работы.

Система автоматической пожарной сигнализации (АПС) должна обеспечивать обнаружение возгорания на ранней стадии, передачу информации о возгорании на пост охраны объекта, корпуса для принятия соответствующих мер по ликвидации очага пожара.

В качестве приемно-контрольных приборов (ПКП) система АПС реализовывается на базе адресно-аналоговых микропроцессорных станций С-2000М, Сигнал-10, Сигнал 20,Стрелец.

В составе АПС предусмотреть установку дымовых пожарных извещателей, тепловых пожарных извещателей, ручных пожарных извещателей, которые должны включаться в шлейфы существующей на объекте сигнализации.

АПС должна иметь круглосуточный режим работы «без права отключения», а ПКП различать состояния «Пожар», «Неисправность».

- Система оповещения должна обеспечивать выдачу звуковых сигналов при срабатывании шлейфов пожарной сигнализации.

- Провода шлейфов пожарной сигнализации проложить по потолкам и стенам в гофрированной трубе и кабель-каналах. Линии оповещения о пожаре выполнить самостоятельными проводами с медными жилами в металлорукаве по стенам.

- Пуско-наладочные работы выполняются в соответствии с требованиями ТЗ, ответственного представителя Заказчика и нормами СП систем противопожарной защиты.

- Ведомость поручаемых работ:

| № | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Закупка необходимых материалов и оборудования |
| 2 | Прокладка кабельных трасс, пробивка отверстий в перегородках |
| 3 | Монтаж оборудования |
| 4 | Подключение смонтированной АПС на пост охраны |
| 5 | Диагностика и ремонт существующей системы пожарной сигнализации |
| 6 | Интеграция смонтированных АПС с существующими АПС на объектах |
| 7 | Пусконаладочные работы |
| 8 | Комплексные испытания |
| 9 | Передача рабочей документации |
| 10 | Сдача выполненных работ |

- Ведомость монтируемого оборудования по объектам:

| Объект социальной сферы аул «Б. Кичмай» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ, оборудования и материалы | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Извещатель оптико-электронный пожарный дымовой радиоканальный Аврора-ДР (ИП 21210-3). ТТХ: Тип извещателя-радиоканальный. Чувствительность извещателя-0,05….0,2дБ/м. Сетевая индикация «Дежурный режим», «Пожар». Диапазон рабочих частот 433 или 868 МГц. Излучаемая мощность не более 10 мВт. Количество рабочих частотных каналов 10. Дальность в прямой видимости 600 м. Период передачи контрольных сигналов до 120 сек. Вид модуляции частотная. Напряжение от основного питания 3В (от основного источника питания 3,5….7,5 лет, от резервного источника питания 2 мес.) Габаритные размеры диаметр 110мм, высота 54мм. Масса не более 0,2 кг. | шт. | 4 |
| 2 | Элемент питания (батарея) CR123A (1.2 Ач) для «Аврора-01» и приборов радиосистемы «Стрелец». ТТХ: Напряжение 3В. Типоразмер CR123A. Емкость 1.2 Ач. Диапазон рабочих температур, °С-40…+85. Габаритные размеры 34.5х17мм. Масса, не более 17г. | шт. | 30 |
| 3 | Элемент питания (батарея) CR2032A (0.24 Ач) для «Аврора-01» и приборов радиосистемы «Стрелец» резервный. ТТХ: Напряжение 3В. Типоразмер CR2032. Емкость 0.24Ач. Диапазон рабочих температур, °С-30…+85. Габаритные размеры 20х3.2 мм. Масса, не более 3г. | шт. | 23 |
| 4 | Монтаж извещателей оптико-электронных пожарных дымовых радио канальных «Аврора-ДР» (ИП 21210-3) | шт. | 4 |
| 5 | Программирование сетевого элемента и отладка его работы. | сет. эл. | 4 |
| 6 | Пусконаладочные работы комплекса «Стрелец». | комп. исп. | 1 |
| Корпус №11 |  |  |  |
| 1 | Прибор ОПС 10 шлейфов Сигнал-10 ТТХ: - Количество ШС10. Количество выходов ПЦН2. - Напряжение питания ППКОП, В11…28. - Ток потребления при 12 В питания, не более, мА410. - Напряжение на входе ШС, В19…22. - Ток питания извещателей по ШС, мА3.0. - Количество ключей управления, не более 90. - Размер буфера событий 512. - Диапазон рабочих температур, °С-30…+50. - Габаритные размеры, мм 156х107х35. - Масса, не более, кг 0,3. | шт. | 1 |
| 2 | # Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором, количество разделов-511, зон-2048 С2000-М. ТТХ: Количество подключаемых приборов 127 - Количество поддерживаемых разделов 511 - Количество поддерживаемых групп разделов 128 - Максимальное количество входных цепей приборов, контролируемых пультом 2048 - Количество пользовательских паролей 2047 - Максимальное количество выходов приборов, управляемых пультом 256. Емкость буфера событий 8000 - Напряжение питания, B: - - от внешнего источника питания10.2…28.4 - Ток потребления в дежурном режиме, мА, не более : - - при напряжении питания 12 В 60 - - при напряжении питания 24 В 35 - Длина линии связи по RS-485, м, не более 3000 - Степень защиты IP30. Диапазон рабочих температур, °С-10…+55. Габаритные размеры пульта, мм 140х114х25 - Масса, не более, кг 0.3 | шт. | 1 |
| 3 | Кабель витая пара FTP 4*2*0,5мм2 ТТХ: Количество пар 4 - Экран - да. Тип оболочки ПВХ. Исполнение внутреннее. - Диаметр, мм 6.7. Количество кабеля в бухте, м 305 - Диапазон рабочих температур, °С-50…+60 | м. | 100 |
| 4 | Затягивание кабеля FTP 4*2*0,5мм2 в проложенные металлические трубы по наружной канализации связи. | 100м. | 1 |
| 5 | Монтаж Сигнала-10. | кол-во. | 1 |
| 6 | # Монтаж прибора приемно-контрольного с двухстрочным ЖКИ индикатором С2000-М и устройством АРМ. | кол-во | 1 |
| 7 | Прозвонка пар в действующих кабелях. | пар | 8 |
| 8 | Программирование сетевого элемента и отладка его работы | сет.эл. | 3 |
| 9 | Пусконаладочные работы. Схема образования участка сигнализации. | 1 уч. | 1 |
| 10 | Пусконаладочные работы. Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики извещения технологических режимов. | 1 сигн. | 3 |
| Корпус №2 |  |  |  |
| 1 | # Извещатель пожарный дымовой ДИП-212-45 (ИП 212-45). ТТХ: Тип извещателя 2-х проводной. Чувствительность извещателя, дБ/м0.05…0.2. Световая индикация «Дежурный режим»; «Пожар». - Напряжение питания, B: - - постоянного тока -. - - по шлейфу сигнализации 9…30. - Ток потребления, мА: - - при напряжении питания 12 В -. - - в дежурном режиме 0.045. - - в режиме «ПОЖАР» -. - Сопротивление: - - внутреннее, в режиме ″ПОЖАР″, Ом, не более1 000. - Габаритные размеры, мм: - - диаметр 93. - - высота 46. - Степень защиты IP30. Диапазон рабочих температур, °С-45…+55. Масса, не более, кг 0.21. | шт. | 30 |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34-А. ТТХ: Тип извещателя адресный. - Маркировка по взрывозащите -. - Чувствительность извещателя, дБ/м 0.05…0.2. - Световая индикация «Дежурный режим»; «Пожар»; «Запыленность»; «Неисправность». - Напряжение питания, B: - - постоянного тока -. - - по шлейфу сигнализации 8…11. - Ток потребления, мА: - - при напряжении питания 12 В -. - - в дежурном режиме 0.5. - - в режиме «ПОЖАР» -. - Сопротивление: - - внутреннее, в режиме «ПОЖАР», Ом, не более -. - Габаритные размеры, мм: - - диаметр 100. - - высота 47. - Степень защиты IP41. Диапазон рабочих температур, °С-30…+55. Масса, не более, кг 0.2. | шт. | 2 |
| 3 | Световой настенный указатель «Выход» БЛИК-С-12М. ТТХ: Входное постоянное напряжение эл. питания, В12. - Потребляемый ток, мА 20. - Диапазон рабочих температур, °С-40…+55. - Размеры, мм 285х97х17. Масса, не более, кг 0.2. | шт. | 2 |
| 4 | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10. ТТХ: Тип извещателя 2-х проводный (НР). - Маркировка по взрывозащите -. - Световая индикация «Дежурный режим»; «Пожар». - Напряжение питания, B: - - постоянного тока -. - - по шлейфу сигнализации 9…30. - Ток потребления, мА: - - в дежурном режиме не более 0.05. - - в режиме «ПОЖАР» 20. - Максимальное коммутируемое напряжение, не более, В -. - Максимальный коммутируемый ток, не более, мА -. - Габаритные размеры, мм 87х90х45. Степень защиты IP41. - Диапазон рабочих температур, °С-40…+60. - Масса, не более, кг 0.1. | шт. | 2 |
| 5 | Резистор 1,5 кОм | шт. | 30 |
| 6 | Кабель-канал электротехнический 15*10мм. ТТХ: Кабель-канал 15x10мм белый (144м). Материал изделия ПВХ. Цвет Белый. Крышка есть. Длина, мм 2000. Ширина, мм 15. Высота, мм 10. Не распространяет горение. Температура монтажа от -15C до +60C. | м. | 20 |
| 7 | Кабель многожильный КСПВ 4*0,5 мм2. ТТХ: Число жил и диаметр, мм 4х0.5. - Электрическое сопротивление жилы на длине 1 км, Ом, не более 94. Электрическое сопротивление изоляции проводов на длине 1 км, МОм, не менее 6500. - Диапазон рабочих температур, °С-40…+60. - Количество кабеля в бухте, м 200. - Диаметр, мм 3.5. Масса, не более, кг 16.7. | м. | 150 |
| 8 | Монтаж извещателей ПС автоматических: дымовых, фотоэлектрических, световых в нормальном исполнении. | 1 шт. | 32 |
| 9 | Монтаж указателя настенного. | 1 шт. | 2 |
| 10 | Монтаж устройства промежуточного. | 1 шт. | 2 |
| 11 | Монтаж блоков резисторов. | 1 шт. | 30 |
| 12 | Присоединение к приборам электрических проводок пайкой. | 100 концов | 0,6 |
| 13 | Присоединение к приборам электрических деталей под винт. | 100 концов | 0,06 |
| 14 | Программирование сетевого элемента и отладка его работы. | 1 сет. эл. | 6 |
| 15 | Монтаж коробов пластмассовых: шириной до 40 мм. | 100м. | 0,2 |
| 16 | Схема образования участка сигнализации. | 1 уч. | 2 |
| 17 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов. | 1 сист. | 1 |
| 18 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики извещения технологических режимов. | 1 сигн. | 6 |

В соответствии с п.1 ч.1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при выполнении работ предполагается использовать вышеперечисленное оборудование, поставка которого не является предметом контракта, что обусловлено необходимостью обеспечения взаимодействия расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанное оборудование.

- Документация, передаваемая Подрядчиком Заказчику при сдаче АПС в эксплуатацию:

- сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, примененных при производстве монтажных работ;

- акт о проведении входного контроля материалов и оборудования, примененных при производстве монтажных работ;

- акт об окончании монтажных работ;

- акт измерения сопротивления изоляции шлейфов АПС;

- акт об окончании пусконаладочных работ;

- ведомость смонтированных приборов и оборудования;

- акт о проведении комплексного апробирования;

- акт приемки установки в эксплуатацию.

Проект	Приложение № 3

к документации об аукционе

Государственный контракт № ________

г. Сочи             	                                                                             __.__. 2016 г.

ФКУ «Санаторий «Правда», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника санатория Скляренко Валерия Григорьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________, именуемое  в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________,  действующего  на основании ___________, при совместном упоминании «Стороны», на основании протокола подведения итогов электронного аукциона № 193/Т-____ от «___» ___________ 2016г. в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по ремонту АПС корпуса № 2, корпуса № 11, «Кичмай» (далее – услуга) в соответствии с Техническим заданием (Приложении № 1 к настоящему Контракту), а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2.	Наименование и объем оказанных  услуг устанавливаются Сторонами в Техническом задании, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Выполнение работ производится на территории Заказчика по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект, 99 (корпус №11, корпус №2); аул Б. Кичмай.

1.4. Срок выполнения работ: в течение 5 (пяти) дней с момента подписания государственного контракта обеими сторонами.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1.  Цена настоящего Контракта составляет ____________________ (_________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ______________ (_____________________________) рублей ___ копеек. В цену контракта включаются все расходы Исполнителя, связанные с исполнением условий контракта, а также все налоги, сборы и прочие расходы, связанные с оказанием услуг.

2.2.  Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, положений части 1, 5-7 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.3. Авансирование не предусмотрено. Оплата осуществляется безналичным перечислением денежных средств на счет Исполнителя до 30 декабря 2016 года с момента выполнения работ и подписания форм КС-2, КС-3.

2.4. Оплата по настоящему Контракту осуществляется из средств федерального бюджета в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Контракте.

2.5. Оплата по настоящему Контракту осуществляется Заказчиком в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. В течение 2 (двух) дней с момента предоставления Исполнителем отчетной документации Заказчик проводит экспертизу результатов исполнения обязательств Исполнителем по настоящему Контракту на предмет соответствия выполненных работ и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего Контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании соответствующих контрактов.

3.2. По результатам экспертизы исполнения обязательств Исполнителем по настоящему Контракту приемочная комиссия Заказчика составляет мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Исполнителем по настоящему Контракту. Мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств вносится в акт выполненных работ. На основании заключения экспертизы Заказчик передает Исполнителю подписанный со своей стороны акт выполненных работ или мотивированный отказ от его подписания.

3.3. Качество работ и качество используемых материалов должно соответствовать государственным стандартам, действующим в Российской Федерации, а так же рекомендациям завода изготовителя.

Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ своими силами, инструментами, приспособлениями и расходными материалами, согласованными с Заказчиком, обеспечить своих работников специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты за свой счет. Все материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта  и другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик обязан принимать меры для предотвращения возникновения аварийных ситуаций и уменьшать их последствия.

Подрядчик принимает на себя всю полноту ответственности за соблюдение его персоналом правил техники безопасности, охраны труда, правил внутреннего распорядка, инструкций о пропускном и внутри объектовом режиме, пожарной и экологической безопасности, в соответствии с положениями  действующего законодательства:

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве часть 1. Общие требования.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2. Строительное производство.

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".

3.4. Подготовка и выполнение работ должны осуществляться в соответствии с нормативно-техническими документами:

- НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» Утверждены Постановлением Госстроя СССР от 11.12.1985 №215;

- СНиП 3.05.07-85  «Системы автоматизации» Утверждены Постановлением Госстроя СССР от 18.10.1985г. №175;

- ГОСТ 26342-84 Средства охранной, пожарной, охранно-пожарной сигнализации (Постановление Госстандарта СССР от 04.12.1984 № 4084) (Официальное издание, М.: ИПК Издательство стандартов, 2002 год);

- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ» (Приказ МВД России от 12.01.1993) (Официальное издание, М.: НИЦ "Охрана" ГУВО МВД России, 2000 год);

- ПУЭ-2003 «Правила устройства электроустановок», издание седьмое. Утверждены Приказом  Минэнерго России от 09.04.2003 г. №150.

3.5. Порядок сдачи и приемки результатов выполненных работ:

Выявленные Заказчиком отклонения от требований технического задания устраняются Подрядчиком в полном объеме в течение трёх суток с момента обнаружения без дополнительной платы. В случае выхода из строя оборудования по вине Подрядчика, последний должен провести его дефектацию и ремонт в течение 2 суток с момента выявления. Сдача и приёмка результатов выполненных работ (оказанных услуг)     осуществляется путем проведения комплексных испытаний, сдачи исполнительной документации  и подписания сторонами актов в соответствии со СНиП 3.01.04-87. По результатам проведенных комплексных испытаний и после передачи исполнительной документации исполнитель представляет отчетные документы (формы КС -2, КС -3) на подпись Заказчику.

3.6. Уборка рабочих мест от остатков материалов и отходов после завершения работ.

3.7. Привлечение к работам субподрядчиков – только по согласованию с Заказчиком. Привлечение иностранных граждан Исполнителем запрещено. Заказчик оставляет за собой право произвести запросы в соответствующие органы на предмет проверки подлинности представляемых Исполнителем документов. До получения Заказчиком подтверждений подлинности документов персонал Исполнителя на объект не допускается.

3.8. До начала работ Исполнитель обязан предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Исполнителя, ответственного (контактные номера телефонов) за проведение работ по ремонту на объекте.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1. Гарантия на выполняемые работы составляет 24 месяца с момента выполнения работ.

4.2. Любые внезапные изменения в работе исполнителя (временная болезнь сотрудника, кадровые изменения, финансовые трудности) не должны отражаться на качестве и своевременности предоставления работ.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

# 5.1. Исполнитель обязуется:

# 5.1.1. До начала выполнения работ Исполнитель предоставляет Заказчику список специалистов (ксерокопии паспортов), задействованного в выполнении работ.

# 5.1.2. До начала работ Исполнитель обязан предоставить Заказчику список автотранспорта (марка, модель, Гос. №, копии свидетельств о регистрации автотранспортного средства).

# 5.1.3. Осуществить выполнение работ в сроки, указанные в п. 1.4. настоящего Госконтракта.

# 5.1.5. Выполнить работы в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, нормами и правилами.

# 5.1.6. Гарантировать качество выполненных по настоящему Госконтракту работ.

# 5.1.7. Предоставить для работ квалифицированный персонал.

# 5.1.8. Неукоснительно выполнять на Объекте необходимые меры по технике безопасности меры по охране окружающей среды и меры по пожарной безопасности.

# 5.1.9. При выполнении работ подчиняться внутреннему режиму и правилам, действующим на Объекте Заказчика, обеспечивать выполнение противопожарной безопасности на объекте, нести ответственность за выполнение требований техники безопасности.

# 5.1.10. После завершения всего объема работ, в течение 3 (трех) рабочих дней передать Заказчику всю техническую документацию.

# 5.1.11. Требования к подрядной организации:

# Опыт выполнения работ, аналогичных предмету закупки.

# Наличие квалифицированного аттестованного персонала, обладающего необходимыми профессиональными знаниями.

# 5.2. Заказчик обязуется:

# 5.2.1. Принять выполненные Исполнителем работы в соответствии с техническим заданием.

# 5.2.2. Обеспечить Исполнителю все необходимые условия для выполнения работ по настоящему Госконтракту.

# 5.2.3. Немедленно информировать Исполнителя обо всех изменения, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему Госконтракту.

# 5.2.4. Оплатить выполненные работы Исполнителя в соответствии с разделом 2 настоящего Госконтракта.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии  со статьей 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», гражданским законодательством Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1063 и  иными федеральными законами.

6.2. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту (кроме просрочки исполнения обязательств) Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены настоящего контракта.

6.3. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту (кроме просрочки исполнения обязательств) Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 2,5 процента цены настоящего контракта.

6.4. За просрочку исполнения обязательств по настоящему контракту Исполнитель уплачивает Заказчику пеню, начисляемую за каждый день просрочки,  в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств по настоящему контракту, фактически исполненных Исполнителем.

6.5. За просрочку исполнения обязательств по настоящему контракту Заказчик уплачивает Исполнителю пеню, начисляемую за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения предусмотренного контрактом срока исполнения обязательств, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

6.6. Не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (пени, штрафа) Заказчик направляет исполнителю претензионное письмо с соответствующим требованием.

6.7. Сумма неустойки перечисляется Исполнителем в течение 3 банковских дней с момента получения соответствующей претензии от Заказчика по реквизитам, указанным в претензии. Датой признания и оплаты неустойки считается день зачисления денежных средств на счет, указанный в претензии.

6.8. При неоплате Исполнителем неустойки с даты истечения срока оплаты Заказчик вправе направить исковое заявление в суд с требованием об оплате неустойки.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и (или) разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Сторонами настоящего Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации, предусмотренной законодательством процедуры до судебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1.  Настоящий Контракт может быть расторгнут либо по соглашению Сторон, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, в том числе по части 8-9, 15, 19 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Настоящий Контракт может быть изменен с учетом положений части 1, 5-7 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере 5 % начальной (максимальной) цены Контракта.

9.2. Способы обеспечения исполнения Контракта определяются Исполнителем самостоятельно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

9.3. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

9.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Исполнителю при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Исполнителем в письменном требовании.

9.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту, Исполнитель обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта в соответствии с требованиями настоящего Контракта.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно (неисполнение) явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, локауты, объявления эмбарго или блокады, враждебные действия какого-либо другого государства, существующие де-юре или де-факто и прочее, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Контракт, вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до 30 декабря 2016, либо до его расторжения.

11.2. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются дополнительным соглашением.

11.4. К отношениям Сторон в части, неурегулированной настоящим Контрактом, применяется законодательство Российской Федерации.

11.5. Каждая из Сторон обязуется письменно уведомлять другую Сторону об изменении своего наименования, места нахождения, банковских реквизитов в срок не более 3 дней со дня такого изменения.

11.6. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| УФК по Краснодарскому краю Федеральное казенное учреждение «Санаторий «Правда» л/сч 03181526630 ИНН 2319022330 КПП 231901001 354024, Сочи, Курортный пр-т 99 р/с 40105810800000010001 БИК 040349001 в ЮЖНАЯ – ГУ Банка России г. Краснодар Начальник санатория _________________ Скляренко В. Г. |  |

Приложение № 1

к государственному контракту

№____ от __.__.2016г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Объем выполняемых работ и перечень материалов приведен в приложении № 1 к техническому заданию.

- Место выполнения работ: Краснодарский край, город Сочи, ул. Курортный проспект, 99 (Корпус №11, Корпус №2). Аул Б. Кичмай.

- Сроки выполнения работ (оказания услуг): 5 дней с момента подписания государственного контракта.

- Вид работ: ремонт, пуско-наладка автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре с выводом на пост охраны и сопряжением с существующей системой автоматической пожарной сигнализацией.

- Подготовка и выполнение работ должны осуществляться в соответствии с нормативно-техническими документами:

- НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» Утверждены Постановлением Госстроя СССР от 11.12.1985 №215;

- СНиП 3.05.07-85  «Системы автоматизации» Утверждены Постановлением Госстроя СССР от 18.10.1985г. №175;

- ГОСТ 26342-84 Средства охранной, пожарной, охранно-пожарной сигнализации (Постановление Госстандарта СССР от 04.12.1984 № 4084) (Официальное издание, М.: ИПК Издательство стандартов, 2002 год);

- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ» (Приказ МВД России от 12.01.1993) (Официальное издание, М.: НИЦ "Охрана" ГУВО МВД России, 2000 год);

- ПУЭ-2003 «Правила устройства электроустановок», издание седьмое. Утверждены Приказом  Минэнерго России от 09.04.2003 г. №150.

- Качество работ и качество используемых материалов должно соответствовать государственным стандартам, действующим в Российской Федерации, а так же рекомендациям завода изготовителя.

Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ своими силами, инструментами, приспособлениями и расходными материалами, согласованными с Заказчиком, обеспечить своих работников специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты за свой счет. Все материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта  и другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик обязан принимать меры для предотвращения возникновения аварийных ситуаций и уменьшать их последствия.

Подрядчик принимает на себя всю полноту ответственности за соблюдение его персоналом правил техники безопасности, охраны труда, правил внутреннего распорядка, инструкций о пропускном и внутри объектовом режиме, пожарной и экологической безопасности, в соответствии с положениями  действующего законодательства:

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве часть 1. Общие требования.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2. Строительное производство.

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".

- Требования к подрядной организации.

Наличие действующей лицензии МЧС на производство работ по монтажу, пуско-наладке техническому обслуживанию систем противопожарной защиты или на "Выполнение работ по монтажу и наладке систем противопожарной защиты на действующих объектах".

Опыт выполнения работ, аналогичных предмету закупки.

Наличие квалифицированного аттестованного персонала, обладающего необходимыми профессиональными знаниями.

Уборка рабочих мест от остатков материалов и отходов после завершения работ.

Привлечение к работам субподрядчиков – только по согласованию с Заказчиком.

Привлечение иностранных граждан Исполнителем запрещено. Заказчик оставляет за собой право произвести запросы в соответствующие органы на предмет проверки подлинности представляемых Исполнителем документов. До получения Заказчиком подтверждений подлинности документов персонал Исполнителя на объект не допускается.

До начала работ Исполнитель обязан предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Исполнителя, ответственного (контактные номера телефонов) за проведение работ по ремонту на объекте.

До начала работ Исполнитель обязан предоставить Заказчику список персонала (копии паспортов), задействованного на объекте.

До начала работ Исполнитель обязан предоставить Заказчику список специализированного автотранспорта (марка, модель, Гос. №, копии свидетельств о регистрации автотранспортного средства).

- Порядок сдачи и приемки результатов выполненных работ:

Выявленные Заказчиком отклонения от требований технического задания устраняются Подрядчиком в полном объеме в течение трёх суток с момента обнаружения без дополнительной платы. В случае выхода из строя оборудования по вине Подрядчика, последний должен провести его дефектацию и ремонт в течение 2 суток с момента выявления.

Сдача и приёмка результатов выполненных работ (оказанных услуг)     осуществляется путем проведения комплексных испытаний, сдачи исполнительной документации  и подписания сторонами актов в соответствии со СНиП 3.01.04-87.

По результатам проведенных комплексных испытаний и после передачи исполнительной документации исполнитель представляет отчетные документы (формы КС -2, КС -3) на подпись Заказчику.

- Гарантия на выполняемые работы составляет 24 месяца с момента выполнения работ.

Приложение №1

к техническому заданию

Технические требования к системе АПС

- Комплекс технических средств должен состоять из:

- системы автоматической пожарной сигнализации;

- системы оповещения людей о пожаре;

Комплекс должен обеспечивать круглосуточную работу всех входящих в него систем в климатических условиях объекта.

Систему автоматической пожарной сигнализации построить на базе приемно-контрольного оборудования НВП «БОЛИД» (корпус №11, корпус №2), радио-канальной интегрированной системы пожарной сигнализации «Стрелец» (объект социальной сферы аул «Б. Кичмай»).

- Место выдачи сигнала тревоги в случае возникновения пожара:

- помещение поста охраны с использованием пульта контроля и управления (для корпуса №11 пост охраны находится в помещении комендатуры корпуса №5, для корпуса №2 пост охраны находится на ресепшне корпуса №2; для объекта социальной сферы пост охраны находится на КПП);

- на этажных коридорах, в помещениях с использованием звукового оповещения.

- Средствами пожарной сигнализации оборудовать все помещения с обеспечением круглосуточного режима работы.

Система автоматической пожарной сигнализации (АПС) должна обеспечивать обнаружение возгорания на ранней стадии, передачу информации о возгорании на пост охраны объекта, корпуса для принятия соответствующих мер по ликвидации очага пожара.

В качестве приемно-контрольных приборов (ПКП) система АПС реализовывается на базе адресно-аналоговых микропроцессорных станций С-2000М, Сигнал-10, Сигнал 20,Стрелец.

В составе АПС предусмотреть установку дымовых пожарных извещателей, тепловых пожарных извещателей, ручных пожарных извещателей, которые должны включаться в шлейфы существующей на объекте сигнализации.

АПС должна иметь круглосуточный режим работы «без права отключения», а ПКП различать состояния «Пожар», «Неисправность».

- Система оповещения должна обеспечивать выдачу звуковых сигналов при срабатывании шлейфов пожарной сигнализации.

- Провода шлейфов пожарной сигнализации проложить по потолкам и стенам в гофрированной трубе и кабель-каналах. Линии оповещения о пожаре выполнить самостоятельными проводами с медными жилами в металлорукаве по стенам.

- Пуско-наладочные работы выполняются в соответствии с требованиями ТЗ, ответственного представителя Заказчика и нормами СП систем противопожарной защиты.

- Ведомость поручаемых работ:

| № | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Закупка необходимых материалов и оборудования |
| 2 | Прокладка кабельных трасс, пробивка отверстий в перегородках |
| 3 | Монтаж оборудования |
| 4 | Подключение смонтированной АПС на пост охраны |
| 5 | Диагностика и ремонт существующей системы пожарной сигнализации |
| 6 | Интеграция смонтированных АПС с существующими АПС на объектах |
| 7 | Пусконаладочные работы |
| 8 | Комплексные испытания |
| 9 | Передача рабочей документации |
| 10 | Сдача выполненных работ |

- Ведомость монтируемого оборудования по объектам:

| Объект социальной сферы аул «Б. Кичмай» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ, оборудования и материалы | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Извещатель оптико-электронный пожарный дымовой радиоканальный Аврора-ДР (ИП 21210-3). ТТХ: Тип извещателя-радиоканальный. Чувствительность извещателя-0,05….0,2дБ/м. Сетевая индикация «Дежурный режим», «Пожар». Диапазон рабочих частот 433 или 868 МГц. Излучаемая мощность не более 10 мВт. Количество рабочих частотных каналов 10. Дальность в прямой видимости 600 м. Период передачи контрольных сигналов до 120 сек. Вид модуляции частотная. Напряжение от основного питания 3В (от основного источника питания 3,5….7,5 лет, от резервного источника питания 2 мес.) Габаритные размеры диаметр 110мм, высота 54мм. Масса не более 0,2 кг. | шт. | 4 |
| 2 | Элемент питания (батарея) CR123A (1.2 Ач) для «Аврора-01» и приборов радиосистемы «Стрелец». ТТХ: Напряжение 3В. Типоразмер CR123A. Емкость 1.2 Ач. Диапазон рабочих температур, °С-40…+85. Габаритные размеры 34.5х17мм. Масса, не более 17г. | шт. | 30 |
| 3 | Элемент питания (батарея) CR2032A (0.24 Ач) для «Аврора-01» и приборов радиосистемы «Стрелец» резервный. ТТХ: Напряжение 3В. Типоразмер CR2032. Емкость 0.24Ач. Диапазон рабочих температур, °С-30…+85. Габаритные размеры 20х3.2 мм. Масса, не более 3г. | шт. | 23 |
| 4 | Монтаж извещателей оптико-электронных пожарных дымовых радио канальных «Аврора-ДР» (ИП 21210-3) | шт. | 4 |
| 5 | Программирование сетевого элемента и отладка его работы. | сет. эл. | 4 |
| 6 | Пусконаладочные работы комплекса «Стрелец». | комп. исп. | 1 |
| Корпус №11 |  |  |  |
| 1 | Прибор ОПС 10 шлейфов Сигнал-10 ТТХ: - Количество ШС10. Количество выходов ПЦН2. - Напряжение питания ППКОП, В11…28. - Ток потребления при 12 В питания, не более, мА410. - Напряжение на входе ШС, В19…22. - Ток питания извещателей по ШС, мА3.0. - Количество ключей управления, не более 90. - Размер буфера событий 512. - Диапазон рабочих температур, °С-30…+50. - Габаритные размеры, мм 156х107х35. - Масса, не более, кг 0,3. | шт. | 1 |
| 2 | # Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором, количество разделов-511, зон-2048 С2000-М. ТТХ: Количество подключаемых приборов 127 - Количество поддерживаемых разделов 511 - Количество поддерживаемых групп разделов 128 - Максимальное количество входных цепей приборов, контролируемых пультом 2048 - Количество пользовательских паролей 2047 - Максимальное количество выходов приборов, управляемых пультом 256. Емкость буфера событий 8000 - Напряжение питания, B: - - от внешнего источника питания10.2…28.4 - Ток потребления в дежурном режиме, мА, не более : - - при напряжении питания 12 В 60 - - при напряжении питания 24 В 35 - Длина линии связи по RS-485, м, не более 3000 - Степень защиты IP30. Диапазон рабочих температур, °С-10…+55. Габаритные размеры пульта, мм 140х114х25 - Масса, не более, кг 0.3 | шт. | 1 |
| 3 | Кабель витая пара FTP 4*2*0,5мм2 ТТХ: Количество пар 4 - Экран - да. Тип оболочки ПВХ. Исполнение внутреннее. - Диаметр, мм 6.7. Количество кабеля в бухте, м 305 - Диапазон рабочих температур, °С-50…+60 | м. | 100 |
| 4 | Затягивание кабеля FTP 4*2*0,5мм2 в проложенные металлические трубы по наружной канализации связи. | 100м. | 1 |
| 5 | Монтаж Сигнала-10. | кол-во. | 1 |
| 6 | # Монтаж прибора приемно-контрольного с двухстрочным ЖКИ индикатором С2000-М и устройством АРМ. | кол-во | 1 |
| 7 | Прозвонка пар в действующих кабелях. | пар | 8 |
| 8 | Программирование сетевого элемента и отладка его работы | сет.эл. | 3 |
| 9 | Пусконаладочные работы. Схема образования участка сигнализации. | 1 уч. | 1 |
| 10 | Пусконаладочные работы. Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики извещения технологических режимов. | 1 сигн. | 3 |
| Корпус №2 |  |  |  |
| 1 | # Извещатель пожарный дымовой ДИП-212-45 (ИП 212-45). ТТХ: Тип извещателя 2-х проводной. Чувствительность извещателя, дБ/м0.05…0.2. Световая индикация «Дежурный режим»; «Пожар». - Напряжение питания, B: - - постоянного тока -. - - по шлейфу сигнализации 9…30. - Ток потребления, мА: - - при напряжении питания 12 В -. - - в дежурном режиме 0.045. - - в режиме «ПОЖАР» -. - Сопротивление: - - внутреннее, в режиме ″ПОЖАР″, Ом, не более1 000. - Габаритные размеры, мм: - - диаметр 93. - - высота 46. - Степень защиты IP30. Диапазон рабочих температур, °С-45…+55. Масса, не более, кг 0.21. | шт. | 30 |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34-А. ТТХ: Тип извещателя адресный. - Маркировка по взрывозащите -. - Чувствительность извещателя, дБ/м 0.05…0.2. - Световая индикация «Дежурный режим»; «Пожар»; «Запыленность»; «Неисправность». - Напряжение питания, B: - - постоянного тока -. - - по шлейфу сигнализации 8…11. - Ток потребления, мА: - - при напряжении питания 12 В -. - - в дежурном режиме 0.5. - - в режиме «ПОЖАР» -. - Сопротивление: - - внутреннее, в режиме «ПОЖАР», Ом, не более -. - Габаритные размеры, мм: - - диаметр 100. - - высота 47. - Степень защиты IP41. Диапазон рабочих температур, °С-30…+55. Масса, не более, кг 0.2. | шт. | 2 |
| 3 | Световой настенный указатель «Выход» БЛИК-С-12М. ТТХ: Входное постоянное напряжение эл. питания, В12. - Потребляемый ток, мА 20. - Диапазон рабочих температур, °С-40…+55. - Размеры, мм 285х97х17. Масса, не более, кг 0.2. | шт. | 2 |
| 4 | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10. ТТХ: Тип извещателя 2-х проводный (НР). - Маркировка по взрывозащите -. - Световая индикация «Дежурный режим»; «Пожар». - Напряжение питания, B: - - постоянного тока -. - - по шлейфу сигнализации 9…30. - Ток потребления, мА: - - в дежурном режиме не более 0.05. - - в режиме «ПОЖАР» 20. - Максимальное коммутируемое напряжение, не более, В -. - Максимальный коммутируемый ток, не более, мА -. - Габаритные размеры, мм 87х90х45. Степень защиты IP41. - Диапазон рабочих температур, °С-40…+60. - Масса, не более, кг 0.1. | шт. | 2 |
| 5 | Резистор 1,5 кОм | шт. | 30 |
| 6 | Кабель-канал электротехнический 15*10мм. ТТХ: Кабель-канал 15x10мм белый (144м). Материал изделия ПВХ. Цвет Белый. Крышка есть. Длина, мм 2000. Ширина, мм 15. Высота, мм 10. Не распространяет горение. Температура монтажа от -15C до +60C. | м. | 20 |
| 7 | Кабель многожильный КСПВ 4*0,5 мм2. ТТХ: Число жил и диаметр, мм 4х0.5. - Электрическое сопротивление жилы на длине 1 км, Ом, не более 94. Электрическое сопротивление изоляции проводов на длине 1 км, МОм, не менее 6500. - Диапазон рабочих температур, °С-40…+60. - Количество кабеля в бухте, м 200. - Диаметр, мм 3.5. Масса, не более, кг 16.7. | м. | 150 |
| 8 | Монтаж извещателей ПС автоматических: дымовых, фотоэлектрических, световых в нормальном исполнении. | 1 шт. | 32 |
| 9 | Монтаж указателя настенного. | 1 шт. | 2 |
| 10 | Монтаж устройства промежуточного. | 1 шт. | 2 |
| 11 | Монтаж блоков резисторов. | 1 шт. | 30 |
| 12 | Присоединение к приборам электрических проводок пайкой. | 100 концов | 0,6 |
| 13 | Присоединение к приборам электрических деталей под винт. | 100 концов | 0,06 |
| 14 | Программирование сетевого элемента и отладка его работы. | 1 сет. эл. | 6 |
| 15 | Монтаж коробов пластмассовых: шириной до 40 мм. | 100м. | 0,2 |
| 16 | Схема образования участка сигнализации. | 1 уч. | 2 |
| 17 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов. | 1 сист. | 1 |
| 18 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики извещения технологических режимов. | 1 сигн. | 6 |

В соответствии с п.1 ч.1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при выполнении работ предполагается использовать вышеперечисленное оборудование, поставка которого не является предметом контракта, что обусловлено необходимостью обеспечения взаимодействия расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанное оборудование.

- Документация, передаваемая Подрядчиком Заказчику при сдаче АПС в эксплуатацию:

- сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, примененных при производстве монтажных работ;

- акт о проведении входного контроля материалов и оборудования, примененных при производстве монтажных работ;

- акт об окончании монтажных работ;

- акт измерения сопротивления изоляции шлейфов АПС;

- акт об окончании пусконаладочных работ;

- ведомость смонтированных приборов и оборудования;

- акт о проведении комплексного апробирования;

- акт приемки установки в эксплуатацию.

Заказчик:                                                                                     Исполнитель:

| Начальник санатория |  |
| --- | --- |
| ______________________ Скляренко В.Г. |  |