                                                                            
 УТВЕРЖДАЮ:
                                                           Директор ГКУ «Каменск-Уральский ЦЗ»

                                                                  

   _____________________ А.Р. Карамышева
                                                       

              «______» _______________ 2016  года
ДОКУМЕНТАЦИя об аукционе

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
ремонт кровли здания и ливневой канализации здания
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«КАМЕНСК- УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ». 
Закупка у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированной некоммерческой организации

	Государственный заказчик
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ»


Уполномоченный орган



Департамент государственных закупок







Свердловской области
г. Каменск-Уральский

2016 год
ЧАСТЬ I.  ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Настоящая документация об аукционе в электронной форме (далее – документация) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Закон о контрактной системе)

	ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 

	1.
	Государственный заказчик
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ» (ГКУ «Каменск- Уральский ЦЗ»)

	1.1.
	Место нахождения, почтовый адрес Государственного заказчика
	623428, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, д.1, ГКУ «Каменск- Уральский ЦЗ».

Почтовый адрес соответствует адресу места нахождения. 

	1.2.
	Адрес электронной почты, номер контактного телефона Государственного заказчика
	 E-mail: kamensk-uralsk.cz@egov66.ru  

Телефон: 8(3439) 32-36-48
Факс: 8(3439) 32-36-48

	1.3.
	Ответственное должностное лицо Государственного заказчика
	Мочалова Татьяна Владимировна, начальник общего отдела

	1.4.
	Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта
	Контрактный управляющий Мочалова Татьяна Владимировна, 8(3439) 32-36-48,

kamensk-uralsk.cz@egov66.ru  

	2.
	Уполномоченный орган
	Департамент государственных закупок Свердловской области

	2.1.
	Место нахождения, почтовый адрес Уполномоченного органа
	620004, Свердловская область,                                   г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101 



	2.2.
	Адрес электронной почты, номер контактного телефона Уполномоченного органа
	E-mail:zakupki@egov66.ru
Телефон: (343) 312-00-20, 312-06-42

	2.3
	Ответственное должностное лицо Уполномоченного органа
	Информация указана в извещении о проведении электронного аукциона.

	3.
	Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
	Аукцион в электронной форме 

	4.
	Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	Информация указана в извещении о проведении электронного аукциона 

	5.
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе
	18.07.2016 года 09.00 часов по местному времени. 

	6.
	Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе
	21.07.2016 года  

	7.
	Дата проведения электронного аукциона
	25.07.2016 года


	8.
	Место и порядок подачи заявок участников аукциона
	Место подачи заявок участников аукциона:

- заявки направляются на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона.

Порядок подачи заявок участников аукциона:

- подача заявок на участие в аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке;

- участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

- участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки;

- заявка на участие в аукционе должна состоять из двух частей;

- первая часть заявки может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт;

- заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 3 и 5 ст. 66 Закона о контрактной системе. Указанные электронные документы подаются одновременно.

	8.1.
	Изменение и отзыв заявок на участие в аукционе
	Участник электронного аукциона вправе изменить свою заявку до истечения срока подачи заявок.

Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено заказчиком до истечения срока подачи заявок.

	9.
	ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ АУКЦИОНЕ

	9.1.
	Дата начала предоставления участникам аукциона разъяснений положений об аукционе
	Датой начала предоставления участникам аукциона разъяснений положений об аукционе является день публикации извещения о проведении настоящего электронного аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

	9.2.
	Дата окончания предоставления участникам аукциона разъяснений положений об аукционе
	Дата окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе
16.07.2016 года.

	9.3.
	Порядок предоставления участникам аукциона разъяснений положений об аукционе
	Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе.

При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. 

В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса участника электронного аукциона о даче разъяснений положений документации об аукционе, Государственный заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил Государственному заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

	10.
	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

	10.1.
	Размер обеспечения заявки на участие аукционе
	Обеспечение заявки на участие в аукционе предусмотрено в следующем размере: 2 %
  начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 91 699,44 (Девяноста одна тысяча шестьсот девяноста девять) рублей 44 копейки.


	10.2.
	Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки
	Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету в соответствии с частью 18 Закона о контрактной системе, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в таком аукционе, предусмотренный документацией о таком аукционе.

Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника закупки оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету этого участника, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки.

Подача участником закупки заявки на участие в электронном аукционе является согласием этого участника на списание денежных средств, находящихся на его лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в качестве платы за участие в нем, взимаемой с лица, с которым заключается контракт, в соответствии с частью 6 статьи 59 Закона о контрактной системе.

Требование об обеспечении заявки в равной мере относится ко всем участникам закупки.

Банковские реквизиты (счет) на который перечисляются денежных средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае их удержания в порядке, установленном положениями Закона о контрактной системе:

Получатель: 

ИНН: 6612008825
КПП: 661201001
БИК: 046577001
Название банка: Уральское ГУ Банка России
Лицевой счет: 05041102790
Расчетный счет: 4030281096577400004

	11.
	КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА

	11.1.
	Наименование объекта закупки
	 Ремонт кровли здания и ливневой канализации здания ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «КАМЕНСК- УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ».       

	11.2.
	Описание объекта закупки
	Детальное описание объекта закупки, содержится в Части II «Техническое задание».


	11.2.1.
	Обоснование невозможности использования стандартных показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающиеся технических и качественных характеристик объекта закупки и необходимости использования других показателей, требований, обозначений и терминологии
	Обоснование не требуется.

	11.2.2.
	Требование о соответствии поставляемого товара изображению товара, на поставку которого заключается контракт
	    Требование не установлено. 

	11.2.3.
	Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого заключается контракт
	Требование не установлено. 

	11.3.
	Информация о количестве товара (объеме работы, услуги)
	Информация содержится в Части II «Техническое задание», локальных сметных расчетах (Приложение 1,2 к проекту государственного контракта).


	11.3.1.
	Право заказчика, по согласованию с участником закупки, при заключении контракта увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота)
	Не предусмотрено.



	11.4.
	Информация о месте доставки товара, месте выполнения работ или оказания услуг
	Место выполнения работ: 623428, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, д.1, ГКУ «Каменск- Уральский ЦЗ».

Условия выполнения работ определяются в соответствии с Частью II аукционной документации «Техническое задание» и Частью III аукционной документации «Проект государственного контракта».


	11.5.
	Срок поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг
	Срок начала работ - с даты заключения контракта, срок окончания- 2 месяца с даты заключения контракта.

	11.6.
	Начальная (максимальная) цена контракта 
	Начальная (максимальная) цена контракта 4 584 972,00 (Четыре миллиона пятьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот семьдесят два) рубля 00 копеек.

 Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя расходы на выполнение работ, указанных в локальных сметных расчетах в части III. «Проект государственного контракта». 
Начальная (максимальная) цена контракта установлена в пределах лимитов бюджетных обязательств.

	11.7
	Источник финансирования
	Источник финансирования: Бюджет Свердловской области

	11.8
	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта содержится в Части IV аукционной документации «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта».

	11.9.
	Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями)
	Российский рубль.

	11.10.
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта
	Не применяется.

	11.11.
	Срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, вправе подписать контракт. 
	 В соответствии со ст.70 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта, вправе подписать проект контракта в течение пяти дней с даты размещения Государственным заказчиком в единой информационной системе проекта контракта.

	11.12.
	Условия признания победителя такого аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимся от заключения контракта. 
	Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в течение пяти дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки, он не направил Государственному заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, а также обеспечение исполнения контракта или направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона о контрактной системе (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).

	11.14.
	Возможность Государственного заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями Закона о контрактной системе
	Условия контракта могут изменяться только по соглашению сторон в случаях, предусмотренных в Разделе 9 проекта контракта (Часть III «Проект государственного контракта»).

	11.15.
	Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Закона о контрактной системе
	Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, указанных в п. 10.2. проекта контракта (Часть III. «Проект государственного контракта»).




	12.
	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

	12.1.
	Размер обеспечения исполнения контракта


	  30%
 от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 1 375 491,60 (Один миллион триста семьдесят пять тысяч четыреста девяноста один ) рубль 60 копеек.

	12.2.
	Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта


	В течение пяти дней с даты размещения Государственным заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.
Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.

В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Закона о контрактной системе об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

В случае, если при проведении аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта или информацию, по правилам, предусмотренным статьей 37 Закона о контрактной системе.

	12.3.
	Требования к обеспечению исполнения контракта


	Способ обеспечения исполнения контракта:

1) безотзывная банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям, указанным в настоящей документации об аукционе или;

2) внесение денежных средств на счет, указанный заказчиком в настоящей документации аукционе.

Способ обеспечения исполнения контракта из указанных способов определяется участником электронного аукциона самостоятельно.

Требования к безотзывной банковской гарантии, выданной банком:

Если в качестве обеспечения исполнения контракта выбирается банковская гарантия, то такая гарантия должна быть выдана банком, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

Банковская гарантия должна быть безотзывной. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка.

Банковская гарантия должна содержать:

1) указание на Бенефициара;

2) номер извещения о проведении аукциона в электронной форме и предмет контракта, в обеспечение исполнения которого выдана банковская гарантия.

3) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Государственному заказчику в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии с условиями контракта;

Сумма банковской гарантии должна быть не менее суммы обеспечения, предусмотренной требованиями извещения и документации об аукционе в электронной форме.

4) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

При этом из содержания банковской гарантии должно явно следовать, что она покрывает весь объем обязательств Принципала перед Государственным заказчиком (Бенефициаром), предусмотренный условиями контракта в пределах срока действия банковской гарантии.

5) условие о том, что выплата денежных средств в пределах суммы банковской гарантии производится Государственному заказчику (Бенефициару) по первому требованию Государственного заказчика (Бенефициара) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления Государственным заказчиком (Бенефициаром) Требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, подписанного уполномоченным лицом Государственного заказчика, и документов, предусмотренных п.10 настоящего раздела. 

6) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Государственному заказчику;

7) обязанность гаранта уплатить Государственному заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки. 

Срок начала отсчета просрочки исполнения гарантом обязательств перед Бенефициаром, определяется в соответствии с п.5, п.6 настоящего раздела;

8) срок действия банковской гарантии. Банковская гарантия должна вступать в силу как минимум с момента заключения контракта и срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

9) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;
10) условие о праве Государственного заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, а также в случаях, установленных частью 13 статьи 44 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

11) условие о праве Государственного заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене Государственного заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

12) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

13) перечень документов, представляемых Государственным заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии:

- расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока); 

- документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность).

Указанный перечень является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. Гарант не вправе требовать от Государственного заказчика (Бенефициара) предоставления иных документов для выплаты.

14) указание на то, что все споры по банковской гарантии рассматриваются в Арбитражном суде Свердловской области

Из содержания банковской гарантии должно явно следовать, что гарант не имеет права требовать от Государственного заказчика других документов (в том числе, подтверждающих факт направления и (или) получения Принципалом от Государственного заказчика каких-либо требований или претензий по контракту) или совершать иные действия, направленные на изучение обстоятельств по исполнению принципалом обязательств, предусмотренных контрактом, даже при наличии мотивированных возражений со стороны принципала по предъявленному гаранту требованию.

Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении Государственным заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

Учитывая то, что Государственный заказчик вправе взыскать сумму банковской гарантии единовременно, либо направить несколько требований о взыскании денежных средств в пределах суммы банковской гарантии, в банковской гарантии не должно содержаться условий, предусматривающих для обращения взыскания направление Государственным заказчиком (Бенефициаром) оригинала банковской гарантии. 

Государственный заказчик вправе обратить взыскание по банковской гарантии в случае возникновения убытков, а также неустойки (пени, штрафы) в соответствии с условиями контракта.

Указание на то, что изменения и дополнения, вносимые в Контракт, не освобождают гаранта от обязательств по настоящей банковской гарантии независимо от факта уведомления Бенефициаром гаранта.

Недопустимо включать в банковскую гарантию:

- положения о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования Государственного заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредставления гаранту Государственным заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);

- требования о предоставлении Государственным заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта;

- требования о предоставлении Государственным заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых Государственным заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

В банковской гарантии обязательно наличие нумерации на всех листах, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.

Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.

В случае, если представленная участником банковская гарантия не соответствует требованиям, установленным в настоящем разделе хотя бы по одному из требований (пунктов), то такая гарантия считается несоответствующей требованиям извещения и документации об аукционе в электронной форме.

Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Государственным заказчиком является:

1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;

2) несоответствие банковской гарантии требованиям извещения и документации об аукционе в электронной форме (требованиям настоящего раздела).

Требования к обеспечению исполнения контракта в виде внесения денежных средств на счет, указанный Государственным заказчиком:

1) денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения контракта, должны быть перечислены на счет Государственного заказчика, в сумме, не менее размера обеспечения исполнения контракта;

2) денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю), с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту по истечении установленного срока и после получения Государственным заказчиком соответствующего письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя);

3) денежные средства возвращаются на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), реквизиты которого указаны в письменном требовании.

Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта подтверждается в форме электронного документа:

1) платежным поручением с отметкой банка об оплате или;

2) выпиской из банка (в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»).

Реквизиты счета Государственного заказчика для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта:

 Получатель: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ"

Назначение платежа: «Обеспечение исполнения контракта по электронному аукциону на «Ремонт кровли здания и ливневой канализации здания ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ» 

    Извещение № __»

ИНН: 6612008825
КПП: 6612010001
БИК: 046577001
Название банка: 

Лицевой счет: 05041102790
    Расчетный счет: 40302810965774000004

УФК по Свердловской области (Министерство финансов Свердловской области, ГКУ «Каменск – Уральский ЦЗ») Уральское ГУ Банка России 

	12.3.1.
	Информация о банковском сопровождении контракта (в случаях, предусмотренных ст. 35 Закона о контрактной системе)
	Банковское сопровождение не предусмотрено.



	12.4.
	Антидемпинговые меры
	Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки.

К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных Государственными заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником:

- в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней)

либо 

- в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней)

либо

- в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). 

В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт.

Информация, подтверждающая добросовестность участника закупки, предоставляется участником закупки при направлении Государственному заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования контракт с таким участником не  заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта.

Обеспечение, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта.

В случае признания победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта на участника закупки, с которым в соответствии с положениями Закона о контрактной системе заключается контракт, распространяются настоящие требования полном объеме.


	13.
	ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА И ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА.

	13.1.
	Требования, предъявляемые к участникам закупки
	1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Государственного заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы Государственного заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

6) участник закупки не является офшорной компанией.

7) участниками закупки не могут быть организации, находящиеся под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организации, контролируемые гражданами Турецкой Республики в соответствии с постановлением правительства российской Федерации от 29.12.2015 № 1457.

	13.1.1.
	Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица
	Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки.


	13.1.2
	Дополнительные требования, установленные Правительством Российской Федерации к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг.
	Не установлены.


	14.
	ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

	14.1.
	Первая часть заявки на участие в аукционе.
	Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать согласие участника аукциона на выполнение работ или оказание услуг на условиях предусмотренных аукционной документацией, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией

	14.2.
	Вторая часть заявки на участие в аукционе
	Вторая часть заявки на участие в настоящем аукционе должна содержать:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)  учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

2) декларацию о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 -7 и 9 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе;

3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.
4) декларацию о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям.

	14.3.
	Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе
	Инструкция  по заполнению заявки на участие в аукционе приложена отдельным файлом в Части II. «Техническое задание».

	15.
	ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ, ОГРАНИЧЕНИЯ УЧАСТИЯ, УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ КОНТРАКТА СУБПОДРЯДЧИКОВ, СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ, УСЛОВИЯ, ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ДОПУСКА ТОВАРОВ

	15.1.
	Преимущества, предоставляемые заказчиком учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы в соответствии со статьей 28 Закона о контрактной системе
	Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы не предоставлены.

	15.2.
	Преимущества, предоставляемые заказчиком организациям инвалидов в соответствии со статьей 29 Закона о контрактной системе
	Преимущества организациям инвалидов не предоставлены.

	15.3.
	Преимущества, предоставляемые заказчиком субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям в соответствии со статьей 30 Закона о контрактной системе
	Преимущества для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций –предоставляются.

	16.
	Ограничение участия в аукционе, в соответствии с положениями Закона о контрактной системе
	Участниками закупок могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.

Участники закупок, являющиеся субъектами малого предпринимательства, должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

В случае если участником закупки является социально ориентированная некоммерческая организация, данная организация должна осуществлять в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7 ФЗ «О некоммерческих организациях».

Участники закупок обязаны декларировать в заявках на участие в аукционе свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям».

	17.
	Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами
	Не установлены.

	
	
	

	18.
	Коды по ОКПД
 2
	43.91.19.110. Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и сооружений.
43.91.19.120. Работы строительные по монтажу водосточных желобов, труб, кровельных сливов, а также по устройству плиточных и металлических сливов.


УТВЕРЖДАЮ:

                                                                Директор ГКУ «Каменск-Уральский ЦЗ»

                                                                  

   ____________________ А.Р. Карамышева                                      

      «______» ____________________ 2016год
ЧАСТЬ II. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»
1. Общие сведения
1.1. Область применения
Настоящее Техническое задание содержит основные требования к выполнению работ по ремонту кровли здания и ливневой канализации здания, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Каменск- Уральский, ул. Кунавина, дом 1, государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Каменск-Уральский центр занятости»  ГКУ «Каменск- Уральский ЦЗ» (ГКУ «Каменск-Уральский ЦЗ» (далее – Объект).
1.2. Наименование и адрес предприятия – Заказчика

Наименование Заказчика: Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Каменск-Уральский центр занятости». 

Адрес Заказчика:  Свердловская область, г. Каменск- Уральский, ул. Кунавина, дом 1, ГКУ «Каменск- Уральский ЦЗ»

1.3. Перечень и объём выполняемых работ, а также применяемых материалов определяется по локальным сметным расчётам (приложения 1,2  государственного контракта).


1.4. Сроки выполнения работ
Срок начала работ – с момента заключения государственного контракта.

Срок окончания работ –   2 (Два) месяца с даты заключения государственного контракта.

Сроком окончания работ считается дата сдачи Подрядчиком Заказчику выполненных работ по Акту о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) с оформлением необходимой исполнительной документации в соответствии, с действующими нормативными документами на период сдачи работ.

Подрядчик несет ответственность за своевременное окончание и за качество выполняемых работ.

1.5. Дополнительные согласования.

 До начала производства работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком:

 - график производства работ и условия производства работ,

 - технологические карты производства работ.

Подрядчик обязан представить Заказчику до начала производства работ приказы о назначении ответственных лиц по производству работ на Объекте.

2. Перечень и объем выполняемых работ.

2.1 Ремонт кровли здания

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	
	
	
	

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	м2
	730

	2
	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 50 мм
	м2
	730

	3
	Разборка утепления покрытий
	1 м3 утеплителя
	146

	4
	Разборка пароизоляции прокладочной в один слой
	м2
	730

	5
	Смена обделок из листовой стали, примыканий к каменным стенам
	м
	100

	6
	Смена обделок из листовой стали (парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м
	м
	108

	7
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной
	м2
	730

	8
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой 
	м2
	730

	9
	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты 
	1 м3 изоляции
	146

	10
	Устройство обрешетки из брусков под стяжку: из асбестоцементных листов
	м2
	730

	11
	Устройство разуклонки из керамзита
	м3
	54,75

	12
	Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов толщиной 10мм в 2 слоя
	м2
	730

	13
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя
	м2
	730

	14
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков
	м
	150

	15
	Погрузка, вывоз и утилизация мусора от разборки на расстояние 5км
	1 т груза
	180,75


2.2 Ремонт ливневой канализации

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	
	
	
	

	1
	Смена: водосточных воронок
	шт.
	4

	2
	Разборка трубопроводов из стальных труб диаметром: до 100 мм
	м
	80

	3
	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм
	м
	80

	4
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм
	шт.
	4

	5
	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза
	м2
	27,13

	6
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм
	м
	80

	7
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм
	1 врезка
	4

	8
	Разборка кладки ниши
	м2
	14,4

	9
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 55 мм
	шт.
	4

	10
	Заделка ниши кирпичем керамическим
	м3
	1,728

	11
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен (места заделки ниши)
	м2
	24

	12
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	м2
	24

	13
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
	м2
	4

	14
	Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной толщиной 200 мм
	м2
	4

	15
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
	м2
	4

	16
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из ваты минеральной толщиной 200мм
	1 м3 
	0,8

	17
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2
	место
	4

	18
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной
	м2
	4

	19
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя
	м2
	8

	20
	Погрузка, вывоз и утилизация мусора от разборки на расстояние 5км
	1 т груза
	5


3. Функциональные характеристики и качественные свойства

основных применяемых при ремонте товаров (материалов).

	Технические требования Государственного заказчика

(функциональные характеристики и качественные свойства товара (материалов)

	№ п/п
	Наименование товара
	Значения и показатели минимальные и (или) максимальные или значение, которое не может изменяться

	1
	2
	3

	1
	Воронка водосточная
	Воронка с диаметром сливного отверстия 100 мм. с решеткой защищающей слив от загрязнения. Диаметр: 320 мм
Диаметр патрубка: не менее 100 мм

Длина патрубка : 600±0,5 мм
Расстояние между крепежными отверстиями: 230±0,3 мм
Число ребер: не менее 18 шт.
Комплект поставки:- сливной патрубок; - прижимной фланец; - колпак к воронке, - крышка к колпаку воронки; - комплект метизов
Производительность: не менее 20 л/с
Материал: чугун или эквивалент

Минимальная температура окружающей среды -50°С.

Максимальная температура окружающей среды +80 °С.

	2
	Сталь листовая


	Сталь листовая оцинкованная

Толщина листа от 0,60 
мм до 0,80 мм

Область применения: для обделки примыканий на кровле

	3
	Стальная электросварная труба
	Стальная электросварная труба  или эквивалент, диаметром не менее 100  мм.
Толщина стенки не менее 1,8 мм
.

	
	Грунтовка для грунтования металлических поверхностей

или эквивалент
	Грунтовка на основе алкидных смол.

Покрытия на основе грунтовки устойчивы к перепаду температур от -45°С до+60°C
Внешний вид покрытия: матовое или полуглянцевое

Время высыхания до степени 3:

-при температуре (20±2)°С не более 24 часов

-при температуре (105±5)°С не более 35 минут

Доля нелетучих веществ 54÷60%, масс., 40-44%, объемн.

Теоретический расход на один слой 45÷60 г/м2

Рекомендуемая толщина одного слоя 15÷20 мкм


	4
	Полиэтиленовые трубы
	Трубы напорные полиэтиленовые или эквивалент, низкого давления

Средний тип

Наружный диаметр 32+0,3 мм

Толщина стенки труб 2+0,4 мм

Номинальное давление (постоянное внутреннее давление воды при 20 °С, которое трубы могут выдерживать в течение 50 лет) 0,6 МПа (6,0 кгс/см2)

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 260

Предел текучести при растяжении для труб из полиэтилена низкого давления - 18,1 - 24,5 МПа (185 - 250 кгс/см2)

	5
	Кран шаровой В-В


	Кран шаровой размером 1"

Вид подсоединения В-В (с двух сторон имеет внутреннюю резьбу)

Материал корпуса – латунь или эквивалент

Класс герметичности затвора «А».

Нормативный срок службы 30 лет.

Минимальный ресурс 25000 циклов

Диапазон диаметров условного прохода Dу от 1/2" до 1 1/4"

Условное нормативное давление Pу (PN) От 1,6 до 5,0 Мпа

Класс по типу проточной части затворного органа полнопроходной

Температурный интервал -25 ºС до 150ºС

	6
	Муфта соединительная


	Материал – полипропилен или эквивалент

Диаметр 32+0,3мм.

Толщина стенки 5,4+0,2 мм.

Температура рабочей среды не более 95оС,

Рабочее давление не более 2,5 МПа,

Способ сварки в раструб.

Предназначена для соединения частей полипропиленовых труб в единую трубопроводную систему.

	7
	Муфта комбинированная, с внутренней резьбой
	Материал – полипропилен/качественная сталь, или эквивалент

Диаметр 32x1" на внутренней части металлического элемента

Длина 62 мм.

Температура рабочей среды не более 95оС

Рабочее давление не более 2,5 МПа

Предназначена для легкого и простого соединения трубопроводов из полипропилена со стальными трубопроводами или запорной арматурой.

	8
	Угольник прямой
	Материал – полипропилен или эквивалент

Размер Dвн=32+0,3 мм., размер В=35 мм., угол загиба = 90°

Температура рабочей среды не более 95оС

Рабочее давление не более 2,5 МПа

Способ сварки в раструб.

Предназначен для изменения направления трубопроводной трассы на угол 90о в системах труб.

	9
	Хомуты для крепления труб
	Материал – ударопрочный полипропилен или эквивалент

Диаметр закрепляемого трубопровода 32+0,3 мм.

	10
	Кирпич керамический полнотелый одинарный


	Марка прочности М100 или эквивалент

Допустимое содержание сквозных отверстий до 13%.

Водопоглащение – не более 12,5 %
Морозостойкость – 25 -35 циклов

	11
	Сухая растворная смесь

или эквивалент
	Связующее: быстротвердеющий портландцемент.

Заполнитель: кварцевый песок

Добавки: вещества, улучшающие атмосферостойкость и обрабатываемость.

Содержание воздуха: 8-12%.

Прочность на сжатие: Через 1 сутки: 10 Мпа; Через 7 суток: 17 Мпа; Через 28 суток: 22 Мпа.

Плотность 1900 кг/м³

Гранулометрический состав наполнителя кварцевый песок.

Размер фракции заполнителя: 0-0,6 мм.

Водостойкий.

Морозостойкость более 100 циклов.

	12
	Водно-дисперсионный акриловый состав улучшенный или эквивалент
	Состав на основе ПВА

Вид: матовая
Высыхание: "до отлипа" - не менее 30 минут, полное - 24 часа при комнатной температуре.
Расход: 1 литр на 6 кв. метров в два слоя.
Разбавитель: вода.
Применяется для внутренних работ.

	13
	Базальтовые плиты КТ кровля Н

или эквивалент
	Жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты, изготовленные из минеральной ваты на основе базальтовых горных пород.

Плотность 100-120кг/м3 ,

Теплопроводность 0,038 Вт/(мхК),

Содержание органических веществ, по массе, не более 4,5% , Водопоглощение, % по массе, не более 12,

Влажность, % по массе, не более 0,5.

Сжимаемость, %, не более 4,

Сжимаемость после сорбционного увлажнения, %, не более 6.

	14
	Шпатлёвка цементная белая или эквивалент


	Шпатлёвка цементная.

Цвет белый. Вяжущее цемент.

Основная фракция менее 0,2 мм. Марочная прочность М 75. Прочность на сжатие не менее 7,5 Мпа.

Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 Мпа. Температура эксплуатации от -50 °С до +70 °С. Морозостойкость  F 50.

	15
	Битумная грунтовка или эквивалент


	Однородная масса черного цвета

Прочность сцепления с обрабатываемой поверхностью не менее 1 балла

Массовая доля нелетучих веществ, в пределах 60-65%

Время высыхания нанесенного слоя "на отлип" при 20°С, не менее 18 часов

Применяется в температурном диапазоне от -50°С до +120°С.

	16
	Унифлекс ХПП

или зквивалент
	Наплавляемый материал.

Основа стеклохолст.

Толщина материала (±0,1) 2,8мм.

Разрывная сила при растяжении в продольном/поперечном направлении, не менее 294/-Н.

Температура гибкости на брусе R=25 мм, не выше -20°С. Теплостойкость, не менее +95 °С.

	17
	Унифлекс ТКП

или зквивалент
	Материал для верхнего слоя кровельного ковра.

Толщина –не менее 3,8 мм

Основа – стеклохолст

Тип покрытия – сланец или гранитная крошка

Температура гибкости на брусе R=25 мм: не выше -20ºС

Теплостойкость: не менее +95ºС

Относительное удлинение на разрыв не менее 2-х%

	18
	Бикрост ХПП

или эквивалент
	Наплавляемый материал.

Тип покрытия верхней стороны – пленка, тип покрытия наплавляемой стороны – пленка, материал основы – стеклохолст;

Масса вяжущего с наплавляемой стороны, не менее 1.5 кг/м²; Температура хрупкости вяжущего -15 °С,

Теплостойкость  80 °С,

Водопоглощение по массе, не более 1 кг/м²;

Механические свойства: температура гибкости на брусе R=25мм:0 °С, разрывная сила в продольном направлении 294 Н

	19
	Керамзитовый гравий

или эквивалент
	Размер фракций (гранул) 10-20 мм.

Марка по насыпной плотности не менее 300 не более 450 кг/м3.

Марка по прочности на сжатие не менее П-35 не более П-75. Морозостойкость - 15 циклов.

Содержание водорастворимых сернистых и сернокислотных соединений в пересчете на SO3 не более 1%.

Потери массы гравия при кипячении не более 5%. Содержание естественных радионуклидов не превышает нормированную величину 370 БК/кг.

Коэффициент теплопроводности – до 0,16 Вт/м.

	20
	Асбестоцементный лист

или эквивалент


	Прессованные плоские листы толщиной 10-12м
м.

Плотность не менее 1,60 г/см³.

Прочность на изгиб не менее 180 кгс/см.

Вязкость не менее 2,0 кДж/м².

Морозостойкость, не менее 25 циклов.


4. Требования к организации, выполнению и сдаче работ.

Работы по ремонту кровли здания и ливневой канализации здания Заказчика, должны быть выполнены в соответствии с требованиями Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», с нормативными требованиями СП, СНиП, ПУЭ, ГОСТ, СанПиН, ППБ.

Работы по ремонту кровли здания  и ливневой канализации здания Заказчика необходимо проводить в соответствии с локальными сметными расчетами (Приложение 1,2 
к государственному контракту).

Работы по ремонту кровли здания и ливневой канализации здания выполняются бригадой монтажников (оператором крана и стропальщиками) Подрядчика, имеющих квалификацию для данного вида работ.
Все работы проводятся механизмами, оборудованием и средствами Подрядчика.

4.1. Требования к материалам.

 При выполнении работ должны применяться новые материалы (материалы, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, не были восстановлены). Используемые материалы и оборудование должны соответствовать сметной документации, должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических регламентов или технических условий изготовителя, предъявляемых к данным видам материалов. Качество и безопасность указанных в сметной документации материалов подтверждается декларациями о соответствии или сертификатами соответствия, санитарно-эпидемиологическими сертификатами, сертификатами пожарной безопасности, паспортами фирм-изготовителей. Оригиналы и копии этих документов должны быть предоставлены Подрядчиком по требованию Заказчика. 

Приобретение материалов для проведения ремонтных работ по ремонту кровли здания возлагается на Подрядчика. 

4.2. Требования к организации работ.

Подрядчик несет ответственность за безопасность места проведения Работ, за безопасность проведения самих Работ.

Подрядчик обязан обеспечивать на Объекте выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране труда.

Техника безопасности на рабочих местах обеспечивается строгим соблюдением требований ППБ-01-93 и ГОСТ 12.1.004-91. Электробезопасность на рабочих местах обеспечивается в соответствии с требованиями ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00 и ПЭУ. Расположение и конструкция ограждений участка производства работ должна соответствовать требованиям ГОСТ 23407-78. При организации и проведении демонтажных, ремонтных работ должны выполняться требования СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 
Заказчик не несет ответственность за случаи производственного травматизма специалистов Подрядчика.
Подрядчик обязан определить и согласовать с Заказчиком места складирования строительных материалов, места расположения контейнеров-накопителей под мусор. Строительный мусор и отходы от ремонтных работ должны ежедневно увозиться с территории силами и средствами Подрядчика. Мусор должен быть упакован в мешки, ящики или другую тару, исключающую загрязнение и повреждение отделочных покрытий мест общего пользования. Запрещается осуществлять уборку мусора с кровли путем его сбрасывания.

Подрядчик обязан обеспечить в процессе выполнения ремонтных, электромонтажных и иных работ бесперебойное энергоснабжение и водоснабжение объекта, а также возможность нормальной эксплуатации помещений, не относящихся к объектам ремонта и функционирования всех коммуникаций для выполнения должностными лицами и сотрудниками предприятия Заказчика своих функциональных обязанностей. Отключение существующих инженерных систем или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.

Подрядчик немедленно в письменной форме извещает Заказчика и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы.

4.3. Требования к производству работ.

До начала работ по ремонту кровли здания и ливневой канализации здания должны быть полностью закончены все работы подготовительного периода и демонтажа.  Заказчик должен проверить готовность строительной площадки. 

Работы по демонтажу должны вестись под постоянным техническим надзором Подрядчика.

Работы по ремонту кровли и ливневой канализации здания выполняются в соответствии с технологическими требованиями для данного вида работ, последовательно (в соответствии с согласованными технологическими картами).

Организация и технология выполнения работ должна проводиться согласно требованиям СНиП (СП) и удовлетворять требованиям ГОСТ.

4.4. Требования к сдаче и приемке работ.

Качество ремонта кровли здания и ливневой канализации здания обеспечиваются текущим контролем технологических процессов подготовительных и основных работ, а также при приемке работ. Приемка выполненных работ оформляется Актом о приемке выполненных работ (по форме КС-2). 

Качество выполненной работы проверяется комиссией, созданной приказом Заказчика, согласно Техническому заданию и сметной документации.

 
Для обеспечения качества ремонтных работ осуществляется производственный контроль качества, который включает входной, операционный и приёмочный контроль в соответствии с указаниями СНиП З.01.01-85.

При выполнении приёмочного контроля подлежат освидетельствованию скрытые работы. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ и приемки Заказчиком, в противном случае Заказчик вправе требовать от Подрядчика вскрыть любую часть работ, а затем восстановить их за счет средств Подрядчика.

Подрядчик не позднее, чем за два рабочих дня извещает Заказчика об освидетельствовании скрытых работ. Результат освидетельствования оформляется актами освидетельствования скрытых работ с приложением сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологических заключений, сертификатов пожарной безопасности, паспортов на применяемые материалы и изделия. (форма акта освидетельствовании скрытых работ в соответствии с Приложением № 3 "РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения"). 

Подрядчик проводит поэтапную фотофиксацию выполнения ремонтных работ согласно графика производства работ и предоставляет её Заказчику после завершения каждого этапа работ. Фотосъемкой фиксируется начало каждого этапа производства работ согласно утвержденного графика производства работ.

Перед сдачей выполненных работ Подрядчик обязан провести испытания в соответствии с требованиями к качеству и приемке каждого из видов работ. 

При приёмке выполненных работ производится осмотр в целом и особенно тщательно мест примыканий, креплений и обрамлений. Обнаруженные дефекты устраняются до подписания Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2).
Приёмка работ проводится Заказчиком в присутствии Подрядчика по фактически выполненным объёмам работ на Объекте при наличии исполнительной документации.

По завершении выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), подписанные со стороны Подрядчика.

Работы по настоящему Контракту считаются принятыми с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2).

В случаях выполнения Подрядчиком работы с недостатками и не подписания Заказчиком Акта освидетельствования скрытых работ (при приемке этапа работ), Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента направления Подрядчиком проекта Акта освидетельствования скрытых работ (при приемке этапа работ), Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), предоставляет Подрядчику письменный мотивированный отказ. На основании мотивированного отказа Сторонами оформляется протокол с указанием сроков и необходимых мер по устранению выявленных недостатков. После безвозмездного устранения Подрядчиком выявленных недостатков Сторонами производится повторная сдача-приемка результата выполненных работ.

В случае возникновения у Сторон сомнений относительно соответствия выполненных работ условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу выполненных работ. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5. Гарантийные обязательства.
Подрядчик гарантирует:

 - выполнение работы в соответствие с требованиями, установленными в локальных сметных расчетах, обязательными нормами и правилами, регулирующих данную деятельность (СНиП, ГОСТ), а также иным требованиями законодательства Российской Федерации, действующими на момент выполнения работ;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, в период гарантийного срока.

Гарантийный срок выполненных по Контракту работ составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемки выполненных работ (по форме КС-2). Гарантия качества распространяется на все составляющие результата работы.

В случае выявления недостатков (дефектов) работы Подрядчика, последний обязан направить уполномоченного представителя в течение трех дней с момента получения письменного уведомления Заказчика для составления и подписания дефектной ведомости. Устранение выявленных дефектов в течение 10 (Десяти) рабочих дней после подписания дефектной ведомости.

Подрядчик несет ответственность за все недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.
В случае возникновения у Заказчика претензий по качеству выполненных работ, стороны составляют об этом соответствующих акт. При несогласии Подрядчика с претензиями заказчика должна быть назначена экспертиза. Подрядчик обязан оплатить проведение экспертизы и нести расходы по ее проведению в случае установления его вины за ненадлежащее качество выполненных работ. В остальных случаях расходы на экспертизу несет Заказчик, а в случае если она назначена по соглашению сторон, обе стороны несут расходы в равных долях.
В случае просрочки исполнения Подрядчиком гарантийного обязательства, предусмотренного контрактом заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по устранению недостатков и дефектов в пределах гарантийного срока, а также в случае установления его вины за ненадлежащее качество выполненных работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков.

Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения выполненных работ со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.
Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе.

1. Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе;

2. Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанные с заявкой на участие в аукционе, которыми обмениваются участник закупки, оператор электронной площадки и Государственный заказчик должны быть составлены на русском языке;

3. Использование других языков для подготовки заявки на участие в аукционе расценивается аукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе;

4. Входящие в заявку на участие в аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык;

5. Сведения, которые включаются в заявку на участие в аукционе в электронной форме, не должны допускать двусмысленных толкований;

6. При описании товара участник аукциона должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, если иное не указано в Части II «Описание объекта закупки. Техническое задание»;

7. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны иметь четко читаемый текст;

8. Наименование товара является неизменным;

9. Значения показателей не должны допускать двусмысленных толкований, не допускается при заполнении сведений вместо указания конкретных характеристик (показателей) указывать: «не более», «не менее», «должно быть», «+», «-», «;» и т.п.;

10. В случае, если значения показателя указаны через слово «или», «либо», символ «/» (не в составе единиц измерения), то необходимо указать одно из указанных значений данного показателя;

11. В случае, если значения показателя указаны через слово «и», символы «;», «,», то указываются оба значения данного показателя;

12. Показатели, являющиеся диапазонными и не подлежащими изменению, обозначены символом «*»;

13. Показатели, являющиеся диапазонными и подлежащие изменению, необходимо сопровождать фразой «диапазонная величина», либо «диапазонное значение»;

14. Слова «от», «до», «более», «менее» включают крайние значения соответствующих показателей;

15. В случае, если значение показателя установлено Государственным заказчиком как неизменное, участником закупки должны быть указаны конкретные показатели, соответствующие значению показателей Государственного заказчика и не подлежащие изменению;

16. При подаче заявки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в части Часть II «Описание объекта закупки, Техническое задание».
Образец

Форма 1

Первая часть заявки
Изучив документацию об электронном аукционе (извещение № __________), мы согласны выполнить ремонт кровли здания и ливневой канализации здания ГКУ «Каменск-Уральский ЦЗ»  
в полном соответствии с требованиями и условиями документации об электронном аукционе.
	№ п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики товара (оборудования)
	Наименование страны происхождения товара

	
	
	
	


Образец

Форма 2

Вторая часть заявки

Анкета участника закупки
Таблица 2.1

	№ 

п/п
	Наименование
	Сведения об участнике 

(заполняется Участником)

	1
	2
	3

	1
	Строки, обязательные для заполнения Участником закупки - физическим лицом

	1.1
	Фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные Участника
	

	1.2
	Место жительства
	

	1.3
	Номер контактного телефона (с указанием кода города)
	

	1.4
	ИНН участника или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица)
	

	2
	Строки, обязательные для заполнения Участником закупки - юридическим лицом

	2.1
	Наименование, фирменное наименование (при наличии) участника закупки
	

	2.2
	Место нахождения участника закупки
	

	2.3
	Почтовый адрес участника закупки
	

	2.4
	Номер контактного телефона (с указанием кода города)
	

	2.5
	ИНН участника закупки
	

	2.6
	ИНН (при наличии) учредителей участника закупки
	

	2.7
	ИНН членов коллегиального исполнительного органа участника закупки (при наличии)
	

	2.8
	ИНН лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки (при наличии)
	


Примечание к Форме 2:

Столбец 3 «Сведения об участнике (заполняется Участником)» Таблицы 2.1 заполняется следующим образом:
- Участником закупки - физическим лицом заполняются подпункты 1.1-1.4 пункта 1 Таблицы 2.1;

- Участником закупки - юридическим лицом заполняются подпункты 2.1 – 2.8 пункта 2 Таблицы 2.1
УТВЕРЖДАЮ:

                                                                Директор ГКУ «Каменск-Уральский ЦЗ»

                                                                  

   ____________________ А.Р. Карамышева                                      

      «______» ____________________ 2016год
ЧАСТЬ III. «ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА»

г. Каменск-Уральский 
          





     “___”__________ 2016   г.

Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Каменск-Уральский центр занятости» (Государственный Заказчик- далее Заказчик), в лице директора Анастасии Робертовны Карамышевой, действующего на основании Устава,  с одной стороны и_________________________________________________________________(для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, место нахождения; для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, ОГРНИП; для физических лиц – фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства), именуемое  в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании результатов определения поставщика путем проведения электронного аукциона на право заключения контракта на ремонт кровли здания и ливневой канализации здания государственного казенного учреждения службы занятости населения Свердловской области «Каменск- Уральский центр занятости», (Протокол №___________от________________) заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.
1.1. Подрядчик по поручению Заказчика обязуется в соответствии с локальными сметными расчетами (Приложение 1
,2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта, выполнить работы по ремонту кровли (площадь 730 м2.) здания и ливневой канализации здания Заказчика. 
 1.2. Место выполнения работ: Свердловская область, г. Каменск- Уральский, ул. Кунавина, дом 1, ГКУ «Каменск- Уральский ЦЗ»

1.3. Срок выполнения Работ составляет 2 (Два) календарных месяца с даты подписания контракта.
1.4. Режим работы Заказчика: 

Пн, Вт, Чт, Пт - с 8-30 до 17-00; Ср - с 9-30 до 18-00; Сб, Вс -  выходной
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ.
2.1.  Цена настоящего Контракта составляет______________ (___________________________________________________) рублей
._______копеек, в том числе НДС 18% __________(____________________) рублей__________копеек (или без учета НДС)
Цена контракта является твердой и определена на весь срок исполнения контракта. При исполнении контракта цена контракта может быть изменена в случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.2 В случае если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта (с вознаграждения, подлежащего оплате физическому лицу -подрядчику, заказчик обязан удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц в размере 13%), а также заказчик уплачивает страховые взносы в государственные внебюджетные фонды (в  пенсионный фонд и фонд медицинского страхования), за исключением взносов в фонд социального страхования).

2.3 Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с исполнением Контракта, включая стоимость работ, материалов и комплектующих, расходы на перевозку, погрузо- разгрузочные работы, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы на вывоз и утилизацию строительного мусора, работ, необходимых для их полного завершения по настоящему Контракту с надлежащим качеством и сдачи выполненных работ Заказчику. Риски удорожания материалов, ресурсов несет Подрядчик.
2.4 Оплата выполненных Работ производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).
2.5 Аванс не предусмотрен.
2.6 Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 14 Контракта, если иные реквизиты для оплаты не указаны в письменном обращении Подрядчика, содержащем обоснование необходимости осуществления платежа по новым реквизитам. 
2.7 В случае изменения банковских реквизитов Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых банковских реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств по указанным в настоящем Контракте реквизитам (раздел 14), несет Подрядчик.

2.8 Обязательства Заказчика по оплате денежных сумм по настоящему Контракту считаются исполненными с момента зачисления Заказчиком денежных средств на счет Подрядчика, указанный в разделе 14 Контракта.

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
3.1.  Срок начала Работ: с даты заключения Контракта, 
3.2. Срок окончания Работ: 2 (Два) месяца с даты заключения Контракта.

3.3. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом, и сдачу работ Заказчику в соответствии с Техническим заданием и локальными сметными расчетами.
3.4. Фактической датой окончания Работ является дата подписания Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2).
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБО
Т.
4.1. Для обеспечения качества ремонтных работ осуществляется производственный контроль качества, который включает входной, операционный и приёмочный контроль в соответствии с указаниями СНиП З.01.01-85.

4.2. При выполнении приёмочного контроля подлежат освидетельствованию скрытые работы. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ и приемки Заказчиком, в противном случае Заказчик вправе требовать от Подрядчика вскрыть любую часть работ, а затем восстановить их за счет средств Подрядчика.

4.3. Подрядчик не позднее, чем за два рабочих дня извещает Заказчика об освидетельствовании скрытых работ. Результат освидетельствования оформляется актами освидетельствования скрытых работ с приложением сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологических заключений, сертификатов пожарной безопасности, паспортов на применяемые материалы и изделия. (форма акта освидетельствовании скрытых работ в соответствии с Приложением № 3 "РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения"). 

4.4. Подрядчик проводит поэтапную фотофиксацию выполнения ремонтных работ согласно графика производства работ и предоставляет её Заказчику после завершения каждого этапа работ. Фотосъемкой фиксируется начало каждого этапа производства работ согласно утвержденного графика производства работ.

4.5. Перед сдачей выполненных работ Подрядчик обязан провести испытания в соответствии с требованиями к качеству и приемке каждого из видов работ. 

4.6.При приёмке выполненных работ производится осмотр в целом и особенно тщательно мест примыканий, креплений и обрамлений. Обнаруженные дефекты устраняются до подписания Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2). 
4.7. Приёмка работ проводится Заказчиком в присутствии Подрядчика по фактически выполненным объёмам работ на Объекте при наличии исполнительной документации.

4.8. Заказчик в течение 3 (трех) дней после предъявления Подрядчиком объемов выполненных Работ подтверждает их выполнение или направляет Подрядчику мотивированный отказ в их принятии
.
4.9. В случае выявления недостатков (дефектов) работы Подрядчика, последний обязан направить уполномоченного представителя в течение трех дней с момента получения письменного уведомления Заказчика для составления и подписания дефектной ведомости. Устранение выявленных дефектов в течение 10 (Десяти) рабочих дней после подписания дефектной ведомости. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.
4.10. По завершении выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), подписанные со стороны Подрядчика.

4.11. 
 В случае возникновения у Сторон сомнений относительно соответствия выполненных работ условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу выполненных работ. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4.12. Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные сведения, документы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения. 

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
5.1.  Подрядчик гарантирует:

 - выполнение работы в соответствие с требованиями, установленными в локальных сметных расчетах, обязательными нормами и правилами, регулирующих данную деятельность (СНиП, ГОСТ), а также иным требованиями законодательства Российской Федерации, действующими на момент выполнения работ;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, в период гарантийного срока.
5.2. Гарантийный срок выполненных по Контракту работ составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемки выполненных работ (по форме КС-2). Гарантия качества распространяется на все составляющие результата работы.
5.3. В случае выявления недостатков (дефектов) работы Подрядчика, последний обязан направить уполномоченного представителя в течение трех дней с момента получения письменного уведомления Заказчика для составления и подписания дефектной ведомости. Устранение выявленных дефектов в течение 10 (Десяти) рабочих дней после подписания дефектной ведомости.

5.4. Подрядчик несет ответственность за все недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.
5.5. В случае возникновения у Заказчика претензий по качеству выполненных работ, стороны составляют об этом соответствующих акт. При несогласии Подрядчика с претензиями заказчика должна быть назначена экспертиза. Подрядчик обязан оплатить проведение экспертизы и нести расходы по ее проведению в случае установления его вины за ненадлежащее качество выполненных работ. В остальных случаях расходы на экспертизу несет Заказчик, а в случае если она назначена по соглашению сторон, обе стороны несут расходы в равных долях.
5.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком гарантийного обязательства, предусмотренного контрактом заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.7. В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по устранению недостатков и дефектов в пределах гарантийного срока, а также в случае установления его вины за ненадлежащее качество выполненных работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков.

5.8. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения выполненных работ со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Подрядчик обязан:

6.1.1 Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. работы должны производиться в рабочие дни. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства Российской Федерации.
6.1.2 Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку, складирование и хранение.
6.1.3 Подтверждать качество применяемых материалов предоставлением технических паспортов, сертификатов или других документов, удостоверяющих их качество.
6.1.4 Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

6.1.5 Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования и другого имущества, необходимого для производства работ. 
6.1.6 Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2).
6.1.7 При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности здания, немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.
6.1.8 По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.
6.1.9 Выполнить работы в соответствии с условиями настоящего Контракта, требованиями СП, СНиП, ПУЭ, ГОСТов, Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, и локальными сметными расчетами  (Приложение  1,2 к Контракту).
6.1.10 Соблюдать требования к организации работ, предусмотренные Контрактом (раздел 4 Контракта).
6.1.11 Оформить  Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2),  Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) по настоящему Контракту.
6.1.12 Устранить за свой счет недостатки (дефекты), выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока на выполненные работы, в сроки, установленные соглашением Заказчика и Подрядчика.
6.1.13 Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Подрядчик вправе:

6.2.1. Требовать оплаты на условиях и в порядке предусмотренном настоящим контрактом.

6.2.2. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Заказчик обязан:

6.3.1. Утвердить Смету на выполнение работ, предусмотренную п. 1.3. настоящего Контракта (Приложение к Контракту).
6.3.2. Обеспечить допуск на объект работников Подрядчика.
6.3.3. Принять в установленном порядке и оплатить выполненные работы, предусмотренные настоящим Контрактом, либо в установленные настоящим Контрактом сроки предоставить Подрядчику письменный мотивированный отказ в приемке работ.
6.3.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения, в том числе просрочки исполнения, Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направить Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.4. Заказчик вправе:

6.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.
6.4.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.
6.4.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в приемке работ.
6.4.4. Контролировать ход выполнения работ, соблюдение сроков выполнения работ, проверять соответствие выполненных работ условиям настоящего Контракта,  определять лиц, непосредственно участвующих в контроле, за ходом выполняемых работ.
6.4.5. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА.
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта устанавливается в размере 30 % начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 1 375 491,60 (Один миллион триста семьдесят пять тысяч четыреста девяносто один рубль 60 копеек).

7.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Заказчиком в аукционной документации счет.

7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно. 

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

7.4. Если обеспечение исполнения Контракта представлено в виде залога денежных средств, возврат обеспечения исполнения Контракта осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2).
7.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Контракта перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе Контракта.

7.6. Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком предоставлена банковская гарантия, не соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
8.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. За просрочку исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик обязан уплатить пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного п. 2.4  настоящим Контрактом срока. Такая пеня устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

8.3. В случае ненадлежащего исполнени
я Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с частью 5 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Заказчик обязан выплатить Подрядчику штраф в размере 2,5 % цены настоящего Контракта, что составляет ______руб._______коп. в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 года №1063.
8.4. В случае неисполнения
 или ненадлежаще
го исполнени
я Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), в соответствии с частью 8 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Подрядчик обязан выплатить Заказчику штраф в размере 10 % цены настоящего Контракта, что составляет _______руб________коп. в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 года №1063.
8.5. За просрочку исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик обязан уплатить пеню.

Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Контракта, уменьшенной на стоимость фактически исполненных Подрядчиком обязательств начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со следующего дня после истечения срока исполнения. Конкретный размер пени устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Подрядчиком (поставщиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом».
8.6. Неустойки по Контракту (штрафы, пени) выплачиваются только на основании письменного требования Стороны.
8.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.8. Оплата/удержание штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Контракту в полном объеме.

8.9. Истечение срока действия Контракта не исключает права Заказчика на предъявление и взыскание неустойки с Поставщика.

8.10. Истечение срока действия Контракта также не освобождает Стороны Контракта от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту.
9. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К КОНТРАКТУ
.
9.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
9.1.1 при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы или услуги, качества выполняемой работы, оказываемой услуги или иных условий Контракта;

9.1.2. если по предложению Заказчика увеличиваются, предусмотренные Контрактом объем работы или услуги не более, чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество объема выполненной работы или оказываемой услуги не более, чем на десять процентов.
9.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика,
за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по данному Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских и иных реквизитов Стороны обязаны письменно в трехдневный срок с момента наступления таких изменений сообщить друг другу о произошедших изменениях. Риск отрицательных последствий, связанных с неисполнением данной обязанности, несет Сторона, не осуществившая соответствующее уведомление.

9.4. Изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью Контракта с момента их подписания.

10. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА.
10.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Контракт, направив уведомление Подрядчику, в следующих случаях:

10.2.1. При существенном нарушении условий Контракта Подрядчиком.

10.2.2. В случае просрочки выполнения работ более чем на 15 (пятнадцать) дней.

10.2.3.  В случае проведения процедуры ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства.

10.2.4.  В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

10.2.5. Если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2.6. В случае существенного нарушения Подрядчиком требований к качеству выполненных работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после устранения, и других подобных недостатков).

10.2.7. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.

10.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия этого решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику.

10.4. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) дней с даты размещении решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.
11.1 
Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств настоящего Контракта, но не позднее 31 декабря 2016 года.

11.2. Обязательства по настоящему Контракту возлагаются на Стороны только в течение срока его действия. Окончание срока действия настоящего Контракта влечёт прекращение обязательств Сторон по Контракту за исключением гарантийных обязательств.

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
12.1. Стороны освобождаются от ответственности в случае, если в ходе исполнения Контракта обнаруживается невозможность исполнения Контракта вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, массовые беспорядки, военные действия, запретительные меры государства и др.), которые Стороны не могли предвидеть и неблагоприятные последствия которых не могут предотвратить. 

12.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, должна известить другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней о наступлении обстоятельств непреодолимой силы. 

12.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана представить для их подтверждения документы компетентных государственных органов. Подтверждающие документы прилагаются к уведомлению. 

12.4. Наличие форс-мажорных обстоятельств не освобождает Стороны от исполнения Контракта после устранения этих обстоятельств. При этом срок исполнения обязательств по Контракту, при отсутствии возражений с другой стороны, может быть перенесен на срок действия обстоятельств непреодолимой силы, но не более 2-х месяцев.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
13.1 Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой                из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

13.2 Официальный документооборот в рамках настоящего Контракта осуществляется путем обмена подлинниками документов со ссылкой на номер настоящего Контракта. Для оперативного решения вопросов допускается обмен документами посредством факсимильной связи, а также электронной почты, с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (Трёх) рабочих дней. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Уведомления и сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующим должностным лицом. Почтовые адреса Сторон указаны в разделе 14 настоящего Контракта.

13.3 В случае изменения местонахождения, наименования, банковских реквизитов, иных сведений Стороны обязаны в течение 10-ти дней уведомить друг друга в письменной форме способами, указанными в пункте 9.2 настоящего Контракта.

13.4 Уступка прав требования по настоящему Контракту Исполнителем осуществляется только с согласия Заказчика при соответствии правопреемника требованиям, установленных законодательством Российской Федерации.

13.5 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.6 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а также обстоятельств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

13.7 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту, должна незамедлительно известить об этом в письменной форме другую сторону и предпринять разумные меры для преодоления создавшегося положения и возобновления с возможно меньшей задержкой исполнения обязательств по настоящему Контракту.

14.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК:

государственное казенное учреждение

службы занятости населения Свердловской области «Каменск- Уральский центр занятости»
	ПОДРЯДЧИК:

	623400 г. Свердловская область

Каменск- Уральский, Кунавина, дом 1 

Тел. (3439) 32-40-22, факс (3439)32-36-48

ИНН 6612008825  КПП 661201001

Банковские реквизиты:

УФК по Свердловской области (Министерство финансов Свердловской области, ГКУ «Каменск- Уральский ЦЗ», л/с 03041102790), 

ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург

р\счет 40201810400000100001

БИК 046577001


	


Директор


______________________А.Р. Карамышева

УТВЕРЖДАЮ:

                                                                Директор ГКУ «Каменск-Уральский ЦЗ»

                                                                  

   ____________________ А.Р. Карамышева                                      

      «______» ____________________ 2016год

ЧАСТЬ IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
	1
	Наименование объекта закупки
	Ремонт кровли здания и ливневой канализации здания ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «КАМЕНСК- УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Каменск- Уральский, ул. Кунавина, дом 1

	2
	Используемый метод определения НМЦК с обоснованием:
	Использован проектно-сметный метод определения НМЦК с учетом требований статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом рекомендаций, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

	3
	Начальная (максимальная)  цена контракта
	4 584 972,00 рублей (Четыре миллиона пятьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот семьдесят два рубля 00 копеек)
Начальная (максимальная) цена контракта установлена в пределах лимитов бюджетных обязательств.

	4
	Расчет НМЦК
	Локальные сметные расчеты  (Приложение 1,2 к
 государственному контракту)


�Указать сумму


�«Техническое задание»


� Добавить приложения №…


�


�Указать сумму


�Может добавить строку: Условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимся от заключения контракта 


�Добавить про Турцию.


�ОКПД2


�


�очень тонкий  лист, лучше от 0,6


�по сортаменту на диаметр 102 мм толщина стенки мин.1,8мм


�10-12 мм


�Приложения №1 и №2


�Инструкцию привести в соответствие с п. 14.3 Информационной карты


�Убрать


�Контракт привести в соответствии с тех. заданием


�У нас 2 лср


�Добавить про НДС


�В соответствии  с тех. заданием


�Это условие в раздел Приемка работ. Привести в соответствие с тех.заданием


�Это относится к приемке работ. Привести в соответствие с тех.заданием





�Привести в соответствие с тех.заданием, не путать с требованиями к организации и проведению работ 


�я


�я


�го


�я


�Добавить условие о  не допущении перемены Подрядчика, об изменениях реквизитов и т.п.


�До полного исполнения


� и 2





