Первая часть заявки


Изучив извещение о проведении электронного аукциона  (реестровый номер аукциона 0162200011816000959) и аукционную документацию на выполнение работ по ремонту кровли здания и ливневой канализации здания ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «КАМЕНСК- УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ», мы – участник размещения заказа - согласны на выполнение работ.

Мы  готовы осуществить выполнение работ по ремонту кровли здания и ливневой канализации здания ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «КАМЕНСК- УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ», в полном соответствии с условиями предусмотренными документацией об электронном аукционе в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении настоящего аукциона.



Особенности при выполнении работ:

1. Работы будут выполнены в течение 2 (двух) месяцев с даты заключения государственного контракта.

Особые условия: 


-  Все работы будут выполнены квалифицированным и аттестованным персоналом.


- При проведении работ будут неукоснительно соблюдаться правила противопожарной безопасности, мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, а так же иные правила, установленные условиями Государственного контракта, действующим законодательством РФ


- Применяемые материалы и оборудование являются новыми не бывшими в употреблении, имеют  соответствующие паспорта и сертификаты.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

предлагаемых к использованию материалов соответствует дефектной ведомости.       
	№ п/п
	Наименование
товара
(материала,
оборудования)
	Товарный
знак при наличии (модель, производитель товара)
	Функциональные, технические, качественные характеристики товара, входящего в объект закупки
	Наименование страны происхождения товара

	1
	Воронка водосточная чугунная универсальная ВР-100, ГОСТ 15150-69
	Товарный знак отсутствует
	Воронка с диаметром сливного отверстия 100 мм. 
с решеткой защищающей слив от загрязнения. Диаметр: 320 мм.
Диаметр патрубка: 100мм.
Длина патрубка: 600 мм.
Расстояние между крепежными отверстиями: 230мм. Число ребер: 18 шт.
Комплект поставки: сливной патрубок;  прижимной фланец;  колпак к воронке, крышка к колпаку воронки;  комплект метизов
Производительность: 20 л/с.
Материал: чугун.
Минимальная температура окружающей среды: 
-50°С.

Максимальная температура окружающей среды: +80 °С.
	Россия

	2
	Сталь листовая 

ОЦ БТ/БД ПН-НО 0,700х1250х2500 ГОСТ 19904-90 / ХIII  КР 2 ГОСТ 14918-80

	ОАО «Магнитогорский Металлургический Комбинат»
	Сталь листовая оцинкованная

Толщина листа 0,7 мм
Область применения: для обделки примыканий на кровле
	Россия

	3
	Стальная электросварная труба Ду 100мм, ГОСТ 3262-75
	Выксунский металлургический завод, 

№ регистрации товарного знака 309110
	Стальная электросварная труба, наружный диаметр 114,0мм. 
Толщина стенки 4,0 мм
	Россия

	4
	Грунтовка для грунтования металлических поверхностей 

ГФ-021

	ГФ-021
	Грунтовка на основе алкидных смол.

Покрытия на основе грунтовки устойчивы к перепаду температур от -45°С до+60°C (диапазонное значение по ГОСТ 25129-82).
Внешний вид покрытия: матовое. 

Время высыхания до степени 3:

-при температуре (20±2)°С 24 часа,
-при температуре (105±5)°С 35 минут.
Доля нелетучих веществ 54-60%), масс. (диапазонное значение по  ГОСТ 17537-72), 40-44%, объемн. (диапазонное значение по ГОСТ 17537-72).
Теоретический расход на один слой 45-60 г/м2

(диапазонное значение).

Рекомендуемая толщина одного слоя 15-20 мкм (диапазонное значение).

	Россия

	5
	Трубы полиэтиленовые ПНД 32 С питьевая ГОСТ 18599-83
	Товарный знак отсутствует
	Трубы напорные полиэтиленовые низкого давления. Средний тип.
Наружный диаметр 32+0,3 мм (диапазонное значение с учетом предельного отклонения по ГОСТ 18599-83).
Толщина стенки труб 2+0,4 мм (диапазонное значение с учетом предельного отклонения по ГОСТ 18599-83).
Номинальное давление (постоянное внутреннее давление воды при 20 °С, которое трубы могут выдерживать в течение 50 лет):  0,6 МПа (6,0 кгс/см2)

Относительное удлинение при разрыве, %: 260.
Предел текучести при растяжении для труб из полиэтилена низкого давления - 18,1 - 24,5 МПа (185 - 250 кгс/см2) (диапазонное значение по ГОСТ 18599-83).
	Россия

	6
	Кран шаровой В-В размер 1", VT.217.N.06  
	Valtec BASE 
	Кран шаровой размером 1"

Вид подсоединения В-В (с двух сторон имеет внутреннюю резьбу).
Материал корпуса – латунь.

Класс герметичности затвора «А».

Нормативный срок службы 30 лет.

Минимальный ресурс 25000 циклов.
Диаметр условного прохода Dу: 1".
Условное нормативное давление Pу (PN) От 1,6 до 5,0 Мпа  (диапазонное значение).
Класс по типу проточной части затворного органа полнопроходной.
Температурный интервал -25 ºС до 150ºС (диапазонное значение по ГОСТ Р 52720).
	Китай

	7
	Муфта соединительная полипропиленовая VTp.703.0.032

	Valtec, VTp.703.0.032
	Материал – полипропилен.
Диаметр: 32мм.
Толщина стенки 5,4мм.
Максимальная температура рабочей среды: +95оС,

Рабочее давление 2,5 МПа.
Способ сварки в раструб.

Предназначена для соединения частей полипропиленовых труб в единую трубопроводную систему.
	Италия

	8
	Муфта комбинированная, с внутренней резьбой
VTp.706.0.03206
	Valtec, VTp.706.0.03206
	Материал – полипропилен/никелированная латунь
Диаметр 32x1" на внутренней части металлического элемента.
Длина 62 мм.

Максимальная температура рабочей среды: +95оС,

Рабочее давление: 2,5 МПа.
Предназначена для легкого и простого соединения трубопроводов из полипропилена со стальными трубопроводами,  запорной арматурой.
	Италия

	9
	Угольник прямой полипропиленовый VTp.751.0.032
	Valtec, VTp.751.0.032
	Материал:  полипропилен. 
Размер Dвн=32мм, 
размер В=35 мм, угол загиба = 90°
Максимальная температура рабочей среды +95оС,
Рабочее давление 2,5 МПа.
Способ сварки в раструб.

Предназначен для изменения направления трубопроводной трассы на угол 90о в системах труб.
	Италия

	10
	Хомуты для крепления труб полипропиленовые VT.KP.F.032
	Valtec, VT.KP.F.032
	Материал:  ударопрочный полипропилен.

Диаметр закрепляемого трубопровода 32мм.
	Италия

	11
	Кирпич керамический полнотелый одинарный
К-1,0

	ООО "КЕММА"
	Марка прочности: М 200.
Допустимое содержание сквозных отверстий 0%.

Водопоглащение: 9-10 % (диапазонное значение).
Морозостойкость: 35 циклов
	Россия

	12
	Сухая растворная смесь

Weber. Vetonit S 06


	Weber. Vetonit S 06
	Связующее: быстротвердеющий портландцемент.

Заполнитель: кварцевый песок

Добавки: вещества, улучшающие атмосферостойкость и обрабатываемость.

Содержание воздуха: 8-12% (диапазонная значение). Прочность на сжатие: Через 1 сутки: 10 Мпа; Через 7 суток: 17 Мпа; Через 28 суток: 22 Мпа.

Плотность: 1900 кг/м³.
Гранулометрический состав наполнителя: кварцевый песок.

Размер фракции заполнителя: 0-0,6 мм (диапазонное значение).

Водостойкий.

Морозостойкость: 100 циклов.
	Россия

	13
	Водно-дисперсионный акриловый состав улучшенный
Tikkurila Siro Plus


	Tikkurila Siro Plus


	Состав: на основе ПВА

Вид: матовая
Высыхание: "до отлипа" - 30 минут, полное - 24 часа при комнатной температуре.
Расход: 1 литр на 6 кв. метров в два слоя.
Разбавитель: вода.

Применяется для внутренних работ.
	Финляндия

	14
	Базальтовые плиты КТ кровля Н, Кров Трейд.

	Кров Трейд, 

КТ кровля Н
	Жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты, изготовленные из минеральной ваты на основе базальтовых горных пород.

Плотность 100-120кг/м3 (диапазонное значение).
Теплопроводность, Вт/(м۰К) при t = (25±50С): 0,038.

Содержание органических веществ, по массе, 4,5%.
Водопоглощение, % по массе: 12.
Влажность, % по массе: 0,5.

Сжимаемость, %: 4 .
Сжимаемость после сорбционного увлажнения, %: 6.
	Россия

	15
	Шпатлёвка цементная белая FINISH ZEMENT, Bergauf

	FINISH ZEMENT, Bergauf
	Шпатлёвка цементная.

Цвет белый. 
Вяжущее цемент.

Основная фракция: 0,2 мм. 
Марочная прочность: М 75. 
Прочность на сжатие: 7,5 Мпа.

Прочность сцепления с основанием (через 28 суток): 0,5 Мпа. 
Температура эксплуатации: от -50 °С до +70 °С (диапазонное значение). 
Морозостойкость:  F 50.
	Россия

	16
	Битумная грунтовка Ант-Снаб

	Ант-Снаб, битумный праймер
	Однородная масса черного цвета.
Прочность сцепления с обрабатываемой поверхностью: 1 балл.
Массовая доля нелетучих веществ, в пределах: 60-65% (диапазонное значение).
Время высыхания нанесенного слоя "на отлип" при 20°С, часов: 18.
Применяется в температурном диапазоне: от -50°С до +120°С (диапазонное значение).
	Россия

	17
	Унифлекс ХПП, Технониколь

	Унифлекс ХПП, Технониколь

	Наплавляемый материал.

Основа стеклохолст.

Толщина материала: 2,8мм.

Разрывная сила при растяжении в продольном направлении: 294 Н.
Температура гибкости на брусе R=25 мм: -20°С.
Теплостойкость: +95 °С .
	Россия

	18
	Унифлекс ТКП, Технониколь
	Унифлекс ТКП, Технониколь
	Материал для верхнего слоя кровельного ковра.

Толщина: 3,8 мм.
Основа: стеклохолст.
Тип покрытия:  сланец.
Температура гибкости на брусе R=25 мм: -20°С . 
Теплостойкость: +95 °С.
Относительное удлинение на разрыв, %: 2.
	Россия

	19
	Бикрост ХПП, Технониколь

	Бикрост ХПП, Технониколь

	Наплавляемый материал.

Тип покрытия верхней стороны:  пленка.

Тип покрытия наплавляемой стороны: пленка.

Материал основы:  стеклохолст.
Масса вяжущего с наплавляемой стороны: 1.5 кг/м². 
Температура хрупкости вяжущего: -15 °С.
Теплостойкость:  80 °С.
Водопоглощение по массе: 1 кг/м².
Механические свойства: температура гибкости на брусе R=25мм: 0 °С. 
Разрывная сила в продольном направлении: 294 Н.
	Россия

	20
	Керамзитовый гравий, фракция 10-20мм, 

ООО "Кушвинский керамзитовый завод"

	товарный знак отсутствует
	Размер гранул (фракция): 10-20 мм (диапазонное значение).

Марка по насыпной плотности: 450 кг/м3.

Марка по прочности на сжатие:  П-75. Морозостойкость: 15 циклов.

Содержание водорастворимых сернистых и сернокислотных соединений в пересчете на SO3,%:  0,002.

Потери массы гравия при кипячении: 5%.
Содержание естественных радионуклидов: 370 БК/кг.
Коэффициент теплопроводности: 0,146 Вт/м.
	Россия

	21
	Асбестоцементный лист ЛП - П - 3,0×1,5×10 
АЦЭИД ТУ 5781-016-00281631-05


	АОР "Народное предприятие ЗНАМЯ"
	Прессованные плоские листы толщиной 10мм.
Плотность: 1,80 г/см³.
Прочность на изгиб: 250 кгс/см.
Вязкость: 2,5 кДж/м².
Морозостойкость, циклов: 25.
	Россия


