Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

на право заключения государственного контракта на поставку игл биопсийных

Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме  № 0130200002416001732, документацию об открытом аукционе в электронной форме на право заключения  государственного контракта на  поставку игл биопсийных, а также применимые к данному открытому аукциону в электронной форме действующее законодательство и нормативно-правовые акты РФ,  сообщаем о согласии поставить товар, являющийся предметом проводимого аукциона, а также сообщаем сведения о товаре, предлагаемом к поставке:

Место поставки: Российская Федерация, 160012, Вологодская обл, г. Вологда, Советский проспект, д. 63 (аптека).

Срок поставки: С момента заключения контракта по 31 декабря 2016 года. Товар поставляется партиями, строго по заявке Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента ее получения Поставщиком. Незаявленный Заказчиком товар не принимается и не оплачивается.

КОНКРЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Наименование объекта закупки | Показатель объекта закупки | Единицы измерения показателя (при наличии) | Значения показателей |  |  | Количество, единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение показателя, которое может изменяться |  | Значение показателя, которое не может изменяться |  |
|  |  |  |  | Минимальное значение показателя | Максимальное значение показателя |  |  |
| 1 | Биопсийная игла МЕТ Страна происхождения товара Италия | Назначение |  |  |  | для режущей биопсии (для получения гистологических образцов из любых мягких тканей) ручным способом | 30, штук |
|  |  | Применение |  |  |  | одноразовая ручная |  |
|  |  | Длина иглы | см | 20 |  |  |  |
|  |  | Диаметр иглы | мм | 2,1 |  |  |  |
|  |  | Эхогенный наконечник для более точного наведения иглы |  |  |  | наличие |  |
|  |  | Ручная регулировка высоты столбика биоптата |  |  |  | наличие |  |
|  |  | Использование внешней канюли в качестве коаксиальной иглы для взятия нескольких проб в единственном проколе, без использования дополнительных инструментов |  |  |  | соответствие |  |
|  |  | Принцип действия основан на механизме коаксиального слайдера |  |  |  | соответствие |  |
|  |  | Упаковка |  |  |  | стерильная |  |