Выполнение работ по капитальному ремонту кровли
	№№ п/п
	Наименование
	Ед.

 изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	
	

	2
	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 35 мм
	100 м2 стяжки
	
	

	3
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 35 мм
	100 м2 стяжки
	
	

	4
	Огрунтовка оснований из раствора готовой битумной эмульсией
	100 м2 стяжки
	
	

	5
	Устройство плоских кровель из наплавляемых материалов в два слоя
	100 м2 стяжки
	
	

	Ремонт кровли на парапетах
	
	

	6
	Устройство примыканий кровель к парапетам
	100м 
	
	

	7
	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	
	

	8
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	
	

	9
	Огрунтовка оснований из раствора готовой битумной эмульсией
	100 м2 стяжки
	
	

	10
	Устройство плоских кровель из наплавляемых материалов в два слоя
	100 м2 стяжки
	
	

	11
	Смена обделок из листовой стали
	100 м
	
	

	Ремонт вентканалов
	
	

	12
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	
	

	13
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	1 м3 кладки
	
	

	14
	Огрунтовка оснований из раствора готовой битумной эмульсией
	100 м2 стяжки
	
	

	15
	Устройство плоских кровель из наплавляемых материалов в два слоя
	100 м2 стяжки
	
	

	16
	Устройство примыканий к вентканалам высотой 600 мм
	100 м примыканий
	
	

	17
	Устройство мелких покрытий из листовой стали
	100 м2 покрытия
	
	

	18
	Смена водосточных  воронок
	шт.
	
	

	19
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали  диаметром 500 мм
	шт.
	
	

	20
	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм (аэратор)
	шт.
	
	

	21 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей
	100 м2
	
	

	22
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических лестниц
	100 м2
	
	

	23
	Погрузо-разгрузочные работы
	тн
	
	

	24
	Перевозка грузов автомобилями
	тн
	
	


