	Муниципальное казенное учреждение

«Служба единого заказчика»

городского округа Большой Камень
ул. Блюхера, 21,  г.  Большой Камень, Приморский край, 692801
Телефон/факс:  42 (335) 4-08-17;  Адрес электронной почты: mkusez-bk@mail.ru


	
	

	От 03.08.2016 г. № 19-1278
	


      
02 августа июля 2016 года поступил запрос по разъяснению положений аукционной документации по аукциону в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение подрядных работ: Капитальный ремонт объектов благоустройства: капитальный ремонт площадки перед зданием МАУ «Дворец культуры «Звезда» (площадь им.В.И. Кушлина) (реестровый номер аукциона в электронной форме 0320300042916000056). 
Запрос № 0320300042916000056-АД519467: 
	
	

	
	


1. Битумы нефтяные дорожные жидкие должны соответствовать ГОСТу битумов нефтяных дорожных вязких, тогда как для первых существует свой государственный стандарт ГОСТ 11955-82? 2. Заказчиком не указан ГОСТ, которому должен соответствовать данный материал. Согласно закону 104-ФЗ от 05.04.2016 в ч.1 ст. 33 закона 44-ФЗ были внесены изменения от 1.07.2016, которые обязывают заказчика в описании характеристик указывать ГОСТы к каждому товару/материалу 3. Предел прочности на одноосное сжатие следует указывать двумя показателями, одним показателем или диапазоном? Союз «и» в данном случае что обозначает? 4. В описании характеристик материала не указан необходимый размер. Участник закупки должен предложить размер на своё усмотрение? 5. Содержание в песке пылевидных, глинистых частиц, глины прописаны заказчиком через запятую, согласно инструкции по заполнению заявки данный знак означает «или». Тогда как ГОСТ предусматривает 2 показателя, «содержание пылевидных и глинистых частиц» и «содержание глины в комках». Какой из двух показателей необходим заказчику? 6. В описании характеристик воды заказчик через запятую (что означает «или», согласно инструкции) указывает такие характеристики, сроки схватывания цемента, скорость твердения, прочность, морозостойкость и водонепроницаемость бетона, коррозию арматуры. Участнику следует указать все, или выбрать одну?
	Требуемые материалы
	Запрос на разъяснение положений требований

	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ

Битумы могут быть МГ, СГ. Условная вязкость по вискозиметру с отверстием 5 мм при температуре 60 °С должна быть [40, 200] c. Температура вспышки в открытом тигле не ниже 45, 50, 60, 100, 110 °С. Гарантийный срок хранения должен составлять от 6, ¬ 7, до 8 месяцев. Должны соответствовать ГОСТ 22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия
	1. Битумы нефтяные дорожные жидкие должны соответствовать ГОСТу битумов нефтяных дорожных вязких, тогда как для первых существует свой государственный стандарт ГОСТ 11955-82?

	Нетканный геотекстиль
	2. Заказчиком не указан ГОСТ, которому должен соответствовать данный материал. Согласно закону 104-ФЗ от 05.04.2016 в ч.1 ст. 33 закона 44-ФЗ были внесены изменения от 1.07.2016, которые обязывают заказчика в описании характеристик указывать ГОСТы к каждому товару/материалу. 

	Крупнообломочный грунт (скальная вскрыша)

Крупнообломочный грунт (скальная вскрыша). Размер фракции должен быть более 100мм. Предел прочности на одноосное сжатие должен быть ≥15МПа и <120МПа. Степень растворимости должна быть от 0,01 г/л и не более 10 г/л. Должен соответствовать ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация»
	3. Предел прочности на одноосное сжатие следует указывать двумя показателями, одним показателем или диапазоном? Союз «и» в данном случае что обозначает?

	Брусчатка (плита бетонная тротуарная фигурная)
	4. В описании характеристик материала не указан необходимый размер. Участник закупки должен предложить размер на своё усмотрение?



	Песок природный для строительных работ
	5. Содержание в песке пылевидных, глинистых частиц, глины прописаны заказчиком через запятую, согласно инструкции по заполнению заявки данный знак означает «или». Тогда как ГОСТ предусматривает 2 показателя, «содержание пылевидных и глинистых частиц» и «содержание глины в комках». Какой из двух показателей необходим заказчику?

	Вода
	6. В описании характеристик воды заказчик через запятую (что означает «или», согласно инструкции) указывает такие характеристики, сроки схватывания цемента, скорость твердения, прочность, морозостойкость и водонепроницаемость бетона, коррозию арматуры. Участнику следует указать все, или выбрать одну?


Разъяснение по запросу № 0320300042916000056-АД519467:
 Уважаемый Участник.

1. Допущена опечатка, битумы должны соответствовать ГОСТ 11955-82 Битумы нефтяные дорожные жидкие.
2. В соответствии с пп. 2-3 ч.1 ст. 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ Заказчик должен  использовать при составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии. Так же описание объекта закупки может включать в себя спецификации, планы, чертежи, эскизы, фотографии, результаты работы, тестирования, требования, в том числе в отношении проведения испытаний, методов испытаний, упаковки в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, маркировки, этикеток, подтверждения соответствия, процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, а также в отношении условных обозначений и терминологии. Таким образом Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ не обязывает Заказчика в описании характеристик указывать ГОСТы к каждому товару/материалу.

3. Предел прочности на одноосное сжатие следует указать одним конкретным показателем.  Союз «и» обозначает, что Предел прочности на одноосное сжатие должен быть в диапазоне больше или равном 15МПа и менее 120МПа

4. Размер брусчатки необходим 200х200х60 мм.

5. Оба показателя  необходимы Заказчику.

6. Участнику следует указать все характеристики.

Директор МКУ «СЕЗ» городского округа 
Большой Камень                                                                                                       А.В.Исаев
PAGE  

