ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуги поставки и установки пластиковых окон

1. Предмет закупки: оказание услуги поставки пластиковых блоков в соответствии с перечнем товаров объекта закупки (таблица №1)  и их установки. 

2. Адрес оказания услуги:  299002 г. Севастополь,  ул. Симонок д. 62.

3. Характеристики   объекта закупки.
Требуемые  функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики   объекта закупки и используемых материалов    приведены в таблице №2.
4.  Состав и сроки выполнения работ:
 4.1. выезд замерщика, для уточнения размеров
       (в течение двух рабочих дней со дня заключения договора);

4.2. изготовление  в соответствии с требованиями к изделию, установленными настоящим Техническим заданием
      (в течение двенадцати рабочих дней со дня уточнения размеров);

4.3. доставка  до места установки
      (в течение двух рабочих дней со дня изготовления оконных блоков); 

4.4. демонтаж старой конструкции;

4.5. установка и ремонт откосов металлопластиковых блоков (демонтаж  старой конструкции и установка оконных блоков должны быть выполнены за пять рабочих дней);
4.6.  уборка строительного мусора
                 (в течение двух рабочих дней со дня установки). 
5. Общий срок выполнения услуги.

Услуга в целом должна быть оказана не позднее  23 (двадцать третьего) рабочего дня с момента заключения договора. 

Таблица №1

	ПЕРЕЧЕНЬ 
товаров объекта закупки


	№ п/п 
	Наименование товара, работы, услуги, входящих в объект закупки
	Код по ОКПД*
	Ед. изм.
	Количество 

	
	
	
	
	

	1
	Блок оконный глухой 2520х1240
	22.23.14.120
	шт
	1

	2
	Блок оконный с поворотно-откидной створкой 2600х1180
	22.23.14.120
	шт
	1

	3
	Блок оконный глухой 2050х2620
	22.23.14.120
	шт
	6

	4
	Блок оконный с поворотно-откидной створкой 2050х2620
	22.23.14.120
	шт
	6

	5
	Блок оконный глухой 1240х460
	22.23.14.120
	шт
	1

	6
	Блок оконный глухой 2640х1730
	22.23.14.120
	шт
	1

	7
	Блок оконный с поворотно-откидной створкой 3100х1600
	22.23.14.120
	шт
	1

	8
	Блок балконный, спарка (окно 1600х1870 с поворотно-откидной створкой, дверь 930х2470
	22.23.14.110
	шт
	8

	9
	Блок дверной 1570х870
	22.23.14.110
	шт
	1

	

	* - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014


Таблица №2

Требуемые  функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики   объекта закупки и используемых материалов
[image: image3.emf]
[image: image4.png]TpeSonanns K TOBapaM, HCMOTE3YEMEIM TIPH BLITOTH

pador

‘Hamicosamne 10823

TpeGoBaRH Kk XapaKTepHCTHKAM T05apa

oK oxommBt FAyIolt

prp npoguaneli,
om0 132

B0k oKoREEH <0 Crexionakero CITO\CILT TIpodais — MoB-
TaxHas mupHEa He Memee 58, Ho He Goxee 65 An. Komraecrso Ka-
Mep ~ He Memee 3. TOTIHHA CTeHOK TRBHEX mpoduelt: Tmesax
CTemKa >= 2,5 M, HeTHIEEaT CTeHKA >= 2 MM, 910 COOTECTCTEYeT
Tany A'B. TipeleTibie OTKTOHEHHI HOMMHATEHEX TAGZDHTHEX
pasMepoR H3TeTHA He JOTAES! mpessmats +2,0 4.0 ane. Hstemx
OTAHE! COCTORTS H3 PAMOTHBIX 3TEMHTOB, CBApeHHEX i3 IBX
MpodRel, yCRIeRHEX CTATHENE BXTATSIANH. TTo BHIY OTIETKE
eSS MOBpXHOCTel MPOJHTI MITETHE OTHOCHTCE K OTIETZE-
BN ZeKOpATHEROH ITEHKOH KT OKpAMEHNED! B Macce. I[ger
RAL 9003 o RAL 9010 mm RAL 9016. Ilger msgemsit Tomser
GEITs OTHOTORHED, Ges NESTOBSX MiTeH B BKTOteri. JedexTst
MOBEPXHOCTH (DHCKI, YCATOTHSIE PAKOBHEEL B3IYTHA NADATHEEL
TYSEDEKH H T.1)  PASHOTOHOCTS HE€Ta He fomyckaioTcs. Ha me-
THIESHX MOBEPXHOCTX M3TeTHH MOMYCKAIOTCH HeSHATHTETSHE
‘AeexTst xCTpysHA: MoTocs:, prcx 1 7.1 TIo CroffKocTH K KTz~
THYECKEM BO37eHCTERAM H3TETHA OTHOCEICA K HOPMATEHOMY HC-
omHexm0. V3IeTie 0TAHE GHTH Ge3OMACHEDH B SKCIUTyaTAIE
1 OBCTyKHEaAH. H3TeTie OTKEE! GEITS PACCTHTARE Ha SKCILTYa-
TaHORHE HarPYSKH, BKTION:I BETDOBYIO HAPYSKY B COOTBET-
CTERH ¢ 2efiCTEYIOmIH CTPORTETEHERM HOpMAMH. Tlo coMpOTHE-
TeHHIO BTPOBO HarpysKe OKOHHEIE GTOKH OTHOCHICE K KITACCy
AB, 910 COOTECTCTEYeT CONPOTHETEHMIO BTPOBOH Harpyske He
esee 800 Tl B CITysae HCHOTESOBAHNE TAMHEHPOBAHEOTO MPO-
HIE He JoMyCKAeTCA OTCTOEHHE IIEHKE OT MPOQHTE H SAMHTHOO
oz ot mestkar ocstosst. Tnassste TTBX mpogRim OKORHEX GT0K08
IOTAHE! GEITH YCHTEHE! CTATSHENH BKTATSIIAMI C AHTHKODPOH-
OREED moKpeTHeM. TIpelel MEPEMAIOR THIEEEX MOEEPXEHOCTR
(mpoBec) & CEEDHEIX YTI0BEIX  T-OGDESHE CORTHREHIAX CMEA-
HEX TpOQHTER KODOGOK H CTEODOK, YCT2HOEKA KOTOPEX TpEXy-
CMOTpeRa B OTHOR MIOCKOCTH, He MOTKeR mpessmars, ane: Ilpr
AMEXAHITIECKOM COSTHHERHH HMTIOCTOB ¢ NPODHTANK Kopoook 0.7;
Mexay cofoit 1.0. Vrosste i T-o0passste coemuestns mpoduret
AOTRHS GErTh TepueTHaENE. JIOMYCKASTC VILTOTHERHE MeXaHH-
weckmx coemmmesmit TBX mpodmrelt aruochepocToxinr 32
CTHHEDH MPOKTATKAMH. 323D 20 0.5 MM EKTOTTETSHO T0MyC-
KAeTCH SATETHEATS CTENHATSESINH TepMETHKANH, He YXYMIZO-
mEME BRemE BRX H3IeTHE B OGECHETHBAIOWME SAINTY Co-
emEeHR OT NPOEMKHOBCHRE BIAE. B CTyHae ecTH 0GpAGOTKA
CBaHOTO MBa TOGHTE TpETYCATPHEET BEIGODKY KAHAEKH, pas-
Mep KAHABKH HA THIeEEIX TOBEPXHOCTEX He IOTKEH MDEBHIIATS,
A 1o mepase 5.0. T1y6mRa Karask 0,5-1.0 v, a BeTramsa cpe-
32 HaYAHOTO YT CBADHOTO MIEQ He MOTKEA MESSINATS 3 Mt 0
ceaproMy mey. OTKTOHeHHe OT MPAMOTHHEHHOCTH KDOMOK ZeTa-
Teff PANOYHEIX 3eMeRTOB He Gotee 1 At Ba 1 M JTHEE Ha TOGOM
yeacrke JIOTKHO OHT6 YCTAHOBTEHO apMMpOEAEHE B pawy ®





[image: image1.emf]
[image: image2.emf]
6. Требования к качеству и безопасности работ.
6.1. Исполнитель должен обеспечить качество выполняемых работ и применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, соответствующее требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов по предмету и условиям договора.

6.2. Перечень документов, с соблюдением требований которых должны быть выполнены работы:
· ГОСТ 30970-2014 «Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Общие технические условия»

· ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия». 

· ГОСТ Р 52749-2007 «Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами. Технические условия»;

· ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия».

· ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Общие технические условия».

ГОСТ 30673-2013 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия».

· СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». 

· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

· СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»;

· СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»;

· СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

· СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения».

6.3. Исполнитель должен соблюдать при выполнении работ требования Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

6.4. Все скрытые работы должны быть предъявлены заказчику, оформлены актами освидетельствования скрытых работ.

6.5. Обеспечить в ходе работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и пожарной безопасности.

6.6. Организовать уборку от строительного мусора помещений, в которых проводятся работы.

6.7. Выполнение работ на Объектах должно производиться Исполнителем в рабочие дни с 09:00 до 17:00. 

6.8. Работы осуществляются в условиях действующих зданий без прекращения их функционирования. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников Заказчика или представлять угрозу. В процессе выполнения и при сдаче-приемке работ осуществлять ежедневную уборку места производства работ и прилегающей непосредственно к нему территории и содержание в надлежащем порядке мест выполнения работ. 
6.9. При выполнении работ необходимо соблюдать экологические мероприятия в соответствии с законодательными актами Российской Федерации.

7. Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) работ.
7.1. Требования к техническим характеристикам работ

7.1.2. Требования к наружному слою монтажного шва

Наружный слой монтажного шва должен быть водонепроницаемым при дождевом воздействии и заданном (расчетном) перепаде давления между наружной и внутренней поверхностями монтажного шва. 

Материалы наружного слоя монтажного шва не должны препятствовать удалению парообразной влаги из центрального слоя шва. 

Для устройства наружного слоя монтажного шва следует применять саморасширяющиеся уплотнительные ленты.

В случаях применения лент для уплотнения монтажных зазоров строительных конструкций, предназначенных для эксплуатации с повышенными ветровыми и другими нагрузками, уплотнительные ленты следует применять в комплекте с защитными накладными профилями (нащельниками). 

Материалы наружного слоя монтажного шва должны быть стойкими к атмосферному воздействию и воздействию слабоагрессивных химических сред в течение заданного срока службы, подтвержденного испытаниями на долговечность. 

7.1.3. Требования к среднему (центральному) слою монтажного шва

Средний слой монтажного шва должен обеспечивать требуемые термическое сопротивление (сопротивление теплопередаче) и звукоизоляцию монтажного шва. 

В качестве материалов среднего слоя монтажного шва используют монтажные пенные полиуретановые уплотнители. Оптимальная толщина слоя пенного уплотнителя должна быть 15 – 40 мм. 

Заполнение монтажного зазора изоляционными пенными материалами должно быть сплошным по сечению, без пустот, разрывов, щелей и переливов. Наличие расслоений, сквозных зазоров и щелей не допускается. 

7.1.4. Требования к внутреннему слою монтажного шва

Внутренний изоляционный слой должен обеспечивать надежную пароизоляцию материалов среднего слоя монтажного шва со стороны помещения. 

Сопротивление паропроницанию внутреннего слоя монтажного шва должно не менее чем в два раза превышать этот показатель для среднего слоя. 

В качестве материалов внутреннего слоя монтажного шва применяют, как правило, паронепроницаемые самоклеящиеся ленты. Допускается применение пароизоляционных мастичных герметиков, которые рекомендуется наносить по бутовочному шнуру из вспененного эластичного полиэтилена. Для герметизации мест сопряжений элементов узлов примыканий (включая элементы облицовки и подоконную доску) допускается применение силиконовых, акриловых и других герметизирующих материалов, соответствующих условиям эксплуатации монтажных швов. 

Пароизоляционные материалы по внутреннему контуру монтажного зазора должны быть уложены непрерывно, без пропусков, разрывов и непроклеенных участков.

