ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## Электронный тахеометр «Leika TS 06 plus R500  7» (или эквивалент)

## Погрешность – не более 7 сек., дальность измерений на отражатель – не менее 3500 м, точность  - 1,5 мм+2ррм;

## Дальность измерений без отражателя – не менее 500 м, точность 2 мм+2ррм;

## Двухосевой компенсатор;

## Лазерный отвес, измеритель высоты, лазерный целеуказатель;

## Память 100 000 точек;

## Дисплей ЖК матрица 280*160 пикселей, клавиатура с полным буквенно-цифровым вводом;

## Питание 2 Li-Ion аккумулятора;

## Встроенное программное обеспечение Flex Fild;

## Защита от пыли и влага IP 55;

## Рабочая температура от -20*С до +50*С;

## Коммуникационная панель с USB и mini USB портами;

## Bluetooth;

## Промышленная флеш-карта не менее 1 ГБ;

## Зарядное устройство с кабелем для авто – прикуривателя,  Lemo/USB – кабель передачи данных;

## Веха, минипризма;

## Кейс, 2 наплечных ремня;

## Бесплатное обучение представителя заказчика с выдачей сертификата;

## Наличие авторизированного сервисного центра на поставляемое оборудование;

## Возможность предоставления подменного оборудования на время обслуживания в сервисном центре;

## Наличие представительства компании поставщика в Кемеровской области;

## Наличие свидетельства о метрологической аттестации и свидетельства соответствующего типа средств измерений.

## Количество поставляемого товара – 1 комплект

## Гарантийное обслуживание – не менее  1 года