Техническое задание

на поставку сантехнических материалов

	№ п/п
	Наименование (товаров, работ, услуг)
	Качественная характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Головка вент
	б/маховика р/затвор М18х1 Подольск ТУ 4951-001-52710068-2007
	шт
	100

	2
	Маховики д/смес
	Глобо комплект 2шт блистер хрпл/мах Подольск ТУ 4952-002-52710068-2011
	шт
	50

	3
	Смеситель д/душа
	ЦС 293-4 бел пласт шланг хр/лейка р/затвор пл/мах Подольск ТУ 4951-001-52710068-2007
	шт
	16

	4
	Смеситель д/умыв.
	1/2 рез. Иркутск ГП-М-2 пл.мах. под г/подв. ГОСТ 19681-94, ГОСТ 25809-96
	шт
	20

	5
	Прокладка резиновая 
	"таблетка" для отеч. кран-буксы
	шт
	200

	6
	Прокладка для смесителя 
	Елочка с тройником Россия
	шт
	200

	7
	Гофроподвод к унитазу 
	Ду110 L= 24-48см ГОСТ 23289-94
	шт
	60

	8
	Сифон умыв бут с гофр 1
	1/4х40/50 А3202 Орио ГОСТ 23289-94
	шт
	30

	9
	Радиатор чугунный
	МС-140М 7 секц 500 Ду20 МЗОО ГОСТ 8690-94
	шт
	10

	10
	Излив смес/мойка
	ЦС D16 д/Елочка д/отеч смесителей СМ12 с аэратором Подольск ТУ 4951-001-52710068-2007
	шт
	40

	11
	Арматура к бачку
	АБ66.03.14.0 универ б/подвод шток пласт Уклад ГОСТ 21485-94
	шт
	30

	12
	Арматура к бачку
	АБ69.03.14.0 универ н/подвод кнопка Уклад ГОСТ 21485-94
	шт
	30

	13
	Сифон для душ. под. с гофр 1
	1/2х40/50 А42589 Орио ГОСТ 23289-94
	шт
	20

	14
	Штанга раздвижная
	110-200см (белый)
	шт
	30

	15
	Штора д/ванной
	180*180см полиэстер
	шт
	30

	16
	Лейка душевая
	Brisa 2 режим Serra ТУ 4952-002-52710068-2011
	шт
	20

	17
	Шланг для душа
	сталь HS-01R L=150см Serra ТУ 4952-002-52710068-2011
	шт
	20

	18
	Смеситель д/душа
	ЦС 293/1 пл настен стац.тр. р/затвор пл/мах Подольск ТУ 4951-001-52710068-2007
	шт
	2

	19
	Муфта
	чугун прямая короткая Ду15 ГОСТ 8954-75
	шт
	50

	20
	Муфта
	чугун прямая короткая Ду20 ГОСТ 8954-75
	шт
	20

	21
	Контргайка
	чугун Ду15 ГОСТ 8961-75
	шт
	50

	22
	Контргайка 
	чугун Ду20 ГОСТ 8961-75
	шт
	20

	23
	Сгон
	Ду 15 L=110 сталь ГОСТ 8969-75
	шт
	20

	24
	Отвод
	сталь Ду32 шовный ГОСТ 17375-01
	шт
	20

	25
	Отвод
	сталь Ду40 шовный ГОСТ 17375-01
	шт
	10

	26
	Кран
	шаровый 11Б27П1 латунь 2" (Ду50) ВВ рычаг, ВОДА, ПАР Ру16, Т 150°С ГОСТ Р 53672-2009
	шт
	4

	27
	Кран
	шаровый 11Б27П1 латунь 1/2" (Ду15) ВВ рычаг, ВОДА, ПАР Ру16, Т 150°С ГОСТ Р 53672-2009
	шт
	30

	28
	Вентиль
	15Б3Р латунь 1/2" (Ду15) ВВ, ВОДА, Ру16, Т 70°С БАЗ ГОСТ Р 53672-2009
	шт
	15

	29
	Вентиль
	15Б3Р латунь 2" (Ду50) ВВ, ВОДА, Ру16, Т 70°С БАЗ ГОСТ Р 53672-2009
	шт
	5

	30
	Унитаз-компакт
	Универсал(М) белый к/вып б/подв в/к шток моноуп ГОСТ 15167-93
	шт
	3

	31
	Кран
	водоразборный Ду15 со штуцером VALTEC ТР ТС 010/2011
	шт
	5

	32
	Лента
	ФУМ катушка 19мм х 0,2мм х 15м Ideale
	шт
	10

	33
	Сиденье для унитаза
	Фараон Эконом тип3 универ бел
	шт
	15

	34
	Круг отрезной по металлу
	А30 125х1,2х22 BF 80 м/с (Луга) ГОСТ 21963-2002, ГОСТ Р 52588-2011
	шт
	100

	35
	Круг отрезной по металлу
	А30 180х1,6х22 BF 80 м/с (Луга) ГОСТ 21963-2002, ГОСТ Р 52588-2011
	шт
	100


Требования к поставляемым товарам: 

Не допускается подача заявки на отдельные позиции или часть объема по какой-либо из позиций вышеуказанного перечня.

1.
Требования к сроку действия гарантии на товар: в соответствии ГОСТ указанном в описании товара.

2.
Требования к качеству и безопасности товара: в соответствии ГОСТ указанном в описании товара.

3.
Требования к упаковке товара: без следов повреждений, в соответствии ГОСТ указанном в описании товара.

4.  Товары должны отвечать требованиям соответствующих стандартов, что должно быть подтверждено сертификатом соответствия и иным предусмотрительными документами при поставке товаров.

5.  Требования к доставке и отгрузке товара: Поставщик несет обязанность по разгрузке и доставке Товара собственным транспортом либо организует доставку транспортом иной организации на свое усмотрение и за свой счет. Риск утраты или порчи Товара в процессе его доставки несет Поставщик.

