2. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

	№ п/п
	Наименование товара
	Технические, качественные, функциональные характеристики товара
	ОКПД2
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена
	Сумма

	1
	Головка вентильная
	Исполнение: без маховика, резиновый затвор, резьба М18х1, основной материал: латунь, изготовление по ТУ 4951-001-52710068-2007, страна происхождения: Россия
	28.14.20.000
	шт.
	100
	53,61
	5361,00

	2
	Маховики для смесителя
	Материал: пластмасса, в комплект входят 2 маховика, исполнение: Тула № 1, назначение: для установки на отечественные смесители, страна происхождения: Россия
	28.14.20.000
	пар.
	50
	11,84
	592,00

	3
	Смеситель для душа
	Смеситель для душа ЦС 293-4; исполнение: хромированный шланг, пластмассовая лейка, кронштейн, резиновый затвор; изготовление по ТУ 4951-001-52710068-2007, страна происхождения: Россия
	29.13.12.113
	шт.
	16
	1022,86
	16365,76

	4
	Смеситель для умывальника
	Смеситель для умывальника Иркутск ГП-М-2 под гибкую подводку, резьба 1/2, с пластмассовыми белыми маховиками, изготовление по ГОСТ 19681-94, ГОСТ 25809-96, страна происхождения: Россия
	29.13.12.112
	шт.
	20
	565,62
	11312,40

	5
	Прокладка резиновая
	Прокладка резиновая «таблетка» для отечественной кран-буксы, страна происхождения: Россия
	28.14.20.000
	шт.
	200
	0,92
	184,00

	6
	Прокладка для смесителя
	Прокладка елочка с тройником, страна происхождения: Россия
	28.14.20.000
	шт.
	200
	1,53
	306,00

	7
	Гофроподвод к унитазу
	Гофроподвод к унитазу (слив для унитаза гофрированный) Ду 110, L = 24-48 см, изготовление по ГОСТ 23289-94, страна происхождения: Россия
	25.21.22.510
	шт.
	60
	116,68
	7000,80

	8
	Сифон для умывальника
	Сифон для умывальника бутылочный с гофрой ОРИО А3202, размер:       1 1/4х40/50, изготовление по ГОСТ 23289-94, страна происхождения: Россия
	25.23.12.317
	шт.
	30
	150,38
	4511,40

	9
	Радиатор чугунный
	Радиатор чугунный секционный отопительный МС-140М МЗОО, 7 секций, присоединительный размер: Ду 20, межцентровое расстояние: 500 мм, изготовление по ГОСТ 8690-94, страна происхождения: Беларусь
	28.22.11.110
	шт.
	10
	3269,72
	32697,20

	10
	Излив для смесителя/мойки
	Излив для смесителя/мойки ЦС Елочка, размер: D16, с аэратором, подходит для отечественных смесителей ЦС СМ12, изготовление по ТУ 4951-001-52710068-2007, страна происхождения: Россия
	25.21.22.510
	шт.
	40
	153,45
	6138,00

	11
	Арматура к бачку
	Арматура к бачку универсал АБ66.03.14.0 УКЛАД, боковой подвод, механизм слива: шток,  цвет фурнитуры: белый, режим слива воды: 1/реж., изготовление по ГОСТ 21485-94, страна происхождения: Россия
	29.13.12.912
	шт.
	30
	188,39
	5651,70

	12
	Арматура к бачку
	Арматура к бачку универсал АБ69.57.14.3 УКЛАД, нижний подвод, механизм слива: кнопка,  цвет фурнитуры: хром,  изготовление по ГОСТ 21485-94, страна происхождения: Россия
	29.13.12.912
	шт.
	30
	231,69
	6950,70

	13
	Сифон для душевого поддона с гофрой
	Сифон для душевого поддона со смещенным сливом ОРИО А42589, размер: 1 1/2х40/50, изготовление по ГОСТ 23289-94, страна происхождения: Россия
	25.23.12.317
	шт.
	20
	100,95
	2019,00

	14
	Штанга раздвижная
	Штанга раздвижная (карниз для ванной) белая, с кольцами, размеры: 1,2х2,2 м, страна происхождения: Турция
	36.14.11.123
	шт.
	30
	173,04
	5191,20

	15
	Штора для ванной
	Штора для ванной, 100% полиэстер, размеры: 1,7х2,0 м, страна происхождения: Турция
	25.24.23.790
	шт.
	30
	216,22
	6486,60

	16
	Лейка душевая
	Лейка душевая Brisa Serra, исполнение: 2 режима, страна происхождения: Китай
	28.75.11.199
	шт.
	20
	282,66
	5653,20

	17
	Шланг для душа
	Шланг для душа резиновый, армированный металлом, L = 1,5 м, страна происхождения: Китай
	25.13.30.550
	шт.
	20
	76,39
	1527,80

	18
	Смеситель для душа
	Смеситель для душа ЦС 293/1 с пластмассовыми маховиками, монтаж: настенный, исполнение: стационарная трубка с насадками Класси, резиновый затвор,  изготовление по ТУ 4951-001-52710068-2007, страна происхождения: Россия
	29.13.12.113
	шт.
	2
	1254,00
	2508,00

	19
	Муфта
	Муфта чугунная прямая короткая Ду 15, изготовление по ГОСТ 8954-75, страна происхождения: Россия
	27.21.20.141
	шт.
	50
	11,80
	590,00

	20
	Муфта
	Муфта чугунная прямая короткая Ду 20, изготовление по ГОСТ 8954-75, страна происхождения: Россия
	27.21.20.141
	шт.
	20
	16,12
	322,40

	21
	Контргайка
	Контргайка чугунная Ду 15, изготовление по ГОСТ 8961-75, страна происхождения: Россия
	27.21.20.290
	шт.
	50
	7,29
	364,50

	22
	Контргайка
	Контргайка чугунная Ду 20, изготовление по ГОСТ 8961-75, страна происхождения: Россия
	27.21.20.290
	шт.
	20
	5,90
	118,00

	23
	Сгон
	Сгон стальной Ду 15 L = 110 мм, изготовление по ГОСТ 8969-75, страна происхождения: Россия
	27.21.20.211
	шт.
	20
	11,80
	236,00

	24
	Отвод
	Отвод стальной шовный Ду 32, страна происхождения: Россия
	27.22.20.111
	шт.
	20
	19,92
	398,40

	25
	Отвод
	Отвод стальной шовный Ду 40, страна происхождения: Россия
	27.22.20.111
	шт.
	10
	26,67
	266,70

	26
	Кран
	Кран шаровой латунный 11Б27П1 ВР/ВР Ду 50, тип затвора: рычаг, рабочая среда: вода, пар; PN = 1,6 МПа, Т = 150 °С, изготовление по ГОСТ Р 53672-2009, страна происхождения: Россия
	29.13.13.261
	шт.
	4
	862,75
	3451,00

	27
	Кран
	Кран шаровой латунный 11Б27П1 ВР/ВР Ду 15, тип затвора: рычаг, рабочая среда: вода, пар; PN = 1,6 МПа, Т = 150 °С, изготовление по ГОСТ Р 53672-2009, страна происхождения: Россия
	29.13.13.261
	шт.
	30
	88,37
	2651,10

	28
	Вентиль
	Вентиль латунный 15Б3Р ВР/ВР Ду 15, рабочая среда: вода, пар; PN = 1,6 МПа,  Т = 70 °С, изготовление по ГОСТ Р 53672-2009, страна происхождения: Россия
	28.14.11.120
	шт.
	15
	178,18
	2672,70

	29
	Вентиль
	Вентиль латунный 15Б3Р ВР/ВР Ду 50, рабочая среда: вода, пар; PN = 1,6 МПа,  Т = 70 °С, изготовление по ГОСТ Р 53672-2009, страна происхождения: Россия
	28.14.11.120
	шт.
	5
	1058,88
	5294,40

	30
	Унитаз-компакт
	Унитаз-компакт Универсал-М белый, сторона подключения: боковой подвод, тип выпуска: косой выпуск, шток, сиденье в комплекте: да, монокороб, изготовление по ГОСТ 15167-93, страна происхождения: Россия
	26.22.10.127
	шт.
	3
	2414,83
	7244,49

	31
	Кран
	Кран латунный водоразборный шаровой со штуцером (носиком) Ду 15 Aqualink, соответствие ТР ТС 010/2011, страна происхождения: Китай
	29.13.13.261
	шт.
	5
	162,58
	812,90

	32
	Лента ФУМ
	Лента ФУМ в катушке, размеры: 19мм х 0,2мм х 15м, страна происхождения: Китай
	25.24.21.210
	шт.
	10
	40,31
	403,10

	33
	Сиденье для унитаза
	Сиденье для унитаза белое, пластмассовое, эконом, тип 3 (Спб), страна происхождения: Россия
	25.23.12.210
	шт
	15
	188,58
	2828,70

	34
	Круг отрезной по металлу
	Круг отрезной по металлу ЛУГА 125х1,2х22 мм; изготовление по ГОСТ 21963-2002, ГОСТ Р 52588-2011, страна происхождения: Россия
	26.81.11.150
	шт.
	100
	16,08
	1608,00

	35
	Круг отрезной по металлу
	Круг отрезной по металлу ЛУГА 180х1,6х22 мм; изготовление по ГОСТ 21963-2002, ГОСТ Р 52588-2011, страна происхождения: Россия
	26.81.11.150
	шт.
	100
	28,20
	2820,00

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	
	152539,15

	
	в том числе НДС
	
	
	
	
	
	0,00


Цена товара включает в себя: расходы за доставку, уплату налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей 

