Техническое задание

         Характеристика объекта: многоквартирный жилой дом 1968 года постройки, 5-ти этажный, стены кирпичные, перекрытия железобетонные, квартира 2-х комнатная на 3-ем этаже, общая площадь квартиры – 43,7 кв.м.

	N п/п
	Наименование работ и материалов
	Ед.изм.
	Количество

	Полы

	1
	Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 50% 
	100 м2
	0.408

	2
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов 
	100 м плинтуса
	0.35

	3
	Разборка покрытий полов из керамических плиток 
	100 м2 покрытия
	0.029

	4
	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки 
	100 м плинтуса
	0.05

	5
	Устройство стяжек из плит древесноволокнистых 
	100 м2 стяжки
	0.408

	6
	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 1/2, толщина 6 мм 
	м3
	0.5

	7
	Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат» (эквивалент)
	100 м2 покрытия
	0.408

	8
	Линолеум антистатический гомогенный без подосновы, износостойкий (Г1, В2, РП1, Д2, Т2), толщиной 2,0 мм
	м2
	41.62

	9
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих 
	100 м плинтуса
	0.35

	10
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных 
	100 м2 покрытия
	0.029

	11
	Устройство плинтусов из плиток керамических 
	100 м плинтуса
	0.05

	Потолок

	12
	Очистка вручную поверхности потолков от старых красок 
	100 м2 расчищенной поверхности
	0.437

	13
	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу 
	100 м восстановленной герметизации стыков
	0.2

	14
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.437

	15
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков 
	100 м2 поверхности
	0.437

	16
	Штукатурка CERESIT (эквивалент)
	кг
	489.44

	Стены

	17
	Смена обоев улучшенных 
	100 м2 оклеенной поверхности
	1.4748

	18
	Обои
	м2
	165

	19
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток 
	100 м2 поверхности облицовки
	0.11

	20
	Устройство промазки и расшивка швов панелей стен 
	100 м восстановленной герметизации стыков
	0.44

	21
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен 
	100 м2 поверхности
	1.5237

	22
	Штукатурка CERESIT (эквивалент)
	кг
	1462.75

	23
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону 
	100 м2 поверхности облицовки
	0.16

	24
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0489

	Проемы

	25
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных 
	100 м2
	0.0945

	26
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками 
	100 м2
	0.0801

	27
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 
	100 м2 проемов
	0.0945

	28
	Двери 21Х09
	шт
	5

	29
	Скобяные изделия
	комплект
	5

	30
	Установка и крепление наличников 
	100 м коробок блоков
	0.25

	31
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 /Балконная дверь/ 
	100 м2 проемов
	0.0126

	32
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых 
	100 м2 проемов
	0.0675

	33
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м 
	100 п. м
	0.045

	34
	Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм
	м
	4.5

	35
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных 
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.1

	36
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских 
	100 м2 поверхности
	0.1

	37
	Штукатурка CERESIT (эквивалент)
	кг
	170

	38
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35% 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.1

	39
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.075

	40
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.11

	41
	Смена унитазов типа «Компакт» 
	100 приборов
	0.01

	42
	 Унитаз «Компакт»
	шт
	1

	43
	Смена умывальников 
	100 приборов
	0.01

	44
	Умывальник полуфарфоровый или фарфоровый с кронштейнами, сифоном и выпуском 
	шт
	1

	45
	Смена ванн чугунных 
	100 приборов
	0.01

	46
	Ванна чугунная эмалированная размером 1700х750х607
	   шт
	1

	47
	Смена гибких подводок 
	100 приборов
	0.01

	48
	Смена шарового крана 
	100 приборов
	0.03

	49
	Смена смесителей с душевой сеткой 
	100 шт.
	0.01

	50
	Смеситель с душевой сеткой
	шт
	1

	51
	Смена сифонов 
	100 приборов
	0.02

	52
	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм 
	100 м трубопровода с фасонными частями
	0.03

	53
	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм 
	100 м трубопровода с фасонными частями
	0.02

	54
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 15 мм 
	100 м трубопровода
	0.06

	55
	Смена выключателей 
	100 шт.
	0.06

	56
	Смена розеток 
	100 шт.
	0.08

	57
	Смена патронов 
	100 шт.
	0.06

	58
	Смена ламп накаливания 
	100 шт.
	0.06

	59
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм 
	100 м
	1.5

	60
	Кабель-канал (короб) "Legrand" (эквивалент) 20х12,5 мм 
	м
	150

	61
	Провод в коробах, сечением до 6 мм2 
	100 м
	1.5

	62
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 
	1000 м
	0.1

	63
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0.05

	64
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см 
	100 шт.
	0.04

	65
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 
	1 м3 заделки
	0.35

	66
	Снятие бытовой газовой плиты с четырьмя конфорками 
	100 приборов
	0.01

	67
	Снятие колонки 
	100 приборов
	0.01

	68
	Смена электросчетчика 
	100 шт.
	0.01

	69
	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер 
	1 т конструкций
	0.07

	70
	Дверь металлическая
	шт
	1

	71
	Погрузочно-разгрузочные работы, в т.ч. мебели
	т
	5

	72
	Транспортировка строительного мусора на расстояние 20 км
	т
	5


         Цвет окрашиваемых поверхностей, керамической плитки, обоев согласовывается с Заказчиком.

