| Место оказания услуг | Наименование оказываемой услуги |
| --- | --- |
| Необходимая документация предоставляется по адресу: _____________________ в случае необходимости Исполнитель может выехать на объект своим транспортом. | Разработка и выполнение проектно–сметной и технической документации на установку автоматических пожарных сигнализаций, автоматических систем пожаротушения, систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре на объекте «Дробильное отделение галереи топливоподачи» 1. _____________________________ В пакет документов включается – сметный расчет на установку АУПС, АУПТ и СОУЭ, схема размещения устанавливаемого оборудования, исполнительная схема размещения установленного оборудования, планы эвакуации, знаки пожарной безопасности. Работы выполняются согласно требований нормативных документов: РД78.145-93. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ. РД 78.36.004-2005. Рекомендации о техническом надзоре за выполнением проектных, монтажных и пусконаладочных работ по оборудованию объектов техническими средствами охраны. РД 78.36.006-2005. Выбор и применение технических средств охранной, тревожной сигнализации и средств инженерно-технической укрепленности для оборудования объектов. РД. 78.36.005-2005 . Рекомендации о порядке обследования объектов, принимаемых под охрану. НПБ 88-2001. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования. СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений. ГОСТ 12.2.007.0-75. Изделия электротехнические. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. ГОСТ 12.3.046-91 ССБТ. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования. ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание. ГОСТ 12.4.026-2001ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности. ГОСТ 27331-87 Пожарная техника. Классификация пожаров. ГОСТ Р53325-2012 Пожарная техника. Виды испытаний. Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 года «О противопожарном режиме» НПБ 03-93 Порядок согласования органами государственного пожарного надзора Российской Федерации проектно-сметной документации на строительство. НПБ 67-98 Установки порошкового пожаротушения автоматические. Модули. Общие технические требования. Методы испытаний. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Создание планов эвакуации (с изменениями №1 от 2012 года). |

1. Источники финансирования:

Бюджет муниципального образования «___________________________»

2. Подрядчик:

Победитель в проведении открытого аукциона в электронной форме.

3. Сроки выполнения работ:

С момента подписания Контракта до 30 ноября 2016 года.

4. Начало работ:

В течение трёх рабочих дней с момента передачи Заказчиком Подрядчику всей необходимой для производства работ информации и документации.

5. Начальная (максимальная) цена контракта:

766000,00 (семьсот шестьдесят шесть тысяч рублей), включая в себя затраты Подрядчика на все виды работ, расходные материалы, эксплуатацию машин и механизмов, комплектующие, НДС и все уплачиваемые на территории РФ налоги, сборы, таможенные платежи, транспортные услуги, страхование, то есть является конечной.

Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.

6. Форма, сроки и порядок оплаты:

Форма расчетов – безналичная без предоплаты.

7. Требования к результатам работ:

Выполнить работы в полном объеме, в соответствующие сроки.

8.  Ответственность сторон:

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.