Сведения о товарах и материалах с прописью эквивалента

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производитель) | Характеристики товара |  |  | Единицы измерения | Сведения о сертификации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Требуемый параметр | Требуемое значение | Значение, предлагаемое участником |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Металлочерепица | «Монтеррей» (или эквивалент) | Ширина листа: габаритная полезная | не менее 1 180 не менее 1100 | Необходимо указать точное значение Необходимо указать точное значение | мм мм |  |
|  |  |  | Толщина металла | от 0,4 до 0,5 | Необходимо указать точное значение | мм |  |
|  |  |  | Антикоррозийное покрытие | наличие | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Полимерное покрытие | наличие | Неизменный показатель |  |  |
| 2 | Антисептик | "Неомид 450-1" (или эквивалент) | Расход: 1 группа 2 группа | не менее 250 не менее 150 | Необходимо указать точное значение Необходимо указать точное значение | гр/м2 гр/м2 |  |
|  |  |  | Срок защиты: Огнезащита биозащита | не менее 7 не менее 10 | Необходимо указать точное значение Необходимо указать точное значение | лет лет |  |
|  |  |  | Тонировка для контроля качества обработки | наличие | Неизменный показатель |  |  |
| 3 | Мембрана супердиффузионная | Технониколь Оптима (или эквивалент) | Плотность | не менее 110 | Необходимо указать точное значение | г/м² |  |
|  |  |  | Стойкость к воздействию ультрафиолета | не менее 4 | Необходимо указать точное значение | мес |  |
|  |  |  | Разрывная нагрузка: по длине по ширине | не менее 230 не менее 180 | Необходимо указать точное значение Необходимо указать точное значение | Н / 5 см Н / 5 см |  |
|  |  |  | Паропроницаемость | не менее 1000 | Необходимо указать точное значение | мг/м2/24 ч |  |