В соответствии с пунктом 15 части 1 ст.12 Федерального закона от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (ред. от 19.10.2011) лицензированию подлежат следующие виды деятельности: 

- деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. 

МЧС России в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21 ноября 2011 года N 957 "Об организации лицензирования отдельных видов деятельности", постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 года N 1225 "О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений" осуществляет лицензирование следующих видов деятельности: 
…

10. Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций
…

При этом необходимо учитывать, что лицензированию подлежат работы по огнезащите любых материалов, изделий и конструкций, входящих в состав зданий и сооружений, в том числе материалов, изделий, конструкций и оборудования систем вентиляции и систем противодымной вентиляции. 

В соответствии со ст.55_8 "Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ (ред. от 21.07.2011) индивидуальный предприниматель или юридическое лицо вправе выполнять работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, при наличии выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким работам. 

Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства" (ред. от 23.06.2010) утвержден Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
Виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, если они отмечены знаком <*>.
Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту: 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования (данные виды и группы видов работ не требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в ст.48_1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, так как они не отмечены знаком <*>). 

Вывод. 

Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо вправе выполнять работы по огнезащите материалов, изделий, конструкций и оборудования тоько при наличии лицензии МЧС России на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций). Наличие выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким работам (работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования) не даёт права выполнять работы по огнезащите материалов, изделий, конструкций и оборудования.