Несоответствие информации, предусмотренной

частью 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ,

требованиям документации об аукционе (Отказ по п. 2

ч. 4 ст. 67 44-ФЗ)

1. Для товара (п. 1 «Сведения о качестве, технических

характеристиках товара, его безопасности,

функциональных характеристиках (потребительских

свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара

и иные сведения о товаре, представление которых

предусмотрено документацией об аукционе в

электронной форме») «Плитки для внутренней

облицовки стен» участник закупки указывает

значение показателя «Ширина плитки 150 мм, Длина

плитки 150 мм, Толщина плитки 6 мм, Тип плитки 1»,

что является предоставлением недостоверных

сведений о материале. Согласно ГОСТ 6141-91

плитки тип 1 имеют длину 200мм, ширину 200 мм,

толщину 7 или 8 мм. Таким образом размеры

предложенные участником не соответствуют

указанному типу 1 , что не позволяет однозначно

определить плитка какого типа предлагается к

поставке.

2. Для товара (п.4 «Сведения о качестве, технических

характеристиках товара, его безопасности,

функциональных характеристиках (потребительских

свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара

и иные сведения о товаре, представление которых

предусмотрено документацией об аукционе в

электронной форме») ««Болты Строительные

(крепежный комплект)» Участником не указаны

единицы измерения для показателей «Номинальный

диаметр резьбы» и «Численное значение шага

резьбы», что не позволяет определить соответствие

требованию Заказчика.

3. Для товара (п.4 «Сведения о качестве, технических

характеристиках товара, его безопасности,

функциональных характеристиках (потребительских

свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара

и иные сведения о товаре, представление которых

предусмотрено документацией об аукционе в

электронной форме») «Болты Строительные

(крепежный комплект )» участник закупки указывает

значение показателя «Диаметр отверстия в стержне d3

2,0мм, Диаметр отверстия в головке d4 2,5мм ,

Расстояние от опорной поверхности до оси отверстия

в головке 2,8 мм, Исполнение 1», что является

предоставлением недостоверных сведений о

материале. Согласно чертежу ГОСТ 7798-70 болты

исполнения 1 не имеют отверстия в головке и

стержне. Согласно инструкции: «В случае, если в

требуемых параметрах и/или требуемых значениях

представлено несколько вариантов составляющих

(компонентов) материала (товара), то при выборе

одного из составляющих (компонентов) необходимо

указать только те характеристики, которые

соответствуют выбранному составляющему

(компоненту). Если в документации установлено

требование о соответствии данного товара

требованиям, действующих ГОСТ, нормативной

документации, то предложенный товар должен

соответствовать как требованиям ГОСТ, так и

требованиям документации об аукционе.» Таким

образом Участник должен был предложить значения

только согласно выбранному исполнению 1.

Предложенные значения не позволяют однозначно

определить болты какого исполнения предлагаются к

поставке.

4. Для товара (п.5 «Сведения о качестве, технических

характеристиках товара, его безопасности,

функциональных характеристиках (потребительских

свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара

и иные сведения о товаре, представление которых

предусмотрено документацией об аукционе в

электронной форме») «Гайки (крепежный комплект )»

участник закупки указывает значение показателя

«Размер hw 0,3 мм, Исполнение 1», что является

предоставлением недостоверных сведений о

материале. Согласно чертежу ГОСТ 5915-70 гайки

исполнения 1 не имеют размера hw. Согласно

инструкции: «В случае, если в требуемых параметрах

и/или требуемых значениях представлено несколько

вариантов составляющих (компонентов) материала

(товара), то при выборе одного из составляющих

(компонентов) необходимо указать только те

характеристики, которые соответствуют выбранному

составляющему (компоненту). Если в документации

установлено требование о соответствии данного

товара требованиям, действующих ГОСТ,

нормативной документации, то предложенный товар

должен соответствовать как требованиям ГОСТ, так и

требованиям документации об аукционе.» Таким

образом Участник должен был предложить значения

только согласно выбранному исполнению 1.

Предложенные значения не позволяют однозначно

определить гайки какого исполнения предлагаются к

поставке.

5. Для товара (п.23 «Сведения о качестве, технических

характеристиках товара, его безопасности,

функциональных характеристиках (потребительских

свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара

и иные сведения о товаре, представление которых

предусмотрено документацией об аукционе в

электронной форме») «Блоки дверные» участник

закупки указывает значение показателя «Значение

твердости опорных подкладок винтервале80 ед. по

Шору А», что не соответствует требованиям

документации об аукционе. Согласно инструкции: «В

случае указания значений показателей,

сопровождающихся словами «в диапазоне» участник

размещения заказа должен у казать именно диапазон

значений или возможные диапазонные значения

данного показателя в заданном диапазоне не включая

крайние значения указанные в

требовании.словосочетания «в интервале» «в

пределах» и «в диапазоне» считать синонимами с

общими правилами употребления.__