  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ на объекте: «Устройство многофункциональной  площадки с ограждением Н=3,0 м в с. Озерном Икрянинского района Астраханской области»
1. Состав работ

Подрядчик должен выполнить  объем работ на объекте: «Устройство многофункциональной  площадки с ограждением Н=3,0 м в с. Озерном Икрянинского района Астраханской области» 
2. Сроки выполнения работ.
2.1. Работы должны быть выполнены в течение  20 календарных дней с момента  заключения контракта. 
3. Технические требования.
3.1. Работы требуется выполнить в соответствии с локальными сметными расчетами и  настоящим техническим  заданием.

3.2. Работы, являющиеся предметом аукциона, должны соответствовать требованиям, предусмотренным в настоящем техническом задании, соответствующих СНиПов,  ВСН, технических условий и других нормативных документов, регулирующих производство выполняемых работ.

3.3. Материалы, оборудование, товары, используемые для выполнения работ, должны соответствовать требованиям ГОСТ, НПБ, ВСН и другим нормам, действующим в РФ.

4. Требования к результату работ и приемка.
Контроль качества и приемка работ производится в соответствии со сметной документацией, настоящим техническим заданием, действующими ГОСТ, ВСН, ТУ. Приемка выполненных  работ производится в течение 10 рабочих дней на основании актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2), представляемых Подрядчиком не позднее 5 рабочих дней после окончания работ.

Работы считаются принятыми с момента подписания акта приемки выполненных работ.

5. Гарантийные обязательства

Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента  подписания акта приемки выполненных работ. Гарантия на  оборудование и материалы должна быть не менее 5лет.
В период гарантийного срока в случае обнаружения Заказчиком недостатков Подрядчик за свой счет и своими силами обязан устранить недостатки не позднее 10 календарных дней с момента получения обоснованной претензии. 
6. Характеристика объекта.

Многофункциональная площадка предназначена для проведения тренировок и соревнований любительских команд, а также для уроков физического воспитания.
       Многофункциональная площадка должна представлять собой открытую спортивную площадку  с бесшовным полиуретановым водопроницаемым покрытием из резиновой каучуковой крошки и ограждением.
7. Характеристика расположения объекта.

Астраханская область, Икрянинский район, с. Озерное.
                                        8. Архитектурно-планировочные решения. Качественные, количественные и функциональные характеристики.
        При устройстве многофункциональной спортивной площадки, должны быть выполнены следующие виды  работ:
Устройство многофункциональной спортивной площадки с бесшовным полиуретановым водопроницаемым покрытием красного или синего цвета из резиновой каучуковой крошки в оформлении двух игровых зон и нанесением разметки для игры в волейбол и баскетбол,  общей площадью 630м2. (размер 30х21м). Покрытие должно быть устроено методом наливных полов;  Установка комплекта баскетбольного спортивного оборудования в количестве двух, установка волейбольных стоек в количестве двух и волейбольной сетки. Устройство комплекта ограждения из решетчатых панелей на столбах. Ограждение площадки должно быть выполнено по периметру с калиткой. Стойки ограждения должны быть установлены в земляные шурфы,  бетонироваться должны согласно строительным нормам и правилам.  
9. Функциональные и качественные характеристики:

 9.1 Покрытие
Покрытие должно быть бесшовным, наливным, полиуретановым,  водопроницаемым из резиновой каучуковой крошки толщиной 10-12 мм., ударопоглащение должно быть не менее 50 %, удароустойчивость должна быть не менее 15 Nm, прочность  при разрыве должна быть более 1,4 МПА, средняя плотность должна быть более  820 кг/м3, водопоглощение должно быть не менее 18 %, покрытие должно быть выполнено из экологически чистого продукта, прочность покрытия должна быть высокой, покрытие должно быть  стойкое к истиранию (истираемость должна быть более 0,6 г/см2) и обеспечивать  длительную эксплуатацию без специального ухода, покрытие должно иметь достаточную водопроницаемость, покрытие должно иметь шероховатую нескользкую поверхность, отличное сцепление с обувью (коэффициент скольжения должен быть не более 0,6), покрытие должно быть упругое и стойкое к ударным и сдвиговым нагрузкам, покрытие должно обладать декоративными свойствами (возможность изготовления в широкой цветовой гамме в пределах одной площадки), а также покрытие должно предусматривать легкий уход с возможностью быстрого ремонта поврежденной части  покрытия без полной его замены.

 9.2. Спортивное оборудование:
Комплект спортивного оборудования должен включать в себя: стойку баскетбольную тренировочную, вынос которой  должен быть 1,2 – 1,4м, щит баскетбольный должен быть тренировочным из влагостойкой фанеры толщина должна быть 18-24 миллиметра. Размер щита должен быть не менее  1800х1050мм, крепление под кольцо должно быть не менее 100х110 мм. Кольцо баскетбольное должно быть массовым из металлического прутка.  Диаметр металлического прутка баскетбольного кольца должен быть не менее восемнадцати миллиметров, диаметр (внутренний)  кольца должен быть  не менее 450 мм, присоединительный размер под болты должен быть не менее 100х110 мм, сетка должна быть баскетбольная и должна быть выполнена из высокопрочного капрона, цвет сетки должен быть белым.

9.3.  Ограждение многофункциональной площадки:
Комплект ограждения должен включать в себя решетчатые панели в количестве не менее 41 шт., столбы в количестве более 40 шт., пластиковые заглушки для столбов в количестве более 40 шт., креплений должно быть не менее 246 комплектов, распашная калитка в количестве одного комплекта.
Решетчатые панели должны быть выполнены из стальных прутов  с полимерным покрытием, которые должны иметь толщину горизонтального прутка не менее 4,8 мм, толщина вертикального прутка должна быть более 4,7 мм размер ячеи должен быть 50х200мм. ширина панелей должна быть более 2500 мм, высота должна быть не менее  1530 мм. Столбы должны быть стальные оцинкованные внутри и снаружи, с полимерным покрытием, сечение должно быть 60х60 мм, высота должна быть не менее 4000 мм. Комплект  креплений должен включать в себя скобу (1 шт.), болт (1 шт.), гайку (1 шт.), шайбу (1 шт.). Калитка должна быть распашная в комплекте со столбами и возможностью использования навесного замка. Высота  калитки должна быть более 2000 мм, ширина должна быть не менее 1000 мм. 

Все элементы ограждения для обеспечения защиты от коррозии  должны быть обработаны методом горячего оцинкования  согласно ГОСТ 3282-74. Плотность цинкового покрытия (порошковый грунт, содержащий цинк) должна быть не менее 80 гр/кв.м. Данный грунт должен быть использован в качестве первого  полимеризационного слоя, поверх которого должно быть произведено  окрашивание порошковым полимерным составом в синий или зеленый цвет.
К настоящему Техническому заданию прилагаются и являются его неотъемлемой частью: Приложение № 1, Приложение № 2 ведомости ресурсов и локальные сметные расчеты.
Приложение №1.

	№ п/п (установлен в отношении одного  наименования товара)
	Наименование товара
	Наименование показателя
	Минимальные значения показателей
	Максимальные значения показателей
	Иные значения показателей
	Конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией предлагаемые участником закупки
	Единица измерения

	1
	Грунтовка ГФ-021
	Цвет пленки
	
	
	Должен быть красно-коричневый
	
	

	
	
	Внешний вид пленки
	
	
	После высыхания пленка должна быть ровной, однородной, матовой или полуглянцевой
	
	

	
	
	Способность плёнки шлифоваться
	
	
	Плёнка при шлифовании должна образовывать ровную поверхность и не засаливать шкурку
	
	

	
	
	Степень перетира
	
	40
	
	
	мкм

	
	
	Твердость пленки по маятниковому прибору М-3
	0,35
	
	
	
	Усл.ед.

	
	
	Эластичность плёнки при изгибе
	
	1
	
	
	мм

	
	
	Расход грунтовки на однослойное покрытие
	
	100
	
	
	г/м2

	
	
	Стойкость пленки к статическому воздействию минерального масла при (20±2) °С
	48
	
	
	
	ч

	
	
	Адгезия плёнки
	
	1
	
	
	баллы

	
	
	Массовая доля нелетучих веществ
	
	60
	
	
	%

	
	
	Стойкость плёнки к статическому воздействию 3%-ного раствора хлористого натрия
	24
	
	
	
	ч

	
	
	Время высыхания до степени 3, при (105±5)°С
	
	35
	
	
	мин

	
	
	Прочность плёнки при ударе на приборе типа У-1
	50
	
	
	
	см

	
	
	Стойкость плёнки к действию нитроэмали
	
	
	Не должно быть отслаивания, сморщивания, растрескивания плёнки нитроэмали, нанесённой на грунтовку
	
	

	
	
	Время высыхания до степени 3, при (20±2)°С
	
	24
	
	
	ч

	
	
	Степень разбавления грунтовки растворителем
	
	20
	
	
	%

	
	
	Устойчивость плёнки к изменению температуры
	
	
	Должна быть от минус 45 до 60 
	
	°С

	
	
	Условная вязкость при (20,0±0,5) °С по вискозиметру ВЗ-4
	45
	
	
	
	с

	
	
	Расслаивание 
	
	5
	
	
	мл

	
	
	Толщина однослойной высушенной плёнки
	15
	20
	
	
	мкм

	2
	Пигмент для спортивного покрытия
	Тип пигмента
	
	
	Должен быть железоокисный неорганический
	
	

	
	
	Цвет
	
	
	Должен быть красный или синий
	
	

	
	
	Плотность пигмента
	1,9
	
	
	
	г/см3

	
	
	Массовая доля летучих веществ
	
	3,0
	
	
	%

	
	
	Маслоемкость
	
	55
	
	
	г/100г пигмента

	
	
	Массовая доля веществ, растворимых в воде
	
	1,3
	
	
	%

	
	
	рН водной суспензии
	4,0
	
	
	
	

	
	
	Остаток после мокрого просеивания на сите с сеткой 0063
	
	0,3
	
	
	%

	3
	Резиновый гранулят для спортивного покрытия


	фракция
	
	
	Должна быть 3-4
	
	мм

	
	
	Тип 
	
	
	Должна быть гранулированная 
	
	

	
	
	Внешний вид
	
	
	Цвет черный должен быть однородный по всей массе
	
	

	
	
	Массовая доля воды
	
	1,0
	
	
	%

	
	
	Массовая доля остатков кордного волокна
	
	0,5
	
	
	%

	
	
	Массовая доля частиц чёрных металлов (после магнитной сепарации)
	
	0,1
	
	
	%

	
	
	Насыпная плотность, (на момент изготовления)
	470
	
	
	
	кг/м3

	
	
	Потеря массы при сушке
	
	0,32
	
	
	%

	
	
	Массовая доля золы
	
	6
	
	
	%

	4
	Болты с гайками и шайбами для крепления баскетбольного щита с кольцом к стойке
	Внешний вид
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами должны представлять собой крепежный элемент, выполненный в виде металлического стержня цилиндрической формы, имеющего внешнюю резьбу не на всей длине стержня и головку под гаечный ключ, с помощью которой метизу должен передаваться крутящий момент при сборке.
	
	

	
	
	Материал болтов строительных
	
	
	Должна быть сталь
	
	

	
	
	Размеры болтов:
	
	
	
	
	

	
	
	Резьба 
	М10
	М12
	
	
	

	
	
	Номинальный диаметр резьбы болтов
	10
	12
	
	
	мм

	
	
	Шаг резьбы болтов
	
	
	Крупный/мелкий/не нормируется
	
	

	
	
	Шаг резьбы болтов
	1,25
	1,75
	
	
	мм

	
	
	Размер «под ключ» болтов номинальный – номинальный размер «s»
	16
	
	
	
	мм

	
	
	Длина болтов
	100
	
	
	
	мм

	
	
	Номинальная высота головки болтов – размер «к»
	6,4
	
	
	
	мм

	
	
	Диаметр описанной окружности болтов – размер «е»
	17,6
	
	
	
	мм

	
	
	Длина резьбы болтов – размер «b»
	26
	30
	
	
	мм

	
	
	Класс точности болтов
	
	
	А/В/С
	
	

	
	
	Размеры гаек:
	
	
	
	
	

	
	
	Номинальный диаметр резьбы гаек
	10
	12
	
	
	мм

	
	
	Шаг резьбы гаек
	1,25
	
	
	
	мм

	
	
	Размер «под ключ» гаек – размер  «s»
	16
	
	
	
	мм

	
	
	Диаметр описанной окружности гаек – размер «е»
	17,6
	
	
	
	мм

	
	
	Высота гаек – размер «m»
	8,4
	
	
	
	мм

	
	
	Теоретическая масса 1000 шт. гаек
	10,220
	
	
	
	кг

	
	
	Класс точности гаек
	
	
	А/В/С
	
	

	
	
	Материал шайб
	
	
	Должна быть сталь
	
	

	
	
	Фаска шайбы по наружному диаметру
	
	
	Должна быть под углом от 30 до 45 градусов или должна отсутствовать
	
	

	
	
	Внутренний диаметр шайб – размер «d1»
	10,5
	13,5
	
	
	мм

	
	
	Наружный  диаметр шайб – размер «d2»
	
	24,0
	
	
	мм

	
	
	Толщина шайб – размер «s»
	
	2,5
	
	
	мм

	
	
	Теоретическая масса 1000 шт. шайб
	3,333
	6,270
	
	
	кг

	
	
	Класс точности шайб
	
	
	А/С
	
	

	
	
	Назначение 
	
	
	Болты должны использоваться совместно с гайками и шайбами для соединения узлов, деталей, элементов конструкций
	
	

	5
	Фанера для щита баскетбольного
	Материал
	
	
	Должна быть влагостойкая 
	
	

	
	
	Тип фанеры
	
	
	Однородная или комбинированная
	
	

	
	
	Марка по степени обработки поверхности
	
	
	Шлифованная или нешлифованная
	
	

	
	
	Толщина фанеры
	18
	24
	
	
	мм

	
	
	Влажность фанеры
	
	10
	
	
	%

	
	
	Порода древесины наружных слоев
	
	
	Должен быть шпон лиственных пород
	
	

	
	
	Марка по степени водостойкости
	
	
	Должна быть ФСФ
	
	

	
	
	Предел прочности при статическом изгибе вдоль волокон наружных слоев
	25
	
	
	
	МПа

	
	
	Порода древесины внутренних слоев
	
	
	шпон хвойных пород/шпон лиственных пород
	
	

	
	
	Слойность фанеры
	13
	17
	
	
	

	
	
	Модуль упругости при статическом изгибе вдоль волокон
	7000
	
	
	
	МПа

	
	
	Ударная вязкость при изгибе
	
	
	Должна быть 34
	
	КДж/м2

	
	
	Сорт внешнего шпона
	
	
	Е или I или II или  III или IV
	
	

	
	
	Толщина шпона наружных слоев фанеры
	
	3,5
	
	
	мм

	
	
	Булавочные сучки наружного слоя
	
	
	Допускаются или не допускаются
	
	

	
	
	Толщина шпона внутренних слоев
	
	4,0
	
	
	мм

	
	
	Гниль наружного слоя
	
	
	Должна отсутствовать
	
	

	
	
	Ширина недостачи шпона, дефектов  кромок листа при шлифовании и обрезке наружного шпона
	
	5 или не допускаются
	
	
	мм 

	
	
	Шероховатость поверхности Rm наружного шпона
	
	200
	
	
	мкм

	
	
	Марка по степени механической обработки поверхности
	
	
	НШ/Ш1/Ш2
	
	

	
	
	Диаметр частично сросшихся, несросшихся, выпадающих сучков, отверстий от них, червоточина наружного шпона
	
	40 или не допускаются
	
	
	мм

	
	
	Звукоизоляция
	
	
	Должна быть 23,0
	
	дБ

	6
	Растворитель 
	Марка 
	
	
	Должна быть Р4
	
	

	
	
	Назначение 
	
	
	Должен предназначаться для разбавления лакокрасочных материалов на основе поливинилхлоридных хлорированных смол ПСХ ЛС в ПСХ ЛН, сополимеров винилхлорида, эпоксидных смол и других пленкообразующих веществ (за исключением эмали ХВ-124 серой и защитной)
	
	

	
	
	Цвет и внешний вид
	
	
	Должна быть бесцветная или слегка желтоватая однородная прозрачная жидкость без видимых взвешенных частиц
	
	

	
	
	Температура вспышки в закрытом тигле
	
	Минус 10
	
	
	°С

	
	
	Температура самовоспламенения
	550
	
	
	
	°С

	
	
	Массовая доля воды по Фишеру
	
	0,7
	
	
	%

	
	
	Гарантийный срок
	1
	
	
	
	год

	
	
	Массовая доля бутилацетата
	
	12
	
	
	%

	
	
	Температурные пределы распространения пламени
	Минус 10
	19
	
	
	°С

	
	
	Кислотное число
	
	0,07
	
	
	мг КОН/г

	
	
	Летучесть по этиловому эфиру
	5
	
	
	
	

	
	
	Разбавляющее действие
	
	
	Не должно наблюдаться свёртывания и расслаивания ЛКМ.
	
	

	
	
	Число коагуляции
	24
	
	
	
	%

	7
	Проволока горячекатаная
	Диаметр 
	6,3
	6,5
	
	
	мм

	
	
	Способ охлаждения 
	
	
	УО1 или УО2 или ВО
	
	

	
	
	Точность прокатки
	В
	Б
	
	
	

	
	
	Марка стали
	
	
	Ст0 или Ст1кп или Ст2кп или Ст3кп или Ст1пс или Ст2пс или Ст3пс или Ст1сп или Ст2сп или Ст3сп
	
	

	
	
	Масса окалины на поверхности
	
	18 или не регламентируется
	
	
	кг/т

	
	
	Массовая доля серы по плавочному анализу
	
	0,04
	
	
	%

	
	
	Остатки усадочной раковины
	
	
	Должны отсутствовать
	
	

	
	
	Временное сопротивление σВ 
	
	540
	
	
	Н/мм2

	
	
	Поверхность 
	
	
	не должно быть раскатанных трещин, прокатных плен, закатов, усов и раскатанных загрязнений
	
	

	
	
	Массовая доля фосфора по плавочному анализу
	
	0,035
	
	
	%

	
	
	Относительное сужение поперечного сечения после разрыва ΨZ 
	58
	
	
	
	%

	8
	Болты с гайками и шайбами строительные для монтажа панелей ограждения
	Внешний вид
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами должны представлять собой крепежный элемент, выполненный в виде металлического стержня цилиндрической формы, имеющего внешнюю резьбу не на всей длине стержня и головку под гаечный ключ, с помощью которой метизу должен передаваться крутящий момент при сборке.
	
	

	
	
	Материал болтов строительных
	
	
	Должна быть сталь
	
	

	
	
	Размеры болтов:
	
	
	
	
	

	
	
	Резьба 
	М8
	М10
	
	
	

	
	
	Номинальный диаметр резьбы болтов
	8
	10
	
	
	мм

	
	
	Шаг резьбы болтов
	
	
	Крупный/мелкий/не нормируется
	
	

	
	
	Шаг резьбы болтов
	1,0
	1,5
	
	
	мм

	
	
	Размер «под ключ» болтов номинальный – номинальный размер «s»
	13
	
	
	
	мм

	
	
	Длина болтов
	
	100
	
	
	мм

	
	
	Номинальная высота головки болтов – размер «к»
	5,3
	
	
	
	мм

	
	
	Диаметр описанной окружности болтов – размер «е»
	14,2
	
	
	
	мм

	
	
	Длина резьбы болтов – размер «b»
	22
	26
	
	
	мм

	
	
	Класс точности болтов
	
	
	А/В/С
	
	

	
	
	Размеры гаек:
	
	
	
	
	

	
	
	Номинальный диаметр резьбы гаек
	8
	10
	
	
	мм

	
	
	Шаг резьбы гаек
	1,00
	
	
	
	мм

	
	
	Размер «под ключ» гаек – размер  «s»
	13
	
	
	
	мм

	
	
	Диаметр описанной окружности гаек – размер «е»
	14,2
	
	
	
	мм

	
	
	Высота гаек – размер «m»
	6,8
	
	
	
	мм

	
	
	Теоретическая масса 1000 шт. гаек
	5,548
	
	
	
	кг

	
	
	Класс точности гаек
	
	
	А/В/С
	
	

	
	
	Материал шайб
	
	
	Должна быть сталь
	
	

	
	
	Фаска шайбы по наружному диаметру
	
	
	Должна быть под углом от 30 до 45 градусов или должна отсутствовать
	
	

	
	
	Внутренний диаметр шайб – размер «d1»
	8,4
	11,0
	
	
	мм

	
	
	Наружный  диаметр шайб – размер «d2»
	
	20,0
	
	
	мм

	
	
	Толщина шайб – размер «s»
	
	2,0
	
	
	мм

	
	
	Теоретическая масса 1000 шт. шайб
	1,706
	3,571
	
	
	кг

	
	
	Класс точности шайб
	
	
	А/С
	
	

	
	
	Назначение 
	
	
	Болты строительные должны использоваться совместно с гайками и шайбами в строительной отрасли для соединения узлов, деталей, элементов конструкций
	
	

	9
	Гвозди строительные 
	внешний вид
	
	
	Должны быть с конической\плоской головкой
	
	

	
	
	длина гвоздя
	
	
	40, 50, 80, 90
	
	мм

	
	
	диаметр стержня 
	1,4
	3,5
	
	
	мм

	10
	смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона, на гранитном щебне  

 
	класс прочности бетона на сжатие
	
	
	Должен быть В15
	
	

	
	
	марка смеси по осадке конуса
	П1
	П5
	
	
	

	
	
	марка смеси по уплотнению
	1
	4
	
	
	

	
	
	марка бетона по морозостойкости
	F100
	
	
	
	

	
	
	марка бетона  по водонепроницаемости
	W2
	W20
	
	
	

	
	
	марка по истираемости  (при испытании на круге истираемости)
	
	
	Должна быть G1 или G2 или G3
	
	

	
	
	общее содержание хлоридов в бетоне (в пересчете на Cl-)
	
	1
	
	
	%

	
	
	осадка конуса бетонной смеси
	1
	25
	
	
	см

	
	
	температура бетонной смеси при поставке
	плюс 5
	
	
	
	°С

	
	
	тип песка, применяемого в качестве мелкого заполнителя для бетона
	
	
	природный песок/ песок из отсевов дробления горных пород/смесь природного песка с песком из отсевов дробления горных пород
	
	

	
	
	отклонения по осадке конуса бетонной смеси
	
	±2
	
	
	см

	
	
	коэффициент уплотнения бетонной смеси
	1,04
	-
	
	
	

	
	
	расслаиваемость бетонной смеси по водоотделению
	
	0,8
	
	
	%

	
	
	содержание щелочных оксидов в цементе для бетона в пересчете на Nа2О
	
	0,8
	
	
	%  массы

	
	
	водонепроницаемость
	
	
	Высокая/средняя/низкая
	
	

	
	
	расслаиваемость бетонной смеси по раствороотделению
	
	4
	
	
	%

	
	
	марка по дробимости крупного заполнителя для бетона
	600
	1400
	
	
	

	
	
	содержание пылевидных и глинистых частиц крупного заполнителя для бетона
	
	1
	
	
	% по массе

	
	
	Содержание минерала C3A в цементе для бетона
	
	7
	
	
	% массы

	
	
	Марка по истираемости крупного заполнителя бетона
	1
	3
	
	
	

	
	
	содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в крупном заполнителе
	
	35
	
	
	% по массе

	
	
	Истираемость бетона
	
	
	Высокая/средняя/низкая
	
	

	
	
	содержание зерен слабых пород крупного заполнителя для бетона
	
	10
	
	
	% по массе

	
	
	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Аэфф, бетона
	
	
	Должна быть до 370
	
	Бк/кг

	
	
	марка по морозостойкости крупного заполнителя для бетона
	F100
	
	
	
	

	
	
	Наибольшая крупность заполнителя
	
	
	Должна быть более 40
	
	мм

	
	
	группа крупного заполнителя для бетона в зависимости от содержания зерён пластинчатой (лещадной) и игловатой формы
	1
	4
	
	
	

	
	
	содержание фракции от 5(3) до 10 мм в крупном заполнителе бетона
	
	20
	
	
	% массы

	
	
	содержание фракции св. 10 до 20 мм в крупном заполнителе бетона
	
	25
	
	
	% массы

	
	
	содержание глины в комках крупного заполнителя для бетона
	
	0,25
	
	
	% по массе

	
	
	содержание галоидных соединений в пересчете на ион хлора в крупном заполнителе бетона
	
	0,1
	
	
	% по массе

	
	
	потеря массы при испытании крупного заполнителя бетона по дробимости
	
	34
	
	
	%

	
	
	содержание фракции св.20 до 40мм в крупном заполнителе бетона
	
	35
	
	
	% массы

	
	
	содержание фракции св.40 до 80мм в крупном заполнителе бетона
	
	55
	
	
	% массы

	
	
	содержание фракции св.80 до 120мм в крупном заполнителе бетона
	
	35 или отсутствие
	
	
	% массы

	
	
	Потеря массы крупного заполнителя при испытании на истираемость
	
	45
	
	
	%

	
	
	марка по прочности при сжатии в 28-суточном возрасте вяжущего материала для бетона
	300
	600
	
	
	

	
	
	содержание угля и древесных остатков в крупном заполнителе бетона
	
	1,0
	
	
	% по массе

	
	
	Класс прочности вяжущего материала для бетона
	22,5 Н
	52,5 Н
	
	
	

	
	
	предел прочности при сжатии в возрасте 28 суток вяжущего материала для бетона
	22,5
	
	
	
	МПа

	
	
	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф вяжущего материала
	
	370
	
	
	Бк/кг

	
	
	Начало схватывания вяжущего материала для бетона
	45
	
	
	
	мин

	
	
	Содержание оксида серы (VI) SO3 в вяжущем бетона
	
	4,0
	
	
	%

	
	
	Равномерность изменения объема (расширение)
	
	10
	
	
	мм

	11
	Доски хвойных пород, обрезные  
 
	порода древесины
	сосна
	ель
	
	
	

	
	
	сорт 
	
	
	Должен быть III
	
	

	
	
	длина
	4
	6,5
	
	
	м

	
	
	влажность
	
	22
	
	
	%

	
	
	шероховатость поверхности Rmmax
	
	1250
	
	
	мкм

	
	
	толщина
	44
	
	
	
	мм

	
	
	заболонные грибные окраски и плесень, глубокие общей площадью в % от площади материала
	
	50
	
	
	%

	
	
	Трещины пластевые и кромочные, в том числе выходящие на торец
	
	1/2
	
	
	Доля длины пиломатериала

	
	
	Глубина рисок, волнистостей, вырывов
	
	3
	
	
	мм

	
	
	Количество сучков сросшихся здоровых и несросшихся здоровых: пластевых и ребровых кромочных
	
	3
	
	
	шт.

	
	
	Покоробленность поперечная (стрела прогиба в долях ширины пиломатериала)
	
	2
	
	
	

	
	
	червоточина на любом однометровом участке длины пиломатериала
	
	3
	
	
	шт.

	
	
	Обзол тупой на пластях и кромках без ограничения по длине
	
	1/3
	
	
	Доля ширины стороны

	
	
	Трещины пластевые сквозные, в том числе выходящие на торец
	
	1/6
	
	
	доля длины пиломатериала

	
	
	Количество частично сросшихся и несросшихся сучков кромочных на любом однометровом участке длины каждой из сторон
	
	2
	
	
	шт.

	
	
	Отклонение от перпендикулярности торца к пласти и кромке
	
	5
	
	
	% ширины и толщины

	
	
	Количество частично сросшихся и несросшихся сучков пластевых  и ребровых на любом однометровом участке длины каждой из сторон
	
	3
	
	
	шт.

	
	
	Прорость односторонняя
	
	1/4
	
	
	доля соответствующей стороны

	
	
	Покоробленность продольная по пласти и кромке, крыловатость (стрела прогиба в долях длины пиломатериала) 
	
	0,4
	
	
	%

	12
	щебень из природного камня
 
	фракция
	
	
	от 5(3) до 10
	
	мм

	
	
	Тип щебня
	
	
	Должен быть из осадочных пород 
	
	

	
	
	группа щебня по содержанию зерен пластинчатой и игловатой формы
	1
	3
	
	
	

	
	
	марка щебня по дробимости
	400
	
	
	
	

	
	
	марка щебня по истираемости 
	
	
	И1; И2
	
	

	
	
	Потеря массы при распаде
	
	7
	
	
	%

	
	
	марка щебня по морозостойкости
	F25
	
	
	
	

	
	
	Потеря массы при испытании щебня в насыщенном водой состоянии
	
	28
	
	
	%

	
	
	потеря массы при испытании марки щебня на истираемость
	
	35
	
	
	%

	
	
	содержание зерен слабых пород в щебне
	
	10
	
	
	% по массе

	
	
	содержание пылевидных и глинистых частиц (размером менее 0,05мм) в щебне
	
	3
	
	
	% по массе

	
	
	содержание глины в комках
	
	0,25
	
	
	% по массе

	
	
	Потеря массы после замораживания-оттаивания
	
	10
	
	
	% по массе

	
	
	Значение суммарной удельной эффективной активности естественных радионуклидов
	
	740
	
	
	Бк/кг

	
	
	Потеря массы при испытании щебня в сухом состоянии
	
	24
	
	
	%

	
	
	Потеря массы после испытания в растворе сернокислого натрия - высушивание
	
	10
	
	
	%

	
	
	содержание зёрен пластинчатой и игловатой формы
	
	25
	
	
	% по массе


Приложение 2.
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ.

	Объект: Ограждение

	№ пп
	Обосно-
вание
	Наименование
	Ед. изм.
	Общее кол-во

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	                  Материалы

	1
	101-0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0,0002

	2
	101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	3,1235

	3
	101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0,0023

	4
	101-1019
	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0
	т
	0,0037

	5
	101-1513
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0,0002

	6
	101-1515
	Электроды диаметром 4 мм Э46
	т
	0,0018

	7
	101-1668
	Рогожа
	м2
	2,228

	8
	101-1714
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0,0067

	9
	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,0009

	10
	101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0,9399

	11
	101-2467
	Растворитель марки Р-4
	т
	0,0011

	12
	102-0023
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0,0006

	13
	102-0061
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0,0208

	14
	113-0021
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0,0006

	15
	201-0756
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	0,003

	16
	203-0511
	Щиты из досок толщиной 25 мм
	м2
	1,933

	17
	405-0253
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	т
	0,0024

	18
	408-0021
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	0,39

	19
	411-0001
	Вода
	м3
	0,0576

	20
	508-0097
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
	10 м
	0,0356

	21
	Прайс-лист
	Ограждение спортплощадки в комплекте с 1 калиткой и крепежом
	м2
	306

	22
	ТССЦ-401-0026
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)
	м3
	3,029


	Объект: Покрытие

	№ пп
	Обосно-
вание
	Наименование
	Ед. изм.
	Общее кол-во

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	                  Материалы

	1
	113-0245
	Эмаль ПФ-133 темно-серая
	т
	0,006

	2
	Прайс-лист
	Баскетбольный комплект: стойка, щит влагостойкая фанера, кольцо, сетка
	шт.
	2

	3
	Прайс-лист
	Спортивное покрытие толщиной 10-12 мм
	м2
	630

	4
	401-0026
	Бетон тяжелый В15 (М200)
	м3
	0,255


Инструкция по заполнению заявки:

При подготовке предложения участника аукциона по товарам используемым при выполнении работ, их качественным и иным характеристикам товаров и их показатели, соответствующие требованиям аукционной документации участником аукциона указываются сведения  в соответствии с теми данными об используемых при выполнении работ товарах, которые указаны в Части «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» «Требования к качественным и иным характеристикам товаров и их показателям которые определяют соответствие потребностям заказчика» с учетом следующих положений: 

- в части представления конкретных показателей о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара (применяемых материалов при производстве работ) в заявке участника аукциона не допускается указание словосочетаний «должен быть» / «должно быть», «не менее» / «не более», «менее» / «более», «не хуже» / «лучше», «выше» / «ниже», «меньше» / «больше», «>» / «<», «≤» / «≥», «превышает» / «не превышает», «превышать» / «не превышать»  «или», «+/-», «свыше», по отношению к характеристикам поставляемых товаров. Указывается только конкретное, точное и достоверное значение характеристик и функциональных свойств товара, конкретные показатели товара или диапазон значений, если это соответствует данным конкретного производителя, предоставляемые участником закупки не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование;

- участник аукциона в своей заявке при описании характеристик и предложений должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Единица измерения, указанная в Части «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» «Требования к качественным и иным характеристикам товаров и их показателям которые определяют соответствие потребностям заказчика» является конкретным показателем и подлежит к предоставлению участником закупки. При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в разделе «Техническое задание» аукционной документации. Заявки, поданные с нарушением данных требований, признаются не соответствующими требованиям установленным аукционной документацией и будут отклонены.

- разъяснение и применение понятий, используемых в показателях материалов: «Не более» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение; «Не менее» означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение; «Более» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «Менее» означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение; «от... до... » или «в пределах», «в интервале» означает диапазон значений и включает крайние значения, подлежит указанию в диапазоне, что считается указанием конкретного показателя товара, если иное не уточнено в требованиях ГОСТ на данный товар; «Свыше» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «Выше» означает большее значение, чем установлено значение и не включает крайнее минимальное значение; «Ниже» означает меньшее значение, где показатель имеет более низкое значение; «Превышает, превышать» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «Не превышает, не превышать» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение; «Меньше» означает менее установленного значения и не включает крайнее максимальное значение; «Больше» означает более установленного значения и не включает крайнее минимальное значение. В графе "Иные значения показателей" символы «;» (точка с запятой) означает необходимость выбора значений, указываемых участником по своему усмотрению; символ «\» (косая черта)  - следует читать как «и», символ «,» (запятая) следует читать как «и» (за исключением случаев, когда запятая отделяет целую часть числа от дробной или входит в наименование, обозначение самого материала, марки материала, установленного нормативной документацией или обычаями обозначения того или иного товара); «/» (косая черта) - следует читать  как «или» (за исключением случаев, когда косая черта входит в наименование, обозначение самого материала, марки материала, установленного нормативной документацией или обычаями обозначения того или иного товара (например марки битумов, мастик и т.п.), или когда используется обыкновенная дробь, а также общепринятые обозначения процентов и  соотношений); 
В случае наличия в описании товара показателей, значения которых не могут изменяться, это означает, что указанный показатель является неизменным. Участником закупки данные в отношении таких показателей вносятся в неизменном виде, в соответствии с теми данными об используемых при выполнении работ товарах, которые указаны в Техническом задании и Приложениях к Техническому заданию. 

Товары должны соответствовать требованиям ГОСТ  для данного товара, а так же ссылочным нормативно-техническим документам, содержащимся в ГОСТ для данного товара, если они имеют непосредственное отношение к товару. При заполнении заявки необходимо пользоваться актуальной на момент подачи заявки редакцией ГОСТ. 
Только в случае отсутствия ГОСТ, товары должны соответствовать требованиям ТУ конкретного производителя, при этом положения ТУ не могут противоречить положениям ГОСТ. Графу «Конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией предлагаемые участником» следует заполнять в соответствии с нормами действующих государственных стандартов или ТУ конкретного производителя.
