Приложение №1 к КООЗ

Согласовано:                                                                                                                                                                                                                                                    Утверждаю:

электронной подписью                                                                                                                                                                                                                    электронной подписью

Директор департамента городского хозяйства                                                                                                                        Заместитель директора МКУ «УЖКХ города Ишима»

Д.В. Лизунов                                                                                                                                                                                                                                                 В.Г. Краснощёк

Спецификация объекта закупки

при проведении электронного аукциона на выполнения работ по ремонту объекта  «Капитальный ремонт фасадов стадиона "Центральный", расположенный: Тюменская область, г.Ишим, ул.М.Горького, 22»

| № п/п | Описание объекта закупки *указываются показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться) |  |  |  | Предложение участника закупки Заполняется участником закупки в соответствии с Инструкцией по заполнению первой части заявки на участие в электронном аукционе (Раздел 3.2.2. Главы 3 Документации об электронном аукционе) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта закупки (товара) | Функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки (товара), единицы измерения | Эксплуатационные характеристики (при необходимости) | Количество | Указание на товарный знак (его словесное обозначение) (ПРИ НАЛИЧИИ), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии) | Наименование страны происхождения товара | Функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки (товара). Эксплуатационные характеристики (при необходимости), единицы измерения |
| 1. | Фасадная кассета | Материал должен быть тонколистовая оцинкованная сталь с полимерным покрытием, толщина не менее 1 мм. |  | 1248,54 м2 | Фасадная кассета «ИНСИ» ЗАО «ИНСИ» СТО 42481025 005-2006 | Россия | Фасадная кассета изготовлена из тонколистовой оцинкованной стали с полимерным покрытием 1,5 мм. Кассеты фасадные и комплектующие изделия к ним изготавливаются в соответствии с требованиями настоящего стандарта организации по рабочим чертежам и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке. В кассетах фасадных и комплектующих изделиях не допускаются :- повреждения и отслоения защитных покрытий; - загрязнения поверхности; - смятия продольных кромок; - выступающие заусенцы на кромках. |

Начальник отдела по капитальному ремонту

МКУ «УЖКХ города Ишима»                                                                                                                                       К.А. Самарцев