Рекомендованная Форма2.

СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ, ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, ЕГО БЕЗОПАСНОСТИ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРА, РАЗМЕРЕ, УПАКОВКЕ, ОТГРУЗКЕ ТОВАРА И ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ*ЛОТ №4 на выполнение работ по ремонту мягкой кровли по адресам :Братеевская ул.21 к.2,Алма-Атинская ул.д.8 к.1,Борисовские пруды д.12 корп.1,Борисовские пруды д.14 корп.5,Алма-Атинская ул.д.10 корп.1, Паромная ул.д.3,Паромная ул.д.7 к.3,Алма-Атинская ул.д.2, Братеевская ул.д.10 к.1.

| N п/п |  | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производитель) | Технические характеристики |  |  |  |  | Ед. изм. | Сведения о сертификации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Требуемый параметр |  | Требуемое значение | Значение, предлагаемое участником |  |  |  |
| 1 | МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ, РУБЕРОИД, С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ Конкретные показатели, характеристики товара (материала) представляются в отношении каждого вида из применяемых материалов. Требуется указать показатели и характеристики каждого вида материалов применяемых для производства работ в соответствии с требованиями, проектной,сметной, нормативной и технической документации) |  | Должно быть указание на торговую марку (товарный знак) или производителя | Марка |  | ФИЛИЗОЛ-Н,ФИЛИЗОЛ-В |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Общая площадь рулона рубероида |  | (15,00,5) |  |  | М2 |  |
|  |  |  |  | Разрывная сила при растяжении, более |  | 273 |  |  | Н |  |
|  |  |  |  | Масса покровного состава, более |  | 750 |  |  | г/м2 |  |
|  |  |  |  | Водопоглощение в течение 24 ч, менее |  | 3,0 |  |  | % по массе |  |
|  |  |  |  | Справочная масса рулона, менее |  | 27 |  |  | кг |  |
| 2 | МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ НА СТЕКЛООСНОВЕ КРОВЕЛЬНЫЙ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ Конкретные показатели, характеристики товара (материала) представляются в отношении каждого вида из применяемых материалов. Требуется указать показатели и характеристики каждого вида материалов применяемых для производства работ в соответствии с требованиями, проектной,сметной, нормативной и технической документации) |  | Должно быть указание на торговую марку (товарный знак) или производителя |  | Марка | Элабит-15 или Элабит -25 ТКП или ХКП |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Масса 1 кв.м | 3,4-3,8 |  | кг |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип основы | Стеклоткань или стеклохолст |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Разрывная сила при растяжении | 490(50)-390(40) |  | Н(кгс) |  |  |
|  |  |  |  |  | Масса вяжущего с наплавляемой стороны, более | 2,0+0,3 |  | кг/м2 |  |  |
| 3 | СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ ЛИСТОВАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ Конкретные показатели, характеристики товара (материала) представляются в отношении каждого вида из применяемых материалов. Требуется указать показатели и характеристики каждого вида материалов применяемых для производства работ в соответствии с требованиями, проектной,сметной, нормативной и технической документации) |  | Должно быть указание на торговую марку (товарный знак) или производителя |  | Класс толщины | П(повышенный) или 1 или 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Масса 1 м2 слоя покрытия, нанесенного с двух сторон | 142,5-855 |  | г |  |  |
|  |  |  |  |  | Толщина покрытия | 10-60 |  | мкм |  |  |
|  |  |  |  |  | Категория вытяжки | Н или Г или ВГ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Глубина сферической лунки | 6,9-8.5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Толщина, менее | 0,6 | 0,55 | мм |  |  |
|  |  |  |  |  | Размер | 700-710х1420-1430 |  | мм |  |  |
|  |  |  |  |  | Масса, менее | 4,5 |  | кг |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество перегибов, более | 5 |  |  |  |  |
| 4 | ВОРОНКИ ДЛЯ СБОРА АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ Конкретные показатели, характеристики товара (материала) представляются в отношении каждого вида из применяемых материалов. Требуется указать показатели и характеристики каждого вида материалов применяемых для производства работ в соответствии с требованиями, проектной,сметной, нормативной и технической документации) |  | Должно быть указание на торговую марку (товарный знак) или производителя |  | Диаметр, менее | 226 |  | мм |  |  |
| 5 | ЛЕНТА ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННАЯ Конкретные показатели, характеристики товара (материала) представляются в отношении каждого вида из применяемых материалов. Требуется указать показатели и характеристики каждого вида материалов применяемых для производства работ в соответствии с требованиями, проектной,сметной, нормативной и технической документации) |  | «АРМАФЛЕКС» или эквивалент Должно быть указание на торговую марку (товарный знак) или производителя |  | Размер: ширина(толщина), менее | 51(4) |  | мм |  |  |
|  |  |  |  |  | Длина, более | 14 |  | м |  |  |