Техническое задание

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Устройство видеоконтрольное | шт. | 5 |
|  |  | Блок питания | шт. | 5 |
|  |  | Устройство цифровой регистрации | шт. | 1 |
|  |  | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | м | 90 |
|  |  | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | м | 45 |
|  |  | МАТЕРИАЛЫ HЕ УЧТЕHHЫЕ ЦЕHHИKОМ |  |  |
|  |  | Видеорегистратор RVi-R08LA | шт. | 1 |
|  |  | Жесткий диск HDD SATA 2000 Гб | шт. | 1 |
|  |  | Видеокамеры уличные TVC-5031 | шт. | 2 |
|  |  | Видеокамеры внутренние купольные HVD-5051 IR | шт. | 3 |
|  |  | Монитор 19 дюймов | шт. | 1 |
|  |  | Кабель - канал | м | 45 |
|  |  | Кабель комбинированный КВК -В-2 2х0.5 | м | 90 |
|  |  | Блок питания АТ-12/30 | шт. | 5 |
|  |  | Разъемы BNC | шт. | 10 |
|  |  | Монтажные распред. коробки | шт. | 5 |