Куда: 652740, Кемеровская область,                                                                        «____»  _________20__ г.

г. Калтан, пр. Мира, 51.                                                                                              Рег. № ________________     
Кому: отдел закупок администрации 
Калтанского городского округа
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок, мы ________________________________

_____________________________________________________________________________________

(наименование участника: полное наименование для юридических лиц, Ф.И.О. для физических лиц)

в лице _______________________________________________________________________________,

(должность и Ф.И.О. уполномоченного лица)

действующего на основании ____________________________________________________________,

                                                    (Устава, доверенности или др. документов)

расположенного по адресу: _____________________________________________________________.

                                (юридический адрес (для юридического лица)),

                             (адрес регистрации (для физического лица))

Телефон, факс участника размещения заказа: ____________________________________________,   

Адрес электронной почты: ________________________________.

Банковские реквизиты участника размещения заказа:

ИНН__________________________________ КПП__________________________________________

Р/сч. __________________________________ в ____________________________________________

БИК__________________________________, К/сч. _________________________________________

предлагаем выполнить работы по монтажу системы видеонаблюдения в городской поликлинике, по адресу: г. Калтан, ул. Горького, 28, в соответствии с Вашим запросом котировок цен от 22 февраля 2013 г. № __________________, в соответствии с техническим заданием (приложение 1).
Цена должна оставаться фиксированной на протяжении всего срока выполнения муниципального контракта.
Стоимость работ ______________________________________________________________________________ 

                                                                                  (общая сумма в рублях, прописью) 

и включает в себя следующие расходы и налоги - ____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Гарантия качества - ______________________________________________________________
Срок и условия оплаты - ________________________________________________________

Место выполнения работ - _______________________________________________________________
Мы обязуемся, в случае признания нас победителем в проведении запроса котировок, заключить муниципальный контракт на выполнение работ по монтажу видеонаблюдения в городской поликлинике, по адресу: г. Калтан, ул. Горького, 28 на условиях настоящей котировочной заявки в соответствии с условиями и сроками поставок, приведенными в запросе котировок, и согласны с указанным порядком платежей.

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с протоколом о признании котировочной заявки выигравшей и с учетом условий, изложенных в запросе котировочной цены, будет выполнять роль обязательного договора между нами.

Мы признаем, что направление Заказчиком запроса котировки цен и представление исполнителем котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

С уважением, _________________________________________________________________________

_______________________________________        _________________     _______________________   

 (полное наименование должности)                            (подпись)                           (Ф.И.О.)

«____» _____________ 20__ г.                                                                                                                     

  М. П.
Приложение № 1

Техническое задание

	Монтаж системы видеонаблюдения в городской поликлинике, по адресу: г. Калтан, ул. Горького,28


	№ 

п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица 

измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	

	1. 
	Устройство видеоконтрольное
	шт.
	5

	2. 
	Блок питания  
	шт.
	5

	3. 
	Устройство цифровой регистрации
	шт.
	1

	4. 
	Провод в коробах, сечением до 6 мм2
	м
	90

	5. 
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм
	м
	45

	6. 
	МАТЕРИАЛЫ HЕ УЧТЕHHЫЕ ЦЕHHИKОМ
	
	

	7. 
	Видеорегистратор RVi-R08LA  (или эквивалент)*
	шт.
	1

	8. 
	Жесткий диск HDD SATA 2000 Гб
	шт.
	1

	9. 
	Видеокамеры уличные TVC-5031 (или эквивалент)**
	шт.
	2

	10. 
	Видеокамеры внутренние купольные HVD-5051 IR (или эквивалент)***
	шт.
	3

	11. 
	Монитор 19 дюймов
	шт.
	1

	12. 
	Кабель - канал
	м
	45

	13. 
	Кабель комбинированный КВК -В-2 2х0.5
	м
	90

	14. 
	Блок питания АТ-12/30 
	шт.
	5

	15. 
	Разъемы BNC 
	шт.
	10

	16. 
	Монтажные распред. коробки
	шт.
	5


Параметры эквивалентности:

* 

	Кол-во каналов
	8 канала (BNC)

	Кол-во аудио вх./вых.
	4 вх. / 1 вых. (BNC)

	Видеовыходы
	1 BNC / 1 VGA 

	Разрешение VGA
	800х600, 1024х768, 1280х720, 1280х1024

	Формат сжатия видео
	Н.264

	Формат сжатия аудио
	G.711A

	Тревожные вх./вых.
	8 вх./3 вых.

	Разрешение отображения
	704х576 – real time

	Разрешение и скорость записи
	704х576 – 50 к/c; 704x288 – 100 к/с; 352x288 – 200 к/с

	Кол-во, тип, максимальный объем HDD
	1 SATA до 2 Тб

	Длина файла записи
	1-120 минут (по умолчанию: 60 минут)

	Поиск по записи
	Время/дата, тревога, обнаружение движения

	Воспроизведение
	1, 4 и 8-канальное воспроизведение

	Управление воспроизведением
	Повтор, пауза, стоп, ускоренное и замедленное воспроизведение, покадровое воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, на весь экран

	Режим архивации
	USB Flash, USB HDD, через сеть

	RS-485
	Управление PTZ камерами видеонаблюдения 

	Функции PTZ
	Управление оптическим зумом и скоростью поворота камеры, более 40 протоколов управления устройствами PTZ, предустановки, вспомогательные функции. 3D позиционирование для видеокамер RVi-387 и RVi-389

	Работа по сети
	Встроенный web-сервер (IE, Google chrome, Firefox Mozilla). Сетевой клиент RVi PSS для Windows XP и Windows 7, OS Linux, MAC OS

	Поддержка мобильных устройств
	OS Symbian, OS Windows mobile, OS Android, OS Blackberry, OS Iphone

	Протоколы
	TCP/IP , DDNS, PPPOE, E-mail, FTP, NTP

	Удаленная работа по сети
	Наблюдение, просмотр архива, настройка системы, сброс файлов, просмотр журнала, функция «дополнительного потока»

	USB-интерфейс
	1 порт для USB-мыши, 1 порт для USB-устройств

	Источник питания
	DC 12 В (блок питания в комплекте)

	Габаритные размеры
	375x285x45 мм

	Вес
	3,25 кг

	Размещение
	Настольное


** 

	Стандарт видеосигнала
	Цветной (PAL)

	Встроенная ИК-подсветка
	Наличие

	Размер ПЗС матрицы, дюйм
	не менее 1/3''

	Разрешение по горизонтали, ТВЛ.
	Не менее 600

	Минимальная освещенность на объекте, Lx.
	0,1/0,0

	Режимы баланса белого
	AWB

	Автоматический электронный затвор AES
	1/50~1/110000

	Встроенный объектив
	Наличие

	Фокусное расстояние встроенного объектива, мм
	2.8~10

	BLC
	Наличие

	Рабочая температура, град.
	-45ºC~50ºC

	Напряжение питания, В
	12

	Габаритные размеры, мм
	Ø83х207мм

	Тип корпуса
	в кожухе

	Объектив
	варифокальный

	Внешняя регулировка
	Наличие


*** ·  Климатическое исполнение - Внутреннее

·  Стандарт видеосигнала -  Цветной (PAL)

·  Встроенная ИК-подсветка - Наличие

·  Размер ПЗС матрицы, дюйм – не менее 1/3" 

·  Разрешение по горизонтали, ТВЛ.  – не менее 540

·  Минимальная освещенность на объекте, Lx. -  0,1/0,0 Лк

·  Режимы баланса белого - AWB

·  Автоматический электронный затвор 

·  Фокусное расстояние встроенного объектива, мм – не менее 3,6

·  BLC -  Наличие

·  Рабочая температура -  -10ºC~45ºC

·  Напряжение питания, В - 12 V 

·  Габаритные размеры - Ø94х73 мм

·  Тип корпуса - Купольный

