Выражаем согласие на выполнение работ, соответствующих требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе.

«Предложение о качестве работ» 
	№ п/п 
	Ссылка на номер позиции пунктов технического задания, по которым участник предлагает отличные технические (технологические) решения
	Подробное описание характеристик по предлагаемым участникам техническим (технологическим) решениям, используемым участником при выполнении работ
	Фирменное наименование (марка, вид

и т.д.), предлагаемых материалов (комплектующих и оборудования)

	1 
	2 
	3 
	4 

	1
	Локальная смета №1, раздел 2, пункт 1
	Область применения праймера

Предназничен для подготовки поверхности перед наплавлением битумных рулонных материалав. Функция такой подготовки заключается в следующем: заделыание праймером микротрещен из за которых начинается разрушение основания, очищение от пыли и  что особено важное - это способствует лучшего сцепления с поверхностью кровельного материала.
	Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №01


	2
	Локальная смета №1, раздел 2, пункт 2

	Биполь ЭПП и ЭКП (основа полиэстер)
Полиэстер это основа премиум классаматериал, полиэстер не только крепкий на разрыв, но и может так же ратягиваться, что очень может помочь приэксплуатации подвижных конструкций
Когда перед Вами стоит задача сделать качественную гидроизоляцию кровли где-то на 10-15 лет, при этом она часто эксплуатируется, то Биполь ЭКП подходит Вам как нельзя лучше. Материал имеет прочную и эластичную основу, сверху имеет защитную крошку и кроме того сам битумный состав модифицированный, именно он позволяет служить гидроизоляции так долго. 
	ТехноНИКОЛЬ Биполь ЭКП

Применяется для верхнего слоя кровельного ковра и имеет прочную и эластичную основу полиэстер. Гибкость на брусе R = 25 мм , не выше - 15ºC, теплостойкость + 85ºC, температура хрупкости битумного слоя до - 25ºC*

ТехноНИКОЛЬ Биполь ЭПП

Подкладочный материал, на прочной и эластичной основе полиэстер.
Гибкость на брусе R = 25 мм , не выше - 15ºC, теплостойкость + 850C, температура хрупкости битумного слоя до - 25ºC*


