| 3 Провод соединительный | КВК-2П 2х0,75 Кабель для внешней прокладки (RG-59+2x0.75)- | Климатическое исполнение | ГОСТ 15150 | ГОСТ 15150 |  | 5440 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жила | медная проволока | медная проволока |  |  |
|  |  | число жил | не менее 2 | не менее 2 | шт. |  |
|  |  | Изоляция | ПВХ | ПВХ |  |  |
|  |  | Строительная длина | не менее 200 | не менее 200 | м |  |
|  |  | Рабочее напряжение | до 660 | до 660 | В |  |
|  |  | Номинальное сечение | 0,5-4,0 | 0,5-4,0 | мм2 |  |
|  |  | Диапазон температур эксплуатации | от -40 до +75 | от -40 до +75 | °C |  |
|  |  | Гарантийный срок | не менее 2 | не менее 2 | год |  |
|  |  | Срок службы | не менее 6 | не менее 6 | год |  |
|  |  | Пожаростойкость | Не распространяет горение | Не распространяет горение |  |  |
|  |  | Установленная безотказная наработка | не менее 5000 | не менее 5000 | ч |  |

| Технические характеристики |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| Требуемый параметр | Требуемое значение | Значение, предлагаемое участником |  |

Вот что написал Заказчик: Извещение о допуске/отклонении первой части заявки эл. аукциона № 0373200068613000014

Уведомляем Вас о том, что вашей заявке  №……, номер в протоколе 11 'отказано в допуске к участию' в эл. аукционе № 0373200068613000014 Причина отказа: - в заявке отсутствуют конкретные показатели товара, используемого для выполнения работ, в соответствии со значениями, установленным ч. VI Техническое задание документации об открытом аукционе в электронной форме (п. 3 ч. 4 ст. 41.8 94-ФЗ), а именно: файл Согласие.docx п.3  в параметр Номинальное сечение Отклонение на основании п. 2 ч. 4 ст. 41.9 94-ФЗ

Кстати номинальное сечение провода составляет 0,75 мм2 это указано в товарном знаке провода, в строке же (значение предлагаемое участником) мы указали тот диапазон сечения, который устраивает заказчика, то есть предлагаемый нами товар входит в тот диапазон, который установил Заказчик, а значит соответствует технической части или может я не прав, поясните?