Раздел 3. Приложения (Описание объекта закупки и проект договора)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. Описание объекта закупки
на оказание услуг по очистке кровель зданий для  Челябинского института путей сообщения

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Настоящее техническое задание определяет технические и организационные требования при оказании услуг по обслуживанию и очистке кровель зданий, выступающих элементов фасада и козырьков входов в здания от снега и наледи для Челябинского института путей сообщения, которые оказываются.

Целью оказания услуг является:

- обеспечение надлежащего содержания кровель зданий в зимний период;

- исключение накопления снега на строениях, а также выступающих элементов фасада и козырьков входов в строение;

- исключение образования наледи и сосулек на кровлях строениях, а также выступающих элементов фасада и козырьков входов в строение;

- предотвращение несчастных случаев.

2. Адреса мест выполнения работ, характеристика здания и кровли, подлежащей очистке: 
- г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 56 (четырехэтажное Г-образное здание). Кровля: двускатная из металлочерепицы и куполом в центре из кровельного железа. Высота от отмостки до кровли примерно 16 метров. Примерный объем площади, подлежащей уборке 

- г. Челябинск, ул. Свободы, 106 «б» (двухэтажное здание). Кровля: односкатная из профилированного стального настила. Высота от отмостки до кровли примерно 12 метров.

3. Срок оказания услуг (действия договора):  с момента подписания договора до 31 марта 2018 года.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ:

4.1. При оказании услуг Исполнитель обязан соблюдать:

- соблюдение требований, предъявляемых к оказанию услуги (требования безопасности при

выполнении работ на высоте, верхолазных работ изложенных в «Межотраслевых правилах по

охране труда при работе на высоте. ПОТ РМ – 012 – 2000», «Постановлении Государственного

комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству №2 от 8 января 2003 года»).

- санитарные нормы и правила техники безопасности и требования пожарной безопасности при

оказании услуг.

До начала оказания услуг сотрудники Исполнителя должны пройти инструктаж по технике безопасности у Заказчика, и расписаться в акте допуска на работы по объектам Заказчика. 

4.2.Работы выполняются при обязательном применении рабочими монтажных предохранительных поясов и прочной страховочной верёвкой. Контроль выполнения работ по очистке кровли осуществляется Заказчиком.

4.3. Перед началом оказания услуг Исполнитель проводит охранные мероприятия, обеспечивающие безопасность прохода пешеходов и движения автотранспорта:

выставляет ограждение, обеспечивает оцепление зоны возможного падения снега и наледи с  кровли, а также выступающих элементов фасада и козырьков входов в здания, во время оказания услуг с использованием необходимого количества дежурных из числа сигнальщиков своих сотрудников.

4.4. Исполнитель использует собственные инструменты и другой инвентарь, необходимый для оказания услуг.


Материалы и оборудование Исполнителя должны удовлетворять требованиям стандартов

качества, безопасности, санитарным и гигиеническим нормам, действующим на территории РФ.

Очистка кровель выполняется только деревянными или пластмассовыми лопатами.

Применение стальных лопат и скребков для очистки снега, ломов для скола льда с кровель

категорически запрещается, т. к. это разрушает кровельные покрытия и карнизы.

4.5. Услуги по обслуживанию и очистке кровель от снега и наледи включают в себя:

− регулярная очистка кровель строения, а также выступающих элементов фасада и  козырьков входов в строение, по всей площади кровли от снега, наледи и сосулек не допуская их накопления. Очищать кровлю от снега следует со всех ее скатов, начиная от карнизов к  коньку, равномерно, не допуская перегрузки от снега отдельных участков;


− при перепадах температур наружного воздуха с переходом на положительные должны быть полностью очищены кровельное покрытие, желоба, свесы;


− при сбрасывании снега и сколе сосулек с крыш следует обеспечить сохранность выступающих элементов зданий, кондиционеров, реклам, вывесок-растяжек, электронных и телефонных проводов, а также зеленых насаждений и элементов благоустройства;


− запрещается сбрасывать снег, лед и мусор в воронки и водосточные трубы;


− очистка кровель строения от наледеобразований на сторонах кровли, а также выступающих элементов фасада и козырьков входов в строение выходящие на пешеходные зоны,

производится немедленно.

4.6. Не допускается накопления снега и наледи на кровлях строения.

4.7. Снежные свесы с кровли и карнизов, сосульки, наледь, представляющие угрозу пешеходам

или транспортным средствам, должны быть ликвидированы Исполнителем немедленно.
4.8. Исполнитель должен предупреждать Заказчика о планирующейся очистке кровли не

позднее, чем за 10 часов до начала оказания услуг.

4.9. Исполнитель несёт ответственность за сохранность остеклений окон и витражей, в процессе

оказания услуги, также за причинение вреда жизни и здоровья третьих лиц, как во время работ, так и при неисполнении и (или) ненадлежащим исполнении договора.

a. Данный комплекс услуг должен обеспечивать требования районных служб административно-технической инспекции по качеству и своевременности оказываемых услуг.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Перед началом оказания услуг и на заключительном этапе представитель Исполнителя совместно с представителем Заказчика оформляет акт осмотра (передачи) кровли, а также выступающих элементов фасада и козырьков входов в строение, с обязательным указанием в  нем обнаруженных дефектов и повреждений кровли здания и ее конструктивных элементов по каждому объекту.

5.2. Исполнитель берет на себя ответственность за физическую целостность кровли строения, а  также выступающих элементов фасада и козырьков входов в строение и обязуется покрыть

убытки по ремонту кровли, а также выступающих элементов фасада и козырьков входов в  строение, оградительных решеток, либо отремонтировать своими силами в случае порчи кровли Исполнителем во время оказания услуг.

5.3. Заказчик в журнале регистрации оказания услуг совместно с представителем Исполнителя

по каждому выходу оказания услуг после завершения оказания услуг производит запись с  указанием даты, объема и качества оказания услуг. Представитель Исполнителя подписывает

данную запись в журнале регистрации.

5.4. Оплата выполнения работ, оказания услуг безналичный расчет происходит по факту выполнения работ, на основании Акта подписанного с обеих сторон.

5.8. Заказчик не обязан предоставлять  Исполнителю помещения для складирования инвентаря

материалов и переодевания рабочих.

5.9. Исполнитель обязуется в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ

или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в 

известность Заказчика с составлением соответствующего двустороннего акта. В случае отсутствия акта задержка (невыполнение) работ считается необоснованной.

5.10. Исполнитель обязан произвести работы по очистке кровель от снега и наледи в течение

одних суток с момента выпадения осадков и образования сосулек. По окончании работ сдать работы представителям

Заказчика и в пятидневный срок оформить приемо-сдаточный акт.

5.11. Зона сброса снега и наледи должна быть огорожена до начала производства работ.

5.12.В непосредственной близости от зоны сброса обязаны находиться дежурные представители Исполнителя (сигнаьщики), не допускающие в зону сброса пешеходов и автомобили.

5.13. Сотрудники, выполняющие очистку кровель, должны быть оснащены средствами радиосвязи, с целью исключения случаев травматизма на объекте Заказчика.

5.14. Исполнитель несет ответственность за все случаи травматизма на рабочем месте, ведет журнал по технике безопасности.

5.15. Режим выполнения работ: очистка кровли должны быть произведена до 08-00 часов немедленно при образовании наледи, сосулек, снежных шапок и наметов (без выходных и  праздничных дней).

5.16. Работы производятся бригадой не менее 4 человек в течение рабочего дня.

5.17. При повреждении кровли, воронок, водосточных труб, архитектурных украшений и 

кондиционеров, Исполнитель обязан восстановить поврежденные места за свой счет.

5.18. Исполнитель назначает лицо, ответственное за своевременную и качественную уборку

территории, организацию оказания услуг, соблюдение технологии уборки.

5.19. Исполнитель своевременно направляет своего представителя в организацию Заказчика по его вызову во всех случаях некачественного оказания услуг. 

6. Схемы конфигурации зданий и места на кровле, требующие обязательной очистки от снега, при поступлении заявки.
[image: image8.jpg]ecmmmHOXIIdQ "LUA

yn. Usunnunra,58



[image: image9.jpg]772

Ba 2 70 1547

yn. Ceobodebl, 106-6




           1 и 2 – нижний и верхний пояс над главным входом

           3 и 4 – правый и левый скат с купольной частью кровли

           5 – прямой участок кровли шириной 1 м и длиной 10 м

           6 и 8 – ендовы с внутренней стороны двора

           7 – навес над запасным выходом во внутренний двор

           9 – кровля над проходом между зданиями ул. Цвиллинга, 56 и ул. Цвиллинга, 58

[image: image10.jpg]



             1 – крыша главного входа в здание;  2, 3, 5 и 6 – крыши эвакуационных выходов

              4 – кровля над аудиторией № 208. 
Место оказания услуг: 

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 56, ул. Свободы, 106 «б»
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг:

с момента подписания договора до 31.03.2018 года.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.  ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНЫ (РАСЧЕТ) НА ОСНОВАНИИ 
КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПОСТАВЩИКОВ
на оказание услуг по очистке кровель зданий для  Челябинского института путей сообщения

	Используемый метод определения цены договора с обоснованием:
	Метод сопоставимых рыночных цен



	Дата подготовки обоснования цены договора: «09» декабря 2016г.



	Расчет НМЦК
	Начальная (максимальная) цена контракта на оказание услуг по очистке кровель зданий для  Челябинского института путей сообщения

определяется методом сопоставимых рыночных цен.
Для определения цены контракта были направлены запросы ценовой информации 5-ти предполагаемым поставщикам, ценовая информация получена от 3-х предполагаемых поставщиков в течение 2-х рабочих дней после направления запроса.
Поскольку ответы на запросы ценовой информации были даны в соответствии с выставленными Заказчиком условиями и по форме, представленной Заказчиком, считаем предложенные товары идентичными.

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчетах НМЦК, определяем коэффициент вариации (п.3.20 Методических рекомендаций по определению начальной (максимальной) цены контракта, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567) по формуле:

[image: image1.wmf]    100

V

ц

s

=*

<>

,

где:

V - коэффициент вариации;

[image: image2.wmf](

)

2

1

  <

 = 

  1

n

i

i

цц

n

s

=

->

-

å

 - среднее квадратичное отклонение;

[image: image3.wmf]i

ц

 - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

n - количество значений, используемых в расчете.

Для оказания услуг по очистке кровель зданий для  Челябинского института путей сообщения

цена товара:

1 коммерческое предложение (№ 42 от 07.11.16) –Ц1 = 480 000,00 рублей.

2 коммерческое предложение (№43 от 08.11.16)  – Ц2 = 549 6000,00 рублей;

3 коммерческое предложение (б/н  от 09.12.16)  – Ц3 = 570 000,00 рублей; 

1. Определяем среднее арифметическое:

(480 000,00 +549 6000,00 + 570 000,00)/3 = 533 200,00

2. Рассчитываем среднее квадратичное отклонение:

(480 000,00 -533 200,00)2 + (549 6000,00 -533 200,00)2 + (570 000,00 -
533 200,00)2 =  4 453 440 000,00

4 453 440 000,00/(3-1) = 2 226 720 000,00


[image: image4.wmf]00

,

226720000

= 47 188,13

3. Определяем коэффициент вариации:

(47 188,13/533 200,00) х 100 = 8,85%
8,85< 33
Вывод: Значение коэффициента вариации 8,85 %, оно не превышает 33%, значит, совокупность ценовых значений является однородной. Значит, цены Ц1, Ц2, Ц3 можно принять к расчету.
Рассчитываем НМЦК:

НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по формуле:

[image: image5.wmf]рын

1

v

НМЦК =   

n

i

i

ц

n

=

*

å

,

где:

[image: image6.wmf]рын

НМЦК

 - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

[image: image7.wmf]i

ц

 - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, определяемых в соответствии с пунктом 3.17 Методических рекомендаций по определению начальной (максимальной) цены контракта, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567. 

В настоящем расчете коэффициенты (индексы) пересчета цен услуг не применялись, потому что запросы ценовой информации были получены позднее, чем за 6 (шесть) месяцев до начала расчета. 

НМЦКрын = 1/3(480 000,00 +549 6000,00 + 570 000,00)= 533 200,00 рублей
В соответствии со ст. 72 Бюджетного кодекса от 31.07.1998 N 145-ФЗ, в пределах лимитов бюджетных обязательств, начальная максимальная цена составляет: 
480 000 (четыреста восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.  




ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР №_________

на оказание услуг по очистке кровель зданий для  Челябинского института путей сообщения

г. Екатеринбург      


                                                         «_____»_____________ 2016 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения», именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице ____________________, действующего на основании _________, с одной стороны, и  _____________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель в лице _________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» (действуя на основании результатов размещения заказа в форме электронного аукциона, утвержденных Протоколом № ____ от «___» _________ 2016 г.), заключили договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
            1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги  по очистке кровель зданий для  Челябинского института путей сообщения соответствии с настоящим договором и Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору),  являющимся неотъемлемой частью  настоящего Договора. 
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.3. Места оказания услуг: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 56, ул. Свободы, 106 «б»
2. Стоимость услуг и порядок расчетов
2.1. Общая стоимость оказания услуг составляет   - __________ (______________________) руб. 00 коп., в том числе НДС (__%) - _________ (_______________________) руб. 00 коп. в соответствии с расчетом стоимости услуг (Приложение №2).
2.2. Цена договора включает в себя: все расходы Исполнителя, производимые им в процессе оказания услуг, в том числе затраты на оборудование и инвентарь, средства индивидуальной защиты, спецодежды (униформы), расходных материалов , химических средств, используемых Исполнителем для оказания услуг, налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей для данного вида услуг.

2.3. Цена Договора является твёрдой фиксированной на весь период исполнения Договора и не подлежит изменению за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации о размещении заказов, а также случаев выполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору ненадлежащим образом. При отсутствии потребности в части оказанных услуг цена договора подлежит пропорциональному уменьшению.

2.4. Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по фактически оказанным услугам (за отчетный период) в течение 20  банковских дней, после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг и представления Исполнителем счета на оплату и счетов-фактур (если оформление счет-фактуры предусмотрено ст. 169 гл.21 НК РФ).
2.5. Источник финансирования: внебюджетные средства. 
2.6. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без уменьшения объемов оказываемых услуг. Непредусмотренные настоящим договором оказанные Исполнителем услуги оплате не подлежат.
2.7. В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в договор включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.
2.8. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента полного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
         2.9. Стоимость услуг, подлежащая оплате Заказчиком по настоящему Договору, подлежит уменьшению путем удержания неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств со стороны Исполнителя
3. Сроки оказания услуг и гарантии качества
         3.1. Срок (периоды) оказания услуг, предусмотренные п. 1.1 настоящего договора – 
с момента подписания договора до 31.03.2018 года.
4. Порядок приёмки услуг

4.1. По окончании отчетного периода Исполнитель представляет Заказчику  Акт сдачи-приёмки оказанных услуг. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки оказанных услуг.
4.2. Исполнитель направляет Акт сдачи-приёмки оказанных услуг  для подписания за 5 рабочих дня до  начала приёмки результата оказываемых услуг.  

4.3. В назначенный день лицо, осуществляющее общее руководство всеми видами работ Исполнителя осуществляет сдачу результата оказываемых услуг лицу ответственному за приемку работ по данному Договору Заказчика.

4.4. В случае выявления недостатков оказанных услуг Заказчик имеет право не подписывать Акт сдачи-приёмки оказанных услуг, при этом Заказчиком направляется мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приёмки оказанных услуг. Оплата услуг производится в размере пропорциональном фактически оказанным услугам, уменьшенным на сумму штрафных санкций и расходов Заказчика в соответствии с п.6.7 настоящего Договора.

                             4.5. Исполнитель устраняет недостатки своими силами и средствами, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика. 

5.Права и обязательства сторон

5.1. Исполнитель обязуется:

5.1.1. Оказать услуги, предусмотренные п. 1.1. настоящего Договора, лично с необходимым качеством и в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору.  

5.1.2. Привлекать при выполнении своих обязательств по настоящему Договору таких специалистов, квалификация и компетентность которых позволяет осуществлять порученную им работу.

5.1.3. Обеспечить постоянный контроль за качеством и своевременным оказанием услуг.

5.1.4. Провести дополнительные мероприятия по устранению недостатков в случае, если оказываемая услуга выполнена без надлежащего качества и (или) не в полном объёме в сроки, установленные Заказчиком  в Акте о проведении дополнительных мероприятий по устранению недостатков и без дополнительной оплаты со стороны Заказчика. 


5.1.5. Информировать Заказчика за 10 (дней) о любых обстоятельствах и изменениях, имеющих место у Исполнителя и влияющих на оказание услуг. До начала оказания услуг Исполнитель обязуется совместно с Заказчиком провести осмотр Объекта с целью уточнения нормирования услуг.

5.1.6. До начала оказания услуг Исполнитель обязуется предоставить Заказчику документы, подтверждающие наличие у сотрудников Исполнителя и у других привлекаемых Исполнителем для исполнения Договора физических лиц (далее – сотрудники Исполнителя) личных медицинских книжек с подтверждением прохождения медицинских осмотров в установленном порядке и справок об отсутствии судимости, позволяющих находиться и осуществлять деятельность на территории Заказчика. 


5.1.7. Исполнитель обязуется в случае привлечения для исполнения Договора новых сотрудников Исполнителя не менее чем за два рабочих дня предоставлять Заказчику документы, предусмотренные пунктом № 5.1.6. Договора, на новых сотрудников Исполнителя.


5.1.8. Не имеющие российского гражданства сотрудники Исполнителя должны иметь полный пакет документов согласно миграционному законодательству Российской Федерации. Неисполнение данного условия Договора является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.


5.1.9. До начала оказания услуг Исполнитель обязуется согласовать с Заказчиком внешний вид спецодежды (униформы) сотрудников Исполнителя. При нарушении согласованного сторонами внешнего вида сотрудников Исполнителя Исполнитель обязуется по требованию Заказчика незамедлительно устранить нарушение, в том числе путем замены сотрудника Исполнителя. При неисполнении требования Заказчика Заказчик имеет право не допустить сотрудника Исполнителя на Объект.


5.1.10. Доставка имущества Исполнителя на Объект и вынос его из Объекта осуществляется после согласования сторонами даты, времени, вида имущества Исполнителя.

5.1.11. Исполнитель обязуется вести графики контроля оказания услуг, размещенные Заказчиком в зданиях, указанных в Техническом задании.
          5.2. Заказчик обязуется:
5.2.1. По окончании выполнения услуг произвести приёмку и оплату оказанных Исполнителем услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.
6. Порядок обмена юридически значимыми сообщениями

6.1. Стороны настоящего договора обязуются производить обмен юридически значимыми сообщениями (далее - «сообщения»), определенными ст. 165.1 ГК РФ, по следующим реквизитам:

Для Исполнителя:

- адрес (местонахождения):________________________________________________________;

-
 адрес для почтовых отправлений:___________________________________________;

-
телефон:___________________________________________;

-
 факс:______________________________________________;

-
адрес электронной почты:_____________________________.

Для Заказчика:

-
 адрес (местонахождения):__________________________________________________;

-
адрес для почтовых отправлений:____________________________________________;

-
телефон:___________________________________________;

-
 факс:_____________________________________________;

-
адрес электронной почты:____________________________.

6.2. Стороны по выбору обмениваются сообщениями посредством почтовой, телефонной, факсимильной, телеграфной, электронной (с использованием электронного почтового ящика) связи, курьером или переданы лично по приведенным в п. 6.1. настоящего договора адресам.
Для претензий способ передачи предусмотрен п. 9.3. настоящего Договора.
6.3. Сообщения, отправленные посредством почтовой связи, отправляются заказной почтовой корреспонденцией с уведомлением о вручении ее адресату. Сообщение считается доставленным при возврате отправителю уведомления с отметкой о получении корреспонденции адресатом, а также в случае возврата корреспонденции с отметкой «Истек срок хранения».

6.4. При передаче Стороной сообщения с использованием телефонной связи сообщение считается доставленным при его получении представителем второй Стороны. Стороной-отправителем в письменной форме составляется телефонограмма, в которой указываются время, дата, текст сообщения, должность, Ф. И. О., подпись лица, передавшего сообщение, а также должность, Ф. И. О. лица, принявшего сообщение.

6.5. Сообщение, отправленное посредством факсимильной связи, считается принятым адресатом при наличии отчета о передаче соответствующего факса, выводимого факсимильным аппаратом отправителя.

6.6. Сообщение, отправленное курьером или лично, считается принятым адресатом при наличии отметки о его доставке и получении представителем Стороны получателя.

6.7. Юридически значимое сообщение считается доставленным и в иных случаях, если оно поступило Стороне, которой оно было направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было вручено или Сторона не ознакомилась с ним.

6.8. Стороны признают юридическую силу за юридически значимыми сообщениями, полученными путем обмена скан-копиями по электронной почте, а также равенство юридической силы таких сообщений с оригиналами документов, оформленных на бумажных носителях.

6.9. Стороны обязуются ограничить доступ посторонних лиц к своим электронным почтовым ящикам. Стороны презюмируют, что именно Сторона, с чьего электронной почтового ящика направлено сообщение, его направила.
6.10. В случае изменения реквизитов Сторон, указанных в настоящем разделе, Сторона, у которой произошли такие изменения, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения направить другой Стороне дополнительное соглашение о внесении изменений в договор с указанием новых реквизитов.


На Сторону, нарушившую данную обязанность, возлагаются все неблагоприятные последствия и риски отсутствия у другой Стороны актуальной информации, включая информацию об адресе для направления соответствующих заявлений. В частности, все юридически значимые сообщения считаются доставленными, а их юридические последствия возникшими при условии доставки сообщений по предыдущему доведенному до отправителя адресу получателя.
7.Отвественность сторон

7.1. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в следующем размере:

10% цены договора в случае, если цена договора не превышает 3 млн. руб.;

5 % цены договора в случае, если цена договора составляет от 3 млн. руб. до 50 млн. руб.

1 % цены договора в случае, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

0,5 % цены договора в случае, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

7.2. За нарушение установленного срока исполнения обязательства (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренного настоящим Договором, Исполнитель уплачивает Заказчику за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, пеню в размере 0,1 % от стоимости договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим договором и фактически исполненных Исполнителем по формуле в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

7.3. За ненадлежащее исполнением Заказчиком обязательств по договору, за исключением просрочки исполнения обязательств, Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в следующем размере:

2,5 % цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. руб.;

2 % цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 3 млн. руб. до 50 млн. руб.;

1,5 % цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. руб.;

0,5 % цены Договора в случае, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты Заказчиком пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего за днем исчисления установленного Договором срока исполнения обязательства по формуле в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.
7.5. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождают виновную сторону от выполнения своих обязательств, за исключением случая расторжения договора.

7.6. Неустойка (штраф, пени) за ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств является бесспорной и уплачивается путем ее удержания из стоимости услуг, подлежащих оплате Заказчиком по настоящему договору.

7.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате оказанных услуг по настоящему договору Заказчик несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

7.8. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за причинение вреда имуществу, деловой репутации, перед третьими лицами за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу как во время оказания услуг, так и в течении срока действия настоящего Договора.

8. Действие обстоятельств непреодолимой силы
          8.1. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, пожары, землетрясения, наводнения и другие стихийные природные бедствия, срок исполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается на период действия обстоятельств непреодолимой силы.
           8.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом и(или) торгово-промышленной палатой, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

            8.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Для разрешения споров, связанных с нарушением Сторонами своих обязательств по настоящему договору либо иным образом вытекающих из договора, применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой стороне письменную претензию с изложением своих требований.


При необходимости к претензии прилагаются документы, подтверждающие выявленные нарушения, и документы, удостоверяющие полномочия представителя Стороны - отправителя претензии.

9.2. Срок рассмотрения претензии - 10 (десять) календарных дней со дня ее получения. Если в указанный срок требования полностью неудовлетворены, Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в суд.

9.3. Претензии  могут быть направлены Сторонами друг другу одним из нижеперечисленных способов:


— письмом на электронный почтовый ящик (e-mail) - при этом подтверждением такого направления является сохраненная отправившей стороной в ее электронном почтовом ящике скан-копия претензии в формате PDF, JPEG, TIFF или PNG, а также распечатанная бумажная версия отправленного сообщения - такое письмо считается полученным адресатом на следующий календарный день после его отправки;


— ценным письмом с описью вложения по адресу места нахождения (места жительства) Стороны;


— передача лично Стороне или его уполномоченному представителю под роспись либо по передаточному акту.
9.4. Стороны допускают представление скан-копий документов и иных юридически значимых сообщений, направленных и полученных в рамках настоящего договора по электронной почте, в качестве доказательств при разрешении споров.
9.5. В случае если Сторонам не удалось достигнуть соглашения по спорному вопросу, либо Сторона, получившая претензию, не ответила на нее в предусмотренный срок, споры подлежат разрешению по месту нахождения истца в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
10. Срок действия договора и другие условия
10.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

10.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

10.2.1. В случае неисполнения / ненадлежащего исполнения Договора Исполнителем Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.

10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

10.4. Стороны признают, что факсимильные копии имеют юридическую силу до подтверждения их подлинниками.

10.5. Стороны согласовали считать неотъемлемыми частями Договора Приложение № 1 Техническое задание.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.7. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11. Условия обеспечения исполнения договора и обеспечения гарантии
   11.1.1. Настоящий договор заключается только после предоставления участником электронного аукциона, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, включенной в предусмотренный ст. 176.1 НК РФ перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения или внесением Заказчику денежных средств в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящей части способов определяется таким участником самостоятельно.

11.1.2. В ходе исполнения договора Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.
 11.2 Банковская гарантия:

11.2.1. Банковская гарантия может быть предъявлена гаранту для выплаты суммы обеспечения исполнения обязательства по решению Заказчика как в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Исполнителем любых своих обязательств по договору, так и в случае расторжения договора, одностороннего отказа от Договора.

   11.2.2. Требование Заказчика к гаранту включает в себя все штрафные санкции, пени, неустойки, вытекающие из существа договора, понесенные Заказчиком убытки в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств Исполнителем, в том числе вызванные расторжением договора, отказом от исполнения договора, а также не исполнение (ненадлежащее исполнение) Исполнителем гарантийных обязательств по Договору. 

    11.2.3. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения договора банковскую гарантию в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня ее поступления.

     11.2.4. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчиком является:

 1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;

 2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в ч.ч. 2, 3 ст. 45 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении исполнителя, документации о закупке, проекте договора, который заключается с единственным исполнителем.

11.2.5. В случае отказа в принятии банковской гарантии Заказчик в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня ее поступления, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

11.2.6. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или закрытом аукционе либо в качестве обеспечения исполнения договора, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. Дополнительные требования к банковской гарантии, порядок ведения и размещения в единой информационной системе реестра банковских гарантий, форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются Правительством Российской Федерации. При выдаче банковской гарантии банк предоставляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий.

11.2.7. В реестр банковских гарантий включаются следующие информация и документы:

1) наименование, место нахождения банка, являющегося гарантом, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика;

2) наименование, место нахождения исполнителя, являющегося принципалом, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика;

3) денежная сумма, указанная в банковской гарантии и подлежащая уплате гарантом в случае неисполнения участником закупки в установленных случаях требований настоящего Федерального закона;

4) срок действия банковской гарантии;

5) копия заключенного договора банковской гарантии;

6) иные информация и документы, перечень которых установлен Правительством Российской Федерации.

11.2.8. Указанная в п. 10.2.7. Договора информация и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка.

11.2.9. Банк, выдавший банковскую гарантию, не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой ее выдачи, или дня внесения изменений в условия банковской гарантии включает указанные в ст. 11.2.7. Договора информацию и документы в реестр банковских гарантий.

11.2.10. В случае, предусмотренном извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, проектом договора, заключаемого с единственным исполнителем, в банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

 11.3 Внесение денежных средств: 

 11.3.1. Внесение денежных средств в виде способа обеспечения обязательства должно быть перечислено Исполнителем до подписания настоящего договора с предоставлением Заказчику документов, подтверждающих внесение указанных средств.

11.3.2. Возврат внесенных денежных средств осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента исполнения всех обязательств по Договору надлежащим образом на основании письменного обращения Исполнителя,  подписанного собственноручной подписью исполнительного органа (руководителя) участника размещения заказа и заверенного оттиском оригинала печати участника размещения заказа.  

 11.3.3. Заказчик вправе удержать сумму внесенных денежных средств или их часть, обеспечивающих исполнение настоящего договора, в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения)  договора Исполнителем, а также в случае расторжения настоящего договора, одностороннего отказа от исполнения настоящего договора, повлекших убытки Заказчика. 

 11.4. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Исполнителем обязательств по Договору, расторжения Договора, одностороннего отказа от его исполнения, повлекших убытки Заказчика:

    -  если Исполнителем был выбран способ обеспечения исполнения договора в виде внесения денежных средств, то указанные средства возвращаются Исполнителю соразмерно выполненным надлежащим образом обязательствам по Договору. 

    -  если Исполнителем был выбран способ обеспечения исполнения договора в виде банковской гарантии, то Заказчик обращается в банк-гарант за выплатой денежных средств соразмерно выполненным надлежащим образом обязательствам по Договору. 
12. Соблюдение антикоррупционного законодательства

12.1. Стороны обязуются соблюдать применимое законодательство по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, включая, помимо прочего, любые и все следующие законы и постановления, принятые во исполнение таких законов (с учетом изменений и дополнений, периодически вносимых в такие законодательные акты) («Антикоррупционное законодательство»):

(a)
Федеральный закон № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 г. «О противодействии коррупции».

(b)
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

12.2. При исполнении своих обязательств Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники обязуются не совершать каких-либо действий (отказываются от бездействия), которые противоречат требованиям Антикоррупционного законодательства, в том числе, воздерживаются от прямого или косвенного, лично или через третьих лип предложения, обещания, дачи, вымогательства, просьбы, согласия получить, и получения взяток в любой форме (в том числе, в форме денежных средств, иных ценностей, имущества, имущественных прав или иной материальной и/или нематериальной выгоды) в пользу или от каких-либо лиц для оказания влияния на их действия или решения с целью получения любых неправомерных преимуществ или с иной неправомерной целью.

12.3. При выявлении одной из Сторон случаев личной заинтересованности аффилированных лиц или работников Сторон, приводящей или могущей привести к конфликту интересов той или иной стороны настоящего договора, она обязуется в письменной форме уведомить об этих нарушениях другую Сторону.
13. Адреса и банковские реквизиты сторон 
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения»


Адрес: 620034, г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, 66.

ИНН 6659014366 КПП 665901001 

Плательщик:

ЧИПС УрГУПС

Адрес: Россия, 454091 г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 56

ИНН/КПП 6659014366/745102001

Расчетный счет: 40501810600002000002

ОКТМО: 75701000

ОКПО: 45638987

ОГРН: 1026602950065

УФК по Челябинской области(ЧИПС УрГУПС л/с 20696У14290)

Банк плательщика   ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК Г. ЧЕЛЯБИНСК

БИК  047501001      Сч.№   40501810600002000002  БИК  047501001      

Плательщик: УФК по Челябинской области (ЧИПС УрГУПС л. сч. 20696У14290) 

Телефон/факс: (351) 219-21-19

	Исполнитель:



	____________________/_______________/

«_____» __________   2016 г.


	  ___________________/ ________________ /

«_____» __________________  2016 г.




_1542785380.unknown

