Техническое предложение Общества с ограниченной ответственностью «РегионСтрой» на участие в открытом аукционе в электронной форме № 656/ОАЭ-ЦМ/17 (Лот № 5) на право заключения договоров выполнения работ по текущему ремонту зданий и сооружений.

- Номенклатура и объем работ и сведения о начальной (максимальной) цене договора и расходах участника

Лот №5 - Текущий ремонт зданий и сооружений.

Перечень и объем работ по лоту №5 указаны в таблице №5.

Таблица №5

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Текущий ремонт забора-ограждения товарного двора ст. Военный Городок (инв. № 024751/024751, сетевой № 84341200000004110000) Восточно-Сибирской дирекции по управлению терминально-складским комплексом - структурного подразделения Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом-филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |
| 1 | Срезка растительного слоя вдоль забора | 100 м3 грунта | 3,66 |
| 2 | Планировка вручную | 1000 м2 спланированной поверхности | 0,732 |
| 3 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 3,66 |
| 4 | Смена отдельных стоек | 1 стойка | 203 |
| 5 | Опоры стальные | 1 т | 39,199 |
| 6 | Окраска за один раз краской установленных стальных опор | 1 т конструкций | 39,199 |
| 7 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1,22 |
| 8 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | 1 м3 | 153,72 |
| 9 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 3,05 |
| 10 | Ремонт металлических ограждений средний | 1 м2 | 1586 |
| 11 | Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката | 1 т | 16,748 |
| 12 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭП-057 (или эквивалент) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 22,84 |
| 13 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1236 (или эквивалент) за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 22,84 |
| 14 | Винты самонарезающие СМ1-35 | 1 т | 0,1125 |
| 15 | Резка стального профилированного настила | 1 м реза | 224,57 |
| 16 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 585,6 |
| 17 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км класс груза 1 | 1 т | 585,6 |
| Текущий ремонт административно-бытового корпуса производственного участка Братск (инв.№000060\010060, сетевой №84311100000002700000) Восточно-Сибирской дирекции по управлению терминально-складским комплексом - структурного подразделения Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом-филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |
| Раздел 1. Кровля (в т.ч. 3 крыльца) |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 5.542 |
| 2 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 5.542 |
| 3 | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 0.01 |
| 4 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен | 100 м2 кровли | 5.542 |
| 5 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш мауэрлатов | 100 м2 кровли | 5.542 |
| 6 | Разборка утепления покрытия из шлака | 1 м3 утеплителя | 74.7 |
| 7 | Разборка пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 3.736 |
| 8 | Разборка цементных стяжек, мусор | 100 м2 покрытия | 3.736 |
| 9 | Разборка кирпичных стен (парапетов) | 1 м3 | 13.6 |
| 10 | Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 13.6 |
| 11 | Установка стропил | 1 м3 древесины в конструкции | 22.2 |
| 12 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 1 |
| 13 | Огнезащитное покрытие стропил составом <АТТИК> (или эквивалент) | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 2.771 |
| 14 | Устройство карнизов | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.819 |
| 15 | Устройство кровель различных типов из металлочерепицы | 100 м2 кровли | 5.542 |
| 16 | Металлочерепица типа <Элит> с покрытием пурал | 1 м2 | 698.292 |
| 17 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | 1 м2 | 18.7 |
| 18 | Огнезащитное покрытие обрешетки кровли составом типа <АТТИК> | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 5.542 |
| 19 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной | 100 м восстановленной герметизации стыков | 1.32 |
| 20 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | 1 шт. | 44 |
| 21 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм | 100 м2 стяжки | 3.736 |
| 22 | Устройство пароизоляции оклеечной в два слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 3.736 |
| 23 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 74.72 |
| 24 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 3.736 |
| 25 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | 1 м2 | 410.96 |
| 26 | Устройство рабочего настила по утеплителю толщиной 25 мм разреженного | 100 м2 покрытия | 3.736 |
| 27 | Установка слуховых оконных блоков из ПВХ профилей | 100 м2 проемов | 0.005 |
| Ремонт водосточной системы крыльца центрального входа |  |  |  |
| 28 | Разборка желобов | 100 м труб и покрытий | 0.056 |
| 29 | Устройство желобов подвесных (крыльцо центрального входа) | 100 м желобов | 0.056 |
| 30 | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.07 |
| 31 | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.02 |
| 32 | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.02 |
| 33 | Держатель желоба МП, диаметр 185х350 мм, полиэстер (стандартный цвет) | 1 шт. | 11 |
| 34 | Желоб водосточный МП, диаметр 185х3000 мм, полиэстер (стандартный цвет) | 1 шт. | 2 |
| 35 | Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет) | 1 шт. | 4 |
| 36 | Труба водосточная МП, диаметр 150х1000 мм, полиэстер (стандартный цвет) | 1 шт. | 7 |
| 37 | Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет) | 1 шт. | 2 |
| 38 | Воронка водосборная МП, диаметр 350/150 мм, полиэстер (стандартный цвет) | 1 шт. | 2 |
|  | УБОРКА И ВЫВОЗ МУСОРА |  |  |
| 39 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного | 1 т груза | 124.232 |
| 40 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 15 км (I класс груза) | 1 т груза | 124.232 |
| Раздел 2. Наружные работы |  |  |  |
| 41 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 5.746 |
| 42 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0.287 |
| 43 | Заделка трещин в кирпичных стенах кирпичом | 10 м трещин | 0.58 |
| 44 | Гидроизоляция боковая обмазочная "Пенетрон" за 2 раза | 100 м2 шпатлюемой поверхности | 0.888 |
| 45 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов с устройством теплоизоляционного слоя | 100 м2 облицовки | 4.441 |
| 46 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов без теплоизоляционного слоя (карниз, потолок крылец) | 100 м2 облицовки | 1.065 |
| 47 | Дюбель-гвоздь 8х100 мм | 100 шт. | 77.08 |
| 48 | Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200 | 1 м3 | 44.41 |
| 49 | Пленка пароизоляционная типа ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | 1 м2 | 457.423 |
| 50 | Конструкции навесной фасадной системы с воздушным зазором Newton Systems типа "СКК-СК-003" | 1 м2 | 567.118 |
| 51 | Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием <Полиэстер> | 1 м2 | 567.118 |
| 52 | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 м2 проемов | 117.94 |
|  | КРЫЛЬЦА, БАЛКОН |  |  |
| 53 | Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки до 60 кг | 100 м решетки | 0.162 |
| 54 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0.334 |
| 55 | Разборка покрытий полов цементных, мусор 6,6т*0,211=1,393т | 100 м2 покрытия | 0.211 |
| 56 | Приготовление однокомпонентных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW вручную | 1 м3 готового состава | 0.7 |
| 57 | Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций горизонтальные (лечение крылец) | 100 м2 поверхности | 0.211 |
| 58 | Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций вертикальные (лечение крылец) | 100 м2 поверхности | 0.123 |
| 59 | Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая типа MasterEmaco S 488 (EMACO S88C) тиксотропного типа | 1 кг | 1330 |
| 60 | Демонтаж связей и распорок плиты балкона | 1 т конструкций | 0.3 |
| 61 | Монтаж связей и распорок плиты балкона При монтаже конструктивных элементов по ж/бетонным и каменным опорам | 1 т конструкций | 0.3 |
| 62 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | 1 т | 0.3 |
| 63 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭП-057 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.09 |
| 64 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140 в два слоя | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.09 |
| 65 | Монтаж несъемной опалубки из профилированного листа | 100 м2 покрытия | 0.025 |
| 66 | Профилированный настил окрашенный | 1 т | 0.038 |
| 67 | Устройство железобетонной плиты балкона | 100 м3 в деле | 0.004 |
| 68 | Устройство металлических ограждений без поручней (балкон, крыльца) | 100 м ограждения | 0.162 |
| 69 | Комплект металлоконструкций ограждения | 1 м | 16.2 |
| 70 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см (крыльца, балкон) | 100 м2 покрытия | 0.334 |
| 71 | Грунтовка типа <Бетоконтакт>, КНАУФ | 1 кг | 6.7 |
| 72 | Рейки деревянные 8х18 мм | 1 м3 | 0.003 |
|  | ОТМОСТКА |  |  |
| 73 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0.088 |
| 74 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 конструкций | 0.088 |
| 75 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 0.875 |
| 76 | Устройство подстилающих слоев щебеночных под отмостку | 1 м3 подстилающего слоя | 8.8 |
| 77 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0.375 |
| 78 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 4 мм | 1 т | 0.375 |
| 79 | Сборка и сварка каркасов и сеток плоских, диаметром 4 мм | 1 т | 0.375 |
| 80 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0.875 |
| 81 | Камни бетонные бортовые | 1 м3 | 1.4 |
| 82 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 8.8 |
| 83 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 0.875 |
|  | УБОРКА МУСОРА |  |  |
| 84 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного | 1 т груза | 62.952 |
| 85 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 15 км (I класс груза) | 1 т груза | 62.952 |
| Раздел 3. Стены, перегородки |  |  |  |
| 86 | Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0.127 |
| 87 | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин | 1.54 |
| 88 | Разборка кирпичных стен | 1 м3 | 0.8 |
| 89 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | 1 м3 | 0.8 |
| Раздел 4. Проемы |  |  |  |
|  | ОКНА |  |  |
| 90 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.154 |
| 91 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0.154 |
| 92 | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2 | 1 м2 | 15.4 |
| 93 | Демонтаж металлических решеток | 1 т конструкций | 0.834 |
| 94 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0.834 |
| 95 | Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб | 1 т | 0.834 |
| 96 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭП-057 (или эквивалент) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.25 |
| 97 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140 (или эквивалент) за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.25 |
|  | ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ |  |  |
| 98 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0.126 |
| 99 | Монтаж конструкций дверей | 1 т конструкций | 0.917 |
| 100 | Двери металлические утепленные однопольные | 1 шт. | 3 |
| 101 | Двери металлические утепленные двупольные | 1 шт. | 2 |
| 102 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | 1 компл. | 5 |
| 103 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 1 шт. | 5 |
| 104 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | 1 шт. | 5 |
| 105 | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0.33 |
| 106 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | 1 шт. | 11 |
|  | ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ |  |  |
| 107 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0.794 |
| 108 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.775 |
| 109 | Блоки дверные однопольные, двупольные | 1 м2 | 77.5 |
| 110 | Скобяные изделия для дверных блоков | 1 шт. | 38 |
| 111 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | 1 компл. | 38 |
| 112 | Установка блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах площадью проема до 3 м2 (душевая) | 100 м2 проемов | 0.019 |
|  | УБОРКА И ВЫВОЗ МУСОРА |  |  |
| 113 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного | 1 т груза | 2.45 |
| 114 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 15 км (I класс груза) | 1 т груза | 2.45 |
| Раздел 5. Полы |  |  |  |
| 115 | Разборка плинтусов деревянных, мусор | 100 м плинтуса | 2.604 |
| 116 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 покрытия | 2.434 |
| 117 | Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой | 100 м2 покрытия | 2.434 |
| 118 | Разборка оснований покрытия полов простильных полов | 100 м2 основания | 2.434 |
| 119 | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 2.434 |
| 120 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 2.973 |
| 121 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 покрытия | 5.407 |
| 122 | Ремонт и восстановление герметизации стыков панелей перекрытий монтажной пеной | 100 м восстановленной герметизации стыков | 1.8 |
| 123 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | 1 шт. | 60 |
| 124 | Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм | 100 м2 стяжки | 5.407 |
| 125 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 2.32 |
| 126 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 4 мм | 1 т | 2.32 |
| 127 | Сборка и сварка каркасов и сеток плоских, диаметром 4 мм | 1 т | 2.32 |
| 128 | Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа <Ветонит> 5000, толщиной 5 мм | 100 м2 стяжки | 2.434 |
| 129 | Устройство покрытий из линолеума на клее типа <Бустилат> | 100 м2 покрытия | 2.434 |
| 130 | Линолеум коммерческий гомогенный | 1 м2 | 248.268 |
| 131 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 2.604 |
| 132 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.135 |
| 133 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.135 |
| 134 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | 1 м2 | 31.32 |
| 135 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см | 100 м2 покрытия | 2.149 |
| 136 | Гранит керамический многоцветный полированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм | 1 м2 | 219.2 |
| 137 | Грунтовка типа <Бетоконтакт>, КНАУФ | 1 кг | 107.45 |
| 138 | Рейки деревянные 8х18 мм | 1 м3 | 0.021 |
| 139 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0.824 |
| 140 | Плитки керамические для полов крупноразмерные нескользящие | 1 м2 | 84.048 |
|  | УБОРКА И ВЫВОЗ МУСОРА |  |  |
| 141 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного | 1 т груза | 68.69 |
| 142 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 15 км (I класс груза) | 1 т груза | 68.69 |
|  | СТЕНЫ |  |  |
| 143 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 5.275 |
| 144 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 9.472 |
| 145 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0.562 |
| 146 | Обработка стен от грибка за 2 раза составом типа "Пенетрон" | 100 м2 шпатлюемой поверхности | 4.424 |
| 147 | Облицовка стен гипсокартонными листами в один слой с дверным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 14.185 |
| 148 | Оштукатуривание внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0.562 |
| 149 | Шпатлевка гипсокартонных листов | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 14.185 |
| 150 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей | 100 м2 поверхности облицовки | 5.275 |
| 151 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен крупноразмерные, в т.ч. на резку плитки | 1 м2 | 205.02 |
| 152 | Гранит керамический многоцветный полированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм с учетом резки плитки | 1 м2 | 333.03 |
| 153 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 9.472 |
| 154 | Обои под окраску | 10 м2 | 108.928 |
| 155 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по обоям стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 9.472 |
| 156 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-25 | 1 т | 0.597 |
|  | ПОТОЛКИ |  |  |
| 157 | Разборка подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 4.472 |
| 158 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных | 100 м2 | 1.083 |
| 159 | Обработка потолков от грибка за 2 раза составом типа "Пенетрон" | 100 м2 шпатлюемой поверхности | 1.944 |
| 160 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 4.472 |
| 161 | Панели потолочные с комплектующими ARMSTRONG OASIS | м2 | 460.616 |
| 162 | Устройство потолков реечных пластиковых | 100 м2 поверхности облицовки | 0.549 |
| 163 | Уголок декоративный (пристенный) | 1 м | 58.7 |
| 164 | Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов | 100 м2 потолка | 0.534 |
| 165 | Тяга подвеса 350 мм | 100 шт. | 0.36 |
| 166 | Шпатлевка гипсокартонных листов | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.534 |
| 167 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.534 |
| 168 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-25 | 1 т | 0.037 |
|  | ОТКОСЫ |  |  |
| 169 | Отбивка штукатурки с поверхностей откосов кирпичных | 100 м2 | 1.062 |
| 170 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 1.062 |
| 171 | Облицовка оконных и дверных откосов панелями пластиковыми | 100 м2 облицовки | 1.062 |
| 172 | Панели пластиковые с утеплителем для откосов | 1 м2 | 111.51 |
| 173 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0.711 |
| 174 | Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм | 1 м | 71.1 |
| 175 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 2.123 |
|  | РЕШЕТКИ РАДИАТОРНЫЕ |  |  |
| 176 | Демонтаж решеток радиаторных площадью до 1,5 м2 | 1 решетка | 42 |
| 177 | Установка решеток радиаторных площадью до 1,5 м2 | 1 решетка | 42 |
| 178 | Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х1,2 м | 1 м2 | 30.2 |
| 179 | Ревизионный люк 20х20 см, 20х25 см | 1 шт. | 9 |
|  | УБОРКА И ВЫВОЗ МУСОРА |  |  |
| 180 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного | 1 т груза | 36.947 |
| 181 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 15 км (I класс груза) | 1 т груза | 36.947 |
| Раздел 7. Сантехнические работы |  |  |  |
|  | КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ |  |  |
| 182 | Демонтаж кондиционеров доводчиков эжекционных | 10 доводчиков | 0.5 |
| 183 | Установка кондиционеров доводчиков эжекционных и испытание системы | 10 доводчиков | 0.5 |
| 184 | Кондиционер настенный типа Neoclima NS/NU-HAL12R | 1 компл. | 5 |
| 185 | Демонтаж помпы дренажной | 1 шт. | 1 |
| 186 | Монтаж помпы дренажной | 1 шт. | 1 |
| 187 | Помпа дренажная | 1 шт. | 1 |
| 188 | Демонтаж кронштейнов для кондиционеров | 1 т | 0.095 |
| 189 | Установка кронштейнов для кондиционеров | 1 т | 0.095 |
| 190 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 1 кирпич | 100 отверстий | 0.19 |
| 191 | Демонтаж трубопровода из медных труб | 100 м | 1.45 |
| 192 | Трубопровод из медных труб, диаметр труб наружный до 18 мм | 100 м | 0.95 |
| 193 | Трубы медные (М) 1/4 | 1 м | 57.2 |
| 194 | Трубы медные (М) 1/2 | 1 м | 41.6 |
| 195 | Присоединение к приборам трубных проводок из труб цветных металлов, наружный диаметр до 18 мм | 10 соединений | 1.9 |
| 196 | Прокладка трубопроводов дренажных | 100 м трубопровода | 0.5 |
| 197 | Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 6 мм | 1 м | 28.08 |
| 198 | Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 20 мм | 1 м | 18.72 |
| 199 | Изоляция трубопроводов трубками | 10 м трубопровода | 9.5 |
| 200 | Демонтаж кабеля | 100 м | 1.05 |
| 201 | Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм | 100 м труб | 1.05 |
| 202 | Установка трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 1.05 |
| 203 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 1.05 |
| 204 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил | 0.19 |
| 205 | Трубки защитные гофрированные | 1 м | 107.1 |
| 206 | Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, на номинальное напряжение 0,66 кВ, марки типа ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3х2,5 | 1000 м | 0.107 |
|  | КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |
| 207 | Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т | 1 насос | 1 |
| 208 | Демонтаж водоподогревателей емкостных | 1 водоподогреватель | 1 |
| 209 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.15 |
| 210 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.23 |
| 211 | Снятие смесителя без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0.06 |
| 212 | Снятие смесителя с душевой сеткой | 100 шт. арматуры | 0.01 |
| 213 | Демонтаж умывальников | 100 приборов | 0.05 |
| 214 | Демонтаж моек | 100 приборов | 0.01 |
| 215 | Демонтаж унитазов | 100 приборов | 0.03 |
| 216 | Демонтаж смывных бачков чугунных на стене | 100 приборов | 0.03 |
| 217 | Демонтаж поддонов душевых чугунных и стальных мелких | 10 компл. | 0.1 |
| 218 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м трубопровода | 0.23 |
| 219 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.15 |
| 220 | Хомуты для крепления трубопроводов типа Фузиотерм, диаметром 110 мм | 10 шт. | 4.6 |
| 221 | Хомуты для крепления трубопроводов типа Фузиотерм, диаметром 50 мм | 10 шт. | 3 |
| 222 | Установка кабин душевых | 10 компл. | 0.1 |
| 223 | Установка смесителей душевых | 10 шт. | 0.1 |
| 224 | Смеситель для душевой | 1 компл. | 1 |
| 225 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0.5 |
| 226 | Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм | 1 шт. | 5 |
| 227 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм | 1 компл. | 5 |
| 228 | Смесители для умывальников | 1 компл. | 5 |
| 229 | Подводка гибкая армированная резиновая 800 мм | 10 шт. | 1 |
| 230 | Установка моек на одно отделение | 10 компл. | 0.1 |
| 231 | Смесители для умывальников | 1 компл. | 1 |
| 232 | Подводка гибкая армированная резиновая 800 мм | 10 шт. | 0.2 |
| 233 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0.3 |
| 234 | Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые УНВЦ воронкообразные с сиденьем и креплением, с цельноотлитой полочкой | 1 компл. | 3 |
| 235 | Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы | 1 компл. | 3 |
| 236 | Гофра для унитаза WC-F20P гладкая, без лепестков, длиной от 200 мм до 410 | 1 шт. | 3 |
| 237 | Подводка гибкая армированная резиновая 800 мм | 10 шт. | 0.3 |
| 228 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т | 1 насос | 1 |
| 239 | Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3 | 1 водоподогреватель | 1 |
| 240 | Водоподогреватель емкостной накопительный объемом 100л | 1 шт. | 1 |
| 241 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного | 1 т груза | 0.661 |
| 242 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 15 км (I класс груза) | 1 т груза | 0.661 |
| Раздел 8. Электроосвещение |  |  |  |
| 243 | Демонтаж: блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 2 |
| 244 | Установка блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 2 |
| 245 | Щиты распределительные наружной установки ЩРН-12з, с замком (265х310х120 мм) | 1 шт. | 1 |
| 246 | Щиты распределительные наружной установки ЩРН-24з, с замком (395х310х120 мм) | 1 шт. | 1 |
| 247 | Демонтаж: блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм | 1 шт. | 1 |
| 248 | Установка блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм | 1 шт. | 1 |
| 249 | Вводно-распределительные устройства типа ВРУ | 1 шт. | 1 |
| 250 | Демонтаж: автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 18 |
| 251 | Установка автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 18 |
| 252 | Демонтаж: автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 12 |
| 253 | Установка автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 12 |
| 254 | Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 2Р 10А, характеристика С | 1 шт. | 9 |
| 255 | Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 2Р 16А, характеристика С | 1 шт. | 9 |
| 256 | Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 2Р 40А, характеристика С | 1 шт. | 12 |
| 257 | Демонтаж: контактор переменного тока на конструкции на ток до 160 А | 1 шт. | 2 |
| 258 | Установка контактора переменного тока на конструкции на ток до 160 А | 1 шт. | 2 |
| 259 | Контактор с реле, ПМ-12 25А, IP54 | 1 шт. | 2 |
| 260 | Демонтаж: ящик с понижающим трансформатором | 1 шт. | 1 |
| 261 | Установка ящика с понижающим трансформатором | 1 шт. | 1 |
| 262 | Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 36в ЯТП-0,25-2 | 1 шт. | 1 |
| 263 | Демонтаж: спуск, петля или перемычка, сечение провода до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1 | 1 спуск, петля или перемычка (3 фазы) | 2 |
| 264 | Монтаж: спуск, петля или перемычка, сечение провода до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1 | 1 спуск, петля или перемычка (3 фазы) | 2 |
| 265 | Шина "N" нулевая на DIN- рейку в корпусе 2х15 групп ИЭК | 1 шт. | 1 |
| 266 | Шина соединительная типа PIN (штырь) 3Р 63А (дл. 1м) ИЭК | 1 шт. | 1 |
| 267 | Демонтаж: заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм | 100 м | 0.9 |
| 268 | Монтаж: заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм | 100 м | 0.9 |
| 269 | Демонтаж: заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм | 10 шт. | 0.3 |
| 270 | Монтаж: заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм | 10 шт. | 0.3 |
| 271 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 20-22 мм | 1 т | 0.259 |
| 272 | Демонтаж светильника, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными | 1 шт. | 4 |
| 273 | Монтаж: светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными | 1 шт. | 4 |
| 274 | Светильник светодиодный уличный | 1 шт. | 4 |
| 275 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.89 |
| 276 | Монтаж: светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0.89 |
| 277 | Светильник светодиодный для внутреннего освещения административных зданий | 1 шт. | 89 |
| 278 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0.15 |
| 279 | Монтаж: светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0.15 |
| 280 | Светильники для реечного потолка под лампу ИКЛ | 1 шт. | 11 |
| 281 | Светильник местного освещения типа бра (лестничная клетка) | 1 шт. | 4 |
| 282 | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 0.92 |
| 283 | Установка выключателя одноклавишного утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.34 |
| 284 | Установка розетки штепсельной трехполюсная | 100 шт. | 0.58 |
| 285 | Выключатели одноклавишные | 1 шт. | 34 |
| 286 | Розетки штепсельные трехполюсные | 1 шт. | 58 |
| 287 | Демонтаж кабеля | 100 м | 20.8 |
| 288 | Монтаж: труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 20.8 |
| 289 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 20.8 |
| 290 | Трубки защитные гофрированные (2% на расход) | 1 м | 2121.6 |
| 291 | Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, на номинальное напряжение 0,66 кВ, марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3х1,5 | 1000 м | 1.591 |
| 292 | Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, на номинальное напряжение 0,66 кВ, марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3х2,5 | 1000 м | 0.469 |
| 293 | Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, на номинальное напряжение 0,66 кВ, марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 4х16 | 1000 м | 0.061 |
| 294 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 1.38 |
| 295 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.069 |
| Раздел 9. Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией |  |  |  |
| 296 | Демонтаж: приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей | 1 шт. | 1 |
| 297 | Монтаж: приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей (Сигнал 10) | 1 шт. | 1 |
| 298 | Демонтаж: устройства промежуточные на количество лучей 5 | 1 шт. | 2 |
| 299 | Монтаж: устройства промежуточные на количество лучей 5 (С2000-КПБ, С2000-СП1) | 1 шт. | 2 |
| 300 | Демонтаж: приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч | 1 шт. | 1 |
| 301 | Монтаж: приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч (С2000-БКИ) | 1 шт. | 1 |
| 302 | Демонтаж: блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | 1 шт. | 1 |
| 303 | Монтаж: блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм (ШПС) | 1 шт. | 1 |
| 304 | Демонтаж: аккумулятор | 1 шт. | 2 |
| 305 | Установка аккумулятора | 1 шт. | 2 |
| 306 | Демонтаж: извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 1 шт. | 103 |
| 307 | Монтаж: извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (ИП 212-189) | 1 шт. | 103 |
| 308 | Демонтаж: устройства промежуточные на количество лучей 1 | 1 шт. | 3 |
| 309 | Монтаж: устройства промежуточные на количество лучей 1 | 1 шт. | 3 |
| 310 | Демонтаж: извещатель пожарный | 1 шт. | 7 |
| 311 | Монтаж: извещатель пожарный (ИПР-55) | 1 шт. | 7 |
| 312 | Демонтаж: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | 1 шт. | 9 |
| 313 | Монтаж: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении (Маяк 12) | 1 шт. | 9 |
| 314 | Демонтаж: транспарант световой (табло) | 1 шт. | 9 |
| 315 | Монтаж: транспарант световой (табло Выход) | 1 шт. | 9 |
| 316 | Демонтаж кабеля | 100 м | 7.15 |
| 317 | Монтаж: труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 5.2 |
| 318 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 7.15 |
| 319 | Установка: автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2 | 1 система | 1 |
|  | МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ |  |  |
| 320 | Прибор приемно-контрольный Сигнал-10 Болид | 1 шт. | 1 |
| 321 | Блок контрольно - пусковой С2000- КПБ Болид | 1 шт. | 1 |
| 322 | Блок релейный С2000-СП1 исп. 01 Болид | 1 шт. | 1 |
| 323 | Блок контроля и индикации С2000-БКИ Болид | 1 шт. | 1 |
| 324 | Шкаф ШПС Болид для установки приборов системы "Орион" на DIN рейки | 1 шт. | 1 |
| 325 | Аккумулятор типа DTM 1217 Delta 17А/ч, 12В | 1 шт. | 2 |
| 326 | Извещатель дымовой оптико-электронный типа ИП-212-189 "Шмель" | 1 шт. | 103 |
| 327 | Устройство шлейфовое контрольное УШК-03 ИВС | 1 шт. | 3 |
| 328 | Извещатель пожарный ручной ИПР-55 | 1 шт. | 7 |
| 329 | Оповещатель звуковой Маяк-12-ЗМ2 ЭиА | 1 шт. | 9 |
| 330 | Табло световое плоское (корпус на защелке) Молния-12В Выход | 1 шт. | 9 |
| 331 | Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | 1000 м | 0.408 |
| 332 | Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1,0 | 1000 м | 0.321 |
| 333 | Трубки защитные гофрированные | 1 м | 530.4 |
| Раздел 10. Система компьютерной сети |  |  |  |
| 334 | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2 | 100 м пучка проводов | 28 |
| 335 | Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм | 100 м труб | 5 |
| 336 | Монтаж: короба пластмассовые шириной до 120 мм | 100 м | 0.5 |
| 337 | Монтаж: короба пластмассовые шириной до 40 мм | 100 м | 2 |
| 338 | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 20.4 |
| 339 | Монтаж: труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 2.5 |
| 340 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 7.6 |
| 341 | Демонтаж: розетка микрофонная | 1 шт. | 45 |
| 342 | Установка: розетка микрофонная типа (NMC-WO2SD2-FT-ST-WT) | 1 шт. | 45 |
| 343 | Демонтаж: разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт. | 1 шт. | 45 |
| 344 | Установка: разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт. | 1 шт. | 45 |
| 345 | Демонтаж: блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 1 |
| 346 | Монтаж: блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 1 |
| 347 | Демонтаж: разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил | 3.6 |
| 348 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил | 3.6 |
| 349 | Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства | 100 пар | 3.6 |
|  | МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ |  |  |
| 350 | Кабель-канал размером до 130х60х2000 мм с крышкой | 1 м | 50 |
| 351 | Кабель-канал пластиковый размером до 2100х100х40 мм | 1 м | 200 |
| 352 | Трубки защитные гофрированные | 1 м | 250 |
| 353 | Кабель витая пара - категории 5е, марки типа ЕС-UU004-5E-PVC-GYNETLAN | 1000 м | 2.8 |
| 354 | Розетка настенная экранированная, со шторками 2 порта типа NMC-WO2SD2-FT-ST- WTNIKOMAX | 1 шт. | 45 |
| 355 | Шкаф настенный разборный, стеклянная дверь типа TWI-156045-G-GYTLK | 1 шт. | 1 |
| 356 | Патч-панель коммутационная 19" 2U на 48 портов | 1 шт. | 2 |
| Раздел 11. Благоустройство территории |  |  |  |
|  | РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЯ |  |  |
| 357 | Смена отдельных частей металлического ограждения - стойки | 1 стойка | 71 |
| 358 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | 1 т | 8.469 |
| 359 | Ремонт металлических ограждений средний | 1 м2 | 462 |
| 360 | Профилированный настил толщ. 0,8мм | 1 т | 6.93 |
| 361 | Обезжиривание профлиста уайт-спиритом с двух сторон | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 11.088 |
| 362 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой типа ЭП-057 вручную | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 11.088 |
| 363 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью типа ЭП-140 вручную за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 11.088 |
|  | РЕМОНТ ВХОДНОЙ ГРУППЫ |  |  |
| 364 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 0.42 |
| 365 | Демонтаж откатных ворот | 1 шт. | 1 |
| 366 | Демонтаж: светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами люминесцентными | 1 шт. | 4 |
| 367 | Демонтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 0.341 |
| 368 | Демонтаж опорных стоек для пролетов до 24 м | 1 т конструкций | 1.352 |
| 369 | Демонтаж: приводы к разъединителям с одной тягой моторный | 1 шт. | 1 |
| 370 | Демонтаж электрической машины на салазках с противовесом | 1 шт. | 1 |
| 371 | Демонтаж: автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 1 |
| 372 | Демонтаж: аппарат (кнопка) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 | 1 шт. | 1 |
| 373 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.096 |
| 374 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 1 кирпич | 100 отверстий | 0.48 |
| 375 | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | 1 т | 0.02 |
| 376 | Усиление монолитными железобетонными обоймами фундаментов | 1 м3 | 1.9 |
| 377 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | 1 т | 0.307 |
| 378 | Сборка и сварка каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм | 1 т | 0.307 |
| 379 | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.144 |
| 380 | Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м | 1 т конструкций | 1.352 |
| 381 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 0.341 |
| 382 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | 1 т | 1.693 |
| 383 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0.508 |
| 384 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.508 |
| 385 | Монтаж: светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами светодиодными | 1 шт. | 4 |
| 386 | Светильник светодиодный уличный | 1 шт. | 4 |
| 387 | Монтаж откатных ворот | 1 шт. | 1 |
| 388 | Полотно ворот | 1 шт. | 1 |
| 389 | Монтаж: приводы к разъединителям с одной тягой моторный | 1 шт. | 1 |
| 390 | Электропривод для откатных ворот | 1 шт. | 1 |
| 391 | Установка электрической машины на салазках с противовесом | 1 шт. | 1 |
| 392 | Машина на салазках с противовесом | 1 шт. | 1 |
| 393 | Установка: автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 1 |
| 394 | Выключатели автоматические А3731У I-400А | 1 шт. | 1 |
| 395 | Аппарат (кнопка) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 | 1 шт. | 1 |
| 396 | Кнопка | 1 шт. | 1 |
| 397 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.01 |
| 398 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0.05 |
| 399 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 0.05 |
| 400 | Песок природный для строительных работ средний | 1 м3 | 0.21 |
| 401 | Монтаж кабеля до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг | 100 м кабеля | 0.05 |
| 402 | Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, на номинальное напряжение 0,66 кВ, марки типа ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3х6 | 1000 м | 0.005 |
| 403 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м кабеля | 0.03 |
| 404 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 0.024 |
| 405 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.01 |
|  | АСФАЛЬТИРОВАННАЯ ТЕРРИТОРИЯ |  |  |
| 406 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 0.55 |
| 407 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0.55 |
| 408 | Камни бетонные бортовые | 1 м3 | 2.53 |
| 409 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0.36 |
| 410 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 конструкций | 0.45 |
| 411 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) нижнего слоя двухслойных | 1000 м2 основания | 0.45 |
| 412 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) верхнего слоя двухслойных | 1000 м2 основания | 0.45 |
| 413 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 1.125 |
| 414 | Устройство покрытия толщиной 9 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А,Б,В, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.45 |
| 415 | Асфальт литой | 1 м3 | 106.767 |
|  | УБОРКА МУСОРА |  |  |
| 416 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного | 1 т груза | 151.366 |
| 417 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 15 км (I класс груза) | 1 т груза | 151.366 |
| Текущий ремонт здания гаража производственного участка Братск (инв.№000050\010050, сетевой №81541100000000660000) Восточно-Сибирской дирекции по управлению терминально-складским комплексом - структурного подразделения Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом-филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |
| Раздел 1. КРОВЛЯ (в т.ч. навес) |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 9.848 |
| 2 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 9.848 |
| 3 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен | 100 м2 кровли | 9.848 |
| 4 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш мауэрлатов | 100 м2 кровли | 9.848 |
| 5 | Разборка карнизов | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.607 |
| 6 | Разборка фронтонов | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.503 |
| 7 | Разборка утепления покрытия из шлака | 1 м3 утеплителя | 118.1 |
| 8 | Разборка пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 5.907 |
| 9 | Разборка цементных стяжек | 100 м2 покрытия | 5.907 |
| 10 | Разборка кирпичных стен (парапетов) | 1 м3 | 11.4 |
| 11 | Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 11.4 |
| 12 | Установка стропил | 1 м3 древесины в конструкции | 34.5 |
| 13 | Устройство фронтонов | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.503 |
| 14 | Устройство карнизов | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.607 |
| 15 | Огнезащитное покрытие стропил составом <АТТИК> (или эквивалент) | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 6.034 |
| 16 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 | 8.863 |
| 17 | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 0.985 |
| 18 | Огнезащитное покрытие обрешетки кровли составом <АТТИК> (или эквивалент) | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 9.848 |
| 19 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 9.848 |
| 20 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 9.848 |
| 21 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.124 |
| 22 | Профилированный настил | 1 т | 14.772 |
| 23 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | 1 т | 0.1 |
| 24 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | 1 м2 | 12.4 |
| 25 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной | 100 м восстановленной герметизации стыков | 1.8 |
| 26 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | 1 шт. | 60 |
| 27 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм | 100 м2 стяжки | 5.907 |
| 28 | Устройство пароизоляции оклеечной в два слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 5.907 |
| 29 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 118.1 |
|  | УБОРКА И ВЫВОЗ МУСОРА |  |  |
| 30 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного | 1 т груза | 187.282 |
| 31 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 15 км (I класс груза) | 1 т груза | 187.282 |
| Раздел 2. ПРОЕМЫ |  |  |  |
|  | ОКНА |  |  |
| 32 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, мусор | 100 м2 | 0.676 |
| 33 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0.676 |
| 34 | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2 | 1 м2 | 67.6 |
| 35 | Демонтаж металлических решеток | 1 т конструкций | 0.189 |
| 36 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0.189 |
| 37 | Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб | 1 т | 0.189 |
| 38 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭП-057 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.057 |
| 39 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140 за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.057 |
|  | ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ |  |  |
| 40 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0.02 |
| 41 | Монтаж конструкций дверей | 1 т конструкций | 0.131 |
| 42 | Двери металлические утепленные однопольные | 1 шт. | 1 |
| 43 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | 1 компл. | 1 |
| 44 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 1 шт. | 1 |
| 45 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | 1 шт. | 1 |
| 46 | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0.06 |
| 47 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | 1 шт. | 2 |
|  | ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ |  |  |
| 48 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0.453 |
| 49 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.334 |
| 50 | Блоки дверные однопольные, двупольные | 1 м2 | 33.4 |
| 51 | Скобяные изделия для дверных блоков | 1 шт. | 17 |
| 52 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | 1 компл. | 17 |
| 53 | Установка блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах площадью проема до 3 м2 (душевая) | 100 м2 проемов | 0.019 |
| 54 | Монтаж конструкций дверей | 1 т конструкций | 0.655 |
| 55 | Ворота распашные размером 2,5*1,5 | 1 шт. | 1 |
| 56 | Ворота распашные размером 2,5*2,5 | 1 шт. | 1 |
| 57 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | 1 шт. | 2 |
| 58 | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0.18 |
| 59 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | 1 шт. | 6 |
| 60 | Обезжиривание поверхностей металлоконструкций уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0.24 |
| 61 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭП-057 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.24 |
| 62 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140 за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.24 |
|  | ВОРОТА |  |  |
| 63 | Разборка деревянных заполнений проемов воротных | 100 м2 | 0.191 |
| 64 | Разборка конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона и кирпича марки 100 (увеличение проема ворот) | 1 м3 | 2.2 |
| 65 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (монтаж металлической перемычки и каркаса ворот) | 1 т конструкций | 0.707 |
| 66 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | 1 т | 0.707 |
| 67 | Обезжиривание поверхностей металлоконструкций уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0.212 |
| 68 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой типа ЭП-057 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.212 |
| 69 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью типа ЭП-140 за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.212 |
| 70 | Монтаж подъемных ворот | 1 шт. | 2 |
| 71 | Полотно ворот с калиткой размером 4*3,2 | 1 шт. | 1 |
| 72 | Полотно ворот без калитки размером 2,5*2,5 | 1 шт. | 1 |
| 73 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | 1 шт. | 2 |
|  | УБОРКА И ВЫВОЗ МУСОРА |  |  |
| 74 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного | 1 т груза | 4.157 |
| 75 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 15 км (I класс груза) | 1 т груза | 4.157 |
| Раздел 3. ПОЛЫ |  |  |  |
| 76 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 2.805 |
| 77 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 покрытия | 2.805 |
| 78 | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | 1 м3 | 82.5 |
| 79 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 27.5 |
| 80 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 55 |
| 81 | Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм | 100 м2 стяжки | 2.805 |
| 82 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 2.894 |
| 83 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 4 мм | 1 т | 2.894 |
| 84 | Сборка и сварка каркасов и сеток плоских, диаметром 4 мм | 1 т | 2.894 |
| 85 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.2 |
| 86 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.2 |
| 87 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | 1 м2 | 46.4 |
| 88 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (в т.ч. подступенки) | 100 м2 покрытия | 2.885 |
| 89 | Плитки керамические для полов крупноразмерные нескользящие | 1 м2 | 294.3 |
| 90 | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 4.154 |
| 91 | Железнение цементных покрытий | 100 м2 покрытия | 4.154 |
| 92 | Шлифовка бетонных покрытий | 100 м2 покрытия | 4.154 |
| 93 | Улучшенная окраска масляными составами полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4.154 |
|  | УБОРКА И ВЫВОЗ МУСОРА |  |  |
| 94 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного | 1 т груза | 214.599 |
| 95 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 15 км (I класс груза) | 1 т груза | 214.599 |
| Раздел 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ |  |  |  |
|  | СТЕНЫ |  |  |
| 96 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 1.942 |
| 97 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0.757 |
| 98 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 9.43 |
| 99 | Обработка стен от грибка за 2 раза составом типа "Пенетрон" | 100 м2 шпатлюемой поверхности | 0.904 |
| 100 | Оштукатуривание внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 9.43 |
| 101 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей | 100 м2 поверхности облицовки | 1.942 |
| 102 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен крупноразмерные с учетом резки плитки | 1 м2 | 198.084 |
| 103 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.757 |
| 104 | Обои под окраску | 10 м2 | 8.706 |
| 105 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по обоям стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.757 |
| 106 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3.347 |
| 107 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3.384 |
|  | ПОТОЛКИ |  |  |
| 108 | Разборка подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0.66 |
| 109 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных | 100 м2 | 5.442 |
| 110 | Обработка потолков от грибка за 2 раза составом типа "Пенетрон" | 100 м2 шпатлюемой поверхности | 1.088 |
| 111 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0.66 |
| 112 | Панели потолочные с комплектующими типа ARMSTRONG OASIS | 1 м2 | 67.98 |
| 113 | Устройство потолков реечных пластиковых | 100 м2 поверхности облицовки | 0.215 |
| 114 | Уголок декоративный (пристенный) | 1 м | 23 |
| 115 | Штукатурка внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 поверхности | 5.442 |
| 116 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5.442 |
| 117 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 1.727 |
|  | ОТКОСЫ |  |  |
| 118 | Отбивка штукатурки с поверхностей откосов кирпичных | 100 м2 | 0.352 |
| 119 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0.352 |
| 120 | Облицовка оконных и дверных откосов панелями пластиковыми | 100 м2 облицовки | 0.352 |
| 121 | Панели пластиковые с утеплителем для откосов | 1 м2 | 36.96 |
| 122 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м (в бытовых помещениях) | 100 п. м | 0.084 |
| 123 | Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм | 1 м | 8.4 |
| 124 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 0.879 |
| 125 | Гладкая облицовка подоконной части в боксах плиткой керамической | 100 м2 поверхности облицовки | 0.154 |
| 126 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен крупноразмерные, в т.ч. на резку плитки | 1 м2 | 15.7 |
|  | УБОРКА И ВЫВОЗ МУСОРА |  |  |
| 127 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного | 1 т груза | 83.946 |
| 128 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 15 км (I класс груза) | 1 т груза | 83.946 |
| Раздел 5. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |
|  | ОТОПЛЕНИЕ |  |  |
| 129 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0.15 |
| 130 | Демонтаж конвекторов | 100 экм | 1.4 |
| 131 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 2.525 |
| 132 | Установка конвекторов | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0.3 |
| 133 | Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа <Универсал> | 1 шт. | 25 |
| 134 | Установка радиаторов чугунных и тепловое испытание систем отопления | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0.21 |
| 135 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 30 |
| 136 | Вентили проходные муфтовые 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | 1 шт. | 30 |
| 137 | Установка кранов воздушных | 1 компл. | 8 |
| 138 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 2 |
| 139 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0.465 |
| 140 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | 1 кг | 17.7 |
| 141 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 2.525 |
|  | ВОДОПРОВОД |  |  |
| 142 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м трубопровода | 0.35 |
| 143 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 0.45 |
| 144 | Разборка кранов пожарных диаметром 50 мм | 1 кран | 2 |
| 145 | Разборка деревянного пожарного шкафа | 100 шт. изделий | 0.02 |
| 146 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0.45 |
| 147 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.35 |
| 148 | Установка кранов пожарных диаметром 50 мм | 1 кран | 2 |
| 149 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.8 |
| 150 | Шкаф пожарный настенный, размер до 640х840 мм | 1 шт. | 2 |
| 151 | Шкаф пожарный ШПК-310 навесной закрытый | 1 шт. | 2 |
|  | КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |
| 152 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.07 |
| 153 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.14 |
| 154 | Снятие смесителя без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0.03 |
| 155 | Снятие смесителя с душевой сеткой | 100 шт. арматуры | 0.01 |
| 156 | Демонтаж умывальников | 100 приборов | 0.02 |
| 157 | Демонтаж унитазов | 100 приборов | 0.01 |
| 158 | Демонтаж смывных бачков чугунных на стене | 100 приборов | 0.01 |
| 159 | Демонтаж трапов диаметром 50 мм | 10 компл. | 0.1 |
| 160 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м трубопровода | 0.14 |
| 161 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.07 |
| 162 | Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, диаметром 50 мм | 1 шт. | 14 |
| 163 | Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, диаметром 110 мм | 1 шт. | 28 |
| 164 | Установка смесителей душевых | 10 шт. | 0.1 |
| 165 | Смесители для душевой | 1 шт. | 1 |
| 166 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0.2 |
| 167 | Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм | 1 шт. | 2 |
| 168 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм | 1 компл. | 2 |
| 169 | Смесители для умывальников | 1 компл. | 2 |
| 170 | Подводка гибкая армированная резиновая 600 мм | 10 шт. | 0.4 |
| 171 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0.1 |
| 172 | Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые УНВЦ воронкообразные с сиденьем и креплением, с цельноотлитой полочкой | 1 компл. | 1 |
| 173 | Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы | 1 компл. | 1 |
| 174 | Гофра для унитаза WC-F20P гладкая, без лепестков, длиной от 200 мм до 410 | 1 шт. | 1 |
| 175 | Подводка гибкая армированная резиновая 600 мм | 10 шт. | 0.1 |
| 176 | Установка трапов диаметром 50 мм | 10 компл. | 0.1 |
| 177 | Водоотводящий желоб (трап) | 1 шт. | 1 |
| 178 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
| 179 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.818 |
| 180 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного | 1 т груза | 1.897 |
| 181 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 15 км (I класс груза) | 1 т груза | 1.897 |
| Раздел 6. ЭЛЕKТРООСВЕЩЕHИЕ |  |  |  |
| 182 | Демонтаж: блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 2 |
| 183 | Монтаж: блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 2 |
| 184 | Щиты распределительные наружной установки ЩРН-12з, с замком (265х310х120 мм) | 1 шт. | 1 |
| 185 | Щиты распределительные наружной установки ЩРН-24з, с замком (395х310х120 мм) | 1 шт. | 1 |
| 186 | Демонтаж: блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм | 1 шт. | 1 |
| 187 | Монтаж: блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм | 1 шт. | 1 |
| 188 | Вводно-распределительные устройства типа ВРУ | 1 шт. | 1 |
| 189 | Демонтаж: автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 24 |
| 190 | Монтаж: автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 24 |
| 191 | Демонтаж: автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 16 |
| 192 | Монтаж: автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 16 |
| 193 | Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 2Р 10А, характеристика С | 1 шт. | 12 |
| 194 | Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 2Р 16А, характеристика С | 1 шт. | 12 |
| 195 | Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 2Р 40А, характеристика С | 1 шт. | 16 |
| 196 | Демонтаж: контактор переменного тока на конструкции на ток до 160 А | 1 шт. | 2 |
| 197 | Монтаж: контактор переменного тока на конструкции на ток до 160 А | 1 шт. | 2 |
| 198 | Контактор с реле, ПМ-12 25А, IP54 | 1 шт. | 2 |
| 199 | Демонтаж: ящик с понижающим трансформатором | 1 шт. | 2 |
| 200 | Монтаж: ящик с понижающим трансформатором | 1 шт. | 2 |
| 201 | Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 36в ЯТП-0,25-2 | 1 шт. | 2 |
| 202 | Демонтаж: спуск, петля или перемычка, сечение провода до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1 | 1 спуск, петля или перемычка (3 фазы) | 2 |
| 203 | Монтаж: спуск, петля или перемычка, сечение провода до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1 | 1 спуск, петля или перемычка (3 фазы) | 2 |
| 204 | Шина "N" нулевая на DIN- рейку в корпусе 2х15 групп ИЭК | 1 шт. | 1 |
| 205 | Шина соединительная типа PIN (штырь) 3Р 63А (дл. 1м) ИЭК | 1 шт. | 1 |
| 206 | Демонтаж: заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм | 100 м | 1.15 |
| 207 | Монтаж: заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм | 100 м | 1.15 |
| 208 | Демонтаж: заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм | 10 шт. | 0.3 |
| 209 | Монтаж: заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм | 10 шт. | 0.3 |
| 210 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 20-22 мм | 1 т | 0.321 |
| 211 | Демонтаж: светильника, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными | 1 шт. | 6 |
| 212 | Монтаж: светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными | 1 шт. | 6 |
| 213 | Светильник светодиодный уличный | 1 шт. | 6 |
| 214 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.7 |
| 215 | Монтаж: светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0.13 |
| 216 | Монтаж: светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0.38 |
| 217 | Монтаж: светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1 (боксы гаража) | 100 шт. | 0.19 |
| 218 | Светильник светодиодный для внутреннего освещения административных зданий | 1 шт. | 51 |
| 219 | Светильник светодиодный для внутреннего освещения боксов гаража | 1 шт. | 19 |
| 220 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0.13 |
| 221 | Монтаж: светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0.13 |
| 222 | Светильники для реечного потолка под лампу ИКЛ | 1 шт. | 13 |
| 223 | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 0.68 |
| 224 | Монтаж: выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.27 |
| 225 | Монтаж: розетка штепсельная трехполюсная | 100 шт. | 0.41 |
| 226 | Выключатели одноклавишные | 1 шт. | 27 |
| 227 | Розетки штепсельные трехполюсные | 1 шт. | 41 |
| 228 | Демонтаж кабеля | 100 м | 21.45 |
| 229 | Монтаж: труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 21.45 |
| 230 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 21.45 |
| 231 | Трубки защитные гофрированные (2% на расход) | 1 м | 2187.9 |
| 232 | Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, на номинальное напряжение 0,66 кВ, марки типа ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3х1,5 | 1000 м | 1.591 |
| 233 | Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, на номинальное напряжение 0,66 кВ, марки типа ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3х2,5 | 1000 м | 0.525 |
| 234 | Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, на номинальное напряжение 0,66 кВ, марки типа ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 4х16 | 1000 м | 0.071 |
| 235 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 21.45 |
| 236 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1.501 |
| Текущий ремонт здания дорожных механических мастерских ст. Иркутск-Сортировочный (инв.№000001/011007, сетевой №81521100000000050000) Восточно-Сибирской дирекции по управлению терминально-складским комплексом - структурного подразделения Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом-филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |
| Раздел 1. Ремонтные работы |  |  |  |
| Ремонт внутренней отделки стен и полов |  |  |  |
| 1 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,33 |
| 2 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 2,394 |
| 3 | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | 100 м плинтуса | 0,886 |
| 4 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,072 |
| 5 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 покрытия | 0,896 |
| 6 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200 | 1 м3 | 3,99 |
| 7 | Изменение уровня пола в здании выемкой грунта с погрузкой | 100 м3 грунта | 0,0266 |
| 8 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 2,66 |
| 9 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 3,99 |
| 10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,14 |
| 11 | Сетка из проволоки холоднотянутой | 1 т | 0,14 |
| 12 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,72 |
| 13 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,896 |
| 14 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,386 |
| 15 | Сетка из проволоки холоднотянутой | 1 т | 0,386 |
| 16 | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 0,824 |
| 17 | Шлифовка бетонных покрытий | 100 м2 покрытия | 0,824 |
| 18 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,072 |
| 19 | Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком толщиной 13 мм | 1 м2 | 7,344 |
| 20 | Устройство плинтусов цементных | 100 м плинтуса | 0,866 |
| 21 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 2,603 |
| 22 | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками стен и фасадов | 100 м2 промытой поверхности | 2,603 |
| 23 | Обработка поверхностей от грибка стен и потолков | 100 м2 шпатлюемой поверхности | 2,603 |
| 24 | Искусственная сушка лакокрасочных покрытий | 100 м2 поверхности | 2,603 |
| 25 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 1,431 |
| 26 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,682 |
| 27 | Покрытие стен, потолка и пола, пенетроном | 100 м2 шпатлюемой поверхности | 3,548 |
| 28 | Добавка гидроизоляционная типа "Пенетрон-Адмикс" | 1 кг | 2661 |
| 29 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 поверхности | 1,431 |
| 30 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2,394 |
| 31 | Устройство каркаса при оштукатуривании стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2,394 |
| 32 | Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,33 |
| 33 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком многоцветные с завалом | 1 м2 | 30,2 |
| 34 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,077 |
| 35 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,431 |
| 36 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,987 |
| Ремонт дверей |  |  |  |
| 37 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,118 |
| 38 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,422 |
| 39 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0,07 |
| 40 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,078 |
| 41 | Монтаж конструкций дверей | 1 т конструкций | 0,26 |
| 42 | Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.4 | 1 шт. | 2 |
| 43 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | 1 компл. | 2 |
| 44 | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава | 1 компл. | 2 |
| 45 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | 1 компл. | 2 |
| 46 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭП-057 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,096 |
| 47 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1236 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,096 |
| 48 | Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой вулканизирующейся тиоколовой | 100 м шва | 0,12 |
| 49 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | 1 шт. | 5 |
| Ремонт герметичных металлических дверей |  |  |  |
| 50 | Очистка поверхности металлических конструкций от лакокрасочных покрытий с применением смывки (протравочного состава) «Radical-Abbeizer» | 100 м2 покрытия | 0,264 |
| 51 | Устранение электросваркой трещин при толщине металла до 16 мм с постановкой ребер жесткости | 1 м шва | 13 |
| 52 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | 1 т | 0,039 |
| 53 | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкции | 1 м2 | 26,4 |
| 54 | Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках на мастике | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0,44 |
| 55 | Резина профилированная | т | 0,088 |
| 56 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой типа ЭП-057 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,264 |
| 57 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью типа ЭП-1236 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,264 |
| Раздел 2. Ремонт кондиционеров |  |  |  |
| 58 | Осмотр (регулировка местного отсоса или укрытия воздуха, комплексное опробование) | 1 устройство | 22 |
| 59 | Фильтр рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный, сетчатый) масляный, фильтр-поглотитель и др. при количестве ячеек более 96 | 1 устройство | 22 |
| 60 | Фильтр грубой отчистки внутреннего блока | 1 шт. | 44 |
| 61 | Фильтр подачи чистого воздуха наружного блока | 1 шт. | 22 |
| 62 | Фильтр тонкой очистки внутреннего блока | 1 шт. | 22 |
| 63 | Система воздухораспределения в одном помещении для регулирования метеорологических условий в рабочей зоне при количестве приточных насадков (воздухораспределителей) до 30 | 1 помещение | 1 |
| 64 | Кондиционер местный автономный со встроенной холодильной машиной номинальной подачей по воздуху свыше ( с заменой фреона) | 1 кондиционер | 16 |
| 65 | Газ негорючий Фреон | 1 л | 12 |
| 66 | Присоединение трубопроводов к оросительной системе блока тепломассообмена производительностью до 20 тыс.м3/час | 10 блоков | 1,6 |
| 67 | Термолента клеевая для изоляции труб ППУ шириной 40 мм, толщиной 2,5 мм | 1 м | 100 |
| Раздел 3. Ремонт электроосвещения |  |  |  |
| 68 | Демонтаж: шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм | 1 шт. | 1 |
| 69 | Демонтаж: трансформатор тока напряжением до 10 кВ | 1 шт. | 2 |
| 70 | Демонтаж: контактор переменного тока на конструкции на ток до 160 А | 1 шт. | 2 |
| 71 | Демонтаж: пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А | 1 шт. | 5 |
| 72 | Демонтаж: автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А | 1 шт. | 2 |
| 73 | Демонтаж: автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 1 |
| 74 | Демонтаж: выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А | 1 шт. | 6 |
| 75 | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 16 мм2 | 100 м пучка проводов | 3,75 |
| 76 | Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром до 40 мм | 100 м труб | 3,65 |
| 77 | Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром до 80 мм | 100 м труб | 0,1 |
| 78 | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 0,18 |
| 79 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,16 |
| 80 | Демонтаж: световые настенные указатели | 100 шт. | 0,02 |
| 81 | Монтаж: трансформатор тока напряжением до 10 кВ | 1 шт. | 2 |
| 82 | Монтаж: шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм | 1 шт. | 1 |
| 83 | Щитки квартирные ЩК1101 с УЗО, навесные, без счетчика | шт. | 1 |
| 84 | Монтаж: автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А | 1 шт. | 2 |
| 85 | Выключатели автоматические ВА51-35-84-0010-20 I-250А | шт. | 2 |
| 86 | Монтаж: автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 1 |
| 87 | Выключатели автоматические АП50 3МТ 10А | 1 шт. | 1 |
| 88 | Монтаж: пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А | 1 шт. | 5 |
| 89 | Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, с кнопками Пуск и Стоп ПМА-3232П У3В | 1 шт. | 5 |
| 90 | Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками «Пуск» и «Стоп» ПМА-3132 У3В | 1 шт. | 1 |
| 91 | Монтаж: выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А | 1 шт. | 6 |
| 92 | Выключатель пакетный защищенный ПВЗ-25 МЗБ | 1 шт. | 6 |
| 93 | Монтаж: труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 40 мм | 100 м | 3,65 |
| 94 | Монтаж: труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 50 мм | 100 м | 10 |
| 95 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | 1 м | 365 |
| 96 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | 1 м | 10 |
| 97 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м | 3,65 |
| 98 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2 | 100 м | 0,1 |
| 99 | Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, на номинальное напряжение 0,66 кВ, марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3х2,5 | 1000 м | 0,365 |
| 100 | Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, на номинальное напряжение 0,66 кВ, марки типа ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 5х6 | 1000 м | 0,01 |
| 101 | Монтаж: приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг | 1 шт. | 2 |
| 102 | Таймер времени ТМ-2 | 1 шт. | 2 |
| 103 | Монтаж: контактор переменного тока на конструкции на ток до 160 А | 1 шт. | 2 |
| 104 | Контакторы электромагнитные КП7 У3 | 1 шт. | 2 |
| 105 | Монтаж: световые настенные указатели | 100 шт. | 0,02 |
| 106 | Светильник НПО 22х100 | 1 шт. | 2 |
| 107 | Монтаж: светильник с навинчиванием на трубу для взрывоопасных помещений | 100 шт. | 0,16 |
| 108 | Светильник для производственных помещений и уличного освещения типа: РКУ 15-250-101 | 1 шт. | 16 |
| 109 | Лампа накаливания местного освещения 60Вт, 36В, МО 36-60 | 10 шт. | 1,8 |
| 110 | Монтаж: Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая | 100 шт. | 0,1 |
| 111 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом | 1 шт. | 10 |
| 112 | Монтаж: выключатель полугерметический и герметический | 100 шт. | 0,08 |
| 113 | Выключатель брызгозащитный | 1 шт. | 8 |
| 114 | Коробка ответвительная распаечная скрытой проводки У-192 | 1 шт. | 21 |
| 115 | Коробка ответвительная распаечная скрытой проводки У-198/КП-1 (пластмассовая) | 1 шт. | 3 |
| 116 | Демонтаж электробогревателей | 1 шт. | 8 |
| 117 | Установка электробогревателей | 1 шт. | 8 |
| 118 | Нагреватель индивидуальный водоводяной наружный диаметр корпуса 273 мм, длина 1,25 (со змеевиком диаметром 25х2 мм длиной 19,2 м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6 м2 | 1 компл. | 8 |
| Раздел 4. Ремонт водопровода и канализации |  |  |  |
| 119 | Демонтаж умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 |
| 120 | Снятие смесителя без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,01 |
| 121 | Установка раковин | 10 компл. | 0,1 |
| 122 | Раковины РСВ стальные эмалированные с отъемной спинкой деталями крепления, размером 500х400х410 мм | 1 шт. | 1 |
| 123 | Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками | компл. | 1 |
| 124 | Демонтаж баков металлических для воды массой до 0,5 т | 10 баков | 0,1 |
| 125 | Монтаж баков | 1 т конструкций | 0,13 |
| 126 | Бак металлический | 1 т | 0,13 |
| 127 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой типа «Унигрэм» | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,068 |
| 128 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью типа ЭП-1236 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,136 |
| 129 | Демонтаж ванн купальных прямых пластиковых | 10 компл. | 1 |
| 130 | Установка кабин душевых с пластиковыми поддонами | 10 компл. | 0,1 |
| 131 | Демонтаж унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,01 |
| 132 | Демонтаж смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене | 100 приборов | 0,01 |
| 133 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 1 |
| 134 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм | 100 м трубопровода | 0,14 |
| 135 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм | 100 м трубопровода | 0,16 |
| 136 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0,07 |
| 137 | Смена задвижек диаметром 100 мм | 100 шт. | 0,01 |
| 138 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |
| 139 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | 1 кг | 1 |
| 140 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 108,43 |
| 141 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 20 км класс груза 1 | 1 т | 108,43 |
| Раздел 5. Ремонт вентиляции |  |  |  |
| 142 | Демонтаж противовзрывных устройств: УЗ-1 с секцией УЗС-1 | 1 камера | 2 |
| 143 | Снятие противовзрывных устройств: МЗ-1 с секцией МЗС-1 | 1 камера | 2 |
| 144 | Снятие гермоклапанов с ручным приводом ГК-200 (5штШ, ГК-400 (2шт) | 1 шт. | 7 |
| 145 | Снятие клапана избыточного давления КИДм-20 | 1 шт. | 2 |
| 146 | Демонтаж центробежных вентиляторов весом до 0,05 т | 100 шт. | 0,02 |
| 147 | Демонтаж фильтров ФР | 1 фильтр | 4 |
| 148 | Снятие ФПУ-200 с монтажными деталями | 1 фильтр | 2 |
| 149 | Снятие регенеративных патронов РП-100 с монтажными деталями | 1 фильтр | 4 |
| 150 | Демонтаж заслонок воздушных | 1 шт. | 6 |
| 151 | Снятие КРО, ТНЖ, психометр, газоанализатор | 1 компл. | 8 |
| 152 | Демонтаж виброизолятора номер 45 | 10 виброизоляторов | 0,4 |
| 153 | Снятие подпоромерной трубки диаметром | 100 м трубопровода | 0,1 |
| 154 | Демонтаж кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 2,54 |
| 155 | Демонтаж фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 400 мм | 1 соединение | 8 |
| 156 | Демонтаж узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм | 10 узлов | 0,8 |
| 157 | Разборка воздуховодов из труб диаметром до 426 мм | 100 м трубопровода | 0,28 |
| 158 | Разборка воздуховодов из труб диаметром до 200 мм | 100 м трубопровода | 0,11 |
| 159 | Разборка воздуховодов из труб диаметром до 133 мм(4м),159 мм (5м), | 100 м трубопровода | 0,09 |
| 160 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,21 |
| 161 | Установка противовзрывных устройств УЗ-1 с секцией УЗС-1 | 1 камера | 2 |
| 162 | Установка противовзрывных устройств МЗ-1 с секцией МЗС-1 | 1 камера | 2 |
| 163 | Устройство противовзрывное МЗ-2 с защитной секцией МЗС в коробке | 1 компл. | 2 |
| 164 | Установка гермоклапанов с ручным приводом ГК-200(5шт) Ш, ГК-400(2шт) | 1 шт. | 7 |
| 165 | Клапаны герметические вентиляционные с ручным приводом ИА01010.400 (ГК-400) | 1 шт. | 5 |
| 166 | Клапаны герметические вентиляционные с ручным приводом ИА01010.600 (ГК-200) | 1 шт. | 2 |
| 167 | Установка клапана избыточного давления | 1 шт. | 2 |
| 168 | Клапан избыточного давления КИДм-200 | 1 шт. | 2 |
| 169 | Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из разнородных металлов N 8И1-02А, тип электродвигателя ВРП-200М8 | 1 компл. | 2 |
| 170 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 1 |
| 171 | Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали | 1 м2 | 1 |
| 172 | Установка виброизолятора номер 45 | 10 виброизоляторов | 0,4 |
| 173 | Виброизоляторы пружинные до № 45 | 1 шт. | 4 |
| 174 | Установка фильтров ФР | 1 фильтр | 4 |
| 175 | Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью до 10 тыс. м3/час | 1 шт. | 4 |
| 176 | Установка ФПУ-4 с монтажными деталями | 1 фильтр | 2 |
| 177 | Фильтры аэрозольные В-1. фильтрующий материал ФПП-15-4.5. фильтрующая поверхность ФП 1,0 м2 | 1 м2 | 2 |
| 178 | Монтажные детали к ФПУ-200. комплект 1:3 | 1 шт. | 2 |
| 179 | Установка регенеративных патронов РП100 с монтажными деталями | 1 фильтр | 4 |
| 180 | Регенеративный патрон РП-100 | 1 шт. | 4 |
| 181 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 400 мм | 100 м трубопровода | 0,28 |
| 182 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 200 мм | 100 м трубопровода | 0,11 |
| 183 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм | 100 м трубопровода | 0,09 |
| 184 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,21 |
| 185 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 1 м2 | 21 |
| 186 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой типа ЭП-057 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,51 |
| 187 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью типаЭП-1236 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,51 |
| 188 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 2 |
| 189 | Кран шаровой В-В размером 3/4" | 1 шт. | 2 |
| 190 | Установка указателей уровня кранового типа | 1 компл. | 8 |
| 191 | Клапан расходомер типа КРО-1 | 1 шт. | 3 |
| 192 | Клапан расходомер типа РО-2 | 1 шт. | 1 |
| 193 | Тягонапорометр типа ТНЖ-Н | 1 шт. | 2 |
| 194 | Сплит-система DAIKIN. Гигрометр психометрический ВИТ-2 | 1 шт. | 1 |
| 195 | Газоанализатор стационарный электрохимический с выносными датчиками ЭГЭС-И-H2 (водород), ЯВША.413311.020 ТУ | 1 компл. | 1 |
| 196 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 2,54 |
| 197 | Установка подпоромерной трубки диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |
| 198 | Установка баллонов для сжиженного газа в шкафу при количестве баллонов до 10 шт. | 1 установка | 1 |
| 199 | Регулятор давления газа РДУК2Н (В) диаметром 50 мм | 1 шт. | 1 |
| 200 | Шкафы металлические для баллонов | 1 кг | 1 |
| 201 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм | 10 узлов | 0,8 |
| 202 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка до 560 мм | 1 шт. | 8 |
| 203 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 355 мм | 1 шт. | 6 |
| 204 | Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром 315 мм | 1 шт. | 6 |
| 205 | Демонтаж решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 1, размер 100х200 мм | 1 решетка | 9 |
| 206 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 1, размер 100х200 мм | 1 решетка | 9 |
| 207 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 400 мм | 1 соединение | 8 |
| 208 | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный более № 26 | 1 устройство | 2 |
| 209 | Регулировочно-запорное устройство регулятор расхода воздуха | 1 устройство | 4 |
| 210 | Регулировочно-запорное устройство клапан избыточного давления | 1 устройство | 2 |
| 211 | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 10 | 1 вентиляционная сеть | 2 |
| 212 | Фильтр рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный, сетчатый) масляный, фильтр-поглотитель и др. при количестве ячеек до 12 | 1 устройство | 4 |
| 213 | Фильтр из объемного материала | 1 устройство | 2 |
| 214 | Система воздухораспределения в одном помещении для регулирования метеорологических условий в рабочей зоне при количестве приточных насадков (воздухораспределителей) до 4 | 1 помещение | 4 |
| 215 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | 1 шт. | 2 |
| 216 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | 1 шт. | 3 |
| 217 | Электродвигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ | 1 шт. | 2 |
| 218 | Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля на напряжение до 35 кВ | 1 измерение | 44 |
| 219 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,22 |
| 220 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник | 32 |
| 221 | Измерение активного, индуктивного сопротивлений и емкости электрических машин и аппаратов | 1 измерение | 9 |
| 222 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ | 1 фазировка | 5 |
| 223 | Измерение токов утечки ограничителя напряжения | 1 измерение | 53 |
| Текущий ремонт ограждения грузового двора погрузочного участка Лена (инв.№000136/020136, сетевой №84401200000002510000) Восточно-Сибирской дирекции по управлению терминально-складским комплексом - структурного подразделения Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом-филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |
| 1 | Срезка растительного слоя вдоль забора | 100 м3 грунта | 2,49 |
| 2 | Планировка вручную | 1000 м2 спланированной поверхности | 0,498 |
| 3 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 2,49 |
| 4 | Смена отдельных стоек | 1 стойка | 138 |
| 5 | Опоры стальные | 1 т | 26,668 |
| 6 | Окраска за один раз краской установленных стальных | 1 т конструкций | 26,668 |
| 7 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,83 |
| 8 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | 1 м3 | 104,58 |
| 9 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 2,075 |
| 10 | Ремонт металлических ограждений средний | 1 м2 | 1079 |
| 11 | Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката | 1 т | 11,394 |
| 12 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой типа ЭП-057 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 15,54 |
| 13 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью типа ЭП-1236 за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 15,54 |
| 14 | Винты самонарезающие СМ1-35 | 1 т | 0,075 |
| 15 | Резка стального профилированного настила | 1 м реза | 136,56 |
| 16 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 398,4 |
| 17 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км класс груза 1 | 1 т | 398,4 |
| Текущий ремонт пункта промывки вагонов ст. Касьяновка (инв.№120034/020002, сетевой №81521200000000680000) Восточно-Сибирской дирекции по управлению терминально-складским комплексом - структурного подразделения Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом-филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |
|  | Раздел 1. Ремонт котельной |  |  |
| 1 | Снятие вентилей фланцевых диаметром до 100 мм | 100 шт. арматуры | 0,12 |
| 2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 1 шт. | 2 |
| 3 | Вентиль приварной диаметром 80 мм | 1 шт. | 1 |
| 4 | Электроклапан диаметром 50 мм | 1 шт. | 1 |
| 5 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт. | 10 |
| 6 | Вентиль шаровый диаметром 50 мм | 1 шт. | 10 |
| 7 | Установка кранов воздушных | 1 компл. | 5 |
| 8 | Кран шаровой В-В размером 1/2" | 1 шт. | 5 |
| 9 | Демонтаж: автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 3 |
| 10 | Монтаж: автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 3 |
| 11 | Выключатели автоматические АП50Б 3МТ У3 I-63А | 1 шт. | 3 |
| 12 | Демонтаж переключателей на панели управления, на ток до 40 А | 1 шт. | 1 |
| 13 | Монтаж: переключатель на панели управления, на ток до 40 А | 1 шт. | 1 |
| 14 | Переключатели ALCLR-22 | 1 шт. | 1 |
| 15 | Демонтаж термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. | 6 |
| 16 | Монтаж термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. | 6 |
| 17 | Снятие водомерных узлов массой до 100 кг | 100 шт. арматуры | 0,01 |
| 18 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм | 1 узел | 1 |
| 19 | Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (с обводной линией) диаметром до 80 мм | 1 компл. | 1 |
| 20 | Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 80 мм | 1 шт. | 1 |
| 21 | Демонтаж вентиляторов весом до 0,12 т | 100 шт. | 0,02 |
| 22 | Установка вентиляторов массой до 0,12 т | 1 вентилятор | 2 |
| 23 | Вентиляторы взрывозащищенные | 1 компл. | 2 |
|  | Раздел 2. Ремонт подвала |  |  |
| 24 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопровода | 0,12 |
| 25 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопровода | 0,12 |
| 26 | Снятие вентилей фланцевых диаметром до 100 мм | 100 шт. арматуры | 0,1 |
| 27 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 1 шт. | 6 |
| 28 | Клапан поворотный диаметром 80 мм | 1 шт. | 2 |
| 29 | Кран шаровый диаметром 80 мм | 1 шт. | 4 |
| 30 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 2 |
| 31 | Вентиль муфтовый под приварку диаметром 25 мм | 1 шт. | 1 |
| 32 | Вентиль муфтовый латунный диаметром 15 мм | 1 шт. | 1 |
| 33 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,005 |
| 34 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,005 |
| 35 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,005 |
| 36 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,005 |
| 37 | Демонтаж манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном | 1 компл. | 2 |
| 38 | Монтаж манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном | 1 компл. | 2 |
| 39 | Демонтаж компенсаторов диаметром труб 80 мм | 1 компенсатор | 2 |
| 40 | Установка компенсаторов диаметром труб 80 мм | 1 компенсатор | 2 |
| 41 | Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т | 1 насос | 2 |
| 42 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т | 1 насос | 2 |
| 44 | Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 10-65-150 | 1 шт. | 2 |
| 45 | Демонтаж: автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 1 |
| 46 | Монтаж: автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 1 |
| 47 | Выключатели автоматические АП50Б 3МТ У3 I-63А | 1 шт. | 1 |
|  | Раздел 3. Ремонт водомерного узла |  |  |
| 48 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопровода | 0,15 |
| 49 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопровода | 0,15 |
| 50 | Снятие вентилей фланцевых диаметром до 100 мм | 100 шт. арматуры | 0,05 |
| 51 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 1 шт. | 5 |
| 52 | Кран шаровый диаметром 50 мм | 1 шт. | 3 |
| 53 | Кран шаровый диаметром 80 мм | 1 шт. | 2 |
| 54 | Снятие водомерных узлов массой до 100 кг | 100 шт. арматуры | 0,01 |
| 55 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм | 1 узел | 1 |
| 56 | Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (с обводной линией) диаметром до 80 мм | 1 компл. | 1 |
| 57 | Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 80 мм | 1 шт. | 1 |
| 58 | Демонтаж манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном | 1 компл. | 1 |
| 59 | Монтаж манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном | 1 компл. | 1 |
| 60 | Демонтаж фильтров диаметром 80 мм | 10 фильтров | 0,1 |
| 61 | Установка фильтров диаметром 80 мм | 10 фильтров | 0,1 |
|  | Раздел 4. Ремонт трубопроводов от насосной станции до камеры №1 |  |  |
| 62 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,01 |
| 63 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,03 |
| 64 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,13 |
| 65 | Грунт гидрофобный | 1 м3 | 12,6 |
| 66 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) нижнего слоя двухслойных | 1000 м2 основания | 0,01 |
| 67 | Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более | 1000 м2 покрытия | 0,01 |
| 68 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более | 1000 м2 покрытия | 0,01 |
| 69 | Асфальт литой | 1 т | 2,548 |
| 70 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,062 |
| 71 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,05 |
| 72 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,67 |
| 73 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км класс груза 1 | 1 т | 83,18 |
| 74 | Демонтаж покрытия канала из полушпал | 100 м2 покрытия | 0,42 |
| 75 | Разборка кирпичных стен | 1 м3 | 21 |
| 76 | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | 1 м3 | 18 |
| 77 | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 0,066 |
| 78 | Устройство основания под фундаменты щебеночного | 1 м3 основания | 12 |
| 79 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,09 |
| 80 | Устройство непроходных каналов одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту | 100 м3 сборных конструкций | 0,12 |
| 81 | Лоток железобетонный армированный из бетона класса В15, объем бетона 0,134 м3, расход стали - 11,0 кг, длина - 1,0 м | 1 шт. | 60 |
| 82 | Плита перекрытия лотков прямоугольного сечения из бетона класса В15, объем бетона 0,063 м3, расход стали - 3,2 кг | 1 шт. | 60 |
| 83 | Гидроизоляция боковая обмазочная пенетроном в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,308 |
| 84 | Смесь гидроизоляционная типа "Пенетрон-Адмикс" | 1 кг | 313,9 |
| 85 | Разборка тепловой изоляции из ваты стеклянной | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 0,588 |
| 86 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью вручную диаметром труб до 80 мм | 100 м трубопровода | 1,2 |
| 87 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 80 мм | 1 км трубопровода | 0,06 |
| 88 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм | 1 км трубопровода | 0,06 |
| 89 | Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 8 |
| 90 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 8 |
| 91 | Вентиль муфтовый под приварку диаметром 25 мм | 1 шт. | 8 |
| 92 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 0,25 |
| 93 | Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 0,25 |
| 94 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм | 1 врезка | 2 |
| 95 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем | 1 м3 изоляции | 9,1 |
| 96 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,247282 |
| 97 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,67 |
| 98 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02788 |
| 99 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02788 |
|  | Раздел 5. Ремонт трубопроводов от камеры №1 до выхода между путями №29-31 |  |  |
| 100 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,064 |
| 101 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,06 |
| 102 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км класс груза 1 | 1 т | 11,15 |
| 103 | Демонтаж покрытия канала из полушпал | 100 м2 покрытия | 0,448 |
| 104 | Разборка кирпичных стен | 1 м3 | 22,4 |
| 105 | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | 1 м3 | 19,2 |
| 106 | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 0,07 |
| 107 | Устройство основания под фундаменты щебеночного | 1 м3 основания | 12,8 |
| 108 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,096 |
| 109 | Устройство непроходных каналов одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту | 100 м3 сборных конструкций | 0,13 |
| 110 | Лоток железобетонный армированный из бетона класса В15, объем бетона 0,134 м3, расход стали - 11,0 кг, длина - 1,0 м | 1 шт. | 64 |
| 111 | Плита перекрытия лотков прямоугольного сечения из бетона класса В15, объем бетона 0,063 м3, расход стали - 3,2 кг | 1 шт. | 64 |
| 112 | Гидроизоляция боковая обмазочная пенетроном в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,395 |
| 113 | Смесь гидроизоляционная типа "Пенетрон-Адмикс" | 1 кг | 334,8 |
| 114 | Разборка тепловой изоляции из ваты стеклянной | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 0,627 |
| 115 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью вручную диаметром труб до 80 мм | 100 м трубопровода | 1,28 |
| 116 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм | 1 км трубопровода | 0,128 |
| 117 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 0,25 |
| 118 | Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 0,25 |
| 119 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм | 1 врезка | 2 |
| 120 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем | 1 м3 изоляции | 9,1 |
| 121 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,4352 |
| 122 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,064 |
| 123 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой типа ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01949 |
| 124 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01949 |

Сведения о начальной (максимальной) цене договоров и расходах участника указаны в таблице ниже

| 1 | Текущий ремонт забора-ограждения товарного двора ст. Военный Городок (инв. №024751/024751, сетевой № 84341200000004110000) | 10 000 000,00 | 11 800 000,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Текущий ремонт административно-бытового корпуса производственного участка Братск (инв. №000060\010060, сетевой № 84311100000002700000) | 22 238 311,00 | 26 241 206,98 |
| 3 | Текущий ремонт здания гаража производственного участка Братск (инв. № 000050\010050, сетевой № 81541100000000660000) | 11 962 641,00 | 14 115 916,38 |
| 4 | Текущий ремонт здания дорожных механических мастерских ст. Иркутск-Сортировочный (инв. № 000001/011007, сетевой № 81521100000000050000) | 7 313 997,00 | 8 630 516,46 |
| 5 | Текущий ремонт ограждения грузового двора погрузочного участка Лена (инв. № 000136/020136, сетевой № 84401200000002510000) | 6 800 000,00 | 8 024 000,00 |
| 6 | Текущий ремонт пункта промывки вагонов ст. Касьяновка (инв. № 120034/020002, сетевой № 81521200000000680000) | 2 999 991,55 | 3 539 990,03 |
| ИТОГО ПО ЛОТУ №5 |  | 61 314 940,55 | 72 351 629,85 |

Начальная (максимальная) цена договора по лоту №5 составляет 
61 314 940,55 (шестьдесят один миллион триста четырнадцать тысяч девятьсот сорок) рублей 55 копеек без учета НДС 18%, 72 351 629,85 (семьдесят два миллиона триста пятьдесят одна тысяча шестьсот двадцать девять) рублей 85 копеек с учетом НДС 18%.

Начальная (максимальная) цена договоров по лотам № 5 включает в себя все возможные затраты Победителя аукциона (далее - Подрядчика), связанные с выполнением работ по предметам соответствующего лота аукциона, в том числе:

-	Затраты Подрядчика на оплату труда рабочих в соответствии с принятой системой оплаты труда рабочих и механизмов;

-	Все доплаты стимулирующего и компенсирующего характера, а также надбавки, связанные с государственным региональным регулированием заработной платы, надбавки за разъездной (подвижной) характер работ и при выполнении работ вахтовым методом;

-	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов, применяемых для выполнения работ;

-	Стоимость материальных ресурсов, используемых Подрядчиком для выполнения работ, а также затрат, связанных с их доставкой на объект;

-	Накладные расходы подрядчика;

-	Затраты на мероприятия по охране окружающей среды;

-	Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников или компенсация расходов по организации специальных маршрутов городского пассажирского транспорта в случае необходимости подрядчику организации таких маршрутов;

-	Затраты, связанные с перебазированием техники (производственных средств) в район строительства;

-	Компенсация удорожания стоимости материалов, конструкций, заработной платы, стоимости машин и механизмов подрядной организации не производится.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота) за весь объем закупаемых работ без учета НДС.

По результатам аукциона стоимость каждого наименования работ за единицу без учета НДС подлежит снижению от начальной пропорционально снижению начальной (максимальной) цены договора (цены лота) без учета НДС, полученному по итогам проведения аукциона.

При заключении договора по каждому лоту Победитель аукциона обязан предоставить локальные сметные расчеты на выполнение работ по предмету аукциона (в локальные сметные расчеты включаются все без исключения виды и объемы работ, указанные в таблицах №№1-5 настоящего технического задания). Локальные сметные расчеты должны быть составлены с применением отраслевой нормативной базы ОАО «РЖД» (ОСНБЖ-2001) предоставляется с учетом индексов пересчета в текущие цены, действующих на момент подачи аукционной заявки (при запросе участника возможно предоставление перечня организаций-разработчиков сметных программ, имеющих доступ к отраслевой нормативной базе ОАО «РЖД»).

- Требования к работам

Условия выполнения работ:

Работы, указанные в составе каждого лота, являются неделимыми.

## Ремонт будет производиться на территориях действующих предприятий по адресам, указанным в пункте 3 технического предложения.

При выполнении работ Подрядчик будет обеспечить выполнение работ по предмету аукциона в полном соответствии с требованиями:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

- Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- «Положения о взаимодействии между ОАО «РЖД» и подрядными организациями в сфере охраны труда», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 17.08.2009 №1722р (возможно предоставление при запросе Участника).

## При выполнении работ должны применяться качественные материалы. Материалы должны быть новыми, иметь соответствующие сертификаты, паспорта или иные документы, удостоверяющие их качество.

При выполнении работ персонал Подрядчика будет одет в сигнальные жилеты желтого цвета, разработанные в соответствии с ГОСТ Р 12.4.219-99 «Одежда специальная сигнальная повышенной видимости». На сигнальные жилеты со стороны спины должны наноситься трафареты, указывающие принадлежность владельца к подрядной организации.

Для выполнения работ Подрядчик до начала выполнения работ на объекте издает приказ (распоряжение), которым определяются:

- руководители Uиз числа инженерно-технических специальностейU, ответственные за выполнение работ на объекте и их заместители;

- руководители и специалисты, на которых возлагается обязанность выдачи нарядов-допусков;

Руководитель работ на объекте:

- разрабатывает и согласовывает с руководителем производственного структурного подразделения Заказчика мероприятия по обеспечению безопасных условий труда при выполнении работ.

- составляет и согласовывает со специалистами производственного структурного подразделения Заказчика схемы подключения собственных потребителей к энергоносителям производственного структурного подразделения Заказчика (электроэнергия, кислород, газ, вода, пар, сжатый воздух и др.). Стоимость потребляемых ресурсов оплачивает Заказчик.

- обеспечивает выполнение работ, возложенных на исполнителя работ.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами акта приемки законченного текущего ремонта Объекта по форме № ОС-3.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, исполненные и/или поставленные Подрядчиком, и работы, выполненные Подрядчиком.

Подрядчик в течение гарантийного срока гарантирует устранение за свой счет недостатков, вызванных некачественным выполнением работ.

| №№ п/п | Наименование работ | Инновации, высокотехнологичная продукция (да/нет) | Производитель (выступает ли участник в качестве лица, изготавливающего товары, продукцию, выполняющего работы, оказывающего услуги) (да/нет) *Если участник не является производителем работ, услуг, то после слова «нет» необходимо указать российское или иностранное лицо будет выполнять работы, оказывать услуги. Если на стороне участника выступает несколько юридических или физических лиц, то необходимо указать какое юридическое/физическое лицо будет выполнять работы, оказывать услуги |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений | нет | да |

- стоимость работ, являющихся инновационными, высокотехнологичными из общего объема предлагаемых работ с учетом НДС составляет 0 (Ноль) рублей;

- стоимость работ, по которым участник является производителем из общего объема предлагаемых работ с учетом НДС составляет 72 351 629,85 (Семьдесят два миллиона триста пятьдесят одна тысяча шестьсот двадцать девять) рублей 85 копеек.

- Место, условия и сроки выполнения работ

Места выполнения работ:

Лот № 5:

| Наименование ремонтируемого объекта | Адрес выполнения работ |
| --- | --- |
| Текущий ремонт забора-ограждения товарного двора ст. Военный Городок (инв. № 024751/024751, сетевой № 84341200000004110000) | 664005, Иркутская область, г. Иркутск, ст. Военный Городок |
| Текущий ремонт административно-бытового корпуса производственного участка Братск (инв. № 000060\010060, сетевой № 84311100000002700000) | 665709, Иркутская область, г. Братск, ст. Братск-1, 17 км |
| Текущий ремонт здания гаража производственного участка Братск (инв. № 000050\010050, сетевой № 81541100000000660000) | 665709, Иркутская область, г. Братск, ст. Братск-1, 17 км |
| Текущий ремонт здания дорожных механических мастерских ст. Иркутск-Сортировочный (инв. № 000001/011007, сетевой № 81521100000000050000) | 664013, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Академика Образцова, дом 20 |
| Текущий ремонт ограждения грузового двора погрузочного участка Лена (инв. № 000136/020136, сетевой № 84401200000002510000) | 665780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 19 |
| Текущий ремонт пункта промывки вагонов ст. Касьяновка (инв. № 120034/020002, сетевой № 81521200000000680000) | Иркутская область, ст. Касьяновка |

Работы по лоту №5 будут выполняться с 08:00 до 20:00 часов, ежедневно, без обеденного перерыва, включая работу в выходные и праздничные дни при наличии потребности Заказчика.

Срок выполнения работ:

- по лоту № 5 с момента заключения договора до 30.06.2017 года.

## Срок выполнения работ определяется согласно выбранной технологии выполнения работ, с учетом планируемой организации производства, исходя из времени, необходимого Подрядчику на выполнение работ, без учета задержек и простоев, но не более предельного срока, определенного Заказчиком в техническом задании.

## Заказчик имеет право остановить выполнение работ при обнаружении нарушений Подрядчиком требований по охране труда и технике безопасности, а так же при несоблюдении требований, предъявляемых к работам.

  - Форма, сроки и порядок оплаты работ

Заказчик оплачивает выполненные Подрядчиком Работы после подписания Сторонами акта приемки выполненных работ формы № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 на основании счета и счета-фактуры, представляемых Подрядчиком Заказчику в последний календарный день отчетного месяца. Оплата выполненных Работ в размере 95% от стоимости выполненных Работ не менее чем в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения Заказчиком от Подрядчика полного комплекта  оригиналов документов (в том числе: счет, счет-фактура, акт приемки выполненных работ формы № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Окончательный расчет за выполненные Работы и оплата оставшейся суммы (в размере 5%) производится в течение 30 (тридцати) календарных дней после полного окончания Работ, передачи Подрядчиком исполнительной документации и приемки Работ Заказчиком с оформлением акта приемки законченного текущим ремонтом Объекта по форме № ОС-3.

При некачественном выполнении Работ и сроков их выполнения Заказчик вправе задержать оплату до устранения Подрядчиком дефектов.

Акты приемки выполненных работ формы № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3, акты приемки законченного текущего ремонта Объекта по форме № ОС-3, претензии и иные документы по исполнению договора подписываются руководителями дирекций по управлению терминально-складским комплексом – структурных подразделений Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом ОАО «РЖД» на балансе которых находятся подлежащие текущему ремонту объекты или иным уполномоченным доверенностью лицом.

4. Заключение и исполнение договора

Изменение количества предусмотренного договором объема работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен договор, допускается в пределах 30 % от начальной (максимальной) цены без учета НДС.

Генеральный директор

ООО «РегионСтрой»                                                     Петров Д.С.