| Амиксидин 1л | Дезинфицирующее средство предназначено для предстерилизационной очистки, дезинфекции, ДВУ и стерилизации. Срок годности средства – не менее трех лет. Срок годности рабочих растворов не менее 28 суток. Состав: третичных аминов не более 5%; ЧАС не более 5-7%; гуанидина не более 5%. Совместим с моющим средством для очистки ИМН, содержащим в качестве ДВ комплекс катионных и неионогенных ПАВ. В комплект входят индикаторы для контроля концентраций раб/растворов в количестве не менее, чем 1 индикатор на 2 л средства. Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных (включая микобактерии туберкулеза) микроорганизмов, вирусов (включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и др. возбудителей острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, птичьего гриппа, ВИЧ), грибов рода Кандида, Трихофитон и плесневых грибов, возбудителей внутрибольничных инфекций, анаэробной инфекции, возбудителей особо опасных инфекций – чума, холера, туляремия, споры сибирской язвы. Выход рабочего раствора из одного литра концентрата должен составлять: Бактериальный (поверхности) – не менее 10 000л при экспозиции не менее 60 и не более 70 мин. Вирусный (поверхности) – не менее 1000л при экспозиции не менее 60 и не более 70 мин. Туберкулезный (поверхности) – не менее 400л при экспозиции не менее 60 и не более 70 мин. Дезинфекция, совмещенная с ПСО ИМН при вирусных инфекциях – не менее 400л при экспозиции не менее 30 и не более 40 мин. Дезинфекция, совмещенная с ПСО ИМН при анаэробных инфекциях – не менее 100л при экспозиции не менее 60 и не более 70 мин. Плесневые грибы (поверхности) - не менее 1000 л при экспозиции не более 30 минут ПСО изделий мед. назначения (в т.ч. эндоскопов) ручным способом, а также с использованием ультразвука - не менее 10 000л при экспозиции от 5 до 15-ти мин. в зависимости от материала ИМН; дезинфекция мед. Отходов (ватные или марлевые тампоны, марля, одежда персонала, ИМН однократного применения и т.п.) - не менее 200л при экспозиции не менее 60 и не более 70 мин.; дезинфекция контейнеров для сбора и удаления неинфицированных мед. Отходов - не менее 2000 литров с экспозицией не менее 60 и не более 70 мин.; дезинфекция контейнеров для сбора и удаления инфицированных мед. отходов, остатков пищи - не менее 200 литров с экспозицией не менее 30 и не более 40мин., жидкие отходы, смывные воды (включая эндоскопические), выделения больного (мокрота, моча, фекалии), посуда из-под выделений, кровь - не менее 100 л при экспозиции не менее 60 и не более 70 мин.; ДВУ эндоскопов - не менее 50 л при экспозиции не менее 60 и не более 70 мин.; стерилизация ИМН - не менее 40 л при экспозиции не менее 60 и не более 70 мин.; при особо опасных инфекциях (чума, холера, туляремия) – не менее 660 л при экспозиции не менее 60 и не более 70 мин.; при особо опасных инфекциях (сибирская язва) – не менее 20 л при экспозиции не менее 60 и не более 70 мин. Упаковка. Флакон объемом не менее 1литра. |
| --- | --- |