Первая часть заявки

Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, соответствующих требованиям документации об аукционе в электронной форме и на условиях, предусмотренных документацией об аукционе

Выражаем согласие на  Выполнение ремонтных работ   , в  соответствии с  требованиями документации и  на условиях, предусмотренных документацией об электронном  аукционе №0331300124917000002 , а также полностью согласны с условиями проекта государственного контракта.

| N п/п | Применяемый материал | Параметры эквивалентности / характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Трубы из полипропилена, наружным диаметром 110мм (страна происхождения Российская Федерация) | Стандартное размерное отношение, SDR: 11 Толщина стенки, мм: 10 Серия, s: 5 Относительное удлинение при разрыве 200% Расчетная масса 1м труб, кг: 3,01 Класс эксплуатации труб: 4 Максимальная рабочая температура, °С: 80 Предельное отклонение толщины стенки труб, мм: 1,2 |
| 2 | Муфта из полипропилена соединительная, диаметром 110мм (страна происхождения Российская Федерация) | Стандартное размерное отношение, SDR: 11 Серия, s: 5 |
| 3 | Тройник из полипропилена переходной, диаметром 75х25х75мм (страна происхождения Российская Федерация) | Стандартное размерное отношение, SDR: 11 Серия, s: 5 |
| 4 | Трубы из полипропилена, наружным диаметром 63мм (страна происхождения Российская Федерация) | Стандартное размерное отношение, SDR: 11 Толщина стенки, мм: 5,8 Серия, s: 5 Относительное удлинение при разрыве 200% Расчетная масса 1м труб, кг: 1,01 Класс эксплуатации труб: 4 Максимальная рабочая температура, °С: 80 Предельное отклонение толщины стенки труб, мм: 0,8 |
| 5 | Муфта из полипропилена соединительная, диаметром 63мм (страна происхождения Российская Федерация) | Стандартное размерное отношение, SDR: 11 Серия, s: 5 |
| 6 | Трубы из полипропилена, наружным диаметром 25мм (страна происхождения Российская Федерация) | Стандартное размерное отношение, SDR: 11 Толщина стенки, мм: 2,3 Серия, s: 5 Относительное удлинение при разрыве 200% Расчетная масса 1м труб, кг: 0,164 Класс эксплуатации труб: 4 Максимальная рабочая температура, °С: 80 Предельное отклонение толщины стенки труб, мм: 0,5 |
| 7 | Угольник 90° из полипропилена, диаметром 25мм (страна происхождения Российская Федерация) | Стандартное размерное отношение, SDR: 11 Серия, s: 5 |
| 8 | Тройник из полипропилена переходной, диаметром 25х20х25мм (страна происхождения Российская Федерация) | Стандартное размерное отношение, SDR: 11 Серия, s: 5 |
| 9 | Муфта из полипропилена соединительная, диаметром 25мм (страна происхождения Российская Федерация) | Стандартное размерное отношение, SDR: 11 Серия, s: 5 |
| 10 | Трубы из полипропилена, наружным диаметром 20мм (страна происхождения Российская Федерация) | Стандартное размерное отношение, SDR: 11 Толщина стенки, мм: 1,9 Серия, s: 5 Относительное удлинение при разрыве 200% Расчетная масса 1м труб, кг: 0,107 Класс эксплуатации труб: 4 Максимальная рабочая температура, °С: 80 Предельное отклонение толщины стенки труб, мм: 0,4 |
| 11 | Кран шаровый муфтовый, диаметром 20мм (страна происхождения Российская Федерация) | Номинальное давление PN, МПа: 1,6 Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2005: класс В Материал основных деталей: латунь |
| 12 | Угольник 90° из полипропилена, диаметром 75мм (страна происхождения Российская Федерация) | Стандартное размерное отношение, SDR: 11 Серия, s: 5 |