1. Ведомость основных объёмов работ
	1
	3
	4
	5

	1
	Снятие оконных сливов (свесов)
	м.п.
	315.0

	2
	Выемка оконных блоков
	100 м2
	4.374

	3
	Отбивка штукатурки оконных откосов
	100 м2
	3.489

	4
	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях
	100 м2
	1.222

	5
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)
	100 м2 проемов
	4.374

	6
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	100 п. м
	2.444

	7
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	100 м2 отремонтированной поверхности
	4.264

	8
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	4.264

	9
	Монтаж навесного вентилируемого фасада (с теплоизоляцией) с лесов, в том числе облицовка декоративными листами оконных и дверных откосов наружных
	100 м2
	27.637

	9а
	Плиты (листы) фасадные высокопрочные фиброцементные (цементно-волокнистые) с декоративным покрытием, нанесённым в заводских условиях – с гладким цветным покрытием
	М2
	2763.7

	9б
	Плиты теплоизоляционные
	М3
	276.4

	9в
	Элементы крепления плит (металлические профили)
	100м2
	27.637

	10
	Устройство оконных сливов из оцинкованной стали
	м.п.
	315.0

	11
	Перевозка строительного мусора (с погрузкой)
	т
	28.43


2. Ведомость потребных ресурсов
	1
	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей со стеклопакетами, (ГОСТ 30674-99)
	м2
	437.4

	2
	Доски подоконные из ПВХ профилей
	м.п.
	244.4

	3
	Плиты теплоизоляционные 
	м3
	276,4

	4
	Плиты (листы) фасадные высокопрочные фиброцементные (цементно-волокнистые) с декоративным покрытием, нанесённым в заводских условиях – с гладким цветным покрытием
	100 м2
	27.637

	5
	Детали крепления стальные
	кг
	15.8

	6
	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180
	т
	0.27

	7
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	18.8

	8
	Система Декот (вертикальные и горизонтальные профили)
	100 м2
	27.637

	9
	Оконные сливы из оцинкованной стали
	м.п.
	315.0


Все указания на товарные знаки применяются с пометкой «или эквивалент». Предлагаемые участником размещения Заказа эквивалентные материалы, оборудование и т.д. и т.п. должны соответствовать или превосходить по своим качественным и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) материалы оборудование, и т.д. и т.п.,  указанные в заказе. В случае предложения эквивалентных материалов, оборудования и т.д. и т.п.,   участник должен подробно описать, что предлагается, и что предлагаемые материалы, оборудование и т.д. и т.п. являются эквивалентом материалов, оборудования и т.д. и т.п., указанных в Заказе.
