II. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям.

| № п/п | Наименование товара используемого при выполнении работ | Товарный знак | Показатель товара используемого при выполнении работ | Единица измерения показателя (при наличии) | Значение показателя, которое не может меняться |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель | ООО «Москабель», Российская Федерация | Особенности |  | С алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией марки ААШнг |
|  |  |  | Сечение | мм2 | 3х240 |
| 2 | Муфта соединительная | ООО «Нева-Транс Комплект», Российская Федерация | Тип |  | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки СТп-10-3х(150-240) мм2 |
|  |  |  | Количество жил | шт. | 4 |
|  |  |  | Сечение жилы | мм2 | От 150 до 240 |
|  |  |  | Материал изоляции |  | Для кабелей с полиэтиленовой или бумажной изоляцией |
|  |  |  | Комплектация |  | С болтовыми соединителями |
| 3 | Кожух защитный для соединительной кабельной муфты | Российская федерация | Тип |  | Кожух защитный маркировки КСР-2 |
|  |  |  | Материал жил |  | Cталь |
|  |  |  | Длина | мм | 1285 |
|  |  |  | B | мм | 230 |
|  |  |  | H | мм | 215 |
|  |  |  | Диаметр кабеля | мм | 150 |
| 4 | Муфта концевая | ООО «Нева-Транс Комплект», Российская Федерация | Особенности |  | Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки кВтп10-150/240 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления |
|  |  |  | Материал жил |  | Медь, алюминий |
|  |  |  | Наконечниками со срывающимися головками при затяжке | шт. | 3 |
|  |  |  | Сечение жил | мм2 | От 150 до 240 |
| 5 | Сталь круглая (ГОСТ 2590-88) | ПАО «Северсталь», Российская Федерация | Диаметр | мм | 6 |
|  |  |  | Вес погонного метра | кг | 0,222 |
| 6 | Полка кабельная К-1163 | ООО «ЗСЭМИ», Российская Федерация | Назначение |  | Для прокладки кабелей, проводов, лотков, коробов |
| 7 | Ключ К1156 УЗ | Российская Федерация | Назначение |  | Для крепления полок к кабельным стойкам. |