| Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производитель) | Технические характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Требуемый параметр | Требуемое значение | Значение, предлагаемое участником |
| Гвозди строительные тип 1. |  | Форма | [Круглые] |  |
|  |  | Форма головки | Плоская, коническая |  |
|  |  | Высота головки | ≥ 0.48 |  |
|  |  | Длина гвоздя | ≥ 8 ≤ 250 |  |
|  |  | Отклонение от соосности головки относительно стержня | [≤ 0.7] |  |
|  |  | Торцевая поверхность головки | Рифленая, гладкая |  |
|  |  | Предельные отклонения на длину гвоздей | В минусовую сторону [≤ 8.0] и в плюсовую сторону [≤ 8.0] |  |
|  |  | Масса 1000 штук | ≥ 0.032 ≤ 96.200 |  |
|  |  | Диаметр стержня | ≥ 0.8 ≤ 8.0 |  |
|  |  | Отклонения от круглости головок | [≤ 1.1] |  |
|  |  | Диаметр головки | ≥ 1.6 |  |
|  |  | Сечение заостренной части гвоздя | Квадратное; круглое |  |
|  |  | Односторонний равномерный прогиб стержня гвоздя | [≤ 1.0] |  |
|  |  | Соответствие нормам нормативно-технической документации. | Гвозди строительные должны соответствовать требованиям документации и не противоречить нормам [ГОСТ 4028-63], [ГОСТ 283-75] |  |