Приложение № 1 к аукционной документации на право заключения государственного контракта на оказание услуги на проведение капитального ремонта отдельных участков кровли приёмно-медицинского корпуса

	№ п/п
	Наименование товара
	Требования к качественным и иным характеристикам товаров и их показателям, которые определяют соответствие потребностям заказчика
	Единца измерения
	Значения, предлагаемые участником

	
	
	Наименование показателя
	Требуемые значения показателей
	
	

	1
	Раствор
	основное назначение
	облицовочный; штукатурный
	-
	штукатурный

	
	
	по средней плотности раствор
	тяжелый
	-
	тяжелый

	
	
	марка по подвижности
	Пк3
	-
	Пк3

	
	
	наибольшая крупность зерен заполнителя
	не более 1,25
	мм
	1,25

	
	
	марка по прочности на сжатие
	1704050925 IF  < 1704121000 "" "от " 
100
	-
	100

	
	
	в качестве вяжущего используется
	портландцемент или шлакопортландцемент или портландцемент быстротвердеющий
	-
	портландцемент

	
	
	марка вяжущего
	300; 400; 500
	-
	400

	
	
	в качестве заполнителя используется
	песок природный или песок из отсева дробления
	-
	песок природный

	
	
	группа песка
	крупный; средний; мелкий
	-
	средний

	
	
	соответствие нормативно-техническим документам
	должен соответствовать ГОСТ 28013-98
	-
	соответствует ГОСТ 28013-98

	2
	Мастика
	представляет собой
	должна быть однородная масса, состоящая из битумного вяжущего и наполнителя
	-
	однородная масса, состоящая из битумного вяжущего и наполнителя

	
	
	добавки
	антисептики или гербициды или отсутствуют
	-
	отсутствуют

	
	
	назначение
	для устройства рулонных кровель, а также мастичных кровель, армированных стекломатериалами
	-
	для устройства рулонных кровель, а также мастичных кровель, армированных стекломатериалами

	
	
	марка
	МБК-Г-65Г; МБК-Г-65; МБК-Г-100Г; МБК-Г-100; МБК-Г-75; МБК-Г-65А; МБК-Г-85А; МБК-Г-100А; МБК-Г-55А; МБК-Г-85; МБК-Г-75А; МБК-Г-85Г; МБК-Г-55Г; МБК-Г-55; МБК-Г-75Г
	-
	МБК-Г-65

	
	
	внешний вид
	должен быть однородный, без посторонних включений и частиц наполнителя, антисептика или гербицида, не покрытых битумом
	-
	однородный, без посторонних включений и частиц наполнителя, не покрытых битумом (не указано на выбор между антисептиком и гербицидом, т.к. они в принципе отсутствуют в соответствии с указанным выше значением по параметру добавки)

	
	
	соответствие нормативно-техническим документам
	должна соответствовать ГОСТ 2889-80
	-
	 соответствует ГОСТ 2889-80

	3
	Материал рулонный (толь)
	назначение
	для устройства однослойного, верхнего слоя или нижнего слоя или верхнего и нижнего слоев многослойного кровельного ковра; для устройства гидроизоляции или пароизоляции строительных конструкций
	-
	для устройства гидроизоляции строительных конструкций

	
	
	структура полотна
	основное (одноосновное или многоосновное); безосновное
	-
	основное (одноосновное)

	
	
	вид основы
	перфорированная; неперфорированная и картонная; асбестовая; стекловолокнистая; из полимерных волокон; комбинированная
	-
	стекловолокнистая

	
	
	по основному компоненту покровного состава (вяжущего или материала)
	битумный (наплавляемый; ненаплавляемый); битумно-полимерный (наплавляемый; ненаплавляемый);

полимерный (эластомерный вулканизованный; эластомерный невулканизованный; термопластичный)
	-
	битумный (наплавляемый)


	
	
	покровный состав (вяжущее)
	должен (должно) быть нанесен (нанесено) сплошным слоем по всей поверхности основы или отсутствует
	-
	нанесено сплошным слоем по всей поверхности основы 

	
	
	вид защитного слоя лицевой стороны
	 посыпка (крупнозернистая; чешуйчатая; мелкозернистая; пылевидная); фольга; пленка
	-
	 пленка

	
	
	цвет посыпки
	черный или цветной или не нормируется
	-
	не нормируется

	
	
	вид
	кровельный; гидроизоляционный; пароизоляционный
	-
	гидроизоляционный

	
	
	полотно материала
	не должно иметь трещин, дыр, разрывов или складок
	-
	не имеет трещин, дыр, разрывов или складок

	
	
	соответствие нормативно-техническим документам
	должен соответствовать ГОСТ 30547-97, может соответствовать ГОСТ 10923-93
	-
	соответствует ГОСТ 30547-97, не соответствует ГОСТ 10923-93 (посыпка не применяется)

	4
	Гвозди
	назначение
	должны быть строительные
	-
	строительные

	
	
	изготовление
	должно быть из низкоуглеродистой стальной термически необработанной проволоки без покрытия, трефовые или круглые
	-
	из низкоуглеродистой стальной термически необработанной проволоки без покрытия, круглые

	
	
	(условный) диаметр стержня d
	1,4; 1,6; 1,8; 2,0
	мм
	2,0

	
	
	головка
	плоская или коническая
	-
	коническая

	
	
	диаметр головки D
	не менее 2,8
	мм
	4,0

	
	
	толщина головки h (h1)
	не менее 0,84
	мм
	1,2

	
	
	размер a
	1,75
	мм
	-

	
	
	торцовая поверхность головки
	рифлёная или гладкая
	-
	рифлёная 

	
	
	сечение заострённой части гвоздя
	круглое или квадратное
	-
	квадратное

	
	
	сечение гвоздей
	фасонное или круглое
	-
	круглое

	
	
	продольные лыски с поперечными рисками от подающего ножа на стержне гвоздя
	допускаются
	-
	отсутствуют

	
	
	четырехстороннее смятие на стержне гвоздя
	допускается
	-
	отсутствует

	
	
	незначительные насечки и следы от разъемных матриц на стержне гвоздя
	допускаются
	-
	отсутствуют

	
	
	диаметрально расположенные наплывы металла под головкой гвоздя
	допускаются
	-
	отсутствуют

	
	
	неотпавшая обсечка
	допускается
	-
	отсутствует

	
	
	длина гвоздя l
	40 или 50 или 60
	мм
	50

	
	
	соответствие нормативно-техническим документам
	должны соответствовать ГОСТ 4028-63, ГОСТ 283-75
	-
	соответствуют ГОСТ 4028-63, ГОСТ 283-75

	5
	Краска
	назначение
	краска масляная для внутренних работ или краска масляная для наружных работ, для отделочных работ (окрашивания металлических и деревянных изделий, включая окраску полов или за исключением окраски полов)
	-
	краска масляная для наружных работ, для отделочных работ (окрашивания металлических и деревянных изделий, за исключением окраски полов)

	
	
	форма
	паста или суспензия
	-
	суспензия

	
	
	внешний вид
	после высыхания должна образовывать однородную, гладкую поверхность, без посторонних включений
	-
	после высыхания  образует однородную, гладкую поверхность, без посторонних включений

	
	
	марка
	МА-22; МА-22Н; МА-25; МА-25Н; МА-15; МА-15Н; МА-15; МА-015; МА-025
	-
	МА-15

	
	
	наименование краски
	белила цинковые; белила литопонные; краска цветная; сурик железный; мумия; охра
	-
	мумия

	
	
	цвет
	вишневый; красный; темно-красный; кремовый; темно-желтый; зеленый; желто-зеленый; светлый серо-зеленый; фисташковый; голубой (424; 475); синий; светло-голубой; темно-серый; светло-серый; розово-бежевый; коричневый; светло-бежевый; оранжевато-бежевый; красно-коричневый; коричневато-красный; бежевый; от желтого до светло-коричневого; белый; сурик железный; мумия; охра
	-
	мумия

	
	
	соответствие нормативно-техническим документам
	должна соответствовать ГОСТ 30884-2003, ГОСТ 8292-85; ГОСТ 10503-71, ГОСТ 30884-2003
	-
	 соответствует ГОСТ 10503-71, ГОСТ 30884-2003

	6
	Олифа
	применение
	должна предназначаться  для разведения густотертых красок, для  пропитки (олифовки) деревянных поверхностей, штукатурки перед окраской их масляными красками
	-
	предназначается  для разведения густотертых красок, для  пропитки (олифовки) деревянных поверхностей, штукатурки перед окраской их масляными красками

	
	
	вид олифы
	натуральная; оксоль; комбинированная
	-
	натуральная

	
	
	соответствие нормативно-техническим документам
	должна соответствовать ГОСТ 32389-2013
	-
	соответствует ГОСТ 32389-2013

	7
	Замазка
	внешний вид
	должна быть однородная плотная мазь темно-коричневого цвета, без комков, песка и1704050925 IF  < 1704121000 "" "ли" 
 других абразивных примесей
	-
	однородная плотная мазь темно-коричневого цвета, без комков, песка и1704050925 IF  < 1704121000 "" "ли" 
 других абразивных примесей

	
	
	возможность загрязнения атмосферы при применении
	должна отсутствовать
	-
	отсутствует

	
	
	токсичность
	должна быть малотоксичной
	-
	малотоксичная

	
	
	класс опасности по ГОСТ 12.1.007
	должен быть 4
	-
	4

	
	
	соответствие нормативно-техническим документам
	должна соответствовать ГОСТ 19538-74
	-
	соответствует ГОСТ 19538-74

	8
	Проволока
	вид поверхности
	без покрытия; оцинкованная
	-
	без покрытия

	
	
	группа поверхностной плотности цинка
	С; Ж; ОЖ или нормируется
	-
	Не нормируется

	
	
	группа по временному сопротивлению разрыву
	1080 (110); 1180 (120); 1270 (130); 1370 (140); 1470 (150); 1570 (160); 1670 (170); 1770 (180); 1860 (190); 1960 (200); 2060 (210); 2160 (220)
	Н/мм2 (кгс/мм2)
	1370 (140)

	
	
	марка по механическим свойствам
	В; 1
	-
	 1

	
	
	номинальный диаметр
	0,18; 0,20; 0,22; 0,24; 0,26; 0,28; 0,30; 0,32; 0,34; 0,36; 0,38; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 1,00; 1,05; 1,10; 1,15; 1,20; 1,30; 1,40; 1,50; 1,60; 1,70; 1,80; 1,90; 2,00; 2,10; 2,20; 2,30; 2,40; 2,50; 2,60; 2,80; 3,00; 3,20; 3,40; 3,60; 3,80, 4,00; 4,10; 4,30; 4,40; 4,50; 4,60; 5,00; 5,10; 5,50
	мм
	1,00

	
	
	следы технологического омеднения на поверхности
	не допускаются
	-
	отсутствуют

	
	
	цинковое покрытие
	должно быть сплошным, без пропусков или трещин, видимых без увеличительных приборов, или отсутствует
	-
	отсутствует

	
	
	соответствие нормативно-техническим документам
	должна соответствовать ГОСТ 7372-79
	-
	соответствует ГОСТ 7372-79

	9
	Бетон
	общая характеристика
	должен быть тяжелый или легкий, мелкозернистый
	-
	тяжелый, мелкозернистый

	
	
	марка
	не менее М200
	-
	М200

	
	
	класс по прочности
	В15
	-
	В15

	
	
	марка по морозостойкости
	более F100
	-
	F200

	
	
	марка по водонепроницаемости
	W2-W8
	-
	W4-W6 (согласно инструкции)

	
	
	марка по расплыву конуса
	не менее Р2 не более Р4
	-
	Р2

	
	
	марка по осадке конуса
	П1-П4
	-
	- (применяется марка по расплыву)

	
	
	марка по жесткости
	Ж1-Ж4
	-
	- (применяется марка по расплыву)

	
	
	крупный заполнитель
	в качестве крупных заполнителей для бетонов должны применяться щебень и гравий из плотных горных пород или щебень из отсевов дробления плотных горных пород или щебень из доменных и ферросплавных шлаков черной металлургии и никелевых и медеплавильных шлаков цветной металлургии или щебень из шлаков ТЭЦ
	-
	в качестве крупных заполнителей для бетонов применяется щебень и гравий из плотных горных пород

	
	
	наибольшая крупность крупного заполнителя
	1704050925 IF  < 1704121000 "" "менее " 
40
	мм
	40

	
	
	мелкий заполнитель
	в качестве мелких заполнителей для бетонов должны применять природный песок или песок из отсевов дробления горных пород или песок из доменных и ферросплавных шлаков черной металлургии и никелевых и медеплавильных шлаков цветной металлургии или золошлаковые смеси или золы-уноса
	-
	в качестве мелких заполнителей для бетонов применяют природный песок

	
	
	соответствие нормативно-техническим документам
	должен соответствовать ГОСТ 7473-2010, ГОСТ 26633-2015; ГОСТ 25820-2014, ГОСТ 7473-2010
	-
	соответствует ГОСТ 7473-2010, ГОСТ 26633-2015


В случае отсутствия указания соответствия материала конкретному ГОСТ, считать, что данный материал выпускается не по ГОСТ и требование заказчика о соответствии ГОСТ данного материала не установлено. (С позицией ФАС по данному вопросу можно ознакомиться в решениях по жалобам:

 -№CA/FAS/16.06.2015/004 (http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/complaint/info?source=epz&complaintId=1546781 )
-№201600132489002112 (http://zakupki.gov.ru/controls/public/action/complaint/info?source=epz&complaintId=1642317 )  

-№201600132489002116 (http://zakupki.gov.ru/controls/public/action/complaint/info?source=epz&complaintId=1642319 )

-№201600132489011912 (http://zakupki.gov.ru/controls/public/action/complaint/info?source=epz&complaintId=1686803 ).

В случае отсутствия указания на конкретный товарный знак, считать, что конкретный товарный знак у данного материала отсутствует.

Страна происхождения товаров - Российская Федерация, если иное не указано в нашей заявке. 

Все предлагаемые к поставке материалы (продукция, товары), подлежащие обязательной сертификации - сертифицированы. 

Все используемые материалы - новые, не бывшие в употреблении

В случае указания в заявке значений показателей типа, марки, сорта, вида, класса и др., которые не предлагаются в составе заявки, считать данные значения, значениями указанными заказчику для ознакомления для соответствующего типа, марки, сорта, вида, класса. 

Также отметим:

Заказчик не вправе ссылаться в документации о закупке на недействующий или несуществующий ГОСТ: ПИСЬМО от 16 декабря 2016 г. N Д28и-3517.

Закон о контрактной системе не обязывает участника закупки иметь в наличии товар в момент подачи заявки, в связи с чем требования заказчика подробно описать в заявке показатели, значения которых становятся известными при испытании определенной партии товара после его производства, имеют признаки ограничения доступа к участию в закупке.

Действия Заказчика, Уполномоченного учреждения, составивших документацию об Аукционе не в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе нарушают пункт 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе и содержат признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

http://docs.cntd.ru/document/420370786 - письмо ФАС

44-ФЗ не обязывает участников производить математические вычисления, т.к. участник закупки не имеет в наличии товар в момент подачи заявки; С позицией ФАС по данному вопросу можно ознакомиться в решениях по жалобам 0848300058916000344, 0848300058916000345, 0848300058916000346, 0848300058916000347, 0848300058916000348, 0848300058916000349, 0848300058916000350, 0848300058916000351, 0848300058916000352, 0848300058916000353, 0848300058916000354.
