Приложение 1 к Техническому заданию

Ведомость объемов работ

| № пп | Наименование | Ед. изм. |  | Кол. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| 1 | Работа по установке светильников в подвесных потолках |  |  |  |  |
| 1.1 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый |  | 100 шт. |  | 0,14 |
| 1.2 | Потолочный светильник 600 | шт |  | 14 |  |
| 1.3 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. |  | 5,11 |  |
| 2 | Работа по установке светильников со светодиодными лампами |  |  |  |  |
| 2.1 | Встроенный светильник со светодиодными лампами | шт |  | 16 |  |
| 2.2 | Встроенный светильник со светодиодными лампами 600х1200 | шт |  | 334 |  |
| 2.3 | Встроенный светильник со светодиодными лампами 595 | шт |  | 89 |  |
| 2.4 | Встроенный светильник со светодиодными лампами 300 | шт |  | 72 |  |
| 3 | Работа по прокладке кабеля в трубах, блоках и коробах |  |  |  |  |
| 3.1 | Кабель до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля |  | 12 |  |
| 4 | Работа по прокладке силовых кабелей с медными жилами |  |  |  |  |
|  | Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением без защитного покрова ввгнг-п-LS , напряжением 1,00 кв, число жил 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000м |  | 1,2 |  |
| 5 | Работа по прокладке трубы винилопластовой на установленные конструкции |  |  |  |  |
| 5.1 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м |  | 12 |  |
| 6 | Работа по прокладке и установке гофротрубы |  |  |  |  |
| 6.1 | Гофротруба пвх без протяжки диаметром 20 мм | м |  | 1200 |  |

Перечень необходимых материалов, содержащих конкретные показатели

| Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- |
| Встроенный светильник со светодиодными лампами Цветовая температура, К — не менее 4900 не более 5100. Индекс цветопередачи — не менее 75 не более 85. Мощность, Вт – не менее 30 не более 40. Масса, кг – не менее 3 не более 5,5. Толщина, мм – не менее 80 не более 90. | шт. | 16 |
| Встроенный светильник со светодиодными лампами 600х1200 Цветовая температура, К — не менее 4900 не более 5100. Световой поток, лм – не менее 6000 не более 9000. Индекс цветопередачи — не менее 75 не более 85. Мощность, Вт – не менее 100 не более 130. Масса, кг – не менее 5 не более 10. Толщина, мм – не менее 80 не более 90. | шт | 334 |
| Встроенный светильник со светодиодными лампами. Цветовая температура, К — не менее 4900 не более 5500. Световой поток, лм – не менее 3000 не более 4000. Индекс цветопередачи — не менее 75 не более 85. Мощность, Вт – не менее 50 не более 75. Масса, кг – не менее 3 не более 8. Толщина, мм – не менее 80 не более 100. | шт | 89 |
| Встроенный светильник со светодиодными лампами Цветовая температура, К — не менее 4900 не более 5100. Световой поток, лм – не менее 2000 не более 4000. Индекс цветопередачи — не менее 75 не более 85. Мощность, Вт – не менее 30 не более 40. Масса, кг – не менее 3 не более 5,5. Толщина, мм – не менее 80 не более 90. | шт | 72 |
| Потолочный светильник Цветовая температура, К — не менее 4900 не более 5100. Индекс цветопередачи — не менее 70 не более 85. Мощность, Вт – не менее 5 не более 410. Масса, кг – не менее 1 не более 2. Световой поток, лм – не менее 500 не более 1000. | шт | 14 |
| Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением без защитного покрова ввгнг-п-LS , напряжением 1,00 кв, число жил 3 и сечением 2,5 мм2 Период эксплуатации, лет: не менее 20 не более 50. Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании, *С – не менее 350 не более 500 | 1000м | 1,2 |
| Гофротруба пвх без протяжки диаметром 20 мм Диапазон рабочих температур мин не менее -10 не более -5 °С, макс не менее +50 не более +70 °С. | м | 1200 |