Куда: 652740, Кемеровская область,                                                                        «____»  _________20__ г.

г. Калтан, пр. Мира, 51.                                                                                              Рег. № ________________     
Кому: отдел закупок администрации 
Калтанского городского округа
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок, мы ________________________________

_____________________________________________________________________________________

(наименование участника: полное наименование для юридических лиц, Ф.И.О. для физических лиц)

в лице _______________________________________________________________________________,

(должность и Ф.И.О. уполномоченного лица)

действующего на основании ____________________________________________________________,

                                                    (Устава, доверенности или др. документов)

расположенного по адресу: _____________________________________________________________.

                                (юридический адрес (для юридического лица)),

                             (адрес регистрации (для физического лица))

Телефон, факс участника размещения заказа: ____________________________________________,   

Адрес электронной почты: ________________________________.

Банковские реквизиты участника размещения заказа:

ИНН__________________________________ КПП__________________________________________

Р/сч. __________________________________ в ____________________________________________

БИК__________________________________, К/сч. _________________________________________

предлагаем выполнить электромонтажные работы второго этажа правого крыла больницы № 2 пос. Малиновка, в соответствии с Вашим запросом котировок цен от 20 ноября  2012 г. № __________________, в соответствии с техническим заданием (приложение 1).
Цена должна оставаться фиксированной на протяжении всего срока выполнения муниципального контракта.
Стоимость работ ______________________________________________________________________________ 

                                                                                  (общая сумма в рублях, прописью) 

и включает в себя следующие расходы и налоги - ____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Гарантия качества - ______________________________________________________________
Срок и условия оплаты - ________________________________________________________

Место поставки - _______________________________________________________________
Мы обязуемся, в случае признания нас победителем в проведении запроса котировок, заключить муниципальный контракт на выполнение электромонтажных работ второго этажа правого крыла больницы № 2 пос. Малиновка на условиях настоящей котировочной заявки в соответствии с условиями и сроками поставок, приведенными в запросе котировок, и согласны с указанным порядком платежей.

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с протоколом о признании котировочной заявки выигравшей и с учетом условий, изложенных в запросе котировочной цены, будет выполнять роль обязательного договора между нами.

Мы признаем, что направление Заказчиком запроса котировки цен и представление исполнителем котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

С уважением, _________________________________________________________________________

_______________________________________        _________________     _______________________   

 (полное наименование должности)                            (подпись)                           (Ф.И.О.)

«____» _____________ 20__ г.                                                                                                                     

  М. П.
Приложение №1

	                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ:

                                                                                                Главный врач МБУЗ «ГБ№2»

                                                                                                ____________________Переведенцев А.И.

                                                                                                 «___»__________________2012 г.



	
	

	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	

	Электромонтажные работы второго этажа правого крыла горбольницы № 2 пос. Малиновка 


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	1. 
	Устройство трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	м
	820

	2. 
	Прокладка кабеля  до 35 кВ в проложенных трубах,  коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг
	м 
	820

	3. 
	Установка розетки штепсельной утопленного типа при скрытой проводке
	шт.
	44

	4. 
	Установка розетки штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
	шт.
	14

	5. 
	Установка светильника в подвесных потолках, устанавливаемых на профиле, количество ламп в светильнике до 4
	шт.
	20

	6. 
	Установка светильника в подвесных потолках, устанавливаемых на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4
	шт.
	38

	7. 
	Установка светильника потолочного или настенного с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый
	шт.
	3

	8. 
	Установка выключателя одноклавишного утопленного типа при скрытой проводке
	шт.
	21

	9. 
	Установка автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А
	шт.
	1

	Материалы, не учтенные ценником 

	10. 
	Кабели силовые небронированные. Кабели силовые с медными жилами в оболочке из ПВХ-пластиката пониженной горючести ВВГнг 3х1,5 или эквивалент
	м
	300

	11. 
	Кабели силовые небронированные. Кабели силовые с медными жилами в оболочке из ПВХ-пластиката пониженной горючести ВВГнг 3х2,5 или эквивалент
	м
	500

	12. 
	Кабели силовые небронированные. Кабели силовые с медными жилами в оболочке из ПВХ-пластиката пониженной горючести ВВГнг 4х10 или эквивалент
	м
	15

	13. 
	Кабели силовые небронированные. Кабели силовые с медными жилами в оболочке из ПВХ-пластиката пониженной горючести ВВГнг 4х6 или эквивалент
	м
	5

	14. 
	Гофрорукав д-20 мм или эквивалент
	м
	800

	15. 
	Гофрорукав д-25 мм или эквивалент 
	м
	20

	16. 
	Светильник с люминесцентными лампами, с зеркальным рассеиваетелем  потолочный, ARS/R 418 (для армстронга) или эквивалент 
	шт.
	38

	17. 
	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4  или эквивалент
	шт.
	20

	18. 
	Люминесцентные лампы 18 Вт или эквивалент
	шт.
	232

	19. 
	Розетка скрытой проводки или эквивалент
	шт.
	44

	20. 
	Розетка 2-я не утопленная или эквивалент
	шт.
	11

	21. 
	Розетка 1-я не утопленная или эквивалент
	шт.
	3

	22. 
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки или эквивалент
	шт.
	15

	23. 
	Светильники настенные с рассеивателем из силикатного стекла, цилиндрической формы и формы усеченного конуса тип НБ006х100/Р2<0-01УХЛ4 и НБ006х100/Р2>0-03УХЛ4 или эквивалент
	шт.
	3

	24. 
	Выключатель двухклавишный или эквивалент
	шт.
	2

	25. 
	Выключатель одноклавишный или эквивалент
	шт.
	4

	26. 
	Коробка распределительная или эквивалент
	шт.
	41

	27. 
	Автоматический выключатель 32А трехполюсный или эквивалент
	шт.
	1

	28. 
	Рамка 2 поста или эквивалент
	шт.
	22

	29. 
	Рамка 1-я внутреннего поста или эквивалент
	шт.
	15


	Составил:
	Казанцева Т.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


