Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям.

| № п/п | Наименование товара используемого при выполнении работ | Страна происхождения товара используемого при выполнении работ | Показатель товара используемого при выполнении работ | Единица измерения показателя (при наличии) | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба стальная - п.18 Локальной сметы | Российская Федерация | Назначение: для совмещений трубопроводов со строительными конструкциями |  | соответствие |
|  |  |  | Технические характеристики: |  |  |
|  |  |  | Наружный диаметр | мм | 89 |
|  |  |  | Минимальная толщина стенки гильзы | мм | 4 |
| 2 | Труба стальная - п.21 Локальной сметы | Российская Федерация | Назначение: для совмещений трубопроводов со строительными конструкциями |  | соответствие |
|  |  |  | Технические характеристики: |  |  |
|  |  |  | Наружный диаметр | мм | 57 |
|  |  |  | Минимальная толщина стенки гильзы | мм | 3,5 |
| 3 | Труба полипропиленовая армированная алюминиевой фольгой– п. 38 Локальной сметы | Российская Федерация | Назначение: прокладка трубопроводов отопления |  | соответствие |
|  |  |  | Технические характеристики : |  |  |
|  |  |  | Тип трубы |  | PN 25 |
|  |  |  | Материал |  | полипропилен |
|  |  |  | Наружный диаметр | мм | 25 |
|  |  |  | Номинальная толщина стенки | мм | 4,2 |
| 4 | Труба полипропиленовая армированная алюминиевой фольгой– п. 51 Локальной сметы | Российская Федерация | Назначение: прокладка трубопроводов отопления |  | соответствие |
|  |  |  | Технические характеристики : |  |  |
|  |  |  | Тип трубы |  | PN 25 |
|  |  |  | Материал |  | полипропилен |
|  |  |  | Наружный диаметр | мм | 20 |
|  |  |  | Номинальная толщина стенки | мм | 3,4 |
| 5 | Труба полипропиленовая армированная алюминиевой фольгой– п. 59 Локальной сметы | Российская Федерация | Назначение: прокладка трубопроводов отопления |  | соответствие |
|  |  |  | Технические характеристики : |  |  |
|  |  |  | Тип трубы |  | PN 25 |
|  |  |  | Материал |  | полипропилен |
|  |  |  | Наружный диаметр | мм | 63 |
|  |  |  | Номинальная толщина стенки | мм | 10,5 |
| 6 | Труба полипропиленовая армированная алюминиевой фольгой– п. 68 Локальной сметы | Российская Федерация | Назначение: прокладка трубопроводов отопления |  | соответствие |
|  |  |  | Технические характеристики : |  |  |
|  |  |  | Тип трубы |  | PN 25 |
|  |  |  | Материал |  | полипропилен |
|  |  |  | Наружный диаметр | мм | 50 |
|  |  |  | Номинальная толщина стенки | мм | 8,3 |
| 7 | Труба стальная - п.71 Локальной сметы | Российская Федерация | Назначение: для совмещений трубопроводов со строительными конструкциями |  | соответствие |
|  |  |  | Технические характеристики: |  |  |
|  |  |  | Наружный диаметр | мм | 76 |
|  |  |  | Минимальная толщина стенки гильзы | мм | 4 |
| 8 | Труба полипропиленовая армированная алюминиевой фольгой– п. 74 Локальной сметы | Российская Федерация | Назначение: прокладка трубопроводов отопления |  | соответствие |
|  |  |  | Технические характеристики : |  |  |
|  |  |  | Тип трубы |  | PN 25 |
|  |  |  | Материал |  | полипропилен |
|  |  |  | Наружный диаметр | мм | 40 |
|  |  |  | Номинальная толщина стенки | мм | 6,7 |
| 9 | Труба армированная алюминиевой фольгой– п. 78 Локальной сметы | Российская Федерация | Назначение: прокладка трубопроводов отопления |  | соответствие |
|  |  |  | Технические характеристики : |  |  |
|  |  |  | Тип трубы |  | PN 25 |
|  |  |  | Материал |  | полипропилен |
|  |  |  | Наружный диаметр | мм | 32 |
|  |  |  | Номинальная толщина стенки | мм | 5,4 |
| 10 | Тепловая завеса –п. 86 Локальной сметы | Российская Федерация | Назначение: для защиты окон и проемов высотой от 1м до 2,2м, а также в качестве дополнительного источника обогрева в офисных, торговых и других общественных помещениях |  | соответствие |
|  |  |  | Технические характеристики : |  |  |
|  |  |  | Монтаж |  | горизонтальный |
|  |  |  | Пульт |  | наличие |
|  |  |  | Источник тепла |  | электричество |
|  |  |  | Скорость воздуха на выходе из сопла | м/с | 4,2 |
|  |  |  | Расход воздуха | м3/ч | 1000 |
|  |  |  | Максимальная высота установки | м | 2,3 |
|  |  |  | Класс защиты |  | IP21 |
|  |  |  | Уровень шума | дБ(А) | 46 |