Приложение №2 

к документации
«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник ВУНЦ ВМФ
«Военно-морская академия»

_________________В.Л. Касатонов
«___»___________ 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на право заключения контракта на закупку лабораторных установок для лаборатории  «Общей физики» по разделу «Механика» для нужд кафедры физики Военного-института (военно-морского политехнического) Федерального государственного казенного военного образовательного учреждения Высшего образования «Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 
Ушаковская набережная, д.17/1

ИКЗ 171781400309978140100100370014778244

Общая часть

1.1 Победитель настоящего аукциона получит право заключения контракта на  закупку лабораторных установок для лаборатории «Общей физики » по разделу «Механика» для нужд кафедры физики Военного-института (военно-морского политехнического) ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (далее – «товар», «оборудование»).
1.2 Целью заключения контракта является закупка лабораторных установок для лаборатории «Общей физики» по разделу «Механика» и их поставка для нужд кафедры физики Военного-института (военно-морского политехнического) ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия».

1.3 Источник финансирования: федеральный бюджет Российской Федерации.
1.4    Условия оплаты: оплата поставки товара произведенной Поставщиком по контракту осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата поставленного товара производится Заказчиком без авансирования по факту поставки всего объема товара в срок, не превышающий 20 (двадцать) банковских дней с момента подписания Заказчиком без замечаний акта приема-передачи товара и экспертного заключения.
1.5     Срок поставки товара: не позднее 30 календарных дней с момента подписания контракта.
1.6     Максимальная цена контракта, определенная Заказчиком, составляет 600 000,00 руб. (Приложение 1) и включает в себя все затраты и расходы Поставщика на изготовление, закупку и поставку товара, предусмотренного настоящим техническим заданием Заказчика, в том числе расходы на его страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также выполнение других обязательств Поставщика предусмотренных настоящим техническим заданием и условиями заключенного контракта.
1.7    ОКПД 2 – 47.78.10.000
2. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров.

Требования, установленные Заказчиком, к качеству, упаковке, условиям поставки и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика:
2.1. Перечень обязательств Поставщика: закупка лабораторных установок для лаборатории «Общей физики» по разделу «Механика» и их поставка для нужд  кафедры физики Военного-института (военно-морского политехнического) ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия, включает доставку до адресата Заказчика и следующие требования к оборудованию:
2.2. Закупочная характеристика оборудования:
	Наименование
	Характеристики, тип, марка, размер
	Ед.

измерения
	Кол-во

	Светодинамическая магнитно-маркерная доска «Правила техники безопасности при работе в учебной лаборатории»
	Светодинамическая магнитно-маркерная доска должна представлять собой полноцветную панель, совмещающую  маркерную, магнитную поверхности со светодинамической светодиодной подсветкой и площадью лицевой поверхности менее двух квадратных метров. 

На панели должны быть нанесены Правила по технике безопасности при работе в учебной лаборатории, подсветка должна обеспечивать равномерное рассеивание света по всей внутренней акрилловой поверхности доски. Маркерная поверхность должна позволять вносить корректировки в процесс обучения при помощи входящего в комплект поставки набора цветных маркеров, состоящего из не менее трех штук цветных маркеров.

В комплект поставки должен входить набор цветных маркеров и тематические магниты. Управление светодинамической подсветкой должно осуществляться при помощи сенсорного пульта дистанционного управления.

Комплект поставки:

Доска светодинамическая магнитно-маркерная -1 шт.

Комплект тематических магнитов -1 шт. 

Набор цветных маркеров – 1 комплект

Маркеры могут быть следующих цветов: красный, синий, зеленый, черный 

Толщина линии письма: 1-3 мм

Форма наконечника: круглый

Материал корпуса: пластик

Очищающая жидкость для маркерных досок – 1 шт.

Должна представлять собой спрей в баллоне емкостью не менее 100 мл

Крепежные и декоративные элементы – 1 комплект

Крепежный комплект должен содержать дюбель-гвозди диаметром более 5 мм и  длиной не менее 40 мм в количестве не менее 2 шт.

дюбель - гвозди диаметром более 5 мм и  длиной не менее 40 мм в количестве не менее 2 шт.

шурупы латунные (ГОСТ 1145-80) с номинальным диаметром резьбы не менее 5 мм и длиной не более 70 мм, в количестве не менее 10 шт, масса комплекта шурупов не менее 14,5 г.

Сенсорный пульт дистанционного управления – 1 шт.

Габариты пульта (Д х Ш х Т): не менее 188 х 65 х 20 мм

Тип питания: не менее 2 батарейки типа ААА/АА

Статическое потребление энергии: не более 1 Вт 

Радиус действия пульта: более 2 м

Количество функциональных кнопок: не менее 9 шт.

Время опроса кнопки (длительность касания): не более 20 мс

Усилие нажатия на кнопку: не более 55 г.

Документация:

Наличие паспорт изделия – 1 шт.

Формат паспорта:  А4/А5. 

Габариты светодинамической магнитно-маркерной доски (ДхШхТ): не менее 1700 х 1000 х 16,5 мм 

Материал:

Основа:  стекло органическое (ГОСТ 10667-90) пластифицированное или не пластифицированное следующей марки СО-120-К или СО-95-, толщиной  не менее 6 мм, оцинкованный лист толщиной не менее 0,5 мм

Профиль: алюминиевый  с шириной паза 4-6 мм, шириной фасада не менее 11 мм и высотой не менее 16,5 мм.    

Способ резки: лазерный

Печать: полноцветная с антибликовым покрытием 

Масса: не более 3 кг

Упаковка должна представлять собой трехслойный гофрокартон (ГОСТ Р 52901-2007), марка не более Т15, толщиной 4-6 мм, сопротивление продавливанию не менее 2 кгс/см2 или иной материал, обеспечивающий сохранность товара.
	комплект
	1

	Комплект учебно-лабораторного оборудования "Механика-1"
	Комплект учебно-лабораторного оборудования "Механика-1" должен быть предназначен для проведения лабораторно-практических занятий по физике, для обучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования с целью получения базовых и углубленных знаний и навыков по дисциплине "Физика", раздел "Механика".

Комплект учебно-лабораторного оборудования "Механика-1" должен быть выполнен в настольном исполнении. Конструктивно должен состоять из не менее двух частей: механического блока и секундомера электронного универсального. 

Механический блок должен содержать следующие основные узлы:

Юстируемое основание – 1 шт.,

Пружинный пистолет – 1 шт.,

Баллистический маятник – 1 шт.,

Маятник Обербека – 1 шт.,

Оптический датчик – 1 шт. c характеристиками:

Дальность действия не более 150 мм

Задержка срабатывания – не более 5 с

Освещенность рабочей среды – не более 6000 люкс

Мерная линейка – 1 шт.,

Набор грузов и пуль – 1 комплект. 

Комплект поставки:

Механический блок с габаритами (ДхШхВ) не более 700 х 300 х 1000 мм – 1 шт.

Памятка "Правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием" – 1 шт.

Должна представлять собой информационную панель, основанную на двухуровневом замещении объектов, позволяющую проводить обучение и тестирование в зависимости от позиции ученика.


Габариты памятки (ДхШ): не менее 300 х 210 мм

Секундомер электронный универсальный (ДхШхВ) не более 260 х 180 х 85 мм – 1 шт.

Набор грузов и пульт – 1 комплект
Нить кевларовая длиной не менее 4 м – 1шт.

Ключ комбинированный размерами не менее 5,5 дюйм и не менее 8 дюйм - 1 шт.

Ключ шестигранный размером не менее 
5 мм – 1 шт.

Наличие паспорта изделия – 1 шт.

Техническое описание – 1 шт.

Методические рекомендации по проведению лабораторных работ – 1 шт.

Технические характеристики комплекта учебно-лабораторного оборудования "Механика-1" должны быть:

Исполнение: настольное.

Электропитание: 210-230 В.

Потребляемая мощность: не более 10 Вт.

Масса: не более 8 кг.

Рекомендуемое количество человек, одновременно работающих с комплектом: не более 2. 

Перечень лабораторных работ:

Определение скорости пули с помощью баллистического маятника.

Определение момента инерции маятника Обербека.

Определение момента инерции тела вращения и оценка момента сил трения.

Математический маятник.

Физический маятник.

Упаковка должна представлять собой трехслойный гофрокартон (ГОСТ Р 52901-2007), марка не более Т15, толщиной 4-6 мм, сопротивление продавливанию не менее 2 кгс/см2 или иной материал, обеспечивающий сохранность товара.
	комплект
	2

	Комплект учебно-лабораторного оборудования "Механика-2"
	Комплект учебно-лабораторного оборудования "Механика-2" должен быть предназначен для проведения лабораторно-практических занятий по физике и для обучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования с целью получения базовых и углубленных знаний и навыков по дисциплине "Физика", раздел "Механика".

Комплект учебно-лабораторного оборудования "Механика-2" должен быть выполнен в настольном исполнении. Конструктивно должен состоять из не менее двух частей: механического блока и секундомера электронного универсального. 

Механический блок должен содержать следующие основные узлы:

Юстируемое основание – 1 шт.,

Узел "Шары" – 1 шт.,

Узел "Наклонная плоскость"- 1 шт.,

Узел "Стержень" – 1 шт.,

Механический пистолет – 1 шт.

Комплект поставки:

Механический блок с габаритами (ДхШхВ) не более 750 х 400 х 950 мм – 1 шт.

Памятка "Правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием" – 1 шт.

Должна представлять собой информационную панель, основанную на двухуровневом замещении объектов, позволяющую проводить обучение и тестирование в зависимости от позиции ученика.


Габариты памятки (ДхШ): не менее 300 х 210 мм

Секундомер электронный универсальный с габаритами (ДхШхВ) не более 260 х 180 х 85 мм – 1 шт.

Набор грузов массой не более 50 г – не менее 8 шт.

Набор пуль изготовленных из стали, алюминия и латуни –  1 комплект.

Подвес для груза – не менее 2 шт.

Скатываемое тело – не менее 2 шт.

Соскальзывающее тело – не менее 2 шт.

Нить кевларовая длиной не менее 4 м – 
1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Техническое описание – 1 шт.

Методические рекомендации по проведению лабораторных работ – 1 шт.

Технические характеристики комплекта учебно-лабораторного оборудования 
"Механика-2":

Исполнение: настольное.

Электропитание: 220 В.

Потребляемая мощность: не более 10 Вт.

Масса должна быть: менее 11 кг.

Рекомендуемое количество человек, одновременно работающих с комплектом: не более 2.

Перечень лабораторных работ:

Неупругое соударение шаров.

Упругое соударение шаров.

Движение связанных тел.

Определение коэффициента трения скольжения.

Определение коэффициента трения покоя.

Проверка законов динамики поступательного движения.

Скатывание твердого тела с наклонной плоскости.

Машина Атвуда.

Законы сохранения при поступательном и вращательном движении.

Упаковка должна представлять собой трехслойный гофрокартон (ГОСТ Р 52901-2007), марка не более Т15, толщиной 4-6 мм, сопротивление продавливанию не менее 2 кгс/см2 или иной материал, обеспечивающий сохранность товара.
	комплект
	2

	Комплект учебно-лабораторного оборудования «Изучение кривой заряда-разряда конденсатора»


	Комплект учебно-лабораторного оборудования «Изучение кривой заряда-разряда конденсатора» должен быть предназначен для проведение лабораторно-практических занятий в высших, средних и начальных профессиональных образовательных учреждениях, а также на курсах повышения квалификации персонала по теме "Электричество и магнетизм". 

Комплект учебно-лабораторного оборудования должен представлять собой переносной кейс для хранения лабораторных модулей с кассетой для мини модулей.

В состав комплекта учебно-лабораторного оборудования должны входить:

Модуль измерения заряда-разряда конденсатора – 1 шт. с характеристиками:

Модуль должен быть предназначен для проведения экспериментов по исследованию емкости конденсатора, энергии конденсатора, постоянной времени цепи. Конструктивно модуль должен быть выполнен в виде пластмассового бокса с нанесенной с лицевой стороны мнемосхемой исследуемой цепи. Питание модуля должно осуществляться от сети переменного тока с напряжением 220 В. Модуль должен содержать встроенный секундомер с цифровым четырехразрядным индикатором. 

Источник питания универсальный со встроенными цифровыми измерительными приборами – 1 шт. с характеристиками:

напряжение питания: 220 В, 50 Гц;

потребляемая мощность: не более 40 Вт;

диапазон регулировки по напряжению: от 0 до 15В;

диапазон регулировки по току: от 0,6 до 2A;

нестабильность по напряжению: не более 3 мВ

не стабильность по току: не более 3 мА

Мультиметр цифровой – 1 шт. с характеристиками:

Мультиметр цифровой должен быть предназначен для измерения величины силы постоянного и переменного тока, постоянного и переменного напряжения, сопротивления, коэффициента усиления биполярных транзисторов и ёмкости конденсаторов. Высокое входное сопротивление не должно вносить погрешности при измерениях величин. Выбор пределов измерения величин должен производиться вручную путем установки нужного положения  многопозиционного переключателя.

Электропитание: 9 В

Режим выбора пределов измерения: ручной/автоматический

Количество измерений в секунду:
от 2 до 3

Постоянное напряжение: в диапазоне от 0,1мВ до 1000 В

Переменное напряжение: в диапазоне от 1мВ до 700 В

Переменный ток: в диапазоне от 10 мкА до 10 А

Постоянный ток: в диапазоне от 1 мкА до 
10 А

Диапазон частот по переменному току: от 40 до 400 Гц

Сопротивление: в диапазоне от 0,1 Ом до 200 МОм

Входное сопротивление: 10 МОм

Ёмкость: в диапазоне от 1 пФ до 20 мкФ

Коэффициент усиления транзисторов h21э: не более 1000

Режим «прозвонка»:  не более 50 Ом

Диод-тест: наличие

Автовыключение: не более 40 мин

Секундомер цифровой – 1 шт. с характеристиками:

Материал корпуса: пластмасса

Точность секундомера: не более 0,01 с

Диапазон измерения времени: от 0 с до 23 ч 59 мин 59 с

Форматы отображения времени: 12 ч и 24 ч

Комплект мини-модулей – 1 комплект

Комплект мини-модулей должен содержать:

резистор с сопротивлением не менее 100 Ом и рассеиваемой мощностью не более 1 Вт – 1 шт.

резистор с сопротивлением не менее  
1 МОм и рассеиваемой мощностью не более 1 Вт – не менее 4 шт.

конденсатор емкостью не менее 1,0 мкФ – 
1 шт.

конденсатор 4,7 мкФ – 1 шт.

конденсатор 220,0 мкФ – 1 шт.

соединительные перемычки – не менее 
2 шт.

Комплект поставки должен быть:

Комплект учебно-лабораторного оборудования "Изучение кривой заряда-разряда конденсатора" – 1 шт.

Кейс для транспортировки и хранения составных частей стенда – 1 шт.

Комплект соединительных проводов и сетевых шнуров – 1 комплект

В состав комплекта должны входить:

Защищенный соединительный провод  длиной не менее 0,25 м, цвет черный – не менее 4 шт.

Защищенный соединительный провод длиной не менее 0,25 м, цвет красный – не менее 3 шт.

Кабель типа ШРО/ПВС (ГОСТ 7399-97); количество и класс жил кабеля: от 3 до 5; сечение жил: 1/1,5/2,5 кв.мм; электрическое сопротивление постоянному току 1 км медной жилы без покрытия при 20оС не более 20 Ом  – 1 шт.

Документация должна включать в себя:

Паспорт – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Методические указания по выполнению лабораторных работ – 1 шт.

Технические характеристики комплекта учебно-лабораторного оборудования должны быть:

Габариты (ДхВхГ): не менее 
620 х 240 х 320 мм.

Масса: не более 10 кг.

Электропитание: 220 В

Потребляемая мощность: 20 Вт.

Перечень лабораторных работ:

Емкость конденсатора.

Энергия конденсатора.

Определение постоянной времени заряда-разряда конденсатора.

Упаковка должна представлять собой трехслойный гофрокартон (ГОСТ Р 52901-2007), марка не более Т15, толщиной 4-6 мм, сопротивление продавливанию не менее 2 кгс/см2 или иной материал, обеспечивающий сохранность товара.
	комплект
	3

	Итого
	комплект
	8


2.3. Весь поставляемый по контракту товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).
2.4. В случае, если товар подлежит обязательной сертификации либо подтверждение товара осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, согласно законодательству РФ, при поставке товара Поставщик обязуется предъявить Заказчику сертификат на товар или декларацию о соответствии или ее копию.
2.5. Качество поставляемого товара должно соответствовать ГОСТ и прочим нормативным документам, распространяющимся на поставляемую продукцию.

2.6. Условия поставки: DDP – склад Заказчика – по адресу: Санкт-Петербург, Пушкин, Кадетский бульвар, д.1 (согласно ИНКОТЕРМС-2000). Поставка товара осуществляется единовременно, т.е. одной партией.
2.7. Отгрузка (передача) товара по контракту осуществляется Поставщиком по адресу Заказчика. Товар должен сопровождаться технической (сертификаты качества, гарантийные талоны и пр.), а также товарно-транспортной документацией.

2.8. При поставке оборудования по контракту Поставщик обязан представить и передать Заказчику:

- оригиналы технических паспортов на поставленное оборудование с датой изготовления;

- полный комплект инструкций по эксплуатации на поставленное оборудование на русском языке; 
- товарно-транспортную документацию на данный товар;
- сертификаты соответствия качества или декларацию о соответствии на поставленное оборудование согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»; 
- акт приема – передачи товара по контракту в 2-х экземплярах и пр. бухгалтерские документы
- гарантии Поставщика на каждое оборудование со сроком действия такой гарантии 12 календарных месяцев с даты подписания сторонами Акта приема-передачи товара по Контракту.
2.9. В период действия гарантии производителя оборудования гарантийный ремонт оборудования должен осуществляться в сертифицированных сервисных центрах производителя оборудования, указанных в гарантии производителя оборудования по контракту.

2.10. В период после окончания действия гарантии производителя оборудования и до окончания действия гарантии Поставщика, гарантийный ремонт оборудования осуществляется силами и за счет Поставщика.

2.11. Гарантийный срок на комплектующие изделия считается равным гарантийному сроку на оборудование и начинается одновременно с гарантийным сроком на оборудование.
2.12. Упаковка должна гарантировать сохранность товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Не допускается наличие замятий на упаковке, разрывов, попадания влаги и прочих повреждений.

2.12.1. Упаковка оборудования должна отвечать требованиям ГОСТ, ТУ, иным требованиям, способным предотвратить повреждения или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения и обеспечить годность его в течение всего гарантийного срока.
2.13. Отгрузка и прием товара осуществляется Поставщиком Заказчику в следующем порядке:

2.13.1. Поставщик обязан известить Заказчика о готовности поставки товара.

2.13.2. В установленный срок Поставщик отгружает товар Заказчику в помещениях Заказчика.
2.13.3. Приемка товара Заказчиком осуществляется по количеству, в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 №П-6 и по качеству, в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, а  также в соответствии с требованиями Технического задания и Сведениями о товаре, указанными в Заявке на участие в котировке.
2.13.4. В случае, если товар поставлен в полном объеме, проверена его работоспособность и надлежащего качества Заказчик подписывает акт приемки – передачи товара по контракту.
2.13.5. В течение одного рабочего дня после подписания акта приема-передачи по контракту Заказчик направляет его Поставщику.

2.14. В случае не соответствия поставленного товара качественным характеристикам, Стороны обязаны составить акт с перечнем дефектов и необходимых работ по их устранению, при этом в акте устанавливаются сроки устранения Поставщиком дефектов. Поставщик обязан произвести работу по устранению дефектов товара без дополнительной оплаты в сроки, установленные в акте.

2.15. Если при сдаче-приемке товара будет выявлена необходимость замены товара на качественный или доукомплектации товара согласно Техническому заданию (Приложение №1), то по требованию Заказчика указанные работы производятся Поставщиком за свой счет.

2.16. Поставщик имеет право досрочной поставки товара, по согласованию с Заказчиком.

2.17. Акт приема-передачи товара по контракту может быть подписан только после надлежащего исполнения Поставщиком всех своих обязательств по контракту.

2.19. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качества, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в контракте.
2.20. Ответственный за прием, ввод встрой и оформление документов заведующий кабинетом кафедры физики Военного-института (военно-морского политехнического) ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» Головач О.В.
Приложение №1 Расчет обоснование начальной (максимальной) цены контракта.
[image: image1.png]


Заведующий кафедрой физики ВМПИ

ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»




Л.Б.Гусев
«_____»_______________ 2017 г.
Заместитель начальника ВМПИ

по учебной и научной работе






Б.В. Иванов
«_____»_______________ 2017 г.
Начальник ВМПИ

ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»




Е.И. Якушенко

«_____»_______________ 2017 г.

     « Согласованно »
Начальник учебно-методического центра
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»




И.Д. Замша
«_____»_______________ 2017 г.
