	     УТВЕРЖДЕНО:

Главный врач
МБУЗ ДГБ г.Шахты

С.А. Казакова
______________________


	«_____» мая 2017 г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ  ЭЛЕКТРОННОМ  АУКЦИОНЕ

на выполнение работ 
по капитальному ремонту (замене окон) 

МБУЗ ДГБ г.Шахты
(для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций)
Документация разработана в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г.

№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

г. Шахты 

2017 год
СОДЕРЖАНИЕ

	Наименование раздела документации об электронном аукционе
	Стр.

	Раздел I. Общие положения
	3

	Раздел II. Обоснование и расчет начальной (максимальной) цены контракта
	16

	Раздел III.  Техническое задание (описание объекта закупки)
	20

	Раздел IV. Проект договора 
	23

	Раздел V. Рекомендуемая форма для предоставления сведений, входящих в состав второй части заявки на участие в аукционе
	29


Раздел I. Общие положения
Настоящая документация об электронном аукционе (далее – аукционная документация) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Проведение электронного аукциона (далее – аукцион) регулируется положениями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Гражданского кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ, постановлениями Правительства РФ, иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с определением поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

В части, прямо не урегулированной действующим законодательством Российской Федерации, проведение аукциона регулируется настоящей аукционной документацией. 

	№ части
	Наименование и содержание части документации

	1
	Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика:

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Детская городская больница г.Шахты Ростовской области, 346500, Ростовская область, г.Шахты, ул. Шевченко,153, тел. руководителя: 8(8636) 22-69-05, адрес электронной почты: dgbsha_economist@mail.ru.
Ответственное должностное лицо заказчика: руководитель контрактной службы МБУЗ ДГБ г.Шахты Петрова Юлия Александровна, тел. 8(8636)22-60-61.
Наименование, место нахождения - почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо  уполномоченного органа: Администрация г. Шахты в лице отдела закупок,  346500, Ростовская обл., г. Шахты, ул. Советская, 158.  

Ответственное должностное лицо уполномоченного органа: главный специалист отдела закупок Администрации г. Шахты – Лиманская Галина Викторовна, тел. (8636) 22-79-02, факс (8636) 25-37-13, адрес электронной почты: 442013@shakhty-gorod.ru
Официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок: www.zakupki.gov.ru
Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  http://roseltorg.ru.

	2
	Наименование объекта закупки: Капитальный ремонт (замена окон) МБУЗ ДГБ г.Шахты
Идентификационный код закупки: 173615503103461550100100070074332243.
Описание объекта закупки: В рамках  закупки осуществляются работы по разборке деревянных заполнений проемов, установке оконных блоков и подоконных досок, смене обделок из листовой стали, штукатурке и окраске откосов, погрузочные работы и перевозка грузов. Полная характеристика объема выполняемых работ и описание объекта закупки отражены в разделе II «Обоснование и расчет начальной (максимальной) цены контракта», разделе III «Техническое задание» документации об электронном аукционе и в проекте муниципального контракта.

	3
	Условия, запреты и ограничения допуска работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами: В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. № 1457 установлен запрет допуска работ, выполнение которых на территории Российской Федерации осуществляется организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики.

	4
	Место выполнения работ, являющихся предметом контракта: Ростовская область, г.Шахты, ул. Шевченко,153 МБУЗ ДГБ г.Шахты.

	5
	Сроки завершения работ (график производства работ): в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с момента заключения договора.

	6
	Источник финансирования: средства местного бюджета.

	7
	Начальная (максимальная) цена контракта: 4 165 370,00  рублей.
Цена контракта включает в себя стоимость работ, стоимость всех материалов и оборудования, необходимых для производства работ, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также другие дополнительные расходы, связанные с полным выполнением  Подрядчиком Работ, предусмотренных контрактом.         
Обоснование и расчет начальной (максимальной) цены контракта приведен в разделе II настоящей документации.

	8
	Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиками (исполнителями): российский рубль

Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта:

При оплате заключенного контракта используется порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации и используемый, если в денежном обязательстве предусмотрено, что оно подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах. В этом случае, сумма, подлежащая уплате в рублях, определяется по официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа.

	9
	Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и предмет контракта: Электронный аукцион

	10
	Требования к участникам аукциона:
1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении подрядчика (исполнителя) не принято;

4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

4.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

5) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц;

6) участник закупки не является офшорной компанией;

7) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом №44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

	11
	Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28 - 29 Федерального закона № 44-ФЗ: не установлены. 

Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ: участниками электронного аукциона, могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.

	12
	Ограничение участия в определении подрядчика (исполнителя), установленное в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ: 

 1)Установлено требование об отсутствии информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица в предусмотренном Федеральным законом №44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

2)Участниками электронного аукциона, могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. Участники электронного аукциона обязаны декларировать в заявках на участие в электронном аукционе свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям.

3) В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. № 1457 установлен запрет допуска работ, выполнение которых на территории Российской Федерации осуществляется организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики.

	13
	Требования к содержанию, составу заявки на участие в аукционе: 

Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать:

-согласие, участника закупки на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе:

При формировании первой части заявки участник закупки указывает значения установленных заказчиком показателей, характеристик товаров в соответствии с требованиями настоящей инструкции. 

Участник закупки в заявке на участие в электронном аукционе указывает конкретные показатели предлагаемых к применению в ходе выполнения работ товаров (материалов, оборудования), далее – товаров, соответствующие значениям, установленным в Разделе III «Техническое задание (описание объекта закупки)»  документации об аукционе для определения соответствия потребностям заказчика и/или эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара. 

Участник закупки в заявке на участие в аукционе указывает конкретные показатели без указания слов: «или эквивалент», «не более», «не менее», «более», «менее», «не должен превышать», «до» (при указании конкретного показателя по максимальному значению показателей вида «до x», где «x»  - верхнее числовое значение, участник закупки должен указать конкретный показатель не более «х»), «от» (при указании конкретного показателя по минимальному значению показателей вида «от x», где «x» - нижнее числовое значение, участник закупки должен указать конкретный показатель не менее «х»), «минимальное значение» (при указании конкретного показателя по минимальному значению показателей вида «минимальное значение x», где «x» - нижнее числовое значение, участник закупки должен указать конкретный показатель не менее «х»), «максимальное значение» (при указании конкретного показателя по максимальному значению показателей вида «максимальное значение x», где «x»  - верхнее числовое значение, участник закупки должен указать конкретный показатель не более «х») «аналог», «или», «либо», «типа», «аналогичного типа», «не ниже», «ниже», «выше», «ранее», «не ранее», «не выше», «свыше» и интервальных значений. В случае, если минимальное и максимальное значения показателя разделены символом «-», участник закупки указывает конкретное значение такого показателя, не меньшее минимального значения и, вместе с тем, не превышающее максимальное значение. В случае, если значения показателя указаны с использованием символа «±», участник закупки указывает конкретное значение такого показателя. Знак запятая «,» означает перечисление всех необходимых Заказчику показателей (значений показателя). В случае, если показатели (значения показателей) перечислены с использованием союза «и», это означает, что заказчику требуются товары со всеми перечисленными показателями (значениями показателей). Показатели (значения показателя), указанные в скобках «(...)» являются уточнением (дополнением) и не требуют конкретизации за исключением случаев указания в скобках интервальных и неконкретных значений показателей с применением слов и/или символов, предусмотренных настоящей инструкцией – в таких случаях, значения показателей должны быть конкретизированы внутри скобок. Конкретизации участником закупки подлежат только значения показателей, но не наименования показателей. Участник закупки при указании конкретных значений показателей должен учитывать, что минимальные и (или) максимальные значения показателей, а также показатели, значения которых не могут изменяться могут быть взаимосвязаны друг с другом исходя из их физического смысла. При указании значений показателей с использованием разделительных союзов «или», «либо», участник закупки должен указать конкретное значение показателя, предлагаемого к использованию при выполнении работ товара. Знаки «/», «;» следует читать как «или». В случае, если какой-либо показатель, для какого-либо из предлагаемых участником закупки варианта исполнения товара не определяется либо отсутствует, и этот показатель для данного товара не определяется либо отсутствует в соответствии со стандартами, установленными настоящей документацией, участник не указывает конкретных или интервальных значений по данному показателю. В случае указания в документации об аукционе общего интервального значения показателя для различных исполнений (разновидностей) товара, включающего в себя несколько интервальных значений показателя соответствующих исполнений (разновидностей) товара, участником при составлении заявки должно быть указано конкретное значение такого показателя, с учетом значения интервала, установленного соответствующим стандартом для указанного участником исполнения (разновидности) товара.  Значения показателей, которые не сопровождаются подобными словами (символами), являются значениями показателей, которые не могут изменяться -  значения таких показателей участник закупки не изменяет. Все размеры товаров/материалов указаны заказчиком в мм, показатели температуры в градусах Цельсия, угловые размеры в градусах, если документацией не предусмотрено иное. В случае, если показатели, определяющие линейные размеры товаров, не сопровождаются единицей измерения, то следует считать, что единицей измерения является «миллиметр». Участник закупки обязан указывать единицы измерения каждого из показателей, предложенных Заказчику в своей заявке. В случае, если документация содержит указания, ссылки на недействующие, утратившие силу нормативные документы, ГОСТ, СНиП и т.д., следует применять действующие документы, в том числе введённые взамен утративших силу.

В случае, если конкретные значения показателя невозможно определить без проведения испытаний имеющихся в наличии товаров, участник указывает в своей заявке неконкретное значение в соответствии с требованиями настоящей документации, и требованиями установленных ею стандартов. В таком случае, указание неконкретного значения показателя будет соответствовать требованиям документации. 

Если документация содержит указание на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя участник закупки не рассматривает и не учитывает эти указания. 

Документация может содержать указание на товарные знаки, все указания следует читать с учетом сопровождения словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев размещения заказов на поставки запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование – в этом случае в документации будет указано «предоставление эквивалента не допускается». 

Если в документации при описании объекта закупки не используются стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических и качественных характеристик объекта закупки, установленных в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, использование других показателей, требований, обозначений и терминологии обосновывается: 

- требованиями к работам и применяемым материалам, установленными строительными нормами и правилами, сводами правил, санитарными правилами и нормами, государственными элементными сметными нормативами; 

- потребностью заказчика в повышенных по отношению к стандартным качественных, функциональных, технических характеристиках объекта закупки и/или потребностью заказчика в обеспечении надлежащих условий функционирования объекта закупки, исходя из специфики его предназначения, а также функциональной совместимости с имеющимися у заказчика товарами, материалами, объектами.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Входящие в заявку на участие в аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны иметь четко читаемый текст. Информация, содержащаяся в заявке на участие в аукционе, не должна допускать двусмысленных толкований.

Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), и идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона (данные сведения могут быть представлены участниками закупки по форме, содержащейся в разделе V настоящей документации);
         2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника электронного аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

3) декларацию о соответствии участника аукциона требованиям, установленным пунктами 3 – 5, 7, 7.1, 9 части 1 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ;
         4) декларацию о принадлежности участника закупки к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям.

В соответствии ч. 1 ст. 69 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе и документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с частью 19 статьи 68 Закона.

Соответствие участников закупки требованию, установленному в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. № 1457, подтверждается сведениями, содержащимися в выписке из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписке из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копиях документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенном переводе на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), копиях учредительных документов участника закупки (для юридического лица).

	14.
	Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе: 

1) Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации. 

2) Запросы могут направляться с момента размещения в единой информационной системе извещения о проведении аукциона, а именно с 11 мая 2017 г.
В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса о даче разъяснений положений документации об аукционе уполномоченный орган размещает в единой информационной системе разъяснения заказчика относительно положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, т.е. до  25 мая 2017 г.

Дата начала срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе: 11 мая 2017 г.
Дата окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе:  27 мая 2017 г.

	15.
	Порядок подачи заявок участников закупки: 

1) Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.

2) Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией об аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в аукционе заявок.

3) Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

4) Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого объекта закупки.

5) Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

Место подачи заявок участников закупки: АО «Единая электронная торговая площадка»  http://roseltorg.ru.

	16
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 29 мая 2017 г. в 09-00 часов

	17
	Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе: 02 июня 2017 г.

	18
	Дата проведения аукциона: 05 июня 2017 г. 

	19
	Размер обеспечения заявок на участие в закупке: 2 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет – 83 307,40 руб.

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке:

1) Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении электронного аукциона перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. Для учета проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах на счете оператора электронной площадки открываются лицевые счета участников аукционов. 

2) Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе, предусмотренный документацией об аукционе.

	20
	Размер обеспечения исполнения контракта: 30 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет – 1 249 611,00 руб.
В случае, если участником закупки предложена цена контракта, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в настоящей документации, или информацию, подтверждающую добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с ч. 3 ст. 37 Федерального закона №44-ФЗ. Информация, подтверждающая добросовестность, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта.

	21
	Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта:

1) Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено не позднее срока, установленного для заключения контракта. Документ об обеспечении исполнения контракта направляется участником закупки, с которым заключается контракт, вместе с подписанным контрактом.

2) Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.



	22
	Требования к обеспечению исполнения контракта:
1) Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 

2) В случае, если участником закупки принято решение о предоставлении в качестве обеспечения исполнения контракта банковской гарантии, такая банковская гарантия должна отвечать следующим требованиям:

а) Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

б) Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона №44-ФЗ;

- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

- обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

- срок действия банковской гарантии, который должен превышать срок действия контракта на 31 календарный день;

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;

- установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

- условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

в) Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

г) Информация о банковской гарантии должна содержаться в реестре банковских гарантий, размещенном в единой информационной системе.

3) В случае, если участником закупки принято решение о предоставлении в качестве обеспечения исполнения контракта денежных средств,  такие средства перечисляются им на следующий счет:

УФК по Ростовской области

(МБУЗ ДГБ г. Шахты л/с 20586Х55520)

ИНН  6155031034  КПП  615501001 ОКАТО 60440000000

р/сч 40701810560151000049  в Отделении по

Ростовской области Южного главного управления

Центрального Банка Российской Федерации (Отделение Ростов)  

БИК 046015001  ОКПО 04913128

ОКОНХ  91511 ОГРН 1026102777436

Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта, заключаемого по результатам электронного аукциона № ____________. 

4) В ходе исполнения контракта подрядчик  (исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

5) В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения настоящей документации о предоставлении обеспечения исполнения контракта к такому участнику не применяются.



	23
	Информация о возможности заказчика изменить условия контракта:

1) Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы или услуги, качества выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы или услуги не более чем на 10% или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на 10%. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы работы или услуги, но не более чем на 10% цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы или услуги; 

 в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.

2) При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ) по согласованию заказчика с подрядчиком (исполнителем) допускается выполнение работы (оказание услуги), качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

	24
	Срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт:

1) В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.

2) Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному заказчиком, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.

3) В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в единой информационной системе протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. При этом размещение в единой информационной системе заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в единой информационной системе протокол разногласий не позднее чем в течение 13 дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона.

4) В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных пунктом 3 настоящей части, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный пунктом 2 настоящей части протокол разногласий.

5) В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик размещает контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе.

6) С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного пунктом 5 настоящей части и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.

7) Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

	25
	Информация о специалисте контрактной службы Заказчика, ответственном за заключение контракта:  специалист контрактной службы МБУЗ ДГБ г.Шахты – Картэли Ирина Сергеевна, тел. 8(8636) 22-60-61.

	26
	Условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от заключения контракта:

1) Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае:

а) если в сроки, предусмотренные статьей 70 Федерального закона №44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, 

б) если направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ, по истечении 13 дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона,

в) если не предоставил  обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта,

г) если не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае снижения при проведении аукциона цены контракта на 25 % и более от начальной (максимальной) цены контракта).

2) В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. 

3) Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с пунктом 2 настоящей части, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены ч. 3 ст. 70 Федерального закона №44-ФЗ, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта. Если этот победитель уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается несостоявшимся.



	27
	Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта: 

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы (оказанной услуги) с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Если заказчиком проведена экспертиза выполненной работы (оказанной услуги) с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы (оказанной услуги) в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком подрядчика (исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Заказчик отменит не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления подрядчика (исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения подрядчиком (исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что подрядчик (исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика (исполнителя).

Подрядчик (исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Решение подрядчика  (исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления подрядчиком (исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Подрядчик (исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

	28
	Информация о банковском сопровождении контракта: Банковское сопровождение контракта не осуществляется.


Раздел II. Обоснование и расчет начальной (максимальной) цены контракта

Начальная (максимальная) цена контракта  (далее – НМЦК) на выполнение работ, являющихся объектом закупки, определена с учетом Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными приказом Министерства экономического развития РФ от 02.10.2013 г.              № 567 с применением проектно-сметного метода.  Данный метод выбран заказчиком на основании положений п.1 ч.9 ст. 22 Федерального закона №44-ФЗ. 

Расчет составлен в базисных ценах на 01.01.2000 г. с использованием территориальных сметных нормативов (ТЕР 2001) Ростовской области, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов, согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской федерации от 27.02.2015 г. № 140 пр. 

Нормативы накладных расходов приняты по видам работ от фонда оплаты труда рабочих основного производства и рабочих, обслуживающих механизмы, согласно МДС 81-33.2004 (с изменениями и дополнениями). 

Нормативы сметной прибыли приняты по видам работ от фонда оплаты труда рабочих основного производства и рабочих, обслуживающих механизмы, согласно МДС 81-25.2001 (приложение 1 к письму Росстроя от 18.11.2004 № АП-5536/06).

К нормативам сметной прибыли применен понижающий коэффициент к=0,85, согласно МДС 81-25.2001-ремонтные работы аналогичные технологическим процессам в новом строительстве. Стоимость оборудования, материалов, изделий и конструкций, не включенных либо не имеющих аналогов в сметных нормативах, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов, принята по результатам представленного заказчиком проведенного сопоставительного анализа цен  и прайс-листам. Индексы пересчета стоимости в текущие цены приняты, согласно письму Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области от 19.12.2016 №26/4903 : К стоимости СМР к -6,87 по виду строительства «Объекты здравоохранения больницы» 

Кроме того, согласно решению коллегии Администрации Ростовской области от 08.08.2011 №75 применен понижающий коэффициент «безусловной упреждающей экономии» - 0,97.

РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                           Раздел 1. 

	1
	ТЕР46-04-012-01
Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками

НР (7233 руб.): 110%*0,9 от ФОТ
СП (4347 руб.): 70%*0,85 от ФОТ
	100 м2
	4,483
	1764,22
	1525,29
	238,93
	104,49
	7909
	6838
	1071
	468

	2
	ТЕР10-01-034-08
Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (7191 руб.): 118%*0,9 от ФОТ
СП (3626 руб.): 63%*0,85 от ФОТ
	100 м2 проемов
	4,483
	97101,42
	1499,21
	689,08
	11,14
	435306
	6721
	3089
	50


ТССЦ-203-1073

	Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)
	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2
	м2
	-448,3
	856,97
	 
	 
	 
	-384180
	 
	 
	 
	

	4
	Приложение №1 поз.1
	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом 32 мм
МАТ=6032,25/6,87/1,18
	м2
	144,3
	744,12
6032,25/6,87/1,18
	 
	 
	 
	107377
	 
	 
	 

	5
	Приложение №1 поз.2
	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом 32 мм
МАТ=5360/6,87/1,18
	м2
	304
	661,19
5360/6,87/1,18
	 
	 
	 
	201002
	 
	 
	 

	6
	ТЕР10-01-035-01
Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (596 руб.): 118%*0,9 от ФОТ
СП (300 руб.): 63%*0,85 от ФОТ
	100 п.м
	2,6873
268,73/100
	4558,67
	207,86
	17,85
	0,68
	12251
	559
	48
	2

	7
	ТССЦ-101-2908
Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)
	Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм
	м
	268,73
	236,56
	 
	 
	 
	63571
	 
	 
	 

	8
	ТЕРр58-20-1
Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.29)
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м

НР (697 руб.): 83% от ФОТ
СП (546 руб.): 65% от ФОТ
	100 м
	2,3693
236,93/100
	1884,36
	353,23
	5,95
	1,08
	4465
	837
	14
	3

	9
	ТССЦ-101-1875
Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	т
	-0,436
	7840
	 
	 
	 
	-3418
	 
	 
	 

	10
	ТССЦ-101-2411
Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)
	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	п.м
	236,93
	82,54
	 
	 
	 
	19556
	 
	 
	 

	11
	ТЕР15-02-031-01
Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (6132 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (3034 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	2,9296
292,96 /100
	4484,25
	2180,08
	79,49
	34,76
	13137
	6387
	233
	102


ТЕР15-04-005-03


Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (откосы)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (1226 руб.): 105%*0,9 от ФОТ


2,9296

	292,96 /100
	1593,91
	442,53
	17,08
	0,34
	4670
	1296
	50
	1

	13
	ТЕРр61-20-1
Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.29)
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов

НР (3011 руб.): 79% от ФОТ
СП (1906 руб.): 50% от ФОТ
	100 м2 отремонтированной поверхности
	1,2684
126,84 /100
	4731,34
	3004,39
	2,18
	 
	6001
	3811
	3
	 

	14
	ТЕР15-04-014-03
Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная (откосы)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (86 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (43 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,2684
126,84 /100
	653,3
	72
	5,75
	 
	829
	91
	7
	 

	15
	ТССЦпг-01-01-01-041
Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.32)
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную

НР 0%*0,9 от ФОТ
СП 0%*0,85 от ФОТ
	1 т груза
	12,921
	40,94
	4,15
	30,15
	 
	529
	54
	390
	 

	16
	ТССЦпг-03-21-01-010
Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.32)
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза

НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	1 т груза
	12,921
	10,18
	 
	10,18
	 
	132
	 
	132
	 

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	489137
	26594
	5037
	626

	Накладные расходы
	26172
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	14407
	 
	 
	 

	  Итого
	529716
	 
	 
	 

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	457506
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	5037
	 
	 
	 

	      ФОТ
	27220
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	26172
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	14407
	 
	 
	 

	  Пересчет в текущие цены 4 кв. 2016г. 529 716 * 6,87
	3639149
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	655046,8
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	4294195,80
	 
	 
	 

	  Всего с учетом к=0,97 "безусловной упреждающей экономии
	4 165 370,0
	 
	 
	 


 
Раздел III. Техническое задание (описание объекта закупки).
Настоящий раздел документации об аукционе может содержать дополнительные сведения об объекте закупки: описание и информацию по составу и объему закупаемых работ; условия и особенности выполнения закупаемых работ; требования к качеству выполнения закупаемых работ; требования к организации и технологиям выполнения закупаемых работ; требования к качественным, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам), эксплуатационным характеристикам товаров, используемых для выполнения закупаемых работ.

Подрядчик должен выполнить все работы, определенные сметной документацией, и сдать результат их выполнения Заказчику в состоянии, отвечающем условиям заключенного контракта, а также требованиям законодательства Российской Федерации. Все закупаемые работы должны быть выполнены:
а) в полном соответствии с составом и объемом работ, предусмотренными сметной документацией.
б) с надлежащим качеством, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в строительстве, в том числе Градостроительного кодекса Российской Федерации, СНиП, НПБ, МДС, СанПиН.
в) в сроки, установленные договором.
г) с соблюдением действующих правил техники безопасности, охраны труда, правил пожарной безопасности.
Подрядчик, в случае привлечения субподрядных организаций, несет перед Заказчиком полную ответственность за все действия, совершаемые сотрудниками данных организаций при выполнении закупаемых работ.

Подрядчик должен обеспечить соблюдение своими сотрудниками правил гигиены и этических норм на объекте.

Все дефекты (разрушение конструкций, инженерных сетей объекта) возникшие в период выполнения работ по контракту на площади строительного объекта и на выходах из строительного объекта по причине действий подрядчика, подрядчик устраняет за счет собственных средств до приемки работ.

Информация об объеме и составе закупаемых работ указана в разделе II «Обоснование и расчет начальной (максимальной) цены контракта».
В ходе выполнения вышеуказанных работ предусматривается установка оконных блоков из поливинилхлоридных профилей. Стеклопакет, устанавливаемый в оконный блок на подкладки, представляет собой объемное изделие, состоящее из двух листов стекла толщиной от 4 мм до 6 мм. Размеры и конструкция оконных блоков должны соответствовать указанным в п. 3 таблицы. Внутри здания в оконных проёмах устанавливаются подоконные доски. Подоконные доски из поливинилхлорида толщиной не менее двадцати миллиметров. Снаружи оконных проёмов выполняются водоотливы оконные. 

При выполнении закупаемых работ Подрядчик должен осуществлять уборку производственных территорий (площадок), участков работ, рабочих мест, а также вывоз строительного мусора на свалку. Перевозка строительного мусора и прочих отходов должна осуществляться исключительно силами Подрядчика.

Таблица

	№ п/п
	Наименование товара
	Требования к качественным, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам), эксплуатационным характеристикам товаров, используемых для выполнения закупаемых работ.

	1. 
	Раствор строительный


	Тяжелый, известковый, цементно-известковый, применяется для штукатурных работ. Прочность на сжатие в проектном возрасте, марка: М10-М200. Марка по подвижности: Пк2-Пк4. Морозостойкость раствора марки F15-F200. 

В качестве заполнителя должен быть применен песок из шлаков тепловых электростанций, соответствующий требованиям ГОСТ 26644-85; песок для строительных работ, соответствующий требованиям ГОСТ 8736-2014 или песок из отсевов дробления шлаков/ гранулированных шлаков черной и цветной металлургии по ГОСТ 5578-94.

Известковое вяжущее применяют в виде гидратной извести (пушонки) или известкового теста, известкового молока. Известковое вяжущее не должно содержать непогасившиеся частицы извести.

	2. 
	Водоотлив оконный 


	Из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Ширина планки (А), мм: 250. Отливы устанавливаются снаружи на окна и служат для отвода воды. Размеры должны соответствовать указанным на рисунке. Поверхность отливов должна быть гладкая.


[image: image1.png]25

el






	3. 
	Блоки оконные 

(Приложение № 1 поз. 1, поз. 2 к расчету НМЦК)


	Блок оконный поливинилхлоридный. Оконный блок состоит из рамочных элементов, сваренных из ПВХ профилей, усиленных стальными вкладышами. Размеры должны соответствовать, указанным на рисунке: 

[image: image2.png]1880

59 wm.

MockuTHas ceTka 0,737 m2



[image: image3.png]- 1620

1880

100 wr.

MockuTHasa ceTka 0,92 m2




Количество камер профиля оконного блока 3-5 шт. Сварные швы не должны иметь поджогов, непроваренных участков, трещин. Профили для окна выполнены с отделкой - белого цвета (окрашенные в массе) или отделанные декоративной пленкой (ламинированные). Класс по пропусканию света оконного блока: не ниже Г. Снижение воздушного шума потока городского транспорта оконного блока: минимальное значение 28дБА. Для остекления изделий применяют однокамерные стеклопакеты толщиной 32мм. Распашные открывающиеся элементы блока должны открываться внутрь помещения. В изделиях с поворотно-откидными створками должны быть применены регулируемые петли, приборы для поворотно-откидного открывания, обеспечивающие щелевое проветривание. Расстояние между стеклами не менее 20 мм. Класс оконного блока по сопротивлению ветровой нагрузки: не ниже Г. Профили должны быть с протянутыми или коэкструдированными уплотняющими прокладками. Для повышения архитектурной выразительности допускается установка декоративных раскладок (горбыльков) на наружные поверхности стеклопакетов на атмосферостойких клеях или применение стеклопакетов с внутренней рамкой. Для обеспечения безопасности, в целях предотвращения травматизма и возможности выпадения детей из окон блоки оконные должны быть укомплектованы замками безопасности, установленными в нижний брусок створки со стороны ручки и обеспечивающие блокировку поворотного (распашного) открывания створки, но позволяющие функционированию откидного положения. Детали устройств поворотно-откидных для оконных блоков, изготовленные из не коррозионно-стойких материалов, должны иметь защитное, защитно-декоративное антикоррозионное покрытие в соответствии с ГОСТ 538-2014. Лицевые поверхности деталей устройств должны иметь защитно-декоративное металлическое; лакокрасочное или полимерное покрытие. Нелицевые поверхности могут иметь защитное покрытие.

	4. 
	Лента ПСУЛ


	Лента паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная (ПСУЛ) самоклеящаяся. Предназначена для устройства наружного водоизоляционного паропроницаемого слоя монтажных швов узлов примыкания светопрозрачных конструкций к стенам зданий. На одну из сторон уплотнительной ленты должен быть нанесен клеевой слой, армированный либо без армирования, и защищенный антиадгезионной пленкой. Должна представлять собой вспененный эластичный материал (пористый полиуретановый эластомер), предварительно пропитанный специальными составами и сжатый. Класс ленты не ниже Б по пределу водонепроницаемости, I/II вида исполнения. Ширина ленты не менее 20мм. Поверхность и кромки ленты должны быть цельными и ровными, без механических повреждений, разрывов и вмятин. Клеевой слой армируется стеклонитью. Клеевой слой, сохраняющийся на уплотнительной ленте, должен быть без пропусков. 

	5. 
	Лента бутиловая


	Используется для устройства внутреннего водопароизоляционного слоя монтажных швов узлов примыкания светопрозрачных конструкций к стенам зданий. С одной или обеих сторон на ленту должен быть нанесен бутиловый герметик. Ширина ленты, мм: не менее 100. 

	6. 
	Дюбели монтажные 
	Размер (диаметр анкера (бура) х длина): 10 х 130; 10 x 132, 10 x 150.


Раздел IV. Проект договора
Договор №

на выполнение работ по капитальному ремонту
«___» ________ 2017 г. 





 
 
 
г. Шахты

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Детская городская больница г.Шахты Ростовской области, именуемое в дальнейшем - Заказчик, в лице главного врача                                         Казаковой Светланы Алексеевны, действующего на основании Устава , с одной стороны, и _________________________________________,   именуем___  в дальнейшем- Подрядчик, в лице ______________________​​​​​​___________________,  действующ___  на основании ________________________, с другой стороны,  в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на основании протокола               № ______________ от  «___» ______ 2017 г., заключили настоящий договор о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить, а Заказчик принять и оплатить работу по капитальному ремонту (замена окон) МБУЗ ДГБ г. Шахты, идентификационный код закупки – 173615503103461550100100070074332243, в соответствии с приложением №1 Локальная смета, определяющим объем, содержание и цену работ.

1.2. Сроки выполнения работ, в том числе сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки), определяются графиком производства работ (приложение №2).

1.3. Перечень и характеристики материалов, используемых при выполнении работ, определены в соответствии с приложением № 4
1.4.  Приложения №1, №2,  №3, №4 являются неотъемлемой частью договора.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена договора составляет ______________ (                   ) рублей, __________________(с НДС/без НДС).

Коэффициент пересчета, определенных по соотношению предложенной подрядчиком цены и начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок составляет _____________ .

2.2.  Цена договора включает в себя стоимость работ, включая стоимость всех материалов и оборудования, необходимых для производства работ, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации , связанные с полным выполнением Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим договором.

2.3. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения  договора, за исключением случаев, установленных Федеральным Законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.4. В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке Заказчику как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Стороны согласовывают новые условия, в том числе цены и (или) сроков исполнения договора и (или) объема работ.

3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

3.1.Расчет с Подрядчиком за выполненные работы производится Заказчиком единоразово в безналичной форме путем перечисления соответствующих сумм на его счет в течение 15 рабочих  дней  с даты подписания  Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2). Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета, в пределах запланированных на эти цели бюджетных ассигнований на 2017 год.

3.2. Основанием для оплаты является счет (счет-фактура), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), подписанные  Заказчиком и Подрядчиком. 

3.3. В случае если настоящий контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора. (пункт включается в случае заключения контракта с физическим лицом)

4. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

4.1.Сроки выполнения работ:

Начало – с момента подписания договора 

Окончание – в течение 120 календарных дней с момента подписания договора.

4.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего договора, в сроки, установленные графиком производства работ (приложение №2).

4.3. Срок действия договора:

Настоящий договор действует с ______________ до «31» декабря 2017 года.

5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Выполнить все работы в полном объеме и в сроки, предусмотренные графиком производства работ, сдать работы Заказчику в объемах, отвечающих требованиям Приложения №1 Локальной сметы, и качеством, соответствующим требованиям нормативных документов.

5.1.2. Не вносить изменения в Локальную смету (Приложение №1), оказывающие влияние на общую стоимость  и сроки выполнения работ. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ по настоящему Договору, произошедшие по вине либо по инициативе Подрядчика, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.

5.1.3.Назначить представителей Подрядчика, ответственных за ход работ по настоящему договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде, с указанием предоставленных им полномочий.

5.1.4. В трехдневный срок с момента получения запроса, предоставлять Заказчику промежуточные результаты выполнения работ по настоящему договору.

При проведении Заказчиком проверок, предусмотренных пунктом 5.3.2. настоящего договора, незамедлительно предоставить по устному запросу Заказчику общий журнал работ, специальные журналы работ, а также иную документацию, обязательность наличия которой на объекте капитального ремонта предусмотрена законодательством.

5.1.5. Поставить на место производства работ необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия согласно локальной смете, и осуществить их приёмку, разгрузку, складирование и хранение на период выполнения работ. Осуществлять контроль за соответствием применяемых строительных материалов и изделий, в том числе строительных материалов, производимых на территории, на которой осуществляется капитальный ремонт, требованиям  локальной сметы в течение всего процесса капитального ремонта.

5.1.6. Обеспечить собственными силами охрану строительной площадки, оборудования, материалов строительной техники и другого имущества и сооружений на территории  выполнения работ на весь период производства работ  вплоть до приемки результатов работ.

5.1.7. Построить своими силами и предусмотренными на эти цели средствами все временные сооружения, необходимые для складирования материалов, изделий, конструкций и выполнения работ по настоящему договору.

5.1.8. Осуществить подключение временных инженерных коммуникаций на период выполнения работ и подключение (врезку) вновь построенных инженерных сетей к действующим. 

5.1.9. Обеспечить в месте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, экологической безопасности и охране места производства работ.

5.1.10.В трехдневный срок с момента завершения отдельных этапов выполнения работ, предусмотренных графиком производства работ (приложение №2), обеспечивать вывоз строительного мусора.

5.1.11. В 10-дневный срок после завершения работ на объекте вывезти с места производства работ принадлежащее ему имущество и строительный мусор.

5.1.12.При полной готовности объекта в 5-дневный срок письменно известить об этом Заказчика.

5.1.13.Обеспечить ограждение мест производства работ, предотвращение причинения любого ущерба сооружениям, коммуникациям, сетям и магистралям, примыкающим к объекту, его сохранность и безопасность дорожного движения на объекте в течении всего периода производства работ за счет собственных средств.

5.1.14. Представить Заказчику обеспечение исполнения настоящего договора в одной из форм, предусмотренной законодательством, составляющее 30% от начальной (максимальной) цены договора. (- в случае предусмотренном ст.37 Федерального закона от 05.04.2013 г.  №44-ФЗ размер обеспечения исполнения договора, указанный в настоящем пункте договора, увеличивается в полтора раза; - в случае, если участником закупки, с которым заключается договор, в качестве способа обеспечения исполнения договора избрано предоставление банковской гарантии, такая банковская гарантия должна содержать условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии, а также соответствовать всем остальным требованиям, установленным в ч.22 документации об аукционе).

В случаях, указанных в пунктах 8.1.1 и 8.1.4 договора, в соответствии со ст. 381.1 ГК РФ Заказчик оставляет за собой право на удержание во внесудебном порядке неустойки (штрафа, пени) из суммы обеспечения исполнения договора, предоставленного в виде денежных средств, если Подрядчиком  в срок более чем 20 (двадцать) рабочих дней не исполнено требование Заказчика о добровольной оплате неустойки (штрафа, пени).

В случае, если причиненный Подрядчиком ущерб и (или) неустойка (штраф, пени) не могут быть возмещены за счет представленного обеспечения исполнения договора , и Подрядчиком в установленный срок не уплачены указанные в требовании Заказчика сумма ущерба и (или) неустойки (штрафа, пени), Заказчик осуществляет зачет указанной задолженности при оплате договора. 

5.1.15. Поставить обособленное подразделение выполняющее работы в соответствии с п 1.1. настоящего договора на учёт в Межрайонной ИФНС РФ № 12 по Ростовской области (пункт включается в  договор в случае, если Подрядчик иногородний и создает рабочие места, осуществляет свою деятельность сроком более одного месяца на территории г. Шахты).

5.1.16. Подрядчик принимает на себя в полном объеме расходы по оплате за коммунальные услуги (электроэнергия, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение), потребленные в период выполнения работ, предусмотренных п. 1.1. настоящего контракта

5.1.17.Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении :

- возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

-иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

5.1.18.С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ. Форма журнала соответствует типовой межотраслевой форме ,рекомендованной п.7 руководящего документа  РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов, капитального строительства». Каждая запись в журнале  подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями  Подрядчика, то он обязан  изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Заказчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку об исполнении в журнале производства работ.

5.1.19. В целях усиления контроля качества, результативности работ и повышению эффективности и результативности исполнения бюджетных средств, на основании Постановления Администрации г.Шахты от 08.04.2014 г. № 1966, Подрядчик обязан предоставить Заказчику гарантийный паспорт (Приложение №3).

5.1.20. При ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязанностей предусмотренных п. 5.1.4. настоящего договора, представители Заказчика, осуществляющие проверку, предусмотренную пунктом 5.3.2. настоящего договора, составляют акт о непредоставлении документов (далее по тексту Акт). Указанный Акт подписывается представителями Заказчика и  Подрядчика. В случае отказа от подписания представителями Подрядчика Акта, представителями Заказчика в Акте делается соответствующая отметка.

За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п. 5.1.4. настоящего договора, Подрядчик несет ответственность в размере, предусмотренном в п.8.1.1. настоящего договора.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Осуществлять приемку выполненных работ на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в настоящем договоре.

5.2.2. Осуществлять учет затрат по объекту.

5.2.3. В течение 7 дней с даты получения уведомления Подрядчика о завершении работ организовать работу комиссии по приемке законченных работ. 

5.2.4. Осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием средств.

5.2.5. Оплачивать Подрядчику работу, предусмотренную пунктом 1.1. настоящего договора, в размерах и сроки, установленные настоящим договором.

5.2.6.  Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора  в случае, если в ходе исполнения договора  установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем 

5.2.7.Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

5.2.8.  Заказчик возвращает Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора  (если такая форма обеспечения исполнения договора  применяется Подрядчиком) в течение 30 дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ (формы КС-2) .
5.3. Заказчик имеет право:

5.3.1.Осуществлять текущий контроль за деятельностью Подрядчика.

5.3.2.Требовать у Подрядчика промежуточные результаты выполнения работ по настоящему договору, проводить проверку правильности оформления документации на выполненные работы, а также прочих затрат Подрядчика по объекту. Количество проверок и сроки их проведения с Подрядчиком не согласовываются.

5.3.3.Предъявлять Подрядчику требования по устранению недостатков, выявленных в ходе гарантийного срока эксплуатации, связанных с ненадлежащим качеством работ.

5.3.4.Задержать оплату выполненных работ Подрядчику до даты освобождения им места производства работ, в случае, если Подрядчик после завершения работ по договору, оставит в месте производства работ, принадлежащие ему материалы или мусор.

5.3.5. Приостановить оплату выполненных работ до момента погашения, выставленной в соответствии с условиями настоящего договора неустойки.

5.3.6. Расторгнуть  настоящий договор в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в т.ч. в случае установления Заказчиком факта нецелесообразности выполнения отдельных видов работ, предусмотренных проектной  документацией.

6. ТРЕБОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Приемка выполненных работ на объекте производится Заказчиком после предоставления Подрядчиком Актов выполненных работ КС-2, КС-3. Акты КС-2 рассматриваются Заказчиком в течение 7-ми дней с момента их поступления. Для производства приемки, Заказчик направляет на объект своих представителей. По результатам приемки, Сторонами, в течение 2-х дней после её окончания, подписываются Акты выполненных работ. В случае выявления, в результате приемки, недостатков произведенных Подрядчиком работ, Сторонами составляется и подписывается Акт выявленных недостатков.

6.2.Подрядчик обязуется по требованию ответственного представителя Заказчика выделять людей, транспорт и необходимые инструменты для подтверждения, освидетельствования, количества, комплектности, объема и качества при приемке работ.

6.3. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в договоре. Для проверки соответствия качества  выполняемых работ требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

7. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ.

7.1. Гарантия качества Работ распространяются на все конструктивные элементы и Работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.

7.2. Срок предоставления гарантий качества на выполненные работы составляет пять лет  с даты  подписания Сторонами Актов выполненных работ КС-2, КС-3. 

7.3. Подрядчик гарантирует выполнение всех Работ в соответствии с локальной сметой и действующими нормами Российской Федерации, соответствие качества используемых материалов и комплектующих изделий, поставляемых им для выполнения Работ по договору.

7.4.Подрядчик обязан не менее чем за 1 день до начала выполнения работ передать Заказчику (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии на все материалы и оборудование, которые подлежат обязательному подтверждению соответствия, технические  паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и изделий, примененных при производстве работ и прочие документы), необходимые Заказчику для приемки работ по качеству. Непредставление указанных документов или их представление не в полном объеме является основанием для отказа от приемки Заказчиком выполненной работы по договору.

7.5. Если  в процессе гарантийной эксплуатации объекта будут выявлены материалы поставки Подрядчика, не соответствующие сертификатам качества, декларациям соответствия, то все работы по их замене осуществляются Подрядчиком за свой счет.

7.6. При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов , которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации объекта, гарантийный срок продлевается на период остановки эксплуатации объекта и устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов осуществляется за счет средств Подрядчика.

7.7. Совокупный объем расходов Подрядчика  в случае наступления гарантийных обязательств не ограничен.

7.8. При обнаружении дефектов в период гарантийной эксплуатации объекта, допущенных по вине Подрядчика, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан  направить своего представителя не позднее двух дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. При отказе Подрядчика  от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН


8.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом договорные обязательства, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством и Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 г. № 1063, с учетом Постановления Правительства Российской Федерации от 08.12.2015 г. №1340.

8.1.1. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, размер штрафа устанавливается ______________________ рублей (в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 10 процентов цены договора в случае, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены договора  в случае, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

8.1.2. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по договору, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в размере  _____________ рублей, ( в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 2,5 процента цены договора в случае, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены договора  в случае, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

8.1.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Подрядчик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день  просрочки исполнения обязательства , предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.1.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере не менее одной  трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорционально объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Подрядчиком,  и определяется по формуле П=(Ц-В)хС (где Ц –цена договора; В- стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по договору, определяемая на основании документа о приемке выполненных работ, в том числе отдельных этапов исполнения договора; С- размер ставки).

Размер ставки определяется  по формуле С= Сцб х ДП (где Сцб- размер ставки рефинансирования, установленного Центральным банком Российской Федерации  на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП- количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле К= ДП/ДК х100% (где ДП – количество дней просрочки ; ДК- срок исполнения обязательства по договору (количество дней).

При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50-100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования , установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном  100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования , установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени

8.2. Сторона не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом договорные обязательства обязана возместить убытки, возникшие по ее вине в полном объеме.

8.3. Уплата пени  и штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения предусмотренных данным договором обязательств или устранения нарушений.

8.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

9.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) стороны руководствуются в своих действиях действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно на протяжении 3-х месяцев и не обнаруживают признаков прекращения настоящий договор может быть расторгнут сторонами путем направления уведомления другой стороне.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут решаться путем переговоров между сторонами.

10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они решаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 7 календарных дней. Споры, не разрешенные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению  в арбитражном суде Ростовской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. ПОРЯДОК ИМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде.

11.2 Расторжение  договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения в соответствии с гражданским законодательством.

11.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в следующих случаях:

11.3.1.В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, в т.ч. отдельной очереди, в соответствии  с графиком выполнения работ, на срок более чем 2 (два) календарных дня. 

11.3.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков устранения нарушений, выявленных в ходе выполнения работ, а также в случае нарушения сроков устранения скрытых недостатков, выявленных после выполнения работ Заказчиком.

11.3.3. В случае установления недействительности обеспечения исполнения договора, а также в случае истечения срока действия такого обеспечения, если обеспечение исполнения договора было установлено настоящим договором.
11.3.4. В случае несоблюдения Подрядчиком качества выполняемых работ и не предоставления Подрядчиком документов, подтверждающих  качество и происхождение применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования.

11.3.5. В случае невыполнения Подрядчиком предписаний, указаний, требований и поручений Заказчика.

11.3.6. В случае невыполнения Подрядчиком существенных условий настоящего договора.

11.3.7. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с  привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от  исполнения договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ будут подтверждены нарушения условия договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика  от исполнения договора.

11.4. Подрядчик не вправе принять решение об одностороннем расторжении настоящего договора, если Заказчиком не нарушаются условия настоящего договора.

11.5. Расторжение настоящего договора в одностороннем порядке осуществляется в соответствии с требованиями статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ .

11.6. Решение об одностороннем расторжении договора должно содержать дату принятия такого решения, причину принятия решения с указанием положений настоящего договора, которые были нарушены второй стороной, а также подпись лица, имеющего право действовать от имени стороны, принявшей решение об одностороннем расторжении договора.

11.7.Решение об одностороннем  расторжении договора направляется второй стороне в оригинале по адресу второй стороны, указанному в настоящем договоре.

11.8.Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление Заказчику (Подрядчику) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по  адресу Заказчика (Подрядчика), указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с  использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение т Подрядчиком (Заказчиком) подтверждения о его вручении Заказчику (Подрядчику). 

11.9. Решение Заказчика (Подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения  договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком (Подрядчиком)  Подрядчика (Заказчика) об одностороннем отказе от исполнения договора.

11.10. Заказчик (Подрядчик) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты  надлежащего уведомления Заказчика (Подрядчика) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику  компенсированы затраты на поведение экспертизы. Данное правило не применятся в случае повторного нарушения Подрядчиком условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.

11.11. При расторжении договора виновная сторона возмещает другой стороне убытки, возникшие у нее в связи с расторжением договора.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1 Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

12.2. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных  недостатков для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характера, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

12.3. Ущерб, нанесенный в результате работ на объекте третьему лицу по вине Подрядчика , компенсируется Подрядчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

12.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой  стороны.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Подрядчик 
	Заказчик 

	
	муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Детская городская больница г.Шахты Ростовской области

	
	346500, Ростовская область, г.Шахты

	
	ул. Шевченко - 153

	
	ИНН 6155031034            КПП 615501001

	
	БИК 046015000 

	
	УФК по Ростовской области

	
	(МБУЗ ДГБ г.Шахты л/с 21586Х55520)

	
	р/с 40701810560151000049 в Отделении по Ростовской области Южного главного управления Центрального Банка Российской Федерации (Отделение Ростов-на-Дону)











Главный врач










МБУЗ ДГБ г.Шахты

 ________________ 

.




______________ Казакова  С.А.

м.п.










м.п.

Приложение №1

к договору №_____________

от «____»_______________

Локальная смета

на капитальный ремонт (замена окон) МБУЗ ДГБ г.Шахты

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                           Раздел 1. 

	1
	ТЕР46-04-012-01
Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками

НР (7233 руб.): 110%*0,9 от ФОТ
СП (4347 руб.): 70%*0,85 от ФОТ
	100 м2
	4,483
	1764,22
	1525,29
	238,93
	104,49
	7909
	6838
	1071
	468

	2
	ТЕР10-01-034-08
Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (7191 руб.): 118%*0,9 от ФОТ
СП (3626 руб.): 63%*0,85 от ФОТ
	100 м2 проемов
	4,483
	97101,42
	1499,21
	689,08
	11,14
	435306
	6721
	3089
	50


ТССЦ-203-1073

	Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)
	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2
	м2
	-448,3
	856,97
	 
	 
	 
	-384180
	 
	 
	 
	

	4
	Приложение №1 поз.1
	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом 32 мм
МАТ=6032,25/6,87/1,18
	м2
	144,3
	744,12
6032,25/6,87/1,18
	 
	 
	 
	107377
	 
	 
	 

	5
	Приложение №1 поз.2
	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом 32 мм
МАТ=5360/6,87/1,18
	м2
	304
	661,19
5360/6,87/1,18
	 
	 
	 
	201002
	 
	 
	 

	6
	ТЕР10-01-035-01
Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м


(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (596 руб.): 118%*0,9 от ФОТ
СП (300 руб.): 63%*0,85 от ФОТ
	100 п.м
	2,6873
268,73/100
	4558,67
	207,86
	17,85
	0,68
	12251
	559
	48
	2

	7
	ТССЦ-101-2908
Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)
	Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм
	м
	268,73
	236,56
	 
	 
	 
	63571
	 
	 
	 

	8
	ТЕРр58-20-1
Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.29)
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м

НР (697 руб.): 83% от ФОТ
СП (546 руб.): 65% от ФОТ
	100 м
	2,3693
236,93/100
	1884,36
	353,23
	5,95
	1,08
	4465
	837
	14
	3

	9
	ТССЦ-101-1875
Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	т
	-0,436
	7840
	 
	 
	 
	-3418
	 
	 
	 

	10
	ТССЦ-101-2411
Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)
	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	п.м
	236,93
	82,54
	 
	 
	 
	19556
	 
	 
	 

	11
	ТЕР15-02-031-01
Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (6132 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (3034 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	2,9296
292,96 /100
	4484,25
	2180,08
	79,49
	34,76
	13137
	6387
	233
	102


ТЕР15-04-005-03


Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (откосы)


(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (1226 руб.): 105%*0,9 от ФОТ


2,9296

	292,96 /100
	1593,91
	442,53
	17,08
	0,34
	4670
	1296
	50
	1

	13
	ТЕРр61-20-1
Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.29)
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов
НР (3011 руб.): 79% от ФОТ
СП (1906 руб.): 50% от ФОТ
	100 м2 отремонтированной поверхности
	1,2684
126,84 /100
	4731,34
	3004,39
	2,18
	 
	6001
	3811
	3
	 

	14
	ТЕР15-04-014-03
Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная (откосы)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (86 руб.): 105%*0,9 от ФОТ
СП (43 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,2684
126,84 /100
	653,3
	72
	5,75
	 
	829
	91
	7
	 

	15
	ТССЦпг-01-01-01-041
Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.32)
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
НР 0%*0,9 от ФОТ
СП 0%*0,85 от ФОТ
	1 т груза
	12,921
	40,94
	4,15
	30,15
	 
	529
	54
	390
	 

	16
	ТССЦпг-03-21-01-010
Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.32)
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	1 т груза
	12,921
	10,18
	 
	10,18
	 
	132
	 
	132
	 

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	489137
	26594
	5037
	626

	Накладные расходы
	26172
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	14407
	 
	 
	 

	  Итого
	529716
	 
	 
	 

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	457506
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	5037
	 
	 
	 

	      ФОТ
	27220
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	26172
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	14407
	 
	 
	 

	  Пересчет в текущие цены 4 кв. 2016г. 529 716 * 6,87
	3639149
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	655046,8
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	4294195,80
	 
	 
	 

	  Всего с учетом к=0,97 "безусловной упреждающей экономии
	4 165 370,0
	 
	 
	 

	Итого с учетом коэффициента пересчета, определенного по соотношению предложенной подрядчиком цены и начальной (максимальной) цены контракта 
	
	
	
	


Подрядчик













Заказчик

Главный врач
















МБУЗ ДГБ г.Шахты

 ________________ 

.










______________ Казакова  С.А.

м.п.













м.п.

Приложение № 2

                                                                                                к договору №_____________

от «____»_______________

График производства работ

на выполнение работ по 
капитальному ремонту (замена окон) МБУЗ ДГБ г. Шахты  
по адресу : 346500, Ростовская область, г.Шахты, ул. Шевченко ,153 

	№

п/п
	Наименование работ
	Срок производства работ, календарных дней
	С момента заключения муниципального контракта, календарных дней 
	Ответственный за производство работ исполнитель от Подрядчика
	Ответственный за производство работ исполнитель от Заказчика

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Капитальный ремонт (замена окон) МБУЗ ДГБ г. Шахты, в том числе:
	120
	
	
	
	
	

	1.1
	III этаж, крыло №1
	40
	
	
	
	
	

	1.2
	II этаж, крыло №1
	40
	
	
	
	
	

	1.3
	I этаж, крыло №1
	40
	
	
	
	
	


                                                   Подрядчик 







Заказчик










                                                       Главный врач











                                                       МБУЗ ДГБ г.Шахты

                                                 ________________ 






__________ Казакова  С.А.





м.п.








м.п.





Приложение №3

к договору №_____________

от «____»_______________

от  «__» ___________2017 г.

Гарантийный паспорт

На законченный капитальным ремонтом объект

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(полное наименование, адрес)

(полное наименование подрядной организации,

юридический адрес, ИНН)

(№ и дата муниципального контракта, на основании которого данная

организация выполняла работы)

Законченный строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объект

(полное наименование объекта)

принят в эксплуатацию

(дата приемки, число, месяц, год)

Работы выполнены по проекту, разработанному ___________________________________________________

(полное наименование

проектной организации

юридический адрес, ИНН)

Строительный контроль____________________________________________________________

(полное наименование организации, осуществлявшей строительный контроль, юридический адрес, ИНН)

Характеристика

Введенного в эксплуатацию объекта

(с обязательным приложением фотографий объекта до и после проведения работ)

	Наименование показателя
	Ед. измерения
	Значение

	
	
	

	
	
	


Гарантийные сроки

	Наименование показателя
	Количество лет

	
	

	
	


(полное наименование подрядной организации)

принимает на себя обязательства устраняет дефекты, возникшие в течение гарантийных сроков


В случае выявленных дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь в соответствии с муниципальным контрактом с момента (дата) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок. 


Подрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные муниципальным контрактом и настоящим Гарантийным паспортом.

Гарантийный паспорт выдан

(полное наименование организации, осуществляющей эксплуатацию объекта, юридический адрес, ИНН)

_______________________________________

________________

______________

(Руководитель эксплуатирующей организации)

(подпись)


(Ф.И.О.)

Приложение № 4

к договору №_____________

от «____»_______________

Перечень материалов, используемых при выполнении работ по 
капитальному ремонту (замена окон) МБУЗ ДГБ г. Шахты
	№ пп
	Наименование материала
	Характеристики материала

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Подрядчик 







Заказчик










Главный врач






                                                          МБУЗ ДГБ г.Шахты  

_______________ 




         

 ____________ Казакова  С.А.

м.п.








м.п.


Раздел V. Рекомендуемая форма 

для предоставления сведений, входящих в состав второй части 

заявки на участие в аукционе

Сведения об участнике закупки

	
	Для юридического лица:
	

	1
	Наименование, фирменное наименование (при наличии)
	

	2
	Место нахождения, почтовый адрес
	

	3
	Номер контактного телефона
	

	4
	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) участника аукциона – юридического лица

или 

в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица)
	

	5
	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  (при наличии):

- учредителей, 

- членов коллегиального исполнительного органа, 

- лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона
	

	

	
	Для физического лица:
	

	1
	Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
	

	2
	Паспортные данные
	

	3
	Место жительства
	

	4
	Номер контактного телефона
	

	5
	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) участника аукциона – физического лица

	


[image: image4.wmf]i

ц











27
PAGE  
10

_1554531782

