Разъяснение положений аукционной документации

Наименование закупки: «Покупка модульного здания ОВП».

Реестровый номер извещения 0162200011817000581.

Текст запроса:

Здравствуйте. Прошу разъяснить следующие возникшие вопросы: 1. в п. 3.5 ООЗ вероятно допущена ошибка при указании минимальной толщины металла ограждающей конструкции (Сэндвич панели) 5мм, скорее всего 0,5мм 2. Какая дверь в тамбуре? не указанно в документации. 3. Зачем 2 козырька если наружная дверь одна? 4. Необходимо ли в п. 10.2 указывать конкретное количество конвекторов, или конкретный показатель в данном пункте не применяется?

Ответ заказчика:

«Уважаемый Участник, в ответ на пункты 1-3 Вашего запроса сообщаем, что Заказчиком будут внесены изменения

- в п. 3.5.  части II «Описание объекта закупки» в части значения параметра по толщине оцинкованного листа трехслойных сэндвич-панелей, вместо значения параметра «не менее 5 мм» будет указано «не менее 0,5 мм»,

- в п. 6.2. части II «Описание объекта закупки»» в части наименования параметра, вместо «Двери межкомнатные (кроме двери в тамбуре)» будет указано «Двери межкомнатные, в т.ч. дверь в тамбуре»,

- в п. 7.1. части II «Описание объекта закупки»» значение параметра «2» будет заменено на «1»,

В ответ на пункт 4 запроса сообщаем, что п. 10.2. части II «Описание объекта закупки» не предусматривает указание участником конкретного показателя.