Разъяснение положений аукционной документации

Наименование закупки: «Покупка модульного здания ОВП».

Реестровый номер извещения 0162200011817000581.

Текст запроса:

Здравствуйте, 1.Система фильтрации воды рассчитывается исходя из лабораторных исследований качества, есть ли анализы?

2. По ограждению здания - допустимо ли предлагать 3D забор из 4 мм прутов.

Ответ заказчика:

«Уважаемый Участник,

- Техзаданием предполагается обустройство скважины. На выходе должна быть вода, соответствующая требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества», СанПиН 2.1.4.1175-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». Лабораторных исследований качества воды не проводилось, поскольку и скважины нет, она должна быть выполнена «Поставщиком». Система фильтрации должна быть такой, чтобы обеспечить соответствующее качество.

- 3D забор из 4 мм прутов представляет собой сетчатую конструкцию, считаем, что это не соответствует техническому заданию.»