Разъяснение положений аукционной документации

Наименование закупки: «Покупка модульного здания ОВП».

Реестровый номер извещения 0162200011817000581.

В связи с поступившим запросом по аукциону № 0162200011817000581 на Покупку модульного здания ОВП, просим дать следующие разъяснения:

| Запрос на разъяснение | Ответ на запрос |
| --- | --- |
| 1. В Описании объекта закупки: 1.2; Габаритные размеры блок-контейнера, ширина, м; Не менее 2,4. 1.3; Габаритные размеры блок-контейнера, длина, м; Не менее 6. 1.4; Габаритные размеры блок-контейнера, высота, м; Не менее 3. 1.5; Количество блок-контейнеров (БК), шт.; Не менее 10. 1.6; Площадь застройки здания (по наружному периметру), м2; Не менее 160. Т.е. 2,4 х 6 х 10 = 144 м2 А по п. 1.6, требуется не менее 160. Это ошибка или введение в заблуждение? | Здесь нет ни ошибки, ни введения в заблуждение. Поскольку количество блок-контейнеров не менее 10, а может быть ведь и 11, и 12, и более и площадь застройки здания – не менее 160, но может быть и более. Это не противоречит техническому заданию. Например, участник вправе предложить следующие параметры (ДхШхВ): - 2,4 х 6,7 х 3 кол-во 10 (итого площадь составляет 160,8 кв.м., соблюдаются все минимальные установленные требования), - 2,7 х 6 х 3 кол-во 10 (итого площадь составляет 162 кв.м., соблюдаются все минимальные установленные требования), - 2,4 х 6 х 3 кол-во 12 (итого площадь составляет 172,8 кв.м., соблюдаются все минимальные установленные требования) - или другие параметры |
| 2.П. 8.4.1 Уровень освещённости в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидеомилогические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» П.п. 8.4.1.1 – 8.4.2.14 указаны показатели: не менее … лк Вопрос с таким же подвохом, как и в п. 1.6? Т.е. если Участник укажет показатель равный предложенному Заказчиком, например, П. 8.4.1.1 Процедурный кабинет Не менее 500 лк, - 500 лк, будет ли это предлогом для отклонения заявки? | Показатели естественного, искусственного и совмещенного освещения основных помещений медицинских организаций установлены Приложением № 5 СанПиН 2.1.3.2630-10 (таблица). Согласно таблице, освещенность Процедурной составляет 500 лк, что не противоречит установленным Заказчиком показателям – «не менее 500». |