| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя (параметра) | Минимальные значения показателей | Максимальные значения показателей | Значения показателей, которые не могут изменяться. | Конкретные показатели используемого товара | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Светильник по ГОСТ Р 54350-2011 Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний Дата введения 2012-07-01 | Интервал зоны направлений максимальной силы света в | 0 | 180 |  | 0 - 180 | ° |
|  |  | Доля светового потока в нижнюю полусферу |  | 59 |  | 59 | % |
|  |  | световые и цветовые параметры светильника имеют в нижней полусфере защитный угол |  | 20 |  |  | ° |
|  |  | Категория по ограничению яркости |  | 3 |  | 3 | - |
|  |  | Габаритная яркость |  | 5000 |  | 5000 | кд/м2 |
|  |  | Световая отдача | 50 |  |  | 50 | лм/Вт |
|  |  | Коэффициент световой отдачи | 60 |  |  | 60 | % |
|  |  | Общие требования |  |  | потолочные осветительные приборы (светильники) со светодиодами, для внутреннего освещения общественных зданий | потолочные осветительные приборы (светильники) со светодиодами, для внутреннего освещения общественных зданий | - |
|  |  | Зона ограничения яркости | 60 |  |  | 60 | ° |
|  |  | Номинальное значение коррелированной цветовой температуры | 3500 |  |  | 3500 | К |
|  |  | Светильники имеют | «Вторичную оптику» | «Рассеиватель» |  | «Рассеиватель» | - |
|  |  | Защитный (условный защитный) угол в нижней полусфере | 30 |  |  |  | ° |